## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-06 05:57 | Wait | 509.3 | 512 | 505.7 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:58 | Wait | 518.1 | 519.2 | 515.9 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 05:59 | Wait | 523.7 | 524.3 | 523.6 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:00 | Wait | 530.5 | 531.1 | 530.4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:01 | Wait | 535.9 | 536.6 | 536 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:02 | Wait | 541.5 | 542.1 | 541.4 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:05 | Wait | 498.4 | 502.6 | 493.6 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 22.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:05 | Wait | 503.7 | 507.3 | 499 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:20 | Wait | 591.1 | 591.2 | 591.4 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:20 | Wait | 592.9 | 592.9 | 593 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:21 | Wait | 594.3 | 594.2 | 594.3 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:22 | Wait | 595.8 | 595.6 | 595.9 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:23 | Wait | 597.1 | 596.9 | 597.3 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:24 | Wait | 598.3 | 598.1 | 598.5 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:25 | Wait | 599.9 | 599.4 | 599.7 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:26 | Wait | 601.2 | 600.5 | 600.7 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.9 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:27 | Wait | 602.8 | 601.4 | 601.8 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:28 | Wait | 606.1 | 602.5 | 602.7 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:29 | Wait | 609.7 | 603.3 | 604 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:30 | Wait | 613.6 | 604.2 | 605 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:31 | Wait | 616.6 | 605.1 | 605.9 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:32 | Wait | 619.1 | 605.7 | 606.9 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:33 | Wait | 621.4 | 606.5 | 607.7 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:34 | Wait | 622.8 | 607.1 | 608.6 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:35 | Wait | 623.8 | 607.9 | 609.6 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:36 | Wait | 624.7 | 608.5 | 610.5 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:37 | Wait | 625.1 | 608.9 | 611.4 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:38 | Wait | 626.5 | 609.7 | 612 | 612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:39 | Wait | 627.3 | 610.4 | 612.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:40 | Wait | 628.2 | 610.9 | 613.5 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:41 | Wait | 629.3 | 611.6 | 614.6 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:42 | Wait | 629.9 | 612.1 | 615.6 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:43 | Wait | 630.8 | 612.6 | 616.5 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:44 | Wait | 632.1 | 613.3 | 617.2 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:45 | Wait | 632.7 | 613.6 | 618.3 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:46 | Wait | 633.7 | 614.1 | 619.2 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:47 | Wait | 634.8 | 614.9 | 620.1 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:48 | Wait | 636 | 616.3 | 620.4 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:49 | Wait | 637.1 | 618.3 | 621.5 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:50 | Wait | 638.6 | 620.9 | 622.3 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:51 | Wait | 639.9 | 624.9 | 623.1 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:52 | Wait | 641 | 627.6 | 623.8 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:53 | Wait | 641.8 | 629.1 | 624.6 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:54 | Wait | 642.8 | 630.9 | 625.3 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:55 | Wait | 643.6 | 633.2 | 626.2 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:56 | Wait | 644.6 | 635.6 | 627.2 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:57 | Wait | 645.5 | 636.9 | 627.8 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:58 | Wait | 646.1 | 638.1 | 628.6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 06:59 | Wait | 646.9 | 639.6 | 629.6 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:00 | Wait | 647.8 | 641.3 | 630.4 | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:01 | Wait | 649 | 643 | 631.3 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:02 | Wait | 650 | 644.3 | 632.2 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:03 | Wait | 650.2 | 645.1 | 633 | 642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:04 | Wait | 650.8 | 646 | 634 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:05 | Wait | 651.4 | 647.1 | 635.1 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:06 | Wait | 651.9 | 648.1 | 636.1 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:07 | Wait | 652.5 | 649.1 | 636.8 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:08 | Wait | 652.7 | 649.3 | 637.3 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:09 | Wait | 653.1 | 649.5 | 638.6 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:10 | Wait | 653.4 | 649.7 | 639.4 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:11 | Wait | 653.5 | 650.1 | 640.1 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:12 | Wait | 653.7 | 650.7 | 640.9 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:13 | Wait | 654 | 651.2 | 641.6 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:14 | Wait | 653.9 | 651.6 | 642.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:15 | Wait | 654 | 652.2 | 643.4 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:16 | Wait | 654 | 652.7 | 644 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:17 | Wait | 654.1 | 653.4 | 644.8 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:18 | Wait | 654 | 653.7 | 645.4 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:19 | Wait | 653.6 | 653.5 | 645.9 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:20 | Wait | 654.1 | 653.8 | 646.6 | 651.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:21 | Wait | 654.2 | 654.1 | 647 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:22 | Wait | 654.1 | 654 | 647.8 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:23 | Wait | 654.2 | 654.2 | 648.1 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:24 | Wait | 653.7 | 653.8 | 648.4 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:25 | Wait | 654 | 654.1 | 648.9 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:26 | Wait | 654.2 | 654.4 | 649.5 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:27 | Wait | 654.4 | 654.5 | 649.9 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:28 | Wait | 654.6 | 654.5 | 650.2 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:29 | Wait | 654.5 | 654.3 | 650.5 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:30 | Wait | 654.4 | 654 | 650.9 | 653.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:31 | Wait | 654.5 | 653.7 | 651 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:32 | Wait | 654.3 | 653.3 | 651.3 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:33 | Wait | 654.2 | 653.1 | 651.4 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:34 | Wait | 654 | 653.1 | 651.5 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:35 | Wait | 653.5 | 652.5 | 651.6 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:36 | Wait | 653.9 | 652.5 | 651.7 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:37 | Wait | 653.8 | 652.5 | 651.7 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:38 | Wait | 654.2 | 652.7 | 652.2 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:39 | Wait | 654 | 652.4 | 652.4 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:40 | Wait | 653.7 | 652 | 652.4 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:41 | Wait | 653.6 | 651.8 | 652.5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:42 | Wait | 653.3 | 651.5 | 652.4 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:43 | Wait | 653.1 | 651.4 | 652.6 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:44 | Wait | 652.5 | 650.9 | 652.2 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 07:45 | Fault | 652.3 | 650.9 | 652.3 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 09:13 | Wait | 632.8 | 629.2 | 636.6 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 09:13 | Fault | 632.8 | 629.1 | 636.7 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 09:15 | Fault | 630.9 | 628.4 | 634.6 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 09:17 | Wait | 631.7 | 629 | 635.2 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:08 | Wait | 579.9 | 580.1 | 583.1 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:08 | Fault | 579.7 | 579.9 | 583.4 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:36 | Wait | 368.5 | 380.9 | 434.6 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:36 | Wait | 445.3 | 460 | 462.8 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:36 | Wait | 470.7 | 471.1 | 471 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-06 17:37 | Wait | 236.6 | 237.2 | 236.7 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001