## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-06 06:04 | Normal | 441.2 | 496.9 | 435.6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 29.7 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0.163 | 9 | 366
2025-08-06 06:09 | Normal | 200.1 | 469.9 | 198.8 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218 | 219 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 35.5 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:14 | Normal | 199.7 | 465.9 | 199.8 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 58 | 1 | 37.7 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:19 | Normal | 199.8 | 514 | 245.7 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 90 | 1 | 39.3 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:24 | Check | 502.6 | 502.4 | 499.3 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 28.4 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366
2025-08-06 06:24 | Check | 502.1 | 502.4 | 499.4 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 213.6 | 214.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 27.6 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366
2025-08-06 06:24 | Normal | 200 | 517 | 431 | 501.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 202 | 1 | 35.4 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:29 | Normal | 208.7 | 514.8 | 460.5 | 529.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 303 | 1 | 39.2 | 31568.6 | 2950 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:34 | Normal | 222.9 | 517.1 | 503 | 537.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 465 | 1 | 35.6 | 31568.7 | 2951 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:39 | Normal | 234.7 | 520 | 486.6 | 516.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 218 | 218.2 | 219.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 624 | 1 | 39.9 | 31568.7 | 2951 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:44 | Normal | 276.3 | 506.1 | 524.5 | 521.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218.6 | 219.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 744 | 1 | 37.4 | 31568.8 | 2951 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:49 | Normal | 208.5 | 524.3 | 519.7 | 538.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 915 | 1 | 36.8 | 31568.8 | 2951 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:54 | Normal | 226.9 | 502.1 | 531.4 | 507 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1074 | 1 | 38.8 | 31568.9 | 2951 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 06:59 | Normal | 240.9 | 509.4 | 530.7 | 530.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1200 | 1 | 35.8 | 31569 | 2951 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:04 | Normal | 239.9 | 523.3 | 537 | 529.1 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1584 | 1 | 39 | 31569.1 | 2951 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:09 | Normal | 243.9 | 549.9 | 557.7 | 532.9 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 219.4 | 220 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2115 | 1 | 36 | 31569.3 | 2951 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:14 | Normal | 243.4 | 519.9 | 548 | 508 | 3 | 2.1 | 0.6 | 1 | 218.4 | 219 | 220 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2697 | 1 | 35.3 | 31569.5 | 2951 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:19 | Normal | 253.7 | 547.9 | 548.8 | 543 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1 | 219.2 | 219 | 219.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3137 | 1 | 35.3 | 31569.7 | 2951 | 2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:24 | Normal | 272.6 | 544 | 532.7 | 517.9 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3924 | 1 | 35.6 | 31570 | 2951 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:29 | Normal | 274.7 | 542.1 | 519.5 | 526.5 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.5 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4338 | 1 | 35.9 | 31570.4 | 2951 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:34 | Normal | 269.1 | 552.8 | 424.8 | 518.1 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 1.7 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4660 | 1 | 36.4 | 31570.7 | 2952 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:39 | Normal | 265.6 | 540.8 | 433.2 | 525.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2 | 220.2 | 220.2 | 221 | 14.1 | 14 | 14 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5092 | 1 | 36.6 | 31571.2 | 2952 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:44 | Normal | 268.4 | 539.5 | 427.8 | 524.1 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5511 | 1 | 36.9 | 31571.6 | 2952 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:49 | Normal | 266.4 | 532.5 | 441.9 | 520.1 | 4.8 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 220.8 | 221 | 222 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5957 | 1 | 37.1 | 31572.1 | 2952 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:54 | Normal | 244.9 | 532 | 451.1 | 540.2 | 6.3 | 5.1 | 2.7 | 2.5 | 221 | 221 | 222.2 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6482 | 1 | 37.3 | 31572.6 | 2952 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 07:59 | Normal | 238.4 | 528.9 | 465.3 | 535.5 | 6.8 | 5.4 | 3 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 7059 | 1 | 37.6 | 31573.2 | 2952 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:04 | Normal | 242.7 | 530.9 | 462.6 | 535.7 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7518 | 1 | 37.9 | 31573.8 | 2952 | 3.5 | 3.6 | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:09 | Normal | 240.9 | 535.9 | 460.7 | 533.9 | 7.3 | 5.7 | 3.7 | 3.7 | 220.8 | 221 | 221.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7961 | 1 | 38.3 | 31574.4 | 2952 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:14 | Normal | 242.8 | 532 | 459.9 | 541.1 | 7.5 | 6 | 4.1 | 4 | 221.2 | 221.4 | 223 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8465 | 1 | 38.6 | 31575.1 | 2952 | 3.8 | 3.5 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:19 | Normal | 241.7 | 520.8 | 459.4 | 534.6 | 7.9 | 7.2 | 4.4 | 4.4 | 221 | 221.2 | 222.2 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9327 | 1 | 36.5 | 31575.8 | 2952 | 3.9 | 4 | 0 | 2.9 | 4.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:24 | Normal | 448.4 | 519.7 | 456 | 535.4 | 8 | 8.1 | 4.8 | 4.6 | 222 | 222 | 223 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.99 | 60 | 60 | 11827 | 1 | 36.5 | 31576.8 | 2952 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:29 | Normal | 487.1 | 525 | 489.5 | 536.8 | 7.6 | 8.5 | 4.9 | 5 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12582 | 1 | 37 | 31577.8 | 2952 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:34 | Normal | 473.4 | 521 | 490 | 533.8 | 8.3 | 8.6 | 5.3 | 5.3 | 222 | 223 | 223.2 | 35.7 | 35.4 | 35.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13217 | 1 | 38.4 | 31578.8 | 2953 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:39 | Normal | 473.2 | 524.2 | 486.4 | 541.5 | 8.6 | 8.8 | 5.7 | 5.6 | 222 | 222.2 | 223.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 13808 | 1 | 40 | 31580 | 2953 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:44 | Normal | 477.8 | 513 | 475.1 | 528.3 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 6.1 | 222.4 | 223 | 223.2 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14336 | 1 | 42.2 | 31581.1 | 2953 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:49 | Normal | 469.5 | 517.8 | 481.7 | 539.3 | 9.3 | 9.3 | 6.4 | 6.2 | 223 | 222.6 | 223.4 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 14810 | 1 | 43 | 31582.4 | 2953 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:54 | Normal | 474.8 | 515.1 | 478.7 | 526.8 | 9.3 | 9.6 | 6.7 | 6.6 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 41 | 40.8 | 40.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15244 | 1 | 43 | 31583.6 | 2953 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 08:59 | Normal | 469 | 510 | 475.2 | 527.8 | 9.6 | 10 | 7.1 | 7 | 222.6 | 222.6 | 224 | 42.2 | 42 | 42.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15700 | 1 | 44.2 | 31584.9 | 2953 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:04 | Normal | 479.8 | 527.8 | 491.7 | 537.7 | 10 | 10.1 | 7.3 | 7.1 | 222.8 | 223.4 | 224 | 42 | 43.2 | 41.9 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 16182 | 1 | 44.7 | 31586.2 | 2953 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:09 | Normal | 473.6 | 518.3 | 475.2 | 540.2 | 10.1 | 10.3 | 7.8 | 7.6 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 43.9 | 43 | 44.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 16615 | 1 | 45 | 31587.6 | 2953 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:14 | Normal | 472.8 | 510 | 480.4 | 524.6 | 10.3 | 10.6 | 7.9 | 8 | 223 | 223.2 | 223.8 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16917 | 1 | 45.2 | 31589 | 2953 | 5.2 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:19 | Normal | 466.9 | 508.1 | 494.6 | 518.9 | 10.5 | 10.8 | 8.1 | 8.3 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17469 | 1 | 45.6 | 31590.4 | 2953 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:24 | Normal | 477.8 | 510.8 | 486.2 | 536.4 | 10.6 | 10.9 | 8.6 | 8.4 | 223 | 223.8 | 223.6 | 47.1 | 47.4 | 47.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17863 | 1 | 45.8 | 31591.9 | 2953 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:29 | Normal | 484.2 | 510 | 486.7 | 523.4 | 10.9 | 11.1 | 9 | 8.8 | 223.6 | 224 | 224 | 49.4 | 50 | 49.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18508 | 1 | 46.2 | 31593.4 | 2953 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:34 | Normal | 482.6 | 511.8 | 487.9 | 516.1 | 10.8 | 11 | 9.1 | 9.1 | 223.6 | 224 | 224.2 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18550 | 1 | 46.5 | 31595 | 2954 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:39 | Normal | 484.8 | 503 | 477.7 | 514.9 | 11 | 11.5 | 9.5 | 9.4 | 223 | 223.4 | 223.8 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18943 | 1 | 46.9 | 31596.5 | 2954 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:44 | Normal | 485.7 | 505.2 | 479.3 | 507.5 | 11.3 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19265 | 1 | 47 | 31598.1 | 2954 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:49 | Normal | 477.8 | 503.9 | 482.6 | 516.8 | 11.5 | 11.8 | 9.9 | 10 | 223 | 222.8 | 224 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19685 | 1 | 47.1 | 31599.8 | 2954 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:54 | Normal | 483.8 | 506 | 479.1 | 518.4 | 11.6 | 11.8 | 10.3 | 10.1 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20008 | 1 | 47.4 | 31601.4 | 2954 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 09:59 | Normal | 480.7 | 507.8 | 502.7 | 511.9 | 11.7 | 11.8 | 10 | 10.5 | 223 | 222.8 | 223.2 | 54.7 | 54.4 | 54.7 | 60 | 60 | 59.99 | 20372 | 1 | 47.7 | 31603.1 | 2954 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:04 | Normal | 500.6 | 505.9 | 499.4 | 510.6 | 11.3 | 11.8 | 10.4 | 10.6 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 55.2 | 55.1 | 55.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 20586 | 1 | 48 | 31604.8 | 2954 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:09 | Normal | 496.7 | 492.8 | 493.3 | 502.5 | 11.5 | 12.1 | 10.6 | 10.9 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20614 | 1 | 48.5 | 31606.5 | 2954 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:14 | Normal | 497.8 | 497 | 498.7 | 506.9 | 11.6 | 12.2 | 10.9 | 11.1 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20963 | 1 | 48.7 | 31608.3 | 2954 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:19 | Normal | 490.7 | 491.8 | 487.2 | 508.4 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.1 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21207 | 1 | 48.8 | 31610 | 2954 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:24 | Normal | 492.7 | 499.7 | 492 | 504.2 | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 11.4 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21464 | 1 | 49.1 | 31611.8 | 2954 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:29 | Normal | 486.5 | 491.6 | 489.8 | 506 | 12 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 21895 | 1 | 49.4 | 31613.6 | 2954 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:34 | Normal | 491.8 | 492.9 | 492.9 | 506 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 12 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 60 | 60.02 | 60 | 22224 | 1 | 49.7 | 31615.5 | 2955 | 5.9 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:39 | Normal | 487.8 | 494 | 484.9 | 497.1 | 12.1 | 12.4 | 12 | 12.2 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 59.4 | 59.3 | 59.4 | 60 | 60.06 | 60 | 22189 | 1 | 49.8 | 31617.3 | 2955 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:44 | Normal | 494 | 500.2 | 490.6 | 501.6 | 12 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 60.2 | 60 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22434 | 1 | 50.1 | 31619.2 | 2955 | 6 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:49 | Normal | 501.3 | 492.4 | 491.2 | 491.4 | 12 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22546 | 1 | 50.1 | 31621.1 | 2955 | 5.8 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:54 | Normal | 495.7 | 498 | 494.4 | 491.8 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 225 | 224.8 | 225.2 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 22880 | 1 | 50.3 | 31623 | 2955 | 5.9 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 10:59 | Normal | 491.9 | 497.2 | 496.8 | 493.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 224.8 | 225.4 | 226 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 23037 | 1 | 50.4 | 31624.9 | 2955 | 6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:04 | Normal | 496.9 | 490.1 | 489.2 | 486.3 | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.1 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 60.06 | 60 | 60.03 | 23072 | 1 | 50.6 | 31626.8 | 2955 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:09 | Normal | 495.7 | 490 | 490 | 489.2 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.2 | 225 | 225.6 | 226 | 61.2 | 61 | 61.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 23146 | 1 | 50.5 | 31628.7 | 2955 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:14 | Normal | 490.7 | 486 | 484.6 | 488.8 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 61.5 | 61.2 | 61.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23160 | 1 | 50.2 | 31630.7 | 2955 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:19 | Normal | 491.4 | 492.6 | 484.3 | 485.6 | 12.3 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 61.9 | 61.6 | 61.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23370 | 1 | 50 | 31632.6 | 2955 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:24 | Normal | 492.9 | 493 | 481.2 | 489.5 | 12.3 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 225 | 225.2 | 226 | 62.1 | 62 | 62 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23440 | 1 | 49.7 | 31634.6 | 2955 | 6 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:29 | Normal | 484.3 | 495.5 | 485.9 | 486.2 | 12.3 | 12.5 | 13.5 | 13.8 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 62.2 | 62.1 | 62.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23517 | 1 | 49.7 | 31636.5 | 2955 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:34 | Normal | 492.8 | 488.1 | 481.7 | 478.8 | 12.2 | 12.6 | 13.6 | 14 | 225 | 226.2 | 225.2 | 62.3 | 62.1 | 62.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23531 | 1 | 49.5 | 31638.5 | 2956 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:39 | Normal | 488.9 | 489 | 479.2 | 486.4 | 12.2 | 12.5 | 13.9 | 13.8 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60 | 23516 | 1 | 49.4 | 31640.5 | 2956 | 5.9 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 6.7 | 7 | 7 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:44 | Normal | 487.9 | 496.1 | 484.7 | 479.9 | 12.1 | 12.1 | 13.8 | 14.1 | 224.2 | 225 | 224.8 | 61.9 | 61.6 | 61.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23346 | 1 | 49.6 | 31642.4 | 2956 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:49 | Normal | 492 | 497.2 | 485.9 | 484.1 | 12 | 12.1 | 13.8 | 14.1 | 225 | 224.8 | 225 | 62.1 | 62 | 62.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23515 | 1 | 49.5 | 31644.4 | 2956 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:54 | Normal | 488.6 | 490.7 | 483.6 | 482.8 | 12 | 12.3 | 14 | 14.2 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 62.4 | 62.3 | 62.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 23545 | 1 | 49.5 | 31646.3 | 2956 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 11:59 | Normal | 494.8 | 495 | 481.2 | 484.3 | 11.9 | 12.1 | 14 | 14.3 | 225 | 225.8 | 226 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 23583 | 1 | 49.6 | 31648.3 | 2956 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:04 | Normal | 489.9 | 492.1 | 480.1 | 487.2 | 11.9 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 225 | 225.2 | 226.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23557 | 1 | 49.6 | 31650.3 | 2956 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:09 | Normal | 486.6 | 482.8 | 478.5 | 478.8 | 11.8 | 12.1 | 14.3 | 14.5 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 62.1 | 62 | 62.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23503 | 1 | 49.6 | 31652.2 | 2956 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:14 | Normal | 492.6 | 487.6 | 482 | 485.1 | 11.6 | 12 | 14.1 | 14.3 | 224.8 | 225 | 225.8 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23336 | 1 | 49.7 | 31654.2 | 2956 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:19 | Normal | 488.7 | 490.9 | 479.8 | 483 | 11.5 | 11.7 | 14.1 | 14.3 | 224.6 | 225 | 225.4 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23256 | 1 | 49.7 | 31656.1 | 2956 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:24 | Normal | 483.8 | 490.1 | 479.3 | 478.6 | 11.4 | 11.6 | 14.1 | 14.3 | 225 | 225.4 | 226 | 61 | 60.9 | 61 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23071 | 1 | 49.6 | 31658 | 2956 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:29 | Normal | 495.9 | 492.1 | 478.1 | 482.3 | 11.1 | 11.4 | 14.1 | 14.3 | 225.6 | 225.6 | 226 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22984 | 1 | 49.6 | 31660 | 2956 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:34 | Normal | 494.9 | 493.1 | 484.7 | 480.9 | 11.1 | 11.3 | 14.1 | 14.4 | 225.2 | 225.4 | 226 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22956 | 1 | 49.6 | 31661.9 | 2957 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:39 | Normal | 487.9 | 489.1 | 480.1 | 483.3 | 11 | 11.1 | 14.1 | 14.2 | 225.4 | 226.2 | 226 | 60.1 | 60 | 60.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22674 | 1 | 49.6 | 31663.8 | 2957 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:44 | Normal | 496.9 | 493 | 484.4 | 477.6 | 10.7 | 10.9 | 13.9 | 14.4 | 225 | 225.8 | 226.4 | 59.6 | 59.4 | 59.6 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 22516 | 1 | 49.6 | 31665.7 | 2957 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:49 | Normal | 491.8 | 495 | 475.1 | 477.3 | 10.5 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 58.8 | 58.6 | 58.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 22169 | 1 | 49.6 | 31667.5 | 2957 | 5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:54 | Normal | 490.6 | 490.8 | 480.8 | 477 | 10.3 | 10.7 | 14 | 14.1 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 58.3 | 58.2 | 58.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 22021 | 1 | 49.6 | 31669.4 | 2957 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 12:59 | Normal | 488.8 | 490 | 478.8 | 479.9 | 10.3 | 10.6 | 14 | 14.3 | 225 | 225 | 225.8 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 21970 | 1 | 49.4 | 31671.2 | 2957 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:04 | Normal | 488.6 | 494.7 | 474.6 | 480.8 | 10.1 | 10.3 | 14 | 14.1 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21694 | 1 | 49.3 | 31673 | 2957 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:09 | Normal | 495.7 | 488.9 | 480.6 | 486.8 | 9.8 | 10.1 | 13.7 | 13.7 | 224.6 | 225 | 225.2 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21334 | 1 | 49.3 | 31674.8 | 2957 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:14 | Normal | 491.9 | 492.9 | 477.2 | 483.6 | 9.6 | 9.9 | 13.8 | 13.8 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 56 | 55.9 | 56.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21053 | 1 | 49.1 | 31676.6 | 2957 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 6.7 | 7 | 7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:19 | Normal | 494.3 | 497.1 | 481.3 | 479.1 | 9.3 | 9.6 | 13.5 | 13.9 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20935 | 1 | 49 | 31678.3 | 2957 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:24 | Normal | 494.8 | 491 | 478.3 | 485.5 | 9.1 | 9.5 | 13.5 | 13.6 | 224.2 | 224 | 224.6 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20474 | 1 | 49 | 31680.1 | 2957 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.5 | 7 | 6.9 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:29 | Normal | 490.9 | 485 | 480.3 | 472.6 | 9 | 9.3 | 13.3 | 13.7 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20272 | 1 | 48.9 | 31681.8 | 2957 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:34 | Normal | 502.3 | 470.3 | 484.3 | 492.7 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 223.2 | 223.4 | 224 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13951 | 1 | 48.7 | 31683.3 | 2958 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 4.2 | 3 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:39 | Normal | 504.7 | 499 | 480.5 | 490.8 | 9 | 9.3 | 13.9 | 13.9 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 20405 | 1 | 48.2 | 31684.8 | 2958 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:44 | Normal | 478.5 | 482.9 | 480.9 | 483.1 | 3.3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6881 | 1 | 48 | 31686.1 | 2958 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:49 | Normal | 508.9 | 496.1 | 494.1 | 489.2 | 8.8 | 9.3 | 13.6 | 14 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20900 | 1 | 47.7 | 31687.8 | 2958 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7.2 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:54 | Normal | 511 | 500.8 | 494.1 | 486 | 6.6 | 7.8 | 10 | 10.5 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 17919 | 1 | 47.8 | 31689.3 | 2958 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 13:59 | Normal | 507.8 | 494.8 | 495 | 482.2 | 9.1 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 22221 | 1 | 48 | 31691.1 | 2958 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:04 | Normal | 515.4 | 491.9 | 474.3 | 486.4 | 5.5 | 5 | 7.2 | 8 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8196 | 1 | 47.5 | 31692 | 2958 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:09 | Normal | 500.7 | 492.1 | 488.5 | 503.6 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 221.6 | 222 | 222 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8075 | 1 | 46.6 | 31692.7 | 2958 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:14 | Normal | 523.7 | 514 | 521.8 | 498 | 7.6 | 8 | 9.1 | 12.3 | 223 | 223.2 | 224.4 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19362 | 1 | 46.1 | 31693.8 | 2958 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 4.8 | 4.1 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:19 | Normal | 491.8 | 505.1 | 484 | 485.2 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 221 | 221.2 | 222 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7375 | 1 | 46.1 | 31695 | 2958 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:24 | Normal | 493.9 | 495 | 497.6 | 474.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6409 | 1 | 45.6 | 31695.5 | 2958 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:29 | Normal | 520.3 | 506 | 509.7 | 510.9 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 11.8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 48.1 | 47.9 | 48 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17901 | 1 | 45.3 | 31696.5 | 2958 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 5 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:34 | Normal | 515.5 | 502.8 | 494.6 | 491.8 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7857 | 1 | 45.1 | 31697.4 | 2959 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:39 | Normal | 519.7 | 505 | 499.1 | 498.4 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 10.6 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 42.2 | 42 | 42.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15838 | 1 | 45.1 | 31698.7 | 2959 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.3 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:44 | Normal | 496 | 507.9 | 512.9 | 490.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 221 | 221 | 222.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6957 | 1 | 45 | 31699.4 | 2959 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:49 | Normal | 506.1 | 510 | 506.1 | 500.3 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 8.9 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13485 | 1 | 44.6 | 31700.1 | 2959 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:54 | Normal | 516.6 | 499.9 | 503.5 | 498.7 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 9.4 | 221 | 222.6 | 222.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12913 | 1 | 44.5 | 31701 | 2959 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 14:59 | Normal | 501.8 | 503 | 489.9 | 501.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5414 | 1 | 44.4 | 31701.6 | 2959 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:04 | Normal | 521.6 | 519 | 508.1 | 511.3 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 7.3 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11833 | 1 | 44 | 31702.4 | 2959 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:09 | Normal | 500.6 | 503.8 | 505.1 | 511.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 219.6 | 220 | 221.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5684 | 1 | 43.9 | 31702.9 | 2959 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:14 | Normal | 526.7 | 510 | 511 | 497.2 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 8.3 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10850 | 1 | 43.9 | 31703.8 | 2959 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:19 | Normal | 483.8 | 498.9 | 502.1 | 495.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 221 | 221.4 | 222 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4654 | 1 | 43.9 | 31704.6 | 2959 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:24 | Normal | 530.9 | 517.2 | 503.5 | 506.7 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 222.4 | 222 | 222.6 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6946 | 1 | 43.5 | 31704.9 | 2959 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:29 | Normal | 528.6 | 509.6 | 516.5 | 505.7 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 7.3 | 222 | 222.6 | 222.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9028 | 1 | 43.4 | 31705.7 | 2959 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:34 | Normal | 516.9 | 490 | 504.7 | 502.8 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 221 | 221.8 | 222.2 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5385 | 1 | 43.3 | 31706.3 | 2960 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:39 | Normal | 510.4 | 504.2 | 525.3 | 502.6 | 1.6 | 2.1 | 3 | 5.3 | 221 | 221.4 | 222.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6222 | 1 | 43.1 | 31706.9 | 2960 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:44 | Normal | 507.6 | 500 | 522 | 501.4 | 1 | 1.3 | 1 | 3.3 | 220 | 220.4 | 221.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3247 | 1 | 42.9 | 31707.2 | 2960 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:49 | Normal | 494.4 | 480.3 | 513.9 | 503 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1860 | 1 | 42.6 | 31707.4 | 2960 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:54 | Normal | 493.6 | 507.7 | 491.6 | 499.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.4 | 220.2 | 221 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1624 | 1 | 42.4 | 31707.6 | 2960 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 15:59 | Normal | 507.1 | 511.2 | 490.8 | 524 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 220 | 220.8 | 221.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3457 | 1 | 42.1 | 31707.8 | 2960 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:04 | Normal | 521 | 495 | 511.9 | 518.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 219.8 | 220.6 | 221 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3179 | 1 | 41.8 | 31708 | 2960 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:09 | Normal | 489.2 | 519 | 489.7 | 511.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 2.5 | 219.6 | 220 | 220.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2917 | 1 | 41.8 | 31708.3 | 2960 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:14 | Normal | 493 | 480.1 | 513 | 498.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218 | 218 | 219 | 6.1 | 5.9 | 6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2202 | 1 | 41.7 | 31708.5 | 2960 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:19 | Normal | 520.6 | 508.8 | 499.7 | 502 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2014 | 1 | 41.6 | 31708.7 | 2960 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:24 | Normal | 493.1 | 489.1 | 515.6 | 489 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1502 | 1 | 41.5 | 31708.8 | 2960 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:29 | Normal | 498.7 | 519.8 | 515.9 | 517 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1469 | 1 | 41.4 | 31708.9 | 2960 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:34 | Normal | 515.7 | 487.8 | 536.4 | 513.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1810 | 1 | 41.3 | 31709.1 | 2961 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:39 | Normal | 485 | 531 | 522.7 | 517.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1300 | 1 | 41.2 | 31709.2 | 2961 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:44 | Normal | 517.8 | 494 | 510.1 | 501.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1385 | 1 | 41.2 | 31709.3 | 2961 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:49 | Normal | 460.2 | 481 | 516.7 | 528 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 217.4 | 218.4 | 219 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 932 | 1 | 41.1 | 31709.4 | 2961 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:54 | Normal | 434 | 489.1 | 494.6 | 512.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 219.4 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 681 | 1 | 41 | 31709.5 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 16:59 | Normal | 310 | 492.8 | 428.8 | 506.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 219 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 447 | 1 | 40.9 | 31709.5 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:04 | Normal | 199.8 | 450.1 | 412.8 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218 | 218 | 218.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 299 | 1 | 40.8 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:09 | Normal | 199.6 | 454.8 | 199.6 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 168 | 1 | 40.7 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:14 | Normal | 199.7 | 481.2 | 200 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 100 | 1 | 40.5 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:19 | Normal | 199 | 372.1 | 199.9 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46 | 1 | 40.4 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:24 | Normal | 217.3 | 187.9 | 205.1 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 100 | 1 | 40.3 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:29 | Normal | 203.6 | 228.5 | 225 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.2 | 31709.6 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:34 | Normal | 189.9 | 201.6 | 219.9 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 40.1 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:39 | Normal | 203.4 | 209.4 | 196.2 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-08-06 17:44 | Normal | 199.1 | 203.7 | 202.3 | 344.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 39.9 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0