## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-07 05:57 | Wait | 503.1 | 506.9 | 498.4 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 05:57 | Wait | 507.6 | 510.7 | 503.5 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 05:57 | Wait | 500.1 | 500.7 | 500 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 05:58 | Wait | 520.4 | 521 | 520.1 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 05:59 | Wait | 525.9 | 526.5 | 525.8 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 06:00 | Wait | 528.1 | 528.8 | 528.1 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 06:01 | Fault | 537.9 | 538.6 | 537.8 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 11:20 | Wait | 613 | 607.8 | 612.3 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 11:24 | Wait | 613.2 | 607.8 | 612.6 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 11:33 | Wait | 599.9 | 597.9 | 599.6 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 11:33 | Wait | 605 | 601.5 | 604.6 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 17:27 | Wait | 524.5 | 524.6 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-07 17:34 | Wait | 439.3 | 452.3 | 477.1 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0