## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-07 06:05 | Normal | 340.6 | 481.3 | 367.2 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 32.1 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:10 | Normal | 199.2 | 464.8 | 229 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 220 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8 | 1 | 36.5 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:15 | Normal | 200 | 481.3 | 199.5 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 218.6 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 55 | 1 | 38.7 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:20 | Normal | 199.8 | 502.1 | 396.7 | 473.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 134 | 1 | 39.6 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:25 | Normal | 199.8 | 537.4 | 477 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 207 | 1 | 38 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:30 | Normal | 214.8 | 518.2 | 491.8 | 512.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 298 | 1 | 36.4 | 31709.6 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:35 | Normal | 229.8 | 496.4 | 459.8 | 523.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 479 | 1 | 39.2 | 31709.7 | 2962 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-07 06:38 | Normal | 226.6 | 511.2 | 452.6 | 499.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 218.6 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 548 | 1 | 37.8 | 31709.7 | 2962 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0.68 | 0.626 | 6 | 1389
2025-08-07 06:38 | Normal | 230.8 | 515.4 | 464.7 | 520.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.6 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 528 | 1 | 37.4 | 31709.7 | 2962 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0.652 | 0.626 | 6 | 1389
2025-08-07 06:38 | Normal | 234.6 | 528.5 | 421.2 | 518.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 2.3 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 558 | 1 | 36.5 | 31709.7 | 2962 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.658 | 0.63 | 6 | 1389
2025-08-07 06:45 | Normal | 287.7 | 509.2 | 501.6 | 518.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 728 | 1 | 38.8 | 31709.8 | 2962 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.787 | 0.62 | 6 | 1389
2025-08-07 06:46 | Normal | 264.7 | 510.4 | 510.6 | 490 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 763 | 1 | 37.3 | 31709.8 | 2962 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.796 | 0.619 | 6 | 1389
2025-08-07 06:47 | Normal | 201.4 | 512.5 | 516.8 | 511.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 784 | 1 | 36.3 | 31709.8 | 2962 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.809 | 0.621 | 6 | 1389
2025-08-07 06:48 | Normal | 215.8 | 519.4 | 528.6 | 526 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 842 | 1 | 35.6 | 31709.8 | 2962 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.819 | 0.62 | 6 | 1389
2025-08-07 06:49 | Normal | 221.6 | 510.3 | 515.8 | 528.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 901 | 1 | 35.2 | 31709.8 | 2963 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.841 | 0.62 | 6 | 1389
2025-08-07 06:50 | Normal | 224.9 | 535.4 | 533.8 | 515.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 220 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 917 | 1 | 35.7 | 31709.9 | 2963 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.836 | 0.621 | 6 | 1389
2025-08-07 06:51 | Normal | 214.7 | 511.3 | 530.3 | 503.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 956 | 1 | 37.4 | 31709.9 | 2963 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.865 | 0.621 | 6 | 1389
2025-08-07 06:52 | Normal | 226.8 | 525.3 | 524.6 | 513.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 960 | 1 | 38.6 | 31709.9 | 2963 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.86 | 0.619 | 6 | 1389
2025-08-07 06:53 | Normal | 223.8 | 536.3 | 522.8 | 518.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 219.6 | 220.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1027 | 1 | 39.5 | 31709.9 | 2963 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.873 | 0.635 | 6 | 1389
2025-08-07 06:54 | Normal | 230.9 | 509.3 | 513.7 | 505.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 219.4 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1048 | 1 | 39.4 | 31709.9 | 2963 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.877 | 0.626 | 6 | 1389
2025-08-07 06:55 | Normal | 241.8 | 525.2 | 521.8 | 517.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220 | 220.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1062 | 1 | 37.8 | 31709.9 | 2963 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.878 | 0.628 | 6 | 1389
2025-08-07 06:56 | Normal | 223.2 | 528.3 | 514.7 | 518.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 220 | 220.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1080 | 1 | 36.9 | 31710 | 2963 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.876 | 0.625 | 6 | 1389
2025-08-07 06:57 | Normal | 238 | 541.4 | 525.9 | 534.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1091 | 1 | 36.3 | 31710 | 2963 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.875 | 0.627 | 6 | 1389
2025-08-07 06:58 | Normal | 220.3 | 531.2 | 535 | 525.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1138 | 1 | 35.9 | 31710 | 2963 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.88 | 0.625 | 6 | 1389
2025-08-07 06:59 | Normal | 227.2 | 524.3 | 520.6 | 539.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.6 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1157 | 1 | 35.7 | 31710 | 2963 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.89 | 0.623 | 6 | 1389
2025-08-07 07:00 | Normal | 242.3 | 535.5 | 539.7 | 522.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1158 | 1 | 35.5 | 31710 | 2963 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 25 | 0.896 | 0.622 | 6 | 1389
2025-08-07 07:01 | Normal | 251.2 | 532.9 | 541.6 | 533.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1178 | 1 | 35.4 | 31710 | 2963 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.915 | 0.619 | 6 | 1389
2025-08-07 07:02 | Normal | 230.6 | 542.4 | 542.7 | 495.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.6 | 221 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1255 | 1 | 35.4 | 31710.1 | 2963 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.911 | 0.621 | 6 | 1389
2025-08-07 07:03 | Normal | 245.8 | 521.5 | 530.8 | 526.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 220 | 220.4 | 4 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1379 | 1 | 35.3 | 31710.1 | 2963 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 25 | 0.935 | 0.618 | 6 | 1389
2025-08-07 07:04 | Normal | 233.2 | 507.3 | 506.9 | 516.3 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1527 | 1 | 35.3 | 31710.1 | 2963 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.936 | 0.615 | 6 | 1389
2025-08-07 07:05 | Normal | 231.4 | 443.2 | 515.3 | 535.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 5 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1742 | 1 | 35.3 | 31710.1 | 2963 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 25 | 0.957 | 0.598 | 6 | 1389
2025-08-07 07:07 | Normal | 231.8 | 436.4 | 528.7 | 518 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 220.2 | 220 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 1849 | 1 | 35.3 | 31710.2 | 2963 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.959 | 0.594 | 6 | 1389
2025-08-07 07:07 | Normal | 229.9 | 481.8 | 543.9 | 531.3 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1902 | 1 | 35.4 | 31710.2 | 2963 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.959 | 0.603 | 6 | 1389
2025-08-07 07:08 | Normal | 240.9 | 528.2 | 535.5 | 526 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1997 | 1 | 35.4 | 31710.2 | 2963 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.968 | 0.612 | 6 | 1389
2025-08-07 07:09 | Normal | 237.9 | 527.4 | 549.2 | 538.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 220.2 | 220 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2092 | 1 | 35.4 | 31710.3 | 2963 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.966 | 0.612 | 6 | 1389
2025-08-07 07:10 | Normal | 236.8 | 560.3 | 552 | 530.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2174 | 1 | 35.5 | 31710.3 | 2963 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0.972 | 0.602 | 6 | 1389
2025-08-07 07:11 | Normal | 240.7 | 532.5 | 519 | 528.4 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220.4 | 221 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2253 | 1 | 35.5 | 31710.3 | 2963 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.976 | 0.588 | 6 | 1389
2025-08-07 07:12 | Normal | 239.7 | 533.4 | 546.9 | 481.3 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220 | 221 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2353 | 1 | 35.6 | 31710.4 | 2963 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.976 | 0.594 | 6 | 1389
2025-08-07 07:13 | Normal | 239.5 | 511.1 | 550.9 | 533.3 | 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2494 | 1 | 35.7 | 31710.4 | 2963 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 25 | 0.976 | 0.601 | 6 | 1389
2025-08-07 07:14 | Normal | 250.7 | 536.3 | 526.6 | 536.2 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2634 | 1 | 35.7 | 31710.5 | 2963 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.976 | 0.596 | 6 | 1389
2025-08-07 07:15 | Normal | 251.6 | 524.3 | 552.6 | 529 | 3.1 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2707 | 1 | 35.8 | 31710.5 | 2963 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0.986 | 0.581 | 6 | 1389
2025-08-07 07:16 | Normal | 257.8 | 530.2 | 495.7 | 510.1 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 1 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2834 | 1 | 35.9 | 31710.6 | 2963 | 2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0.986 | 0.571 | 6 | 1389
2025-08-07 07:17 | Normal | 251.3 | 521.2 | 534.1 | 501.5 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1 | 219.8 | 220 | 221 | 8 | 7.9 | 8 | 60 | 60 | 60 | 2934 | 1 | 36 | 31710.6 | 2963 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0.985 | 0.566 | 6 | 1389
2025-08-07 07:18 | Normal | 250.2 | 526.2 | 544.6 | 526.1 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2981 | 1 | 36 | 31710.7 | 2963 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.988 | 0.588 | 6 | 1389
2025-08-07 07:19 | Normal | 254 | 546.9 | 523.9 | 510.4 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60 | 59.98 | 60.02 | 3113 | 1 | 36.2 | 31710.7 | 2963 | 2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 25 | 0.986 | 0.59 | 6 | 1389
2025-08-07 07:20 | Normal | 256.9 | 540.3 | 532.4 | 537.8 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 1 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3218 | 1 | 36.2 | 31710.8 | 2963 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.985 | 0.578 | 6 | 1389
2025-08-07 07:21 | Normal | 252.1 | 526.3 | 546.4 | 535.8 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3407 | 1 | 36.3 | 31710.8 | 2963 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0.987 | 0.579 | 6 | 1389
2025-08-07 07:22 | Normal | 259.2 | 529.5 | 533.9 | 499.3 | 3.5 | 3.3 | 0.7 | 1.1 | 220.4 | 220 | 221.6 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 3617 | 1 | 36.4 | 31710.9 | 2963 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.994 | 0.561 | 6 | 1389
2025-08-07 07:23 | Normal | 271.1 | 537.4 | 517.9 | 519.4 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 220.2 | 220.6 | 222 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3788 | 1 | 36.5 | 31710.9 | 2963 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 25 | 0.992 | 0.546 | 6 | 1389
2025-08-07 07:24 | Normal | 265.7 | 536.9 | 502 | 517.6 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 220 | 220.4 | 221.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3913 | 1 | 36.6 | 31711 | 2963 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 25 | 0.994 | 0.542 | 6 | 1389
2025-08-07 07:29 | Normal | 266 | 527.3 | 535.1 | 539.6 | 3.9 | 4 | 0.9 | 1.3 | 220.4 | 220 | 221.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4263 | 1 | 37 | 31711.3 | 2963 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:34 | Normal | 269 | 531.5 | 454 | 525.4 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 220 | 221 | 221.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4619 | 1 | 37.5 | 31711.7 | 2963 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:39 | Normal | 265.7 | 524.4 | 416.2 | 544.4 | 4.3 | 4.5 | 2 | 1.6 | 220.6 | 220 | 221.4 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5031 | 1 | 37.9 | 31712.1 | 2963 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:44 | Normal | 268.9 | 523.9 | 423.5 | 500.9 | 4.5 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 220.4 | 220.4 | 221 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5540 | 1 | 38.2 | 31712.6 | 2963 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:49 | Normal | 246.8 | 531.1 | 445.2 | 509.7 | 5.7 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6076 | 1 | 38.4 | 31713 | 2964 | 3 | 2.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:54 | Normal | 240.8 | 526.4 | 461.9 | 522.3 | 6.3 | 5.2 | 2.7 | 2.8 | 220.6 | 221.4 | 222 | 18 | 18 | 18 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6567 | 1 | 38.6 | 31713.6 | 2964 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 07:59 | Normal | 234.9 | 520.4 | 449.6 | 534.2 | 6.9 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7065 | 1 | 38.9 | 31714.1 | 2964 | 3.5 | 3.4 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:04 | Normal | 232.9 | 522.4 | 454.7 | 521.2 | 7.2 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 221 | 221 | 222 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60 | 60.01 | 7527 | 1 | 39.4 | 31714.8 | 2964 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:09 | Normal | 237.9 | 526.2 | 456.5 | 527.7 | 7.4 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 22 | 21.7 | 21.9 | 60 | 60 | 60.01 | 7989 | 1 | 37.6 | 31715.4 | 2964 | 3.8 | 3.6 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:14 | Normal | 228.7 | 524.2 | 450.6 | 523 | 8 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8425 | 1 | 37.3 | 31716.1 | 2964 | 3.9 | 4 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:19 | Normal | 268.1 | 524.6 | 445.6 | 527.1 | 7.7 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 220 | 220 | 221 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9388 | 1 | 37.5 | 31716.8 | 2964 | 4 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:24 | Normal | 444.3 | 523.2 | 499.5 | 510.7 | 8.1 | 8.1 | 4.3 | 4.9 | 219.6 | 220 | 220.8 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11882 | 1 | 37.9 | 31717.8 | 2964 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:29 | Normal | 483.8 | 514.4 | 469.3 | 530.6 | 7.9 | 8.5 | 5.2 | 5.1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 12696 | 1 | 38.5 | 31718.8 | 2964 | 4.2 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:34 | Normal | 474.5 | 513.2 | 477.1 | 523.2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13350 | 1 | 39.7 | 31719.9 | 2964 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:39 | Normal | 468.4 | 519 | 474.9 | 530.3 | 9 | 9 | 5.9 | 5.8 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13985 | 1 | 42 | 31721 | 2964 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:44 | Normal | 476.9 | 512.4 | 472.7 | 524.2 | 9.2 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14567 | 1 | 43 | 31722.2 | 2964 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:49 | Normal | 469.7 | 511 | 478 | 521.2 | 9.6 | 9.8 | 6.7 | 6.6 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15274 | 1 | 44 | 31723.5 | 2965 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:54 | Normal | 467.8 | 506.4 | 473.2 | 520.8 | 9.8 | 10.1 | 7.1 | 7 | 221 | 220.6 | 222.4 | 42 | 41.9 | 42 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15580 | 1 | 44.9 | 31724.7 | 2965 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 08:59 | Normal | 472.2 | 510.4 | 477.9 | 514.3 | 10 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 43 | 42.8 | 42.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 15894 | 1 | 45.4 | 31726.1 | 2965 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:04 | Normal | 467.9 | 507.4 | 480.5 | 517 | 10.1 | 10.4 | 7.5 | 7.6 | 221 | 221.6 | 222.8 | 44 | 43.9 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 16293 | 1 | 45.8 | 31727.4 | 2965 | 5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:09 | Normal | 471.4 | 514.3 | 470.3 | 538.2 | 10.2 | 10.4 | 7.9 | 7.6 | 221.4 | 222 | 222.4 | 46 | 44.8 | 45.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16759 | 1 | 46.3 | 31728.8 | 2965 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:14 | Normal | 471.8 | 507.4 | 475.8 | 524.3 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 8.2 | 220.8 | 222.6 | 222.2 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17287 | 1 | 46.6 | 31730.2 | 2965 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:19 | Normal | 473.5 | 498.2 | 494.1 | 517.5 | 10.7 | 11.1 | 8.3 | 8.6 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 48 | 47.9 | 47.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17784 | 1 | 47.1 | 31731.7 | 2965 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:24 | Normal | 483.7 | 503.2 | 480.4 | 507.8 | 10.7 | 11.1 | 8.8 | 9 | 221.2 | 222 | 222.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18171 | 1 | 47.4 | 31733.2 | 2965 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:29 | Normal | 488 | 500.4 | 475 | 512.5 | 10.8 | 11.3 | 9.1 | 9.1 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18543 | 1 | 47.9 | 31734.7 | 2965 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:34 | Normal | 476.9 | 498.8 | 479.8 | 514.2 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 221.8 | 221.8 | 223 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18863 | 1 | 48.1 | 31736.2 | 2965 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:39 | Normal | 472.7 | 493.3 | 479.8 | 511.2 | 11.4 | 11.6 | 9.7 | 9.6 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 60 | 60 | 59.99 | 19153 | 1 | 48.5 | 31737.8 | 2965 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:44 | Normal | 477.9 | 495.5 | 471.9 | 501.4 | 11.3 | 11.8 | 10 | 9.9 | 221.4 | 221.6 | 222 | 52.1 | 52 | 52 | 60.02 | 59.97 | 60 | 19371 | 1 | 49.1 | 31739.4 | 2965 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:49 | Normal | 479.8 | 498.4 | 477.8 | 508.3 | 11.5 | 11.8 | 10.1 | 10.1 | 222 | 221.8 | 222.2 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19702 | 1 | 49.6 | 31741.1 | 2966 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:54 | Normal | 478.7 | 500.3 | 478.6 | 507 | 11.8 | 12 | 10.3 | 10.4 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 54 | 54.1 | 54.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 20112 | 1 | 49.7 | 31742.7 | 2966 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 09:59 | Normal | 504.6 | 495.3 | 503.7 | 504.1 | 11.3 | 12.1 | 10.3 | 10.9 | 222.4 | 222 | 222.8 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20693 | 1 | 50 | 31744.4 | 2966 | 5.8 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:04 | Normal | 495.7 | 498.3 | 497.1 | 506.5 | 12.1 | 12.8 | 11.4 | 11.6 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22023 | 1 | 50.5 | 31746.2 | 2966 | 6.1 | 5.4 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:09 | Normal | 491.8 | 502.2 | 494.7 | 507.2 | 14 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 66.9 | 66.9 | 67 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 25565 | 1 | 50.7 | 31747.9 | 2966 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:14 | Normal | 499.7 | 501.3 | 495.9 | 501.3 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 60 | 60 | 59.99 | 15823 | 1 | 50.4 | 31749.5 | 2966 | 4.2 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:19 | Normal | 505.8 | 498.3 | 496.3 | 493.8 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 223 | 222.2 | 222.8 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14651 | 1 | 49.5 | 31750.8 | 2966 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:24 | Normal | 506.7 | 502.3 | 499 | 512.4 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 8.3 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14994 | 1 | 48.6 | 31752.1 | 2966 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:29 | Normal | 496.8 | 499.5 | 496.3 | 504.7 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 8 | 221.6 | 222 | 222.6 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14727 | 1 | 48 | 31753.4 | 2966 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:34 | Normal | 496.8 | 493.5 | 497.9 | 508.3 | 8 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15304 | 1 | 47.5 | 31754.7 | 2966 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:39 | Normal | 497 | 499.5 | 492.9 | 496.4 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16843 | 1 | 47.3 | 31756.1 | 2966 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:44 | Normal | 501 | 507.6 | 502.1 | 502.7 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 222.2 | 222 | 223.2 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15979 | 1 | 47.1 | 31757.5 | 2966 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:49 | Normal | 524.4 | 508.2 | 497.4 | 498.8 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15020 | 1 | 47 | 31758.8 | 2967 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:54 | Normal | 527.2 | 504.4 | 505.5 | 509 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 223.6 | 223 | 223.8 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18593 | 1 | 47 | 31760.3 | 2967 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 10:59 | Normal | 514.7 | 496.6 | 490.3 | 500.9 | 7.3 | 8.8 | 8 | 8.3 | 222 | 222.6 | 223 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 14871 | 1 | 47 | 31761.8 | 2967 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 4 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:04 | Normal | 506.6 | 499.2 | 499.4 | 488.9 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 68.1 | 67.9 | 68 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 25768 | 1 | 47.2 | 31763.4 | 2967 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:09 | Normal | 503.6 | 488.1 | 492.5 | 496.9 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 63.7 | 63.6 | 63.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24015 | 1 | 48.3 | 31765.4 | 2967 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:14 | Normal | 497.5 | 483.1 | 489.3 | 492.8 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 23715 | 1 | 49 | 31767.4 | 2967 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:19 | Normal | 494.9 | 486.5 | 481.7 | 486.2 | 12.4 | 12.6 | 13.6 | 13.6 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 60 | 60.03 | 60 | 23546 | 1 | 49.4 | 31769.3 | 2967 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:24 | Normal | 488 | 483.8 | 479.9 | 488.3 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 63.1 | 62.9 | 63 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 23752 | 1 | 49.6 | 31771.3 | 2967 | 6 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:29 | Normal | 482.7 | 486.3 | 481.7 | 484.1 | 13.5 | 13.4 | 14.8 | 15 | 225 | 225 | 225 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 25208 | 1 | 50.1 | 31773.4 | 2967 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:34 | Normal | 496.6 | 487 | 490.4 | 481.7 | 12.8 | 14 | 14 | 14.3 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 64 | 63.9 | 64 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25358 | 1 | 50.3 | 31775.2 | 2967 | 7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:39 | Normal | 493.6 | 482.2 | 481.8 | 485.2 | 13.1 | 13.5 | 14.8 | 15 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 67.1 | 66.9 | 66.8 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 25365 | 1 | 50.3 | 31777 | 2967 | 6.4 | 6.1 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:44 | Normal | 481.7 | 475.3 | 480.4 | 486.8 | 13 | 13.3 | 14.7 | 14.9 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 66.1 | 66 | 66 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 24504 | 1 | 50.8 | 31779 | 2967 | 6 | 6 | 0.6 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:49 | Normal | 490 | 482.6 | 472.8 | 475.2 | 12.6 | 13.1 | 14.9 | 15.1 | 224 | 224.2 | 225.2 | 65.5 | 65.4 | 65.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24697 | 1 | 51.4 | 31781.1 | 2968 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:54 | Normal | 487.8 | 479.3 | 473 | 478.5 | 12.8 | 13.1 | 15.1 | 15.2 | 224.6 | 225 | 225.8 | 66 | 65.8 | 65.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24982 | 1 | 51.7 | 31783.2 | 2968 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 11:59 | Normal | 479.8 | 483.4 | 473.7 | 470.3 | 12.1 | 12.1 | 14.2 | 14.3 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23387 | 1 | 52 | 31785.1 | 2968 | 5.8 | 5.6 | 0.4 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:04 | Normal | 486.7 | 478.2 | 478.9 | 475.3 | 12.1 | 12.3 | 14.2 | 14.4 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 23568 | 1 | 52 | 31787.1 | 2968 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:09 | Normal | 482.9 | 479.5 | 463.4 | 468.8 | 8.6 | 8.7 | 10.4 | 10.6 | 223 | 223.4 | 224.2 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 17878 | 1 | 52.2 | 31789 | 2968 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:14 | Normal | 480.9 | 497.3 | 491.7 | 476.1 | 7.1 | 6.6 | 7.8 | 8.5 | 222 | 222.6 | 223 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15126 | 1 | 50.9 | 31790.1 | 2968 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:19 | Normal | 474.6 | 490.3 | 479.4 | 489.9 | 11.2 | 10.9 | 13.1 | 13.1 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 58 | 57.8 | 57.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23655 | 1 | 50.4 | 31791.8 | 2968 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:24 | Normal | 478.4 | 482.1 | 471.3 | 480.8 | 9 | 9.1 | 10.8 | 11 | 223.2 | 224 | 224.4 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 23091 | 1 | 51.1 | 31793.8 | 2968 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:29 | Normal | 485.9 | 474.9 | 478.8 | 479.1 | 12.3 | 13 | 15.1 | 15.4 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 23415 | 1 | 51.6 | 31795.7 | 2968 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:34 | Normal | 501 | 483.7 | 453.5 | 481.9 | 9.8 | 10.4 | 13.1 | 13.1 | 223.8 | 224.2 | 225 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 22787 | 1 | 51.4 | 31797.2 | 2968 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:39 | Normal | 473.8 | 496.9 | 483.8 | 467.5 | 10.8 | 11.3 | 14.1 | 14.5 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 61 | 60.8 | 60.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 20812 | 1 | 51.7 | 31799.3 | 2968 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:44 | Normal | 477.9 | 484.4 | 461.8 | 469.2 | 11.8 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 23627 | 1 | 52 | 31801.1 | 2968 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:49 | Normal | 477.5 | 480.1 | 457.5 | 463 | 11.2 | 11.3 | 14.6 | 14.8 | 224 | 224.6 | 225 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22589 | 1 | 52.3 | 31803 | 2969 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:54 | Normal | 482 | 474.5 | 470 | 469.4 | 11.1 | 11.3 | 14.6 | 14.6 | 224 | 223.8 | 224.8 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 22666 | 1 | 52.3 | 31804.9 | 2969 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 12:59 | Normal | 479.6 | 475.1 | 468.4 | 472.9 | 11.4 | 11.8 | 15.2 | 15.2 | 224.2 | 224 | 224.4 | 63 | 62.8 | 62.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 23541 | 1 | 52.4 | 31806.9 | 2969 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:04 | Normal | 504.6 | 444.1 | 460.5 | 454.9 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 221.6 | 221.6 | 223 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 8431 | 1 | 52.6 | 31808.7 | 2969 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:09 | Normal | 480.9 | 481.6 | 471 | 471.6 | 12.3 | 12.5 | 16 | 16.1 | 222.8 | 222.4 | 223 | 67.1 | 67 | 67 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 25017 | 1 | 52.5 | 31810.5 | 2969 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:14 | Normal | 480.7 | 480.3 | 476.8 | 457.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6834 | 1 | 52.1 | 31811.5 | 2969 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:19 | Normal | 488.8 | 474.4 | 483.8 | 494.3 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7442 | 1 | 50.3 | 31812.1 | 2969 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:24 | Normal | 502.7 | 500.3 | 499.6 | 489 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7572 | 1 | 49.2 | 31812.7 | 2969 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:29 | Normal | 519.2 | 492.7 | 525.2 | 508.7 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 9.8 | 222 | 222.6 | 222.6 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10771 | 1 | 48.4 | 31813.4 | 2969 | 3.5 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 4.1 | 4 | 5.2 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:34 | Normal | 495.8 | 494.7 | 491.9 | 482.2 | 12 | 12.3 | 15.9 | 16.8 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 68.9 | 68.5 | 68.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25821 | 1 | 49.3 | 31815.5 | 2969 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 0.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:39 | Normal | 496.6 | 480.6 | 485.6 | 472.1 | 8.6 | 8.2 | 10.7 | 12 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 43 | 43 | 43.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21305 | 1 | 50.4 | 31817.6 | 2969 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 5.6 | 4.6 | 6.7 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:44 | Normal | 490.7 | 497.1 | 491.6 | 463.2 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 5 | 219.8 | 220.4 | 221 | 19.1 | 18.9 | 19 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 6559 | 1 | 50.8 | 31819 | 2969 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:49 | Normal | 498.7 | 498.3 | 494.8 | 487.2 | 9.8 | 10 | 14.6 | 14.9 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 60.1 | 59.9 | 60.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22296 | 1 | 50 | 31820.2 | 2970 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:54 | Normal | 502.7 | 486.4 | 487.3 | 476.7 | 10.1 | 10.5 | 14.9 | 15.3 | 222.8 | 223 | 224 | 61.1 | 61 | 61 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22870 | 1 | 49.8 | 31821.7 | 2970 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 13:59 | Normal | 491.6 | 494.3 | 480.8 | 476.2 | 9.8 | 9.8 | 14.5 | 14.6 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21791 | 1 | 50.2 | 31823.6 | 2970 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:04 | Normal | 487.1 | 489.6 | 477.3 | 471.7 | 9.3 | 9.5 | 14.1 | 14.3 | 223 | 222.6 | 223.6 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20922 | 1 | 50.8 | 31825.3 | 2970 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:09 | Normal | 492.9 | 490.4 | 481.9 | 473.1 | 8.6 | 8.9 | 13 | 13.8 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 53.2 | 53 | 53 | 60 | 59.99 | 60.04 | 19830 | 1 | 51.1 | 31827 | 2970 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:14 | Normal | 502.8 | 491.4 | 500.1 | 480.4 | 8 | 8.3 | 9.8 | 13.3 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 48.4 | 48.2 | 48.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18036 | 1 | 51.1 | 31828.6 | 2970 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 6.7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:19 | Normal | 501.5 | 496.1 | 492.5 | 482.9 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 12.9 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16214 | 1 | 50.8 | 31830 | 2970 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:24 | Normal | 504.8 | 495.2 | 492.9 | 488.3 | 6.9 | 7.3 | 7 | 11.7 | 221 | 221 | 222.2 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15117 | 1 | 50.2 | 31831.3 | 2970 | 3 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 5.5 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:29 | Normal | 500.5 | 496.2 | 494.6 | 488 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 10 | 220.4 | 221 | 221 | 37 | 36.9 | 37 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13737 | 1 | 49.9 | 31832.5 | 2970 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:34 | Normal | 508.7 | 497.3 | 503.4 | 499.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13378 | 1 | 49.4 | 31833.6 | 2970 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:39 | Normal | 497.9 | 488.5 | 476.4 | 484.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 218.4 | 218.4 | 218.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3492 | 1 | 48.5 | 31834.3 | 2970 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:44 | Normal | 505.4 | 491.7 | 496.7 | 484.4 | 1.6 | 2 | 2 | 2.6 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4170 | 1 | 47.6 | 31834.6 | 2970 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:49 | Normal | 502.9 | 496.5 | 495.8 | 502.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4559 | 1 | 47.1 | 31835.5 | 2971 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:54 | Normal | 507.1 | 502.4 | 531 | 497.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 5.3 | 220.4 | 220.6 | 221 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6582 | 1 | 46.7 | 31835.9 | 2971 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 14:59 | Normal | 515.7 | 508.3 | 509 | 511.4 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.13 | 60.12 | 60.12 | 14119 | 1 | 46.3 | 31836.9 | 2971 | 2.6 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:04 | Normal | 514.5 | 497.2 | 499 | 504.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5474 | 1 | 46.1 | 31837.4 | 2971 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:09 | Normal | 522.6 | 508.2 | 505.3 | 506.7 | 5 | 5.5 | 6.7 | 9.1 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12574 | 1 | 46 | 31838.4 | 2971 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:14 | Normal | 518.6 | 505 | 505 | 496.4 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 8.5 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11407 | 1 | 46.1 | 31839.4 | 2971 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3.3 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:19 | Normal | 514.9 | 499.4 | 511.1 | 504.6 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 220.2 | 220.2 | 221 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9913 | 1 | 46 | 31840.2 | 2971 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:24 | Normal | 503.6 | 495.3 | 504.9 | 495.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 220 | 219.6 | 220.2 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6413 | 1 | 45.9 | 31841 | 2971 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:29 | Normal | 486.8 | 512.4 | 495 | 495.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 | 217.8 | 217.4 | 218 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4716 | 1 | 45.5 | 31841.4 | 2971 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:34 | Normal | 526.5 | 507.2 | 532.1 | 507.5 | 3.7 | 4.3 | 6 | 8.6 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11148 | 1 | 45.2 | 31842 | 2971 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.4 | 5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:39 | Normal | 516.2 | 493.5 | 521.7 | 513.2 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 219.2 | 220 | 220.6 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9842 | 1 | 45.2 | 31842.6 | 2971 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:44 | Normal | 522.3 | 501.4 | 520.6 | 515.1 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 7.2 | 218.8 | 219.4 | 220 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7779 | 1 | 45.1 | 31843.4 | 2971 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:49 | Normal | 518.8 | 504.3 | 544.1 | 507.3 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 6.5 | 218 | 219 | 219.4 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6633 | 1 | 45 | 31844 | 2972 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:54 | Normal | 501.5 | 491.2 | 521.7 | 501.5 | 1.5 | 2 | 1 | 4.1 | 218.2 | 218.4 | 218.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4423 | 1 | 45 | 31844.4 | 2972 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 15:59 | Normal | 505.4 | 503.6 | 531.4 | 497.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 3.8 | 217.2 | 217 | 217.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3575 | 1 | 44.7 | 31844.7 | 2972 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:04 | Normal | 508.7 | 510.4 | 518.6 | 511 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.1 | 216.6 | 216.2 | 217.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2978 | 1 | 44.5 | 31845 | 2972 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:09 | Normal | 487.8 | 463.2 | 507.8 | 506.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 217 | 218 | 218.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1829 | 1 | 44.3 | 31845.2 | 2972 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:14 | Normal | 504.4 | 491.3 | 496.2 | 528.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3.1 | 218 | 218.2 | 218.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2839 | 1 | 44 | 31845.4 | 2972 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:19 | Normal | 482.8 | 487.3 | 518.7 | 511.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1 | 216.8 | 217.4 | 218 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1712 | 1 | 43.9 | 31845.6 | 2972 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:24 | Normal | 494.2 | 495.5 | 523.2 | 498.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 217.2 | 218 | 218.6 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2262 | 1 | 43.8 | 31845.8 | 2972 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:29 | Normal | 517.7 | 508 | 519.4 | 522.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2031 | 1 | 43.7 | 31846 | 2972 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:34 | Normal | 519 | 494.5 | 477.9 | 507 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 217 | 217.4 | 218 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1900 | 1 | 43.5 | 31846.1 | 2972 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:39 | Normal | 525.9 | 480.3 | 508.8 | 496.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 216.2 | 216.8 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1649 | 1 | 43.4 | 31846.3 | 2972 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:44 | Normal | 516.1 | 495 | 519.8 | 414.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 216.6 | 216.8 | 217.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1624 | 1 | 43.3 | 31846.4 | 2972 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:49 | Normal | 484 | 490.2 | 497.8 | 437.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 217 | 216.8 | 217.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1142 | 1 | 43.2 | 31846.5 | 2973 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:54 | Normal | 453.1 | 493.4 | 485.6 | 512.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 217.2 | 218 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 674 | 1 | 43 | 31846.6 | 2973 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 16:59 | Normal | 199.8 | 455.5 | 490.7 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217.6 | 218.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 368 | 1 | 43 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:04 | Normal | 199.7 | 429.3 | 230.3 | 508.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 205 | 1 | 42.8 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:09 | Normal | 200.2 | 477.6 | 200.2 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 170 | 1 | 42.7 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:14 | Normal | 199.9 | 447.4 | 199.8 | 485.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 78 | 1 | 42.5 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:19 | Normal | 199.2 | 296.4 | 199.6 | 433.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 24 | 1 | 42.2 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:24 | Normal | 216 | 201.8 | 217.6 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 42 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:29 | Normal | 183.1 | 175.6 | 219.5 | 434.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:34 | Normal | 191.8 | 210.6 | 197.2 | 432.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.8 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 41.5 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:39 | Normal | 198.4 | 198.6 | 192.7 | 322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 41.3 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-08-07 17:44 | Normal | 198.2 | 203 | 197.7 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0