## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-08 06:08 | Wait | 508.6 | 509.3 | 508.5 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:13 | Wait | 550 | 550.6 | 550 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:18 | Wait | 569.5 | 570 | 569.5 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:23 | Wait | 581 | 581.2 | 581.1 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:28 | Wait | 590.5 | 590.3 | 590.6 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:33 | Wait | 591.9 | 591.7 | 592.1 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:38 | Wait | 588.9 | 588.9 | 589.2 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:43 | Wait | 592.4 | 592.5 | 592.3 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:48 | Wait | 610.4 | 609.2 | 611.2 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:53 | Wait | 609.9 | 608.9 | 610.6 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:58 | Wait | 618.3 | 617.2 | 619.4 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:03 | Wait | 618.8 | 617.7 | 619.3 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:08 | Wait | 620.5 | 619.3 | 621.2 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:18 | Wait | 605.4 | 603.9 | 608.7 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 11:18 | Fault | 611.1 | 609.1 | 614.6 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:27 | Wait | 617.7 | 615.2 | 617.1 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:27 | Fault | 617.5 | 615.1 | 617.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 235.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:30 | Fault | 619.7 | 617.4 | 619.6 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 235.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:33 | Wait | 618.8 | 615.9 | 618.8 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:33 | Wait | 618.7 | 615.7 | 618.6 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:34 | Wait | 612.1 | 619.2 | 597.4 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:35 | Fault | 616.5 | 613.6 | 615.8 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:37 | Wait | 617.1 | 614.2 | 616.9 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:37 | Fault | 616.9 | 614 | 616.8 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 234.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:42 | Wait | 617.3 | 614.3 | 617 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:42 | Wait | 617.4 | 614.4 | 617.4 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:45 | Wait | 589.1 | 587.6 | 588.4 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:45 | Wait | 620.4 | 617.7 | 620.3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:45 | Wait | 617.9 | 615.3 | 617 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:48 | Wait | 583 | 581.3 | 581.8 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.91 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:48 | Wait | 582.4 | 581.2 | 581.6 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:48 | Wait | 599.5 | 586.6 | 599.3 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:50 | Wait | 602.6 | 614.7 | 601.3 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:54 | Fault | 621.2 | 619.2 | 621.7 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 12:56 | Wait | 605 | 602.3 | 605.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:01 | Wait | 617.2 | 615.1 | 617.6 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:01 | Fault | 618.4 | 616.2 | 618.7 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:03 | Wait | 636.6 | 634.2 | 637.7 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:06 | Wait | 626.7 | 623.7 | 627.8 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:08 | Wait | 621.1 | 617.8 | 622.6 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:12 | Wait | 617.4 | 614.6 | 618.9 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:12 | Wait | 617.7 | 614.3 | 619 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:12 | Fault | 617.3 | 614.1 | 618.9 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:14 | Wait | 617.4 | 613.5 | 617.7 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:21 | Wait | 618.6 | 614.7 | 620.1 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:24 | Wait | 617.8 | 614.5 | 618.7 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:31 | Wait | 619.5 | 615.8 | 620.3 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:34 | Wait | 619.8 | 615.8 | 620.8 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:34 | Fault | 620.1 | 616.1 | 621.1 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:38 | Wait | 623.1 | 619 | 623.4 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:41 | Wait | 621.8 | 618.1 | 621.6 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:43 | Wait | 604.3 | 597.4 | 606.8 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:46 | Wait | 627.7 | 623.9 | 629.6 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:53 | Wait | 624 | 621.2 | 623.8 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:54 | Wait | 624.2 | 620.6 | 625.5 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:54 | Fault | 591.1 | 598.9 | 586.9 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:55 | Wait | 622.9 | 619.8 | 622.2 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 13:55 | Fault | 622.8 | 619.7 | 622.2 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:04 | Fault | 622.8 | 619.9 | 621.3 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:05 | Wait | 621 | 619.9 | 618.3 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:05 | Fault | 623.3 | 620.1 | 623.1 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:09 | Fault | 622.4 | 619.4 | 621.1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:09 | Wait | 613.2 | 608.7 | 611.7 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:10 | Wait | 615.4 | 613.5 | 612.7 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:10 | Wait | 618.9 | 616.7 | 617 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:10 | Fault | 619 | 616.9 | 616.9 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:11 | Fault | 619.2 | 617 | 617.2 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:17 | Fault | 621.2 | 619.1 | 620.7 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:19 | Wait | 622.2 | 619.8 | 620.7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:19 | Wait | 592 | 590.1 | 590.9 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:24 | Wait | 629.3 | 626.3 | 628.9 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:27 | Wait | 603.5 | 602.8 | 601 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:27 | Wait | 603.5 | 600.5 | 602.1 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:32 | Wait | 607.8 | 605.3 | 606.8 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:32 | Wait | 609 | 606.8 | 608.1 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:33 | Wait | 613.5 | 611.6 | 612.3 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:35 | Wait | 618.8 | 617 | 618 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:35 | Fault | 620.1 | 618.3 | 619.7 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:37 | Wait | 624.9 | 622.8 | 625.9 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:37 | Fault | 628.7 | 626.1 | 630.8 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:41 | Wait | 641 | 636.2 | 644.1 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:42 | Wait | 614.3 | 612.4 | 614.9 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:42 | Fault | 615.1 | 613.2 | 616.2 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:45 | Wait | 641.4 | 639 | 645.8 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:47 | Fault | 631 | 618.8 | 636.8 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:49 | Wait | 615.2 | 616.6 | 615.1 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 14:53 | Wait | 632.4 | 628.9 | 636.7 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:00 | Wait | 635.9 | 633.4 | 639.5 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:01 | Wait | 633.3 | 630.9 | 635.5 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:01 | Fault | 631.3 | 630.2 | 633.1 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:07 | Fault | 615.2 | 614.9 | 616.6 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:13 | Wait | 637.8 | 635.2 | 639.6 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:15 | Wait | 629.3 | 623.5 | 631.4 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:15 | Fault | 627.2 | 614.4 | 629.6 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:17 | Wait | 618.4 | 618.9 | 615 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:17 | Fault | 613 | 618.7 | 609.4 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:17 | Fault | 635.1 | 634.5 | 637.5 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:23 | Wait | 625.5 | 619.8 | 626.2 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:23 | Fault | 631.1 | 628.5 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:24 | Fault | 629.1 | 627 | 631.9 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:26 | Wait | 634.8 | 632.3 | 637.2 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.88 | 59.96 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:27 | Wait | 628.9 | 627.1 | 631.3 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:30 | Fault | 629.8 | 627.9 | 631 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:37 | Wait | 626.1 | 625.2 | 630.4 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:37 | Fault | 625.9 | 625.2 | 630.2 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:39 | Wait | 625.5 | 624.4 | 630.7 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:44 | Wait | 626.1 | 625.2 | 631.9 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:44 | Fault | 626.3 | 625.2 | 632.2 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:46 | Wait | 626.2 | 625.2 | 633 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:51 | Wait | 626.2 | 626.1 | 634.5 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:51 | Fault | 626.3 | 626.2 | 634.4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:53 | Wait | 625.7 | 625.8 | 633.9 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:53 | Fault | 625.8 | 625.9 | 634.1 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:56 | Wait | 626 | 626.2 | 634.6 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:56 | Fault | 625.9 | 626 | 634.6 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:58 | Wait | 625.7 | 626.1 | 634.5 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 15:58 | Fault | 625.6 | 625.9 | 634.4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:03 | Wait | 624.7 | 624.8 | 634.4 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:05 | Wait | 624.5 | 625.1 | 633.7 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:05 | Wait | 623.5 | 623.7 | 633.7 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:09 | Wait | 617.5 | 615.8 | 626.1 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:09 | Fault | 622.9 | 623.1 | 633.2 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:10 | Wait | 603.4 | 601.4 | 602.1 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:10 | Fault | 606.7 | 605.4 | 608.1 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:12 | Wait | 606.3 | 603.9 | 605 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:12 | Fault | 606.7 | 604.3 | 605.3 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:16 | Wait | 610.9 | 608.7 | 609.3 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:17 | Wait | 617.7 | 615.6 | 617.6 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:19 | Wait | 622.2 | 620 | 623.4 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:21 | Fault | 620.8 | 618.7 | 620.8 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:29 | Wait | 620.3 | 618.3 | 623.1 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:31 | Fault | 626.8 | 626.4 | 642.2 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:35 | Wait | 623 | 622.2 | 635.5 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:35 | Fault | 622.8 | 621.8 | 635.1 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:37 | Wait | 624.5 | 624.4 | 638.6 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:37 | Fault | 624.2 | 624 | 638.1 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:38 | Fault | 620.2 | 619 | 632.1 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:45 | Wait | 616.8 | 616.1 | 627.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:45 | Wait | 597.1 | 596 | 597.2 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:45 | Fault | 595.9 | 594.6 | 596.2 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:47 | Fault | 589.4 | 588.4 | 591.2 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:50 | Wait | 588 | 587.2 | 590.7 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:52 | Wait | 588.4 | 587.5 | 591.3 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:52 | Fault | 588.5 | 587.6 | 591.6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:57 | Wait | 589.1 | 588.4 | 593.5 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:58 | Wait | 587.8 | 587.4 | 591.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:59 | Wait | 591.4 | 591 | 595.3 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 16:59 | Fault | 591.7 | 591.3 | 595.7 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:02 | Fault | 595.2 | 594.9 | 605 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:04 | Wait | 597.7 | 597.4 | 607.8 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:09 | Wait | 593.6 | 593.3 | 600.8 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:09 | Fault | 592.9 | 592.6 | 600.2 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:15 | Wait | 585.5 | 585.9 | 591.7 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:15 | Fault | 584.7 | 585.1 | 590.6 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:15 | Wait | 574.6 | 575.2 | 577.1 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:18 | Wait | 569 | 569.8 | 570.9 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:23 | Wait | 556.9 | 557.5 | 557.6 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:23 | Fault | 562.7 | 562.9 | 564.2 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:25 | Wait | 548.7 | 548.9 | 549.4 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:28 | Wait | 539.5 | 539.7 | 539.8 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:30 | Wait | 528.2 | 528.4 | 528.7 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:30 | Fault | 526.5 | 526.6 | 526.8 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:32 | Wait | 503 | 507.4 | 509.1 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:32 | Wait | 419.1 | 419.5 | 419.5 | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 227.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:33 | Wait | 489.1 | 495.7 | 497.8 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:34 | Wait | 438.4 | 453.6 | 457 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:35 | Wait | 473.4 | 473.8 | 473.8 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:36 | Wait | 365.7 | 378.5 | 435.7 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-08-08 17:37 | Wait | 203.7 | 208.9 | 247.7 | 277.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001