## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-08 06:10 | Check | 428.3 | 439.6 | 439.9 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 32.4 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:15 | Normal | 198.9 | 415.6 | 260.7 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23 | 1 | 35.1 | 31846.7 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:20 | Normal | 199.9 | 464.5 | 227.2 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 55 | 1 | 38 | 31846.7 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:25 | Normal | 199.8 | 489.5 | 422.2 | 488 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 145 | 1 | 39.7 | 31846.7 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:30 | Normal | 199.8 | 504.5 | 466.2 | 522.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 215 | 1 | 35.4 | 31846.7 | 2974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:35 | Normal | 199.8 | 490.6 | 463 | 484.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 220 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 203 | 1 | 40 | 31846.8 | 2974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:40 | Normal | 199.8 | 479.7 | 455.1 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 291 | 1 | 37.1 | 31846.8 | 2974 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:45 | Normal | 337.5 | 487 | 505.6 | 509 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 538 | 1 | 37.2 | 31846.8 | 2974 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:50 | Normal | 421.6 | 504.1 | 462.8 | 497 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 836 | 1 | 38.3 | 31846.9 | 2974 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 06:55 | Normal | 432.6 | 495 | 520.7 | 524.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 851 | 1 | 36.1 | 31846.9 | 2974 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:00 | Normal | 518.2 | 519 | 499.9 | 527.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221 | 4 | 3.6 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1268 | 1 | 38.8 | 31847 | 2974 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:05 | Normal | 523.6 | 516.1 | 503.6 | 504.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1161 | 1 | 36 | 31847.1 | 2974 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:10 | Normal | 514.5 | 520 | 530.8 | 512 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 220 | 219.8 | 220.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 1295 | 1 | 36.6 | 31847.2 | 2974 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:15 | Normal | 529.9 | 502.2 | 525.7 | 489.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 220 | 219.6 | 220.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1518 | 1 | 37.3 | 31847.4 | 2974 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:20 | Normal | 502.7 | 505.8 | 519.6 | 506.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.6 | 219.8 | 221 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2378 | 1 | 35.5 | 31847.5 | 2975 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:25 | Normal | 536 | 512 | 510.9 | 509.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 219.6 | 220 | 220.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2233 | 1 | 35.3 | 31847.7 | 2975 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:30 | Normal | 521.7 | 513.1 | 511 | 498.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 5.1 | 5 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1777 | 1 | 35.2 | 31847.9 | 2975 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:35 | Normal | 492.4 | 494.2 | 524.7 | 523.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220 | 219.4 | 220.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1359 | 1 | 35.2 | 31848 | 2975 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:40 | Normal | 503.6 | 506.1 | 524.5 | 516.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1962 | 1 | 35.4 | 31848.1 | 2975 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:45 | Normal | 516.9 | 507.5 | 539.7 | 509.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220 | 220.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2661 | 1 | 35.5 | 31848.3 | 2975 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:50 | Normal | 531.7 | 516 | 523.6 | 526.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220 | 220.4 | 221.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3567 | 1 | 35.6 | 31848.6 | 2975 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 07:55 | Normal | 525.5 | 536.2 | 517.2 | 526.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4272 | 1 | 35.8 | 31848.9 | 2975 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:00 | Normal | 526.7 | 529.1 | 531.5 | 522.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.4 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4556 | 1 | 36 | 31849.3 | 2975 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:05 | Normal | 534.3 | 531 | 526.2 | 520.6 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4961 | 1 | 36.3 | 31849.7 | 2975 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:10 | Normal | 530.7 | 523.3 | 510.1 | 521.5 | 1.7 | 2.2 | 2 | 2.3 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4378 | 1 | 36.5 | 31850 | 2975 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:15 | Normal | 506.6 | 525.9 | 514.8 | 529.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 220 | 220.6 | 221 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4841 | 1 | 36.8 | 31850.5 | 2975 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:20 | Normal | 510.8 | 528.2 | 519.3 | 516.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4743 | 1 | 37.2 | 31850.9 | 2976 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:25 | Normal | 510.6 | 534.8 | 523.8 | 535.1 | 3 | 3.6 | 2.6 | 3 | 220.4 | 220 | 221.4 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7136 | 1 | 35.6 | 31851.8 | 2976 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:30 | Normal | 527 | 531.3 | 526.2 | 526.5 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 220.8 | 221 | 222 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7956 | 1 | 35.1 | 31852.2 | 2976 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:35 | Normal | 544.3 | 532.1 | 530 | 536.4 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 222.4 | 221.8 | 223 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 12041 | 1 | 35.3 | 31853 | 2976 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:40 | Normal | 530.3 | 519.9 | 529.1 | 513.4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.6 | 220.8 | 221 | 222 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 6796 | 1 | 36 | 31853.9 | 2976 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:45 | Normal | 536.6 | 528 | 530.5 | 518.9 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 221 | 220.8 | 221.6 | 23.2 | 23 | 23.1 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 8176 | 1 | 36.3 | 31854.5 | 2976 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:50 | Normal | 537.4 | 533.1 | 526.2 | 507.5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7085 | 1 | 36.4 | 31855.1 | 2976 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 08:55 | Normal | 538.8 | 514.3 | 492.8 | 522.2 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 221 | 221.8 | 222.4 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8447 | 1 | 36.7 | 31855.8 | 2976 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:00 | Normal | 539.7 | 533.1 | 522.3 | 524.8 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 5.8 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 12351 | 1 | 37 | 31856.6 | 2976 | 3.1 | 2.4 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:05 | Normal | 515.8 | 524.2 | 499.2 | 520.6 | 5 | 5.7 | 4.7 | 5.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9535 | 1 | 37.6 | 31857.5 | 2976 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:10 | Normal | 510.3 | 529.1 | 512.9 | 543.3 | 12.8 | 14.3 | 10.2 | 10.7 | 225.2 | 225 | 226 | 62.1 | 61.9 | 61.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23554 | 1 | 38.2 | 31858.5 | 2976 | 7 | 5.8 | 0 | 6.9 | 7.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:15 | Normal | 495.6 | 538.2 | 506.7 | 527.1 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 9.8 | 224.8 | 223.8 | 224.6 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 21836 | 1 | 40 | 31860 | 2976 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:20 | Normal | 502.7 | 514.2 | 488.8 | 503.2 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6497 | 1 | 41.9 | 31860.9 | 2977 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:25 | Normal | 495.6 | 519.1 | 492 | 521.3 | 12.6 | 13.3 | 10.5 | 10.6 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60 | 22097 | 1 | 42.6 | 31862.4 | 2977 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:30 | Normal | 494.6 | 512.2 | 486.9 | 519.3 | 7.7 | 8.5 | 6.7 | 7 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14549 | 1 | 43.1 | 31863.8 | 2977 | 4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:35 | Normal | 483.5 | 511.9 | 488.3 | 525.6 | 13.6 | 14.1 | 11.5 | 11.4 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 62.4 | 62.1 | 62.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 23536 | 1 | 43.1 | 31865.3 | 2977 | 6.8 | 6.2 | 0.3 | 6.6 | 7 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:40 | Normal | 508.8 | 517.2 | 500.8 | 518.2 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 4.3 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7972 | 1 | 44.2 | 31866.5 | 2977 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:45 | Normal | 497.6 | 523.8 | 510.7 | 517.1 | 6.6 | 7.5 | 5.8 | 6.2 | 223.6 | 224 | 223.4 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14461 | 1 | 43.8 | 31867.5 | 2977 | 4.1 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:50 | Normal | 497 | 508.8 | 502.3 | 512.8 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 7.7 | 224 | 225.2 | 225 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9474 | 1 | 43.7 | 31868.7 | 2977 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 09:55 | Normal | 492.2 | 503.3 | 496.5 | 516.7 | 9.1 | 9.4 | 8 | 8.3 | 224.8 | 224.6 | 225 | 44.9 | 45.6 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13463 | 1 | 44.2 | 31870.2 | 2977 | 4.4 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:00 | Normal | 504.4 | 503.9 | 498.9 | 515.3 | 12.4 | 13.2 | 11.3 | 11.6 | 225.8 | 225.6 | 226 | 59.9 | 59.9 | 60 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22636 | 1 | 44.8 | 31871.8 | 2977 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:05 | Normal | 495.5 | 506.1 | 493.5 | 509.9 | 12.5 | 13.1 | 11.6 | 12 | 225.6 | 226 | 225.4 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22841 | 1 | 45.6 | 31873.7 | 2977 | 6.3 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:10 | Normal | 483 | 501.2 | 486.2 | 518 | 13.3 | 13.9 | 13.1 | 13 | 225 | 225.2 | 225.4 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26472 | 1 | 46.8 | 31875.7 | 2977 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:15 | Normal | 485.6 | 504.2 | 493.8 | 500.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 223 | 223.6 | 223.6 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 14595 | 1 | 46.8 | 31877 | 2977 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:20 | Normal | 501.6 | 500.1 | 490.1 | 504.6 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 17936 | 1 | 46.3 | 31878.4 | 2978 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:25 | Normal | 495.8 | 505.1 | 502.8 | 505.2 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 8 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 39.1 | 39 | 39.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14605 | 1 | 45.7 | 31879.7 | 2978 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:30 | Normal | 519.8 | 517.1 | 497.4 | 522.6 | 8.9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 223.6 | 224 | 224.6 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60 | 60 | 59.99 | 19440 | 1 | 45.4 | 31881 | 2978 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:35 | Normal | 523.6 | 513.7 | 521.6 | 514 | 8 | 9.6 | 8.6 | 9.3 | 223.6 | 224.2 | 224 | 48 | 47.8 | 48 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 15381 | 1 | 45.2 | 31882.4 | 2978 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:40 | Normal | 526.4 | 507.9 | 529.3 | 499.7 | 9.4 | 11 | 9.2 | 10.6 | 224.4 | 224.6 | 223.8 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17846 | 1 | 45 | 31883.7 | 2978 | 4.9 | 4.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:45 | Normal | 493.9 | 518.4 | 509.9 | 512.4 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 9.5 | 224.2 | 225 | 224.6 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17646 | 1 | 45.1 | 31885.3 | 2978 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:50 | Normal | 515.1 | 519.6 | 492.2 | 499.6 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 223 | 223.6 | 223.8 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 16393 | 1 | 45.4 | 31886.9 | 2978 | 4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 10:55 | Normal | 512.6 | 512.5 | 510.8 | 508.1 | 7.9 | 8.6 | 8 | 8.7 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16773 | 1 | 45.2 | 31888.2 | 2978 | 4 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:00 | Normal | 527.1 | 493.7 | 520.5 | 504 | 9.5 | 10.6 | 9.3 | 10.6 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18434 | 1 | 45.3 | 31889.8 | 2978 | 5.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:05 | Normal | 549.2 | 559.9 | 528.5 | 553.8 | 10.2 | 10.1 | 12.8 | 10.6 | 225.2 | 225 | 225.2 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 60 | 60 | 60 | 23346 | 1 | 45.6 | 31891.5 | 2978 | 5.5 | 3.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.2 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:10 | Normal | 543.4 | 557 | 528.1 | 552.6 | 10.1 | 9.1 | 11.6 | 9.8 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20472 | 1 | 46.1 | 31893.3 | 2978 | 5.8 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:15 | Normal | 562.3 | 560.8 | 531.4 | 563.1 | 9.6 | 10.3 | 12.9 | 10.8 | 223 | 225 | 224.4 | 56.7 | 56.5 | 56.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14702 | 1 | 46.1 | 31894.7 | 2978 | 5.4 | 4.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:20 | Normal | 516.4 | 497.1 | 506.5 | 499.9 | 5.6 | 6.4 | 6 | 6.6 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11866 | 1 | 45.3 | 31895.8 | 2979 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:25 | Normal | 496.9 | 531.1 | 504.6 | 504.1 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 223 | 223.2 | 224 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 14046 | 1 | 44.7 | 31896.9 | 2979 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:30 | Normal | 508.3 | 520.7 | 527.5 | 517.8 | 8 | 8.3 | 7.6 | 9 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22234 | 1 | 44.4 | 31898.2 | 2979 | 4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:35 | Normal | 504.2 | 509.7 | 499.4 | 507.7 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 226.6 | 227 | 226.8 | 69.4 | 69.1 | 69.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26443 | 1 | 44.5 | 31899.8 | 2979 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:40 | Normal | 487.5 | 500.9 | 502.4 | 484.7 | 7.8 | 7.2 | 8.9 | 9.8 | 224 | 224.8 | 224.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25477 | 1 | 45.4 | 31901.9 | 2979 | 4.7 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 5 | 4.3 | 6.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:45 | Normal | 543.9 | 550.3 | 540.1 | 561.4 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 9.1 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 61.6 | 61.3 | 61.3 | 60 | 60.07 | 59.99 | 19675 | 1 | 45.8 | 31903.6 | 2979 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:50 | Normal | 494.6 | 492.4 | 497.8 | 491.2 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.5 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9111 | 1 | 46.1 | 31905 | 2979 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 11:55 | Normal | 500.5 | 508 | 493.8 | 499 | 12.9 | 13.1 | 15 | 15.1 | 225.4 | 226 | 226.2 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 26207 | 1 | 45.5 | 31906.4 | 2979 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:00 | Normal | 493.6 | 498.1 | 487.5 | 492.9 | 12.6 | 12.9 | 14.8 | 15.1 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25392 | 1 | 45.9 | 31908.3 | 2979 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:05 | Normal | 562.3 | 564.6 | 545.7 | 554.1 | 8.2 | 8.6 | 11.1 | 10.2 | 225 | 225 | 225.4 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 15262 | 1 | 46.7 | 31910.4 | 2979 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 5 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:10 | Normal | 494.6 | 501.1 | 482 | 482.4 | 11.9 | 12.3 | 14.4 | 14.7 | 226 | 226.2 | 226.4 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 24169 | 1 | 47.1 | 31912.5 | 2979 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:15 | Normal | 489.6 | 494.1 | 482.6 | 489 | 11.8 | 12.2 | 14.5 | 14.6 | 225.4 | 225.8 | 226 | 63.9 | 63.7 | 63.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 24108 | 1 | 47.4 | 31914.5 | 2979 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:20 | Normal | 495.4 | 508.2 | 486.2 | 489.1 | 11.6 | 11.5 | 14.2 | 14.5 | 226.6 | 226.8 | 225.8 | 62.3 | 62.1 | 62.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 23691 | 1 | 47.5 | 31916.5 | 2980 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:25 | Normal | 514.2 | 518.7 | 483.3 | 496.4 | 11 | 11.3 | 14.6 | 14.5 | 228 | 228.2 | 228.2 | 62.7 | 62.5 | 62.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21217 | 1 | 47.6 | 31918.3 | 2980 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:30 | Normal | 487 | 506.3 | 497.1 | 478.8 | 10.8 | 11.3 | 13.5 | 13.9 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23337 | 1 | 47.4 | 31920 | 2980 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:35 | Normal | 493.9 | 493.4 | 483.8 | 483.6 | 11.5 | 11.8 | 14.6 | 15 | 227.6 | 228 | 228.2 | 62.6 | 62.4 | 62.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 23960 | 1 | 47.4 | 31922 | 2980 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:40 | Normal | 492.3 | 504.7 | 480.9 | 489.7 | 11.8 | 12 | 15.1 | 15.3 | 227.8 | 228 | 228.2 | 64.5 | 64.3 | 64.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24460 | 1 | 47.6 | 31924 | 2980 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:45 | Normal | 511.3 | 537.1 | 511.1 | 504.2 | 8.8 | 7.1 | 10 | 11.7 | 226.2 | 226 | 226.8 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20619 | 1 | 47.9 | 31925.9 | 2980 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3 | 3.2 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:50 | Normal | 562.5 | 556.9 | 548.2 | 532 | 10.2 | 11 | 13.7 | 15.8 | 226.8 | 227.8 | 228.2 | 67.1 | 67 | 67.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20606 | 1 | 46.8 | 31926.6 | 2980 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 12:55 | Normal | 486.4 | 501.9 | 504.1 | 494 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 223 | 223 | 224.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10967 | 1 | 46.5 | 31928 | 2980 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:00 | Normal | 516.5 | 509 | 503.2 | 504.1 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 13830 | 1 | 45.8 | 31929 | 2980 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:05 | Normal | 497.5 | 506 | 499.4 | 493.3 | 11.9 | 12 | 15.3 | 15.7 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25189 | 1 | 46.3 | 31931.1 | 2980 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:10 | Normal | 498.7 | 501.2 | 485.6 | 492.4 | 10.1 | 10.5 | 14.1 | 14.3 | 225.6 | 225.8 | 226 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 22401 | 1 | 47.1 | 31933.1 | 2980 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:15 | Normal | 502.7 | 504.2 | 487.2 | 491.1 | 9.8 | 10.2 | 13.8 | 14.1 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 21894 | 1 | 47.2 | 31934.9 | 2980 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:20 | Normal | 499.8 | 500.2 | 489.8 | 497.5 | 9.7 | 10 | 13.9 | 14.2 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 58.1 | 57.9 | 58 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21857 | 1 | 47.2 | 31936.7 | 2981 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:25 | Normal | 499.8 | 504.2 | 495.5 | 489.4 | 9.6 | 9.9 | 13.6 | 14.2 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 57.6 | 57.4 | 57.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21734 | 1 | 47.2 | 31938.6 | 2981 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:30 | Normal | 515.8 | 506.2 | 497.6 | 490.3 | 9.1 | 9.7 | 13.6 | 14.1 | 224 | 224.8 | 225.4 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21527 | 1 | 47.2 | 31940.4 | 2981 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:35 | Normal | 506.8 | 511.2 | 500.6 | 497.4 | 9.5 | 9.8 | 14.2 | 14.5 | 224.8 | 224.6 | 225 | 59.6 | 59.2 | 59.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22250 | 1 | 47.2 | 31942.2 | 2981 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:40 | Normal | 515.3 | 510.6 | 493.9 | 501.6 | 10 | 10.4 | 15 | 15 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23290 | 1 | 47 | 31943.8 | 2981 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:45 | Normal | 525.3 | 513.8 | 503.9 | 499.8 | 8.6 | 9.3 | 13.6 | 14.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 21545 | 1 | 46.3 | 31945 | 2981 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:50 | Normal | 516.4 | 505.4 | 499.8 | 499.3 | 8.3 | 8.7 | 13.1 | 13.5 | 224.2 | 224 | 225 | 54.4 | 54.1 | 54.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20368 | 1 | 46.3 | 31946.6 | 2981 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 13:55 | Normal | 516.3 | 508.6 | 506.1 | 499.3 | 8.6 | 9.1 | 13.3 | 13.9 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21102 | 1 | 46.4 | 31948.4 | 2981 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:00 | Normal | 512.1 | 505.6 | 507.1 | 498.9 | 9.1 | 9.5 | 14.1 | 14.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22025 | 1 | 46.4 | 31950.1 | 2981 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:05 | Normal | 519.6 | 518 | 499.6 | 494.5 | 8.2 | 8.9 | 13.7 | 14.1 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19053 | 1 | 46.4 | 31951.8 | 2981 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:10 | Normal | 509.3 | 508.7 | 506.4 | 492.2 | 7.3 | 7.8 | 12 | 13.1 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 49.9 | 49.9 | 50 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18783 | 1 | 46.3 | 31953.4 | 2981 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:15 | Normal | 519.3 | 516.7 | 518.2 | 501.9 | 7.4 | 7.9 | 9.8 | 13.7 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18428 | 1 | 46.1 | 31954.9 | 2981 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 5.3 | 4.4 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:20 | Normal | 525 | 511.6 | 516.9 | 506.6 | 8 | 8.4 | 8.5 | 14.2 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18371 | 1 | 45.6 | 31956.1 | 2982 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:25 | Normal | 496.1 | 500.5 | 507.1 | 489.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6205 | 1 | 45.1 | 31957.2 | 2982 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:30 | Normal | 501.6 | 535.4 | 505.4 | 513.2 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9471 | 1 | 44.5 | 31957.7 | 2982 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:35 | Normal | 534.1 | 529 | 525.8 | 535.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 9.8 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 44.1 | 43.9 | 44 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12241 | 1 | 43.9 | 31958.3 | 2982 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:40 | Normal | 513.2 | 511.7 | 518.9 | 505.7 | 2.6 | 3 | 3 | 3.8 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 17 | 16.9 | 17 | 59.99 | 60 | 60 | 6239 | 1 | 43.8 | 31959.3 | 2982 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:45 | Normal | 538.9 | 523.7 | 521.3 | 522 | 6 | 6.7 | 7.5 | 10.3 | 222.4 | 222 | 223 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15095 | 1 | 43.4 | 31960.2 | 2982 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:50 | Normal | 532.4 | 525.6 | 521.2 | 513 | 4.1 | 4 | 4.8 | 6.8 | 221.6 | 222 | 223.2 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11151 | 1 | 43.2 | 31961.1 | 2982 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 14:55 | Normal | 537.1 | 512.7 | 518.4 | 514.4 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11598 | 1 | 43 | 31962 | 2982 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:00 | Normal | 494.2 | 507.5 | 465.7 | 492.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | 220 | 220.4 | 221 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2286 | 1 | 42.8 | 31962.6 | 2982 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:05 | Normal | 529.8 | 523.5 | 531.1 | 528 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 8.6 | 221.6 | 221.8 | 223 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11620 | 1 | 42.4 | 31963.1 | 2982 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:10 | Normal | 532.5 | 519.9 | 529.7 | 517.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 6 | 221 | 221.2 | 222 | 23.2 | 23.1 | 23.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10018 | 1 | 42.3 | 31963.8 | 2982 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:15 | Normal | 495.3 | 525.7 | 518.5 | 512.2 | 2 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5072 | 1 | 42.4 | 31964.7 | 2982 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:20 | Normal | 533 | 512.7 | 525.3 | 506 | 3.5 | 4 | 5.6 | 8.1 | 222 | 222.2 | 222.8 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 10474 | 1 | 42.4 | 31965.5 | 2983 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:25 | Normal | 521.2 | 514.8 | 511.3 | 515.2 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 7.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 8948 | 1 | 42.4 | 31966.3 | 2983 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:30 | Normal | 531.3 | 521.5 | 503.4 | 519.3 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 7.1 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9176 | 1 | 42.2 | 31967.1 | 2983 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:35 | Normal | 513.9 | 516.6 | 512.1 | 512.9 | 2 | 2.5 | 4.4 | 6.5 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7702 | 1 | 42.2 | 31967.6 | 2983 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:40 | Normal | 510.2 | 516.8 | 531.3 | 522 | 1.5 | 2 | 3.1 | 5.9 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6495 | 1 | 42 | 31968.2 | 2983 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:45 | Normal | 519.3 | 522.8 | 537.5 | 516 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 5.7 | 220 | 220 | 221 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4738 | 1 | 41.8 | 31968.7 | 2983 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:50 | Normal | 513.2 | 520.8 | 528.9 | 511.6 | 1 | 1.5 | 0.4 | 5.5 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 12 | 11.9 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4448 | 1 | 41.6 | 31969.1 | 2983 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 15:55 | Normal | 508.5 | 521.7 | 547.6 | 514.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 219.4 | 219 | 220 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3556 | 1 | 41.5 | 31969.4 | 2983 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:00 | Normal | 506.4 | 501.9 | 525.5 | 520.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 218.6 | 219 | 220.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3390 | 1 | 41.3 | 31969.7 | 2983 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:05 | Normal | 519.3 | 516.8 | 535 | 523.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 219.2 | 219 | 220.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2726 | 1 | 41.2 | 31970 | 2983 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:10 | Normal | 509.1 | 499.8 | 499.9 | 508.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1632 | 1 | 41 | 31970.2 | 2983 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:15 | Normal | 509.9 | 502.7 | 518.6 | 524.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 217.4 | 218.4 | 219 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 2228 | 1 | 40.9 | 31970.3 | 2983 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:20 | Normal | 521.7 | 490.6 | 534.4 | 518.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.6 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 2608 | 1 | 40.7 | 31970.5 | 2984 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:25 | Normal | 528.2 | 498.8 | 513.7 | 513.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 218 | 218.4 | 219.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2316 | 1 | 40.6 | 31970.7 | 2984 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:30 | Normal | 524 | 498.8 | 532.8 | 541.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 219.4 | 218.6 | 219.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2916 | 1 | 40.6 | 31970.9 | 2984 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:35 | Normal | 507.2 | 497.7 | 516.1 | 492.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2 | 218 | 218 | 219.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2600 | 1 | 40.4 | 31971.2 | 2984 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:40 | Normal | 527.3 | 501.8 | 519.9 | 449.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 217.6 | 217.8 | 219.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2075 | 1 | 40.5 | 31971.4 | 2984 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:45 | Normal | 427.7 | 495.3 | 478.5 | 519.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 217.6 | 218.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 667 | 1 | 40.4 | 31971.5 | 2984 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:50 | Normal | 199.6 | 486.7 | 492.1 | 521.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 384 | 1 | 40.3 | 31971.5 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 16:55 | Normal | 199.8 | 476.6 | 398.2 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.8 | 218.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 339 | 1 | 40.2 | 31971.5 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:00 | Normal | 199.7 | 505.7 | 449.2 | 492 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 430 | 1 | 40.1 | 31971.6 | 2984 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:05 | Normal | 219.7 | 499.7 | 454.1 | 515 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 218.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 463 | 1 | 40 | 31971.6 | 2984 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:10 | Normal | 199.7 | 480.6 | 385.6 | 520 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60.02 | 231 | 1 | 39.8 | 31971.6 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:15 | Normal | 199.9 | 447.9 | 221.8 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 219 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 61 | 1 | 39.7 | 31971.7 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:20 | Normal | 199.4 | 396.2 | 199.7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 34 | 1 | 39.4 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:25 | Normal | 182.2 | 225.8 | 183.6 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 39.2 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:30 | Normal | 210.7 | 215.1 | 174 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.1 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:35 | Normal | 198 | 206.4 | 194.7 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.9 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:40 | Normal | 196.7 | 195.3 | 196.4 | 392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 38.6 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-08 17:45 | Normal | 198.6 | 201.8 | 203.4 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.5 | 31971.7 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0