## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-09 05:55 | Wait | 535.2 | 535.6 | 535.3 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.4 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-09 06:00 | Wait | 564.1 | 564.4 | 564.3 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:00 | Wait | 566.2 | 566.5 | 566.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:01 | Wait | 572.1 | 572.3 | 572.1 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:02 | Wait | 567.6 | 567.9 | 567.9 | 568 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:03 | Wait | 579.4 | 579.7 | 579.4 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 19.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:10 | Wait | 598.4 | 599 | 598.2 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.6 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-09 06:30 | Wait | 640.5 | 626 | 627.7 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-09 06:35 | Wait | 646.9 | 629 | 631.8 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-08-09 06:38 | Wait | 648.2 | 629.8 | 633.4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:38 | Wait | 648.4 | 630 | 633.7 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:38 | Wait | 648.7 | 630.2 | 634.2 | 633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:40 | Wait | 649.7 | 631 | 635 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:41 | Wait | 650.2 | 631.3 | 635.8 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 25.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:42 | Wait | 651.3 | 632.1 | 636.8 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:43 | Wait | 651.7 | 632.3 | 637.7 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:44 | Wait | 652.4 | 632.5 | 638.3 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:45 | Wait | 653.4 | 633 | 639.3 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:46 | Wait | 654.4 | 633.8 | 640 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:47 | Wait | 655.2 | 634.9 | 640.4 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:48 | Wait | 656.7 | 637.1 | 641.6 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:49 | Wait | 657.6 | 639.2 | 641.9 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:50 | Wait | 658.9 | 643 | 642.6 | 651.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:51 | Wait | 659.9 | 645.7 | 643.6 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:52 | Wait | 660.7 | 647.2 | 644 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:53 | Wait | 661.7 | 649.1 | 645 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:54 | Wait | 662.4 | 650.8 | 645.6 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:55 | Wait | 663.2 | 653.2 | 646.6 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 234 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:56 | Wait | 663.8 | 654.6 | 647.3 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:57 | Wait | 664.4 | 655.8 | 647.9 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:58 | Wait | 663.6 | 656.9 | 647.9 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 06:59 | Wait | 665.4 | 658.7 | 648.8 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 234 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:00 | Wait | 667.7 | 660.6 | 650.6 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:01 | Wait | 668.1 | 661.3 | 651.4 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:02 | Wait | 669 | 662.6 | 652.5 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:03 | Wait | 669.4 | 663.5 | 653.4 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:04 | Wait | 670.5 | 664.5 | 654.6 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:05 | Wait | 670.5 | 665.2 | 655 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:06 | Wait | 671.3 | 666.3 | 655.8 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:07 | Wait | 672 | 667 | 657.6 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:08 | Wait | 672.2 | 667 | 657.8 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:09 | Wait | 672.1 | 667.2 | 658.9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:10 | Wait | 672.5 | 667.7 | 659.8 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:11 | Wait | 673.4 | 668.8 | 661.2 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:12 | Wait | 673 | 668.7 | 661.3 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:13 | Wait | 672.7 | 667.4 | 661.6 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:14 | Wait | 673.4 | 669.8 | 662.7 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:15 | Wait | 673.5 | 670.3 | 663.7 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:16 | Wait | 673 | 670.6 | 663.9 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:17 | Wait | 672.1 | 670.7 | 663.7 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:18 | Wait | 672.6 | 671 | 665 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:19 | Wait | 672.9 | 671.6 | 665.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:20 | Wait | 672.7 | 671.9 | 665.8 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:21 | Wait | 672.9 | 672 | 666.8 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:22 | Wait | 672.8 | 672.4 | 667.2 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:23 | Wait | 672.4 | 672.4 | 667.5 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:24 | Wait | 672.4 | 672.6 | 668 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:25 | Wait | 672 | 672.6 | 668.5 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:26 | Wait | 671.6 | 672.6 | 668.9 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:27 | Wait | 671.2 | 672.3 | 669.3 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:28 | Wait | 671.1 | 672.2 | 669.6 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:29 | Wait | 670.9 | 672.1 | 670.3 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 07:30 | Wait | 670.5 | 671.8 | 670.3 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 08:52 | Wait | 652.8 | 650 | 658.5 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 08:52 | Fault | 652.6 | 649.7 | 658.5 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 09:00 | Wait | 650.8 | 646.9 | 656.7 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 28.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 09:00 | Fault | 650.7 | 646.9 | 656.6 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 09:49 | Fault | 636.7 | 635.1 | 642.2 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 15:42 | Wait | 631 | 630.1 | 634 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 15:42 | Fault | 631.1 | 630.2 | 634.3 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 16:24 | Wait | 619.1 | 620.5 | 633 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 16:24 | Fault | 619 | 620.5 | 633 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 16:31 | Wait | 616.6 | 617.4 | 631.7 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:00 | Wait | 600.9 | 600.5 | 612.4 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:00 | Fault | 601 | 600.6 | 612.2 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:36 | Wait | 447.6 | 465 | 471.6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:37 | Wait | 441.8 | 442.6 | 441.7 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:39 | Wait | 379.2 | 380 | 379 | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-08-09 17:39 | Wait | 482.1 | 490.8 | 493.7 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001