## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-01 09:50 | Wait | 622.8 | 619.9 | 626.7 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:51 | Wait | 626.2 | 623.5 | 630 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:52 | Wait | 630.1 | 627.7 | 634 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:53 | Fault | 633.7 | 631.1 | 637.1 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:54 | Fault | 636.7 | 634.2 | 639.9 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:55 | Wait | 639.2 | 636.6 | 642.3 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:56 | Wait | 640.8 | 638.2 | 643.7 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:57 | Fault | 642.6 | 640.1 | 645.5 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:58 | Wait | 644.6 | 642 | 647.3 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 09:59 | Wait | 645.8 | 643.2 | 648.6 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:00 | Wait | 646.8 | 644.2 | 649.7 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:01 | Fault | 648.3 | 645.9 | 651.2 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:02 | Wait | 649.6 | 647.2 | 652.4 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:03 | Wait | 651.2 | 648.8 | 653.8 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:04 | Fault | 652.5 | 650.1 | 655.1 | 655.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:05 | Fault | 653.7 | 651.2 | 655.8 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:06 | Wait | 653.6 | 651.1 | 656.2 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 43.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:07 | Wait | 653.8 | 651.4 | 656.2 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:08 | Fault | 654.2 | 651.6 | 656.3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:09 | Fault | 653.9 | 651.4 | 656.3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:10 | Wait | 653.8 | 651.1 | 656.1 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:11 | Wait | 653.8 | 650.9 | 656.1 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:12 | Fault | 655.3 | 652.2 | 657.1 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:13 | Wait | 660.4 | 657.7 | 661.9 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:14 | Wait | 666.4 | 662.9 | 668.3 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:15 | Wait | 657.1 | 656.8 | 658.7 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.1 | 114718.7 | 6218 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 10:16 | Fault | 653.3 | 651 | 655.3 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 14:11 | Wait | 619.6 | 618.9 | 619.1 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-09-01 14:53 | Wait | 625.2 | 626 | 624.9 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001