## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-01 05:41 | Normal | 444.6 | 483 | 461.1 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.6 | 219.8 | 219.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 108 | 1 | 29 | 96126.9 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:46 | Normal | 490.7 | 485.8 | 498.5 | 477.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.2 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 140 | 1 | 33.9 | 96126.9 | 9350 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:51 | Normal | 194.4 | 333.7 | 462.6 | 480.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 219.6 | 219.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 47 | 1 | 36.5 | 96126.9 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:56 | Normal | 213.8 | 440.9 | 476.7 | 483.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 83 | 1 | 38.2 | 96126.9 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:01 | Normal | 200.4 | 481.7 | 482.5 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 149 | 1 | 39.5 | 96127 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:06 | Normal | 347.9 | 500.8 | 503.2 | 400.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 310 | 1 | 40.1 | 96127 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:11 | Normal | 441.5 | 512.5 | 486.7 | 357.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 499 | 1 | 40.9 | 96127 | 9350 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:16 | Normal | 504.8 | 502.9 | 504.6 | 477.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 218 | 218 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 733 | 1 | 41.5 | 96127.1 | 9350 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:21 | Normal | 522 | 516.8 | 514.2 | 506.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 218.2 | 217.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 976 | 1 | 42 | 96127.1 | 9350 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:26 | Normal | 513.5 | 503.7 | 507.6 | 507.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 220 | 218.2 | 218 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1312 | 1 | 42.5 | 96127.2 | 9350 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:31 | Normal | 516.7 | 510.6 | 514.5 | 509.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 219.2 | 219 | 218.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1613 | 1 | 43 | 96127.3 | 9350 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:36 | Normal | 510.8 | 510.9 | 527.9 | 520.7 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1747 | 1 | 43.3 | 96127.5 | 9351 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:41 | Normal | 519.9 | 520.7 | 516.4 | 486.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1860 | 1 | 43.7 | 96127.6 | 9351 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:46 | Normal | 519.7 | 523.8 | 492.7 | 485.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2068 | 1 | 44 | 96127.8 | 9351 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:51 | Normal | 522.7 | 519.8 | 523.1 | 503 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 220.8 | 219.6 | 219 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2283 | 1 | 44.4 | 96128 | 9351 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:56 | Normal | 520.7 | 527.8 | 521.8 | 527.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 220.6 | 219.6 | 219 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2443 | 1 | 44.6 | 96128.2 | 9351 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:01 | Normal | 525.6 | 523.5 | 531.4 | 502.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 220 | 219 | 218.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2601 | 1 | 44.9 | 96128.4 | 9351 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:06 | Normal | 519.8 | 542.8 | 520 | 510.8 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 220.4 | 219 | 218.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2816 | 1 | 45.1 | 96128.6 | 9351 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:11 | Normal | 515.8 | 526.9 | 526.4 | 525.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3081 | 1 | 45.4 | 96128.9 | 9351 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:16 | Normal | 519 | 514.9 | 507.4 | 512.2 | 0.8 | 2 | 2 | 1.6 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3293 | 1 | 45.7 | 96129.1 | 9351 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:21 | Normal | 510.7 | 526.7 | 525.1 | 505 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 219.8 | 219 | 218.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3518 | 1 | 45.9 | 96129.4 | 9351 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:26 | Normal | 508.7 | 525.7 | 522.6 | 529.4 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220 | 218.2 | 217.8 | 10.2 | 10 | 10 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3704 | 1 | 46.2 | 96129.7 | 9351 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:31 | Normal | 503.9 | 522.9 | 523.8 | 522.8 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 10 | 10 | 9.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3665 | 1 | 46.4 | 96130 | 9351 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:36 | Normal | 524.6 | 529.5 | 528.2 | 502.9 | 1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 219.8 | 218.6 | 218 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3663 | 1 | 46.7 | 96130.3 | 9352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:41 | Normal | 532 | 532 | 528.5 | 529.4 | 1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3856 | 1 | 46.9 | 96130.6 | 9352 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:46 | Normal | 518.5 | 532.6 | 538.2 | 528.1 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3569 | 1 | 47.1 | 96131 | 9352 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:51 | Normal | 542.7 | 532.8 | 531.2 | 524.1 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60.01 | 60 | 60 | 5106 | 1 | 47.3 | 96131.3 | 9352 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:56 | Normal | 519.6 | 529.6 | 540.4 | 535.3 | 1.8 | 3.7 | 3 | 2.7 | 220 | 218.6 | 218.8 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5768 | 1 | 47.5 | 96131.8 | 9352 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:01 | Normal | 532.8 | 528.8 | 535 | 531.7 | 2 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 218.6 | 18.1 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6845 | 1 | 47.8 | 96132.4 | 9352 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:06 | Normal | 531.6 | 535.5 | 538.5 | 522.1 | 3.3 | 6.7 | 5.1 | 5 | 220.8 | 220 | 219.8 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10189 | 1 | 48.2 | 96133 | 9352 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:11 | Normal | 519.7 | 526.8 | 527.8 | 526.5 | 3.3 | 6.8 | 5.3 | 5.1 | 221.2 | 220 | 219.8 | 28.2 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10358 | 1 | 48.7 | 96133.9 | 9352 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:16 | Normal | 516.9 | 532.9 | 535 | 531.9 | 4 | 8 | 6.1 | 6.1 | 221 | 220.6 | 220.6 | 33 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 12243 | 1 | 49.5 | 96134.9 | 9352 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3 | 3 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:21 | Normal | 520.8 | 518.6 | 511.5 | 517.4 | 4 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 221.4 | 220.6 | 219.8 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12433 | 1 | 46.2 | 96135.9 | 9352 | 3.8 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:26 | Normal | 514.1 | 514.8 | 507.9 | 518.8 | 4 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 33.2 | 33.2 | 33 | 60.05 | 60 | 60.04 | 12295 | 1 | 49.1 | 96136.9 | 9352 | 4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:31 | Normal | 515 | 528.7 | 521.8 | 515.7 | 4 | 8 | 6.3 | 6.4 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12385 | 1 | 46.3 | 96137.9 | 9352 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:36 | Normal | 520.8 | 515.5 | 506.6 | 519.5 | 4 | 8.3 | 6.7 | 6.6 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12765 | 1 | 49.3 | 96139 | 9353 | 3.8 | 0.1 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:41 | Normal | 519.8 | 521 | 520.8 | 522.7 | 4.4 | 8.8 | 7.2 | 7.1 | 221.4 | 220.6 | 220 | 37 | 37 | 36.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13744 | 1 | 47.1 | 96140.1 | 9353 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:46 | Normal | 520.9 | 517.8 | 525.5 | 522.5 | 4.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 221.8 | 220.8 | 220 | 39.2 | 39.1 | 39 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14327 | 1 | 49.9 | 96141.3 | 9353 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:51 | Normal | 510.1 | 518 | 509.8 | 516.7 | 4.3 | 8.7 | 7.3 | 7.1 | 221.8 | 219.8 | 220.4 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13720 | 1 | 48.4 | 96142.5 | 9353 | 4.3 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:56 | Normal | 517.9 | 517.7 | 511.3 | 524.2 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 220.4 | 219.6 | 219 | 22.1 | 22.1 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8022 | 1 | 46.3 | 96143.4 | 9353 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:01 | Normal | 513.9 | 521.9 | 522.3 | 520.9 | 6.1 | 12.1 | 10.1 | 10.3 | 222 | 221.4 | 221.4 | 51.1 | 51 | 50.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 19103 | 1 | 50 | 96144.5 | 9353 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:06 | Normal | 514.5 | 506.7 | 507.5 | 510.4 | 2.3 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 219 | 218.4 | 218.2 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 7817 | 1 | 43.1 | 96145.5 | 9353 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:11 | Normal | 523.1 | 514 | 521.5 | 519.4 | 3.7 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11834 | 1 | 46.5 | 96146.3 | 9353 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:16 | Normal | 507.5 | 511.7 | 522.3 | 516.3 | 6.4 | 12.8 | 10.7 | 10.6 | 221.6 | 219.6 | 220.2 | 52.8 | 52.7 | 52.4 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 19850 | 1 | 49.1 | 96147.4 | 9353 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:21 | Normal | 524.5 | 521.9 | 521.1 | 507.9 | 4.3 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12312 | 1 | 43.2 | 96148.3 | 9353 | 4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:26 | Normal | 505.8 | 505.7 | 509.5 | 490.3 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 217.2 | 216.4 | 216.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4296 | 1 | 45.4 | 96149 | 9353 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:31 | Normal | 503 | 512.9 | 510.6 | 504.5 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 217.8 | 216.2 | 216 | 14 | 14 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4949 | 1 | 49.4 | 96149.4 | 9353 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:36 | Normal | 514 | 513 | 518.7 | 513.7 | 1.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 218.2 | 217 | 216.8 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6661 | 1 | 47.6 | 96149.8 | 9354 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:41 | Normal | 509.8 | 519.8 | 514.4 | 525.3 | 2.3 | 4.6 | 4.3 | 4 | 217.4 | 216.2 | 215.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7458 | 1 | 45.6 | 96150.4 | 9354 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:46 | Normal | 487.8 | 505.8 | 508.4 | 505.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 216 | 215.2 | 215.2 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2724 | 1 | 49.6 | 96150.8 | 9354 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:51 | Normal | 524.7 | 514.7 | 527.8 | 507.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 216.2 | 215.4 | 215 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2671 | 1 | 47.8 | 96151.1 | 9354 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:56 | Normal | 522.9 | 524.9 | 531.2 | 531.1 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 216.8 | 216.2 | 216.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3379 | 1 | 49.8 | 96151.3 | 9354 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:01 | Normal | 536.9 | 541 | 541.1 | 535.9 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4497 | 1 | 47.2 | 96151.6 | 9354 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:06 | Normal | 539.9 | 542.9 | 543.6 | 542.5 | 1.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 218 | 217.4 | 216.8 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6538 | 1 | 48.7 | 96152.1 | 9354 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:11 | Normal | 530.9 | 540 | 540.6 | 535.4 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7406 | 1 | 49.4 | 96152.7 | 9354 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:16 | Normal | 532.7 | 534.7 | 533.1 | 540.1 | 2.4 | 5.1 | 5 | 4.8 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 8966 | 1 | 45.4 | 96153.5 | 9354 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:21 | Normal | 527.8 | 529.8 | 534.7 | 529.6 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 218.6 | 218 | 217.8 | 21.1 | 21 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7600 | 1 | 48.8 | 96154.2 | 9354 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:26 | Normal | 531.8 | 523.7 | 524.5 | 526.4 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 218.8 | 217.8 | 218.2 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8475 | 1 | 45.1 | 96154.9 | 9354 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:31 | Normal | 524.7 | 529.7 | 526.7 | 514.6 | 2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 218.8 | 218 | 217.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 7459 | 1 | 48.7 | 96155.5 | 9354 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:36 | Normal | 531.4 | 521.6 | 531.4 | 521.1 | 1.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 218.8 | 218 | 218 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6926 | 1 | 45 | 96156.1 | 9355 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:41 | Normal | 519.8 | 526.9 | 532.9 | 528.7 | 2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7441 | 1 | 48.8 | 96156.7 | 9355 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:46 | Normal | 523 | 533.9 | 511.4 | 530.2 | 2.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 220 | 219 | 218.2 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8088 | 1 | 44.9 | 96157.4 | 9355 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:51 | Normal | 523.8 | 534.7 | 533.8 | 532.6 | 3.2 | 6.6 | 6.1 | 6 | 221.2 | 220 | 219.8 | 30.2 | 30.2 | 30 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11122 | 1 | 48.7 | 96158.1 | 9355 | 3 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:56 | Normal | 522.7 | 527.9 | 529.9 | 535.9 | 3.8 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 221.8 | 220.6 | 221 | 35 | 34.8 | 34.7 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 12909 | 1 | 45.4 | 96159.1 | 9355 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:01 | Normal | 516.8 | 523.8 | 521.9 | 518.8 | 3.8 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 222 | 221 | 220.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 60.11 | 60.14 | 60.13 | 12840 | 1 | 48.8 | 96160.2 | 9355 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:06 | Normal | 520.7 | 522.1 | 526.8 | 522 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 221 | 220.4 | 220.2 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 12216 | 1 | 45.7 | 96161.2 | 9355 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:11 | Normal | 516.6 | 525.8 | 521.9 | 522.8 | 3.5 | 7 | 6.8 | 6.8 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 12193 | 1 | 49.1 | 96162.2 | 9355 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:16 | Normal | 511 | 526 | 524.4 | 522.2 | 3.7 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 34.2 | 34.1 | 34 | 60.12 | 60.1 | 60.1 | 12676 | 1 | 46.8 | 96163.3 | 9355 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:21 | Normal | 508.9 | 519.8 | 523.1 | 516.2 | 4.1 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 37.2 | 37 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13795 | 1 | 49.6 | 96164.4 | 9355 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:26 | Normal | 515.6 | 526.7 | 521.3 | 524.1 | 4.4 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14683 | 1 | 47.9 | 96165.6 | 9355 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:31 | Normal | 502.7 | 516.8 | 513.3 | 524.1 | 5 | 10.1 | 9.5 | 9.2 | 223 | 221.6 | 222.4 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16559 | 1 | 46.3 | 96166.8 | 9355 | 5 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:36 | Normal | 504.5 | 510.7 | 520.2 | 519.1 | 5.6 | 11.3 | 10.3 | 10.1 | 223.2 | 222.8 | 222.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18170 | 1 | 49.3 | 96168.3 | 9356 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:41 | Normal | 495.9 | 512.9 | 508.8 | 508.5 | 5.9 | 11.8 | 10.9 | 11 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19000 | 1 | 43.3 | 96169.9 | 9356 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:46 | Normal | 501.9 | 508.7 | 512.5 | 517.4 | 5 | 10.3 | 9.4 | 9.3 | 222.6 | 222 | 222.2 | 44.2 | 44 | 44 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16365 | 1 | 41.9 | 96171.3 | 9356 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:51 | Normal | 492.1 | 502.1 | 514.6 | 510.5 | 5.5 | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 223 | 222.6 | 222.4 | 47 | 46.8 | 46.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17824 | 1 | 41.8 | 96172.8 | 9356 | 5.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:56 | Normal | 487.6 | 502.9 | 516.9 | 505.7 | 5.6 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 223 | 222.4 | 222.2 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 17763 | 1 | 42.1 | 96174.2 | 9356 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:01 | Normal | 488.3 | 499.5 | 509.4 | 503.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | 11.5 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 19653 | 1 | 42.5 | 96175.8 | 9356 | 6.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:06 | Normal | 490.9 | 505.7 | 506.5 | 504.3 | 5.3 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 17197 | 1 | 42.7 | 96177.3 | 9356 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:11 | Normal | 493.9 | 503.7 | 508.6 | 508.5 | 5.2 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 223.2 | 222 | 222.2 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 16996 | 1 | 42.7 | 96178.7 | 9356 | 5.1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:16 | Normal | 494.3 | 510.9 | 514.6 | 510.4 | 4.8 | 9.6 | 9 | 8.9 | 222.6 | 222 | 221.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 15577 | 1 | 42.6 | 96180.1 | 9356 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:21 | Normal | 497.7 | 503.7 | 510.8 | 513.7 | 4.7 | 9.6 | 9 | 8.8 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 15414 | 1 | 42.7 | 96181.4 | 9356 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:26 | Normal | 493.5 | 500.7 | 502.9 | 513.7 | 3.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 221.4 | 221.2 | 221 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12143 | 1 | 42.5 | 96182.6 | 9356 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:31 | Normal | 501.4 | 508.9 | 507.8 | 506.9 | 4.4 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 39.2 | 39.1 | 39 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14500 | 1 | 42.3 | 96183.7 | 9356 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:36 | Normal | 492.4 | 508.5 | 515 | 510.8 | 4.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 222 | 221.2 | 221.2 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.89 | 59.92 | 13577 | 1 | 42.1 | 96184.8 | 9357 | 4 | 0 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:41 | Normal | 501.8 | 503.7 | 513.2 | 512.1 | 3.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 33.6 | 33.7 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12508 | 1 | 41.7 | 96185.9 | 9357 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:46 | Normal | 502.5 | 503.6 | 510.7 | 508.5 | 3.4 | 7 | 6.9 | 6.8 | 221.2 | 221 | 220.2 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11683 | 1 | 46.8 | 96186.9 | 9357 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:51 | Normal | 497.8 | 517.8 | 516.4 | 510.2 | 3.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 222 | 221.4 | 220.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 13019 | 1 | 50 | 96187.9 | 9357 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:56 | Normal | 502.5 | 511.8 | 510.7 | 514.5 | 4.3 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 39.3 | 39 | 39 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14650 | 1 | 48.9 | 96189 | 9357 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:01 | Normal | 499.1 | 505.7 | 510.1 | 506 | 4.5 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15078 | 1 | 47.4 | 96190.3 | 9357 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:06 | Normal | 491.9 | 500.8 | 502.1 | 504.2 | 5.3 | 10.6 | 10.1 | 10 | 221.8 | 222 | 221.2 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 17139 | 1 | 45.1 | 96191.7 | 9357 | 5.2 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:11 | Normal | 495.8 | 508.6 | 505.4 | 507.2 | 5.4 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 47.2 | 47 | 47 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 17564 | 1 | 44.5 | 96193.1 | 9357 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:16 | Normal | 493 | 508 | 498.3 | 489.1 | 5 | 10 | 9.8 | 9.7 | 221.6 | 220.8 | 221 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16453 | 1 | 43.3 | 96194.5 | 9357 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:21 | Normal | 499.9 | 506.9 | 504.7 | 505.6 | 4.5 | 9.5 | 9 | 9 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 14958 | 1 | 43.1 | 96195.8 | 9357 | 4.4 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:26 | Normal | 485 | 500.8 | 505.3 | 499.2 | 4.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13944 | 1 | 43.1 | 96197.1 | 9357 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:31 | Normal | 490.9 | 508.8 | 507.5 | 496.4 | 4.1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 220 | 220.4 | 219.4 | 36.2 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13424 | 1 | 42.9 | 96198.2 | 9357 | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:36 | Normal | 493 | 505.7 | 515.2 | 510.8 | 4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 219.4 | 219.4 | 219 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13219 | 1 | 42.5 | 96199.3 | 9358 | 4 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:41 | Normal | 513 | 507.9 | 506.2 | 511.1 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12489 | 1 | 45.4 | 96200.2 | 9358 | 3.4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:46 | Normal | 508.9 | 507.9 | 499.5 | 503.4 | 2.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 219.2 | 218.6 | 219 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10035 | 1 | 49.5 | 96201.2 | 9358 | 2.6 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:51 | Normal | 512 | 513.8 | 500.5 | 513.4 | 2.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9522 | 1 | 48 | 96202 | 9358 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:56 | Normal | 519.7 | 513.8 | 519.7 | 507.5 | 3.6 | 7.6 | 8 | 8.1 | 220 | 219.2 | 219.2 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12959 | 1 | 45.6 | 96202.9 | 9358 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:01 | Normal | 497.7 | 470.7 | 507.2 | 507.1 | 4.2 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 221 | 219.6 | 220 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 15590 | 1 | 49.1 | 96204.1 | 9358 | 4.1 | 0 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:06 | Normal | 430.4 | 455.8 | 505.3 | 500.2 | 5 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 42 | 42 | 41.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 15666 | 1 | 49.3 | 96205.5 | 9358 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:11 | Normal | 414.7 | 443.8 | 498.7 | 504.6 | 5.1 | 10.2 | 10 | 9.9 | 221.6 | 221 | 220.6 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 15716 | 1 | 48 | 96206.7 | 9358 | 5 | 0 | 0 | 4.7 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:16 | Normal | 401.9 | 428.8 | 498.7 | 500.6 | 5.1 | 10.1 | 10 | 9.8 | 221.2 | 219.8 | 220 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 15489 | 1 | 46.1 | 96208.1 | 9358 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:21 | Normal | 381.7 | 405 | 504.7 | 499.7 | 4.8 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 14949 | 1 | 46.1 | 96209.2 | 9358 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:26 | Normal | 355.7 | 391.6 | 498.8 | 502.6 | 4.8 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14251 | 1 | 49.3 | 96210.4 | 9358 | 4.7 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:31 | Normal | 408.8 | 376.7 | 501.4 | 501.2 | 2.5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9802 | 1 | 49.1 | 96211.5 | 9358 | 2.3 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:36 | Normal | 411.5 | 374.9 | 499.7 | 514.4 | 3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 219.8 | 218.8 | 218 | 33.1 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11851 | 1 | 47.8 | 96212.4 | 9359 | 2.7 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:41 | Normal | 402.4 | 427.4 | 507.6 | 488.9 | 2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 218.4 | 216.6 | 216.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 60 | 60 | 6831 | 1 | 45.7 | 96213.2 | 9359 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:46 | Normal | 508.9 | 514.8 | 502.5 | 503.5 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 19 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6836 | 1 | 47.1 | 96213.8 | 9359 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:51 | Normal | 532.6 | 546.7 | 510 | 503.9 | 1.7 | 4.3 | 6.8 | 6.6 | 219.6 | 218 | 217.6 | 26.1 | 26 | 26 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9945 | 1 | 49.7 | 96214.5 | 9359 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:56 | Normal | 539 | 542.9 | 507.5 | 498.3 | 1.6 | 4.3 | 6.9 | 6.8 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9625 | 1 | 48.5 | 96215.4 | 9359 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:01 | Normal | 511.6 | 526.7 | 507.4 | 498.3 | 1.4 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 217.2 | 216 | 215.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6051 | 1 | 46.7 | 96216 | 9359 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:06 | Normal | 524.1 | 530.9 | 513.7 | 491.5 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 217.6 | 216.2 | 216.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6472 | 1 | 46.4 | 96216.5 | 9359 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:11 | Normal | 531.6 | 539.3 | 511.1 | 512.2 | 1 | 2.8 | 4.3 | 4 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60 | 6020 | 1 | 49.6 | 96217.1 | 9359 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:16 | Normal | 538 | 533.9 | 504.8 | 521.6 | 0.9 | 2.8 | 4.3 | 4 | 217.2 | 216.4 | 216 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6155 | 1 | 48.1 | 96217.6 | 9359 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:21 | Normal | 540.7 | 538.7 | 520.3 | 518.4 | 0.9 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 217.4 | 216.6 | 216 | 17 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6030 | 1 | 45.4 | 96218.1 | 9359 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:26 | Normal | 526.7 | 526.6 | 520.8 | 507.8 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 217.2 | 216.6 | 215.2 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4326 | 1 | 49.8 | 96218.5 | 9359 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:31 | Normal | 536.7 | 531.8 | 517.5 | 510.2 | 0.8 | 2.3 | 3 | 3 | 217.4 | 216.2 | 215.6 | 13 | 13 | 12.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4740 | 1 | 48.2 | 96218.9 | 9359 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:36 | Normal | 528.9 | 529.8 | 515.3 | 511.1 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 216.6 | 215.6 | 215.8 | 12.2 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4392 | 1 | 45.3 | 96219.3 | 9360 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:41 | Normal | 518.8 | 519.8 | 506.8 | 507.6 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.3 | 219 | 218.6 | 217.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 3966 | 1 | 49.6 | 96219.6 | 9360 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:46 | Normal | 518.9 | 507.8 | 517.9 | 491.8 | 0.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3347 | 1 | 47.8 | 96219.9 | 9360 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:51 | Normal | 517.2 | 516.6 | 510.5 | 496 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 218.2 | 217.4 | 217.4 | 8.4 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2930 | 1 | 46.5 | 96220.2 | 9360 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:56 | Normal | 522.8 | 521.1 | 515.5 | 518.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 218 | 217.2 | 217 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3204 | 1 | 49 | 96220.4 | 9360 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:01 | Normal | 515.9 | 520.9 | 500.4 | 503.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 8 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2905 | 1 | 46.5 | 96220.7 | 9360 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:06 | Normal | 513.7 | 526.6 | 514.4 | 495.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 218 | 216.8 | 216.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2355 | 1 | 49.6 | 96220.9 | 9360 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:11 | Normal | 508.8 | 513.9 | 519.7 | 497.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 217.6 | 217 | 216.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2304 | 1 | 47.4 | 96221.1 | 9360 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:16 | Normal | 528.6 | 516.5 | 519.5 | 497.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 218.2 | 216.4 | 216.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2204 | 1 | 49.8 | 96221.3 | 9360 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:21 | Normal | 502.8 | 518.8 | 517.6 | 512.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2104 | 1 | 47.7 | 96221.5 | 9360 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:26 | Normal | 499.6 | 499.9 | 492.6 | 492.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1978 | 1 | 49.8 | 96221.6 | 9360 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:31 | Normal | 510.8 | 509.8 | 499.5 | 492.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1897 | 1 | 47.4 | 96221.8 | 9360 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:36 | Normal | 487.9 | 505.6 | 494.2 | 495.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 218.2 | 217.2 | 217 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1725 | 1 | 49.4 | 96222 | 9361 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:41 | Normal | 529.7 | 500.8 | 496.3 | 511.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1475 | 1 | 46 | 96222.1 | 9361 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:46 | Normal | 479.8 | 478.6 | 510.4 | 497.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.8 | 217.4 | 217.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1265 | 1 | 48.7 | 96222.2 | 9361 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:51 | Normal | 484.8 | 506.6 | 482.3 | 496.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 3 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1050 | 1 | 50 | 96222.3 | 9361 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:56 | Normal | 422.3 | 509.7 | 489.2 | 492.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 809 | 1 | 47.5 | 96222.4 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:01 | Normal | 481.9 | 501.8 | 478.5 | 471.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 547 | 1 | 49.2 | 96222.4 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:06 | Normal | 208 | 475.8 | 455.3 | 436.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 382 | 1 | 50 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:11 | Normal | 199.4 | 447.7 | 427.4 | 275.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 208 | 1 | 47.7 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:16 | Normal | 200.7 | 443.8 | 373.9 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 126 | 1 | 49.2 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:21 | Normal | 222.2 | 444.9 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 49.8 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:26 | Normal | 172.8 | 293.4 | 218.5 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 46.1 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:31 | Normal | 202 | 212.7 | 218.5 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 48.4 | 96222.5 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:36 | Normal | 192 | 185 | 232.5 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 49.2 | 96222.5 | 9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:41 | Normal | 204.8 | 196.3 | 208.9 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.7 | 96222.5 | 9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:46 | Normal | 197.7 | 200.4 | 200.4 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.8 | 96222.5 | 9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:51 | Normal | 202.7 | 201.5 | 196.1 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 49.9 | 96222.5 | 9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0