## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-11 05:31 | Wait | 585.9 | 586.2 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 29.7 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:31 | Wait | 589.4 | 589.8 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.3 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:31 | Wait | 596.1 | 596.4 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31.2 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:33 | Wait | 613.7 | 614.1 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:34 | Wait | 620.1 | 620.5 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:35 | Wait | 625.9 | 626.3 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:36 | Wait | 631.1 | 631.5 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:37 | Wait | 636.6 | 636.9 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.2 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:38 | Wait | 639.8 | 640 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:39 | Normal | 616.4 | 616.4 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 655 | 1 | 36.8 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:40 | Normal | 610.6 | 610.7 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 686 | 1 | 37.3 | 50664 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:41 | Normal | 613.4 | 613.5 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219 | 219.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 715 | 1 | 37.8 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:42 | Normal | 613.5 | 613.6 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 218.6 | 219.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 740 | 1 | 38.2 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:43 | Normal | 615.6 | 615.7 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219 | 219.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 764 | 1 | 38.6 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:44 | Normal | 606.4 | 606.5 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219 | 219.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 795 | 1 | 38.9 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:45 | Normal | 599 | 601.8 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 817 | 1 | 39.4 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:46 | Normal | 617.4 | 617.5 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 860 | 1 | 39.7 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:47 | Normal | 613.6 | 613.8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 893 | 1 | 40 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:48 | Normal | 617.3 | 617.4 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 921 | 1 | 40.1 | 50664.1 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:49 | Normal | 616.7 | 616.8 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 953 | 1 | 40.3 | 50664.2 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:50 | Normal | 616.5 | 616.6 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 982 | 1 | 40.6 | 50664.2 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:51 | Normal | 618.4 | 618.5 | 561.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220 | 2 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1011 | 1 | 40.8 | 50664.2 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:52 | Normal | 621.5 | 621.6 | 547.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1041 | 1 | 41 | 50664.2 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:53 | Normal | 620.7 | 620.7 | 543.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219 | 220 | 1.8 | 1.6 | 2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1073 | 1 | 41.2 | 50664.2 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:54 | Normal | 616.8 | 616.9 | 541.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 219.4 | 219.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1101 | 1 | 41.4 | 50664.2 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:55 | Normal | 621.4 | 621.4 | 550.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1131 | 1 | 41.6 | 50664.3 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:56 | Normal | 620.7 | 620.8 | 535.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 219 | 219.8 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1163 | 1 | 41.8 | 50664.3 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:57 | Normal | 624.5 | 624.7 | 561 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1194 | 1 | 42 | 50664.3 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:58 | Normal | 634 | 634.1 | 559.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1221 | 1 | 42.1 | 50664.3 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 05:59 | Normal | 624.3 | 624.4 | 589.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 2 | 2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1253 | 1 | 42.3 | 50664.3 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:00 | Normal | 626.6 | 626.7 | 602.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1286 | 1 | 42.4 | 50664.4 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:01 | Normal | 624.7 | 624.8 | 570.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1315 | 1 | 42.5 | 50664.4 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:02 | Normal | 610.3 | 611.6 | 596.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 2.2 | 2 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1342 | 1 | 42.7 | 50664.4 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:03 | Normal | 625.4 | 625.5 | 581.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1375 | 1 | 42.8 | 50664.4 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:04 | Normal | 643.3 | 643.4 | 586.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1397 | 1 | 43 | 50664.5 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:05 | Normal | 621.6 | 621.7 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1428 | 1 | 43.1 | 50664.5 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:06 | Normal | 621.6 | 621.7 | 433.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1437 | 1 | 43.2 | 50664.5 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:07 | Normal | 631.8 | 631.9 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 221 | 219 | 219.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1470 | 1 | 43.4 | 50664.5 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:08 | Normal | 618.5 | 618.6 | 476.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1512 | 1 | 43.5 | 50664.6 | 3172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:09 | Normal | 618.9 | 618.9 | 479.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1527 | 1 | 43.6 | 50664.6 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:10 | Normal | 628.3 | 628.4 | 497.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 219 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1568 | 1 | 43.7 | 50664.6 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:11 | Normal | 627.6 | 627.7 | 542.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1600 | 1 | 43.8 | 50664.6 | 3172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:12 | Normal | 629.5 | 629.6 | 577.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219 | 218.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1626 | 1 | 43.9 | 50664.7 | 3172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:13 | Normal | 625.3 | 625.4 | 573.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1664 | 1 | 44.1 | 50664.7 | 3172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:14 | Normal | 634.4 | 634.4 | 556.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 220 | 218.2 | 218.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1680 | 1 | 44.2 | 50664.7 | 3172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:15 | Normal | 640.5 | 640.7 | 604.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1714 | 1 | 44.3 | 50664.7 | 3172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:16 | Normal | 624.4 | 624.5 | 607.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1753 | 1 | 44.4 | 50664.8 | 3172 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:17 | Normal | 627.4 | 627.5 | 602.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1797 | 1 | 44.5 | 50664.8 | 3172 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:18 | Normal | 627.8 | 627.9 | 587.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1848 | 1 | 44.6 | 50664.8 | 3172 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:19 | Normal | 645.1 | 645.2 | 585.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1916 | 1 | 44.7 | 50664.9 | 3172 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:20 | Normal | 641.6 | 641.7 | 595.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 3.4 | 3 | 3.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1980 | 1 | 44.8 | 50664.9 | 3172 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:21 | Normal | 582 | 560.4 | 626.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2128 | 1 | 44.9 | 50664.9 | 3172 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:22 | Normal | 591.4 | 589.9 | 616.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 2254 | 1 | 45 | 50665 | 3172 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:23 | Normal | 627 | 625.7 | 618.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2389 | 1 | 45.1 | 50665 | 3172 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:24 | Normal | 633.6 | 633.7 | 592.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 220 | 219 | 219.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2494 | 1 | 45.2 | 50665 | 3172 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:25 | Normal | 644.3 | 644.4 | 605.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2582 | 1 | 45.3 | 50665.1 | 3172 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:26 | Normal | 644.7 | 644.7 | 570.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 220 | 219.2 | 219.8 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2719 | 1 | 45.4 | 50665.1 | 3172 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:27 | Normal | 636.3 | 636.3 | 594.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2914 | 1 | 45.5 | 50665.2 | 3172 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:28 | Normal | 628.4 | 628.4 | 593.5 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 220 | 219.6 | 219.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3166 | 1 | 45.5 | 50665.2 | 3172 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:29 | Normal | 643.3 | 643.4 | 589.8 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3327 | 1 | 45.6 | 50665.3 | 3172 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:30 | Normal | 642.5 | 642.6 | 600.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3451 | 1 | 45.7 | 50665.3 | 3172 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:31 | Normal | 660.3 | 660.4 | 536.9 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3541 | 1 | 45.8 | 50665.4 | 3172 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:32 | Normal | 640.3 | 640.4 | 508.1 | 0 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3637 | 1 | 45.8 | 50665.5 | 3172 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:33 | Normal | 643.4 | 643.4 | 604.6 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 6 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3768 | 1 | 45.9 | 50665.5 | 3172 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:34 | Normal | 615.4 | 615.4 | 583.2 | 0 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 6.4 | 6 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3970 | 1 | 46 | 50665.6 | 3172 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:35 | Normal | 647.4 | 647.5 | 598.8 | 0 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 221 | 219.6 | 220 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4164 | 1 | 46.1 | 50665.7 | 3172 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:36 | Normal | 648.6 | 648.7 | 597.5 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 221 | 219.8 | 220.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4351 | 1 | 46.2 | 50665.7 | 3172 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:37 | Normal | 652.6 | 652.6 | 620.3 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4495 | 1 | 46.3 | 50665.8 | 3172 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:38 | Normal | 650.5 | 650.5 | 619.4 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4585 | 1 | 46.4 | 50665.9 | 3172 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:39 | Normal | 653.5 | 653.5 | 606.4 | 0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4682 | 1 | 46.5 | 50666 | 3172 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:40 | Normal | 647.7 | 647.8 | 598.8 | 0 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4781 | 1 | 46.5 | 50666 | 3172 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:41 | Normal | 652.8 | 652.8 | 587.5 | 0 | 4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4863 | 1 | 46.6 | 50666.1 | 3172 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:42 | Normal | 650.6 | 650.6 | 590.7 | 0 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 221 | 220.2 | 220 | 8 | 7.9 | 7.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4952 | 1 | 46.7 | 50666.2 | 3172 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:43 | Normal | 645.6 | 645.6 | 594.5 | 0 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 221 | 219.8 | 220.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5049 | 1 | 46.8 | 50666.3 | 3172 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:44 | Normal | 653.4 | 653.4 | 603.2 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5183 | 1 | 46.8 | 50666.4 | 3172 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:45 | Normal | 659.5 | 659.5 | 622.2 | 0 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 221.4 | 219.6 | 221 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5279 | 1 | 47 | 50666.5 | 3172 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:46 | Normal | 656.4 | 656.5 | 616.5 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5384 | 1 | 47 | 50666.5 | 3172 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:47 | Normal | 656.6 | 656.7 | 598.5 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5481 | 1 | 47.1 | 50666.6 | 3172 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:48 | Normal | 656.8 | 656.8 | 586.5 | 0 | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220 | 220.8 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5567 | 1 | 47.2 | 50666.7 | 3172 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:49 | Normal | 662.7 | 662.6 | 594.2 | 0 | 4.7 | 1.8 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5663 | 1 | 47.3 | 50666.8 | 3172 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:50 | Normal | 658.4 | 658.5 | 597.4 | 0 | 4.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5781 | 1 | 47.4 | 50666.9 | 3172 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:51 | Normal | 664.4 | 664.4 | 565.6 | 0 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 9.4 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 5900 | 1 | 47.5 | 50667 | 3172 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:52 | Normal | 660.3 | 660.3 | 637.3 | 0 | 5 | 1.9 | 0.6 | 0 | 221.6 | 221.2 | 220.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5994 | 1 | 47.6 | 50667.1 | 3173 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:53 | Normal | 668.4 | 668.5 | 631.5 | 0 | 5.1 | 2 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 6063 | 1 | 47.7 | 50667.2 | 3173 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-09-11 06:58 | Normal | 665.5 | 665.5 | 621.5 | 0 | 5.6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6809 | 1 | 48.1 | 50667.8 | 3173 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:03 | Normal | 646.6 | 646.7 | 621.5 | 0 | 6 | 3 | 0.7 | 0 | 221 | 219.6 | 220 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7280 | 1 | 48.6 | 50668.3 | 3173 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:08 | Normal | 651.6 | 651.6 | 543.6 | 0 | 6.7 | 3.5 | 1 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8049 | 1 | 49.1 | 50669 | 3173 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:13 | Normal | 669.4 | 669.5 | 370.6 | 0 | 7.2 | 3.7 | 2.5 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 14 | 14 | 14.3 | 60 | 60.02 | 60 | 9019 | 1 | 49.5 | 50669.7 | 3173 | 1.7 | 3 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:18 | Normal | 666.3 | 666.2 | 369.3 | 0 | 7.8 | 4.2 | 3.6 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9692 | 1 | 49.2 | 50670.5 | 3173 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:23 | Normal | 668.1 | 668.2 | 401.5 | 0 | 8.1 | 4.4 | 3.7 | 0 | 221 | 219.8 | 220.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10457 | 1 | 48.5 | 50671.3 | 3173 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:28 | Normal | 652.9 | 652.8 | 492.6 | 0 | 8.7 | 5.1 | 3.8 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11292 | 1 | 48.7 | 50672.2 | 3173 | 2 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:33 | Normal | 651.7 | 651.7 | 516.7 | 0 | 9.1 | 5.5 | 4 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12091 | 1 | 49 | 50673.2 | 3173 | 2.2 | 3.7 | 3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:38 | Normal | 652.7 | 652.7 | 568.5 | 0 | 9.6 | 5.9 | 4.1 | 0 | 221 | 220.2 | 219.4 | 20.8 | 20.4 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 12870 | 1 | 47.5 | 50674.2 | 3173 | 2.3 | 4 | 3.1 | 2.3 | 2 | 1.5 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:43 | Normal | 650.8 | 651 | 613.9 | 0 | 10.1 | 6.2 | 4.3 | 0 | 221 | 220 | 219.4 | 22 | 21.9 | 21.7 | 60 | 59.99 | 60 | 13654 | 1 | 45.8 | 50675.3 | 3173 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:48 | Normal | 650.9 | 651 | 615.4 | 0 | 10.6 | 6.7 | 4.5 | 0 | 221 | 219.8 | 219.2 | 23.4 | 22.9 | 23 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14488 | 1 | 47.7 | 50676.5 | 3173 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:53 | Normal | 650.7 | 650.8 | 615.3 | 0 | 11.1 | 7.1 | 4.6 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 24.1 | 23.9 | 24.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15133 | 1 | 49.9 | 50677.8 | 3174 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 07:58 | Normal | 644.8 | 644.9 | 607.7 | 0 | 11.7 | 7.6 | 4.8 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219 | 25.4 | 25 | 25.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15811 | 1 | 49.7 | 50679 | 3174 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:03 | Normal | 646 | 646.1 | 611.7 | 0 | 12.1 | 7.8 | 5 | 0 | 221 | 219.4 | 219.6 | 26.5 | 26.1 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16450 | 1 | 49.5 | 50680.4 | 3174 | 3 | 4.9 | 4.1 | 3 | 2.7 | 1.9 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:08 | Normal | 641.3 | 641.4 | 588.3 | 0 | 12.8 | 8.4 | 5.3 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.4 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17046 | 1 | 49.3 | 50681.8 | 3174 | 3.2 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:13 | Normal | 641 | 641 | 586.5 | 0 | 13.3 | 8.8 | 5.5 | 0 | 221 | 219.4 | 219.4 | 28.4 | 27.9 | 28.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17604 | 1 | 49.4 | 50683.2 | 3174 | 3.3 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 3 | 2.2 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:18 | Normal | 636.9 | 636.9 | 593.2 | 0 | 14.3 | 9.4 | 5.7 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 30 | 29.7 | 29.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18681 | 1 | 49.5 | 50684.7 | 3174 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:23 | Normal | 634.5 | 634.5 | 588.4 | 0 | 15.3 | 10.1 | 5.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 19839 | 1 | 49.7 | 50686.3 | 3174 | 4.5 | 5.6 | 5 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:28 | Normal | 624.8 | 625 | 590.6 | 0 | 16.3 | 11.1 | 6.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21172 | 1 | 50 | 50688 | 3174 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4 | 3.7 | 3.2 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:33 | Normal | 630.9 | 630.9 | 591.3 | 0 | 16.8 | 11.6 | 6.2 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21949 | 1 | 47.9 | 50689.8 | 3174 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:38 | Normal | 629.3 | 629.3 | 585.6 | 0 | 17.6 | 12.3 | 6.5 | 0 | 220.8 | 219 | 219.6 | 36.2 | 35.8 | 36.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22941 | 1 | 45.2 | 50691.7 | 3174 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:43 | Normal | 621.5 | 621.5 | 586.9 | 0 | 18.3 | 13 | 6.8 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220.2 | 37 | 37.1 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23540 | 1 | 46.4 | 50693.6 | 3174 | 6 | 6.2 | 5.8 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:48 | Normal | 618 | 618.2 | 582.7 | 0 | 18.8 | 13.4 | 7 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 38.4 | 38 | 38.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 24243 | 1 | 48 | 50695.6 | 3174 | 6.2 | 6.4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 6.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:53 | Normal | 623.1 | 623.1 | 584.2 | 0 | 19.1 | 13.7 | 7.1 | 0 | 221 | 218.8 | 219.8 | 39.2 | 39 | 39.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 24869 | 1 | 49.3 | 50697.7 | 3175 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 08:58 | Normal | 617.8 | 618 | 574.3 | 0 | 19.5 | 14.3 | 7.5 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25320 | 1 | 49.1 | 50699.8 | 3175 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 6.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:03 | Normal | 622.4 | 622.5 | 580.6 | 0 | 19.8 | 14.4 | 7.9 | 0 | 221.4 | 219.6 | 219.6 | 40.9 | 40.5 | 40.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26039 | 1 | 46 | 50701.9 | 3175 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 5 | 4.8 | 4.4 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:08 | Normal | 616.1 | 616.2 | 557.4 | 0 | 20.4 | 15 | 8.6 | 0 | 221 | 219.8 | 219.4 | 42.5 | 42 | 42.3 | 60 | 60 | 59.99 | 26745 | 1 | 45.3 | 50704.1 | 3175 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.1 | 5 | 4.6 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:13 | Normal | 611.3 | 611.5 | 569.8 | 0 | 20.8 | 15.5 | 9.1 | 0 | 221.6 | 220 | 220.4 | 43 | 42.9 | 43.5 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 27388 | 1 | 47 | 50706.4 | 3175 | 6.9 | 7 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:18 | Normal | 628.1 | 628.2 | 563 | 0 | 21.2 | 16 | 10 | 0 | 221 | 219.8 | 220 | 44.2 | 43.8 | 44 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28370 | 1 | 47.5 | 50708.7 | 3175 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | 5 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:23 | Normal | 612.1 | 612.1 | 538.3 | 0 | 21.6 | 16.4 | 11.5 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 46 | 46 | 46.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29301 | 1 | 45.6 | 50711.1 | 3175 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 5 | 7.3 | 3.8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:28 | Normal | 608.1 | 608.2 | 548.5 | 0 | 22 | 16.7 | 11.6 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29783 | 1 | 45.8 | 50713.6 | 3175 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 7.4 | 3.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:33 | Normal | 611.7 | 611.7 | 544.7 | 0 | 22.3 | 17 | 12.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 47.8 | 47.7 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 30523 | 1 | 46.2 | 50716.1 | 3175 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 4.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:38 | Normal | 612.7 | 612.7 | 518.6 | 0 | 22.3 | 17.1 | 13.3 | 0 | 221 | 219.6 | 219.4 | 48.8 | 48.3 | 48.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30804 | 1 | 46.6 | 50718.7 | 3175 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 6 | 5.9 | 5.2 | 7.6 | 5.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:43 | Normal | 602.2 | 599.3 | 530.4 | 0 | 23.5 | 18 | 13.3 | 0 | 221.4 | 220 | 219.8 | 49.6 | 49.6 | 50 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31589 | 1 | 47 | 50721.3 | 3175 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 6 | 5.6 | 8 | 5.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:48 | Normal | 603.1 | 600.2 | 518.3 | 0 | 24 | 18.5 | 14.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220 | 50.9 | 50.5 | 51.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 32431 | 1 | 47.6 | 50723.9 | 3175 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 8.1 | 6.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:53 | Normal | 601.5 | 601.6 | 517.7 | 0 | 23.1 | 18 | 14.5 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 51.3 | 51.1 | 51.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32614 | 1 | 48.1 | 50726.5 | 3176 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 6 | 5.5 | 8 | 6.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 09:58 | Normal | 498.9 | 486.6 | 510.6 | 0 | 15 | 12.1 | 3.6 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 26.4 | 25.6 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9945 | 1 | 48.6 | 50729 | 3176 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:03 | Normal | 601.8 | 598.7 | 503.2 | 0 | 24.3 | 19 | 15.3 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 52.1 | 51.9 | 52.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 33387 | 1 | 49 | 50731.7 | 3176 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 6 | 8.2 | 7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:08 | Normal | 593.9 | 590.9 | 504.3 | 0 | 24.6 | 19.4 | 15.5 | 0 | 221.8 | 220 | 220.2 | 52.4 | 52.2 | 52.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33641 | 1 | 49.5 | 50734.5 | 3176 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 6 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:13 | Normal | 594.9 | 592.1 | 500.4 | 0 | 24.7 | 19.5 | 15.6 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 60 | 60 | 60 | 33658 | 1 | 50 | 50737.3 | 3176 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 6.7 | 6.5 | 6 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:18 | Normal | 597.2 | 594.4 | 472.4 | 0 | 24.4 | 19.4 | 16.5 | 0 | 221.2 | 220 | 219.8 | 52.1 | 52.2 | 52.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33972 | 1 | 50.4 | 50740.1 | 3176 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:23 | Normal | 595.9 | 593.2 | 506.2 | 0 | 25.1 | 19.9 | 15.7 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.4 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34409 | 1 | 50.7 | 50742.9 | 3176 | 8.4 | 8.4 | 8 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 8.4 | 7.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:28 | Normal | 592.2 | 589.5 | 501.5 | 0 | 25.3 | 20.1 | 16 | 0 | 221.6 | 221 | 219.6 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34428 | 1 | 51 | 50745.7 | 3176 | 8.4 | 8.6 | 8 | 7 | 6.7 | 6.2 | 8.6 | 7.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:33 | Normal | 588 | 585.3 | 513.6 | 0 | 25.3 | 20.3 | 15.7 | 0 | 221 | 219.4 | 219 | 54.1 | 53.9 | 54.3 | 60 | 59.98 | 60 | 34482 | 1 | 51.4 | 50748.6 | 3176 | 8.5 | 8.6 | 8 | 7 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 7.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:38 | Normal | 592.3 | 589.7 | 513.7 | 0 | 25.6 | 20.6 | 16 | 0 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 54.8 | 54.5 | 55.1 | 60 | 60 | 60 | 34955 | 1 | 51.6 | 50751.5 | 3176 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 8.7 | 7.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:43 | Normal | 587.3 | 584.6 | 521.6 | 0 | 25.8 | 20.8 | 16.3 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 35415 | 1 | 52 | 50754.4 | 3176 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:48 | Normal | 589.9 | 587.2 | 549.4 | 0 | 25.6 | 20.7 | 16 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 56.1 | 55.7 | 56 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 35712 | 1 | 52.2 | 50757.4 | 3176 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 7 | 6.4 | 8.5 | 7.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:53 | Normal | 590.1 | 587.3 | 537.5 | 0 | 25.7 | 20.8 | 16.6 | 0 | 220.6 | 219 | 219.4 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 35926 | 1 | 52.4 | 50760.4 | 3177 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 10:58 | Normal | 590.4 | 587.6 | 539.8 | 0 | 26.1 | 21.1 | 16.7 | 0 | 221 | 218.8 | 219.4 | 56.9 | 56.6 | 57 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36271 | 1 | 52.6 | 50763.4 | 3177 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 8.7 | 8.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:03 | Normal | 584.4 | 581.5 | 535.9 | 0 | 26.3 | 21.5 | 17.1 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36574 | 1 | 52.9 | 50766.4 | 3177 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 8.7 | 8.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:08 | Normal | 580.4 | 577.5 | 541.1 | 0 | 26.3 | 21.6 | 17 | 0 | 221 | 219.4 | 219.8 | 57 | 57.4 | 57.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 36567 | 1 | 53.2 | 50769.5 | 3177 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:13 | Normal | 575 | 571.4 | 532 | 0 | 26.4 | 21.7 | 17.1 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.8 | 57.3 | 57.4 | 57.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36520 | 1 | 53.5 | 50772.5 | 3177 | 8.7 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 8.7 | 8.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:18 | Normal | 586 | 583.3 | 541.5 | 0 | 26 | 21.3 | 16.8 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 56.9 | 56.6 | 56.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36350 | 1 | 53.7 | 50775.6 | 3177 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:23 | Normal | 583.4 | 580.6 | 536.8 | 0 | 26.2 | 21.7 | 17 | 0 | 221 | 219.2 | 220 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 36378 | 1 | 53.9 | 50778.6 | 3177 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 8.7 | 8.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:28 | Normal | 581.2 | 577.5 | 541.8 | 0 | 26.5 | 22.1 | 17.1 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 57.4 | 56.8 | 57.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 36465 | 1 | 54 | 50781.6 | 3177 | 8.8 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:33 | Normal | 585 | 582.7 | 536.7 | 0 | 25.8 | 21.6 | 16.7 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 56.9 | 56.5 | 56.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 36165 | 1 | 54 | 50784.7 | 3177 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:38 | Normal | 585 | 582.3 | 531.1 | 0 | 25.8 | 21.6 | 17 | 0 | 220.8 | 220 | 219 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 36366 | 1 | 54.3 | 50787.7 | 3177 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 8.7 | 8.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:43 | Normal | 583.7 | 580.8 | 550.9 | 0 | 26.2 | 22 | 16.5 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 56.3 | 56.6 | 56.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36014 | 1 | 54.5 | 50790.7 | 3177 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 8.4 | 8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:48 | Normal | 582.5 | 579.2 | 538.8 | 0 | 25.6 | 21.6 | 16.6 | 0 | 220 | 220 | 219.6 | 55.6 | 56.1 | 56 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35771 | 1 | 54.6 | 50793.7 | 3177 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:53 | Normal | 583.4 | 580.7 | 540.2 | 0 | 25.6 | 21.6 | 16.5 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 55.5 | 55.8 | 55.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 35587 | 1 | 54.6 | 50796.7 | 3178 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 11:58 | Normal | 574.7 | 571.7 | 534.6 | 0 | 26.1 | 22.1 | 16.8 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 56.7 | 56.3 | 56.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 36216 | 1 | 54.8 | 50799.7 | 3178 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:03 | Normal | 588.2 | 585.6 | 541.6 | 0 | 25.5 | 21.5 | 16.8 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 55.8 | 56.1 | 55.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 36025 | 1 | 54.9 | 50802.7 | 3178 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 8.5 | 8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:08 | Normal | 580.2 | 575.8 | 520.2 | 0 | 26.5 | 22.6 | 17.4 | 0 | 221 | 221 | 220 | 57.8 | 57.9 | 57.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 36928 | 1 | 55 | 50805.7 | 3178 | 8.8 | 9 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 7 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:13 | Normal | 578.4 | 575.6 | 541 | 0 | 21.6 | 18.5 | 14 | 0 | 219.2 | 218.4 | 219 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30797 | 1 | 55.1 | 50808.7 | 3178 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 7.2 | 6.7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:18 | Normal | 581.4 | 578.8 | 536.7 | 0 | 23.9 | 20.4 | 15.6 | 0 | 219.8 | 219 | 218.4 | 53 | 53.2 | 53.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33446 | 1 | 54.9 | 50811.3 | 3178 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:23 | Normal | 582.2 | 579.8 | 536.5 | 0 | 19.6 | 17 | 12.8 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 44.2 | 44.3 | 44.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28510 | 1 | 54.8 | 50814 | 3178 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:28 | Normal | 589.4 | 587.1 | 547.7 | 0 | 22.7 | 19.5 | 14.6 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 51.1 | 50.9 | 50.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32092 | 1 | 54.5 | 50816.5 | 3178 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:33 | Normal | 592 | 589.6 | 545.2 | 0 | 25.1 | 21.5 | 16.3 | 0 | 221.8 | 221 | 220.8 | 55.8 | 55.8 | 56.3 | 60.08 | 60.07 | 60.1 | 35866 | 1 | 54.6 | 50819.3 | 3178 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 8.3 | 8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:38 | Normal | 591.1 | 588.9 | 527.5 | 0 | 24.5 | 21.3 | 16.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 54.8 | 54.7 | 54.3 | 60 | 59.99 | 60 | 35026 | 1 | 54.7 | 50822.3 | 3178 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:43 | Normal | 591.3 | 589 | 539.5 | 0 | 24.4 | 21.3 | 16 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221 | 54.5 | 54.9 | 54.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35213 | 1 | 54.8 | 50825.1 | 3178 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:48 | Normal | 589.9 | 587.6 | 544 | 0 | 24.2 | 21.2 | 15.7 | 0 | 221 | 220.2 | 220.4 | 53.7 | 53.6 | 53.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 34914 | 1 | 55 | 50828 | 3178 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:53 | Normal | 588.2 | 585.7 | 545.5 | 0 | 23.9 | 21 | 15.4 | 0 | 221.2 | 221 | 220.4 | 52.5 | 53.2 | 53.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33539 | 1 | 55 | 50830.7 | 3179 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.2 | 7 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 12:58 | Normal | 586.3 | 584 | 525.8 | 0 | 21.9 | 19.2 | 14.4 | 0 | 220 | 219.4 | 219.2 | 48.8 | 48.5 | 48.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32734 | 1 | 55.1 | 50833.6 | 3179 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:03 | Normal | 571.4 | 567.5 | 532.1 | 0 | 21.8 | 19.3 | 14 | 0 | 219.6 | 219 | 219.6 | 48.6 | 48.6 | 48.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30955 | 1 | 54.9 | 50836 | 3179 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:08 | Normal | 581.3 | 579 | 553.9 | 0 | 22.7 | 20.1 | 14.1 | 0 | 219.6 | 219 | 218.6 | 51.2 | 51 | 51.1 | 59.99 | 60 | 60 | 31090 | 1 | 54.6 | 50838.7 | 3179 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:13 | Normal | 598.9 | 596.7 | 554 | 0 | 24.3 | 21.8 | 15.6 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 56.2 | 56.3 | 56 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35523 | 1 | 54.7 | 50841.4 | 3179 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:18 | Normal | 588.1 | 587.3 | 507.9 | 0 | 21 | 18.7 | 14 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 47.7 | 47.4 | 47.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32326 | 1 | 54.9 | 50844.1 | 3179 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:23 | Normal | 593.1 | 592.1 | 556.3 | 0 | 6.8 | 6.1 | 4 | 0 | 216.8 | 216 | 215.4 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 10324 | 1 | 54.5 | 50845.7 | 3179 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:28 | Normal | 577.6 | 574.9 | 541.1 | 0 | 23.3 | 21.2 | 14.6 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 52.9 | 52.4 | 52.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30817 | 1 | 53.5 | 50846.9 | 3179 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:33 | Normal | 612.1 | 612.2 | 507.5 | 0 | 20.3 | 17.7 | 12.9 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 47.2 | 46.8 | 47.1 | 60 | 60 | 60.01 | 28139 | 1 | 53.7 | 50849.8 | 3179 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.3 | 6.5 | 6 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:38 | Normal | 590.6 | 590.8 | 511.3 | 0 | 8.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 214.8 | 213.6 | 213.8 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12567 | 1 | 53.7 | 50851.9 | 3179 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:43 | Normal | 616.3 | 616.3 | 577.3 | 0 | 19.1 | 17.1 | 12 | 0 | 217 | 216 | 215.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 27724 | 1 | 53.2 | 50853.6 | 3179 | 6.3 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:48 | Normal | 602.9 | 603.2 | 560.5 | 0 | 8.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 218 | 216.6 | 216.6 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12839 | 1 | 52.8 | 50854.8 | 3179 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:53 | Normal | 605.5 | 605.6 | 551.5 | 0 | 21.5 | 19.1 | 14.4 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 51 | 50.9 | 51.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 33128 | 1 | 52.9 | 50857.5 | 3180 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 13:58 | Normal | 605.1 | 605.2 | 543.5 | 0 | 14.4 | 13 | 9.5 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.2 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21897 | 1 | 53.3 | 50859.9 | 3180 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:03 | Normal | 597.7 | 598 | 556.5 | 0 | 21.1 | 19.2 | 13.7 | 0 | 219.2 | 217.4 | 217.8 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32097 | 1 | 53.1 | 50862.2 | 3180 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:08 | Normal | 599.8 | 597.9 | 545.7 | 0 | 11.9 | 10.2 | 10.1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 215.8 | 30 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 23534 | 1 | 53.4 | 50864.8 | 3180 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:13 | Normal | 597.4 | 597.4 | 533.8 | 0 | 19.3 | 17.8 | 12.7 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 46.6 | 46.5 | 47 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 29206 | 1 | 53.2 | 50866.9 | 3180 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:18 | Normal | 602.5 | 602.7 | 506.8 | 0 | 17.8 | 16.4 | 12.1 | 0 | 217.8 | 216 | 216.4 | 42.6 | 42.5 | 43 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26286 | 1 | 53.3 | 50869.1 | 3180 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:23 | Normal | 605.7 | 605.9 | 540.6 | 0 | 16.8 | 15.6 | 10.5 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216.4 | 40.5 | 40.9 | 40.6 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 24921 | 1 | 53.1 | 50871.2 | 3180 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:28 | Normal | 601.5 | 601.5 | 539.5 | 0 | 16.8 | 15.5 | 10.2 | 0 | 217.4 | 215.4 | 215.8 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24971 | 1 | 53 | 50873.3 | 3180 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:33 | Normal | 606.9 | 607.2 | 542.1 | 0 | 15.8 | 14.6 | 9.3 | 0 | 216 | 214.6 | 215 | 38.3 | 38 | 38.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23740 | 1 | 52.9 | 50875.3 | 3180 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:38 | Normal | 597.2 | 597.3 | 513.3 | 0 | 16.2 | 15.3 | 9.6 | 0 | 216.6 | 214.4 | 214.8 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24038 | 1 | 52.8 | 50877.3 | 3180 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 5.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:43 | Normal | 591 | 591.1 | 573.6 | 0 | 4.2 | 4 | 2.4 | 0 | 214.6 | 212 | 213.4 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6872 | 1 | 52.5 | 50878.4 | 3180 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:48 | Normal | 614.3 | 614.4 | 482.4 | 0 | 14.6 | 13.9 | 8.6 | 0 | 216 | 214.6 | 214.6 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 21990 | 1 | 52.1 | 50880.1 | 3180 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:53 | Normal | 607.7 | 608.1 | 558.1 | 0 | 14 | 13.6 | 7.8 | 0 | 215.8 | 214 | 214.2 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60 | 21463 | 1 | 52 | 50881.9 | 3181 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 14:58 | Normal | 607.9 | 608.2 | 577.5 | 0 | 13.4 | 13.2 | 7.2 | 0 | 214.4 | 212.4 | 213.2 | 33.7 | 33.4 | 33.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20449 | 1 | 51.8 | 50883.7 | 3181 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:03 | Normal | 611.6 | 612 | 577.2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 0 | 215 | 214 | 213.6 | 31.7 | 31.7 | 32 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19384 | 1 | 51.7 | 50885.3 | 3181 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:08 | Normal | 604.3 | 604.5 | 587.7 | 0 | 11.5 | 11.6 | 6 | 0 | 214.6 | 213.2 | 213.8 | 29.1 | 28.9 | 29.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 17650 | 1 | 51.6 | 50886.9 | 3181 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:13 | Normal | 583.5 | 583.9 | 522.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 212.2 | 209.2 | 210.6 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 3975 | 1 | 51.3 | 50887.7 | 3181 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:18 | Normal | 600.9 | 601.1 | 538.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0 | 212.2 | 209.8 | 210.6 | 5.9 | 6 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3672 | 1 | 50.6 | 50888 | 3181 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:23 | Normal | 607.8 | 608.1 | 582.5 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 212.8 | 210.6 | 211 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4314 | 1 | 49.9 | 50888.4 | 3181 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:28 | Normal | 639.4 | 639.7 | 410.6 | 0 | 9.8 | 10.3 | 7 | 0 | 220 | 218 | 218.8 | 25.6 | 25.8 | 26 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 16156 | 1 | 49.2 | 50889.1 | 3181 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:33 | Normal | 637.3 | 637.5 | 586.1 | 0 | 8.1 | 8.4 | 4.3 | 0 | 220 | 218.2 | 218.6 | 21.5 | 21.1 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13295 | 1 | 48.7 | 50889.9 | 3181 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:38 | Normal | 628.3 | 628.4 | 605.4 | 0 | 7.5 | 8.1 | 4.3 | 0 | 219.6 | 218 | 218 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12870 | 1 | 48.4 | 50891 | 3181 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:43 | Normal | 637.9 | 638 | 609.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 0 | 218 | 216 | 216.6 | 13 | 13.1 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 8133 | 1 | 48.2 | 50891.9 | 3181 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:48 | Normal | 625.8 | 626.1 | 423.5 | 0 | 5.3 | 5.9 | 3.8 | 0 | 218.4 | 216.2 | 216.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9044 | 1 | 47.8 | 50892.6 | 3181 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:53 | Normal | 626.7 | 626.8 | 597.2 | 0 | 5.1 | 5.7 | 3.3 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217 | 15 | 14.8 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9396 | 1 | 47.5 | 50893.4 | 3182 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 15:58 | Normal | 621.3 | 621.7 | 573.3 | 0 | 5.7 | 6.6 | 3.6 | 0 | 218.8 | 216.4 | 217.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10254 | 1 | 47.2 | 50894.1 | 3182 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:03 | Normal | 604.2 | 604.5 | 583 | 0 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 0 | 218.6 | 216.2 | 216.6 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8301 | 1 | 47 | 50894.9 | 3182 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:08 | Normal | 605.3 | 605.5 | 373.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 0 | 218.2 | 216.2 | 216.6 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7736 | 1 | 46.7 | 50895.5 | 3182 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:13 | Normal | 602.7 | 603.1 | 397.5 | 0 | 3.5 | 4.4 | 3 | 0 | 218 | 216.6 | 216.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6684 | 1 | 46.5 | 50896 | 3182 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:18 | Normal | 609.9 | 610.2 | 482.6 | 0 | 3 | 4.1 | 2.3 | 0 | 218 | 216.2 | 216.2 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6242 | 1 | 46.2 | 50896.6 | 3182 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:23 | Normal | 613.7 | 614 | 571.4 | 0 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 0 | 217.8 | 216 | 216 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5551 | 1 | 46.1 | 50897.1 | 3182 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:28 | Normal | 611.7 | 611.9 | 596.1 | 0 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 0 | 217.8 | 215.6 | 215.8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5038 | 1 | 45.8 | 50897.5 | 3182 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:33 | Normal | 610.7 | 611.2 | 580.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0 | 217 | 215.4 | 215.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3701 | 1 | 45.6 | 50897.9 | 3182 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:38 | Normal | 594.6 | 598.1 | 578.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 216.8 | 214.8 | 215 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2918 | 1 | 45.4 | 50898.2 | 3182 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:43 | Normal | 602.6 | 602.9 | 566.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 216.6 | 215 | 215 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2224 | 1 | 45.3 | 50898.4 | 3182 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:48 | Normal | 611.5 | 611.8 | 559.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 217 | 215.8 | 215.4 | 4 | 3.7 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2323 | 1 | 46.2 | 50898.6 | 3182 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:53 | Normal | 617.6 | 617.8 | 588.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 218 | 215.8 | 216.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2312 | 1 | 47.6 | 50898.8 | 3183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 16:58 | Normal | 608.8 | 609 | 583.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2478 | 1 | 48.7 | 50899 | 3183 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:03 | Normal | 609.2 | 609.5 | 576.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2296 | 1 | 49.8 | 50899.2 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:08 | Normal | 609.2 | 609.6 | 573.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1957 | 1 | 47.5 | 50899.3 | 3183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:13 | Normal | 600.7 | 601 | 576.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1551 | 1 | 45.2 | 50899.5 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:18 | Normal | 604.1 | 604.4 | 545.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216 | 214.2 | 214.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1139 | 1 | 46.9 | 50899.6 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:23 | Normal | 603.3 | 603.5 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 214.2 | 214.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 858 | 1 | 48.7 | 50899.7 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:28 | Normal | 589.1 | 592 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 214.4 | 215.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 682 | 1 | 49.8 | 50899.7 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:33 | Normal | 583.7 | 587.2 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 214.8 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 567 | 1 | 47.1 | 50899.8 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:38 | Normal | 566.7 | 571 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 216 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 533 | 1 | 45.1 | 50899.8 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:43 | Normal | 548 | 548.9 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.4 | 216 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 490 | 1 | 47 | 50899.9 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:48 | Normal | 457.5 | 472.5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.2 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 469 | 1 | 48 | 50899.9 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:53 | Normal | 357.6 | 354.5 | 326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.2 | 216 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 471 | 1 | 48.8 | 50900 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-11 17:58 | Normal | 199.1 | 180 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 474 | 1 | 49.4 | 50900 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0