## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-16 05:32 | Wait | 316.8 | 312.5 | 319.4 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-09-16 05:34 | Check | 205 | 205.7 | 272.9 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 4 | 36.7 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-09-16 05:34 | Check | 464.6 | 466 | 461.7 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.88 | 59.91 | 0 | 4 | 36.8 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1322
2025-09-16 05:35 | Check | 488.7 | 489.8 | 483.6 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 4 | 36.1 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1236
2025-09-16 05:36 | Normal | 199.4 | 467.9 | 211.9 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 7 | 1 | 38 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.022 | 0.624 | 6 | 1236
2025-09-16 05:37 | Normal | 199.8 | 414.9 | 199.5 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 24 | 1 | 39.1 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.041 | 0.625 | 6 | 1236
2025-09-16 05:38 | Normal | 199.9 | 445.8 | 200.4 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35 | 1 | 40 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.06 | 0.626 | 6 | 1236
2025-09-16 05:39 | Normal | 199.4 | 422.5 | 199.7 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 53 | 1 | 38.6 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.087 | 0.623 | 6 | 1236
2025-09-16 05:40 | Normal | 199.8 | 436 | 199.8 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 79 | 1 | 37.7 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.131 | 0.624 | 6 | 1236
2025-09-16 05:41 | Normal | 199.6 | 444.7 | 199.9 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 107 | 1 | 37.2 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.179 | 0.621 | 6 | 1236
2025-09-16 05:46 | Normal | 199.8 | 444.4 | 225.6 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 208 | 1 | 36.6 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 05:51 | Normal | 199.8 | 485.1 | 317.7 | 506.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 220 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 217 | 1 | 36.8 | 37616.5 | 3440 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 05:56 | Normal | 199.6 | 476.1 | 430.5 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 356 | 1 | 37.1 | 37616.5 | 3440 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:01 | Normal | 199.9 | 501.1 | 463.8 | 496.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 526 | 1 | 37.4 | 37616.6 | 3440 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:06 | Normal | 460.7 | 515 | 524.9 | 496.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 831 | 1 | 37.6 | 37616.6 | 3440 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:11 | Normal | 503.7 | 495.9 | 503.6 | 501.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1143 | 1 | 37.9 | 37616.7 | 3440 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:16 | Normal | 490.6 | 500.9 | 515 | 487.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219 | 219 | 219.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1158 | 1 | 38.1 | 37616.8 | 3440 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:21 | Normal | 513.9 | 502 | 510.6 | 471.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219 | 218.8 | 219.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1171 | 1 | 38.3 | 37616.9 | 3440 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:26 | Normal | 486.8 | 506.9 | 505.5 | 495.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.2 | 220.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1372 | 1 | 38.5 | 37617 | 3440 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:31 | Normal | 487.8 | 494 | 512.6 | 487.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.6 | 219.4 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1665 | 1 | 38.7 | 37617.1 | 3440 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:36 | Normal | 511 | 514 | 513.7 | 500.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1981 | 1 | 38.9 | 37617.3 | 3441 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:41 | Normal | 499.7 | 502.9 | 505.9 | 513.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2407 | 1 | 39.2 | 37617.5 | 3441 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:46 | Normal | 533 | 525.2 | 513.6 | 518.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2905 | 1 | 39.3 | 37617.7 | 3441 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:51 | Normal | 513.9 | 520.8 | 500.2 | 503.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 219.6 | 220.2 | 220 | 9 | 8.9 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3256 | 1 | 39.5 | 37618 | 3441 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 06:56 | Normal | 516.6 | 513.9 | 532.7 | 515.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 3663 | 1 | 39.8 | 37618.3 | 3441 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:01 | Normal | 528.6 | 522.7 | 510.3 | 508.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4066 | 1 | 40.1 | 37618.6 | 3441 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:06 | Normal | 528.7 | 519.9 | 498.4 | 508.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 219 | 218.6 | 219.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4113 | 1 | 40.2 | 37618.9 | 3441 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:11 | Normal | 513.7 | 516.9 | 506.5 | 516 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 4128 | 1 | 40.3 | 37619.3 | 3441 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:16 | Normal | 509.3 | 525.3 | 533.2 | 504.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4196 | 1 | 40.4 | 37619.6 | 3441 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:21 | Normal | 524 | 524.9 | 525 | 516.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 218.4 | 218.4 | 219 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4810 | 1 | 40.5 | 37620 | 3441 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:26 | Normal | 516.9 | 531.2 | 520.3 | 513.9 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 216.4 | 217 | 218.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6254 | 1 | 40.6 | 37620.4 | 3441 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:31 | Normal | 538.6 | 537.1 | 525.8 | 506.4 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 217 | 217.4 | 218.4 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6989 | 1 | 40.8 | 37621 | 3441 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:36 | Normal | 551 | 536.5 | 509.5 | 528.5 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 217 | 217.8 | 218.2 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8794 | 1 | 41 | 37621.7 | 3442 | 2.4 | 2 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:41 | Normal | 517.9 | 517 | 501.5 | 520.2 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7899 | 1 | 41.3 | 37622.4 | 3442 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:46 | Normal | 505.4 | 508.9 | 485.5 | 500.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 214.8 | 215.6 | 216.4 | 14 | 13.9 | 14 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5012 | 1 | 41.5 | 37622.9 | 3442 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:51 | Normal | 535.6 | 527.9 | 493 | 520.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 214.8 | 215.2 | 216 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3801 | 1 | 41.5 | 37623.3 | 3442 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 07:56 | Normal | 525.4 | 512.9 | 501.6 | 493.2 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 215.6 | 215.8 | 216.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2537 | 1 | 41.5 | 37623.5 | 3442 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:01 | Normal | 482.7 | 500.9 | 523 | 506.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 214.8 | 215.6 | 216 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2623 | 1 | 41.4 | 37623.7 | 3442 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:06 | Normal | 501.6 | 506.7 | 505.9 | 494.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 214.8 | 215 | 216 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3402 | 1 | 41.4 | 37624 | 3442 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:11 | Normal | 511.8 | 501 | 496.7 | 501.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 215 | 215 | 216.4 | 10 | 9.9 | 10 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3567 | 1 | 41.3 | 37624.3 | 3442 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:16 | Normal | 507.8 | 494.8 | 503.9 | 508.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 214.2 | 214.6 | 215.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3125 | 1 | 41.4 | 37624.6 | 3442 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:21 | Normal | 508.7 | 512.4 | 477.8 | 495.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 214 | 215 | 215 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2705 | 1 | 41.3 | 37624.8 | 3442 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:26 | Normal | 508.7 | 506.9 | 490.8 | 479.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 213 | 213.4 | 214.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1095 | 1 | 41.3 | 37625 | 3442 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:31 | Normal | 480.8 | 478 | 504.9 | 481.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 212.8 | 213.2 | 214.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1239 | 1 | 41.3 | 37625.1 | 3442 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:36 | Normal | 517 | 515.1 | 503.9 | 501.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 213.4 | 214.6 | 215 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2529 | 1 | 41 | 37625.2 | 3443 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:41 | Normal | 506.1 | 538 | 548.9 | 529.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 214.6 | 215.4 | 216.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3332 | 1 | 40.5 | 37625.5 | 3443 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:46 | Normal | 520.9 | 501 | 529.8 | 523.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 214.6 | 215 | 215.8 | 11.1 | 11 | 11 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3964 | 1 | 40.2 | 37625.8 | 3443 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:51 | Normal | 519.9 | 508 | 548.8 | 524.5 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.4 | 214.8 | 214.8 | 216.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4197 | 1 | 40.2 | 37626.1 | 3443 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 08:56 | Normal | 519.9 | 523 | 525.9 | 528.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 216 | 216.2 | 216.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5400 | 1 | 40.2 | 37626.5 | 3443 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:01 | Normal | 546.8 | 538.1 | 538.5 | 539.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 216.4 | 216.2 | 217.4 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6213 | 1 | 40.3 | 37627 | 3443 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:06 | Normal | 538.7 | 536.9 | 530.4 | 528.9 | 3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 216.6 | 216.4 | 217.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6616 | 1 | 40.4 | 37627.5 | 3443 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:11 | Normal | 546.6 | 519.9 | 521.7 | 518.2 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.5 | 217.2 | 217.4 | 217.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6591 | 1 | 40.6 | 37628.2 | 3443 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:16 | Normal | 518.8 | 524.8 | 493.8 | 525.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 15 | 14.9 | 15 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5386 | 1 | 40.8 | 37628.7 | 3443 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:21 | Normal | 505.7 | 524.9 | 515.1 | 514.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 217.4 | 217.6 | 218.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4543 | 1 | 40.9 | 37629.1 | 3443 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:26 | Normal | 488 | 513 | 508.6 | 517.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4289 | 1 | 40.8 | 37629.5 | 3443 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:31 | Normal | 504.3 | 516.4 | 524.6 | 524 | 1.7 | 2 | 2 | 2.6 | 217.2 | 217 | 217.4 | 12 | 11.9 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4373 | 1 | 40.8 | 37629.8 | 3443 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:36 | Normal | 528.8 | 521 | 531.7 | 520.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 216.8 | 217 | 217.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 5205 | 1 | 40.8 | 37630.2 | 3444 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:41 | Normal | 541.6 | 535 | 537.9 | 523.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7083 | 1 | 40.7 | 37630.8 | 3444 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:46 | Normal | 539.7 | 532 | 532.3 | 541.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 218.4 | 218.6 | 218.8 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8396 | 1 | 40.7 | 37631.4 | 3444 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:51 | Normal | 537 | 530 | 531.9 | 527.5 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 218.6 | 218.6 | 220.2 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9587 | 1 | 40.9 | 37632.2 | 3444 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 09:56 | Normal | 527 | 517 | 513.5 | 521 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 218.6 | 218.6 | 219 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 9012 | 1 | 41.2 | 37633 | 3444 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:01 | Normal | 532.8 | 522 | 513 | 527.6 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.5 | 217.8 | 218.8 | 219 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8264 | 1 | 41.4 | 37633.7 | 3444 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:06 | Normal | 525.9 | 525.4 | 521.3 | 526.7 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 219 | 219.6 | 220 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9787 | 1 | 41.6 | 37634.4 | 3444 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:11 | Normal | 547.7 | 525.2 | 536.1 | 523.7 | 12.2 | 12.8 | 11.6 | 12.4 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24884 | 1 | 41.8 | 37635.6 | 3444 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:16 | Normal | 532.8 | 521 | 508.9 | 515.6 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 9 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18625 | 1 | 43.1 | 37637.7 | 3444 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:21 | Normal | 520.9 | 492 | 512.7 | 501.2 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.6 | 218.4 | 219.4 | 219.4 | 22.9 | 22.9 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8356 | 1 | 43.7 | 37638.7 | 3444 | 2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:26 | Normal | 523.9 | 514.1 | 516.9 | 506.4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.1 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7426 | 1 | 43.2 | 37639.3 | 3444 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:31 | Normal | 517.9 | 507 | 514.5 | 515.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 218.8 | 219 | 219.6 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7735 | 1 | 42.9 | 37639.9 | 3444 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:36 | Normal | 523 | 525.2 | 514.1 | 517.7 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.5 | 219 | 218.8 | 220 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8518 | 1 | 42.7 | 37640.6 | 3445 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:41 | Normal | 542.4 | 526.9 | 519.7 | 525.4 | 12.9 | 13 | 12.4 | 12.8 | 223 | 223.6 | 224.2 | 67.2 | 67.1 | 67.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 24469 | 1 | 42.8 | 37641.7 | 3445 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:46 | Normal | 525.1 | 515.2 | 516.7 | 506.2 | 15.1 | 15 | 14.3 | 15 | 223.6 | 224 | 224 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28124 | 1 | 44.7 | 37644.2 | 3445 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.8 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:52 | Normal | 538 | 510.2 | 527 | 514.5 | 15.3 | 16.5 | 15 | 15.8 | 225.2 | 226 | 225.4 | 79.9 | 79.7 | 79.9 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 29976 | 1 | 46.1 | 37646 | 3445 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 10:56 | Normal | 554.1 | 513.4 | 525.2 | 517.8 | 12.8 | 16.8 | 15.5 | 16.1 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 78.3 | 78.3 | 78.5 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 30025 | 1 | 48.2 | 37648.5 | 3445 | 6.7 | 6 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:02 | Normal | 558.5 | 517.1 | 528.9 | 523.5 | 11.7 | 17.1 | 15.5 | 16.1 | 226 | 225.2 | 226 | 78.4 | 78.2 | 78.5 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 30059 | 1 | 50.4 | 37651 | 3445 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:06 | Normal | 510.8 | 481.9 | 488.7 | 489.3 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 223 | 223.4 | 222.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17156 | 1 | 51.1 | 37652.7 | 3445 | 4.4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:11 | Normal | 504.2 | 494.4 | 495.3 | 493 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.99 | 60 | 60 | 16406 | 1 | 50.1 | 37654.1 | 3445 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:16 | Normal | 522.9 | 496.1 | 518.9 | 504.4 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16.9 | 225 | 225.2 | 225.6 | 80.4 | 80.3 | 80.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 28719 | 1 | 49.6 | 37655.6 | 3445 | 7.9 | 7.5 | 0.5 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:22 | Normal | 507.5 | 481.3 | 497.8 | 479.7 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 15.4 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 72.2 | 72.3 | 71.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27869 | 1 | 51.1 | 37658.1 | 3445 | 7.3 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:26 | Normal | 501 | 478.2 | 473.4 | 484 | 12.8 | 13 | 13.4 | 13.6 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22975 | 1 | 52.7 | 37660.4 | 3445 | 6.5 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:31 | Normal | 505.6 | 487.8 | 478.7 | 479.1 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 13.2 | 223.6 | 224 | 224.8 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24776 | 1 | 53.4 | 37662.5 | 3446 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:36 | Normal | 495.6 | 485.8 | 489.4 | 489.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 42.4 | 42.1 | 42.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15636 | 1 | 53.1 | 37664 | 3446 | 4 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:42 | Normal | 508.6 | 493.8 | 490.8 | 485.3 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12230 | 1 | 51.8 | 37665.2 | 3446 | 3 | 2.8 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:46 | Normal | 513.5 | 499.8 | 494.8 | 503.4 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9658 | 1 | 50.4 | 37666.1 | 3446 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:51 | Normal | 501.4 | 495.6 | 508.6 | 499.2 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.1 | 219 | 219.6 | 219.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8974 | 1 | 49.3 | 37666.8 | 3446 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 11:56 | Normal | 514.6 | 492.9 | 497.5 | 504 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8247 | 1 | 48.4 | 37667.6 | 3446 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:02 | Normal | 518.8 | 493.1 | 510.4 | 499 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 218.8 | 218.2 | 219.2 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 7466 | 1 | 47.8 | 37668.2 | 3446 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:06 | Normal | 504.8 | 497.3 | 505.6 | 493.6 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 217.8 | 218.2 | 218.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6813 | 1 | 47.4 | 37668.8 | 3446 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:11 | Normal | 512 | 506 | 511.4 | 510.3 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4.1 | 217.8 | 218.2 | 219 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7347 | 1 | 47 | 37669.4 | 3446 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:16 | Normal | 503.5 | 486.9 | 497.4 | 504.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 218.6 | 218.8 | 218.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7745 | 1 | 46.6 | 37670 | 3446 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:22 | Normal | 504.3 | 507.7 | 518.6 | 507.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9040 | 1 | 46.4 | 37670.7 | 3446 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:26 | Normal | 519.7 | 513 | 511.2 | 500.7 | 5 | 5.4 | 5.4 | 6 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10372 | 1 | 46.2 | 37671.5 | 3446 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:32 | Normal | 516.3 | 502.6 | 522.3 | 513.8 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 220.4 | 220.4 | 221 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 60.05 | 60 | 60.05 | 12487 | 1 | 46.3 | 37672.5 | 3447 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:36 | Normal | 502.2 | 508.6 | 508.3 | 500.8 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 219.4 | 220 | 220 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11527 | 1 | 46.3 | 37673.5 | 3447 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:42 | Normal | 502.5 | 507.8 | 504.2 | 510.7 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7 | 220 | 220.8 | 221 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12607 | 1 | 46.3 | 37674.5 | 3447 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:47 | Normal | 512.8 | 520.9 | 513.1 | 496.7 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 12.1 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21794 | 1 | 46.7 | 37675.9 | 3447 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:52 | Normal | 483.3 | 487.5 | 486.2 | 478.7 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 222 | 222 | 222.4 | 42.1 | 41.9 | 42.1 | 60 | 60 | 60 | 15878 | 1 | 48.5 | 37678 | 3447 | 4 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 12:56 | Normal | 489.3 | 504.3 | 491.4 | 500 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14106 | 1 | 48.8 | 37679.2 | 3447 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:02 | Normal | 492.2 | 493.4 | 489.7 | 493.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14723 | 1 | 48.6 | 37680.4 | 3447 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:06 | Normal | 487.9 | 491.3 | 487.2 | 483.8 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 218.2 | 218.8 | 219 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9637 | 1 | 48.4 | 37681.5 | 3447 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:12 | Normal | 489.2 | 484.3 | 495.3 | 491.9 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9728 | 1 | 47.9 | 37682.2 | 3447 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:16 | Normal | 489.9 | 499 | 496.8 | 492.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12504 | 1 | 47.6 | 37683.1 | 3447 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:22 | Normal | 487.7 | 493.9 | 484.8 | 490.3 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 25 | 24.9 | 25 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9053 | 1 | 47.5 | 37684 | 3447 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:26 | Normal | 500 | 495.3 | 492.1 | 484.6 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 216.2 | 216.4 | 216.2 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6750 | 1 | 47.1 | 37684.7 | 3447 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:32 | Normal | 496.1 | 492.3 | 492.9 | 489.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 215.2 | 215.8 | 216.6 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5138 | 1 | 46.8 | 37685.2 | 3448 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:37 | Normal | 504.4 | 484.5 | 489.2 | 484.7 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | 217.4 | 217.8 | 218.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4316 | 1 | 46.3 | 37685.6 | 3448 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:42 | Normal | 484.3 | 492.3 | 503.1 | 489.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.3 | 218 | 218 | 219 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3916 | 1 | 45.9 | 37685.9 | 3448 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:47 | Normal | 501.5 | 488.5 | 493.1 | 493.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 217 | 217 | 218.4 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3908 | 1 | 45.7 | 37686.2 | 3448 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:52 | Normal | 493.8 | 497.3 | 495.1 | 500.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 218 | 217.8 | 218.2 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3986 | 1 | 45.4 | 37686.6 | 3448 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 13:57 | Normal | 478.5 | 499.2 | 507.4 | 502.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.8 | 218.4 | 219 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4207 | 1 | 45.2 | 37686.9 | 3448 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:02 | Normal | 519.1 | 499.3 | 524.1 | 514.5 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 5811 | 1 | 45 | 37687.3 | 3448 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:07 | Normal | 509.2 | 506.2 | 523.8 | 508.1 | 4.7 | 5.2 | 6 | 6.6 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10605 | 1 | 45 | 37687.9 | 3448 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:12 | Normal | 509.1 | 508.4 | 514 | 510.6 | 8.6 | 9 | 11.7 | 12 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 20705 | 1 | 45.3 | 37689.1 | 3448 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:17 | Normal | 511.2 | 506.5 | 498.2 | 507.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8624 | 1 | 45.7 | 37690.1 | 3448 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:22 | Normal | 506.1 | 506.3 | 507.1 | 495.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 219.6 | 220 | 220.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6918 | 1 | 45.3 | 37690.8 | 3448 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:27 | Normal | 517.1 | 516.3 | 519.2 | 509.7 | 9 | 9.1 | 12.3 | 13.1 | 221.6 | 221.8 | 222 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 60 | 60 | 60 | 22265 | 1 | 45.5 | 37692.2 | 3448 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:32 | Normal | 511.4 | 512.4 | 492.3 | 501.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 219.4 | 220 | 220.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6703 | 1 | 45.6 | 37692.9 | 3449 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:37 | Normal | 513.1 | 510.3 | 500.2 | 506.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.5 | 220 | 220.4 | 220.2 | 16.9 | 16.9 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6097 | 1 | 45.1 | 37693.4 | 3449 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:42 | Normal | 509.6 | 502 | 507.9 | 500.6 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5747 | 1 | 44.8 | 37693.9 | 3449 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:47 | Normal | 518.5 | 519.4 | 510 | 506.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 219.4 | 219.4 | 220 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5471 | 1 | 44.5 | 37694.4 | 3449 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:52 | Normal | 505.9 | 502.2 | 513.2 | 514.8 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5527 | 1 | 44.4 | 37694.8 | 3449 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 14:57 | Normal | 514.8 | 505.1 | 512.7 | 516.3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.5 | 219 | 219.6 | 220 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5930 | 1 | 44.3 | 37695.3 | 3449 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:02 | Normal | 513 | 508.2 | 522.7 | 508.3 | 2.6 | 3 | 3 | 3.7 | 219 | 219.6 | 220.4 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6116 | 1 | 44.1 | 37695.8 | 3449 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:07 | Normal | 507.2 | 505.2 | 511.2 | 516.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | 4.1 | 218.6 | 220 | 220 | 18 | 17.9 | 18 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6763 | 1 | 44 | 37696.4 | 3449 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:12 | Normal | 519.2 | 512.4 | 514.7 | 504.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5711 | 1 | 43.9 | 37696.9 | 3449 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:17 | Normal | 508.1 | 505.3 | 524.7 | 512.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.9 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6044 | 1 | 43.9 | 37697.4 | 3449 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:22 | Normal | 507.8 | 512.1 | 516.4 | 517.8 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 219 | 220 | 219.8 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 7987 | 1 | 43.9 | 37698 | 3449 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:27 | Normal | 509.2 | 508.3 | 514.4 | 512.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 217.8 | 218.6 | 219 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5297 | 1 | 43.9 | 37698.6 | 3449 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:32 | Normal | 496.5 | 499.1 | 499.1 | 505.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.4 | 218.6 | 219 | 219.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4141 | 1 | 43.9 | 37699 | 3450 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:37 | Normal | 511 | 492.1 | 507.9 | 498.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 218 | 218.6 | 219.2 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4017 | 1 | 43.7 | 37699.3 | 3450 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:42 | Normal | 503.2 | 488.2 | 510.2 | 501.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3590 | 1 | 43.7 | 37699.6 | 3450 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:47 | Normal | 512.7 | 506.2 | 507.1 | 514.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 218.2 | 218.8 | 218.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4110 | 1 | 43.6 | 37699.9 | 3450 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:52 | Normal | 482.7 | 467.3 | 497.9 | 490.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 217.6 | 218 | 218.8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 2924 | 1 | 43.5 | 37700.2 | 3450 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 15:57 | Normal | 500 | 502.2 | 517.7 | 503.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.6 | 217.2 | 218.4 | 219 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2603 | 1 | 43.4 | 37700.5 | 3450 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:02 | Normal | 494 | 490 | 509 | 508.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2858 | 1 | 43.3 | 37700.7 | 3450 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:07 | Normal | 490 | 511.3 | 513.6 | 504.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 218 | 218.2 | 219 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3250 | 1 | 43.2 | 37701 | 3450 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:12 | Normal | 500.1 | 507.3 | 511.3 | 498.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 218 | 218.2 | 219.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3669 | 1 | 43.2 | 37701.2 | 3450 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:17 | Normal | 522.8 | 514 | 504.3 | 519.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 217.6 | 218.4 | 219.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3752 | 1 | 43.2 | 37701.6 | 3450 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:22 | Normal | 490.3 | 500.5 | 511.1 | 510.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 218 | 218.6 | 219.2 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3165 | 1 | 43.2 | 37701.8 | 3450 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:27 | Normal | 512.9 | 511 | 496.3 | 513.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 7.2 | 7 | 7.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2604 | 1 | 43.2 | 37702.1 | 3450 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:32 | Normal | 513.2 | 498.4 | 525.1 | 506.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 218.8 | 218.8 | 220.8 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3025 | 1 | 43 | 37702.3 | 3451 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:37 | Normal | 508 | 496.2 | 500.8 | 508.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2781 | 1 | 43.1 | 37702.6 | 3451 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:42 | Normal | 504.3 | 489.3 | 479.7 | 508.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1934 | 1 | 43 | 37702.8 | 3451 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:47 | Normal | 453.1 | 459.2 | 485 | 501.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1244 | 1 | 42.9 | 37702.9 | 3451 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:52 | Normal | 452.1 | 492.4 | 507.3 | 519.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 218 | 218.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 941 | 1 | 42.7 | 37703 | 3451 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 16:57 | Normal | 431.8 | 481.2 | 504.9 | 495.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 217.8 | 218 | 219.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 862 | 1 | 42.6 | 37703.1 | 3451 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:02 | Normal | 452.4 | 490.4 | 490.7 | 502.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218.8 | 219.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 738 | 1 | 42.5 | 37703.1 | 3451 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:07 | Normal | 481 | 458.9 | 486.3 | 510.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.2 | 219 | 219.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 774 | 1 | 42.4 | 37703.2 | 3451 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:12 | Normal | 474.2 | 508.3 | 498.1 | 491.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219 | 220 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 729 | 1 | 42.4 | 37703.2 | 3451 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:17 | Normal | 316.5 | 461.5 | 445.8 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 461 | 1 | 42.3 | 37703.3 | 3451 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:22 | Normal | 199.8 | 472.3 | 392 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 333 | 1 | 42.2 | 37703.3 | 3451 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:27 | Normal | 199.9 | 446.1 | 268.2 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 153 | 1 | 42.2 | 37703.3 | 3451 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:32 | Normal | 200.1 | 287.5 | 199.9 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 38 | 1 | 42.1 | 37703.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:37 | Normal | 198.8 | 201 | 199.8 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16 | 1 | 42 | 37703.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:42 | Normal | 185 | 203.5 | 225.5 | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41.9 | 37703.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:47 | Normal | 196.3 | 192.2 | 205.7 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.9 | 37703.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-09-16 17:52 | Normal | 196.8 | 203.1 | 202.5 | 294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 37703.4 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0