## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-02 05:41 | Wait | 509.6 | 512.2 | 506.2 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 05:42 | Wait | 514.8 | 516.5 | 512.4 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 05:43 | Wait | 518.6 | 519.5 | 518.6 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 05:44 | Wait | 528.1 | 528.8 | 528 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 26.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 06:23 | Wait | 503.6 | 507.3 | 498.7 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 06:23 | Wait | 503.3 | 506.6 | 499.3 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 10:57 | Wait | 610.5 | 604.2 | 609.7 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 10:57 | Wait | 609.9 | 603.2 | 609.3 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 12:58 | Wait | 597.9 | 592.7 | 596.1 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 12:58 | Wait | 598.1 | 592.7 | 596 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-02 16:49 | Fault | 619 | 616.5 | 624 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 227.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 16:54 | Wait | 620.1 | 618.1 | 626.8 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 16:59 | Wait | 621.5 | 619.8 | 628.7 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:04 | Fault | 623.2 | 621.2 | 628.2 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:09 | Wait | 614.8 | 614 | 619.8 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:14 | Wait | 603.8 | 603.6 | 609 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:19 | Fault | 605.1 | 604.3 | 609 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:24 | Wait | 585.3 | 584.7 | 589.1 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:29 | Wait | 558.6 | 558.8 | 561.3 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-02 17:34 | Wait | 485.2 | 491 | 495.5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0