## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-02 05:44 | Check | 470.7 | 475.3 | 463.9 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 33.3 | 35389.9 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 05:49 | Normal | 199.4 | 478.6 | 201 | 429.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17 | 1 | 38.3 | 35389.9 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 05:54 | Normal | 199.6 | 479.8 | 200.1 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 107 | 1 | 36.6 | 35389.9 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 05:59 | Normal | 199.7 | 495.6 | 213 | 481.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 172 | 1 | 35.1 | 35389.9 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:04 | Normal | 200 | 490.7 | 428.2 | 463.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 352 | 1 | 35.1 | 35390 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:10 | Normal | 199.8 | 478.8 | 413.8 | 499.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 407 | 1 | 35.4 | 35390 | 3269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:14 | Normal | 209.6 | 519.8 | 436.9 | 483.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.6 | 219 | 219.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 556 | 1 | 35.7 | 35390 | 3269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:20 | Normal | 214.3 | 516.5 | 481.8 | 493.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 692 | 1 | 36.1 | 35390.1 | 3270 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:24 | Normal | 256.8 | 504.7 | 514.9 | 507.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 219 | 220.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 814 | 1 | 36.4 | 35390.2 | 3270 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:30 | Normal | 242.5 | 519.7 | 518.9 | 501.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 949 | 1 | 36.7 | 35390.2 | 3270 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:34 | Normal | 205.8 | 509.7 | 496.7 | 492.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 220.2 | 221 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1145 | 1 | 37 | 35390.3 | 3270 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:40 | Normal | 235.7 | 522.8 | 529.6 | 518.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1287 | 1 | 37.4 | 35390.4 | 3270 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:44 | Normal | 214.5 | 449.8 | 509.1 | 498.6 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 221 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1536 | 1 | 37.6 | 35390.5 | 3270 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:50 | Normal | 246.8 | 439.4 | 528.1 | 520.5 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2203 | 1 | 38 | 35390.7 | 3270 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:54 | Normal | 255.8 | 411.7 | 508.2 | 510.6 | 3 | 2.2 | 0.7 | 1 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2605 | 1 | 38.4 | 35390.9 | 3270 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 06:59 | Normal | 223.2 | 546.6 | 505.1 | 506.6 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 221 | 221.4 | 221.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3174 | 1 | 38.7 | 35391.1 | 3270 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:04 | Normal | 245.9 | 540.7 | 484.6 | 528.2 | 4.3 | 2.6 | 1 | 1.2 | 220.4 | 220.8 | 222 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3633 | 1 | 39.3 | 35391.4 | 3270 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:10 | Normal | 234.6 | 523.7 | 476 | 517.3 | 5 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 221 | 220.8 | 221.6 | 12.1 | 11.9 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4450 | 1 | 39.7 | 35391.8 | 3270 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:15 | Normal | 238.1 | 532.7 | 485.3 | 519.2 | 5.3 | 4.1 | 1.3 | 1.7 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4860 | 1 | 40.2 | 35392.1 | 3270 | 2.7 | 2.6 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:20 | Normal | 235.7 | 537.4 | 452.7 | 512.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 2 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 5313 | 1 | 40.3 | 35392.6 | 3271 | 2.8 | 2.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:25 | Normal | 238.4 | 521.5 | 460.9 | 542.2 | 5.9 | 4.8 | 2.1 | 2 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5708 | 1 | 40.6 | 35393 | 3271 | 3 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:30 | Normal | 235.6 | 517.5 | 460.5 | 527.9 | 6.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 221.6 | 221.2 | 222 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6254 | 1 | 40.8 | 35393.5 | 3271 | 3.2 | 3 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:35 | Normal | 259.9 | 519.6 | 484.5 | 523.9 | 6.3 | 5.3 | 2.7 | 2.8 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6800 | 1 | 41 | 35394.1 | 3271 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:40 | Normal | 245.7 | 521.7 | 479.5 | 529 | 7 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 221.8 | 221.6 | 222 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7295 | 1 | 41.3 | 35394.7 | 3271 | 3.6 | 3.1 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:45 | Normal | 252.8 | 514.7 | 477.3 | 521.8 | 7.3 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7756 | 1 | 41.4 | 35395.3 | 3271 | 3.7 | 3.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:50 | Normal | 249.6 | 518.5 | 476.9 | 525.3 | 7.6 | 6 | 3.7 | 3.8 | 221.2 | 222 | 222.8 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8238 | 1 | 41.5 | 35396 | 3271 | 4 | 3.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 07:55 | Normal | 246 | 513.4 | 480.1 | 517.5 | 8.1 | 6.3 | 4 | 4.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8728 | 1 | 41.6 | 35396.7 | 3271 | 4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:00 | Normal | 243.7 | 510.8 | 474 | 519.4 | 8.3 | 6.6 | 4.4 | 4.5 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9205 | 1 | 41.7 | 35397.4 | 3271 | 4.2 | 3.8 | 0 | 2.1 | 4 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:05 | Normal | 247 | 508.6 | 497.6 | 527.2 | 8.3 | 6.8 | 4.5 | 4.8 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9670 | 1 | 41.9 | 35398.2 | 3271 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:10 | Normal | 245 | 520.6 | 490.5 | 516 | 8.9 | 7.7 | 5 | 5.1 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10543 | 1 | 42.1 | 35399 | 3271 | 4.5 | 4 | 0.2 | 3 | 4.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:15 | Normal | 477.7 | 501.7 | 495.6 | 514.7 | 8.7 | 9.1 | 5.3 | 5.4 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 13524 | 1 | 42.3 | 35400.1 | 3271 | 4.5 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:20 | Normal | 490.8 | 511.9 | 487.9 | 515.3 | 9 | 9.3 | 5.8 | 5.8 | 222.2 | 222 | 221.8 | 38 | 38 | 38.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14143 | 1 | 42.6 | 35401.2 | 3272 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:25 | Normal | 488.6 | 508.4 | 491.7 | 515.1 | 9.3 | 9.7 | 6.1 | 6.1 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14729 | 1 | 42.8 | 35402.4 | 3272 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:30 | Normal | 486.8 | 508.7 | 487.6 | 522.1 | 9.6 | 10 | 6.5 | 6.5 | 222.8 | 222.4 | 223 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15228 | 1 | 43 | 35403.7 | 3272 | 5 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:35 | Normal | 486.9 | 515.7 | 484.4 | 510.8 | 9.9 | 10.1 | 6.8 | 6.8 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15774 | 1 | 43.1 | 35405 | 3272 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:40 | Normal | 508.7 | 509.7 | 508.5 | 516.8 | 9.8 | 10.4 | 7 | 7.1 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16263 | 1 | 44.3 | 35406.3 | 3272 | 5.2 | 4.3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:45 | Normal | 504.9 | 495.7 | 505.8 | 516.2 | 10.1 | 11 | 7.3 | 7.5 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16872 | 1 | 45.1 | 35407.7 | 3272 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:50 | Normal | 496 | 503.8 | 502.8 | 518.2 | 10.5 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17274 | 1 | 46.3 | 35409.1 | 3272 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 08:55 | Normal | 499.8 | 500.6 | 491.4 | 514.8 | 10.8 | 11.3 | 8.2 | 8.1 | 222.2 | 223 | 223 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17826 | 1 | 47.4 | 35410.6 | 3272 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:00 | Normal | 498.7 | 496.6 | 494.2 | 503.6 | 11 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 223 | 222.8 | 223.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18245 | 1 | 48.1 | 35412.1 | 3272 | 5.6 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:05 | Normal | 496.7 | 499.4 | 490.1 | 509.6 | 11.3 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 18739 | 1 | 48.8 | 35413.6 | 3272 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 0.4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:10 | Normal | 499.2 | 502.8 | 505.2 | 514.7 | 11.6 | 11.6 | 9 | 9 | 223 | 223 | 222.8 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 19197 | 1 | 49.4 | 35415.2 | 3272 | 5.7 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:15 | Normal | 513.9 | 504.6 | 498.7 | 513.2 | 11.4 | 12.1 | 9.5 | 9.4 | 223.4 | 223 | 222.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 19820 | 1 | 50 | 35416.8 | 3272 | 5.7 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:20 | Normal | 511 | 501.8 | 496.4 | 505.8 | 11.8 | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20267 | 1 | 50.5 | 35418.5 | 3273 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 6.1 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:25 | Normal | 505.5 | 504.4 | 501.8 | 507.2 | 12 | 12.3 | 9.9 | 10 | 223.6 | 222.4 | 223 | 55.3 | 55.2 | 55.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20576 | 1 | 51.4 | 35420.2 | 3273 | 6 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 6 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:30 | Normal | 508.9 | 499.8 | 504.6 | 510.1 | 12.1 | 12.5 | 10.1 | 10.1 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 56.1 | 56 | 56.1 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 20998 | 1 | 52.1 | 35421.9 | 3273 | 6.1 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:35 | Normal | 503.8 | 498.7 | 499.2 | 504.6 | 12.5 | 12.7 | 10.6 | 10.6 | 223.6 | 222.8 | 223.4 | 57.6 | 57.5 | 57.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21484 | 1 | 53 | 35423.7 | 3273 | 6.2 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:40 | Normal | 501.3 | 500.2 | 499.3 | 501.8 | 12.5 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21783 | 1 | 53.5 | 35425.5 | 3273 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:45 | Normal | 505.3 | 496.9 | 493.3 | 498.4 | 12.6 | 12.9 | 11 | 11.1 | 223.6 | 223 | 224 | 59.2 | 59 | 59.1 | 60.06 | 59.97 | 60.07 | 22093 | 1 | 53.9 | 35427.4 | 3273 | 6.2 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:50 | Normal | 503.9 | 491.5 | 497.6 | 503.7 | 12.8 | 13.2 | 11.1 | 11.3 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 59.7 | 59.7 | 59.8 | 60.08 | 59.97 | 60.09 | 22385 | 1 | 54.7 | 35429.2 | 3273 | 6.3 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 09:55 | Normal | 495.6 | 488.5 | 494.6 | 503 | 12.8 | 13.1 | 11.4 | 11.4 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 22668 | 1 | 55.3 | 35431.1 | 3273 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:00 | Normal | 499.9 | 493.8 | 494.7 | 499.2 | 13.1 | 13.4 | 11.6 | 11.8 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 23004 | 1 | 55.8 | 35433 | 3273 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:05 | Normal | 495.7 | 491.6 | 492.6 | 493.1 | 13.1 | 13.5 | 11.8 | 12.1 | 223.6 | 223 | 223.8 | 62.1 | 62.1 | 62.2 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 23261 | 1 | 56.5 | 35434.9 | 3273 | 6.7 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:10 | Normal | 498.3 | 490.2 | 486.6 | 486.1 | 13.2 | 13.6 | 12 | 12.4 | 223.2 | 223 | 223.8 | 62.8 | 62.6 | 62.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23458 | 1 | 57.2 | 35436.9 | 3273 | 6.6 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:15 | Normal | 494.7 | 482.6 | 488.7 | 491.2 | 13.4 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 23703 | 1 | 57.4 | 35438.8 | 3273 | 6.6 | 6.1 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:20 | Normal | 489.3 | 489 | 486.5 | 495.9 | 13.5 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 64.1 | 64 | 64.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23999 | 1 | 57.9 | 35440.8 | 3274 | 6.7 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:25 | Normal | 490.3 | 484 | 485.2 | 493.8 | 13.6 | 14 | 12.7 | 12.8 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 64.8 | 64.7 | 64.9 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 24245 | 1 | 58 | 35442.8 | 3274 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:30 | Normal | 495.1 | 484.9 | 483.3 | 485.7 | 13.5 | 14 | 13 | 13.3 | 223.2 | 223 | 223.6 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 60.1 | 60.1 | 60.03 | 24326 | 1 | 58.4 | 35444.9 | 3274 | 6.7 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.7 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:35 | Normal | 490.1 | 486.1 | 485.9 | 490.4 | 13.6 | 14 | 13 | 13.3 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 24403 | 1 | 58.8 | 35446.9 | 3274 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:40 | Normal | 495.2 | 485 | 478 | 484.4 | 13.6 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 66 | 65.9 | 66 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 24598 | 1 | 59.1 | 35448.9 | 3274 | 6.8 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 6.5 | 7 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:45 | Normal | 494.2 | 482.1 | 490.1 | 485.5 | 13.6 | 14.1 | 13.3 | 13.8 | 222.6 | 223.6 | 223 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 24815 | 1 | 59.2 | 35451 | 3274 | 6.8 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:50 | Normal | 487.5 | 480.1 | 478.3 | 478.5 | 13.6 | 14.1 | 13.5 | 14 | 223.2 | 223 | 223.2 | 66.3 | 66.2 | 66.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24780 | 1 | 59.5 | 35453.1 | 3274 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 10:55 | Normal | 483 | 478.9 | 483.4 | 484.5 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 14 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24807 | 1 | 59.8 | 35455.1 | 3274 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 7 | 0.5 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:00 | Normal | 487 | 480.8 | 476 | 478.5 | 13.8 | 14.1 | 14 | 14.4 | 222.8 | 223.6 | 223 | 67.1 | 66.9 | 67 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 25023 | 1 | 59.9 | 35457.2 | 3274 | 7 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 0.6 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:05 | Normal | 492.2 | 486 | 482.4 | 488.8 | 13.6 | 14.1 | 13.8 | 14.5 | 223 | 222.8 | 223 | 67.5 | 67.3 | 67.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25169 | 1 | 60 | 35459.3 | 3274 | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:10 | Normal | 489.4 | 480.3 | 479.8 | 484.1 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 223.4 | 223 | 222.6 | 67.3 | 67.1 | 67.2 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 25122 | 1 | 60 | 35461.4 | 3274 | 6.9 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:15 | Normal | 501.2 | 476.1 | 483.9 | 470.4 | 13.3 | 14.1 | 14 | 14.8 | 222.6 | 223 | 222.6 | 67.3 | 67.2 | 67.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25133 | 1 | 60 | 35463.5 | 3274 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:20 | Normal | 493.8 | 475.6 | 480.3 | 479.9 | 13.6 | 14 | 14.3 | 14.7 | 222.6 | 223 | 223 | 67.8 | 67.8 | 67.9 | 59.95 | 60.08 | 59.96 | 25338 | 1 | 59.7 | 35465.6 | 3275 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0.6 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:25 | Normal | 496.8 | 483.5 | 484.2 | 484.8 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | 222.6 | 223 | 222.6 | 67.7 | 67.8 | 67.8 | 59.94 | 60.08 | 59.95 | 25355 | 1 | 59.5 | 35467.7 | 3275 | 6.6 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:30 | Normal | 494.1 | 476 | 477.4 | 475.8 | 13.5 | 14 | 14.6 | 15 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 68.1 | 68 | 68.1 | 60.1 | 60.08 | 60.03 | 25467 | 1 | 59.5 | 35469.8 | 3275 | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 6.7 | 0.9 | 7.3 | 7 | 7.6 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:35 | Normal | 492.6 | 472.5 | 477.6 | 479 | 13.5 | 14 | 14.6 | 14.9 | 222.6 | 223 | 223 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25393 | 1 | 59.5 | 35472 | 3275 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:40 | Normal | 489.2 | 481.1 | 484.2 | 472.6 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 67.6 | 67.5 | 67.9 | 60.09 | 60.09 | 60.02 | 25263 | 1 | 59.5 | 35474.1 | 3275 | 6.5 | 6.2 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:45 | Normal | 491.1 | 477 | 476.5 | 473.9 | 13.3 | 13.7 | 14.8 | 15.1 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 67.8 | 67.6 | 67.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25331 | 1 | 59.5 | 35476.2 | 3275 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:50 | Normal | 493.5 | 478.3 | 472.7 | 476.2 | 13.3 | 13.5 | 15 | 15.1 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 68.1 | 67.9 | 67.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25392 | 1 | 59.6 | 35478.3 | 3275 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 11:55 | Normal | 495.2 | 477.4 | 485.7 | 475.5 | 13.2 | 13.6 | 14.6 | 15.2 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 67.7 | 67.9 | 68.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25433 | 1 | 59.3 | 35480.4 | 3275 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:00 | Normal | 499.1 | 481.3 | 472.1 | 474.7 | 12.9 | 13.3 | 14.9 | 15.1 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 67.4 | 67.3 | 67.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25229 | 1 | 59.4 | 35482.5 | 3275 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:05 | Normal | 492 | 469.9 | 473.1 | 468.5 | 12.9 | 13.5 | 14.8 | 15.1 | 222.8 | 224 | 222.4 | 67.1 | 67 | 67 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 25086 | 1 | 59.6 | 35484.6 | 3275 | 6.3 | 6 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:10 | Normal | 491.2 | 468.2 | 476.8 | 472.2 | 13 | 13.5 | 14.8 | 15.3 | 223 | 222.8 | 223.2 | 67 | 66.9 | 67 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25064 | 1 | 59.7 | 35486.7 | 3275 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 0.8 | 7.5 | 7.2 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:15 | Normal | 489.1 | 473 | 475.2 | 474.6 | 12.8 | 13.3 | 15 | 15.3 | 223 | 223.2 | 223.2 | 66.8 | 66.5 | 66.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24932 | 1 | 59.7 | 35488.8 | 3275 | 6.3 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:20 | Normal | 493.4 | 479.2 | 472.3 | 474.7 | 12.6 | 13 | 15.2 | 15.4 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24974 | 1 | 59.7 | 35490.9 | 3276 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6 | 6.3 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:25 | Normal | 487.8 | 483.7 | 478.7 | 476.2 | 12.6 | 12.7 | 14.8 | 15.2 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 66.9 | 66.6 | 66.6 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 24814 | 1 | 59.5 | 35492.9 | 3276 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 7.4 | 7 | 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:30 | Normal | 494.8 | 480.7 | 472.9 | 476.4 | 12.3 | 12.7 | 15 | 15.1 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 59.94 | 59.93 | 60 | 24528 | 1 | 59.6 | 35495 | 3276 | 5.9 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 6 | 0.8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:35 | Normal | 491.8 | 491.4 | 468.7 | 468.2 | 12.3 | 12.3 | 14.8 | 15.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 65.8 | 65.5 | 65.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24406 | 1 | 59.6 | 35497 | 3276 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:40 | Normal | 492.1 | 477.9 | 473 | 467.4 | 12 | 12.4 | 14.8 | 15.3 | 221 | 220.6 | 221 | 65.2 | 65 | 65 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 24138 | 1 | 59.7 | 35499.1 | 3276 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:45 | Normal | 495.1 | 475 | 477.9 | 474.3 | 11.8 | 12.1 | 14.6 | 15.1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 23922 | 1 | 59.5 | 35501 | 3276 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:50 | Normal | 494.2 | 481.1 | 476.5 | 468.9 | 11.6 | 11.9 | 14.6 | 15.1 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 23697 | 1 | 59.4 | 35503 | 3276 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 12:55 | Normal | 484.2 | 482 | 482 | 466.4 | 11.5 | 11.8 | 14.4 | 15.1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23483 | 1 | 59.4 | 35505 | 3276 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:00 | Normal | 495.4 | 479 | 479.3 | 476.7 | 11.1 | 11.6 | 14.3 | 14.6 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23032 | 1 | 59.4 | 35506.9 | 3276 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:05 | Normal | 487.7 | 483.8 | 479 | 474.8 | 11.1 | 11.4 | 14.4 | 15 | 221 | 221.4 | 221.6 | 62 | 61.9 | 62 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22980 | 1 | 59.2 | 35508.8 | 3276 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:10 | Normal | 477.8 | 468.8 | 473.2 | 474.6 | 4.1 | 5 | 6.3 | 6.4 | 217.4 | 217.6 | 218.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7073 | 1 | 58.6 | 35510.3 | 3276 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:15 | Normal | 509.3 | 496.1 | 492.4 | 480.9 | 11 | 11.3 | 14.8 | 15.2 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 64.1 | 64 | 64 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24032 | 1 | 57.1 | 35511.3 | 3276 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:20 | Normal | 499.8 | 489.6 | 490.1 | 473.4 | 11 | 11.1 | 14.5 | 15.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 62.9 | 62.6 | 62.6 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 23464 | 1 | 57.1 | 35513.3 | 3277 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:25 | Normal | 493 | 481.9 | 470.3 | 474.6 | 10.9 | 11.3 | 14.9 | 15.2 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 23271 | 1 | 57.6 | 35515.2 | 3277 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:30 | Normal | 490.9 | 480.2 | 470.7 | 471.7 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 14.4 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21854 | 1 | 58 | 35517.1 | 3277 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:35 | Normal | 496.2 | 484.3 | 482.4 | 475.6 | 8.8 | 9.7 | 12.8 | 13.2 | 221.6 | 222 | 222.4 | 53 | 53 | 53 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20923 | 1 | 57.8 | 35518.9 | 3277 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:40 | Normal | 491.9 | 486.6 | 470.7 | 472 | 10 | 10.3 | 14.4 | 15 | 220.4 | 220.8 | 221 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 60.08 | 59.98 | 60.07 | 22089 | 1 | 57.5 | 35520.6 | 3277 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:45 | Normal | 493 | 484.9 | 483.8 | 474.2 | 9.8 | 10.1 | 14 | 14.6 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 58.5 | 58.4 | 58.2 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 21744 | 1 | 57.7 | 35522.4 | 3277 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.7 | 7 | 6.9 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:50 | Normal | 494.1 | 487 | 472.6 | 471 | 9.7 | 10 | 14.3 | 14.8 | 221.6 | 221.8 | 222 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 21777 | 1 | 57.7 | 35524.1 | 3277 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 13:55 | Normal | 495.6 | 484.5 | 481.4 | 477.9 | 9.3 | 9.7 | 13.8 | 14.5 | 222 | 221.6 | 222.6 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 20888 | 1 | 57.3 | 35525.7 | 3277 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:00 | Normal | 497.1 | 481 | 486.9 | 478.4 | 9 | 9.3 | 13.5 | 14.3 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 20643 | 1 | 56.5 | 35526.9 | 3277 | 4.3 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 0.6 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:05 | Normal | 498.2 | 483 | 480.4 | 472.7 | 8.6 | 9.1 | 13.3 | 14.2 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 20409 | 1 | 56.4 | 35528.7 | 3277 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:10 | Normal | 499.2 | 488.2 | 481.3 | 477.7 | 9.3 | 9.6 | 14 | 14.5 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 57.9 | 58 | 57.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 21192 | 1 | 56.4 | 35530.3 | 3277 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:15 | Normal | 493.4 | 480.3 | 479.8 | 473.2 | 9.3 | 9.8 | 14.1 | 15 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21791 | 1 | 56.5 | 35532.1 | 3277 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.6 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:20 | Normal | 497 | 474.7 | 486.5 | 486.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 218.6 | 218.8 | 220 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7102 | 1 | 55.7 | 35533 | 3278 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:25 | Normal | 507 | 492.9 | 499.1 | 491.6 | 8.5 | 8.8 | 12 | 13.8 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 19788 | 1 | 55.1 | 35534.4 | 3278 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4 | 0.6 | 6.3 | 5.6 | 7.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:30 | Normal | 509.7 | 491.7 | 490.7 | 487.2 | 5 | 5.5 | 6 | 7.9 | 218.2 | 218.8 | 218.8 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9617 | 1 | 54.8 | 35535.5 | 3278 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:35 | Normal | 497.9 | 494.8 | 498.4 | 479.9 | 7.8 | 8.1 | 8 | 13.2 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 46.1 | 46 | 46 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16949 | 1 | 54.4 | 35536.8 | 3278 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:40 | Normal | 489.5 | 488.4 | 489.3 | 479.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 7.6 | 218.2 | 218 | 219 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10600 | 1 | 54 | 35537.9 | 3278 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:45 | Normal | 503.7 | 503.5 | 489.9 | 491.5 | 5 | 5 | 5.3 | 7.3 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 29 | 28.9 | 29.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9603 | 1 | 53.1 | 35538.6 | 3278 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:50 | Normal | 506.6 | 494.5 | 509.8 | 500.4 | 6 | 6.3 | 6.7 | 9.3 | 218.4 | 218.2 | 218.8 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13132 | 1 | 52.4 | 35539.5 | 3278 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 14:55 | Normal | 507.6 | 502.6 | 489 | 491.4 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 8.8 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12305 | 1 | 52 | 35540.6 | 3278 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:00 | Normal | 504 | 486.8 | 487.5 | 485.9 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 218.6 | 218.2 | 219.4 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 11517 | 1 | 51.7 | 35541.6 | 3278 | 2.3 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:05 | Normal | 505.7 | 496.6 | 493.8 | 487.2 | 4.8 | 5.2 | 6 | 8.3 | 218 | 217.8 | 218.6 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11242 | 1 | 51.4 | 35542.5 | 3278 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:10 | Normal | 503.7 | 493.6 | 494.5 | 483.8 | 4.7 | 5.1 | 6 | 8.4 | 217 | 216.8 | 219.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11243 | 1 | 51 | 35543.4 | 3278 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:15 | Normal | 507.7 | 483.6 | 493.9 | 489.4 | 4.4 | 5 | 5.8 | 8.2 | 216.6 | 217 | 217.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10451 | 1 | 50.8 | 35544.3 | 3278 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:20 | Normal | 511 | 488.9 | 489.7 | 488.1 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 8 | 217 | 217.4 | 218.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10274 | 1 | 50.5 | 35545.2 | 3279 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:25 | Normal | 510.8 | 493.7 | 503.2 | 482.6 | 3.8 | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 217.2 | 218.2 | 218.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 9141 | 1 | 50.2 | 35546 | 3279 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:30 | Normal | 515.8 | 490.8 | 507.8 | 498.2 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 217.8 | 217.6 | 218.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9539 | 1 | 50.2 | 35546.7 | 3279 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:35 | Normal | 505.4 | 511.4 | 494.5 | 499.1 | 3.1 | 3 | 4.1 | 5.5 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 21.2 | 21 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5764 | 1 | 49.7 | 35547.4 | 3279 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:40 | Normal | 509.8 | 497.8 | 501.6 | 500 | 3.4 | 3.8 | 5.5 | 7.4 | 216.8 | 218 | 218 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9360 | 1 | 49.4 | 35548.1 | 3279 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:45 | Normal | 512.8 | 492.5 | 502.8 | 493.2 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 7.3 | 217.2 | 217.8 | 217.8 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8948 | 1 | 49.3 | 35548.8 | 3279 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:50 | Normal | 513.7 | 504.5 | 510 | 494.5 | 2.6 | 3 | 4.6 | 6.7 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8006 | 1 | 49 | 35549.3 | 3279 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 15:55 | Normal | 494.5 | 497.6 | 532.9 | 497.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 5 | 215.4 | 215.4 | 216.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5290 | 1 | 48.7 | 35549.9 | 3279 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:00 | Normal | 490.9 | 492.5 | 524.8 | 507.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 215.2 | 214.8 | 215.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4199 | 1 | 48.4 | 35550.2 | 3279 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:05 | Normal | 492.5 | 494.6 | 509.6 | 497.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 215.2 | 215.6 | 216 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4260 | 1 | 48.1 | 35550.6 | 3279 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:10 | Normal | 499.7 | 494.6 | 518.6 | 495.3 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | 215.6 | 216 | 217 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4958 | 1 | 47.9 | 35551 | 3279 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:15 | Normal | 496.7 | 505.7 | 506.8 | 482.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3.7 | 214.8 | 215 | 216.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4124 | 1 | 47.8 | 35551.3 | 3279 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:20 | Normal | 493.8 | 483.7 | 512.7 | 496.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 215.2 | 215.2 | 216 | 12 | 11.9 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4310 | 1 | 47.6 | 35551.7 | 3280 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:25 | Normal | 501.9 | 476.7 | 510 | 497.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 3.5 | 214.8 | 215.2 | 215.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4391 | 1 | 47.5 | 35552.1 | 3280 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:30 | Normal | 502 | 483.7 | 511 | 514.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.4 | 215.6 | 215.2 | 216 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4416 | 1 | 47.4 | 35552.4 | 3280 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:35 | Normal | 504.9 | 449.6 | 515 | 512.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.1 | 214.8 | 215.4 | 216.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4188 | 1 | 47.4 | 35552.8 | 3280 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:40 | Normal | 504.5 | 486.7 | 494.9 | 526.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 214.4 | 215.4 | 215.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3717 | 1 | 47.2 | 35553.1 | 3280 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:45 | Normal | 487.4 | 487.5 | 494.9 | 521.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 214.8 | 215.6 | 216.2 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3537 | 1 | 47.2 | 35553.4 | 3280 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:50 | Normal | 516.7 | 494.7 | 518.3 | 535.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3840 | 1 | 46.7 | 35553.7 | 3280 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 16:55 | Normal | 519 | 514.8 | 518.9 | 533.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 219 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3205 | 1 | 46.1 | 35554 | 3280 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:00 | Normal | 514 | 521.7 | 522.1 | 535 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218.2 | 217.8 | 218.6 | 8 | 7.9 | 8 | 59.99 | 60 | 60 | 2893 | 1 | 45.2 | 35554.3 | 3280 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:05 | Normal | 507.9 | 516.7 | 522.6 | 524 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221 | 221 | 221.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 2733 | 1 | 44.7 | 35554.5 | 3280 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:10 | Normal | 490.3 | 487.6 | 526 | 504.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1838 | 1 | 44.2 | 35554.7 | 3280 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:15 | Normal | 483.1 | 498.8 | 509.4 | 498.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1135 | 1 | 43.9 | 35554.8 | 3280 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:20 | Normal | 480.6 | 498.7 | 498.8 | 503.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220.4 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1114 | 1 | 43.4 | 35554.9 | 3281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:25 | Normal | 218.9 | 476.5 | 461 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 350 | 1 | 42.8 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:30 | Normal | 198.3 | 421.8 | 199.3 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33 | 1 | 42.4 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:35 | Normal | 200.1 | 216.1 | 222.3 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:40 | Normal | 206.7 | 208.2 | 212.5 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:45 | Normal | 201.6 | 195.6 | 203.9 | 306.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-02 17:50 | Normal | 199.5 | 202.4 | 197.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 35555 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0