## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-21 05:23 | Check | 321.8 | 334.9 | 340.6 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 4 | 37.8 | 38389.6 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0
2025-09-21 05:30 | Normal | 256.9 | 389.6 | 285.8 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 40.2 | 38389.6 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 05:35 | Normal | 199.4 | 378.2 | 198.9 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 49 | 1 | 39.6 | 38389.6 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 05:40 | Normal | 199.9 | 454 | 199.8 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 216.8 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 86 | 1 | 39.9 | 38389.6 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 05:45 | Normal | 199.8 | 451 | 201.9 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 119 | 1 | 40.2 | 38389.6 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 05:50 | Normal | 199.9 | 494.1 | 287.9 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.8 | 218 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 280 | 1 | 40.4 | 38389.7 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 05:55 | Normal | 228.7 | 501.2 | 337.9 | 487.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 218.2 | 218 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 408 | 1 | 40.4 | 38389.7 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:00 | Normal | 205.3 | 519.1 | 461.6 | 487.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 218 | 218.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 611 | 1 | 40.6 | 38389.7 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:05 | Normal | 232.9 | 489.1 | 482.6 | 498.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 217.8 | 218 | 219.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 783 | 1 | 40.7 | 38389.8 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:10 | Normal | 242.1 | 512.9 | 508.7 | 481.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 919 | 1 | 40.8 | 38389.9 | 3502 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:15 | Normal | 227.7 | 524 | 492.1 | 488.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.6 | 217.6 | 219 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1079 | 1 | 41 | 38389.9 | 3502 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:20 | Normal | 251.5 | 465.2 | 493.6 | 492.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1413 | 1 | 41.1 | 38390 | 3502 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:25 | Normal | 402.2 | 433.3 | 482.8 | 501.1 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2176 | 1 | 41.3 | 38390.2 | 3502 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:30 | Normal | 519.4 | 529 | 497.5 | 508.2 | 0.6 | 1.8 | 1 | 1.1 | 219 | 219.4 | 219.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2558 | 1 | 41.4 | 38390.4 | 3502 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:35 | Normal | 520.8 | 524.9 | 490.3 | 503.4 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 219.4 | 219 | 220.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2664 | 1 | 41.6 | 38390.6 | 3502 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:40 | Normal | 539.8 | 524 | 498.8 | 503 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2728 | 1 | 41.7 | 38390.8 | 3502 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:45 | Normal | 471.5 | 518 | 477.7 | 499.9 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 218.4 | 219.4 | 219.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3392 | 1 | 41.8 | 38391.1 | 3502 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:50 | Normal | 546.8 | 514.1 | 484.5 | 513.9 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.4 | 218.8 | 219.2 | 220 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3818 | 1 | 42 | 38391.4 | 3503 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 06:55 | Normal | 541.8 | 515.9 | 492.5 | 502.8 | 2 | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4740 | 1 | 42.2 | 38391.7 | 3503 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:00 | Normal | 517.2 | 524.2 | 478.9 | 513.1 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 2 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 15.1 | 15 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4936 | 1 | 42.4 | 38392.2 | 3503 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:05 | Normal | 525.1 | 517.2 | 476.4 | 520.8 | 3.8 | 5.3 | 2.8 | 2.9 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 20 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7224 | 1 | 42.6 | 38392.7 | 3503 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:10 | Normal | 521.2 | 517.2 | 475.2 | 509.4 | 4.6 | 6.3 | 3.7 | 3.8 | 220.8 | 221 | 221.4 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8883 | 1 | 42.9 | 38393.4 | 3503 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:15 | Normal | 504 | 504.1 | 493.4 | 510.8 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60 | 60 | 60.01 | 4298 | 1 | 43 | 38394 | 3503 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:20 | Normal | 522.9 | 528.1 | 494.9 | 513.1 | 6.1 | 7.6 | 5.1 | 5.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11960 | 1 | 43 | 38394.6 | 3503 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:25 | Normal | 518 | 507.1 | 497.7 | 513.1 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.5 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5584 | 1 | 43.1 | 38395.4 | 3503 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:30 | Normal | 525.6 | 510.9 | 480.6 | 508.8 | 4.8 | 6.7 | 4.1 | 4.1 | 220.4 | 222 | 221.2 | 26 | 25.8 | 25.9 | 60 | 60 | 60 | 9429 | 1 | 43 | 38396.2 | 3503 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:35 | Normal | 531 | 510.1 | 484.9 | 509.2 | 4.5 | 6.6 | 4.1 | 4.2 | 220.4 | 221 | 221.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9464 | 1 | 43.9 | 38397 | 3503 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:40 | Normal | 540.1 | 509.6 | 502.4 | 512.6 | 4.6 | 7.1 | 4.5 | 4.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10863 | 1 | 44 | 38397.7 | 3503 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.7 | 4.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:45 | Normal | 531.2 | 502.7 | 493.7 | 514.2 | 3.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10885 | 1 | 44 | 38398.5 | 3503 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.2 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:50 | Normal | 502.1 | 496.3 | 481.5 | 504.7 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 220 | 220.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3432 | 1 | 43.9 | 38398.9 | 3504 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 07:55 | Normal | 537.3 | 500.1 | 519.6 | 518 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 220 | 221.2 | 221.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 6175 | 1 | 43.9 | 38399.7 | 3504 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:00 | Normal | 505.7 | 522.8 | 513.8 | 516.1 | 6.3 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 220.4 | 221 | 221 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8157 | 1 | 44.1 | 38400.6 | 3504 | 3.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:05 | Normal | 508.5 | 495.1 | 494.9 | 506.2 | 7.5 | 8.2 | 5.3 | 5.2 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4994 | 1 | 44.2 | 38401.3 | 3504 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:10 | Normal | 516.5 | 515.6 | 510.8 | 528.3 | 8.5 | 10 | 6 | 5.6 | 221.4 | 222 | 221.6 | 32.5 | 32.4 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 14109 | 1 | 44.5 | 38402.5 | 3504 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:15 | Normal | 524.7 | 517 | 520.8 | 512 | 9.7 | 10.4 | 6.4 | 6.8 | 222 | 222.4 | 223 | 43.1 | 43 | 43.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16292 | 1 | 44.9 | 38403.8 | 3504 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:20 | Normal | 507.5 | 509.1 | 505.7 | 517 | 10.6 | 10.9 | 7.1 | 7.1 | 222 | 222.4 | 222.6 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16752 | 1 | 45.6 | 38405.2 | 3504 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:25 | Normal | 506.3 | 507.6 | 499.5 | 519.8 | 10.5 | 11 | 7.4 | 7.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17148 | 1 | 46.1 | 38406.6 | 3504 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:30 | Normal | 503.6 | 505 | 497.9 | 514.3 | 10.8 | 11.1 | 7.8 | 7.5 | 222 | 222.2 | 223 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17842 | 1 | 46.5 | 38408 | 3504 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:35 | Normal | 505.7 | 482.5 | 512 | 512.3 | 4.6 | 6.4 | 4.1 | 4.3 | 221 | 220.8 | 221.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10910 | 1 | 46.8 | 38409.2 | 3504 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:40 | Normal | 502.7 | 501.9 | 502.7 | 514.2 | 13.3 | 13.7 | 10.5 | 10.3 | 223 | 223.4 | 224 | 59.6 | 59.8 | 59.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 22221 | 1 | 47.2 | 38410.9 | 3504 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:45 | Normal | 506.8 | 484 | 488.9 | 496.1 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 219 | 220 | 220 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7460 | 1 | 48.1 | 38412.4 | 3504 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:50 | Normal | 495.3 | 503.8 | 492.6 | 499.9 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.3 | 219.4 | 219.6 | 219.6 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7959 | 1 | 47.6 | 38413.1 | 3505 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 08:55 | Normal | 524 | 507.1 | 501.8 | 515.2 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 26 | 25.9 | 26 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9610 | 1 | 46.9 | 38413.8 | 3505 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:00 | Normal | 518.8 | 521 | 513.9 | 517.2 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 33.1 | 33 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 12246 | 1 | 46.7 | 38414.8 | 3505 | 3.3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:05 | Normal | 536.2 | 517.9 | 516.9 | 524 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 5 | 219.8 | 220.6 | 220.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9093 | 1 | 46.6 | 38415.6 | 3505 | 2.2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:10 | Normal | 507.5 | 517.8 | 512.5 | 511.8 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9138 | 1 | 47.7 | 38417.3 | 3505 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:15 | Normal | 522.9 | 519.9 | 485.5 | 506.8 | 6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8760 | 1 | 47.4 | 38418.1 | 3505 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:20 | Normal | 525.8 | 532.7 | 514 | 523.3 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 222 | 222.8 | 223 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 18618 | 1 | 47.3 | 38419.2 | 3505 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:25 | Normal | 510.3 | 508.7 | 511.8 | 524.6 | 8.1 | 8.2 | 6.5 | 6.8 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12497 | 1 | 48.2 | 38420.6 | 3505 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:30 | Normal | 508.5 | 529.4 | 506.9 | 507.7 | 9.8 | 9 | 8.1 | 8.3 | 223.6 | 224 | 223.8 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16035 | 1 | 49.4 | 38422.2 | 3505 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:35 | Normal | 494.6 | 493.1 | 493.3 | 508.3 | 14.3 | 14.5 | 12.1 | 12 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 64.6 | 64.5 | 64.7 | 59.97 | 60.07 | 59.99 | 24536 | 1 | 51.1 | 38424.3 | 3505 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:40 | Normal | 497.3 | 497.8 | 496.9 | 508.7 | 14.2 | 14.3 | 12.4 | 12.6 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 65.5 | 65.6 | 65.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24809 | 1 | 53 | 38426.3 | 3505 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:45 | Normal | 509.7 | 491.2 | 498.9 | 507.8 | 13.5 | 14.1 | 11.9 | 12 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24073 | 1 | 54.5 | 38428.4 | 3505 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:50 | Normal | 509.3 | 500 | 501.6 | 505.5 | 13.7 | 13.9 | 12 | 12.2 | 225 | 225.4 | 226.2 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 24297 | 1 | 55.4 | 38430.4 | 3506 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 09:55 | Normal | 508.2 | 494 | 499.5 | 503.3 | 13.8 | 14 | 12 | 12.4 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24307 | 1 | 56.3 | 38432.4 | 3506 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:00 | Normal | 498.9 | 496.4 | 504.8 | 502.6 | 14.3 | 14.3 | 12.4 | 12.8 | 223.8 | 224.6 | 225 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25032 | 1 | 57.1 | 38434.5 | 3506 | 6.8 | 7 | 0.2 | 7 | 7 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:05 | Normal | 508.4 | 491.9 | 497.4 | 498.3 | 14.2 | 14.6 | 13 | 13.3 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 68 | 67.7 | 67.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25548 | 1 | 57.7 | 38436.5 | 3506 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:10 | Normal | 504.4 | 488.9 | 497.6 | 507.5 | 14.5 | 14.8 | 13.3 | 13.4 | 224 | 224.6 | 224.6 | 69.3 | 69.2 | 69.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 25758 | 1 | 58.2 | 38438.5 | 3506 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:15 | Normal | 500.3 | 489.8 | 493.2 | 506 | 14.7 | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 69.8 | 69.6 | 69.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25921 | 1 | 58.4 | 38440.4 | 3506 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:20 | Normal | 498.3 | 492.9 | 495.6 | 496.4 | 14.6 | 14.7 | 13.2 | 14 | 224.2 | 224.6 | 225 | 69.3 | 69.1 | 69.1 | 59.95 | 59.94 | 60 | 25745 | 1 | 59 | 38442.5 | 3506 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:25 | Normal | 494.9 | 490.4 | 494 | 498.9 | 14.4 | 14.5 | 13.5 | 13.8 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 68.9 | 69.1 | 69.2 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 26002 | 1 | 59.3 | 38444.4 | 3506 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 7 | 6.4 | 7 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:30 | Normal | 499.8 | 495.9 | 500.7 | 506.7 | 15.1 | 15 | 13.9 | 14.3 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 71.8 | 71.9 | 71.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 27152 | 1 | 59.2 | 38446.1 | 3506 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:35 | Normal | 508.2 | 504.8 | 495 | 509.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 221 | 221.2 | 221.6 | 12 | 12 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12209 | 1 | 59.1 | 38448 | 3506 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:40 | Normal | 500.6 | 503 | 500.6 | 505.4 | 15.1 | 15.1 | 14.5 | 15.1 | 224 | 225 | 225 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27715 | 1 | 58.2 | 38449.4 | 3506 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:45 | Normal | 522.6 | 486.1 | 497.6 | 511.6 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 220.6 | 220.8 | 221 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22208 | 1 | 59.2 | 38451.7 | 3506 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:50 | Normal | 495.8 | 489.4 | 485.7 | 489.5 | 15.9 | 16 | 15.5 | 16.1 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 76.6 | 76.4 | 76.6 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 28856 | 1 | 59.5 | 38453.7 | 3507 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 8 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 10:55 | Normal | 560.1 | 571.9 | 564.6 | 554.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 13 | 221.6 | 222 | 222.4 | 47 | 46.8 | 47.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9366 | 1 | 59.4 | 38455.1 | 3507 | 5.5 | 5.8 | 1 | 5.2 | 5.4 | 0.8 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:00 | Normal | 557.1 | 555 | 539.1 | 544.3 | 10.9 | 10.1 | 12.3 | 12.6 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 20222 | 1 | 58.7 | 38456.8 | 3507 | 5.5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:05 | Normal | 501.7 | 488.5 | 492 | 491.3 | 15 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 28373 | 1 | 58.8 | 38458.8 | 3507 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 8 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:10 | Normal | 521.2 | 506.4 | 501.5 | 510.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 218.8 | 219.6 | 219.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20513 | 1 | 59.9 | 38461.2 | 3507 | 3.6 | 2.6 | 0 | 2 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:15 | Normal | 497.3 | 484.2 | 481.6 | 492.8 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 224 | 225.8 | 224.8 | 75.1 | 74.9 | 75.1 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 28201 | 1 | 60.1 | 38463.1 | 3507 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:20 | Normal | 493.8 | 483.5 | 485.1 | 492.1 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 224.2 | 225 | 224.4 | 76.8 | 76.7 | 76.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 28756 | 1 | 60.8 | 38465.5 | 3507 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:25 | Normal | 534.4 | 503.8 | 507.7 | 524.1 | 11.8 | 14.4 | 14.1 | 13.4 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 71.3 | 71.3 | 71 | 60.1 | 60.09 | 60.03 | 24248 | 1 | 60.4 | 38467.2 | 3507 | 6 | 5.6 | 0 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:30 | Normal | 493.7 | 484.5 | 490.6 | 500.9 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 16 | 16 | 16.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5584 | 1 | 59.5 | 38468.5 | 3507 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:35 | Normal | 525.9 | 531.7 | 522.6 | 544.8 | 13.8 | 12.6 | 14.1 | 11.8 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 70 | 69.8 | 70 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 22992 | 1 | 58.8 | 38470.3 | 3507 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 6 | 5.9 | 0.5 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:40 | Normal | 543.4 | 540 | 525.7 | 533.3 | 9.8 | 8.1 | 10 | 10.7 | 222.2 | 222 | 222.8 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 28448 | 1 | 58.9 | 38472.5 | 3507 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:45 | Normal | 495.6 | 486.4 | 480.3 | 489.6 | 14.9 | 15.3 | 16.3 | 16.7 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 76.1 | 75.8 | 76 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 28358 | 1 | 59.8 | 38474.8 | 3507 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:50 | Normal | 491 | 488.7 | 466.3 | 484.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 15.1 | 15 | 15.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5563 | 1 | 59.6 | 38476.2 | 3508 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 11:55 | Normal | 503.4 | 507.2 | 489.7 | 505.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 220.4 | 220 | 220.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8415 | 1 | 57.5 | 38476.8 | 3508 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:00 | Normal | 510.3 | 500.2 | 501.4 | 521.5 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 15.5 | 224.6 | 225 | 225 | 80.3 | 79.9 | 80.1 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 29795 | 1 | 56.9 | 38478.3 | 3508 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:05 | Normal | 534.8 | 537.7 | 508.9 | 513.5 | 14.5 | 13.6 | 17.5 | 17.7 | 225 | 224.8 | 225.8 | 80.5 | 80.3 | 80.4 | 59.96 | 59.94 | 60.03 | 26900 | 1 | 56.5 | 38479.5 | 3508 | 6.7 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:10 | Normal | 499 | 484 | 486.3 | 485.7 | 14.8 | 15.1 | 16.8 | 17.3 | 223.6 | 224.6 | 225 | 77.5 | 77.2 | 77.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 29650 | 1 | 57.1 | 38481.7 | 3508 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:15 | Normal | 484.9 | 492 | 488.9 | 493.7 | 5 | 5.8 | 6 | 6.4 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 8409 | 1 | 57.7 | 38483.5 | 3508 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:20 | Normal | 550.1 | 556 | 571.9 | 528.2 | 10.9 | 8.6 | 3.8 | 15 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 55.6 | 55.8 | 55.8 | 59.93 | 59.95 | 60 | 16986 | 1 | 58 | 38485.4 | 3508 | 5.5 | 5.4 | 0 | 4.4 | 4 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 8.2 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:25 | Normal | 481.1 | 477.9 | 477.3 | 477.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 218.4 | 218 | 218.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6309 | 1 | 57.1 | 38486.4 | 3508 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:30 | Normal | 476.8 | 496.7 | 494.2 | 493.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8110 | 1 | 55.3 | 38486.9 | 3508 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:35 | Normal | 557.8 | 518.6 | 553 | 547.7 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.4 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15570 | 1 | 54.1 | 38487.8 | 3508 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:40 | Normal | 499.3 | 486.1 | 491.1 | 492.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 219 | 219.4 | 219.6 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7848 | 1 | 55 | 38489.6 | 3508 | 2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:45 | Normal | 496.4 | 499 | 497 | 496 | 14.3 | 14.3 | 16.8 | 17.2 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 77 | 76.8 | 76.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28862 | 1 | 55.6 | 38491.5 | 3508 | 6.8 | 6.7 | 0.5 | 7.1 | 7 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:50 | Normal | 543 | 554.7 | 558.6 | 546.2 | 11.3 | 9.3 | 7.6 | 11.9 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 17850 | 1 | 56.7 | 38493.5 | 3509 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 3 | 6.5 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 12:55 | Normal | 494.4 | 489.6 | 488 | 491.2 | 13.6 | 13.8 | 16.6 | 17.1 | 224.2 | 225 | 225.8 | 73.9 | 73.8 | 73.9 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 27705 | 1 | 57.7 | 38495.8 | 3509 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:00 | Normal | 480.5 | 476.4 | 457.8 | 468.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7143 | 1 | 58.3 | 38497.6 | 3509 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:05 | Normal | 499.4 | 485.3 | 482.3 | 489.9 | 2.5 | 3 | 2.6 | 3.3 | 218.8 | 219 | 218.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5248 | 1 | 56.7 | 38498.1 | 3509 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:10 | Normal | 487.2 | 491.1 | 479.4 | 489.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 220.4 | 220.4 | 221 | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7742 | 1 | 55.6 | 38499.2 | 3509 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:15 | Normal | 557.3 | 522 | 505.1 | 516.7 | 7.7 | 11.3 | 15 | 14.6 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 65.2 | 65 | 65.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22743 | 1 | 55.6 | 38500.8 | 3509 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:20 | Normal | 487.9 | 482.7 | 479.7 | 486.3 | 13.2 | 13.4 | 16.5 | 16.7 | 224 | 224.4 | 224.8 | 71.9 | 71.8 | 71.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 27144 | 1 | 56.7 | 38502.9 | 3509 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:25 | Normal | 485.6 | 486.6 | 471 | 477.8 | 10.3 | 8.4 | 11 | 12.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17345 | 1 | 57.8 | 38505 | 3509 | 4.7 | 4.4 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 6.1 | 4.9 | 7.1 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:30 | Normal | 571.4 | 525.2 | 527.3 | 563.8 | 6.5 | 11.5 | 13.5 | 9.1 | 223 | 223 | 223.2 | 55.2 | 55 | 55.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16794 | 1 | 56.9 | 38506 | 3509 | 3.2 | 3.3 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:35 | Normal | 478.3 | 476.2 | 490.7 | 488.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 218.2 | 218.8 | 218 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4988 | 1 | 56.8 | 38507.5 | 3509 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:40 | Normal | 501.9 | 494.6 | 487.4 | 485.1 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.6 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6020 | 1 | 55.9 | 38508.4 | 3509 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:45 | Normal | 495.2 | 494.7 | 501 | 512.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 218.2 | 218.4 | 218.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5213 | 1 | 54.1 | 38508.8 | 3509 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:50 | Normal | 510.5 | 503.3 | 503.2 | 496.9 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7282 | 1 | 53.7 | 38510.3 | 3510 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 13:55 | Normal | 502.6 | 490.4 | 505.6 | 507.1 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7812 | 1 | 53.1 | 38511 | 3510 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:00 | Normal | 510.2 | 518 | 517.3 | 509.8 | 11.1 | 11.2 | 15.5 | 16.1 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 69.5 | 69.3 | 69.5 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 24659 | 1 | 52.1 | 38511.7 | 3510 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:05 | Normal | 510.8 | 512.1 | 508.2 | 495.9 | 8.1 | 6.5 | 8.7 | 10.4 | 219.6 | 220 | 220.6 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9457 | 1 | 51.4 | 38512.4 | 3510 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 4.4 | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:10 | Normal | 509.9 | 504.8 | 493.8 | 506.5 | 9.7 | 10 | 14.3 | 14.4 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 60.4 | 60.3 | 60.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22855 | 1 | 52.4 | 38514.3 | 3510 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:15 | Normal | 541.3 | 500.1 | 491.1 | 500.7 | 6.3 | 7.7 | 11.6 | 12 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 49.3 | 49.1 | 49.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18182 | 1 | 53.2 | 38516 | 3510 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 0.5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:20 | Normal | 508.7 | 505.4 | 496.7 | 501.1 | 8.6 | 9 | 13.6 | 14 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 56.6 | 56.5 | 56.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21098 | 1 | 53.5 | 38517.5 | 3510 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:25 | Normal | 506.5 | 503.2 | 491.4 | 501 | 9.6 | 9.9 | 14.5 | 14.7 | 220.6 | 221 | 222.6 | 61.2 | 60.9 | 61 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 22659 | 1 | 53.4 | 38518.9 | 3510 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:30 | Normal | 571.8 | 509.9 | 522.3 | 536.6 | 4.5 | 8.6 | 13.1 | 12.4 | 218.6 | 218.6 | 220.4 | 52.2 | 52 | 52.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13268 | 1 | 52.5 | 38519.4 | 3510 | 2 | 2.1 | 0.1 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:35 | Normal | 486.3 | 495.1 | 498.6 | 479.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 216 | 216.4 | 217 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4074 | 1 | 52.2 | 38520.8 | 3510 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:40 | Normal | 509.7 | 494.4 | 508.2 | 487.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5448 | 1 | 51.2 | 38521.2 | 3510 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:45 | Normal | 513.3 | 493.1 | 502.2 | 509.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 215.6 | 216.6 | 216.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4085 | 1 | 50.1 | 38521.6 | 3510 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:50 | Normal | 518.6 | 515.5 | 526.4 | 534.9 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 7.5 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 7450 | 1 | 49.5 | 38522 | 3511 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 14:55 | Normal | 514.2 | 500 | 513.9 | 504.4 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 11 | 219.2 | 220 | 219.8 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16688 | 1 | 49.6 | 38523.3 | 3511 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:00 | Normal | 487.4 | 504.2 | 503.6 | 511.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 217.4 | 217.4 | 218 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4211 | 1 | 49.5 | 38523.7 | 3511 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:05 | Normal | 494.1 | 505.6 | 496 | 517.8 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 7 | 217.2 | 218.2 | 218 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7199 | 1 | 48.9 | 38524.1 | 3511 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:10 | Normal | 496.2 | 511 | 511.5 | 519.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 215.4 | 216.4 | 216.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 6311 | 1 | 48.9 | 38525.1 | 3511 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:15 | Normal | 498.6 | 504.2 | 509.8 | 503.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 215.4 | 215.8 | 216.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3760 | 1 | 48.6 | 38525.6 | 3511 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:20 | Normal | 508.7 | 502.4 | 512.2 | 502.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 219 | 220 | 220 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3074 | 1 | 48.1 | 38526 | 3511 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:25 | Normal | 518.1 | 510.9 | 525.2 | 515.8 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 8 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60.02 | 60 | 11061 | 1 | 48 | 38526.6 | 3511 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:30 | Normal | 474.3 | 482.1 | 443.5 | 502.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218 | 219 | 218.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1953 | 1 | 47.8 | 38527 | 3511 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:35 | Normal | 501.5 | 500.3 | 508.7 | 496.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 218 | 218.2 | 219 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3008 | 1 | 47.4 | 38527.3 | 3511 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:40 | Normal | 487.5 | 506.3 | 502.9 | 506.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 3330 | 1 | 47.2 | 38527.6 | 3511 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:45 | Normal | 494.6 | 492 | 521.5 | 512.2 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.7 | 218 | 218.8 | 218.8 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4536 | 1 | 47 | 38527.9 | 3511 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:50 | Normal | 487.5 | 489.1 | 518.8 | 511.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 217.8 | 218.6 | 219 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3414 | 1 | 46.9 | 38528.3 | 3512 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 15:55 | Normal | 510.5 | 500.1 | 514.1 | 520.7 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 218.6 | 219 | 220 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6053 | 1 | 46.8 | 38528.7 | 3512 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:00 | Normal | 504.7 | 509.3 | 542.8 | 511.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 6.4 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7453 | 1 | 46.9 | 38529.3 | 3512 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:05 | Normal | 504.2 | 500.4 | 504.8 | 507.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5084 | 1 | 46.9 | 38529.8 | 3512 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:10 | Normal | 511.4 | 495.1 | 523.4 | 503.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 4.9 | 217.6 | 218.4 | 218.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 5083 | 1 | 46.9 | 38530.3 | 3512 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:15 | Normal | 489.5 | 501.4 | 516.8 | 509.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4175 | 1 | 46.8 | 38530.6 | 3512 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:20 | Normal | 487.3 | 501.2 | 517.8 | 510.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 3.5 | 217 | 217.6 | 218.6 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3684 | 1 | 46.7 | 38530.9 | 3512 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:25 | Normal | 497.5 | 489.5 | 513.8 | 506.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 218 | 218.2 | 219 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3238 | 1 | 46.6 | 38531.2 | 3512 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:30 | Normal | 503.1 | 504.2 | 503.3 | 509.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.8 | 218 | 218 | 219.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2739 | 1 | 46.4 | 38531.4 | 3512 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:35 | Normal | 485.1 | 475 | 495.3 | 495.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1648 | 1 | 46.4 | 38531.6 | 3512 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:40 | Normal | 471.6 | 492.4 | 501.3 | 495.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 219.2 | 219 | 220 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1278 | 1 | 46.3 | 38531.8 | 3512 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:45 | Normal | 486.4 | 473.2 | 491.4 | 436 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 219 | 219.2 | 220 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1473 | 1 | 46.1 | 38531.9 | 3512 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:50 | Normal | 465 | 479.1 | 498.5 | 505.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 840 | 1 | 46 | 38532 | 3513 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 16:55 | Normal | 478.2 | 505.1 | 491.3 | 507.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219 | 219.6 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 930 | 1 | 45.8 | 38532.1 | 3513 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:00 | Normal | 476.3 | 483.8 | 489.3 | 524.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 220.2 | 220.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 855 | 1 | 45.7 | 38532.1 | 3513 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:05 | Normal | 380.4 | 487.4 | 499.5 | 499.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 665 | 1 | 45.6 | 38532.2 | 3513 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:10 | Normal | 302.3 | 471.1 | 469.3 | 469.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 517 | 1 | 45.5 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:15 | Normal | 199.7 | 429.6 | 372 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 321 | 1 | 45.3 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:20 | Normal | 199.9 | 468.3 | 412.5 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219 | 219.2 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 183 | 1 | 45.3 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:25 | Normal | 199.8 | 431.3 | 215 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 100 | 1 | 45.2 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:30 | Normal | 197.2 | 416 | 200 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 45.1 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:35 | Normal | 229.8 | 362.7 | 186.5 | 407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 45 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:40 | Normal | 208.7 | 191.2 | 187.3 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.9 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:45 | Normal | 190.9 | 215 | 187.9 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 44.9 | 38532.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:50 | Normal | 197.4 | 200.8 | 204.8 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.8 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-09-21 17:55 | Normal | 199.8 | 200.7 | 201.4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.7 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0