## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-22 05:25 | Wait | 114.5 | 107.4 | 127.8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.9 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-09-22 05:25 | Wait | 396.8 | 392.8 | 394.6 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.9 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-09-22 05:25 | Wait | 345.8 | 340.5 | 355.5 | 363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.4 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-09-22 05:30 | Check | 469.6 | 470.2 | 465.9 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 40.9 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1673
2025-09-22 05:31 | Normal | 389.5 | 453.4 | 449.1 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 40.4 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.004 | 0.625 | 6 | 1673
2025-09-22 05:32 | Normal | 199.1 | 388.8 | 197.9 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 40.2 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.024 | 0.624 | 6 | 1673
2025-09-22 05:33 | Normal | 200.5 | 310.8 | 224.6 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 40.1 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.025 | 0.624 | 6 | 1673
2025-09-22 05:38 | Normal | 200 | 373.5 | 200 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 65 | 1 | 40.1 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 05:43 | Normal | 200 | 471.3 | 199.8 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 158 | 1 | 40.3 | 38532.3 | 3514 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 05:48 | Normal | 202 | 482.5 | 249.6 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 221 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 310 | 1 | 40.4 | 38532.4 | 3514 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 05:53 | Normal | 337.3 | 478.1 | 495.7 | 490.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221.4 | 222 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 864 | 1 | 40.5 | 38532.4 | 3514 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 05:58 | Normal | 472.9 | 504.5 | 495.6 | 501.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221 | 221.4 | 222 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 965 | 1 | 40.6 | 38532.5 | 3514 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:03 | Normal | 487.7 | 469.1 | 489.9 | 497.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 985 | 1 | 40.8 | 38532.6 | 3514 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:08 | Normal | 416.9 | 490.4 | 487.9 | 484.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 221 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 754 | 1 | 40.9 | 38532.7 | 3514 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:13 | Normal | 482.1 | 496.5 | 489.9 | 486.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1005 | 1 | 41 | 38532.7 | 3514 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:18 | Normal | 495.3 | 503.5 | 498.9 | 501.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 220 | 220.4 | 221 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1501 | 1 | 41.1 | 38532.8 | 3514 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:23 | Normal | 537 | 498.4 | 484.1 | 468.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220.2 | 221 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1404 | 1 | 41.2 | 38533 | 3515 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:28 | Normal | 511.9 | 495.5 | 492.9 | 492.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 221 | 221.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1643 | 1 | 41.3 | 38533.1 | 3515 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:33 | Normal | 531.8 | 521.4 | 502.1 | 503.4 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1921 | 1 | 41.4 | 38533.2 | 3515 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:38 | Normal | 548.8 | 543.3 | 489.9 | 519.3 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3005 | 1 | 41.5 | 38533.4 | 3515 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:43 | Normal | 499.6 | 522.4 | 519.1 | 488.5 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 221 | 221.2 | 222 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3469 | 1 | 41.6 | 38533.7 | 3515 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:48 | Normal | 514.7 | 523.3 | 489.8 | 512.2 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 11 | 10.9 | 11 | 60 | 60 | 59.99 | 4055 | 1 | 41.9 | 38534 | 3515 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:53 | Normal | 534.1 | 507.1 | 468.5 | 518.2 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 2 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4800 | 1 | 42.1 | 38534.4 | 3515 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 06:58 | Normal | 518.9 | 515.5 | 465.8 | 518.2 | 2.8 | 4.1 | 2 | 2.1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5594 | 1 | 42.4 | 38534.8 | 3515 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:03 | Normal | 518.8 | 514.6 | 476.7 | 515.6 | 3.8 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 20 | 20 | 20.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7298 | 1 | 42.6 | 38535.4 | 3515 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:08 | Normal | 523 | 514.4 | 518 | 511.6 | 4.3 | 5.8 | 3.5 | 3.9 | 221 | 221 | 221.6 | 24 | 23.9 | 24 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7080 | 1 | 43 | 38536 | 3515 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:13 | Normal | 520.7 | 505.4 | 511.8 | 500.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 3667 | 1 | 43 | 38536.6 | 3515 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:18 | Normal | 514.6 | 513.2 | 481.2 | 520.6 | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7110 | 1 | 43.1 | 38537.1 | 3515 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:23 | Normal | 505.7 | 504.3 | 497.7 | 494.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4001 | 1 | 43 | 38537.5 | 3516 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:28 | Normal | 531.3 | 506 | 476.2 | 508.8 | 4.4 | 6.2 | 4 | 4 | 221.8 | 221.4 | 222 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9270 | 1 | 43 | 38538.2 | 3516 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:33 | Normal | 532 | 515.5 | 488.1 | 525.5 | 5 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9942 | 1 | 43.1 | 38539 | 3516 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:38 | Normal | 527.8 | 526.4 | 501.6 | 521 | 6.6 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 222 | 222.8 | 222.8 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13138 | 1 | 44 | 38539.9 | 3516 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 4.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:43 | Normal | 533.7 | 500.2 | 503.3 | 509.7 | 6.2 | 8 | 5.5 | 5.6 | 220.6 | 221 | 221.2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12285 | 1 | 44.6 | 38541.1 | 3516 | 3.4 | 2.7 | 0 | 3 | 4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:48 | Normal | 524.7 | 506.2 | 500 | 521.4 | 7 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | 220.8 | 220.8 | 221 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 12014 | 1 | 44.8 | 38541.9 | 3516 | 4.2 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:53 | Normal | 524 | 517.3 | 507.5 | 520.9 | 8.2 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14199 | 1 | 45 | 38543 | 3516 | 4.8 | 3.2 | 0 | 3.3 | 5.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 07:58 | Normal | 518.7 | 511.3 | 508.5 | 513.9 | 7.6 | 8.1 | 5.8 | 5.9 | 220.6 | 221.2 | 222 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13526 | 1 | 45.2 | 38543.9 | 3516 | 4.6 | 3 | 0 | 3.1 | 4.9 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:03 | Normal | 510.7 | 515.3 | 504.1 | 521.5 | 9.5 | 10 | 6.9 | 6.9 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15338 | 1 | 45.4 | 38545 | 3516 | 5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 5.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:08 | Normal | 528.4 | 502.8 | 501.1 | 514.5 | 5 | 6.1 | 5 | 5.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15090 | 1 | 45.8 | 38546.2 | 3516 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:13 | Normal | 493.1 | 498.4 | 486.6 | 484.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 216.4 | 217 | 216.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4131 | 1 | 46.1 | 38547.1 | 3516 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:18 | Normal | 505.8 | 507.4 | 510.1 | 518.6 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4553 | 1 | 45.6 | 38547.5 | 3516 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:23 | Normal | 514.9 | 502.3 | 515.8 | 514.1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 217.4 | 217.6 | 217.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6583 | 1 | 45.3 | 38548.1 | 3517 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:28 | Normal | 534.1 | 514.1 | 526.9 | 518 | 11.3 | 12.3 | 8.7 | 9.1 | 220.6 | 221 | 221.4 | 52.1 | 52 | 52 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17355 | 1 | 45.3 | 38549 | 3517 | 5.7 | 5.7 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:33 | Normal | 511.6 | 504.3 | 498 | 506.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 29 | 28.9 | 29 | 60 | 60 | 60 | 10215 | 1 | 46.5 | 38550.7 | 3517 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:38 | Normal | 499.6 | 493.2 | 499.7 | 491 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 216 | 216.4 | 217.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6110 | 1 | 46.7 | 38551.5 | 3517 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:43 | Normal | 507 | 503.3 | 499.1 | 508.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 216.8 | 217.2 | 217.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6814 | 1 | 46.3 | 38552.1 | 3517 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:48 | Normal | 513.3 | 512.5 | 507.3 | 511.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 216.8 | 217.4 | 218 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6613 | 1 | 45.9 | 38552.6 | 3517 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:53 | Normal | 534.5 | 521.1 | 523.1 | 518.5 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7617 | 1 | 45.5 | 38553.3 | 3517 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 08:58 | Normal | 502.2 | 519.4 | 502 | 515.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 216.2 | 216.6 | 217.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4352 | 1 | 45.1 | 38553.8 | 3517 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:03 | Normal | 543.5 | 547.2 | 535.4 | 521 | 2.7 | 3 | 3 | 3.5 | 217.8 | 218.4 | 218.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6164 | 1 | 44.7 | 38554.2 | 3517 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:08 | Normal | 533 | 526.5 | 530.6 | 528.1 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 10771 | 1 | 44.5 | 38554.9 | 3517 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:13 | Normal | 526.5 | 524.1 | 506.9 | 515.3 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12073 | 1 | 45.2 | 38556.3 | 3517 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:18 | Normal | 516.2 | 522.1 | 513.3 | 511.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4919 | 1 | 45.3 | 38556.9 | 3517 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:23 | Normal | 510.4 | 500.9 | 516.1 | 499.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2 | 217.4 | 218 | 218.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3731 | 1 | 44.8 | 38557.2 | 3518 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:28 | Normal | 510.8 | 533.2 | 520.7 | 511.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 217.4 | 218 | 218.4 | 8 | 8 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2886 | 1 | 44.2 | 38557.5 | 3518 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:33 | Normal | 504.6 | 511.8 | 529.4 | 520.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 218.4 | 219 | 219.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3922 | 1 | 43.6 | 38557.7 | 3518 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:38 | Normal | 533.4 | 526.1 | 517 | 536.3 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 221 | 221.2 | 221.4 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9794 | 1 | 43.5 | 38558.4 | 3518 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:43 | Normal | 532.4 | 526.9 | 529.5 | 524.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 220.6 | 220.8 | 220.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8128 | 1 | 43.9 | 38559.4 | 3518 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:48 | Normal | 527.1 | 511.8 | 535.1 | 509.6 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 219 | 219.4 | 220.2 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 7286 | 1 | 44 | 38560.1 | 3518 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:53 | Normal | 495.5 | 493.1 | 478.7 | 507.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 217.4 | 218 | 217.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1884 | 1 | 43.8 | 38560.4 | 3518 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 09:58 | Normal | 467.7 | 466.2 | 484.7 | 478.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.6 | 217.2 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 855 | 1 | 43.6 | 38560.6 | 3518 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:03 | Normal | 199 | 389.2 | 199.8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 30 | 1 | 43.1 | 38560.6 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:08 | Normal | 199.8 | 453.2 | 235.5 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 215.2 | 215 | 216.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 264 | 1 | 42.8 | 38560.6 | 3518 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:13 | Normal | 200 | 461.3 | 236 | 489.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.6 | 215.2 | 216.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 137 | 1 | 42.4 | 38560.6 | 3518 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:18 | Normal | 199.8 | 466.8 | 373.9 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.2 | 217 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 215 | 1 | 41.7 | 38560.7 | 3518 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:23 | Normal | 225.1 | 495 | 442.9 | 491.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216 | 216.8 | 218.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 527 | 1 | 41.1 | 38560.7 | 3519 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:28 | Normal | 517.9 | 514.9 | 506.8 | 524.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 217 | 217.8 | 218.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1852 | 1 | 40.6 | 38560.8 | 3519 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:33 | Normal | 375.8 | 489.1 | 530.7 | 517.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1009 | 1 | 40.2 | 38560.9 | 3519 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:38 | Normal | 445 | 505 | 463.8 | 504.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.8 | 219.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 609 | 1 | 40.1 | 38561 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:43 | Normal | 362.6 | 516.1 | 498.8 | 513 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217 | 217.6 | 218.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 943 | 1 | 39.7 | 38561 | 3519 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:48 | Normal | 452.3 | 497.9 | 498.4 | 509.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.4 | 218 | 219 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 817 | 1 | 39.5 | 38561.1 | 3519 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:53 | Normal | 500.9 | 503 | 490.4 | 492 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.6 | 218.8 | 220 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1696 | 1 | 39.3 | 38561.2 | 3519 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 10:58 | Normal | 502 | 508.1 | 477.6 | 500.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1165 | 1 | 39 | 38561.3 | 3519 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:03 | Normal | 395.8 | 488 | 480.6 | 514.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 535 | 1 | 38.8 | 38561.4 | 3519 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:08 | Normal | 455.8 | 493 | 456.6 | 493.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 953 | 1 | 38.6 | 38561.5 | 3519 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:13 | Normal | 444.8 | 499.1 | 503 | 502.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 857 | 1 | 38.5 | 38561.5 | 3519 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:18 | Normal | 474.2 | 480.3 | 495 | 513.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 219.4 | 220 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 851 | 1 | 38.4 | 38561.6 | 3519 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:23 | Normal | 503.1 | 517.1 | 514.9 | 479.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1223 | 1 | 38.3 | 38561.7 | 3520 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:28 | Normal | 429.8 | 519 | 485 | 497.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1048 | 1 | 38.3 | 38561.8 | 3520 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:33 | Normal | 531.9 | 543.9 | 529.1 | 531.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 221 | 222 | 223 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 5041 | 1 | 38.2 | 38562.1 | 3520 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:38 | Normal | 525.7 | 526.9 | 548.1 | 528.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.2 | 220.6 | 221.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3907 | 1 | 38 | 38562.4 | 3520 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:43 | Normal | 542.8 | 538 | 527.3 | 537.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 15.2 | 15 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5577 | 1 | 37.9 | 38562.8 | 3520 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:48 | Normal | 518.8 | 516.9 | 523.8 | 507.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3089 | 1 | 38 | 38563.1 | 3520 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:53 | Normal | 543 | 528.8 | 533.7 | 528.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4727 | 1 | 38 | 38563.4 | 3520 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 11:58 | Normal | 511.6 | 523.8 | 499.8 | 505.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 8 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2957 | 1 | 38.3 | 38563.9 | 3520 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:03 | Normal | 511 | 503 | 483.9 | 496.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.8 | 219.8 | 221 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2116 | 1 | 38.6 | 38564.2 | 3520 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:08 | Normal | 500 | 511.1 | 521.8 | 499.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.4 | 220.2 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1973 | 1 | 38.6 | 38564.3 | 3520 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:13 | Normal | 498 | 510 | 514 | 503.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2464 | 1 | 38.7 | 38564.5 | 3520 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:18 | Normal | 503.8 | 503.1 | 506.5 | 483.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 221.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1258 | 1 | 38.7 | 38564.7 | 3520 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:23 | Normal | 507.4 | 522 | 511.9 | 506.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1520 | 1 | 38.7 | 38564.8 | 3521 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:28 | Normal | 496.7 | 493.1 | 516.1 | 527.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 220.2 | 221 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1551 | 1 | 38.7 | 38565 | 3521 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:33 | Normal | 526 | 526 | 486.9 | 489.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1316 | 1 | 38.7 | 38565.1 | 3521 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:38 | Normal | 499.2 | 523.1 | 525.7 | 505.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 220.2 | 220 | 221 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1527 | 1 | 38.6 | 38565.2 | 3521 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:43 | Normal | 510.9 | 510.1 | 515.6 | 498.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 220.6 | 221.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2213 | 1 | 38.7 | 38565.4 | 3521 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:48 | Normal | 522.7 | 527 | 511.9 | 536.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 221.8 | 222.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4138 | 1 | 38.7 | 38565.7 | 3521 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:53 | Normal | 530.6 | 518.7 | 539.2 | 516.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4153 | 1 | 38.8 | 38566 | 3521 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 12:58 | Normal | 526.7 | 528.9 | 517.9 | 525 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 222 | 221.8 | 223 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5837 | 1 | 39.1 | 38566.6 | 3521 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:03 | Normal | 529.9 | 513.9 | 496.5 | 511.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 221 | 221.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4223 | 1 | 39.4 | 38567 | 3521 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:08 | Normal | 510.9 | 503.7 | 497.8 | 508.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.4 | 220.4 | 221 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2777 | 1 | 39.7 | 38567.3 | 3521 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:13 | Normal | 480.9 | 494.9 | 511.7 | 502.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220 | 219.8 | 221 | 5.2 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1897 | 1 | 39.7 | 38567.5 | 3521 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:18 | Normal | 513 | 517.1 | 526.8 | 520.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2720 | 1 | 39.6 | 38567.7 | 3521 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:23 | Normal | 536 | 533.2 | 534.7 | 532.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 221 | 221.2 | 221.2 | 17 | 16.6 | 16.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6102 | 1 | 39.6 | 38568.1 | 3522 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:28 | Normal | 530 | 525 | 516.8 | 504.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4330 | 1 | 39.7 | 38568.4 | 3522 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:33 | Normal | 532.4 | 533.7 | 520.8 | 523.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6153 | 1 | 39.8 | 38568.9 | 3522 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:38 | Normal | 514.3 | 523.2 | 503.2 | 515.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4565 | 1 | 39.9 | 38569.3 | 3522 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:43 | Normal | 511.2 | 518.2 | 516.7 | 513.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3884 | 1 | 39.9 | 38569.7 | 3522 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:48 | Normal | 506.8 | 504 | 517 | 500 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1639 | 1 | 40 | 38569.8 | 3522 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:53 | Normal | 517.6 | 495 | 521.1 | 509.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1804 | 1 | 39.8 | 38570 | 3522 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 13:58 | Normal | 519.3 | 516.2 | 518.1 | 518.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2960 | 1 | 39.7 | 38570.2 | 3522 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:03 | Normal | 518.5 | 522.9 | 532.9 | 520.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3661 | 1 | 39.6 | 38570.4 | 3522 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:08 | Normal | 534 | 529.1 | 541 | 533.1 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 221 | 221.2 | 221.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6855 | 1 | 39.7 | 38570.9 | 3522 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:13 | Normal | 511.6 | 521.8 | 490.7 | 491.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 221 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3101 | 1 | 39.8 | 38571.3 | 3522 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:18 | Normal | 522.9 | 508 | 531.6 | 518.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3217 | 1 | 39.8 | 38571.6 | 3522 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:23 | Normal | 504.4 | 510.8 | 522.8 | 524.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3064 | 1 | 39.8 | 38571.8 | 3523 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:28 | Normal | 542.6 | 526.7 | 528.6 | 519.6 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4 | 221.8 | 221.4 | 223 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 7502 | 1 | 39.8 | 38572.3 | 3523 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:33 | Normal | 530.7 | 528.9 | 521.9 | 524.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221 | 221.2 | 222 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5542 | 1 | 40 | 38572.8 | 3523 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:38 | Normal | 516.8 | 533 | 514.9 | 504.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3146 | 1 | 40.2 | 38573.1 | 3523 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:43 | Normal | 514.2 | 526.1 | 523.6 | 520.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 220 | 220.4 | 221 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3270 | 1 | 40.2 | 38573.5 | 3523 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:48 | Normal | 513.2 | 508.3 | 516.2 | 525.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3866 | 1 | 40.1 | 38573.7 | 3523 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:53 | Normal | 516 | 505 | 511.9 | 499.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2247 | 1 | 40.2 | 38574 | 3523 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 14:58 | Normal | 519.4 | 520.7 | 508.4 | 498.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60 | 60.04 | 60 | 2387 | 1 | 40.1 | 38574.1 | 3523 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:03 | Normal | 504.8 | 496.4 | 502.9 | 514 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.6 | 220.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2099 | 1 | 40.1 | 38574.4 | 3523 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:08 | Normal | 497.2 | 511.1 | 529.7 | 509.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1933 | 1 | 40 | 38574.5 | 3523 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:13 | Normal | 506.8 | 510.9 | 509.4 | 512.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3261 | 1 | 39.9 | 38574.7 | 3523 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:18 | Normal | 515.7 | 517.8 | 521.6 | 513.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 220 | 221.4 | 221.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3586 | 1 | 39.9 | 38575 | 3523 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:23 | Normal | 518.7 | 519.9 | 533 | 520 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4922 | 1 | 39.9 | 38575.4 | 3524 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:28 | Normal | 509.9 | 522.9 | 524.3 | 521.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4621 | 1 | 40 | 38575.8 | 3524 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:33 | Normal | 523.1 | 531.1 | 524.1 | 529.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 221 | 221.8 | 222.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5992 | 1 | 40.1 | 38576.2 | 3524 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:38 | Normal | 510.5 | 505.6 | 522.7 | 511.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 220.4 | 221 | 222 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4711 | 1 | 40.2 | 38576.7 | 3524 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:43 | Normal | 503.7 | 510.8 | 490.5 | 509.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 220.8 | 221.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2484 | 1 | 40.2 | 38577 | 3524 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:48 | Normal | 489.4 | 501.1 | 491.8 | 489.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 987 | 1 | 40.1 | 38577.1 | 3524 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:53 | Normal | 434.8 | 493 | 494.5 | 492.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 773 | 1 | 40.1 | 38577.2 | 3524 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 15:58 | Normal | 542.5 | 489.9 | 482.3 | 499.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.4 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1270 | 1 | 39.9 | 38577.3 | 3524 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:03 | Normal | 512 | 485.1 | 493.3 | 508.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 1851 | 1 | 39.7 | 38577.4 | 3524 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:08 | Normal | 497.8 | 487.9 | 506.6 | 494.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 853 | 1 | 39.5 | 38577.5 | 3524 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:13 | Normal | 388.6 | 471.9 | 486.6 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 622 | 1 | 39.3 | 38577.6 | 3524 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:18 | Normal | 213.7 | 499.1 | 461.5 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 405 | 1 | 39.2 | 38577.6 | 3524 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:23 | Normal | 199.7 | 465.9 | 359.9 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 303 | 1 | 39 | 38577.6 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:28 | Normal | 199.8 | 461.7 | 317.4 | 504.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 256 | 1 | 38.8 | 38577.7 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:33 | Normal | 199.6 | 485 | 497.3 | 478.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 589 | 1 | 38.6 | 38577.7 | 3525 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:38 | Normal | 306.6 | 497.9 | 484.9 | 476.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 219.8 | 220.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 655 | 1 | 38.5 | 38577.7 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:43 | Normal | 315 | 510.4 | 505 | 485.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 647 | 1 | 38.1 | 38577.8 | 3525 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:48 | Normal | 530.7 | 524.9 | 521.8 | 514.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1261 | 1 | 37.7 | 38577.9 | 3525 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:53 | Normal | 287 | 516.7 | 502 | 492 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 427 | 1 | 37.5 | 38577.9 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 16:58 | Normal | 199.6 | 494.8 | 433.2 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 378 | 1 | 37.3 | 38578 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:03 | Normal | 199.6 | 481.6 | 350.2 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 241 | 1 | 37 | 38578 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:08 | Normal | 218.8 | 498.9 | 442.7 | 503.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 222 | 222.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 515 | 1 | 36.9 | 38578 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:13 | Normal | 199.8 | 463.9 | 291.6 | 520.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 173 | 1 | 36.9 | 38578.1 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:18 | Normal | 199.7 | 488 | 327.2 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 257 | 1 | 36.8 | 38578.1 | 3525 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:23 | Normal | 200.4 | 410 | 200.1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9 | 1 | 36.6 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:28 | Normal | 198.9 | 336.6 | 200 | 427.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16 | 1 | 36.6 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:33 | Normal | 188.9 | 254.4 | 201.7 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 36.5 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:38 | Normal | 206.9 | 232.8 | 211.1 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.5 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:43 | Normal | 192.9 | 217 | 211.3 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.4 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:48 | Normal | 194.1 | 208.5 | 201.5 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.4 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-09-22 17:53 | Normal | 199.8 | 210 | 203 | 333.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 36.4 | 38578.1 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0