## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-27 05:12 | Wait | 465 | 471.6 | 455.5 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:12 | Wait | 475.7 | 482.3 | 469.3 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:13 | Wait | 469.2 | 476.4 | 462.9 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:14 | Wait | 499.4 | 502.9 | 494.4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:15 | Wait | 505.4 | 508.1 | 501.4 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:16 | Wait | 512.9 | 514.7 | 510 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:17 | Wait | 510.8 | 513.3 | 508.7 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:18 | Wait | 524.1 | 524.9 | 524.2 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:19 | Wait | 529.2 | 529.9 | 529.2 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.14 | 60.11 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:25 | Fault | 552.2 | 552.9 | 552.3 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:33 | Wait | 574.2 | 574.3 | 573.7 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:37 | Wait | 582.9 | 583.5 | 582.1 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:40 | Wait | 586.9 | 587 | 586.4 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:40 | Wait | 587.1 | 587.2 | 586.5 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:43 | Wait | 589.7 | 589.5 | 589.3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:43 | Fault | 590.2 | 590 | 589.7 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:45 | Wait | 591.5 | 591.6 | 590.8 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:45 | Fault | 591.7 | 591.7 | 591.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:48 | Wait | 594.7 | 594.3 | 594.1 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:48 | Fault | 594.9 | 594.5 | 594.4 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:48 | Wait | 559.8 | 560 | 560 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:48 | Wait | 561.1 | 561.3 | 561.1 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:51 | Wait | 567.2 | 567.9 | 566.7 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:51 | Wait | 568.1 | 568.8 | 567.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:52 | Wait | 598.8 | 597.9 | 598.1 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:52 | Fault | 599.1 | 598.2 | 598.7 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:55 | Wait | 601.8 | 599.6 | 600.9 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:55 | Wait | 602.8 | 599.7 | 601.2 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:55 | Wait | 578.7 | 578.9 | 577.8 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:57 | Wait | 612.2 | 601.4 | 604.2 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:57 | Wait | 614 | 601.5 | 604.5 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:03 | Wait | 624.2 | 609.4 | 609.7 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:03 | Wait | 624.5 | 609.7 | 610 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:06 | Wait | 625.3 | 613.3 | 611.4 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:09 | Wait | 627.7 | 616.1 | 614.8 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:09 | Wait | 628 | 616.4 | 615 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.9 | 60.08 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:10 | Wait | 596.6 | 595.8 | 596.1 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:16 | Wait | 629.6 | 618.3 | 617.1 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:16 | Wait | 630 | 618.8 | 617.6 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:17 | Wait | 634 | 626.7 | 622 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:18 | Wait | 621.7 | 603.9 | 606.2 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:18 | Wait | 622 | 604.4 | 606.4 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 232.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:20 | Wait | 635 | 629.6 | 623.4 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:20 | Wait | 634.9 | 629.8 | 623.4 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:25 | Wait | 639.4 | 634.1 | 628.1 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:26 | Wait | 632.2 | 622.2 | 619.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:26 | Wait | 632.5 | 623 | 620.1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:28 | Wait | 642.2 | 636.9 | 630.1 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:31 | Wait | 643.4 | 637.9 | 631.6 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:31 | Wait | 643.6 | 638.2 | 632 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:34 | Wait | 644.2 | 639 | 632.4 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:34 | Wait | 644.4 | 639.1 | 632.5 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:36 | Wait | 645.3 | 639.7 | 635 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:42 | Wait | 645.1 | 640.6 | 637 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:42 | Wait | 645.2 | 640.8 | 637.3 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:43 | Wait | 637.3 | 632.2 | 626.2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:45 | Wait | 644.6 | 641.4 | 637.2 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:45 | Wait | 644.4 | 641.3 | 637.1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:48 | Wait | 645.2 | 642.1 | 638.9 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 06:56 | Wait | 644.8 | 642.7 | 640.4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:00 | Wait | 645.4 | 640.2 | 636.3 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:00 | Wait | 645.4 | 640.4 | 636.3 | 637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:02 | Wait | 645.9 | 642.4 | 642.7 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:03 | Wait | 645.1 | 642.5 | 641.1 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:03 | Wait | 645.2 | 642.4 | 640.9 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:05 | Wait | 645.1 | 641.7 | 642.5 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 234.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:05 | Wait | 645.1 | 641.6 | 642.5 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:07 | Wait | 644.6 | 642.1 | 638.6 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:08 | Wait | 644.2 | 641 | 642 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:11 | Wait | 645.1 | 641.5 | 642.8 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:14 | Fault | 645.7 | 641.8 | 644.1 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 235.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:14 | Wait | 645 | 642.5 | 639.7 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:14 | Wait | 644.8 | 642.3 | 639.6 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:16 | Wait | 645.3 | 641 | 643.7 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:19 | Wait | 644.6 | 641.4 | 643.2 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:19 | Wait | 644.6 | 641.2 | 643.3 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 234.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:24 | Wait | 646.3 | 642 | 644.8 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:29 | Wait | 646 | 641.3 | 645.9 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.14 | 60.07 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:29 | Wait | 646 | 641.4 | 645.6 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:31 | Wait | 645.5 | 641.8 | 644.6 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:31 | Fault | 645.5 | 641.6 | 644.6 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:31 | Wait | 646.4 | 642 | 645.1 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 234.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:31 | Wait | 646.3 | 641.9 | 645 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:32 | Wait | 645.4 | 640.3 | 645.5 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:32 | Fault | 645.2 | 640.1 | 645.4 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:39 | Wait | 645 | 640.3 | 644.6 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:39 | Wait | 644.8 | 639.9 | 644.4 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:42 | Wait | 645.6 | 640.4 | 645.7 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:42 | Fault | 645.5 | 640.4 | 645.9 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:44 | Wait | 643.2 | 638.9 | 643.4 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:44 | Fault | 643 | 638.8 | 643.1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:46 | Wait | 642.3 | 637.4 | 643.1 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:46 | Fault | 642.1 | 637 | 643 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:48 | Wait | 644.9 | 639.9 | 645 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:53 | Wait | 639.7 | 634.9 | 641.4 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:53 | Fault | 639.5 | 635 | 641.2 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:56 | Wait | 639 | 634.5 | 640.9 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:57 | Wait | 645.6 | 640.5 | 646 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 07:57 | Wait | 645.9 | 640.7 | 645.9 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:03 | Wait | 638.3 | 633.3 | 639.6 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:03 | Fault | 638.4 | 633.4 | 639.6 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:05 | Wait | 637.6 | 632.7 | 638.6 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:05 | Fault | 637.6 | 632.5 | 638.6 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:07 | Wait | 638.8 | 634.6 | 639.8 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:08 | Wait | 641.2 | 636.2 | 642.3 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:08 | Fault | 641.2 | 636.2 | 642.3 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:08 | Wait | 636.2 | 631.3 | 637.7 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:08 | Fault | 636.6 | 631.8 | 637.9 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:09 | Fault | 641.9 | 637.2 | 642.3 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:10 | Wait | 637.7 | 632.5 | 639.1 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:10 | Fault | 637.7 | 632.5 | 638.9 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:13 | Wait | 636.4 | 631.5 | 637.3 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:15 | Wait | 635.1 | 630 | 636.4 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:17 | Wait | 634.8 | 629.2 | 636.5 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:19 | Wait | 633.5 | 627.7 | 635.6 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:19 | Fault | 633.6 | 627.9 | 635.4 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:21 | Wait | 638.1 | 633.1 | 640.1 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:29 | Wait | 635.6 | 628.9 | 636.5 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:36 | Wait | 634.2 | 627.6 | 634.9 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:36 | Fault | 634 | 627.5 | 634.8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:40 | Wait | 633.4 | 626.9 | 634.5 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:40 | Fault | 633.7 | 627.2 | 634.4 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:43 | Wait | 629.6 | 624.1 | 631.3 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:44 | Wait | 634.5 | 628 | 635.6 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:44 | Fault | 634.5 | 628.2 | 635.7 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:45 | Wait | 631.4 | 625.3 | 632.9 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:45 | Fault | 631.1 | 625 | 632.7 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:45 | Wait | 628.5 | 622.7 | 630.4 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:45 | Fault | 628.3 | 622.3 | 630.1 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:47 | Wait | 635 | 628.5 | 635.6 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:47 | Fault | 634.8 | 628.2 | 635.6 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:48 | Wait | 625.1 | 619.6 | 627.4 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:50 | Wait | 626.5 | 620.9 | 628.3 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:50 | Fault | 626.9 | 621.2 | 628.7 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 234 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:51 | Wait | 633.1 | 627 | 634 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:51 | Fault | 632.7 | 626.4 | 634 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:52 | Wait | 627.8 | 621.4 | 629.4 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:52 | Fault | 628.2 | 621.8 | 629.6 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:58 | Wait | 631.9 | 625.3 | 633.2 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 08:58 | Fault | 632 | 625.1 | 633.3 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:02 | Wait | 625.3 | 619.4 | 626.4 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:04 | Wait | 625.4 | 618.5 | 627.5 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:04 | Fault | 625.4 | 618.4 | 627.5 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:06 | Wait | 624.9 | 617.7 | 627.2 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:06 | Fault | 624.6 | 617.4 | 627.1 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:09 | Wait | 623.6 | 617.1 | 625.9 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:09 | Fault | 623.6 | 617.1 | 625.4 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:11 | Wait | 624.3 | 617.5 | 626.6 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:14 | Wait | 623.2 | 616.7 | 625.2 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:14 | Wait | 626.3 | 620.6 | 627.2 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:15 | Wait | 628.9 | 622 | 629.4 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:15 | Fault | 629.1 | 622.2 | 629.4 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:17 | Wait | 627.6 | 621.2 | 627.9 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:17 | Fault | 627.3 | 621 | 627.6 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:18 | Wait | 622.7 | 615.3 | 624.2 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:18 | Fault | 622.4 | 615.2 | 624.1 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:21 | Wait | 621.2 | 613.9 | 623 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:21 | Fault | 620.9 | 613.8 | 622.5 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:28 | Wait | 619 | 612.2 | 619.9 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:28 | Fault | 618.5 | 611.6 | 619.5 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 09:30 | Wait | 623.5 | 616.4 | 625.1 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 17:45 | Wait | 174.8 | 176 | 202 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0