## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-28 05:17 | Wait | 500.9 | 503.9 | 498.8 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:19 | Wait | 490.2 | 495 | 488.9 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:20 | Wait | 489.4 | 494.9 | 488.8 | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:20 | Wait | 503.5 | 506.5 | 501.8 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:22 | Wait | 507.8 | 510.1 | 506.2 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:23 | Wait | 496.8 | 501.6 | 496.5 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:24 | Fault | 519 | 519.3 | 519.2 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 05:38 | Wait | 506.9 | 509.1 | 503.6 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 28.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 06:10 | Wait | 625.2 | 621.7 | 621.6 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 06:10 | Wait | 625 | 621.4 | 621.5 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 10:08 | Wait | 622 | 619.9 | 622.8 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:13 | Wait | 624.8 | 623 | 625.9 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:18 | Wait | 636.4 | 634.4 | 637.5 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:23 | Fault | 635.1 | 633.5 | 635.7 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:28 | Wait | 632 | 630.3 | 632.4 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:33 | Wait | 628.5 | 626.6 | 629.2 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:38 | Fault | 626.8 | 624.9 | 627.8 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:43 | Wait | 632.6 | 631 | 634.2 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:48 | Wait | 643.5 | 641.7 | 645.2 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:53 | Fault | 649.6 | 647.9 | 651.1 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 10:58 | Wait | 650.1 | 648.2 | 651.6 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 11:03 | Wait | 650.9 | 648.7 | 652.1 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 12:26 | Wait | 642.2 | 639.7 | 644.1 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 12:31 | Fault | 644.4 | 641.9 | 646.3 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 12:36 | Wait | 647.7 | 645.8 | 650.1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 12:41 | Wait | 652.9 | 651 | 655.2 | 655.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 12:46 | Fault | 652.6 | 650.5 | 654.1 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-28 15:51 | Fault | 610.9 | 609.3 | 612 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-28 17:37 | Wait | 455.3 | 465 | 458.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0