## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-29 05:22 | Wait | 392.3 | 392.7 | 392.3 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:22 | Wait | 471.6 | 479.5 | 474.7 | 474.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:23 | Wait | 433.3 | 448.4 | 438.8 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:24 | Wait | 489.7 | 495.1 | 491.9 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:25 | Wait | 495.6 | 500.1 | 497.5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:26 | Wait | 500.7 | 504.5 | 502.4 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 25.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:27 | Wait | 506 | 509.2 | 507.6 | 508.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:28 | Wait | 462.6 | 471.1 | 464.8 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:29 | Wait | 517.6 | 518.9 | 518.4 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:42 | Wait | 461.9 | 470.7 | 465 | 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:42 | Wait | 467.4 | 475.3 | 470.5 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 15:30 | Wait | 589.6 | 587.5 | 591.5 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 15:32 | Fault | 600.4 | 599.2 | 603.9 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 229.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 15:37 | Wait | 623.9 | 622.9 | 628.4 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 15:42 | Wait | 637.2 | 635.5 | 641.4 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 46.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 15:47 | Wait | 645.3 | 644.5 | 649.1 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 46.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 15:52 | Fault | 652.7 | 651.7 | 657.6 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 15:57 | Fault | 643.9 | 642.4 | 646.3 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.9 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 16:04 | Fault | 628.4 | 625.8 | 627.4 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-29 17:42 | Wait | 294.6 | 293.6 | 303.3 | 324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0