## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-03 05:37 | Wait | 604.9 | 604.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 28.5 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:38 | Wait | 610.4 | 610.1 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:38 | Wait | 612.4 | 612 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.4 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:40 | Wait | 620.2 | 620 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.2 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:41 | Wait | 623.3 | 623 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 33.2 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:42 | Normal | 562.5 | 575.7 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 589 | 1 | 32.6 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:43 | Normal | 200.1 | 581.5 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 584 | 1 | 33.8 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:44 | Normal | 199.5 | 578.7 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 577 | 1 | 34.6 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:45 | Normal | 200 | 538.1 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 218 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 603 | 1 | 35.4 | 48874.8 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:46 | Normal | 199.5 | 534.7 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 1.5 | 1 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 611 | 1 | 36 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:47 | Normal | 200.1 | 542.7 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 608 | 1 | 36.5 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:48 | Normal | 199.3 | 590.3 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 665 | 1 | 37.1 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:49 | Normal | 199.6 | 605.5 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 700 | 1 | 37.6 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:51 | Normal | 200.1 | 607.1 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 737 | 1 | 38.1 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:51 | Normal | 199.8 | 596.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 756 | 1 | 38.3 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:52 | Normal | 200 | 556.5 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.2 | 217.8 | 218.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 782 | 1 | 38.7 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:53 | Normal | 207.9 | 574.6 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 802 | 1 | 39 | 48874.9 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:54 | Normal | 265 | 617.8 | 585.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 860 | 1 | 39.2 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:55 | Normal | 302.4 | 607.6 | 592.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.8 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 898 | 1 | 39.5 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:56 | Normal | 328.7 | 570.6 | 602.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 912 | 1 | 39.8 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:57 | Normal | 363.7 | 559.5 | 595.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 946 | 1 | 40 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:58 | Normal | 393.8 | 574.5 | 602.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 984 | 1 | 40 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 05:59 | Normal | 409.8 | 596.4 | 597.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1013 | 1 | 40.2 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:00 | Normal | 471.5 | 584.3 | 582.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1053 | 1 | 40.4 | 48875 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:01 | Normal | 453.9 | 542.8 | 591.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1091 | 1 | 40.7 | 48875.1 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:02 | Normal | 448.8 | 573.5 | 599.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1147 | 1 | 40.8 | 48875.1 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:03 | Normal | 496.6 | 599.5 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1246 | 1 | 41 | 48875.1 | 3073 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:04 | Normal | 564.6 | 608.5 | 595.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218 | 217.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1350 | 1 | 41.2 | 48875.1 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:05 | Normal | 575.8 | 606.6 | 602.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1420 | 1 | 41.4 | 48875.2 | 3073 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:06 | Normal | 623 | 615.5 | 600.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.8 | 217.8 | 217.4 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1506 | 1 | 41.5 | 48875.2 | 3073 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:07 | Normal | 602.7 | 568.6 | 615 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.4 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1577 | 1 | 41.7 | 48875.2 | 3073 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:08 | Normal | 618.7 | 559.4 | 612.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 219.4 | 217.6 | 217.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1631 | 1 | 41.8 | 48875.2 | 3073 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:09 | Normal | 627.7 | 571.4 | 611 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1679 | 1 | 42 | 48875.3 | 3073 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:10 | Normal | 602.8 | 619.1 | 584.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1726 | 1 | 42.1 | 48875.3 | 3073 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:11 | Normal | 572.8 | 581.6 | 612.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.8 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1795 | 1 | 42.3 | 48875.3 | 3073 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:12 | Normal | 587 | 593.7 | 614.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219 | 218 | 217.2 | 3 | 2.8 | 3.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1904 | 1 | 42.5 | 48875.3 | 3073 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:13 | Normal | 570.8 | 605.5 | 588.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2011 | 1 | 42.6 | 48875.4 | 3073 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:14 | Normal | 587.7 | 603.4 | 579.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219 | 218.6 | 217.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2119 | 1 | 42.8 | 48875.4 | 3073 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:15 | Normal | 584.7 | 563.4 | 593.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2225 | 1 | 42.9 | 48875.4 | 3073 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:16 | Normal | 606.7 | 609.4 | 584.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219 | 217.4 | 217.4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2365 | 1 | 43 | 48875.5 | 3073 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:17 | Normal | 641.9 | 631.6 | 594 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2421 | 1 | 43.2 | 48875.5 | 3074 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:18 | Normal | 642.8 | 625.5 | 579.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 4.4 | 3.9 | 4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2490 | 1 | 43.3 | 48875.6 | 3074 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:19 | Normal | 646.1 | 589.3 | 602.1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 219.2 | 217.4 | 217.8 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2565 | 1 | 43.4 | 48875.6 | 3074 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:20 | Normal | 634.6 | 637.8 | 593.9 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2656 | 1 | 43.5 | 48875.7 | 3074 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:21 | Normal | 667.6 | 623.3 | 612.8 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2714 | 1 | 43.6 | 48875.7 | 3074 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:22 | Normal | 645.9 | 617.6 | 564.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2746 | 1 | 43.8 | 48875.7 | 3074 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:23 | Normal | 631.8 | 643.5 | 596.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2738 | 1 | 43.9 | 48875.8 | 3074 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:24 | Normal | 639.2 | 643 | 586.6 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.2 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2803 | 1 | 44 | 48875.8 | 3074 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:25 | Normal | 654.6 | 610.2 | 589.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 2820 | 1 | 44.1 | 48875.9 | 3074 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:26 | Normal | 648 | 638.7 | 608.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2817 | 1 | 44.2 | 48875.9 | 3074 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:27 | Normal | 681.8 | 641.4 | 583.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 4.5 | 4.2 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2936 | 1 | 44.3 | 48876 | 3074 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:28 | Normal | 680.6 | 640.4 | 583.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3036 | 1 | 44.4 | 48876 | 3074 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:29 | Normal | 625.8 | 641.6 | 589.8 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 5.3 | 5.2 | 5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3160 | 1 | 44.5 | 48876.1 | 3074 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:30 | Normal | 660.8 | 637.3 | 597.7 | 0 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 220 | 218.6 | 219 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3403 | 1 | 44.6 | 48876.1 | 3074 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:31 | Normal | 644.9 | 626.6 | 583.7 | 0 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3439 | 1 | 44.7 | 48876.2 | 3074 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:32 | Normal | 649.6 | 635.1 | 596.7 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 220 | 219.2 | 218.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3676 | 1 | 44.8 | 48876.3 | 3074 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:33 | Normal | 644.1 | 627.7 | 588 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 3903 | 1 | 44.9 | 48876.3 | 3074 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:34 | Normal | 647.9 | 630.4 | 593.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 220 | 219 | 218.6 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4070 | 1 | 45 | 48876.4 | 3074 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:35 | Normal | 662 | 648.6 | 612.8 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 6.4 | 6 | 6.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4028 | 1 | 45.1 | 48876.5 | 3074 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:36 | Normal | 678.6 | 617.2 | 602.5 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4158 | 1 | 45.2 | 48876.5 | 3074 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:37 | Normal | 678.8 | 617.3 | 609.9 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4557 | 1 | 45.3 | 48876.6 | 3074 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:38 | Normal | 677.7 | 645.4 | 600.7 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4751 | 1 | 45.4 | 48876.7 | 3074 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:39 | Normal | 668.9 | 615.5 | 604.8 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4782 | 1 | 45.4 | 48876.8 | 3074 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:40 | Normal | 678.6 | 632.3 | 610 | 0 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 8.3 | 7.8 | 8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5003 | 1 | 45.6 | 48876.8 | 3074 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:41 | Normal | 683.7 | 631.3 | 596.9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 8 | 8.3 | 8.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 5218 | 1 | 45.6 | 48876.9 | 3074 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:42 | Normal | 682.6 | 636.2 | 611.3 | 0 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 5189 | 1 | 45.8 | 48877 | 3074 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:43 | Normal | 670.9 | 629.5 | 630.7 | 0 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5428 | 1 | 45.8 | 48877.1 | 3074 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:44 | Normal | 682.7 | 630.4 | 644.6 | 0 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 5333 | 1 | 45.9 | 48877.2 | 3074 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:45 | Normal | 681.2 | 642.6 | 619.7 | 0 | 4.1 | 1.8 | 1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 8.6 | 8.7 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5519 | 1 | 46 | 48877.3 | 3074 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:46 | Normal | 673.4 | 637.1 | 617.2 | 0 | 3.7 | 1.8 | 1 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 8.6 | 8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5295 | 1 | 46.1 | 48877.4 | 3074 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:47 | Normal | 667.7 | 638 | 621.8 | 0 | 3.5 | 1.8 | 1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5066 | 1 | 46.2 | 48877.5 | 3074 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:48 | Normal | 668.8 | 636.5 | 599.7 | 0 | 3.8 | 2 | 1.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5354 | 1 | 46.3 | 48877.5 | 3074 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:49 | Normal | 673.7 | 627.5 | 625.6 | 0 | 3.7 | 2 | 1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60.02 | 60 | 60 | 5413 | 1 | 46.4 | 48877.6 | 3074 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:50 | Normal | 676.8 | 629.3 | 620.7 | 0 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5599 | 1 | 46.5 | 48877.7 | 3074 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:51 | Normal | 666 | 627.5 | 610.7 | 0 | 3.5 | 2 | 1.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.4 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 5236 | 1 | 46.6 | 48877.8 | 3074 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:52 | Normal | 670.6 | 626.3 | 630.8 | 0 | 3.3 | 2 | 1.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 5165 | 1 | 46.7 | 48877.9 | 3074 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:53 | Normal | 664.6 | 629.3 | 621.7 | 0 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 0 | 219.8 | 217.8 | 218.2 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5581 | 1 | 46.8 | 48878 | 3074 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 06:58 | Normal | 677.7 | 639.3 | 615.6 | 0 | 5 | 2.5 | 1.2 | 0 | 220 | 220 | 218.6 | 10.9 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 6731 | 1 | 47.2 | 48878.5 | 3074 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:03 | Normal | 670.8 | 640.7 | 633.1 | 0 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0 | 217.6 | 217.2 | 215.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 60 | 60 | 60.01 | 5578 | 1 | 47.7 | 48879.1 | 3074 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:08 | Normal | 661.7 | 616.5 | 627.9 | 0 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5287 | 1 | 48.2 | 48879.5 | 3074 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:13 | Normal | 652.6 | 637.8 | 626 | 0 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 0 | 218.8 | 219 | 217.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7164 | 1 | 48.7 | 48880 | 3074 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:18 | Normal | 674.9 | 635.8 | 652.9 | 0 | 5.6 | 3.1 | 1.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 217.8 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 60 | 60 | 60.02 | 7352 | 1 | 49 | 48880.7 | 3075 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:23 | Normal | 678.7 | 654.3 | 545.5 | 0 | 7.3 | 4 | 2.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 217.4 | 14.9 | 15 | 15 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9224 | 1 | 49.5 | 48881.4 | 3075 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:28 | Normal | 674.8 | 658.3 | 485 | 0 | 8.3 | 4.5 | 3.5 | 0 | 219.6 | 218 | 217.6 | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10550 | 1 | 50 | 48882.2 | 3075 | 2 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:33 | Normal | 669.6 | 637.4 | 573.9 | 0 | 8.4 | 5.1 | 3.6 | 0 | 220 | 219 | 218.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11325 | 1 | 48.3 | 48883.1 | 3075 | 2 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:38 | Normal | 664.1 | 637.7 | 580.7 | 0 | 9.6 | 5.8 | 4.2 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219 | 20.7 | 20.7 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13012 | 1 | 50 | 48884.1 | 3075 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | 2 | 1.5 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:43 | Normal | 666 | 621.5 | 610.7 | 0 | 9.2 | 5.8 | 3.8 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 20.2 | 20 | 20.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12370 | 1 | 48.9 | 48885.2 | 3075 | 2.3 | 3.7 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:48 | Normal | 659.8 | 634.4 | 632.8 | 0 | 8.8 | 5.6 | 3.8 | 0 | 218.8 | 218 | 217.2 | 19.7 | 19.3 | 20.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12345 | 1 | 47.2 | 48886.2 | 3075 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:53 | Normal | 668.2 | 634.1 | 631.3 | 0 | 9.7 | 6.4 | 4.3 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218 | 22.3 | 22 | 22 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13778 | 1 | 44.8 | 48887.2 | 3075 | 2.4 | 4 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 07:58 | Normal | 658 | 626.3 | 623.7 | 0 | 9.6 | 6.3 | 4.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 21.7 | 21.4 | 21.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13111 | 1 | 49.8 | 48888.4 | 3075 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:03 | Normal | 653.6 | 624.2 | 624.5 | 0 | 9.1 | 6 | 4 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12572 | 1 | 49.2 | 48889.4 | 3075 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:08 | Normal | 669.8 | 642.2 | 630.7 | 0 | 10.7 | 7 | 4.5 | 0 | 219.4 | 217.4 | 218 | 24.2 | 24 | 24.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 14605 | 1 | 48.5 | 48890.5 | 3075 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:13 | Normal | 648.6 | 631.7 | 620.1 | 0 | 13.1 | 8.4 | 5.4 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 60 | 60 | 59.99 | 17420 | 1 | 48 | 48892 | 3075 | 3.3 | 5.1 | 4.4 | 3 | 3 | 2.1 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:18 | Normal | 601.9 | 645.5 | 617 | 0 | 15.1 | 8.5 | 5.6 | 0 | 218 | 217.6 | 216.4 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 18118 | 1 | 47.6 | 48893.4 | 3076 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 3 | 2.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:23 | Normal | 589.3 | 632.6 | 608.7 | 0 | 15.9 | 9.1 | 5.8 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 30.4 | 30.2 | 29.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18644 | 1 | 47.4 | 48894.9 | 3076 | 5 | 5.5 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:28 | Normal | 641.1 | 638.7 | 609.8 | 0 | 15.8 | 9.8 | 6 | 0 | 219.4 | 218.6 | 216.8 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19930 | 1 | 47.5 | 48896.5 | 3076 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:33 | Normal | 642.1 | 629.8 | 599.8 | 0 | 16.6 | 10.8 | 6.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 33.6 | 33.5 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21228 | 1 | 47.7 | 48898.2 | 3076 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:38 | Normal | 631.7 | 634.2 | 596.9 | 0 | 17.1 | 11.3 | 6.5 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217 | 35.2 | 34.8 | 35 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22189 | 1 | 48.2 | 48900.1 | 3076 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:43 | Normal | 635.2 | 635.1 | 601 | 0 | 17.9 | 12 | 6.7 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23054 | 1 | 48.8 | 48902 | 3076 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 4.1 | 4 | 3.6 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:48 | Normal | 626.7 | 629.3 | 589.5 | 0 | 18.3 | 12.4 | 7.1 | 0 | 219.4 | 218 | 217.4 | 37.4 | 37.1 | 37.8 | 60 | 60.01 | 60 | 23671 | 1 | 49.6 | 48903.9 | 3076 | 6 | 6.2 | 6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:53 | Normal | 628.8 | 627.5 | 596.6 | 0 | 19 | 12.9 | 7.4 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217 | 39 | 38.9 | 39 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24279 | 1 | 48.4 | 48905.9 | 3076 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 6.1 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 08:58 | Normal | 622.3 | 629 | 590.5 | 0 | 17.7 | 12.1 | 7.2 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 36.9 | 36.1 | 36.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22970 | 1 | 45.2 | 48907.9 | 3076 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:03 | Normal | 625.7 | 625.3 | 577.1 | 0 | 19.5 | 13.5 | 8.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 40.4 | 39.8 | 40.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25444 | 1 | 46.9 | 48909.9 | 3076 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:08 | Normal | 622.3 | 623.3 | 556 | 0 | 20.1 | 14 | 8.8 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 41.9 | 41.6 | 41.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26325 | 1 | 48.6 | 48912.1 | 3076 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 6.7 | 2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:13 | Normal | 616 | 620.6 | 474.5 | 0 | 20.6 | 14.4 | 10.9 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 42.7 | 42.1 | 42.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 26857 | 1 | 44.3 | 48914.3 | 3076 | 6.8 | 7 | 6.7 | 5 | 4.9 | 4.4 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:18 | Normal | 625.6 | 620.1 | 509.8 | 0 | 20 | 14.5 | 10.7 | 0 | 219 | 217.8 | 217.2 | 43 | 42.5 | 43.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 26993 | 1 | 44 | 48916.5 | 3077 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:23 | Normal | 616.6 | 617.5 | 562.5 | 0 | 21.3 | 15.1 | 11 | 0 | 217.8 | 217.8 | 216.6 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 28252 | 1 | 44.3 | 48918.8 | 3077 | 7 | 7.2 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:28 | Normal | 610.7 | 610.5 | 546.7 | 0 | 21.5 | 15.5 | 11.8 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 45.6 | 45.7 | 46 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28777 | 1 | 44.8 | 48921.2 | 3077 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 7.1 | 4.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:33 | Normal | 612.9 | 610.5 | 546.7 | 0 | 21.1 | 15.5 | 11.5 | 0 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 45 | 44.8 | 45.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 28504 | 1 | 45.2 | 48923.6 | 3077 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 7.1 | 4.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:38 | Normal | 610.6 | 611.3 | 532.7 | 0 | 22 | 16.1 | 12.7 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.2 | 47.4 | 46.9 | 46.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 29626 | 1 | 45.7 | 48926.1 | 3077 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:43 | Normal | 604.4 | 611.2 | 545.4 | 0 | 22.5 | 16.6 | 13.3 | 0 | 219 | 218.2 | 217.8 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 30578 | 1 | 46.2 | 48928.6 | 3077 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:48 | Normal | 607.9 | 601.6 | 517.9 | 0 | 22.7 | 16.9 | 14.3 | 0 | 219.2 | 218.8 | 217.8 | 49 | 49.1 | 48.9 | 60 | 60 | 60.02 | 30938 | 1 | 46.6 | 48931.1 | 3077 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:53 | Normal | 608.7 | 604.7 | 518 | 0 | 23.1 | 17.1 | 14.7 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 50.2 | 49.8 | 50.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 31543 | 1 | 47.1 | 48933.7 | 3077 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 09:58 | Normal | 611.9 | 602.6 | 524.6 | 0 | 23.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 50.6 | 50.2 | 51 | 60 | 60 | 60.01 | 31978 | 1 | 47.5 | 48936.4 | 3077 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6 | 6 | 5.5 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:03 | Normal | 604.6 | 603.4 | 521.8 | 0 | 23.5 | 17.8 | 14.9 | 0 | 218.8 | 219 | 217.8 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32222 | 1 | 48 | 48939.1 | 3077 | 7.8 | 8 | 7.5 | 6.1 | 6 | 5.5 | 8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:08 | Normal | 603.5 | 602.6 | 522.6 | 0 | 24 | 18 | 15 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217 | 52 | 52 | 52 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32615 | 1 | 48.4 | 48941.8 | 3077 | 8 | 8 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:13 | Normal | 599.9 | 594.6 | 525.7 | 0 | 23.9 | 18.4 | 15 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 52.4 | 52.1 | 51.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 32827 | 1 | 48.9 | 48944.5 | 3077 | 8 | 8.1 | 7.7 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:18 | Normal | 595.5 | 602.3 | 524 | 0 | 24.6 | 18.6 | 15.1 | 0 | 220 | 220.2 | 218 | 52.9 | 52.1 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 33457 | 1 | 49.3 | 48947.2 | 3078 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:23 | Normal | 593.4 | 602.8 | 519.7 | 0 | 24.5 | 18.9 | 15.6 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 53.2 | 52.9 | 53.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 33746 | 1 | 49.7 | 48950 | 3078 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 6.3 | 6 | 8.4 | 7.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:28 | Normal | 597.1 | 597.8 | 511.2 | 0 | 25.1 | 19.5 | 16 | 0 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | 54.3 | 54.4 | 54 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 34416 | 1 | 50 | 48952.8 | 3078 | 8.3 | 8.6 | 8 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 8.5 | 7.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:33 | Normal | 597.5 | 593.1 | 504.2 | 0 | 24.3 | 19 | 15.8 | 0 | 219 | 217.4 | 218 | 52.4 | 51.7 | 52 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 33776 | 1 | 50.3 | 48955.7 | 3078 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:38 | Normal | 596 | 595.7 | 513.7 | 0 | 25.2 | 19.6 | 16 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 54.5 | 53.9 | 54.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 34535 | 1 | 50.5 | 48958.5 | 3078 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:43 | Normal | 588.8 | 596.5 | 551.1 | 0 | 25.4 | 19.8 | 15 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218 | 54.6 | 54.7 | 54.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 34636 | 1 | 50.8 | 48961.4 | 3078 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 8.6 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:48 | Normal | 585.5 | 597.1 | 544.9 | 0 | 25.5 | 19.9 | 15.8 | 0 | 218.6 | 217.8 | 216.8 | 55.3 | 54.7 | 55.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 34963 | 1 | 51 | 48964.3 | 3078 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 8.7 | 7.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:53 | Normal | 591.1 | 593.7 | 562 | 0 | 26 | 20.5 | 16.5 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 57 | 56.8 | 57.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 36099 | 1 | 51.2 | 48967.3 | 3078 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 10:58 | Normal | 592.1 | 590.8 | 557.7 | 0 | 25.8 | 20.3 | 16.6 | 0 | 219.6 | 218 | 218.8 | 56.5 | 56.1 | 56.9 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 35969 | 1 | 51.5 | 48970.3 | 3078 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:03 | Normal | 581.5 | 587 | 552.6 | 0 | 26.1 | 20.6 | 16.8 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.4 | 56.7 | 57.1 | 57.1 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 36215 | 1 | 51.7 | 48973.3 | 3078 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.7 | 8.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:08 | Normal | 585.5 | 588.9 | 550.3 | 0 | 25.6 | 20.5 | 16.5 | 0 | 219.2 | 218.6 | 219 | 56.1 | 56.3 | 56.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 35884 | 1 | 51.9 | 48976.3 | 3078 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:13 | Normal | 589.9 | 581.4 | 567.6 | 0 | 25.6 | 20.6 | 15.7 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.8 | 56.1 | 56 | 55.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 35589 | 1 | 52.1 | 48979.3 | 3078 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:18 | Normal | 592.1 | 584.6 | 557.9 | 0 | 25.5 | 20.6 | 16.7 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 56.6 | 56.9 | 56.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 36009 | 1 | 52.3 | 48982.3 | 3079 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:23 | Normal | 589.7 | 581.6 | 553.1 | 0 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219 | 55.9 | 56.2 | 56 | 60.01 | 60 | 60 | 35761 | 1 | 52.5 | 48985.3 | 3079 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:28 | Normal | 582.5 | 587.2 | 555.4 | 0 | 25.7 | 20.6 | 16.6 | 0 | 219 | 218.4 | 219.4 | 56.5 | 56.1 | 56.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 35892 | 1 | 52.8 | 48988.2 | 3079 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 8.6 | 8.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:33 | Normal | 588.9 | 588.1 | 554.4 | 0 | 25.4 | 20.5 | 16.7 | 0 | 219.4 | 218.6 | 219 | 55.7 | 55.8 | 56.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 35647 | 1 | 52.9 | 48991.2 | 3079 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 8.3 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:38 | Normal | 589.5 | 592.3 | 560.8 | 0 | 25.7 | 20.5 | 16.5 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.4 | 56 | 56.6 | 56.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35968 | 1 | 53 | 48994.2 | 3079 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:43 | Normal | 592.7 | 587.3 | 546.5 | 0 | 25.1 | 20.6 | 16.7 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 55.7 | 56.3 | 56.3 | 60 | 59.99 | 60 | 35800 | 1 | 53.2 | 48997.1 | 3079 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 7 | 6.4 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:48 | Normal | 590.2 | 584.6 | 552.9 | 0 | 24.8 | 20.4 | 16.1 | 0 | 220 | 219 | 219.6 | 55 | 54.8 | 55.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35278 | 1 | 53.3 | 49000.1 | 3079 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7 | 7 | 6.4 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:53 | Normal | 586.7 | 579.3 | 547.3 | 0 | 25.3 | 20.8 | 16.5 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 55 | 55.8 | 55.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 35484 | 1 | 53.5 | 49003.1 | 3079 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.1 | 7 | 6.5 | 8.3 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 11:58 | Normal | 589.1 | 576.6 | 539.9 | 0 | 25.2 | 21.1 | 16.7 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 35818 | 1 | 53.5 | 49006 | 3079 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 8.6 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:03 | Normal | 591.5 | 586.8 | 553.6 | 0 | 25.9 | 21.5 | 16.7 | 0 | 220.4 | 220 | 219.8 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 36376 | 1 | 53.6 | 49009 | 3079 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:08 | Normal | 595.6 | 590.3 | 543.6 | 0 | 26.3 | 22 | 16.8 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219 | 58 | 57.7 | 57.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 36610 | 1 | 53.8 | 49012 | 3079 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:13 | Normal | 583 | 581.8 | 550.8 | 0 | 26.2 | 21.7 | 16.8 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 57.2 | 57.6 | 57.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 36634 | 1 | 54 | 49015.1 | 3079 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 8.8 | 8.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:18 | Normal | 576.9 | 579 | 550.3 | 0 | 25.7 | 21.2 | 16.4 | 0 | 219.2 | 218.2 | 219 | 56.1 | 55.6 | 56.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 35651 | 1 | 54.2 | 49018.1 | 3080 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:23 | Normal | 585.8 | 583.4 | 535.5 | 0 | 26.4 | 21.9 | 17.5 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 58.7 | 58.3 | 58.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 37121 | 1 | 54.3 | 49021.1 | 3080 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 8.9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:28 | Normal | 581.8 | 573.4 | 546.2 | 0 | 27.1 | 22.9 | 17.4 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219 | 59.7 | 58.8 | 59.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 37789 | 1 | 54.5 | 49024.3 | 3080 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 8.9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:33 | Normal | 584.6 | 579.3 | 553.6 | 0 | 26 | 22 | 14.9 | 0 | 218.2 | 218.2 | 217 | 56 | 56.1 | 56.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 36033 | 1 | 54.8 | 49027.3 | 3080 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:38 | Normal | 586.6 | 579.4 | 542.8 | 0 | 25.8 | 22 | 16.7 | 0 | 218 | 217.2 | 216 | 57.8 | 57.1 | 57.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36259 | 1 | 54.8 | 49030.3 | 3080 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 8.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:43 | Normal | 592.3 | 547.2 | 450.1 | 0 | 23.9 | 21.8 | 17.5 | 0 | 216.8 | 216 | 215.4 | 52.7 | 52.4 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33095 | 1 | 54.7 | 49032.7 | 3080 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7 | 8.9 | 8.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:48 | Normal | 590.7 | 570 | 554.2 | 0 | 5.5 | 4.8 | 3.3 | 0 | 213.4 | 212 | 211.6 | 14.1 | 13.6 | 14.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 8575 | 1 | 53.9 | 49033.9 | 3080 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:53 | Normal | 626.3 | 601.5 | 578.9 | 0 | 6.7 | 6 | 4 | 0 | 213.6 | 213.6 | 213.2 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10316 | 1 | 52.7 | 49034.6 | 3080 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 12:58 | Normal | 611 | 591.3 | 577.6 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.8 | 0 | 214 | 213.2 | 213 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9905 | 1 | 52 | 49036 | 3080 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:03 | Normal | 606.3 | 608.1 | 601.7 | 0 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 0 | 215.6 | 215.2 | 214.6 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25843 | 1 | 51.7 | 49038.2 | 3080 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:08 | Normal | 614.5 | 588.5 | 561.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 3.2 | 0 | 214.4 | 213.8 | 214.2 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 8353 | 1 | 51.6 | 49039.4 | 3080 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:13 | Normal | 614.7 | 605.3 | 573.4 | 0 | 24.3 | 21.3 | 15.7 | 0 | 218.4 | 218.2 | 218 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 36466 | 1 | 51.7 | 49042 | 3080 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:18 | Normal | 599.6 | 593.2 | 565.4 | 0 | 23.6 | 20.6 | 15.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 34414 | 1 | 52.3 | 49045 | 3081 | 7.8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 7.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:23 | Normal | 615 | 547.4 | 533.7 | 0 | 19.7 | 18.6 | 8 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215.2 | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 23423 | 1 | 52.7 | 49047.4 | 3081 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:28 | Normal | 604.7 | 595.4 | 556.9 | 0 | 22.3 | 19.4 | 14.6 | 0 | 216.6 | 216.4 | 215.8 | 52.2 | 52.4 | 52.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 32749 | 1 | 52.8 | 49050.1 | 3081 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 7.4 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:33 | Normal | 601.3 | 589 | 560.2 | 0 | 22 | 19.4 | 14.2 | 0 | 216.2 | 215.8 | 215.2 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32169 | 1 | 53 | 49052.8 | 3081 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:38 | Normal | 593.6 | 587 | 555.6 | 0 | 22.1 | 19.2 | 14.3 | 0 | 216.4 | 215.4 | 214.6 | 51.7 | 51.5 | 52.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 32054 | 1 | 53.2 | 49055.4 | 3081 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:43 | Normal | 596.9 | 584.6 | 552 | 0 | 22.1 | 19.8 | 14.4 | 0 | 216.2 | 215.8 | 215.6 | 52 | 52.1 | 52.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 32324 | 1 | 53.4 | 49058.1 | 3081 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:48 | Normal | 593.7 | 583.7 | 551.3 | 0 | 22.3 | 19.6 | 14.3 | 0 | 216 | 215 | 214.8 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 31988 | 1 | 53.5 | 49060.8 | 3081 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:53 | Normal | 593.8 | 582.5 | 557.7 | 0 | 21.8 | 19.1 | 13.7 | 0 | 216 | 214.2 | 214.4 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 31256 | 1 | 53.6 | 49063.5 | 3081 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 13:58 | Normal | 596.6 | 584.3 | 483.6 | 0 | 16.1 | 15.1 | 7.4 | 0 | 214 | 213.4 | 212.6 | 35.5 | 35.1 | 35.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 25603 | 1 | 53.7 | 49066 | 3081 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:03 | Normal | 612.2 | 590.2 | 551.4 | 0 | 20.1 | 18.1 | 12.9 | 0 | 214.6 | 213.4 | 213.4 | 49.5 | 48.6 | 49.9 | 60 | 60 | 59.97 | 30283 | 1 | 53.1 | 49067.5 | 3081 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:08 | Normal | 602.6 | 586.4 | 558 | 0 | 21.3 | 19.3 | 13.3 | 0 | 216 | 214.4 | 214 | 50.7 | 50.3 | 50.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 31251 | 1 | 53.2 | 49070.1 | 3081 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:13 | Normal | 603 | 589.5 | 539.1 | 0 | 20.3 | 18.6 | 13 | 0 | 216 | 214 | 214.6 | 48.5 | 48 | 48.5 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 30129 | 1 | 53.3 | 49072.7 | 3081 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:18 | Normal | 593.3 | 601 | 524.5 | 0 | 18.7 | 17.3 | 12.3 | 0 | 214.8 | 213.2 | 213.6 | 45.7 | 45.4 | 45.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27959 | 1 | 53.3 | 49075 | 3082 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.4 | 6 | 6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:23 | Normal | 598.9 | 588 | 538.4 | 0 | 19.4 | 17.9 | 12 | 0 | 215 | 214.6 | 214.2 | 46.2 | 45.9 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28457 | 1 | 53.3 | 49077.4 | 3082 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:28 | Normal | 607.3 | 583.6 | 551.8 | 0 | 18.5 | 17.1 | 10.7 | 0 | 214.6 | 214.4 | 213 | 44 | 43.8 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27175 | 1 | 53.2 | 49079.7 | 3082 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:33 | Normal | 608 | 587.6 | 548.3 | 0 | 17.8 | 16.8 | 10.2 | 0 | 214.4 | 214.6 | 213.4 | 42.7 | 42.7 | 42.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 26298 | 1 | 53.1 | 49081.9 | 3082 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:38 | Normal | 604.5 | 587.3 | 569.9 | 0 | 17.1 | 16.1 | 9.3 | 0 | 215 | 214.2 | 213.6 | 41 | 40.7 | 40.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 25265 | 1 | 53 | 49084 | 3082 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:43 | Normal | 612.8 | 593.4 | 573.7 | 0 | 4.3 | 4.6 | 3 | 0 | 212.6 | 211.8 | 211 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 14673 | 1 | 52.7 | 49085.8 | 3082 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:48 | Normal | 606.2 | 583.7 | 583 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 0 | 211.4 | 209.8 | 210 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7355 | 1 | 52 | 49086.4 | 3082 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:53 | Normal | 631.2 | 612.4 | 596.6 | 0 | 13.3 | 12.9 | 7.2 | 0 | 213.6 | 212.6 | 212 | 34.2 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 21947 | 1 | 51.2 | 49087.6 | 3082 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 14:58 | Normal | 618.5 | 606.8 | 599.2 | 0 | 4.8 | 4.7 | 3 | 0 | 211.8 | 211.2 | 210.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8306 | 1 | 50.8 | 49088.6 | 3082 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:03 | Normal | 614.3 | 594.8 | 585 | 0 | 4.8 | 5 | 3.1 | 0 | 211.8 | 210.2 | 209.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8479 | 1 | 50.3 | 49089.5 | 3082 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:08 | Normal | 619.1 | 594.4 | 580.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 0 | 210 | 209.2 | 208.2 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6489 | 1 | 49.9 | 49090.4 | 3082 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:13 | Normal | 608.7 | 601.1 | 585.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 0 | 210.6 | 209.4 | 208.8 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 5832 | 1 | 49.1 | 49090.9 | 3082 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:18 | Normal | 620.5 | 603.7 | 581.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0 | 212.6 | 211.6 | 211 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 5681 | 1 | 48.4 | 49091.4 | 3083 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:23 | Normal | 618.5 | 614.4 | 584.5 | 0 | 2.9 | 3 | 2.1 | 0 | 214.2 | 213.2 | 212.2 | 9.4 | 9 | 9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5658 | 1 | 47.7 | 49091.9 | 3083 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:28 | Normal | 625.9 | 609.2 | 585.6 | 0 | 2.7 | 3 | 2 | 0 | 214.2 | 213.2 | 212.6 | 9 | 8.6 | 9.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5519 | 1 | 47.1 | 49092.4 | 3083 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:33 | Normal | 631.3 | 600.5 | 594.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2 | 0 | 213.6 | 212.6 | 211.8 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5317 | 1 | 46.4 | 49092.8 | 3083 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:38 | Normal | 628.3 | 604.6 | 585.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 0 | 214 | 212.8 | 212.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5061 | 1 | 45.8 | 49093.3 | 3083 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:43 | Normal | 620.4 | 610.6 | 588.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 214 | 213.4 | 212.2 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4919 | 1 | 45.2 | 49093.7 | 3083 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:48 | Normal | 634.6 | 593.5 | 598 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 213.8 | 213.4 | 212.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4634 | 1 | 49.5 | 49094.1 | 3083 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:53 | Normal | 620 | 610.3 | 588.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0 | 213.4 | 212.2 | 211.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3776 | 1 | 47.5 | 49094.4 | 3083 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 15:58 | Normal | 610.2 | 598.5 | 582.9 | 0 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0 | 214.2 | 212.8 | 212 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4001 | 1 | 46 | 49094.8 | 3083 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:03 | Normal | 621.9 | 598.3 | 594.6 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 213.8 | 211.8 | 211.8 | 7 | 6.5 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4233 | 1 | 45.5 | 49095.1 | 3083 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:08 | Normal | 611 | 613.6 | 590.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 213.2 | 213 | 211.8 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3707 | 1 | 47.7 | 49095.4 | 3083 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:13 | Normal | 620.1 | 624.8 | 591.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 213.6 | 212.6 | 212 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3506 | 1 | 49 | 49095.7 | 3083 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:18 | Normal | 612.7 | 603.4 | 599.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 213.4 | 212 | 211 | 5.4 | 5 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3260 | 1 | 50 | 49096 | 3084 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:23 | Normal | 602.9 | 606.5 | 582.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 213.8 | 212.4 | 211.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2946 | 1 | 46.3 | 49096.3 | 3084 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:28 | Normal | 600 | 606.9 | 596.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 214 | 213.4 | 211.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2900 | 1 | 45.8 | 49096.5 | 3084 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:33 | Normal | 607.3 | 567.8 | 621.6 | 0 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0 | 214.6 | 213.4 | 212.4 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 3513 | 1 | 47.9 | 49096.8 | 3084 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:38 | Normal | 593.6 | 569.2 | 618.3 | 0 | 1.1 | 2.1 | 1 | 0 | 214.4 | 213.8 | 212.4 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 3477 | 1 | 49.3 | 49097.1 | 3084 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:43 | Normal | 555.3 | 596 | 604.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 214.6 | 213.2 | 212.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2908 | 1 | 48.6 | 49097.3 | 3084 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:48 | Normal | 573.6 | 611.5 | 577.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 214.2 | 213 | 212.4 | 4 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2358 | 1 | 45.4 | 49097.5 | 3084 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:53 | Normal | 594.7 | 590.2 | 586.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 214.2 | 213 | 212.6 | 3.4 | 3 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2024 | 1 | 46.8 | 49097.7 | 3084 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 16:58 | Normal | 578.8 | 543.6 | 580.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1610 | 1 | 48.4 | 49097.9 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:03 | Normal | 577.9 | 569.5 | 549.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 215 | 213.6 | 213.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1531 | 1 | 49.5 | 49098 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:08 | Normal | 570.5 | 541 | 551.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 215.6 | 214.2 | 213.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1259 | 1 | 48.1 | 49098.1 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:13 | Normal | 661.3 | 590.5 | 567.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 214.6 | 213.6 | 213.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 805 | 1 | 45.1 | 49098.2 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:18 | Normal | 200 | 559.5 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.8 | 213.4 | 213 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 687 | 1 | 47 | 49098.3 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:23 | Normal | 199.3 | 482.2 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 213.8 | 213.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 557 | 1 | 48.3 | 49098.3 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:28 | Normal | 199.8 | 209 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 213 | 212.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 503 | 1 | 49.2 | 49098.4 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:33 | Normal | 162.9 | 479.3 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 212.2 | 212 | 1 | 0.9 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 488 | 1 | 49.8 | 49098.4 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:38 | Normal | 232.6 | 217 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 213 | 212 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 453 | 1 | 48 | 49098.5 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:44 | Normal | 194.3 | 190 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 212.6 | 212.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 454 | 1 | 45.1 | 49098.5 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:49 | Normal | 206.1 | 347.1 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 212.8 | 212.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 462 | 1 | 46.2 | 49098.5 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:53 | Normal | 202.7 | 197.7 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 214 | 213.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 467 | 1 | 47.2 | 49098.6 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-09-03 17:58 | Normal | 185 | 150.4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 212.8 | 213.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 463 | 1 | 47.9 | 49098.6 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0