## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-03 16:49 | Normal | 620 | 632.1 | 485.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 221.2 | 218.9 | 220.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 60.03 | 59.95 | 60.09 | 1881 | 1 | 47.2 | 4901 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 23 | 0.999 | 0.046 | 14 | 417