## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-03 05:37 | Wait | 511.2 | 513.5 | 508.4 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-03 08:12 | Fault | 632.8 | 628.5 | 635 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:36 | Wait | 593.7 | 590 | 591.9 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:36 | Wait | 593.7 | 589.9 | 591.8 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:39 | Wait | 594.2 | 589.4 | 591.5 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 226.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 44.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:39 | Fault | 594.3 | 589.4 | 591.5 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:40 | Wait | 594.9 | 589.6 | 591.6 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 226 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:42 | Wait | 593.9 | 588.4 | 589.9 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:45 | Wait | 594 | 588.5 | 589.9 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:45 | Fault | 594.2 | 588.6 | 589.9 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:45 | Wait | 592.7 | 587.4 | 588.4 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:45 | Fault | 592.4 | 587.1 | 588 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:46 | Fault | 591.8 | 586.7 | 587.6 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 227 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:54 | Wait | 588.5 | 584.5 | 584.7 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:54 | Fault | 588.5 | 584.5 | 584.4 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:55 | Wait | 587.6 | 584 | 584 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 225.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 46.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:55 | Wait | 587.5 | 584 | 583.7 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 225.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:55 | Wait | 587.7 | 584.1 | 583.8 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 226 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:59 | Wait | 590.5 | 586.4 | 587.9 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 226 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 13:59 | Wait | 590.8 | 586.8 | 588.2 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 225.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:02 | Fault | 564.4 | 561.5 | 561.5 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 224.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:02 | Wait | 565.9 | 563.1 | 563.4 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:02 | Wait | 569.4 | 566.5 | 567.6 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:03 | Fault | 589.5 | 585.7 | 585.1 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:07 | Wait | 602.1 | 600.3 | 602.2 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 224.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:10 | Wait | 599.9 | 597.8 | 600 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:12 | Wait | 597.7 | 596 | 596.9 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:15 | Wait | 594 | 592.1 | 592.4 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:15 | Fault | 592.9 | 591.1 | 591.5 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 226 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:17 | Wait | 588.7 | 587.3 | 586.6 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 45.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:22 | Fault | 592.1 | 590.7 | 590.1 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:22 | Wait | 593.2 | 591.1 | 590.8 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:24 | Wait | 592.9 | 591.1 | 590.9 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 224.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:34 | Wait | 593.3 | 591.5 | 593.4 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 224.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:36 | Wait | 592.1 | 589.9 | 591.2 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:36 | Wait | 592 | 590.1 | 591.5 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:36 | Wait | 593.8 | 591.9 | 594.5 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:38 | Fault | 594.2 | 593 | 595.1 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:44 | Fault | 566.9 | 564.7 | 564.8 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:51 | Wait | 576.5 | 574 | 576.6 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 223.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:51 | Wait | 577.4 | 574.8 | 577.8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:52 | Wait | 585.4 | 582.4 | 586.2 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:54 | Wait | 568.1 | 565.9 | 565.6 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 224.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:56 | Fault | 604.7 | 607.7 | 604.7 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 14:59 | Fault | 591.1 | 587.1 | 591.2 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 45.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:01 | Wait | 596.5 | 592.7 | 597.9 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:01 | Fault | 618.3 | 613.8 | 621.6 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 45 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:06 | Wait | 604.6 | 604 | 604.3 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 223 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:08 | Wait | 596.6 | 594.2 | 597 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 221.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 44.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:08 | Fault | 591.4 | 589.1 | 590.3 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 222.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:10 | Fault | 590.8 | 588 | 589.5 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:11 | Wait | 590.5 | 587.7 | 589.3 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 44.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:11 | Fault | 590.6 | 587.8 | 589.5 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:14 | Wait | 591.5 | 588.8 | 590.7 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:17 | Fault | 594.3 | 591.7 | 593.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 225 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:19 | Wait | 594.5 | 592.3 | 593.7 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 44.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:19 | Fault | 594.7 | 592.5 | 593.8 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 225 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:28 | Wait | 599.2 | 596.8 | 599.1 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:28 | Fault | 599.2 | 596.9 | 599.1 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 226 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:30 | Fault | 598.5 | 595.8 | 598.7 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:30 | Fault | 599.5 | 597.6 | 599.2 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:37 | Fault | 601.5 | 599.2 | 601.7 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:46 | Wait | 600.8 | 598.5 | 601.3 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:47 | Wait | 600.3 | 598.6 | 600.7 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:47 | Fault | 600.4 | 598.5 | 600.8 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:47 | Wait | 601.1 | 599 | 601.6 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:47 | Wait | 601.5 | 599.1 | 601.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 225.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:49 | Wait | 600.1 | 598 | 601 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 226.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 42.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:49 | Fault | 600.1 | 598.1 | 600.8 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 226.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:56 | Wait | 595.4 | 593.4 | 596.3 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 42.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 15:56 | Wait | 597.7 | 595.8 | 599 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 225 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:01 | Wait | 599.1 | 598 | 600.3 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 0 | 0 | 42.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:01 | Fault | 599.3 | 598.2 | 600.5 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:03 | Wait | 598 | 596.5 | 599 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 42.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:03 | Fault | 598.2 | 596.6 | 599.3 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 43 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:06 | Wait | 600.8 | 599.3 | 601.8 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 226.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 42.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:06 | Fault | 600.5 | 599.1 | 601.8 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:08 | Wait | 597.6 | 596.1 | 598.7 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 42.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:08 | Fault | 597.3 | 595.7 | 598.6 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 42.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:10 | Wait | 596.7 | 595 | 598.1 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:10 | Fault | 596.5 | 594.8 | 598 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:15 | Wait | 596 | 594.4 | 597.6 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:15 | Fault | 596 | 594.5 | 597.6 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:20 | Wait | 594.1 | 592.8 | 595.5 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 42 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:22 | Fault | 592.6 | 591.2 | 594.4 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:27 | Wait | 592.2 | 590.9 | 594.2 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:27 | Fault | 592.1 | 590.9 | 594.2 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:28 | Fault | 592.2 | 591.2 | 594.5 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 226 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:29 | Wait | 591.8 | 590.7 | 594.9 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:32 | Wait | 590.7 | 590.2 | 595.9 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.1 | 60.12 | 0 | 0 | 41.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:37 | Wait | 594.6 | 596.7 | 610.6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 226.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 0 | 0 | 41.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:41 | Wait | 591.3 | 592.3 | 609.1 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 41.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:45 | Wait | 590.4 | 591.7 | 605.5 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 226.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 41.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:46 | Wait | 587 | 587.9 | 603.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:48 | Wait | 583.9 | 584.1 | 598 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:48 | Fault | 583.8 | 583.9 | 598 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 16:55 | Wait | 578.9 | 578.8 | 593.3 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 41 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:00 | Fault | 573 | 572.9 | 582.1 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:05 | Wait | 571.1 | 571 | 581.4 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:07 | Wait | 572.2 | 572.1 | 583.2 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 227 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:09 | Wait | 569.3 | 569.5 | 577.8 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:09 | Fault | 569 | 569.2 | 577.4 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:10 | Wait | 567 | 567.1 | 574.9 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:10 | Fault | 566.5 | 566.5 | 574.3 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:16 | Wait | 558.8 | 558.9 | 561.7 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:16 | Fault | 558 | 558 | 560.3 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:21 | Wait | 553.1 | 554 | 553.6 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:21 | Fault | 552.3 | 553.1 | 552.7 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:21 | Wait | 543.8 | 544.6 | 544.1 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:21 | Fault | 541.8 | 542.5 | 541.9 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:22 | Wait | 527.5 | 528.2 | 527.6 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:24 | Wait | 517.6 | 518.4 | 517.2 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:27 | Wait | 506.9 | 509.8 | 507.4 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 41.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:27 | Wait | 508.4 | 511 | 508.6 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:27 | Fault | 509 | 509.6 | 509.1 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 40.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:30 | Wait | 503.9 | 506.8 | 505.6 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:33 | Wait | 490.5 | 495.3 | 493.2 | 495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:33 | Fault | 491.9 | 492.7 | 492.1 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:36 | Wait | 448.1 | 451.1 | 450.4 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 228 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:36 | Wait | 475.8 | 482 | 478.8 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:36 | Wait | 471.6 | 478.2 | 475.1 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:37 | Wait | 459 | 467.8 | 463.8 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:38 | Wait | 450 | 460 | 456.5 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 228 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:39 | Wait | 97.5 | 94.8 | 98.7 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-09-03 17:40 | Wait | 398.5 | 398.9 | 398.7 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001