## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-30 16:06 | Normal | 634.6 | 634.8 | 606 | 66.1 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 222.8 | 221.3 | 222.4 | 11.2 | 11.1 | 10.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 6827 | 1 | 47.5 | 11227.3 | 586 | 0.7 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 | 28 | 0.999 | 0.118 | 14 | 645
2025-09-30 16:06 | Normal | 647.3 | 638.6 | 618.6 | 68.4 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 223.2 | 221.4 | 223.3 | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 59.96 | 60.02 | 60 | 7801 | 1 | 46.7 | 11227 | 586 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 23 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:07 | Normal | 640.1 | 640.3 | 616.3 | 67.6 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 223.2 | 221.6 | 223 | 11.3 | 11.1 | 10.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6888 | 1 | 47.7 | 11227.4 | 586 | 0.6 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 28 | 0.999 | 0.118 | 14 | 645
2025-09-30 16:08 | Normal | 650 | 634.1 | 626 | 69.2 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 223.4 | 221.6 | 223 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 60.11 | 60.01 | 59.86 | 7657 | 1 | 48 | 11227.6 | 586 | 0.6 | 2 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:08 | Normal | 646.4 | 633.9 | 623.3 | 67.6 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 223.1 | 221.5 | 223 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7566 | 1 | 47.1 | 11227.2 | 586 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 23 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:08 | Normal | 641.8 | 636 | 611.8 | 67.5 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 223 | 221.3 | 222.8 | 12 | 12 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7366 | 1 | 47.2 | 11227.2 | 586 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 23 | 1 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:09 | Normal | 646.2 | 635.1 | 613.6 | 67.6 | 2.7 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 223 | 221.6 | 223.1 | 11.9 | 11.8 | 11 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 7276 | 1 | 48.2 | 11227.7 | 586 | 0.6 | 2 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:10 | Normal | 650.5 | 637.3 | 611.6 | 67.4 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 223 | 222.1 | 223.2 | 12.2 | 12 | 11.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7545 | 1 | 48.4 | 11227.8 | 586 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:11 | Normal | 651.3 | 643.6 | 630.5 | 68.2 | 2.8 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 223.1 | 222.2 | 223.5 | 12.9 | 12.7 | 12 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 7935 | 1 | 48.5 | 11228 | 586 | 0.7 | 2 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:12 | Normal | 641.3 | 639.6 | 618.3 | 67.6 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 222.6 | 221 | 222.9 | 12.1 | 12 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 7385 | 1 | 48.7 | 11228.1 | 586 | 0.7 | 2 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:13 | Normal | 647.5 | 638.3 | 633 | 67.2 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 222.5 | 221.1 | 223 | 13.1 | 12.7 | 12.1 | 59.99 | 59.89 | 59.87 | 7941 | 1 | 48.8 | 11228.2 | 586 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 28 | 1 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:14 | Normal | 647.8 | 643.6 | 625.9 | 69.1 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 222.3 | 220.8 | 222.9 | 12.7 | 12.5 | 11.7 | 59.98 | 59.91 | 60.05 | 7740 | 1 | 47.5 | 11228.4 | 586 | 0.7 | 2 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:15 | Normal | 650.7 | 641.5 | 619.3 | 69.5 | 2.6 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 222.6 | 221.1 | 222.7 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | 60.03 | 60.07 | 59.99 | 7531 | 1 | 45.5 | 11228.5 | 586 | 0.6 | 2 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:16 | Normal | 646.6 | 646.6 | 624.4 | 68.2 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 222.5 | 220.6 | 222.4 | 12.3 | 12.2 | 11.2 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 7434 | 1 | 44.2 | 11228.6 | 586 | 0.6 | 2 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:17 | Normal | 650.3 | 646.8 | 614.8 | 68.8 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 222.1 | 220.5 | 222.3 | 12.1 | 12 | 11.2 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 7374 | 1 | 44.1 | 11228.8 | 586 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 28 | 0.999 | 0.148 | 14 | 645
2025-09-30 16:18 | Normal | 656.9 | 641.8 | 632.1 | 69.9 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 222.1 | 220 | 221.9 | 11.7 | 11.5 | 10.6 | 60.02 | 59.94 | 59.94 | 7016 | 1 | 44.9 | 11228.9 | 586 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 28 | 0.999 | 0.118 | 14 | 645
2025-09-30 16:19 | Normal | 645 | 645.2 | 624.8 | 66.8 | 2.6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 222.1 | 219.9 | 221.8 | 11.7 | 11.6 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7053 | 1 | 45.5 | 11229 | 586 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 28 | 0.999 | 0.118 | 14 | 645
2025-09-30 16:20 | Normal | 642.4 | 642.3 | 620.1 | 67.8 | 2.6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 221.9 | 219.8 | 222.1 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6985 | 1 | 46.1 | 11229.1 | 586 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 28 | 0.999 | 0.117 | 14 | 645
2025-09-30 16:22 | Normal | 628 | 636.8 | 604 | 64.9 | 2.6 | 3 | 1.3 | 0.5 | 221.8 | 219.4 | 221.9 | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 6165 | 1 | 46.5 | 11229.3 | 586 | 0.6 | 1.9 | 1 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 28 | 1 | 0.118 | 14 | 645
2025-09-30 16:23 | Normal | 622.4 | 633.3 | 601.1 | 65 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 221.1 | 219.1 | 221.8 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 5885 | 1 | 46.9 | 11229.4 | 586 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 28 | 0.999 | 0.117 | 14 | 645
2025-09-30 16:24 | Normal | 621.7 | 633.3 | 599.1 | 64.6 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 221.1 | 219.4 | 221.5 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 59.9 | 59.95 | 59.91 | 5675 | 1 | 47.2 | 11229.5 | 586 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 28 | 0.999 | 0.117 | 14 | 645
2025-09-30 16:25 | Normal | 643.5 | 631.5 | 596.3 | 66 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 221.4 | 219.3 | 221.7 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 59.99 | 59.92 | 59.93 | 5527 | 1 | 47.4 | 11229.6 | 586 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 28 | 0.999 | 0.117 | 14 | 645
2025-09-30 16:26 | Normal | 640.4 | 632.6 | 593.7 | 66.9 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 220.7 | 219.2 | 221.2 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 5364 | 1 | 47.7 | 11229.7 | 586 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 28 | 1 | 0.112 | 14 | 645
2025-09-30 16:27 | Normal | 642.1 | 630.8 | 592 | 65.6 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 220.5 | 219.1 | 221.3 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 60 | 59.93 | 59.84 | 5197 | 1 | 47.8 | 11229.7 | 586 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:28 | Normal | 639.5 | 628 | 596.9 | 65.3 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 220.7 | 219 | 221.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 5072 | 1 | 48 | 11229.8 | 586 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 1 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:29 | Normal | 636.8 | 636.9 | 588.3 | 65 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 220.3 | 219 | 221.1 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 59.92 | 59.98 | 59.91 | 4997 | 1 | 48.1 | 11229.9 | 586 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.087 | 14 | 645
2025-09-30 16:30 | Normal | 643.2 | 628.8 | 593 | 65.7 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 220.6 | 218.7 | 221.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 60.01 | 59.95 | 59.93 | 4954 | 1 | 48.2 | 11230 | 586 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:31 | Normal | 638.7 | 636 | 586 | 66.5 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 220.7 | 220.1 | 221.6 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 59.92 | 59.92 | 59.99 | 4911 | 1 | 48.3 | 11230.1 | 586 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:32 | Normal | 645.3 | 627.5 | 601.2 | 67.8 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 221.1 | 220.1 | 221.8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 60.07 | 60.01 | 59.98 | 4857 | 1 | 48.4 | 11230.2 | 586 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:33 | Normal | 646.7 | 630.5 | 599.2 | 67.8 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 221.6 | 220.3 | 221.8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 4939 | 1 | 48.5 | 11230.3 | 586 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:34 | Normal | 645.3 | 634.5 | 600.5 | 67.7 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 221.6 | 220.5 | 222.2 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 59.83 | 59.98 | 59.88 | 4815 | 1 | 48.6 | 11230.4 | 586 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:35 | Normal | 643.8 | 631.9 | 594.8 | 66.3 | 2 | 2.1 | 1 | 0.5 | 221.5 | 220.4 | 222.1 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 4415 | 1 | 48.7 | 11230.4 | 586 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:36 | Normal | 638.1 | 627.4 | 588.3 | 65.8 | 1.9 | 2 | 1 | 0.5 | 221.6 | 220.3 | 222.2 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4134 | 1 | 46.6 | 11230.5 | 586 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:37 | Normal | 634.7 | 630.8 | 593.8 | 66 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0.5 | 221.6 | 220.3 | 222.2 | 6.9 | 6 | 6.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 3951 | 1 | 44.7 | 11230.6 | 586 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:38 | Normal | 635.7 | 630 | 587.9 | 66 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 221.2 | 220.2 | 221.7 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 3759 | 1 | 44 | 11230.7 | 586 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 28 | 0.999 | 0.088 | 14 | 645
2025-09-30 16:40 | Normal | 621.1 | 624.8 | 586.4 | 63 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 221.1 | 220.3 | 221.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 59.9 | 59.87 | 59.89 | 3552 | 1 | 44.4 | 11230.7 | 586 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 28 | 1 | 0.061 | 14 | 645
2025-09-30 16:41 | Normal | 628.9 | 628.9 | 571.8 | 63.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 220.4 | 221.3 | 6 | 6.2 | 4.8 | 59.73 | 59.95 | 59.97 | 3361 | 1 | 45.1 | 11230.8 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 28 | 1 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:42 | Normal | 629.3 | 625.3 | 537.1 | 63.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 221.9 | 220.4 | 221.7 | 5.8 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.91 | 3211 | 1 | 45.6 | 11230.8 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:43 | Normal | 631.6 | 624.6 | 520.3 | 63.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 221.7 | 220.4 | 221.8 | 5.9 | 6.1 | 4.8 | 59.8 | 60.09 | 60.02 | 3118 | 1 | 46.1 | 11230.9 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:44 | Normal | 628.3 | 616.8 | 491.1 | 62.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 221.3 | 220.1 | 221.8 | 6 | 4.4 | 4.8 | 59.72 | 59.97 | 60.15 | 3039 | 1 | 46.4 | 11230.9 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:45 | Normal | 632.8 | 618.2 | 472 | 62.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 222.2 | 218.9 | 221 | 4.9 | 5.7 | 4.6 | 60.22 | 59.99 | 60.01 | 2953 | 1 | 46.7 | 11231 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:46 | Normal | 633.6 | 629.8 | 469.4 | 63.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 222.1 | 219.5 | 221.2 | 5.5 | 6 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2947 | 1 | 47 | 11231.1 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:47 | Normal | 627.3 | 626 | 506.1 | 62.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 222.5 | 219.6 | 221.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60.23 | 60.01 | 59.72 | 3050 | 1 | 47.2 | 11231.1 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:48 | Normal | 616.1 | 616.1 | 475.6 | 61.8 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 222.2 | 219.4 | 221.6 | 5.4 | 4.8 | 4 | 59.84 | 59.98 | 59.92 | 2789 | 1 | 47.4 | 11231.2 | 586 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:49 | Normal | 618.8 | 614.8 | 464.8 | 62 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 219.6 | 221.5 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 60.22 | 60.06 | 60.11 | 2686 | 1 | 47.5 | 11231.2 | 587 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:50 | Normal | 617.5 | 617.5 | 457.8 | 61.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 222.3 | 219.2 | 221.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 59.86 | 59.98 | 60.14 | 2574 | 1 | 47.7 | 11231.3 | 587 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.058 | 14 | 645
2025-09-30 16:51 | Normal | 613.4 | 613.6 | 452.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 225 | 222.1 | 224.5 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.1 | 2508 | 1 | 47.8 | 11231.3 | 587 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:52 | Normal | 614.6 | 620.8 | 438 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 225 | 221.9 | 224 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 59.97 | 59.94 | 60 | 2422 | 1 | 47.9 | 11231.3 | 587 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:53 | Normal | 625.1 | 623.6 | 564.6 | 63.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.2 | 221.5 | 223.9 | 4.5 | 5.7 | 3.3 | 60.12 | 59.93 | 60.11 | 2603 | 1 | 48 | 11231.4 | 587 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:54 | Normal | 635.8 | 628.4 | 541.8 | 65.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225 | 222.1 | 223.9 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 59.82 | 59.99 | 59.77 | 2608 | 1 | 48 | 11231.4 | 587 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 1 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:55 | Normal | 634.6 | 631.1 | 484.9 | 63.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.2 | 222.3 | 224.3 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 59.97 | 2540 | 1 | 48.1 | 11231.5 | 587 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:56 | Normal | 617.1 | 617.1 | 470 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 224.6 | 221.9 | 224.2 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 60.05 | 2278 | 1 | 48.1 | 11231.5 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:57 | Normal | 613.5 | 619.4 | 434.8 | 60.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 224.7 | 222.4 | 224.5 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 59.85 | 60.02 | 60.05 | 2215 | 1 | 48.2 | 11231.6 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 16:59 | Normal | 615.9 | 615.8 | 407.2 | 60.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 225.1 | 222.4 | 224.5 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 59.89 | 60.03 | 60.01 | 2187 | 1 | 48.2 | 11231.6 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 17:00 | Normal | 613 | 620.8 | 374.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 224.3 | 222.1 | 224.5 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 60.26 | 59.98 | 60.03 | 2096 | 1 | 48.3 | 11231.6 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 28 | 1 | 0.059 | 14 | 645
2025-09-30 17:01 | Normal | 621.1 | 620 | 347 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 224.5 | 222.4 | 224.7 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1973 | 1 | 48.3 | 11231.7 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.054 | 14 | 645
2025-09-30 17:02 | Normal | 619.2 | 604.4 | 331.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 221.5 | 219.7 | 222.2 | 5 | 4.3 | 2.8 | 59.88 | 60.01 | 60.02 | 1911 | 1 | 48.3 | 11231.7 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.056 | 14 | 645
2025-09-30 17:03 | Normal | 611.6 | 617.2 | 323.9 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 221.7 | 219.9 | 222.4 | 5 | 3.6 | 3.8 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 1818 | 1 | 48.4 | 11231.7 | 587 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.045 | 14 | 645
2025-09-30 17:04 | Normal | 603.8 | 606.6 | 298.5 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 221.8 | 219.9 | 222 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 60.33 | 60.14 | 60.09 | 1699 | 1 | 48.4 | 11231.8 | 587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 28 | 0.999 | 0.034 | 14 | 645
2025-09-30 17:05 | Normal | 621 | 624 | 276.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 222.1 | 219.4 | 222.1 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 60.34 | 59.82 | 60.1 | 1521 | 1 | 48.4 | 11231.8 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 1 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:06 | Normal | 612.7 | 612.5 | 256.3 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 222.1 | 219.7 | 222 | 5.1 | 4.4 | 3.2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 1448 | 1 | 48.5 | 11231.8 | 587 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:07 | Normal | 596.8 | 623.8 | 217.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 221.5 | 219.2 | 222.5 | 5 | 3.1 | 4.2 | 60.06 | 59.89 | 60.01 | 1481 | 1 | 48.5 | 11231.8 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.03 | 14 | 645
2025-09-30 17:08 | Normal | 617.5 | 612 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 221.2 | 219.4 | 222 | 5 | 4.5 | 3.2 | 59.64 | 59.76 | 59.93 | 1585 | 1 | 48.5 | 11231.9 | 587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 1 | 0.03 | 14 | 645
2025-09-30 17:09 | Normal | 611.5 | 615.4 | 189.9 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 222.1 | 219.7 | 222.5 | 3.7 | 3.6 | 4 | 60.14 | 60.15 | 59.95 | 1536 | 1 | 48.5 | 11231.9 | 587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 28 | 1 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:10 | Normal | 628.1 | 626.3 | 190.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 222 | 218.7 | 221.9 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 59.99 | 59.75 | 60.02 | 1443 | 1 | 48.5 | 11231.9 | 587 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.03 | 14 | 645
2025-09-30 17:11 | Normal | 611.9 | 614.8 | 189.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 221.3 | 219.4 | 221.9 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 60.15 | 59.9 | 59.9 | 1319 | 1 | 48.6 | 11232 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:12 | Normal | 596.6 | 593.9 | 189.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 220.4 | 218.5 | 221.7 | 3.2 | 3 | 4.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 1128 | 1 | 48.6 | 11232 | 587 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:13 | Normal | 592.7 | 596.1 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 220.7 | 219 | 221.8 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 946 | 1 | 48.6 | 11232 | 587 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:14 | Normal | 592.6 | 594.3 | 194 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.9 | 219 | 221.3 | 4.6 | 3.6 | 4 | 59.94 | 59.91 | 59.75 | 767 | 1 | 48.7 | 11232 | 587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:15 | Normal | 594.8 | 594.6 | 193 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.9 | 219 | 221.7 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 59.9 | 60.05 | 60.13 | 701 | 1 | 48.7 | 11232 | 587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:17 | Normal | 593.3 | 594 | 198.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.5 | 219 | 221.5 | 3.5 | 4 | 3.9 | 59.86 | 59.97 | 60.14 | 674 | 1 | 48.7 | 11232 | 587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:18 | Normal | 595.3 | 594.5 | 189.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.3 | 221.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 595 | 1 | 48.7 | 11232 | 587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:19 | Normal | 594 | 593.4 | 191.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.7 | 219.6 | 221.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 60.11 | 59.9 | 59.92 | 594 | 1 | 48.7 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:20 | Normal | 593.1 | 592.3 | 188.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 222.1 | 219.8 | 221.9 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 59.68 | 60.03 | 59.87 | 548 | 1 | 47.5 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 15 | 645
2025-09-30 17:21 | Normal | 591.9 | 594.6 | 188.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 221.9 | 219.9 | 222.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.87 | 59.97 | 60.11 | 491 | 1 | 45.1 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 15 | 645
2025-09-30 17:22 | Normal | 593.1 | 585.1 | 188.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 219.9 | 222.1 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 59.82 | 60.04 | 60.04 | 520 | 1 | 44 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:23 | Normal | 592 | 596.1 | 189.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.6 | 219.9 | 221.6 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 60.02 | 59.98 | 59.85 | 502 | 1 | 44.3 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:24 | Normal | 591.9 | 592.2 | 189.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.3 | 221.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 60 | 59.96 | 60.07 | 488 | 1 | 44.9 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:25 | Normal | 596.1 | 596.3 | 188 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 219.4 | 221.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 492 | 1 | 45.3 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:26 | Normal | 591.9 | 593.1 | 189 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.6 | 219.5 | 222.1 | 4 | 3.9 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.92 | 454 | 1 | 45.7 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.028 | 14 | 645
2025-09-30 17:27 | Normal | 590.8 | 593.5 | 188.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.7 | 222.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.91 | 430 | 1 | 46 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.027 | 14 | 645
2025-09-30 17:28 | Normal | 595.4 | 588.3 | 190.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.6 | 219.3 | 222.5 | 3.1 | 3.1 | 4 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 445 | 1 | 46.3 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:29 | Normal | 583 | 592.3 | 232.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.4 | 218.9 | 221.8 | 4 | 3.6 | 4.1 | 60.01 | 59.97 | 60.17 | 399 | 1 | 46.5 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:30 | Normal | 533.5 | 536.3 | 321.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.7 | 219.5 | 222.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.18 | 60.07 | 397 | 1 | 46.7 | 11232.1 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 14 | 645
2025-09-30 17:31 | Normal | 486.3 | 480.3 | 333.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.4 | 219.3 | 221.7 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 396 | 1 | 46.8 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:32 | Normal | 492.6 | 481.5 | 374 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.7 | 219.4 | 222.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.07 | 60.1 | 383 | 1 | 46.9 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:33 | Normal | 497.7 | 500.1 | 295.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.5 | 218.6 | 222.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 374 | 1 | 47 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.025 | 14 | 645
2025-09-30 17:34 | Normal | 523.5 | 507.6 | 271.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.9 | 219.3 | 222.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 380 | 1 | 47.1 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:35 | Normal | 548 | 502.5 | 251.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.5 | 219.4 | 222.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 356 | 1 | 47.2 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:36 | Normal | 581.8 | 528.1 | 252.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.9 | 219.6 | 222.2 | 3.6 | 3.6 | 4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 329 | 1 | 47.2 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.024 | 14 | 645
2025-09-30 17:37 | Normal | 520.5 | 564.7 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220 | 222.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.04 | 60.05 | 59.96 | 347 | 1 | 47.3 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.024 | 14 | 645
2025-09-30 17:39 | Normal | 253.1 | 509.8 | 485.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.7 | 219.8 | 222.1 | 4 | 3.4 | 3.7 | 60.16 | 60.06 | 60.08 | 298 | 1 | 47.3 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.022 | 14 | 645
2025-09-30 17:40 | Normal | 525.6 | 227 | 451.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.5 | 221 | 222.3 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 60.01 | 60.27 | 60.07 | 299 | 1 | 47.3 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:41 | Normal | 533.9 | 531.1 | 307.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221 | 221.2 | 222.3 | 3.8 | 4 | 3.6 | 60.07 | 60.22 | 59.9 | 296 | 1 | 47.4 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:42 | Normal | 514 | 245.2 | 416 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.3 | 221 | 222.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 286 | 1 | 47.4 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.023 | 14 | 645
2025-09-30 17:43 | Normal | 486.5 | 461.8 | 291 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 219.8 | 221.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 315 | 1 | 47.4 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.024 | 14 | 645
2025-09-30 17:44 | Normal | 339.6 | 465.1 | 313.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.1 | 221.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 304 | 1 | 47.4 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 1 | 0.026 | 14 | 645
2025-09-30 17:45 | Normal | 194.3 | 182.5 | 141.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222 | 220.4 | 222.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 301 | 1 | 47.4 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0.999 | 0.025 | 14 | 645
2025-09-30 17:46 | Wait | 346 | 346 | 81 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 222 | 221.2 | 221.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 11232.2 | 587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 645