## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-30 05:13 | Wait | 485.8 | 490.5 | 481.3 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 519.5 | 519.9 | 519.9 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-30 09:12 | Wait | 600.6 | 596.6 | 604.1 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 15:21 | Wait | 625.6 | 623.7 | 629.3 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 43.4 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 15:21 | Fault | 624.8 | 622.9 | 628.5 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.8 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 17:40 | Wait | 322.1 | 336 | 331.8 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 17:40 | Fault | 463.7 | 464.1 | 464 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 17:41 | Wait | 84.4 | 81.9 | 83.9 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 40.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-09-30 17:42 | Wait | 314.8 | 315.3 | 314.9 | 315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001