## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-04 06:55 | Normal | 679.6 | 618.2 | 237.9 | 63.8 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 226.3 | 227.6 | 228.5 | 11 | 10.7 | 10.4 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 6945 | 1 | 35.6 | 4904 | 260 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 30 | 1 | 0.121 | 15 | 448