## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-04 05:36 | Wait | 444.9 | 446 | 445.2 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 30.9 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 05:41 | Wait | 472.3 | 473.5 | 472.7 | 472.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215 | 214.6 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.3 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 05:46 | Normal | 426.2 | 475.1 | 479 | 454.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 36.6 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 05:51 | Normal | 200.8 | 462.6 | 454 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 125 | 1 | 38.9 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 05:56 | Normal | 200.1 | 481.6 | 515.2 | 456.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 178 | 1 | 40.1 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:01 | Normal | 443.4 | 509.6 | 482.1 | 417.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 381 | 1 | 41.2 | 96501.7 | 9386 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:06 | Normal | 497.8 | 501.9 | 505 | 392.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 358 | 1 | 42.1 | 96501.8 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:11 | Normal | 459.6 | 476.9 | 479.9 | 438.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 487 | 1 | 42.8 | 96501.8 | 9386 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:16 | Normal | 513.7 | 508.7 | 500.8 | 382.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 700 | 1 | 43.6 | 96501.9 | 9387 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:21 | Normal | 503.7 | 508.1 | 493.8 | 462.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 718 | 1 | 44.1 | 96501.9 | 9387 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:26 | Normal | 520.9 | 508 | 507.1 | 505.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 217.8 | 217.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 866 | 1 | 44.5 | 96502 | 9387 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:31 | Normal | 527.8 | 518.9 | 504.7 | 492.2 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1666 | 1 | 45.1 | 96502.1 | 9387 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:36 | Normal | 516.7 | 523 | 526 | 508 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2415 | 1 | 45.4 | 96502.3 | 9387 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:41 | Normal | 527.7 | 522.8 | 518.6 | 507.5 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 220 | 218.8 | 218.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2779 | 1 | 45.9 | 96502.5 | 9387 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:46 | Normal | 524.7 | 535.8 | 530.5 | 517.3 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 220.2 | 219.6 | 218.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3169 | 1 | 46.3 | 96502.7 | 9387 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:51 | Normal | 523.5 | 532.7 | 522.9 | 526.7 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 220 | 219.6 | 218.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3901 | 1 | 46.6 | 96503 | 9387 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 06:56 | Normal | 537.9 | 537.1 | 524.3 | 521 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4622 | 1 | 47 | 96503.3 | 9387 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:01 | Normal | 524.8 | 526 | 531.5 | 516.4 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 220.6 | 220 | 219 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5367 | 1 | 47.4 | 96503.8 | 9387 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:06 | Normal | 508.8 | 528.9 | 527.2 | 520 | 2.1 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5967 | 1 | 47.9 | 96504.2 | 9387 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:11 | Normal | 510.7 | 518 | 528 | 521.7 | 1.8 | 4 | 2.6 | 2.4 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5661 | 1 | 48.3 | 96504.7 | 9387 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:16 | Normal | 513.9 | 522 | 522.3 | 525.2 | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 14 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5325 | 1 | 48.8 | 96505.2 | 9388 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:21 | Normal | 507.8 | 518 | 519.9 | 512.8 | 1.4 | 3 | 2 | 1.8 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4601 | 1 | 49.4 | 96505.7 | 9388 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:26 | Normal | 513.7 | 520 | 530.9 | 518.7 | 1.8 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 219.6 | 219 | 218.2 | 16 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5886 | 1 | 49.8 | 96506.1 | 9388 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:31 | Normal | 526.8 | 530.8 | 519.4 | 519.2 | 2.7 | 5.6 | 3.9 | 3.8 | 220 | 219.8 | 218.8 | 22.1 | 22.1 | 22 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 8068 | 1 | 46.2 | 96506.7 | 9388 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:36 | Normal | 518.5 | 518.7 | 519 | 518.8 | 2.9 | 6.1 | 4.2 | 4.1 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60 | 8660 | 1 | 48.7 | 96507.4 | 9388 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:41 | Normal | 510.7 | 520.1 | 529.8 | 519.6 | 3.1 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | 220.4 | 220 | 219.2 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9236 | 1 | 48.1 | 96508.1 | 9388 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:46 | Normal | 519.6 | 523 | 523.2 | 516 | 3.3 | 6.9 | 5 | 4.9 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60 | 60.01 | 9972 | 1 | 48.4 | 96508.9 | 9388 | 3.4 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:51 | Normal | 513.4 | 520.7 | 516.9 | 504.6 | 3.5 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 10410 | 1 | 46 | 96509.8 | 9388 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 07:56 | Normal | 513.9 | 517.1 | 515.5 | 514.2 | 2.7 | 5.6 | 4.1 | 4 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 8055 | 1 | 48.8 | 96510.5 | 9388 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:01 | Normal | 508.8 | 522.1 | 514.5 | 511.2 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 220.8 | 220.2 | 219 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 11589 | 1 | 46.2 | 96511.4 | 9388 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:06 | Normal | 507.3 | 514.9 | 517.8 | 512.7 | 4.1 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 221.2 | 220.8 | 219.8 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12426 | 1 | 49.8 | 96512.4 | 9388 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:11 | Normal | 505.9 | 506.1 | 508.1 | 504 | 4.2 | 8.5 | 6.5 | 6.4 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12401 | 1 | 48 | 96513.4 | 9388 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:16 | Normal | 504.6 | 504 | 502.6 | 511.2 | 3.9 | 8 | 6.2 | 6 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11928 | 1 | 45.1 | 96514.4 | 9389 | 3.8 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:21 | Normal | 505.8 | 510 | 508 | 515.8 | 3.9 | 7.8 | 6.1 | 5.9 | 220.8 | 219.6 | 218.2 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11619 | 1 | 49.7 | 96515.3 | 9389 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:26 | Normal | 507.9 | 507 | 510.6 | 512.3 | 4.3 | 8.8 | 6.8 | 6.6 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12842 | 1 | 48.2 | 96516.3 | 9389 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:31 | Normal | 495.5 | 509.8 | 509.6 | 506.4 | 4.6 | 9.3 | 7.3 | 7.1 | 220.4 | 219.8 | 219 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13567 | 1 | 45.1 | 96517.4 | 9389 | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:36 | Normal | 502.9 | 506.1 | 510.5 | 505.4 | 4.8 | 9.7 | 7.6 | 7.5 | 220.8 | 220 | 219.4 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14330 | 1 | 48.5 | 96518.6 | 9389 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:41 | Normal | 499.8 | 501.2 | 509.9 | 501.7 | 4.9 | 10 | 8 | 7.8 | 221 | 220.8 | 220 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14707 | 1 | 49.1 | 96519.8 | 9389 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:46 | Normal | 498.7 | 505.8 | 494.2 | 499 | 5 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15183 | 1 | 47.1 | 96521.1 | 9389 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:51 | Normal | 493 | 497 | 502.2 | 506 | 5.2 | 10.8 | 8.6 | 8.5 | 221 | 220.6 | 220 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 15670 | 1 | 45.9 | 96522.3 | 9389 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 08:56 | Normal | 492.2 | 501 | 508 | 501.9 | 5.5 | 11 | 8.9 | 9 | 221 | 221.4 | 220.2 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16318 | 1 | 45.3 | 96523.7 | 9389 | 5.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:01 | Normal | 494 | 500.1 | 501.2 | 493.9 | 5.6 | 11.3 | 9.4 | 9.3 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 45.2 | 45 | 44.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16783 | 1 | 45.3 | 96525.1 | 9389 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:06 | Normal | 490.5 | 496.9 | 502.5 | 504.4 | 6 | 11.8 | 10 | 9.6 | 221.2 | 220.8 | 219.4 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17348 | 1 | 45.7 | 96526.4 | 9389 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:11 | Normal | 491 | 500.1 | 495.8 | 489.6 | 4.9 | 9.8 | 8.2 | 8.1 | 220.6 | 219.8 | 218.8 | 39.2 | 39.1 | 39 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14542 | 1 | 46 | 96527.7 | 9389 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:16 | Normal | 491.2 | 503.1 | 487.3 | 505 | 6.3 | 12.3 | 10.6 | 10.1 | 221 | 220.2 | 220 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18176 | 1 | 46.1 | 96528.9 | 9390 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:21 | Normal | 490 | 493 | 503.6 | 481.5 | 5.8 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18191 | 1 | 46.5 | 96530.5 | 9390 | 5.7 | 0.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:26 | Normal | 491 | 491.2 | 495.6 | 496.1 | 6.6 | 13.1 | 10.9 | 10.9 | 221 | 220.4 | 220.4 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19187 | 1 | 47.1 | 96531.9 | 9390 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:31 | Normal | 482.8 | 488.9 | 484.8 | 488.7 | 6.6 | 13.1 | 11 | 10.8 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 51.2 | 51.3 | 51.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 18731 | 1 | 47.5 | 96533.4 | 9390 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:36 | Normal | 488 | 495 | 493.5 | 491.4 | 6.7 | 13.4 | 11.3 | 11.3 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 53.4 | 53.1 | 53.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19751 | 1 | 47.9 | 96534.9 | 9390 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:41 | Normal | 491.1 | 487.1 | 486.8 | 487.7 | 6.9 | 14 | 11.8 | 11.8 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 20256 | 1 | 48.3 | 96536.6 | 9390 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:46 | Normal | 486.9 | 491.8 | 492.8 | 497.7 | 6.1 | 11.8 | 9.5 | 9 | 220.8 | 221 | 219.6 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 18155 | 1 | 48.7 | 96538.3 | 9390 | 6.5 | 0 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:51 | Normal | 482.5 | 494.8 | 492.1 | 488.9 | 6.4 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 221 | 220.2 | 220 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19588 | 1 | 48.7 | 96539.7 | 9390 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 09:56 | Normal | 486.8 | 493 | 492.2 | 486.1 | 7 | 14 | 11.9 | 12 | 220.8 | 219.6 | 220 | 55.5 | 55.2 | 55.2 | 60 | 60 | 60 | 20373 | 1 | 48.8 | 96541.2 | 9390 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:01 | Normal | 483 | 489 | 488.3 | 484.2 | 4.5 | 9.2 | 8 | 8.1 | 220 | 219.4 | 219.2 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 13356 | 1 | 49.1 | 96542.9 | 9390 | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:06 | Normal | 480.5 | 499.6 | 485.1 | 494 | 6.9 | 13.6 | 12.3 | 12.2 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 58.1 | 57.8 | 57.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 17853 | 1 | 49.1 | 96544.1 | 9390 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:11 | Normal | 483.6 | 491.7 | 487.1 | 482.9 | 7.5 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 58.3 | 58.4 | 58.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21721 | 1 | 49.3 | 96546 | 9390 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:16 | Normal | 479.9 | 486.1 | 483.8 | 479.7 | 6.8 | 13.5 | 11.6 | 11.7 | 221.4 | 219.4 | 219.6 | 54.5 | 54.4 | 54.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18456 | 1 | 49.8 | 96547.6 | 9391 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:21 | Normal | 485.8 | 484.1 | 486.4 | 490 | 7.4 | 14.6 | 12.6 | 12.6 | 221.6 | 220 | 219.6 | 58.1 | 58.2 | 57.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 21494 | 1 | 50 | 96549.3 | 9391 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:26 | Normal | 482.7 | 483.9 | 474.1 | 473.8 | 5.1 | 10.5 | 9.1 | 9.3 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16876 | 1 | 50.1 | 96551 | 9391 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:31 | Normal | 479.9 | 482.9 | 481.9 | 486.9 | 7.3 | 14.7 | 12.6 | 12.7 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 57.8 | 58 | 57.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 21461 | 1 | 50.4 | 96552.5 | 9391 | 7 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:36 | Normal | 477 | 480.9 | 481.4 | 479.1 | 7.6 | 15.2 | 13.1 | 13.2 | 222 | 220.6 | 220 | 59.6 | 59.5 | 59.3 | 59.97 | 60 | 60 | 22046 | 1 | 50.6 | 96554.3 | 9391 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:41 | Normal | 476.8 | 482.8 | 485.9 | 485.7 | 5 | 9.8 | 7.9 | 7.7 | 219.8 | 219.2 | 219 | 37.1 | 37 | 36.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15432 | 1 | 51 | 96556 | 9391 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:46 | Normal | 487.8 | 487.9 | 478.1 | 493.9 | 5.4 | 10.6 | 8.9 | 8.4 | 220.4 | 220 | 219.8 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18435 | 1 | 50.7 | 96557.4 | 9391 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:51 | Normal | 482.4 | 482.7 | 480.5 | 483.3 | 7.2 | 14.6 | 12.6 | 12.6 | 221.6 | 220.4 | 220 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21323 | 1 | 50.7 | 96559.1 | 9391 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 10:56 | Normal | 479.7 | 481.9 | 479.2 | 480.8 | 7.3 | 14.6 | 12.7 | 12.6 | 221.2 | 220.6 | 221 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21412 | 1 | 51 | 96560.9 | 9391 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:01 | Normal | 472.3 | 482.9 | 477.2 | 474 | 7.4 | 14.8 | 12.7 | 12.8 | 221.6 | 221 | 220.6 | 57.6 | 57.5 | 57.4 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 21359 | 1 | 51.2 | 96562.6 | 9391 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:06 | Normal | 476.3 | 482.7 | 480.7 | 479.6 | 7.4 | 14.6 | 12.7 | 12.8 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 21416 | 1 | 51.4 | 96564.4 | 9391 | 7.4 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:11 | Normal | 482.1 | 486.1 | 480.1 | 482.8 | 7.3 | 14.7 | 13 | 12.9 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 58 | 57.8 | 57.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21528 | 1 | 51.5 | 96566.2 | 9391 | 7.2 | 0.1 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:16 | Normal | 470.4 | 470.7 | 476.2 | 477.9 | 7.4 | 15 | 13 | 12.8 | 222 | 220.8 | 220 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 21472 | 1 | 51.7 | 96568 | 9392 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:21 | Normal | 465.6 | 482.8 | 471.5 | 477.3 | 7.5 | 14.6 | 13.1 | 12.8 | 221.4 | 220 | 220.2 | 57.4 | 57.5 | 57.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21370 | 1 | 52 | 96569.8 | 9392 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:26 | Normal | 474.8 | 473.9 | 478.4 | 471.4 | 7.3 | 14.7 | 13 | 13.1 | 222 | 220.4 | 220.2 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 21395 | 1 | 52 | 96571.6 | 9392 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:31 | Normal | 472.4 | 479.5 | 471.8 | 474.8 | 7.4 | 14.6 | 13.1 | 13 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 57.5 | 57.5 | 57.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21360 | 1 | 52.2 | 96573.3 | 9392 | 7.2 | 0 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:36 | Normal | 470.2 | 480 | 477.2 | 470.1 | 7.5 | 14.8 | 13.1 | 13.2 | 221.8 | 220.6 | 220.2 | 57.7 | 57.9 | 57.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 21516 | 1 | 52.3 | 96575.1 | 9392 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:41 | Normal | 470.6 | 478 | 480.5 | 479.3 | 7.5 | 14.7 | 13.1 | 13 | 222.4 | 221 | 220.4 | 58 | 58 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21561 | 1 | 52.3 | 96576.9 | 9392 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:46 | Normal | 466.8 | 477.9 | 473.3 | 478.1 | 7.5 | 14.8 | 13.3 | 13.1 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 58.4 | 58.3 | 58.1 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 21676 | 1 | 52.5 | 96578.7 | 9392 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:51 | Normal | 470.6 | 484.6 | 468.7 | 470.5 | 7.5 | 14.6 | 13.3 | 13.3 | 222 | 220.2 | 220.4 | 58.1 | 58 | 57.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21652 | 1 | 52.5 | 96580.5 | 9392 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 11:56 | Normal | 466.3 | 472.8 | 473 | 479.8 | 7.5 | 15 | 13.3 | 13.1 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 58 | 58.1 | 57.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21600 | 1 | 52.6 | 96582.3 | 9392 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:01 | Normal | 463.8 | 468.9 | 471.8 | 471.7 | 7.6 | 15.1 | 13.5 | 13.3 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 21886 | 1 | 52.7 | 96584.1 | 9392 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:06 | Normal | 468.1 | 464.1 | 473.6 | 468.4 | 7.9 | 15.6 | 13.9 | 13.9 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 22429 | 1 | 52.8 | 96585.9 | 9392 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:11 | Normal | 460.1 | 474.4 | 470.2 | 468 | 8 | 15.6 | 14.1 | 14 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 60.8 | 60.9 | 60.7 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 22652 | 1 | 52.9 | 96587.8 | 9392 | 7.7 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:16 | Normal | 478.3 | 472.4 | 479 | 468.9 | 5.4 | 12 | 11.5 | 11.7 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 51.1 | 51.2 | 51.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14662 | 1 | 53.1 | 96589.5 | 9393 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:21 | Normal | 464.8 | 470.1 | 476.3 | 451.1 | 2.1 | 4.3 | 4 | 3.9 | 218.8 | 217.8 | 217 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6472 | 1 | 52.7 | 96590.6 | 9393 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:26 | Normal | 474.9 | 483 | 485.3 | 473.1 | 7.8 | 15.5 | 13.8 | 14 | 222.2 | 221 | 220.2 | 61.3 | 61.1 | 61 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22736 | 1 | 52.6 | 96592.2 | 9393 | 7.7 | 0.1 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:31 | Normal | 463.6 | 482.8 | 483.7 | 467.6 | 7.5 | 14.5 | 13.2 | 13.7 | 221.8 | 219.8 | 219.6 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 20350 | 1 | 52.8 | 96594.1 | 9393 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:36 | Normal | 468.2 | 470.3 | 476.7 | 470.7 | 6 | 12.3 | 11.5 | 11.3 | 221.2 | 218.8 | 218.8 | 50 | 49.7 | 49.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17676 | 1 | 53 | 96595.6 | 9393 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:41 | Normal | 467.2 | 477.2 | 482.1 | 477.8 | 6.5 | 13 | 12 | 12 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 52.7 | 52.7 | 52.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19964 | 1 | 52.7 | 96597.2 | 9393 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:46 | Normal | 462.7 | 467.8 | 477.2 | 477 | 5.2 | 10.5 | 9.9 | 9.6 | 220 | 218.8 | 218.2 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 15948 | 1 | 52.8 | 96598.9 | 9393 | 5.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:51 | Normal | 477.3 | 484.4 | 484.1 | 471.9 | 4 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 218.4 | 217 | 217.6 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 12955 | 1 | 52.5 | 96600.1 | 9393 | 3.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 12:56 | Normal | 480 | 489.2 | 482.3 | 479.2 | 4.5 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 218.2 | 217 | 217 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 60 | 60.01 | 60 | 13881 | 1 | 51.9 | 96601.1 | 9393 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:01 | Normal | 481.2 | 485.1 | 480.5 | 482.1 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 218.4 | 217.2 | 216.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10420 | 1 | 51.6 | 96602.2 | 9393 | 3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:06 | Normal | 483.9 | 480.1 | 484.1 | 491.9 | 2.1 | 4.5 | 4.3 | 4 | 215.2 | 214 | 213.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7105 | 1 | 51.2 | 96602.9 | 9393 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:11 | Normal | 482 | 488.1 | 488 | 480.8 | 2.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 215.2 | 214.2 | 213.4 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 7586 | 1 | 50.6 | 96603.5 | 9393 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:16 | Normal | 491.2 | 499.3 | 489.6 | 498.4 | 4.3 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 217 | 215.6 | 215 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12868 | 1 | 50.5 | 96604.6 | 9394 | 4.1 | 0.1 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:21 | Normal | 490.7 | 489.8 | 485.5 | 485.4 | 2.6 | 5.4 | 5.1 | 5 | 215.8 | 214.8 | 214.2 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8550 | 1 | 50.3 | 96605.5 | 9394 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:26 | Normal | 496 | 500.2 | 491.9 | 490.8 | 2.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 217.4 | 216 | 215.2 | 24 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8650 | 1 | 49.8 | 96606.2 | 9394 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:31 | Normal | 489 | 498.7 | 484.1 | 497.1 | 6.3 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | 217.4 | 216.8 | 216.2 | 54.4 | 54.4 | 54.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19384 | 1 | 49.7 | 96607.4 | 9394 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:36 | Normal | 484.7 | 484.2 | 491 | 491.8 | 6.9 | 13.9 | 12.7 | 12.6 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 21197 | 1 | 50.3 | 96609 | 9394 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:41 | Normal | 457 | 481.2 | 487.1 | 485.7 | 6.6 | 13.2 | 12 | 12.3 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20037 | 1 | 51.1 | 96610.8 | 9394 | 6.5 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:46 | Normal | 449.5 | 479.7 | 483.7 | 479.5 | 6.6 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 218 | 216.4 | 217 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 19712 | 1 | 51.4 | 96612 | 9394 | 6.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:51 | Normal | 430.6 | 466.7 | 478.6 | 478.4 | 6 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 218.2 | 217.2 | 217 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17981 | 1 | 51.7 | 96613.6 | 9394 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 13:56 | Normal | 436.4 | 446.8 | 478.9 | 482.7 | 6.3 | 12.7 | 11.8 | 11.6 | 219 | 217.4 | 217.2 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 18541 | 1 | 51.9 | 96615 | 9394 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:01 | Normal | 412.6 | 441.6 | 481.6 | 478.3 | 6.1 | 11.9 | 11.1 | 11.1 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 47.9 | 47.6 | 47.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 17513 | 1 | 52 | 96616.5 | 9394 | 6 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:06 | Normal | 412.7 | 432 | 477.9 | 472.6 | 5.5 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 218.2 | 217.8 | 216.6 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16446 | 1 | 51.8 | 96617.9 | 9394 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:11 | Normal | 401.9 | 425.9 | 486 | 482.8 | 5.3 | 10.5 | 10.1 | 10 | 217.4 | 216.6 | 216.2 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15559 | 1 | 51.8 | 96619.3 | 9394 | 5.2 | 0 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:16 | Normal | 383 | 408.1 | 484 | 485.7 | 5.1 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 217.6 | 217 | 216.2 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 14727 | 1 | 51.8 | 96620.5 | 9395 | 5.1 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:21 | Normal | 375.7 | 401 | 493.1 | 492.9 | 4.8 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 216.8 | 216.8 | 216.2 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 13719 | 1 | 51.6 | 96621.3 | 9395 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:26 | Normal | 359.5 | 383.7 | 490.8 | 487.6 | 4.7 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 217.4 | 216.4 | 216.4 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13839 | 1 | 51.5 | 96622.5 | 9395 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:31 | Normal | 330.6 | 371.9 | 495.5 | 491.4 | 4.7 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13067 | 1 | 51.5 | 96623.6 | 9395 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:36 | Normal | 318.1 | 355.2 | 487.1 | 484.9 | 4.6 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 217.6 | 217 | 215.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12588 | 1 | 51.5 | 96624.7 | 9395 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:41 | Normal | 304.3 | 341.9 | 488.4 | 486.3 | 4.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 217.2 | 216 | 215 | 33.2 | 33.1 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12091 | 1 | 51.5 | 96625.7 | 9395 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:46 | Normal | 280.7 | 320.8 | 492.7 | 491.5 | 4.4 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11669 | 1 | 51.5 | 96626.7 | 9395 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:51 | Normal | 267.6 | 303.1 | 493.5 | 488.2 | 4.2 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 217 | 215.8 | 214.8 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11121 | 1 | 51.5 | 96627.6 | 9395 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 14:56 | Normal | 245.9 | 356.1 | 495 | 487.9 | 4 | 6.4 | 8 | 8 | 216.4 | 215.2 | 215.2 | 29 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10400 | 1 | 51.6 | 96628.5 | 9395 | 3.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:01 | Normal | 224.3 | 324.1 | 492.7 | 491.5 | 4.1 | 7 | 8 | 7.8 | 216.2 | 214.6 | 214.6 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 10259 | 1 | 51.5 | 96629.4 | 9395 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:06 | Normal | 248.9 | 323.9 | 488.3 | 486 | 2.8 | 5 | 5.6 | 4.9 | 215.6 | 215 | 214.2 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8123 | 1 | 51.4 | 96630.2 | 9395 | 2.6 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:11 | Normal | 234.9 | 302 | 498.7 | 495.1 | 3.1 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 215.6 | 214.4 | 214 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9240 | 1 | 51.4 | 96631 | 9395 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:16 | Normal | 253.6 | 304.3 | 494.7 | 486.5 | 2.2 | 5.6 | 6.9 | 6.8 | 215 | 214.2 | 213 | 23.9 | 24 | 23.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8559 | 1 | 51.4 | 96631.7 | 9396 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:21 | Normal | 213.3 | 299.9 | 495.7 | 487.5 | 2.3 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 214.6 | 213.8 | 213.2 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7784 | 1 | 51.4 | 96632.4 | 9396 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:26 | Normal | 199.9 | 501.2 | 499.3 | 489.1 | 2 | 3.7 | 6.1 | 6 | 215 | 214.4 | 213.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7886 | 1 | 51.3 | 96633 | 9396 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:31 | Normal | 319.5 | 497.8 | 499.4 | 496.1 | 0.9 | 3.7 | 5.9 | 5.8 | 214.6 | 213.6 | 212.6 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7566 | 1 | 51.1 | 96633.7 | 9396 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:36 | Normal | 511.9 | 510.2 | 501.8 | 498.6 | 0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 214.4 | 213.4 | 212.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7472 | 1 | 50.8 | 96634.3 | 9396 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:41 | Normal | 508.7 | 514.9 | 502.1 | 496.8 | 0.8 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 214.6 | 213.6 | 212.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7205 | 1 | 50.7 | 96634.9 | 9396 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:46 | Normal | 492.9 | 511.1 | 506.8 | 497.7 | 0.8 | 3.2 | 5 | 5 | 215.2 | 214 | 213 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 6831 | 1 | 50.4 | 96635.5 | 9396 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:51 | Normal | 512 | 511.2 | 507.9 | 499.8 | 0.6 | 3 | 4.6 | 4.6 | 214.8 | 213.2 | 212.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6483 | 1 | 50.1 | 96636.1 | 9396 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 15:56 | Normal | 501.6 | 516.7 | 486.7 | 502.6 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 4 | 213.8 | 213.2 | 212.2 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5542 | 1 | 49.7 | 96636.6 | 9396 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:01 | Normal | 501.3 | 507.7 | 468.1 | 496.9 | 0.4 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 213.4 | 213 | 211.8 | 14.2 | 14.2 | 14 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5003 | 1 | 49.4 | 96637 | 9396 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:06 | Normal | 487.9 | 514.1 | 443.5 | 507.3 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 213.4 | 212.8 | 211.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4764 | 1 | 49.2 | 96637.4 | 9396 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:11 | Normal | 512.7 | 472.6 | 416.6 | 496.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 212.4 | 211.8 | 210.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3041 | 1 | 49 | 96637.8 | 9396 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:16 | Normal | 492.9 | 509.9 | 380.5 | 497.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 212.2 | 210.8 | 210.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2431 | 1 | 48.5 | 96638 | 9397 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:21 | Normal | 498.7 | 483.8 | 498.8 | 483.4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 213.8 | 212.8 | 211.8 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1810 | 1 | 48 | 96638.2 | 9397 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:26 | Normal | 513.8 | 486.9 | 486.9 | 475.7 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 214 | 212.4 | 211.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1873 | 1 | 47.3 | 96638.4 | 9397 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:31 | Normal | 508 | 487 | 484 | 460.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 213.8 | 212.2 | 211.4 | 5 | 5 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1779 | 1 | 46.6 | 96638.6 | 9397 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:36 | Normal | 503.2 | 507.1 | 493 | 479.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 214.2 | 212.8 | 212 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1528 | 1 | 45.9 | 96638.7 | 9397 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:41 | Normal | 490.7 | 502.9 | 478.1 | 477.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 213.8 | 212.8 | 211.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1391 | 1 | 45.4 | 96638.8 | 9397 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:46 | Normal | 496.7 | 492 | 485.1 | 491.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 213.8 | 212.6 | 211.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1306 | 1 | 47.5 | 96638.9 | 9397 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:51 | Normal | 497 | 503.8 | 492.2 | 497.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 214 | 213.2 | 212.2 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1105 | 1 | 45.8 | 96639 | 9397 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 16:56 | Normal | 471.9 | 506.7 | 496.6 | 495.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 214.2 | 213.4 | 212.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 994 | 1 | 50.1 | 96639.1 | 9397 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:01 | Normal | 479.8 | 488 | 489.3 | 483.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 215.6 | 213.8 | 213.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 753 | 1 | 48.2 | 96639.2 | 9397 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:06 | Normal | 477.8 | 493.9 | 490.7 | 483.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 215 | 213.8 | 213.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 551 | 1 | 45.1 | 96639.2 | 9397 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:11 | Normal | 389.8 | 469.7 | 461.4 | 408.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 215.2 | 214.4 | 213.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 311 | 1 | 48.1 | 96639.3 | 9397 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:16 | Normal | 200 | 466.1 | 457.5 | 286.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 215.6 | 214.2 | 213.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 165 | 1 | 49 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:21 | Normal | 211.2 | 404.3 | 451.4 | 245.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 216.4 | 216 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 61 | 1 | 46.7 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:26 | Normal | 173.2 | 287.6 | 372.9 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.4 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 46.8 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:31 | Normal | 193.7 | 222.2 | 245.7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 49.4 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:36 | Normal | 192.3 | 186.4 | 205.9 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.2 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 47.5 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:41 | Normal | 196.9 | 205.7 | 182 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 216.8 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:46 | Normal | 202.6 | 199.4 | 207.4 | 309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.2 | 216.4 | 0.8 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 49.6 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-04 17:51 | Normal | 197.3 | 198.7 | 198.8 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 216 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 47.7 | 96639.3 | 9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0