## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-06 04:49 | Wait | 445.5 | 446.2 | 445.3 | 446.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 236.2 | 234.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 28.7 | 17316.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 04:54 | Wait | 485.9 | 517.1 | 516.2 | 517 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 232.2 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31.9 | 17316.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 04:59 | Normal | 382.4 | 499.5 | 521 | 547.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 237.4 | 234.6 | 236 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 34.1 | 17316.3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 05:04 | Wait | 521 | 562.9 | 561.8 | 562.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36 | 17316.3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 05:09 | Wait | 530.5 | 574.1 | 572.9 | 573.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 237.2 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.3 | 17316.3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 05:14 | Normal | 491.5 | 527.7 | 530.4 | 484.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 237.6 | 234.4 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 442 | 1 | 38.4 | 17316.3 | 1251 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 05:19 | Normal | 464.4 | 521.7 | 537.3 | 552.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 237.2 | 234.6 | 236 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 626 | 1 | 39.1 | 17316.3 | 1251 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 05:24 | Normal | 483.3 | 536.6 | 516.6 | 516.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 237 | 234.8 | 236 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 891 | 1 | 39.8 | 17316.4 | 1251 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 05:29 | Normal | 497.4 | 548.6 | 500.6 | 525.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 236.8 | 234.2 | 235.8 | 3 | 3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1045 | 1 | 40.2 | 17316.5 | 1251 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 05:34 | Normal | 487.6 | 563.9 | 527.6 | 565.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 237.4 | 234.6 | 236 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1253 | 1 | 40.8 | 17316.6 | 1251 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 05:39 | Normal | 508.2 | 535.7 | 524.7 | 543.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1512 | 1 | 41.5 | 17316.7 | 1251 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 05:44 | Normal | 511.5 | 555.8 | 553.5 | 535.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1767 | 1 | 42.2 | 17316.8 | 1251 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 05:49 | Normal | 516.5 | 532.9 | 527.7 | 534.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2056 | 1 | 42.9 | 17317 | 1251 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 05:54 | Normal | 525.6 | 534.1 | 518.5 | 550.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2396 | 1 | 43.6 | 17317.2 | 1251 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 05:59 | Normal | 522.5 | 551.9 | 556.5 | 547.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 236.4 | 234 | 235.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 2651 | 1 | 44.2 | 17317.4 | 1251 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:04 | Normal | 510.5 | 557.7 | 533.7 | 540.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2908 | 1 | 44.7 | 17317.6 | 1251 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 06:09 | Normal | 516.2 | 559.2 | 524.3 | 529.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 236.8 | 234 | 235.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3160 | 1 | 45.2 | 17317.9 | 1252 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 06:14 | Normal | 518.6 | 552.9 | 557.6 | 556.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 237 | 234 | 235.2 | 9.3 | 9.3 | 9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3606 | 1 | 45.7 | 17318.1 | 1252 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 06:19 | Normal | 517.9 | 563.8 | 535.8 | 553.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4301 | 1 | 46.3 | 17318.5 | 1252 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 06:24 | Normal | 534.5 | 561.8 | 547.3 | 557.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4860 | 1 | 46.8 | 17318.9 | 1252 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:29 | Normal | 527.6 | 565.9 | 550.9 | 558.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 237 | 234.4 | 236 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5234 | 1 | 47.4 | 17319.3 | 1252 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 06:34 | Normal | 532.5 | 563.9 | 559 | 564.1 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 237 | 234.6 | 236 | 15 | 14.9 | 14.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5833 | 1 | 48.1 | 17319.7 | 1252 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:39 | Normal | 544.4 | 567.9 | 564.6 | 573.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 237.4 | 234.2 | 236.4 | 15.3 | 15.2 | 15 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6083 | 1 | 48.9 | 17320.2 | 1252 | 1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:44 | Normal | 518.1 | 568.6 | 552.2 | 557.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 237.4 | 234.6 | 236 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5053 | 1 | 49.7 | 17320.7 | 1252 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 06:49 | Normal | 530.2 | 559.6 | 558.9 | 545.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.3 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4406 | 1 | 47.1 | 17321.1 | 1252 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:54 | Normal | 505.7 | 581.9 | 541.4 | 562.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 236.4 | 234 | 235.8 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3941 | 1 | 49.2 | 17321.4 | 1252 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 06:59 | Normal | 527.4 | 587.8 | 544.3 | 575.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3987 | 1 | 45.8 | 17321.8 | 1252 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:04 | Normal | 522.9 | 588.9 | 554.7 | 588.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4369 | 1 | 49 | 17322.1 | 1252 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 07:09 | Normal | 441.5 | 592.8 | 555.3 | 591.9 | 3.6 | 3 | 1.8 | 2.3 | 234.8 | 232 | 233.4 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5308 | 1 | 45.8 | 17322.5 | 1253 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 07:14 | Normal | 428.5 | 553.8 | 554.4 | 554.6 | 4.8 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7068 | 1 | 49.3 | 17323 | 1253 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 07:19 | Normal | 485.7 | 562.9 | 557.4 | 587.4 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 3.5 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 22.3 | 22.1 | 22 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8677 | 1 | 47.7 | 17323.7 | 1253 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 3 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 07:24 | Normal | 467.2 | 550.7 | 549.6 | 542 | 5.5 | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 26.2 | 26 | 25.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10277 | 1 | 47.3 | 17324.5 | 1253 | 2.9 | 1 | 1.3 | 3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:29 | Normal | 480.5 | 553.9 | 534.8 | 519.7 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11198 | 1 | 49.2 | 17325.3 | 1253 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:34 | Normal | 496.8 | 552.1 | 552.6 | 539.8 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 31.4 | 31.2 | 31 | 60 | 60 | 60 | 12211 | 1 | 47.9 | 17326.3 | 1253 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 07:39 | Normal | 477.3 | 552.6 | 554.5 | 553.7 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 237.4 | 234.2 | 235.2 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16931 | 1 | 46.2 | 17327.5 | 1253 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 07:44 | Normal | 468.8 | 540.2 | 548.4 | 536.8 | 10.8 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 237 | 234.4 | 235.4 | 48.8 | 48.7 | 48.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 19219 | 1 | 43.3 | 17329.1 | 1253 | 4.1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:49 | Normal | 459.3 | 542.6 | 546.8 | 528.1 | 12.8 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 55.3 | 54.9 | 54.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 22417 | 1 | 41.4 | 17330.8 | 1253 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:54 | Normal | 424.5 | 536.5 | 537.6 | 529.6 | 14 | 11.1 | 11 | 11.5 | 236.6 | 234 | 234.8 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 60 | 60 | 60 | 22506 | 1 | 41.6 | 17332.5 | 1253 | 5.1 | 5 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 07:59 | Normal | 457.3 | 532.7 | 533.3 | 523.5 | 13 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 236 | 233.2 | 234.2 | 54.6 | 54.6 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22625 | 1 | 42.2 | 17334.3 | 1253 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 08:04 | Normal | 437.5 | 528 | 526.9 | 511.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 233.6 | 231.6 | 232 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 13355 | 1 | 42.6 | 17335.9 | 1253 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 08:09 | Normal | 448.4 | 543.9 | 534.3 | 540.5 | 11.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 234.2 | 231.8 | 232.2 | 46 | 45.8 | 45.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18188 | 1 | 42.4 | 17337.1 | 1254 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 08:14 | Normal | 504.6 | 542 | 538.1 | 538.3 | 11.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 234.6 | 231.6 | 232.4 | 50.6 | 50.7 | 50.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 19727 | 1 | 42.5 | 17338.7 | 1254 | 4 | 4 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 08:19 | Normal | 470.7 | 529.3 | 531.5 | 529.5 | 14.5 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 236 | 233.8 | 234 | 58.8 | 58.8 | 58.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 23466 | 1 | 43.1 | 17340.5 | 1254 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 08:24 | Normal | 480.7 | 537.2 | 525.7 | 517.8 | 12.6 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 235 | 232 | 233.2 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19864 | 1 | 44.2 | 17342.5 | 1254 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 08:29 | Normal | 493 | 532.6 | 521 | 533.2 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 234.8 | 232.4 | 232.4 | 47.2 | 47.2 | 47 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19279 | 1 | 44.7 | 17344.1 | 1254 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 08:34 | Normal | 478.7 | 526.9 | 528.3 | 539.4 | 14.9 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 60.4 | 60.5 | 60 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 21907 | 1 | 45.2 | 17346.1 | 1254 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 08:39 | Normal | 481.5 | 524.8 | 526.7 | 525.9 | 9.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 234 | 231.6 | 232 | 39.3 | 39.2 | 39 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 15567 | 1 | 45.4 | 17347.6 | 1254 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 08:44 | Normal | 481.3 | 538.4 | 535 | 526.9 | 18 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 236 | 234 | 234 | 70.2 | 70.3 | 70 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27856 | 1 | 45.2 | 17349.2 | 1254 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 08:49 | Normal | 470.7 | 530.7 | 532.3 | 521.4 | 22 | 15.7 | 15.3 | 16 | 237 | 234.8 | 235.4 | 81.9 | 81.6 | 81.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32395 | 1 | 47.2 | 17351.8 | 1254 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 08:54 | Normal | 455.9 | 524.4 | 527.8 | 529 | 25.3 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 90.4 | 90.1 | 89.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 35471 | 1 | 49.1 | 17354.5 | 1254 | 8.8 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 08:59 | Normal | 483.9 | 549.8 | 555.7 | 550.9 | 25.5 | 18.1 | 17.3 | 18.5 | 237.2 | 236.4 | 235.6 | 95.9 | 95.8 | 95.3 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 38106 | 1 | 51.3 | 17357.5 | 1254 | 9.7 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:04 | Normal | 465.2 | 508.4 | 506.7 | 510.8 | 14 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 54.8 | 54.7 | 54.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21185 | 1 | 52.3 | 17359.7 | 1254 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:09 | Normal | 485.5 | 515.7 | 512.4 | 524.7 | 10.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 235.4 | 233.2 | 233 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17931 | 1 | 51.2 | 17361.3 | 1255 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:14 | Normal | 480.1 | 520.5 | 516.7 | 522.9 | 11.5 | 8.8 | 9 | 9.1 | 239 | 236.4 | 236.8 | 46.5 | 46.6 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 18632 | 1 | 50.4 | 17362.8 | 1255 | 4 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 09:19 | Normal | 485.1 | 527.3 | 518 | 527.1 | 11 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 239.6 | 236.2 | 237.6 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17645 | 1 | 50 | 17364.3 | 1255 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 09:24 | Normal | 501 | 532.9 | 527 | 534.3 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 239.4 | 236.2 | 237.8 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16214 | 1 | 49.5 | 17365.8 | 1255 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:29 | Normal | 503.3 | 538.5 | 527.2 | 542.4 | 8.8 | 6.8 | 7.1 | 7 | 239.2 | 236.2 | 237.2 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15080 | 1 | 49 | 17367.1 | 1255 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 09:34 | Normal | 508.2 | 529.6 | 520.9 | 530.1 | 8.8 | 6.8 | 7 | 7.2 | 238.8 | 236.2 | 237.6 | 37 | 37 | 36.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14832 | 1 | 48.5 | 17368.3 | 1255 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:39 | Normal | 497.4 | 531.7 | 534.5 | 540.6 | 9.2 | 7 | 7 | 7 | 238.6 | 235.8 | 237 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15157 | 1 | 48.1 | 17369.6 | 1255 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 09:44 | Normal | 504.3 | 535.6 | 531 | 531.3 | 8.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 239.2 | 236.4 | 236.4 | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14823 | 1 | 47.7 | 17370.8 | 1255 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 09:49 | Normal | 505.2 | 535.5 | 533.4 | 537.6 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 239.6 | 237 | 237.6 | 41.2 | 41.2 | 41 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16478 | 1 | 47.4 | 17372.1 | 1255 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 09:54 | Normal | 530.6 | 562.6 | 559.5 | 559.6 | 10.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 239.8 | 236.2 | 237.8 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16840 | 1 | 47.4 | 17373.6 | 1255 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 09:59 | Normal | 527.5 | 574.3 | 566.3 | 567.5 | 11 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 240 | 236.6 | 237.8 | 48.2 | 48.4 | 47.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 16691 | 1 | 47.6 | 17375 | 1255 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 10:04 | Normal | 502.1 | 530.5 | 533 | 530.2 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 239.8 | 237.2 | 238.4 | 50 | 49.8 | 49.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19865 | 1 | 47.8 | 17376.6 | 1255 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 10:09 | Normal | 564.3 | 612.7 | 601.3 | 610.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 4 | 238.8 | 235.4 | 236.8 | 26.2 | 26.2 | 26 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 15662 | 1 | 47.8 | 17378 | 1256 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 10:14 | Normal | 547 | 595.4 | 590.1 | 586.2 | 7.5 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 239 | 235.8 | 237.2 | 32.1 | 32 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14811 | 1 | 47.7 | 17379.1 | 1256 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.8 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 10:19 | Normal | 546 | 588.3 | 590.4 | 594.6 | 8.1 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 239.8 | 237 | 238.2 | 35.4 | 35.3 | 35 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12416 | 1 | 47.4 | 17380.2 | 1256 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 10:24 | Normal | 536.3 | 577.6 | 574.9 | 581.5 | 8.5 | 7 | 7 | 6.8 | 239.8 | 236.8 | 238.6 | 42 | 41.8 | 41.7 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 14991 | 1 | 47.3 | 17381.3 | 1256 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 10:29 | Normal | 527.1 | 574.1 | 572.2 | 573.3 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 239.6 | 236.6 | 237.8 | 39.3 | 39.1 | 38.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 13595 | 1 | 47.3 | 17382.5 | 1256 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 10:34 | Normal | 475.3 | 499.6 | 501.8 | 491 | 11 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 239.4 | 236 | 237.8 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17600 | 1 | 47.3 | 17383.7 | 1256 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 10:39 | Normal | 508.1 | 551.8 | 547.9 | 543.1 | 11.5 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 240 | 236.6 | 238.8 | 46.7 | 46.8 | 46.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 15461 | 1 | 47.7 | 17385.3 | 1256 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 10:44 | Normal | 568.9 | 596.1 | 592.6 | 592.9 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 25 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 13514 | 1 | 47.7 | 17386.4 | 1256 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 10:49 | Normal | 523.9 | 580.4 | 578.5 | 578.7 | 10.9 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 239.8 | 237.8 | 238.8 | 35.4 | 35.5 | 35.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12085 | 1 | 47.5 | 17387.4 | 1256 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 10:54 | Normal | 524.5 | 566.7 | 557.1 | 552.3 | 9.7 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 239.8 | 237.2 | 238.4 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 60 | 60 | 60 | 14394 | 1 | 47.4 | 17388.5 | 1256 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 10:59 | Normal | 539.2 | 586.4 | 581.4 | 586.4 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 239.2 | 236.4 | 237.8 | 33 | 32.8 | 32.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12717 | 1 | 47.3 | 17389.5 | 1256 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 11:04 | Normal | 580.8 | 593.4 | 601.4 | 596.6 | 0 | 8.5 | 5.7 | 7.3 | 239.6 | 237.2 | 238.6 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10517 | 1 | 46.9 | 17390.6 | 1256 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 11:09 | Normal | 475.6 | 503.4 | 503.7 | 511.4 | 9.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 239.8 | 237.8 | 238.6 | 38.4 | 38.1 | 38 | 60 | 60 | 60.01 | 15089 | 1 | 46.8 | 17391.6 | 1257 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 11:14 | Normal | 524.4 | 623.4 | 605.7 | 602.5 | 15.3 | 0 | 4.1 | 4 | 239.8 | 237.2 | 237.8 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11794 | 1 | 46.6 | 17392.7 | 1257 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 11:19 | Normal | 570.6 | 601 | 612.6 | 613.4 | 2.5 | 5.9 | 1.9 | 0.8 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8986 | 1 | 46.5 | 17393.7 | 1257 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 11:24 | Normal | 562.2 | 593.8 | 590.4 | 589 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 238.8 | 237 | 237.6 | 19 | 19.1 | 18.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9897 | 1 | 46.4 | 17394.5 | 1257 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 11:29 | Normal | 483.7 | 571.1 | 585.3 | 549.1 | 10.6 | 1.1 | 0 | 4.3 | 239 | 237.4 | 238 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8241 | 1 | 46.7 | 17395.4 | 1257 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 11:34 | Normal | 456.2 | 493.3 | 472.5 | 479.7 | 7.4 | 5.6 | 6 | 6 | 239.2 | 236.6 | 237.6 | 28.7 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11456 | 1 | 47 | 17396.2 | 1257 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 11:39 | Normal | 568.3 | 603.2 | 598.9 | 600.1 | 0 | 3.4 | 4 | 3.5 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11300 | 1 | 47 | 17397.2 | 1257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 11:44 | Normal | 530.6 | 578.8 | 582.3 | 580.7 | 7.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8745 | 1 | 47.2 | 17398 | 1257 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 11:49 | Normal | 456.4 | 478.5 | 472.3 | 491.4 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 238.2 | 236.4 | 236.4 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8436 | 1 | 47.2 | 17398.8 | 1257 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 11:54 | Normal | 554.2 | 586.7 | 599.7 | 587.7 | 7.1 | 8.7 | 4.2 | 8.2 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9664 | 1 | 47.1 | 17399.7 | 1257 | 2.4 | 2 | 2 | 4.2 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 3.7 | 3.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 11:59 | Normal | 544.3 | 560 | 580.3 | 542.7 | 5.8 | 10.8 | 5.8 | 12.3 | 240.4 | 237 | 238.6 | 49.7 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10222 | 1 | 47.5 | 17400.7 | 1257 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 12:04 | Normal | 551 | 598.6 | 586.6 | 566.1 | 1.3 | 2.6 | 6.3 | 11 | 238 | 236.2 | 236.4 | 15.1 | 15 | 14.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10651 | 1 | 47.9 | 17401.6 | 1257 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 4.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 12:09 | Normal | 528.7 | 574.8 | 572.8 | 573.2 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 239 | 236 | 237 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9748 | 1 | 48.2 | 17402.5 | 1258 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 12:14 | Wait | 523.5 | 569.6 | 568.9 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 47.9 | 17403.1 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 12:19 | Normal | 456.1 | 503.2 | 487.7 | 488.6 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 238 | 236.4 | 237.4 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7830 | 1 | 47.2 | 17403.5 | 1258 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 12:24 | Normal | 539.7 | 583.1 | 577 | 608 | 8.3 | 6.3 | 7.6 | 0.1 | 240.2 | 237.4 | 239.2 | 36.4 | 36.1 | 36 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6800 | 1 | 47.3 | 17404.2 | 1258 | 2.5 | 2.3 | 2 | 3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 12:29 | Normal | 550.6 | 596.1 | 593.3 | 587.4 | 2.6 | 2 | 2.1 | 4 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10431 | 1 | 48.1 | 17405 | 1258 | 2.8 | 2.7 | 1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 12:34 | Normal | 548.2 | 589 | 585.9 | 588.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10752 | 1 | 48.6 | 17405.8 | 1258 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 12:39 | Normal | 527 | 567.5 | 567.7 | 570 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 239.4 | 236.2 | 237.2 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10591 | 1 | 49.2 | 17406.7 | 1258 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 12:44 | Normal | 524 | 570.6 | 566.9 | 569.7 | 7 | 4.1 | 5 | 4.1 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13298 | 1 | 49.9 | 17407.7 | 1258 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 12:49 | Normal | 433.8 | 510.1 | 546.1 | 540.6 | 27.1 | 15.5 | 10 | 11.5 | 239.8 | 238.4 | 240 | 73.1 | 73 | 72.7 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 22489 | 1 | 50.7 | 17408.9 | 1258 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 0 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 12:54 | Normal | 443.4 | 485.3 | 481.3 | 490.7 | 27.3 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 239.4 | 238 | 237.8 | 87.4 | 87.3 | 87 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 35143 | 1 | 53.6 | 17411.8 | 1258 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 9 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 12:59 | Normal | 452.6 | 483.3 | 480.3 | 491.5 | 27.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 87.7 | 87.4 | 87 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 35112 | 1 | 56.1 | 17414.7 | 1258 | 8.9 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.9 | 0 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 13:04 | Normal | 451.5 | 493.9 | 487.6 | 487.8 | 26.6 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 238 | 236.2 | 237.4 | 87.2 | 87.1 | 86.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 34903 | 1 | 57.7 | 17417.6 | 1258 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 13:09 | Normal | 452.1 | 492.6 | 490 | 493.1 | 27.3 | 17.8 | 17.8 | 18 | 239.2 | 236.4 | 237.4 | 88 | 87.6 | 87.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 35248 | 1 | 59 | 17420.5 | 1258 | 8.9 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 13:14 | Normal | 445.4 | 494.4 | 494 | 496.9 | 25.4 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 239 | 236.8 | 237.4 | 80.8 | 80.8 | 80.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32589 | 1 | 60.3 | 17423.5 | 1259 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 13:19 | Normal | 460.4 | 498.6 | 487.1 | 496.4 | 28.9 | 19 | 19.3 | 18.6 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 94.5 | 94.1 | 93.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 38034 | 1 | 60.8 | 17426.2 | 1259 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 0.3 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 13:24 | Normal | 473.4 | 508.9 | 510.5 | 515.7 | 28 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 239.4 | 237.2 | 238 | 95 | 94.9 | 94.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38096 | 1 | 62.3 | 17429.4 | 1259 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 13:29 | Normal | 448.7 | 493.3 | 493.7 | 495.7 | 26.8 | 17.2 | 17 | 17 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 84.9 | 84.7 | 84.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 33396 | 1 | 63.9 | 17432.4 | 1259 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 13:34 | Normal | 485.9 | 527.3 | 522 | 541.8 | 27.9 | 18.5 | 18.2 | 16 | 240.2 | 237.4 | 238.8 | 94.9 | 94.8 | 94.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 31301 | 1 | 63.3 | 17434.8 | 1259 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 13:39 | Normal | 452.4 | 498.4 | 489 | 499.1 | 11.1 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 38.1 | 38 | 37.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15444 | 1 | 61 | 17436.4 | 1259 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 13:44 | Normal | 481.6 | 518.4 | 500.5 | 491.7 | 9.3 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 236.8 | 234 | 236.6 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 14049 | 1 | 58.3 | 17437.6 | 1259 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 13:49 | Normal | 492.4 | 522 | 518.9 | 524 | 9.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 236.8 | 234.6 | 236 | 39.6 | 39.4 | 39.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 15619 | 1 | 56.5 | 17438.8 | 1259 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 13:54 | Normal | 498.8 | 535.1 | 528.9 | 533.9 | 10.8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 44.7 | 44.5 | 44.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17097 | 1 | 55.3 | 17440.1 | 1259 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 13:59 | Normal | 500.1 | 533.5 | 534.3 | 516.9 | 10.2 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 238 | 235.8 | 237.2 | 40.6 | 40.5 | 40.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 15467 | 1 | 54.5 | 17441.4 | 1259 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 14:04 | Normal | 543.5 | 586.8 | 581.4 | 584.5 | 18.3 | 11.1 | 11.2 | 9.8 | 239.4 | 237 | 237.6 | 62.4 | 62.5 | 61.8 | 59.97 | 60.06 | 60 | 31341 | 1 | 54.8 | 17443.3 | 1259 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:09 | Normal | 536.9 | 561.8 | 566.5 | 582.5 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 11.8 | 239.6 | 236.8 | 237.8 | 76.3 | 76 | 75.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 31190 | 1 | 56 | 17445.6 | 1259 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 0.7 | 6.8 | 6.6 | 4.8 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 14:14 | Normal | 475.4 | 508.2 | 497.6 | 499.8 | 17.6 | 11.9 | 12.2 | 12 | 239.2 | 237.4 | 237.6 | 61.6 | 61.6 | 61.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21138 | 1 | 57.6 | 17448.1 | 1260 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 14:19 | Normal | 477.3 | 537.1 | 516.5 | 500.2 | 27.7 | 17.5 | 18.8 | 19.1 | 239.8 | 237.6 | 238.4 | 93.5 | 93.4 | 93 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 36031 | 1 | 58.7 | 17450.9 | 1260 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 9 | 0.2 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 8.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 14:24 | Normal | 459.3 | 507 | 496.3 | 482.4 | 24 | 15.3 | 16.6 | 17.4 | 239.8 | 237.4 | 237.4 | 82.3 | 82.1 | 81.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33558 | 1 | 59.6 | 17453.4 | 1260 | 7.8 | 8 | 8 | 7 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8.8 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 14:29 | Normal | 464.8 | 514.5 | 505.3 | 511.4 | 9 | 6 | 6.4 | 6.2 | 237 | 234.8 | 235.6 | 32.9 | 32.9 | 32.6 | 60 | 60 | 60 | 13045 | 1 | 57.9 | 17454.9 | 1260 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 14:34 | Normal | 477.9 | 521.3 | 511.3 | 518.5 | 11.6 | 7.5 | 8 | 7.8 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 42.2 | 42.2 | 41.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16478 | 1 | 55.8 | 17456.1 | 1260 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 14:39 | Normal | 487.6 | 523.5 | 515.4 | 506.4 | 12.8 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 238.2 | 236.2 | 236.4 | 44 | 44 | 43.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20291 | 1 | 55 | 17457.7 | 1260 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 14:44 | Normal | 491 | 539.1 | 533.2 | 531.4 | 22.5 | 12.8 | 14.3 | 13.3 | 240.8 | 237.4 | 238.4 | 76.5 | 76.3 | 76.1 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 28872 | 1 | 54.2 | 17459.1 | 1260 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 14:49 | Normal | 492.8 | 507.3 | 514.9 | 510 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 237.4 | 233.8 | 234.8 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16000 | 1 | 55.1 | 17461.3 | 1260 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-06 14:54 | Normal | 471.4 | 525.2 | 514.9 | 490.1 | 21.9 | 11.7 | 14.6 | 14.6 | 239 | 236.6 | 237 | 72.3 | 72 | 71.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28888 | 1 | 55 | 17463.1 | 1260 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 4.4 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 14:59 | Normal | 460.4 | 520.2 | 496.9 | 502.9 | 11.8 | 7.3 | 10.5 | 12 | 237.6 | 236.4 | 236 | 48.7 | 48.6 | 48.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24650 | 1 | 55.4 | 17465.4 | 1260 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 5 | 4.7 | 6.3 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 15:04 | Normal | 462.4 | 487.1 | 500.8 | 487.8 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 13 | 13 | 12.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5054 | 1 | 54.7 | 17466.8 | 1260 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-06 15:09 | Normal | 470.4 | 522 | 513.9 | 487 | 19 | 10.2 | 12.6 | 12.9 | 238.6 | 237.2 | 237 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 25256 | 1 | 54.3 | 17468.9 | 1260 | 6 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 6.4 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 15:14 | Normal | 471.1 | 514.7 | 512.9 | 494 | 18.3 | 10 | 12.3 | 12.1 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 61 | 60.7 | 60.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24358 | 1 | 54.1 | 17470.9 | 1261 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 15:19 | Normal | 470.2 | 521.3 | 512.4 | 505.8 | 17.4 | 9.5 | 11.8 | 11.1 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 58.6 | 58.3 | 58.1 | 60 | 59.96 | 60.01 | 23274 | 1 | 53.7 | 17472.9 | 1261 | 5.5 | 6 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 15:24 | Normal | 452.9 | 519.4 | 514.4 | 493.2 | 17.8 | 9.5 | 11.6 | 11.3 | 237.8 | 236.4 | 236.4 | 58.2 | 57.8 | 57.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23045 | 1 | 53.5 | 17474.8 | 1261 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 3.5 | 6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 15:29 | Normal | 460.2 | 523.8 | 517.3 | 498.3 | 17.2 | 9.3 | 11.4 | 11 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 56.8 | 56.8 | 56.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 22600 | 1 | 53.2 | 17476.7 | 1261 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 3.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 15:34 | Normal | 463.1 | 524 | 514.3 | 496 | 16.3 | 8.8 | 11 | 10.7 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 21774 | 1 | 53 | 17478.6 | 1261 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 3.2 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 15:39 | Normal | 466.8 | 525.4 | 508.4 | 497.5 | 15.6 | 8.4 | 10.6 | 10.3 | 236.6 | 235 | 235.2 | 52.8 | 52.6 | 52.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21037 | 1 | 52.6 | 17480.4 | 1261 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 15:44 | Normal | 460.4 | 519 | 515.8 | 507.1 | 14.7 | 8.1 | 10 | 9.7 | 236.4 | 234.2 | 234.2 | 50.3 | 50.1 | 50 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19863 | 1 | 52.4 | 17482.1 | 1261 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 2.9 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 15:49 | Normal | 457.5 | 534.2 | 521.7 | 498.8 | 14.1 | 7.5 | 9.4 | 9.5 | 236.4 | 234 | 234 | 47.9 | 47.6 | 47.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 18936 | 1 | 52 | 17483.7 | 1261 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 2.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 15:54 | Normal | 457.9 | 522.8 | 522.8 | 522 | 13.3 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 45.4 | 45.4 | 45 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 18015 | 1 | 51.5 | 17485.2 | 1261 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 15:59 | Normal | 454.7 | 530.1 | 521.6 | 512.9 | 12.9 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 236.2 | 232.8 | 234.2 | 44 | 43.8 | 43.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17432 | 1 | 51.2 | 17486.7 | 1261 | 4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 16:04 | Normal | 470.8 | 530.3 | 524.3 | 502.4 | 11.6 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 235.6 | 232.6 | 234 | 41.3 | 41.3 | 41 | 59.95 | 59.96 | 60 | 16375 | 1 | 50.8 | 17488.1 | 1261 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 16:09 | Normal | 443.7 | 530.4 | 523.9 | 516 | 7 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 234 | 231.4 | 233.6 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 60 | 60 | 59.99 | 9911 | 1 | 50.3 | 17489.3 | 1261 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:14 | Normal | 434 | 545.6 | 539.5 | 516.5 | 7.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10654 | 1 | 49.5 | 17490 | 1262 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 16:19 | Normal | 436.9 | 542.8 | 534.5 | 518.6 | 8.9 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 237.4 | 234 | 236.2 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11984 | 1 | 48.7 | 17491 | 1262 | 2.7 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:24 | Normal | 437.4 | 538.2 | 534.6 | 505.6 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11029 | 1 | 48 | 17491.9 | 1262 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:29 | Normal | 456.7 | 534.5 | 528.3 | 511.4 | 7.5 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 236.8 | 234 | 235.4 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10916 | 1 | 47.5 | 17492.9 | 1262 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:34 | Normal | 469 | 538.5 | 538.6 | 495.6 | 6.4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 236.4 | 233 | 234.8 | 25.3 | 25.2 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9934 | 1 | 47 | 17493.7 | 1262 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:39 | Normal | 441.7 | 541.3 | 538.8 | 507.7 | 6.1 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 23 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9015 | 1 | 46.2 | 17494.5 | 1262 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 16:44 | Normal | 429.9 | 541.6 | 549 | 510.2 | 5.7 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 236.2 | 234 | 235.6 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8318 | 1 | 45.6 | 17495.2 | 1262 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 16:49 | Normal | 410.8 | 545.5 | 535.9 | 516 | 5.3 | 3.1 | 4 | 3.9 | 236 | 233.2 | 235 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7687 | 1 | 47.2 | 17495.9 | 1262 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.9 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:54 | Normal | 414.8 | 539.5 | 549.9 | 508 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6980 | 1 | 45.2 | 17496.5 | 1262 | 1 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 16:59 | Normal | 399.5 | 542.4 | 535.9 | 525 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 16.1 | 16 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 6302 | 1 | 45.3 | 17497.1 | 1262 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:04 | Normal | 429.7 | 524.4 | 508.6 | 535.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 235.4 | 232.8 | 234.8 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2559 | 1 | 45.4 | 17497.5 | 1262 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 17:09 | Normal | 457.5 | 546.3 | 531 | 518.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 236 | 233.4 | 235 | 8.2 | 8 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3101 | 1 | 44.9 | 17497.7 | 1262 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:14 | Normal | 478.7 | 527.4 | 544.3 | 517.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 11.1 | 11 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4346 | 1 | 45.3 | 17498.1 | 1263 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 17:19 | Normal | 478.4 | 541.1 | 544.7 | 512.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 236.6 | 234 | 234.4 | 6.2 | 6.3 | 6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2428 | 1 | 45.9 | 17498.3 | 1263 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:24 | Normal | 474.9 | 533.5 | 534 | 513.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 236.6 | 234 | 235 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2187 | 1 | 46.2 | 17498.5 | 1263 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:29 | Normal | 498.6 | 522.5 | 521 | 506.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 236.4 | 233.6 | 235 | 5.1 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1911 | 1 | 46.3 | 17498.7 | 1263 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-06 17:34 | Normal | 490.8 | 532.4 | 511.8 | 527.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 237 | 234.6 | 235.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1442 | 1 | 46 | 17498.8 | 1263 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:39 | Normal | 471.8 | 526.4 | 512.8 | 537.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 236.8 | 234.6 | 236 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1155 | 1 | 45.4 | 17498.9 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 17:44 | Normal | 488.5 | 525.3 | 536.9 | 511.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 842 | 1 | 45.5 | 17499 | 1263 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 17:49 | Normal | 466.4 | 505.2 | 488.7 | 520.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 237.6 | 235 | 236 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 615 | 1 | 47.3 | 17499.1 | 1263 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-06 17:54 | Normal | 449.8 | 518.4 | 496.8 | 499.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 350 | 1 | 50 | 17499.1 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 17:59 | Normal | 396.8 | 490.2 | 475.9 | 531 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 231.2 | 234 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 206 | 1 | 49.5 | 17499.1 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 18:04 | Normal | 270.8 | 506.3 | 484.8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235 | 231.4 | 234 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 96 | 1 | 48.6 | 17499.2 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 18:09 | Normal | 202.1 | 479.5 | 479.9 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.4 | 231.8 | 233.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 64 | 1 | 47.6 | 17499.2 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-06 18:14 | Normal | 227.1 | 339.5 | 479 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 28 | 1 | 45.4 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-06 18:19 | Normal | 195.1 | 200.9 | 425.3 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.2 | 232 | 233.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32 | 1 | 49.9 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 18:24 | Normal | 187.1 | 219.1 | 353.6 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.2 | 231.8 | 233.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 48.8 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-06 18:29 | Normal | 195.8 | 222.9 | 201 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 47 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0