## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-06 04:43 | Wait | 458.6 | 459 | 458.6 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.2 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 04:48 | Wait | 492.2 | 504.8 | 521 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.5 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 04:53 | Normal | 251.7 | 199.1 | 233.3 | 350.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 224.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 112 | 1 | 38.5 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 04:58 | Normal | 205.8 | 204.9 | 199.8 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 223.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 193 | 1 | 40.2 | 20440.7 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:03 | Normal | 221.7 | 230.6 | 253.6 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 236 | 1 | 41.7 | 20440.7 | 1419 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:08 | Normal | 363 | 426.9 | 409.8 | 522.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 225.6 | 224.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 486 | 1 | 42.8 | 20440.8 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:13 | Normal | 454.9 | 460.7 | 460.2 | 528.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 225.8 | 224.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 715 | 1 | 43.5 | 20440.8 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:18 | Normal | 462.7 | 481.8 | 522.9 | 535.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 224.8 | 226 | 224.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 904 | 1 | 44.2 | 20440.9 | 1419 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:23 | Normal | 496.7 | 500.8 | 557.3 | 537.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 224.4 | 225.6 | 224 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 1116 | 1 | 45 | 20441 | 1419 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:28 | Normal | 490.7 | 517 | 539 | 547.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 224.4 | 225.6 | 224.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 1333 | 1 | 45.6 | 20441.1 | 1419 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:33 | Normal | 480.9 | 517.8 | 553 | 538.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 224.6 | 225.4 | 223.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 1607 | 1 | 46.3 | 20441.2 | 1419 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:38 | Normal | 492.8 | 486.6 | 548.1 | 561.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 224.8 | 226.2 | 224.2 | 5 | 5 | 4.9 | 60.07 | 60 | 60.07 | 1880 | 1 | 46.8 | 20441.3 | 1419 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:43 | Normal | 528 | 504.9 | 554.2 | 550 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 224.4 | 225.6 | 223.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 2207 | 1 | 47.3 | 20441.5 | 1419 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:48 | Normal | 505.5 | 520.1 | 558.5 | 532.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 224.2 | 225.2 | 223.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60 | 60.02 | 2507 | 1 | 48 | 20441.7 | 1419 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:53 | Normal | 508.8 | 515.5 | 556 | 542.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.7 | 224.2 | 225.2 | 223 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 2841 | 1 | 48.6 | 20441.9 | 1419 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:58 | Normal | 493.8 | 510.6 | 551.2 | 562 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 224.8 | 225.4 | 223.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3099 | 1 | 49.1 | 20442.2 | 1420 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:03 | Normal | 503.7 | 525.9 | 566.8 | 550.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 224.4 | 225.6 | 224 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3363 | 1 | 49.5 | 20442.5 | 1420 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:08 | Normal | 510.9 | 520.9 | 552 | 561.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 224.4 | 225.2 | 224 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3774 | 1 | 50 | 20442.8 | 1420 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:13 | Normal | 517.8 | 518.9 | 550.3 | 567.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4579 | 1 | 47.7 | 20443.1 | 1420 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:18 | Normal | 517.6 | 517.6 | 564.5 | 547.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 224.4 | 225.4 | 223.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5438 | 1 | 49.4 | 20443.5 | 1420 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:23 | Normal | 508.7 | 531.8 | 564.7 | 542.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6238 | 1 | 46.6 | 20444 | 1420 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:28 | Normal | 513.3 | 531.3 | 560.8 | 533.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 224.2 | 225.8 | 224.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6879 | 1 | 49.4 | 20444.6 | 1420 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:33 | Normal | 511.6 | 553.6 | 558.5 | 537.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 6 | 224.8 | 225.8 | 223.6 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8525 | 1 | 47.7 | 20445.2 | 1420 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:38 | Normal | 533.8 | 555.6 | 550.6 | 523.6 | 2 | 2.9 | 4.3 | 6 | 225 | 225.6 | 224.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8084 | 1 | 46.7 | 20445.9 | 1420 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:43 | Normal | 491.6 | 554 | 554.7 | 530.6 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 5.2 | 224.4 | 225.6 | 224.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7427 | 1 | 49.5 | 20446.6 | 1420 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:48 | Normal | 493.8 | 539.9 | 551.6 | 532.4 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 4 | 224 | 225.4 | 223.8 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5673 | 1 | 48.4 | 20447.1 | 1420 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:53 | Normal | 499.3 | 550.2 | 563.3 | 509.7 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 223.4 | 225 | 223.8 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7723 | 1 | 47.2 | 20447.8 | 1420 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:58 | Normal | 340 | 576 | 564.9 | 529.8 | 4.2 | 3.8 | 6.6 | 8.8 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11449 | 1 | 44.9 | 20448.5 | 1421 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:03 | Normal | 285.5 | 563.5 | 562.7 | 518.6 | 6.3 | 4.1 | 7 | 9.4 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 12595 | 1 | 49.2 | 20449.5 | 1421 | 3 | 3 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:08 | Normal | 301.9 | 564.7 | 559.5 | 504.3 | 7 | 4.5 | 7.7 | 10.4 | 223 | 224.2 | 223 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 13832 | 1 | 49.8 | 20450.6 | 1421 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 3.5 | 4 | 4.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:13 | Normal | 314.9 | 555.9 | 555.3 | 509.2 | 7 | 4.8 | 7.7 | 10.3 | 223.8 | 224.2 | 224 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 14058 | 1 | 49.6 | 20451.7 | 1421 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4 | 4.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:18 | Normal | 310.7 | 549.8 | 550.8 | 493.7 | 6.9 | 5 | 7.5 | 10.3 | 223.6 | 223 | 223.6 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 13994 | 1 | 49.5 | 20452.9 | 1421 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:23 | Normal | 423.7 | 556.7 | 558.4 | 508.3 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 9.4 | 223.8 | 224.4 | 224 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12812 | 1 | 49.5 | 20453.9 | 1421 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:28 | Normal | 438.2 | 538.1 | 548.7 | 497.4 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 9.9 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 36.2 | 36.3 | 36 | 60 | 59.96 | 59.97 | 13644 | 1 | 49.5 | 20455 | 1421 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:33 | Normal | 439.3 | 545.1 | 556.4 | 514.9 | 7.5 | 7.4 | 9 | 13.1 | 223.6 | 225.6 | 224.4 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 18147 | 1 | 49.7 | 20456.3 | 1421 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:38 | Normal | 429.5 | 540.7 | 541 | 511.7 | 8.3 | 8.3 | 10.6 | 15.3 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 55.1 | 54.8 | 54.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20726 | 1 | 44.4 | 20458.1 | 1421 | 4.1 | 4 | 0 | 3.4 | 4.9 | 0 | 5 | 5.5 | 6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:43 | Normal | 451.5 | 549.2 | 542.5 | 514.2 | 8.2 | 8.4 | 11.6 | 16.3 | 223.8 | 223.2 | 223 | 58.1 | 57.7 | 57.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21459 | 1 | 44.4 | 20459.8 | 1421 | 4 | 3.9 | 0 | 2.9 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:48 | Normal | 379.8 | 547.7 | 531 | 501.1 | 11.6 | 9.7 | 12.9 | 17.4 | 222.6 | 223 | 223 | 63.8 | 63.4 | 63.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24128 | 1 | 45.1 | 20461.7 | 1421 | 5.6 | 5.8 | 0 | 3.7 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:53 | Normal | 378.9 | 537.2 | 543.7 | 493.4 | 10.8 | 9.2 | 11.6 | 16.5 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 59.1 | 58.6 | 58.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23877 | 1 | 46.1 | 20463.6 | 1421 | 5.4 | 5.2 | 0 | 3.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 6 | 6.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:58 | Normal | 389.9 | 535.6 | 535.2 | 508.6 | 8.5 | 7.6 | 9.3 | 13.2 | 220.2 | 220 | 220.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19426 | 1 | 46.8 | 20465.4 | 1422 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:03 | Normal | 488.6 | 535.7 | 544.4 | 508.4 | 7.6 | 8.5 | 9.8 | 14 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 53.2 | 52.9 | 53 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 19583 | 1 | 46.6 | 20466.7 | 1422 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:08 | Normal | 478.7 | 541.2 | 545.2 | 528.5 | 8.5 | 9 | 10.2 | 14.4 | 221 | 221.8 | 221 | 55.7 | 55.9 | 55.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20972 | 1 | 46.9 | 20468.5 | 1422 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:13 | Normal | 491.6 | 535.6 | 539 | 526.2 | 9.9 | 11 | 12.5 | 17.5 | 220.8 | 222 | 221.4 | 67.6 | 67.3 | 67.4 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 24714 | 1 | 47.5 | 20470.4 | 1422 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.6 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:18 | Normal | 494.6 | 535.8 | 538.8 | 526.6 | 9.3 | 10.5 | 12.3 | 16.4 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 64.1 | 64.2 | 64.1 | 59.97 | 60.09 | 60.04 | 24724 | 1 | 48.4 | 20472.5 | 1422 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:23 | Normal | 487 | 538 | 541.2 | 526.1 | 8.8 | 10 | 11.8 | 15.5 | 220.6 | 222 | 221.4 | 61.3 | 61.1 | 61.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23811 | 1 | 48.8 | 20474.3 | 1422 | 4 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:28 | Normal | 437.1 | 538.1 | 535.6 | 484.5 | 10.5 | 10 | 11.7 | 17.3 | 221 | 221.6 | 221 | 62 | 61.5 | 61.7 | 60.1 | 59.99 | 60.03 | 23461 | 1 | 49.2 | 20476.3 | 1422 | 5 | 5.3 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:33 | Normal | 490.5 | 520.7 | 536.3 | 512.3 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 13.3 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 51 | 50.7 | 50.8 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 19305 | 1 | 49.5 | 20478 | 1422 | 3.4 | 4 | 0 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:38 | Normal | 481.5 | 546.6 | 564.4 | 503 | 11.3 | 10.8 | 12 | 18.8 | 220.8 | 222.6 | 222 | 69.3 | 68.9 | 68.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 24474 | 1 | 49.4 | 20479.6 | 1422 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:43 | Normal | 462.6 | 539.6 | 532.8 | 494.8 | 13.5 | 12.3 | 14.5 | 21.6 | 220.6 | 222.8 | 221.6 | 76.4 | 75.9 | 76.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28525 | 1 | 50.6 | 20482.2 | 1422 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 7 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:48 | Normal | 474 | 537.3 | 528.1 | 517.3 | 17.5 | 16.2 | 19.8 | 26 | 221.6 | 223.4 | 222 | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 59.96 | 59.94 | 60 | 36978 | 1 | 52.2 | 20485 | 1422 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 6.8 | 9.2 | 0.1 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:53 | Normal | 508.7 | 534.4 | 552.8 | 550.6 | 16.3 | 17.7 | 19 | 22.9 | 221 | 223 | 221.2 | 99.3 | 99 | 99.2 | 60.09 | 60.08 | 60.03 | 37037 | 1 | 54.5 | 20488.1 | 1422 | 7.2 | 8.5 | 0.2 | 7.2 | 10 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:58 | Normal | 472.5 | 500.7 | 503.8 | 508.3 | 10 | 10.5 | 11 | 15.5 | 219.6 | 221 | 219 | 59.1 | 58.8 | 58.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21837 | 1 | 55.3 | 20490.6 | 1423 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:03 | Normal | 500.4 | 502.1 | 528.2 | 522.8 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 13.6 | 219.4 | 221.6 | 220.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20096 | 1 | 54 | 20492.3 | 1423 | 3.8 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:08 | Normal | 507 | 513.7 | 533.2 | 531.8 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 13.6 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 54.1 | 54.2 | 54 | 59.97 | 60 | 60.01 | 20426 | 1 | 53 | 20494 | 1423 | 4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:13 | Normal | 500.6 | 513.1 | 528.9 | 540.6 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 13.3 | 224.2 | 226.2 | 224.4 | 52.8 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 60.06 | 60 | 20030 | 1 | 52.3 | 20495.7 | 1423 | 4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:18 | Normal | 505.8 | 515.2 | 542.2 | 547.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 12.1 | 223.6 | 226 | 224.2 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18680 | 1 | 51.9 | 20497.3 | 1423 | 3.7 | 4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:23 | Normal | 503 | 511.4 | 546.1 | 552.7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 11.1 | 223.4 | 225 | 224 | 44.7 | 44.4 | 44.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16995 | 1 | 51.3 | 20498.8 | 1423 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:28 | Normal | 516.9 | 520.8 | 546.2 | 557.9 | 6.8 | 7 | 7.1 | 10.5 | 223.4 | 225 | 223.6 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16264 | 1 | 50.9 | 20500.1 | 1423 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:33 | Normal | 502 | 518.6 | 545 | 557.6 | 7 | 7.2 | 7.3 | 10.7 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16645 | 1 | 50.6 | 20501.5 | 1423 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:38 | Normal | 502.3 | 513.9 | 548.2 | 554.8 | 6.7 | 7 | 7 | 10.3 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 42 | 42 | 41.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 15996 | 1 | 50.4 | 20502.9 | 1423 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:43 | Normal | 501.6 | 518.1 | 547 | 554.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 225 | 225.8 | 224.8 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 17302 | 1 | 50.3 | 20504.2 | 1423 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:48 | Normal | 503.4 | 518.8 | 543.1 | 555.2 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20341 | 1 | 50.1 | 20505.8 | 1423 | 3.9 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:53 | Normal | 500.6 | 521.9 | 538.1 | 541.7 | 10 | 10.5 | 11.1 | 15.8 | 224.6 | 225.8 | 225 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23607 | 1 | 50.3 | 20507.6 | 1423 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:58 | Normal | 498.8 | 519.4 | 534.4 | 544 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 14.7 | 226 | 226.8 | 227.2 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21668 | 1 | 50.5 | 20509.5 | 1424 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:03 | Normal | 504.6 | 514.9 | 534.7 | 538.3 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 20.1 | 225 | 226.4 | 225.8 | 76.5 | 76 | 76.2 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 29008 | 1 | 50.9 | 20511.5 | 1424 | 6 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:08 | Normal | 498.3 | 504.8 | 529.3 | 525 | 13 | 13.6 | 14 | 20.6 | 224.8 | 226.8 | 225.8 | 75.9 | 75.5 | 75.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 29613 | 1 | 52.4 | 20514.4 | 1424 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:13 | Normal | 509.3 | 502.7 | 534 | 553.1 | 14.2 | 14.5 | 15 | 22 | 226 | 227.4 | 226.2 | 80.5 | 81.1 | 80.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31222 | 1 | 53.2 | 20516.8 | 1424 | 6.6 | 7 | 0.3 | 6.8 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:18 | Normal | 524.4 | 544.9 | 568 | 568 | 17.2 | 16.3 | 16.3 | 25.2 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 99.4 | 99 | 99.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 33424 | 1 | 54.5 | 20519.7 | 1424 | 7.8 | 8.3 | 0.8 | 6.4 | 9 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:23 | Normal | 481.2 | 482.6 | 508.7 | 524.9 | 13.3 | 14.1 | 14.5 | 20.8 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 76.1 | 75.5 | 75.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29063 | 1 | 55.5 | 20522.4 | 1424 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:28 | Normal | 487.5 | 497.9 | 508.8 | 522.1 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 15 | 224.6 | 226 | 225 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 60 | 60.05 | 60.01 | 23337 | 1 | 55.3 | 20524.8 | 1424 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:33 | Normal | 486.1 | 498.3 | 520.8 | 531.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 16 | 225 | 226 | 224.4 | 61 | 60.8 | 60.9 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 23002 | 1 | 54.4 | 20526.6 | 1424 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:38 | Normal | 500.5 | 503.5 | 520.4 | 529.9 | 16 | 16.9 | 17.2 | 25.5 | 227 | 227.6 | 226.4 | 93.4 | 92.7 | 93.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 35952 | 1 | 54.3 | 20529 | 1424 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:43 | Normal | 494.6 | 497.9 | 518.9 | 526.2 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 21.3 | 226 | 228.2 | 226.4 | 77.5 | 77.4 | 77.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 29592 | 1 | 55.6 | 20531.7 | 1424 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 7 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:48 | Normal | 487.9 | 503.2 | 516 | 529.9 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 14.8 | 225.4 | 227 | 225.4 | 58.8 | 58.5 | 58.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 19797 | 1 | 55.4 | 20533.9 | 1424 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:53 | Normal | 492.3 | 509.6 | 526.5 | 523.8 | 7 | 7.1 | 7.6 | 11.6 | 225.2 | 226.4 | 226 | 43.4 | 43.1 | 43.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17269 | 1 | 54.7 | 20535.9 | 1424 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:58 | Normal | 506 | 511.6 | 524.5 | 529.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 11 | 224 | 225.8 | 224.6 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15982 | 1 | 53.7 | 20537.3 | 1425 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:03 | Normal | 491.4 | 497.4 | 522.5 | 529.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 11.6 | 225.2 | 227.2 | 226 | 44.4 | 44.1 | 44.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16985 | 1 | 53.9 | 20539.4 | 1425 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:08 | Normal | 497.7 | 492.6 | 527.6 | 535.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 11 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 15641 | 1 | 52.9 | 20540.7 | 1425 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:13 | Normal | 598.7 | 617.7 | 639.1 | 640.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 11 | 224.4 | 225.2 | 225 | 16.8 | 15.5 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33053 | 1 | 53 | 20542.9 | 1425 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 6.4 | 9.6 | 0 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:18 | Normal | 486.2 | 498.9 | 518.6 | 521.8 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 26.7 | 227.4 | 229 | 227.8 | 96.1 | 95.6 | 96 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 36765 | 1 | 54.7 | 20545.7 | 1425 | 8.3 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:23 | Normal | 478.3 | 483.6 | 515.3 | 515.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 10.1 | 224.8 | 227.4 | 225.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 13967 | 1 | 55.5 | 20547.8 | 1425 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:28 | Normal | 484.3 | 494.1 | 518.4 | 515.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 10.8 | 225 | 226 | 225 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14633 | 1 | 55.8 | 20550.4 | 1425 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:33 | Normal | 594.5 | 597.8 | 614.2 | 618.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 224.4 | 225.8 | 225 | 31.2 | 30.9 | 31 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 20973 | 1 | 54.7 | 20551.8 | 1425 | 4.1 | 3.9 | 0 | 1.1 | 7.4 | 0 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:38 | Normal | 522.4 | 542.1 | 564.1 | 565.1 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 18.2 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 92 | 91.7 | 91.4 | 60 | 59.99 | 60 | 28448 | 1 | 55.8 | 20554.3 | 1425 | 5 | 5.1 | 1.9 | 2 | 7.8 | 1.8 | 5.3 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:43 | Normal | 465.6 | 474 | 506.7 | 505.6 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 6.6 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9384 | 1 | 55.5 | 20556 | 1425 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:48 | Normal | 545.4 | 564.4 | 588.6 | 590.3 | 11.1 | 10.3 | 10 | 15.7 | 225.8 | 227.4 | 226 | 78.1 | 78.4 | 77.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 35816 | 1 | 53.9 | 20557.1 | 1425 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0 | 5 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:53 | Normal | 505.1 | 523 | 546.1 | 547.9 | 18.1 | 17.2 | 16.8 | 26.3 | 226.6 | 228.8 | 227 | 99 | 98.9 | 98.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 33393 | 1 | 55.2 | 20559.8 | 1425 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 7.6 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:58 | Normal | 489.9 | 499 | 525.4 | 546 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 24.9 | 227.2 | 228.2 | 228 | 99 | 98.6 | 98.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38013 | 1 | 57 | 20562.8 | 1426 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.6 | 9.6 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:03 | Normal | 489 | 506 | 527.2 | 530.3 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 26.8 | 227 | 228.2 | 227.4 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 37931 | 1 | 57.9 | 20565.5 | 1426 | 8.9 | 9 | 0.2 | 7.8 | 9.4 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:08 | Normal | 473.8 | 463.8 | 489.3 | 492.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 7.5 | 224.6 | 226 | 224.6 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 10045 | 1 | 58 | 20567.6 | 1426 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:13 | Normal | 463.4 | 470.5 | 498.7 | 509 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8412 | 1 | 55.9 | 20568.4 | 1426 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:18 | Normal | 592.8 | 609.8 | 633.2 | 638 | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 25.3 | 224.6 | 225.8 | 224 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 59.98 | 60.03 | 59.92 | 33854 | 1 | 55.6 | 20570.4 | 1426 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 7 | 9.4 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:23 | Normal | 498.6 | 515.9 | 538.8 | 540.6 | 18.1 | 17.5 | 17.1 | 26.5 | 226.6 | 228.2 | 227.2 | 98.8 | 98.3 | 98.4 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 37952 | 1 | 56.7 | 20572.9 | 1426 | 8.5 | 8.9 | 0.5 | 7.8 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:28 | Normal | 474.5 | 478.7 | 508.1 | 519.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 27.5 | 226.6 | 228.6 | 227.4 | 98.2 | 98.1 | 98.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37973 | 1 | 58.5 | 20576 | 1426 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:33 | Normal | 471.4 | 483.4 | 495.6 | 504.5 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 27.6 | 226.4 | 227.4 | 227 | 97.6 | 97.4 | 97.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37367 | 1 | 60.2 | 20579.1 | 1426 | 8.8 | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 9.2 | 0.1 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:38 | Normal | 475.3 | 474.3 | 501.4 | 492.3 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 28 | 226.4 | 227.6 | 226.2 | 96.7 | 96.4 | 96.4 | 60 | 60 | 60 | 36972 | 1 | 61.7 | 20582.2 | 1426 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 9 | 9.2 | 0.1 | 9 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:43 | Normal | 469.6 | 482.6 | 486.8 | 499.6 | 18.1 | 17.8 | 18.4 | 27.4 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 95.1 | 94.9 | 94.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36424 | 1 | 62.8 | 20585.3 | 1426 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 8.5 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:48 | Normal | 472.7 | 479 | 494.5 | 502.7 | 17.8 | 18 | 17.7 | 26.8 | 226.4 | 227.8 | 227 | 93.7 | 93.5 | 93.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 35770 | 1 | 63.4 | 20588.3 | 1426 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:53 | Normal | 480.2 | 480.9 | 496.7 | 503.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 26.5 | 225.8 | 227.2 | 225.8 | 93.5 | 92.9 | 93.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35626 | 1 | 63.9 | 20591.3 | 1426 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 12:58 | Normal | 488.5 | 472.2 | 497.6 | 509.6 | 17 | 17.6 | 17.1 | 25.9 | 224.2 | 226 | 224.8 | 92.5 | 91.8 | 92.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 35173 | 1 | 64.3 | 20594.3 | 1427 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:03 | Normal | 477.5 | 478.3 | 492 | 501.2 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 26.4 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 92.4 | 92 | 92.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 35154 | 1 | 64.6 | 20597.2 | 1427 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.8 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:08 | Normal | 473 | 482.7 | 489.1 | 501.5 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 26.5 | 226 | 227.8 | 226.2 | 93.4 | 93.2 | 93.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35874 | 1 | 64.9 | 20600.1 | 1427 | 8.3 | 8.7 | 0.6 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:13 | Normal | 474.1 | 483.4 | 501.4 | 521 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 24 | 223.8 | 225.2 | 224 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 32225 | 1 | 64.4 | 20602.8 | 1427 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:18 | Normal | 484.9 | 468.5 | 524.7 | 497.4 | 19.1 | 19.8 | 15.3 | 29.3 | 224.6 | 225.8 | 225 | 99.2 | 98.7 | 98.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 37565 | 1 | 64.9 | 20605.8 | 1427 | 9.2 | 9.3 | 0.4 | 9.7 | 9.5 | 0.3 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:23 | Normal | 469.5 | 475.9 | 473.3 | 486.9 | 18.5 | 18 | 17.1 | 26.2 | 224 | 224.8 | 224.8 | 93.4 | 93.1 | 93.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31559 | 1 | 65.7 | 20608.9 | 1427 | 8.5 | 8.9 | 0.6 | 9.1 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:28 | Normal | 504.1 | 490.6 | 513.2 | 539.1 | 18.4 | 18.6 | 17.2 | 26.1 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 99.1 | 98.7 | 98.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 37920 | 1 | 65.1 | 20611.4 | 1427 | 9 | 9 | 0.3 | 9.7 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 9.1 | 7.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:33 | Normal | 472.4 | 496.2 | 495.1 | 507.1 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 12.4 | 223.8 | 225 | 223.8 | 45.7 | 45.4 | 45.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19148 | 1 | 63.7 | 20613.5 | 1427 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:38 | Normal | 492.5 | 478.2 | 484.9 | 531.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 9.5 | 222.6 | 224.2 | 223 | 37.7 | 37.4 | 37.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 14260 | 1 | 60.9 | 20614.7 | 1427 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:43 | Normal | 505.7 | 498.2 | 485.2 | 534.1 | 7 | 7 | 7.1 | 10.5 | 223.4 | 225.4 | 224 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15635 | 1 | 58.8 | 20615.9 | 1427 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:48 | Normal | 501.5 | 502.3 | 506.9 | 531 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 11.1 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 43.1 | 43 | 43 | 59.99 | 60 | 60 | 16273 | 1 | 57.6 | 20617.3 | 1427 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:53 | Normal | 507.9 | 500.4 | 492.1 | 542.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 223.8 | 225 | 223 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14021 | 1 | 56.5 | 20618.6 | 1427 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 13:58 | Normal | 510.7 | 497.6 | 524.5 | 511.8 | 9.9 | 10 | 8.8 | 15.6 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 58.2 | 57.9 | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 20893 | 1 | 56 | 20620.3 | 1428 | 4.7 | 5 | 0 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:03 | Normal | 526.2 | 476.6 | 472.4 | 502.5 | 17.3 | 18.5 | 18.7 | 29.1 | 226.4 | 228 | 227 | 98.9 | 98.6 | 98.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 37474 | 1 | 56.7 | 20623 | 1428 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 10.1 | 8.2 | 0.1 | 8.6 | 9.7 | 8.9 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:08 | Normal | 490.6 | 439.7 | 449.3 | 515.6 | 17.2 | 15.9 | 15.4 | 24.1 | 225.6 | 227.8 | 226 | 83.4 | 83.2 | 83.2 | 60 | 60.01 | 60 | 33247 | 1 | 58.8 | 20626.1 | 1428 | 8 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 7.8 | 6.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:13 | Normal | 479.5 | 494.5 | 475.2 | 514.6 | 18.6 | 15.5 | 16.3 | 25.4 | 225.4 | 227 | 225.6 | 90.4 | 90 | 90.2 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 32245 | 1 | 59.4 | 20628.7 | 1428 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.5 | 6.3 | 0.3 | 7.3 | 8.5 | 7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:18 | Normal | 478.5 | 494.7 | 478.3 | 506.2 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 13 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17480 | 1 | 59.7 | 20631.2 | 1428 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:23 | Normal | 479.3 | 489.6 | 472.4 | 505.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 9.2 | 223.6 | 225.2 | 224 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13213 | 1 | 58.3 | 20632.9 | 1428 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:28 | Normal | 481.5 | 496.8 | 482.4 | 513.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 10.1 | 223.8 | 225.2 | 224 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14491 | 1 | 56.6 | 20634.1 | 1428 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:33 | Normal | 509.4 | 499.9 | 494.5 | 525.7 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 16.2 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23043 | 1 | 55.7 | 20635.6 | 1428 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:38 | Normal | 505.3 | 520.3 | 502.9 | 536.1 | 13.5 | 9.9 | 8.8 | 17.7 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 65.5 | 65.3 | 65.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19550 | 1 | 54.9 | 20636.8 | 1428 | 6.3 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:43 | Normal | 490.1 | 532.6 | 428.2 | 513.2 | 15.2 | 10.6 | 15 | 21.4 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 75.1 | 74.7 | 74.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28442 | 1 | 55.1 | 20639 | 1428 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 5.6 | 5 | 0 | 6.8 | 7.9 | 5.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:48 | Normal | 489.4 | 545.7 | 403.7 | 525.7 | 13.5 | 8.6 | 13.6 | 19 | 223.6 | 225.6 | 223.8 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 25054 | 1 | 54.9 | 20640.6 | 1428 | 6.5 | 6.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0 | 6.5 | 7 | 5.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:53 | Normal | 485.7 | 528 | 428.6 | 511.6 | 13.1 | 8.5 | 11.9 | 18.2 | 223.4 | 225.4 | 223.4 | 63.1 | 63 | 62.9 | 60.05 | 59.97 | 60.05 | 23742 | 1 | 55 | 20642.6 | 1428 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 0 | 5.1 | 6.8 | 4.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 14:58 | Normal | 455.3 | 477.5 | 459.7 | 491.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5027 | 1 | 54.6 | 20644.1 | 1429 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:03 | Normal | 491.1 | 523.9 | 418.6 | 502.7 | 11.5 | 7.1 | 10.4 | 16.5 | 224 | 225.6 | 223.8 | 55.5 | 55.2 | 55.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 20882 | 1 | 53.8 | 20645.4 | 1429 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 4.2 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:08 | Normal | 488.9 | 542.8 | 400.5 | 495.6 | 11.1 | 6.7 | 10.3 | 16.1 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 20216 | 1 | 53.7 | 20647.2 | 1429 | 5.3 | 5.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 4.3 | 5.9 | 4.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:13 | Normal | 489.5 | 532.5 | 386.5 | 520.5 | 10.7 | 6.6 | 9.8 | 14.4 | 222.8 | 224 | 221.8 | 50.8 | 50.4 | 50.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19218 | 1 | 53.5 | 20648.8 | 1429 | 5 | 5.2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.2 | 4.1 | 5.6 | 3.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:18 | Normal | 483.5 | 533.6 | 393.6 | 515.6 | 10.6 | 6.4 | 9.2 | 14 | 221.8 | 224 | 221.8 | 49 | 48.7 | 48.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18467 | 1 | 53.3 | 20650.3 | 1429 | 5.1 | 5.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:23 | Normal | 494.7 | 534.4 | 392.5 | 507.5 | 10.1 | 6.4 | 8.6 | 14.1 | 222.6 | 223.4 | 221.8 | 48.4 | 48 | 48.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18238 | 1 | 53 | 20651.9 | 1429 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:28 | Normal | 488.7 | 540.1 | 404.9 | 468 | 9.9 | 6.2 | 7.8 | 14.7 | 221.4 | 223.4 | 221.8 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17546 | 1 | 52.8 | 20653.4 | 1429 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:33 | Normal | 484.1 | 534.2 | 376.4 | 511.7 | 9.3 | 5.3 | 7.8 | 12.3 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 43.6 | 42.1 | 43 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16246 | 1 | 52.5 | 20654.8 | 1429 | 4.5 | 4.7 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 5 | 2.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:38 | Normal | 500.8 | 528.8 | 375.8 | 510.9 | 8.8 | 4.4 | 7.3 | 12.1 | 221.2 | 222.8 | 221.8 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 15176 | 1 | 52.1 | 20656.1 | 1429 | 4.2 | 4.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 2.5 | 4.8 | 2.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:43 | Normal | 495.5 | 534.7 | 372.8 | 500.9 | 8.1 | 3.8 | 6.6 | 11.3 | 220.2 | 222.2 | 220.8 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60 | 60 | 60 | 13889 | 1 | 51.8 | 20657.3 | 1429 | 4 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0 | 2.2 | 4.3 | 2.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:48 | Normal | 495.7 | 529.5 | 366.5 | 504.6 | 7.7 | 3.5 | 6.4 | 10.4 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13011 | 1 | 51.5 | 20658.4 | 1429 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 2.1 | 4.1 | 1.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:53 | Normal | 506.4 | 533.2 | 351.5 | 505.7 | 7.1 | 3.1 | 6.1 | 9.6 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11909 | 1 | 51.2 | 20659.5 | 1429 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.9 | 3.9 | 1.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 15:58 | Normal | 491.4 | 533.3 | 332.6 | 506.6 | 6.6 | 2.8 | 5.7 | 8.6 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 60 | 60 | 60 | 10928 | 1 | 50.9 | 20660.4 | 1430 | 3.4 | 3.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:03 | Normal | 483.2 | 521.1 | 306.5 | 473.5 | 4.6 | 2 | 4.3 | 6.5 | 220 | 221.4 | 220 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7748 | 1 | 50.5 | 20661.2 | 1430 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:08 | Normal | 489.8 | 513.7 | 296.4 | 532.2 | 4.7 | 2 | 4.7 | 6.3 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 21.8 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8201 | 1 | 49.9 | 20661.7 | 1430 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:13 | Normal | 502.2 | 524.5 | 301.9 | 536.5 | 4.6 | 1.8 | 4.1 | 6.1 | 221.8 | 223 | 222 | 21 | 20.8 | 20.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7782 | 1 | 49.3 | 20662.4 | 1430 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:18 | Normal | 488.7 | 521.9 | 291.5 | 542.4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 5.3 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6722 | 1 | 48.7 | 20663 | 1430 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:23 | Normal | 490.5 | 497.6 | 268 | 526.1 | 3.9 | 1.6 | 3.5 | 5.4 | 221.2 | 222.4 | 221 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6634 | 1 | 48.2 | 20663.5 | 1430 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:28 | Normal | 486.5 | 491.7 | 254.3 | 517.3 | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 222.4 | 223 | 222 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6107 | 1 | 47.6 | 20664.1 | 1430 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:33 | Normal | 496.5 | 476.8 | 231.2 | 524 | 3 | 1.3 | 2.8 | 4.6 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5400 | 1 | 47.1 | 20664.5 | 1430 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:38 | Normal | 474.4 | 473.8 | 212.7 | 504.7 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 4.4 | 221.8 | 222.6 | 221.6 | 13.1 | 13 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4874 | 1 | 46.5 | 20665 | 1430 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:43 | Normal | 491.5 | 447.8 | 289 | 514.4 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 4.1 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60 | 60 | 4441 | 1 | 46.1 | 20665.4 | 1430 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:48 | Normal | 478.1 | 436.7 | 304 | 498.9 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 3.7 | 223.2 | 224 | 222.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3939 | 1 | 45.5 | 20665.7 | 1430 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:53 | Normal | 483.3 | 417.7 | 294.9 | 506.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 3.5 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3637 | 1 | 45 | 20666 | 1430 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 16:58 | Normal | 432 | 400.8 | 357.6 | 471.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2269 | 1 | 46.3 | 20666.3 | 1431 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:03 | Normal | 508.7 | 526.8 | 556.1 | 481.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 223.4 | 223.6 | 222.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2178 | 1 | 46.8 | 20666.4 | 1431 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:08 | Normal | 507.5 | 526.8 | 567.9 | 500.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 221.8 | 223 | 222 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2614 | 1 | 47.2 | 20666.7 | 1431 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:13 | Normal | 491.7 | 518.8 | 513 | 460.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 222.8 | 223.2 | 222.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2099 | 1 | 47.2 | 20666.9 | 1431 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:18 | Normal | 506.1 | 518 | 569.9 | 520.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 224 | 224.6 | 223.6 | 5.2 | 5 | 5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1920 | 1 | 47.2 | 20667 | 1431 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:23 | Normal | 488.5 | 496.6 | 553.6 | 526.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 222 | 223 | 222.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1751 | 1 | 47.3 | 20667.2 | 1431 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:28 | Normal | 475.6 | 508.9 | 501.5 | 502.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 224 | 225.4 | 223.6 | 4 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1439 | 1 | 47.5 | 20667.3 | 1431 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:33 | Normal | 480.4 | 515 | 494.6 | 525.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 224 | 224.8 | 224.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1106 | 1 | 48.1 | 20667.4 | 1431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:38 | Normal | 361 | 493.7 | 414.9 | 513.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 223.6 | 224.8 | 223.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 801 | 1 | 49.7 | 20667.5 | 1431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:43 | Normal | 332.9 | 469.8 | 354.3 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224 | 223.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 531 | 1 | 50 | 20667.6 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:48 | Normal | 199.7 | 437.1 | 199.8 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 297 | 1 | 49.8 | 20667.6 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:53 | Normal | 199.7 | 239.7 | 199.8 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 124 | 1 | 49.6 | 20667.6 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 17:58 | Normal | 202.4 | 200.3 | 199.5 | 307.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 222.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 56 | 1 | 49.4 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 18:03 | Normal | 205.3 | 224.3 | 213.2 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 17 | 1 | 49.1 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 18:08 | Normal | 204.8 | 212.5 | 234.1 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 48.8 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 18:13 | Normal | 210.3 | 192.7 | 212.1 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.4 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 18:18 | Normal | 195.9 | 196.8 | 206.1 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.6 | 221.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 47.7 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 18:23 | Normal | 200.7 | 196.2 | 198.2 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.7 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0