## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-06 04:50 | Wait | 465.7 | 465.6 | 465.8 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 04:55 | Normal | 199.9 | 231.1 | 326.3 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 226 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 118 | 1 | 30.9 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:00 | Normal | 199.9 | 199.6 | 199.8 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 173 | 1 | 35.2 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:05 | Normal | 200 | 199.9 | 308.8 | 453.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226.8 | 227 | 1.7 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 300 | 1 | 37.6 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:10 | Normal | 199.9 | 203 | 482.9 | 476.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 227 | 225.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 449 | 1 | 39.3 | 24484 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:15 | Normal | 292.3 | 412.9 | 467.2 | 491.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 719 | 1 | 40.3 | 24484 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:20 | Normal | 421.8 | 470.9 | 485 | 509.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 226 | 227.2 | 226.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1015 | 1 | 41.3 | 24484.1 | 1266 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:25 | Normal | 489.9 | 471.7 | 485.8 | 494.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 227 | 226.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1318 | 1 | 42.1 | 24484.2 | 1266 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:30 | Normal | 483.8 | 489.9 | 493.8 | 485.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 226 | 227.4 | 226.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1570 | 1 | 42.9 | 24484.3 | 1266 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:35 | Normal | 494.7 | 480.7 | 498.7 | 491.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 225.8 | 227.4 | 226.6 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1867 | 1 | 43.5 | 24484.5 | 1266 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:40 | Normal | 495 | 478.9 | 505.5 | 482.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 225.8 | 227 | 226.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2217 | 1 | 44.1 | 24484.6 | 1267 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:45 | Normal | 500.4 | 497.8 | 495.3 | 504.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 226 | 227.4 | 226.2 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2606 | 1 | 44.8 | 24484.8 | 1267 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:50 | Normal | 493.7 | 497.6 | 492.6 | 500.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 226 | 227.6 | 226.8 | 8 | 7.7 | 8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3034 | 1 | 45.4 | 24485.1 | 1267 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:55 | Normal | 493.9 | 503.8 | 509.6 | 475.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3509 | 1 | 45.9 | 24485.3 | 1267 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:00 | Normal | 510.9 | 511.8 | 498.7 | 493.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 10.1 | 10 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3925 | 1 | 46.5 | 24485.6 | 1267 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:05 | Normal | 494.7 | 501.7 | 512.7 | 494.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 225.4 | 227.4 | 226.8 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4270 | 1 | 47.1 | 24486 | 1267 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:10 | Normal | 513.5 | 501.4 | 512.4 | 501.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 12 | 11.8 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4634 | 1 | 47.5 | 24486.4 | 1267 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:15 | Normal | 500.1 | 506.1 | 503.3 | 503.9 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 225.4 | 226.6 | 226 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5286 | 1 | 48.1 | 24486.8 | 1267 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:20 | Normal | 513 | 509.7 | 517 | 505.9 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6472 | 1 | 48.6 | 24487.3 | 1267 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:25 | Normal | 512.7 | 510.7 | 519.7 | 508.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 20 | 20.1 | 20.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7386 | 1 | 49.2 | 24487.8 | 1267 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:30 | Normal | 510.8 | 508.8 | 518.6 | 502.3 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 227 | 227 | 227 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 8692 | 1 | 49.7 | 24488.5 | 1267 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:35 | Normal | 518.7 | 514.8 | 520.7 | 521.5 | 5.2 | 5.8 | 5 | 4.8 | 226 | 227.4 | 227 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10314 | 1 | 47.4 | 24489.3 | 1267 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:40 | Normal | 520.9 | 510.8 | 516.1 | 517.7 | 6.4 | 7.1 | 5.8 | 5.6 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12542 | 1 | 49.6 | 24490.3 | 1268 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:45 | Normal | 519.8 | 516.8 | 516.7 | 509.3 | 6.8 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 227.4 | 227 | 227.4 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12745 | 1 | 47.8 | 24491.3 | 1268 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:50 | Normal | 507.5 | 505.4 | 515.8 | 512.4 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 226.8 | 227.4 | 226.8 | 26 | 25.8 | 26 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9748 | 1 | 48 | 24492.2 | 1268 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:55 | Normal | 507.6 | 506.5 | 516.8 | 512.5 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9145 | 1 | 49.2 | 24493 | 1268 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:00 | Normal | 512.8 | 513.8 | 520.8 | 517.4 | 8 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14237 | 1 | 48.2 | 24493.9 | 1268 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:05 | Normal | 525.8 | 511.8 | 521.8 | 508.5 | 9.4 | 10.2 | 7.1 | 7.6 | 226 | 226.2 | 226.2 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 18154 | 1 | 47.8 | 24495.1 | 1268 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:10 | Normal | 513.9 | 509.8 | 514.4 | 509 | 11.6 | 12 | 8.8 | 9.3 | 225.4 | 226 | 226 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20311 | 1 | 48.1 | 24496.8 | 1268 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:15 | Normal | 515.4 | 510.7 | 515.8 | 513.5 | 13 | 13.3 | 9.9 | 10.1 | 227 | 227.6 | 227 | 59.7 | 59.3 | 59.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22396 | 1 | 44.8 | 24498.5 | 1268 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:20 | Normal | 504.4 | 499.6 | 510.4 | 499.1 | 13.3 | 13.6 | 10.4 | 10.5 | 226.8 | 227.6 | 227.6 | 60.9 | 60.6 | 60.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22931 | 1 | 41.5 | 24500.4 | 1268 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:25 | Normal | 503.3 | 498.4 | 508.9 | 503.3 | 13.3 | 13.8 | 10.7 | 10.7 | 226.6 | 227.4 | 227 | 61.8 | 61.2 | 61.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23412 | 1 | 41.8 | 24502.3 | 1268 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:30 | Normal | 501.5 | 504.8 | 504 | 500.7 | 10.3 | 10.6 | 8.9 | 8.8 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 49.6 | 49.4 | 49.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18493 | 1 | 41.7 | 24503.8 | 1268 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:35 | Normal | 503.8 | 495.9 | 502.8 | 502.5 | 12.6 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 225.4 | 227 | 226.4 | 61 | 60.6 | 60.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 23097 | 1 | 41.8 | 24505.6 | 1268 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:40 | Normal | 504.9 | 502.8 | 512.5 | 514 | 14.7 | 15.5 | 13 | 12.8 | 226 | 226.8 | 227.2 | 71.3 | 70.9 | 71.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 26028 | 1 | 42.2 | 24507.5 | 1269 | 5 | 5.1 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:45 | Normal | 493.7 | 498.8 | 505.5 | 496.3 | 18 | 18.1 | 15.3 | 15.3 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 32265 | 1 | 43.8 | 24510.2 | 1269 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:50 | Normal | 493.8 | 494.8 | 502.2 | 498.7 | 18.3 | 18.6 | 15.6 | 15.9 | 226.6 | 227 | 226.6 | 85.1 | 84.8 | 85 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 33327 | 1 | 45.3 | 24512.8 | 1269 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:55 | Normal | 497.1 | 488.1 | 503.6 | 493.7 | 20 | 20.8 | 17.1 | 17.2 | 226.8 | 226.2 | 227.2 | 92.2 | 92 | 92 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35605 | 1 | 46.4 | 24515.6 | 1269 | 7 | 7.1 | 0 | 6 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:00 | Normal | 487 | 482 | 494.7 | 491.4 | 20.1 | 21.1 | 17.1 | 17.6 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 92.2 | 91.6 | 91.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36779 | 1 | 47.6 | 24518.5 | 1269 | 7 | 7.1 | 0 | 6 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:05 | Normal | 488 | 479.6 | 495.5 | 488.2 | 12.5 | 13.3 | 10.9 | 11.1 | 224.4 | 224.8 | 225 | 59.8 | 59.4 | 59.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22592 | 1 | 48 | 24520.7 | 1269 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:10 | Normal | 501.1 | 492 | 501.3 | 500.9 | 15.8 | 16.6 | 14.3 | 14.5 | 225 | 225 | 225 | 77.5 | 77.2 | 77.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 29816 | 1 | 47.5 | 24522.7 | 1269 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:15 | Normal | 496.9 | 490 | 505.2 | 497.9 | 15.3 | 16.6 | 14.3 | 14.7 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 76.7 | 76.2 | 76.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29773 | 1 | 47.6 | 24525 | 1269 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:20 | Normal | 494.3 | 496.2 | 502.2 | 496.9 | 20.5 | 21.1 | 19 | 19 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 98.6 | 98.1 | 98.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 37229 | 1 | 48.1 | 24527.7 | 1269 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:25 | Normal | 488.3 | 481.5 | 491.2 | 483.9 | 15.7 | 16.9 | 14.6 | 15.1 | 225.2 | 225 | 226 | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 30985 | 1 | 49.7 | 24530.8 | 1269 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:30 | Normal | 488.7 | 479.8 | 491.4 | 488.1 | 16.6 | 18 | 15.1 | 15.3 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 79.5 | 79.3 | 79.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32862 | 1 | 49.8 | 24533.3 | 1269 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:35 | Normal | 484.3 | 484.7 | 490.2 | 486.5 | 18.8 | 19.8 | 16.9 | 17 | 225.6 | 224.8 | 225.6 | 89.3 | 88.9 | 88.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33272 | 1 | 50.2 | 24536.2 | 1269 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:40 | Normal | 486.8 | 479.8 | 490.6 | 487.2 | 12.4 | 13.4 | 11.8 | 11.8 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 61.5 | 61.6 | 61.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23020 | 1 | 50.2 | 24538.4 | 1270 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:45 | Normal | 494 | 488.3 | 496.8 | 489.6 | 22.5 | 22.8 | 20.7 | 20.6 | 225.8 | 225.6 | 226 | 107 | 107 | 106.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36538 | 1 | 49.6 | 24540.6 | 1270 | 7.8 | 8 | 0 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:50 | Normal | 480.1 | 472.9 | 494 | 490.9 | 23.5 | 24.7 | 20.8 | 21 | 225.8 | 226 | 225.6 | 106 | 105.3 | 105.8 | 60.02 | 60 | 60 | 40829 | 1 | 51.3 | 24544.2 | 1270 | 8 | 8.2 | 0.1 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.7 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:55 | Normal | 485.5 | 470.3 | 488.2 | 483.3 | 26 | 28 | 24.2 | 23.6 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 120.3 | 119.8 | 119.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 44382 | 1 | 52.6 | 24547.9 | 1270 | 8.9 | 9.1 | 0 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 8.8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:00 | Normal | 479.3 | 474.7 | 484.2 | 484.8 | 20.4 | 21.6 | 19.5 | 19.3 | 225.8 | 225.4 | 225 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 37852 | 1 | 55.1 | 24551.9 | 1270 | 6.8 | 7 | 0 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:05 | Normal | 473.7 | 474.8 | 477.7 | 476.4 | 17.5 | 18.6 | 17.1 | 17.1 | 224.4 | 224.6 | 225 | 84.2 | 84.1 | 84.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31985 | 1 | 55.9 | 24555 | 1270 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:10 | Normal | 470.9 | 469.9 | 484.8 | 474.5 | 13.8 | 15.2 | 13.8 | 14.3 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25662 | 1 | 54.7 | 24557.5 | 1270 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:15 | Normal | 480.5 | 478.5 | 490.2 | 478.9 | 13.9 | 15.3 | 14 | 14.6 | 228.4 | 228.8 | 228.8 | 69.4 | 68.9 | 69.1 | 60 | 60.01 | 60 | 26156 | 1 | 53.3 | 24559.6 | 1270 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:20 | Normal | 484.2 | 481.1 | 495.8 | 483.4 | 13 | 14.5 | 13.1 | 13.6 | 228.2 | 228.6 | 229.4 | 65.6 | 65.3 | 65.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24934 | 1 | 52.2 | 24561.7 | 1270 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:25 | Normal | 487.9 | 480.9 | 493.3 | 480.9 | 11.1 | 12.6 | 11.8 | 12.1 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 60 | 60.02 | 60 | 22194 | 1 | 51.3 | 24563.7 | 1270 | 3.6 | 4 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:30 | Normal | 490 | 485.4 | 496.4 | 491.2 | 10.4 | 11.6 | 11 | 11.1 | 228.6 | 229 | 228.8 | 55.1 | 55.1 | 55.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20893 | 1 | 50.5 | 24565.5 | 1270 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:35 | Normal | 492.3 | 483 | 495.2 | 494.3 | 9.8 | 11.4 | 10.7 | 11 | 228.2 | 228 | 228.4 | 53.6 | 53.7 | 53.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20286 | 1 | 49.9 | 24567.2 | 1270 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:40 | Normal | 496.1 | 490.1 | 502.2 | 489.9 | 10.2 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 228.6 | 228.8 | 228.4 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20970 | 1 | 49.3 | 24568.9 | 1271 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:45 | Normal | 496.3 | 491.4 | 506.1 | 496.8 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 228.2 | 228.8 | 228.6 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 20271 | 1 | 48.8 | 24570.6 | 1271 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.9 | 4 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:50 | Normal | 495.9 | 492 | 503.8 | 492.4 | 10.8 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 229.2 | 229 | 229 | 59 | 58.6 | 58.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22211 | 1 | 48.3 | 24572.4 | 1271 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:55 | Normal | 495.4 | 491.3 | 498.1 | 494.8 | 13.2 | 14.6 | 13.8 | 14.2 | 228.4 | 229.2 | 229.2 | 69.3 | 68.9 | 69 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26232 | 1 | 48.2 | 24574.4 | 1271 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:00 | Normal | 486.2 | 494.2 | 495.4 | 489 | 14.5 | 15.7 | 14.8 | 15.3 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 73.8 | 73.2 | 73.4 | 60.02 | 60.06 | 60 | 29083 | 1 | 48.5 | 24576.8 | 1271 | 5 | 5.1 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:05 | Normal | 489.4 | 494.6 | 498.3 | 489.1 | 14 | 15 | 14.3 | 14.8 | 229 | 229.4 | 229.8 | 71.7 | 71.3 | 71.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28356 | 1 | 49 | 24579.1 | 1271 | 4.8 | 5 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:10 | Normal | 500.5 | 492.4 | 493.5 | 492.2 | 20.5 | 21.5 | 20.6 | 20.8 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38067 | 1 | 49.5 | 24581.8 | 1271 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:15 | Normal | 486.3 | 479.1 | 489.6 | 485.4 | 20.7 | 22.1 | 20.5 | 20.5 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 98.8 | 98.3 | 98.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 38118 | 1 | 51.3 | 24585.2 | 1271 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:20 | Normal | 481 | 473 | 481.4 | 474.2 | 23.8 | 24.6 | 23 | 23 | 231 | 230.6 | 230.8 | 107.9 | 107.5 | 107.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 41723 | 1 | 52.8 | 24588.4 | 1271 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:25 | Normal | 476.8 | 465.8 | 481.2 | 474.8 | 25 | 26.1 | 24.3 | 24.9 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 113.2 | 112.7 | 113 | 60.01 | 59.99 | 60 | 43306 | 1 | 54.7 | 24592.1 | 1271 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:30 | Normal | 466.8 | 466.9 | 477.5 | 466.3 | 21.3 | 22.3 | 21.1 | 21.5 | 230.6 | 230.8 | 231.2 | 97.2 | 96.8 | 96.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37164 | 1 | 56 | 24595.6 | 1271 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:35 | Normal | 464.3 | 458.1 | 465.9 | 465.6 | 13.8 | 15 | 14 | 14 | 229.4 | 229 | 229.6 | 65.7 | 65.4 | 65.6 | 59.99 | 60 | 60 | 25341 | 1 | 56.1 | 24598.6 | 1271 | 4.8 | 5 | 0 | 4 | 5.2 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:40 | Normal | 472.9 | 466.4 | 479.8 | 469.3 | 16.1 | 17.1 | 16 | 16.5 | 229 | 229.2 | 230 | 77.2 | 77 | 77 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30577 | 1 | 54.9 | 24601.2 | 1272 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:45 | Normal | 477.4 | 469.5 | 480.6 | 474.3 | 20.2 | 21.5 | 20.5 | 21.1 | 231 | 230.2 | 230.2 | 96.1 | 95.6 | 95.5 | 59.99 | 60 | 60 | 37488 | 1 | 54.2 | 24604.1 | 1272 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:50 | Normal | 471.9 | 466.9 | 480.6 | 468.3 | 25 | 25.7 | 24.5 | 25 | 231 | 231 | 231.4 | 112.8 | 112.7 | 112.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 43554 | 1 | 55.4 | 24607.6 | 1272 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:55 | Normal | 482.4 | 468.2 | 479.5 | 477.2 | 15.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 230.2 | 229.4 | 230.6 | 77.4 | 77.2 | 77.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29207 | 1 | 55.4 | 24610.5 | 1272 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:00 | Normal | 476.6 | 467.4 | 477.2 | 478.8 | 20.3 | 21.1 | 20 | 20.3 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 94.1 | 93.6 | 93.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 37098 | 1 | 54.7 | 24613.2 | 1272 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:05 | Normal | 488.1 | 487.1 | 528.1 | 494.7 | 30.1 | 30 | 24.1 | 28.4 | 232 | 231.6 | 232 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 60 | 60.01 | 60 | 51489 | 1 | 53.5 | 24615.7 | 1272 | 10.2 | 10.4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0.2 | 9.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:10 | Normal | 474.9 | 466.8 | 472.3 | 469 | 11.9 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 229.6 | 230 | 229.2 | 58.8 | 58.9 | 59 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 22158 | 1 | 55 | 24618.7 | 1272 | 4 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:15 | Normal | 480.4 | 470.5 | 488.7 | 481.3 | 13.8 | 15 | 13.2 | 13.9 | 230 | 229.8 | 229.8 | 63 | 62.8 | 62.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33366 | 1 | 54 | 24621.1 | 1272 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5.3 | 5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:20 | Normal | 498.5 | 502.5 | 512.8 | 499.9 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 28.1 | 232 | 231.4 | 232.4 | 132.5 | 131.7 | 131.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 51528 | 1 | 53.1 | 24623.1 | 1272 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 8.8 | 9.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:25 | Normal | 508.4 | 508.4 | 508.2 | 508.9 | 26.9 | 26.9 | 28.8 | 28.1 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 133.4 | 133.1 | 132.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 51493 | 1 | 54.9 | 24627.4 | 1272 | 9.3 | 9.6 | 0 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:30 | Normal | 518.8 | 505.9 | 525.2 | 523.9 | 25.4 | 29 | 25.8 | 25.6 | 231.6 | 231.6 | 232.4 | 128.3 | 128 | 127.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 51327 | 1 | 56.5 | 24630.8 | 1272 | 8.8 | 9.2 | 0 | 7.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 11:35 | Normal | 452.9 | 440.8 | 456.7 | 449.4 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 229.2 | 229.4 | 229 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15772 | 1 | 58 | 24634.4 | 1272 | 3 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-06 11:40 | Normal | 483.6 | 487.7 | 474.3 | 479 | 8.9 | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 229 | 229.6 | 229.4 | 46.3 | 46 | 46 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16855 | 1 | 55.5 | 24636.6 | 1273 | 3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 11:45 | Normal | 473.3 | 479.3 | 470.4 | 478.1 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 60 | 60 | 60 | 21781 | 1 | 56.2 | 24639.8 | 1273 | 3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 11:50 | Normal | 463.8 | 462.8 | 472.2 | 463.9 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 228 | 228.2 | 227.8 | 31.1 | 30.9 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11575 | 1 | 54.9 | 24641.5 | 1273 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 11:55 | Normal | 510 | 511.9 | 510.5 | 505.2 | 27.3 | 26.9 | 27.8 | 28.3 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 51396 | 1 | 53.3 | 24644 | 1273 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:00 | Normal | 468.4 | 479.1 | 481.8 | 464.6 | 11 | 12 | 11.8 | 12.6 | 229.2 | 229.2 | 228.8 | 53.6 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29423 | 1 | 56 | 24648 | 1273 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:05 | Normal | 490.3 | 469.2 | 504 | 508.9 | 27.7 | 31.1 | 28 | 26.7 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 39336 | 1 | 56.5 | 24651.3 | 1273 | 9.4 | 9.8 | 0 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | 0.1 | 10 | 9.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:10 | Normal | 455.8 | 453.9 | 452.5 | 452.3 | 27.9 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 231.6 | 231.2 | 232 | 124.8 | 124.3 | 123.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 50058 | 1 | 58.1 | 24655.5 | 1273 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 9.1 | 9.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:15 | Normal | 463.2 | 450 | 461.4 | 449 | 6 | 7.1 | 7 | 7 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 12107 | 1 | 57 | 24657.5 | 1273 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:20 | Normal | 475 | 463.3 | 477.5 | 479.2 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10893 | 1 | 54.3 | 24658.4 | 1273 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 12:25 | Normal | 465 | 463.2 | 468.2 | 454.9 | 29.6 | 29.9 | 30.7 | 31.3 | 232.4 | 232 | 233 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 51431 | 1 | 55.3 | 24662.3 | 1273 | 10.1 | 10.3 | 0 | 9 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 10.2 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:30 | Normal | 460.7 | 469.8 | 463.9 | 458.8 | 27.1 | 27.1 | 29.3 | 29.2 | 232.2 | 231.4 | 232 | 124.9 | 124.6 | 124.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 43673 | 1 | 57.9 | 24666.2 | 1273 | 9.3 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 9.7 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:35 | Normal | 460.5 | 462.2 | 462.1 | 469.8 | 26.5 | 27.3 | 28 | 27.9 | 230.6 | 230.6 | 231.8 | 121.5 | 121.1 | 121.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 46088 | 1 | 58.9 | 24670.2 | 1273 | 9 | 9.2 | 0 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:40 | Normal | 455.4 | 454.2 | 463.9 | 457.6 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28 | 230.8 | 230 | 231.2 | 120.4 | 119.9 | 119.7 | 60 | 60 | 60 | 46291 | 1 | 59.6 | 24674.1 | 1274 | 9 | 9.1 | 0 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:45 | Normal | 455.2 | 455.2 | 461.3 | 462 | 26.5 | 26.6 | 27.7 | 27.8 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 118.6 | 118.3 | 118.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 45605 | 1 | 60.2 | 24677.9 | 1274 | 9 | 9.2 | 0 | 8.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8.3 | 9.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:50 | Normal | 456.7 | 452.3 | 457.9 | 458.7 | 26.1 | 26.4 | 27.5 | 27.5 | 230.8 | 230 | 231.4 | 117.1 | 116.6 | 116.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 45038 | 1 | 60.6 | 24681.7 | 1274 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 9.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 12:55 | Normal | 457.8 | 455.8 | 453.8 | 453.3 | 25.3 | 25.8 | 27.4 | 27.3 | 230 | 229.4 | 230.4 | 115.3 | 114.7 | 114.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 44168 | 1 | 60.6 | 24685.4 | 1274 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 8.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 13:00 | Normal | 457.2 | 457.2 | 460.2 | 456.9 | 25.1 | 25.4 | 27 | 27 | 230.6 | 229.4 | 230.6 | 114.7 | 113.9 | 113.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 43851 | 1 | 60.9 | 24689.1 | 1274 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8 | 8.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:05 | Normal | 460.2 | 463.2 | 469.8 | 463.6 | 24.9 | 25 | 26.6 | 26.8 | 229 | 228.4 | 229.6 | 114.6 | 114.5 | 114.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 43825 | 1 | 60.8 | 24692.7 | 1274 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8 | 8.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:10 | Normal | 460.2 | 455.1 | 463 | 462.8 | 24.7 | 25.5 | 27.1 | 26.9 | 230.4 | 230 | 230.8 | 114.9 | 114.3 | 114.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44052 | 1 | 60.7 | 24696.4 | 1274 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8 | 8.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:15 | Normal | 459.1 | 461.1 | 471.2 | 468 | 22.1 | 22.7 | 24 | 24.5 | 230 | 229.4 | 229.8 | 103.4 | 103.3 | 103.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 40685 | 1 | 60.7 | 24700.1 | 1274 | 7.5 | 7.8 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:20 | Normal | 460.7 | 461.5 | 476.3 | 479 | 23.5 | 23.8 | 25.2 | 24.5 | 229.4 | 228.8 | 230 | 109.5 | 109.4 | 109.1 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 41631 | 1 | 60.6 | 24703.6 | 1274 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:25 | Normal | 462.1 | 456.9 | 466 | 460.5 | 27.4 | 28.5 | 30.2 | 30.3 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 127.8 | 127.7 | 127.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 49102 | 1 | 60.7 | 24707.3 | 1274 | 9.2 | 9.6 | 0 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 13:30 | Normal | 462.4 | 460.5 | 467.3 | 459.2 | 28.2 | 28.8 | 30.6 | 30.8 | 229 | 228.2 | 229.6 | 131 | 130.5 | 130.3 | 60 | 60 | 60 | 49752 | 1 | 61.8 | 24711.3 | 1274 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.8 | 9.8 | 9.7 | 0.2 | 9 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:35 | Normal | 471.6 | 450.6 | 462.6 | 458.4 | 26.3 | 28.3 | 30.4 | 30.5 | 231.4 | 230.6 | 231.6 | 126.9 | 126.5 | 126.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 50403 | 1 | 61.1 | 24714.6 | 1274 | 9 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 13:40 | Normal | 480.7 | 464.7 | 473.7 | 469.3 | 9.5 | 11 | 11.3 | 11.5 | 228 | 228 | 228.6 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19448 | 1 | 59.6 | 24716.8 | 1275 | 3 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:45 | Normal | 470.4 | 467.4 | 483 | 471.7 | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 227.8 | 228.2 | 227.8 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18190 | 1 | 57.2 | 24718.4 | 1275 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 13:50 | Normal | 479.5 | 483.7 | 497.5 | 499.2 | 11.1 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 228.6 | 228.4 | 228.8 | 59.7 | 59.2 | 59.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21761 | 1 | 55.2 | 24720 | 1275 | 3.6 | 4 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 13:55 | Normal | 488.9 | 491.8 | 488.6 | 490.3 | 13.9 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 228.2 | 229 | 228.6 | 73.3 | 72.9 | 73.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 26782 | 1 | 54.2 | 24722 | 1275 | 4.6 | 5 | 0 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:00 | Normal | 500.6 | 486.5 | 495.2 | 497.9 | 12.1 | 13.6 | 14.3 | 14.6 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 67.3 | 66.7 | 66.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23498 | 1 | 53.3 | 24723.8 | 1275 | 4 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:05 | Normal | 506.5 | 480.5 | 497 | 486.4 | 15.8 | 17.5 | 18.8 | 18.9 | 230.4 | 231 | 230.6 | 86.1 | 85.7 | 85.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31494 | 1 | 53.4 | 24726.9 | 1275 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:10 | Normal | 489.8 | 476.9 | 482.6 | 479.4 | 24.9 | 26 | 29.5 | 30.2 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 130.5 | 129.8 | 129.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 43797 | 1 | 54.6 | 24730.2 | 1275 | 8.2 | 8.7 | 0 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 9.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:15 | Normal | 478.2 | 474.1 | 488.5 | 479.3 | 14.9 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 75.1 | 74.9 | 74.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29069 | 1 | 55 | 24733.5 | 1275 | 4.9 | 5.3 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 14:20 | Normal | 478.7 | 475.6 | 482.7 | 467.5 | 25.2 | 26.3 | 28.5 | 29 | 231 | 231 | 231.4 | 123.6 | 123.5 | 123.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 48642 | 1 | 55.5 | 24737.3 | 1275 | 8.5 | 8.9 | 0 | 7.7 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8.3 | 9.4 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2023-12-06 14:25 | Normal | 468.6 | 476.8 | 480 | 476.6 | 20.3 | 21.5 | 23.6 | 24.4 | 230.8 | 230.6 | 230.8 | 102 | 101.6 | 101.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45175 | 1 | 56.8 | 24740.4 | 1275 | 6.8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 7.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:30 | Normal | 464.7 | 473.7 | 476.4 | 478.1 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 16496 | 1 | 55 | 24742 | 1275 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 14:35 | Normal | 492.5 | 495.8 | 500.6 | 499.5 | 14.7 | 15.3 | 16.8 | 17.1 | 229.6 | 229.4 | 229.8 | 78.6 | 78.5 | 78.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26323 | 1 | 53.1 | 24743.5 | 1275 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 14:40 | Normal | 482.5 | 484.2 | 490.8 | 483.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 228.8 | 228.6 | 229.2 | 51.5 | 51.2 | 51.2 | 59.99 | 60 | 60 | 19457 | 1 | 52.3 | 24745.5 | 1276 | 3 | 3.4 | 0 | 3 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:45 | Normal | 473.6 | 473.5 | 495.1 | 478.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14288 | 1 | 51.2 | 24746.7 | 1276 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 14:50 | Normal | 484 | 494.8 | 492.1 | 495.1 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 20 | 229 | 228.8 | 229.4 | 89.7 | 89.3 | 89.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 40880 | 1 | 51.6 | 24749.4 | 1276 | 7 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.3 | 7 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 14:55 | Normal | 489.1 | 476.2 | 490.9 | 480.6 | 18.4 | 19.4 | 22.1 | 22.6 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 96.7 | 96.6 | 96.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37172 | 1 | 52.2 | 24752 | 1276 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6 | 7.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:00 | Normal | 479.6 | 477.6 | 481.5 | 475.2 | 17.5 | 18 | 21.1 | 21.5 | 229 | 228.2 | 229.4 | 91.5 | 91.3 | 91.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36241 | 1 | 52.9 | 24755.1 | 1276 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.4 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.6 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 15:05 | Normal | 479.5 | 477.6 | 471.8 | 470.6 | 16.3 | 16.8 | 20.1 | 20.3 | 228.8 | 229 | 228.8 | 86.3 | 85.9 | 86.1 | 60 | 60 | 60 | 31553 | 1 | 52.9 | 24757.7 | 1276 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 6.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:10 | Normal | 477.9 | 474.1 | 474.9 | 476.5 | 15.8 | 16.1 | 19.3 | 19.6 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 83.4 | 83.2 | 83.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32895 | 1 | 52.7 | 24760.4 | 1276 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:15 | Normal | 480.6 | 477.5 | 469 | 471.6 | 15.2 | 15.7 | 19 | 19.1 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 80.7 | 80.2 | 80.4 | 60 | 60 | 60 | 31906 | 1 | 52.6 | 24763.2 | 1276 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 6.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:20 | Normal | 478.7 | 474.6 | 478.3 | 476 | 14.2 | 14.8 | 18.1 | 18.1 | 228.4 | 227.6 | 228.6 | 77.4 | 77.3 | 77.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 30555 | 1 | 52.4 | 24765.8 | 1276 | 4.8 | 5 | 0 | 4.3 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 15:25 | Normal | 486.9 | 481.9 | 484.7 | 473.4 | 13.8 | 14.3 | 17.8 | 18 | 227.4 | 227.2 | 228.2 | 76.8 | 76.6 | 76.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30210 | 1 | 52.2 | 24768.3 | 1276 | 4.8 | 5 | 0 | 4.2 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:30 | Normal | 477.6 | 476.6 | 482.9 | 475.6 | 14 | 14.3 | 17.5 | 17.8 | 227.6 | 227.4 | 228 | 76.2 | 75.8 | 76 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29919 | 1 | 52 | 24770.8 | 1276 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.2 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 15:35 | Normal | 478.5 | 481.6 | 483.8 | 480.5 | 13.5 | 13.8 | 17.1 | 17.2 | 226.6 | 227.4 | 227.8 | 74.3 | 74.1 | 74.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29240 | 1 | 51.8 | 24773.3 | 1276 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.2 | 5.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:40 | Normal | 484.2 | 483.1 | 482 | 478.7 | 12.3 | 12.7 | 16.1 | 16.2 | 226.4 | 227.2 | 227.4 | 70.3 | 69.9 | 70.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 22930 | 1 | 51.5 | 24775.6 | 1277 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 5.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:45 | Normal | 487.6 | 480.7 | 486.3 | 486.9 | 11.7 | 12.1 | 15.5 | 15.6 | 226.6 | 226.4 | 227 | 67.9 | 67.7 | 67.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25527 | 1 | 50.9 | 24777.7 | 1277 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 15:50 | Normal | 487.8 | 488.8 | 494.9 | 486 | 10.6 | 11 | 14.4 | 14.9 | 226.2 | 226 | 226.8 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 23842 | 1 | 50.5 | 24779.7 | 1277 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 4.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 15:55 | Normal | 490.5 | 485.7 | 490.3 | 485 | 9.8 | 10.4 | 14 | 14.2 | 225.4 | 226.8 | 226.8 | 60.1 | 60 | 60.2 | 60 | 60 | 59.99 | 22585 | 1 | 50.1 | 24781.7 | 1277 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 16:00 | Normal | 488.1 | 490.9 | 492.9 | 480.7 | 9 | 9.4 | 13 | 13.5 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 56.4 | 56 | 56.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21109 | 1 | 49.7 | 24783.5 | 1277 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 16:05 | Normal | 488.1 | 489.2 | 496.3 | 484 | 8.3 | 8.8 | 12.5 | 13 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 53.7 | 53.6 | 53.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20124 | 1 | 49 | 24785.1 | 1277 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 4.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 16:10 | Normal | 478.1 | 482.9 | 490.8 | 478.5 | 5.3 | 5.6 | 8 | 8.5 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 35 | 35 | 35 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13105 | 1 | 48.5 | 24786.6 | 1277 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 16:15 | Normal | 497 | 488 | 498.8 | 493.4 | 5.6 | 6.1 | 9 | 9.5 | 225.2 | 225.6 | 226 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13985 | 1 | 47.7 | 24787.6 | 1277 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 16:20 | Normal | 493.8 | 486.8 | 501.1 | 491.8 | 5.6 | 6 | 9.2 | 9.7 | 225.8 | 227 | 227.2 | 39 | 38.8 | 39.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14616 | 1 | 46.9 | 24788.9 | 1277 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 16:25 | Normal | 500.9 | 495.5 | 496.9 | 488.1 | 4.9 | 5.2 | 8.6 | 9 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 35.9 | 35.7 | 36 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13171 | 1 | 46.2 | 24790 | 1277 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 16:30 | Normal | 501.9 | 498.8 | 505.3 | 499 | 4.8 | 5 | 8.8 | 9 | 225.8 | 227 | 226.2 | 35.9 | 35.7 | 36 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13262 | 1 | 45.5 | 24791.1 | 1277 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 16:35 | Normal | 501.7 | 486.8 | 508 | 501.6 | 4.3 | 4.6 | 8.1 | 8.4 | 226 | 226.4 | 226.8 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60 | 12286 | 1 | 44.9 | 24792.2 | 1277 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 16:40 | Normal | 498.8 | 496.7 | 511 | 498.6 | 3.8 | 4 | 7.5 | 7.8 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11251 | 1 | 48.7 | 24793.1 | 1278 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 16:45 | Normal | 495.6 | 493.8 | 505.7 | 500.5 | 3.4 | 3.5 | 7 | 7.1 | 226 | 227.2 | 227 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10246 | 1 | 49.5 | 24794 | 1278 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 16:50 | Normal | 496.8 | 482.8 | 507.6 | 501.2 | 3 | 3.2 | 6.5 | 6.7 | 225.2 | 227 | 226.2 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9531 | 1 | 50 | 24794.8 | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 16:55 | Normal | 494.9 | 504.9 | 502 | 495.5 | 2.6 | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8643 | 1 | 46.8 | 24795.6 | 1278 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 17:00 | Normal | 498.6 | 494.8 | 505 | 492 | 2.3 | 2.5 | 5.6 | 5.7 | 226 | 227 | 226.4 | 21.6 | 21.2 | 21.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7956 | 1 | 45 | 24796.3 | 1278 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 17:05 | Normal | 495.7 | 484.7 | 495.6 | 490.3 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 225 | 227 | 226.6 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4799 | 1 | 47.4 | 24796.9 | 1278 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-06 17:10 | Normal | 502.7 | 473.7 | 482.7 | 477.5 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 224.8 | 226.2 | 226 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4008 | 1 | 48.5 | 24797.2 | 1278 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 17:15 | Normal | 495.7 | 491.7 | 516.2 | 499.9 | 1.5 | 1.6 | 4 | 4.1 | 225.6 | 227 | 226.6 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6105 | 1 | 49.2 | 24797.6 | 1278 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-06 17:20 | Normal | 469.6 | 480.8 | 493.1 | 475.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 10 | 9.9 | 10.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3891 | 1 | 49.7 | 24798.1 | 1278 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-06 17:25 | Normal | 494.8 | 478.7 | 497 | 485.7 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3597 | 1 | 50 | 24798.4 | 1278 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-06 17:30 | Normal | 478.7 | 465.1 | 498.9 | 492.5 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 226.4 | 227 | 226.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3355 | 1 | 48.6 | 24798.7 | 1278 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 17:35 | Normal | 445.9 | 468.4 | 485.1 | 490.9 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 226.6 | 227.6 | 226.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2514 | 1 | 47.8 | 24798.9 | 1278 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 17:40 | Normal | 471.9 | 469.8 | 480 | 484.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 6 | 5.9 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2239 | 1 | 47.8 | 24799.1 | 1279 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 17:45 | Normal | 460.2 | 477.2 | 486 | 494.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1654 | 1 | 49.8 | 24799.3 | 1279 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 17:50 | Normal | 453.8 | 434.9 | 471.1 | 457.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 227 | 227.6 | 226.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1162 | 1 | 49.9 | 24799.4 | 1279 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 17:55 | Normal | 267.8 | 389.7 | 470.8 | 437.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 228 | 226.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 574 | 1 | 49.5 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:00 | Normal | 199.9 | 199.9 | 364.2 | 409.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 225.6 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 264 | 1 | 49.1 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:05 | Normal | 200 | 199.5 | 405.5 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 156 | 1 | 48.5 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 18:10 | Normal | 199.5 | 199.7 | 200.4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.4 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 60 | 1 | 47.5 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:15 | Normal | 203.7 | 228.6 | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 44.8 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:20 | Normal | 196.5 | 196.3 | 205.9 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 49.8 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:25 | Normal | 193 | 198.2 | 205.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 49.1 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-06 18:30 | Normal | 201.4 | 203.2 | 204.4 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 47.7 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0