## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-06 04:50 | Wait | 452 | 452.7 | 451.9 | 452.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.4 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 28.5 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 04:55 | Wait | 490.1 | 490.7 | 490.1 | 490.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 225.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-06 05:00 | Normal | 230.2 | 455.7 | 466.1 | 315.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.6 | 226.2 | 226.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 202 | 1 | 34.8 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-06 05:05 | Normal | 397.8 | 474.8 | 467.2 | 320.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225 | 227.8 | 226.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 352 | 1 | 36.9 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-06 05:10 | Normal | 431.8 | 482.7 | 480.1 | 359.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 226.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 515 | 1 | 38.5 | 10917 | 1264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 05:15 | Normal | 465.8 | 493.8 | 477.5 | 476.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 708 | 1 | 39.6 | 10917 | 1264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 05:20 | Normal | 464.7 | 485.7 | 487.1 | 497.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 903 | 1 | 40.2 | 10917.1 | 1264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-06 05:25 | Normal | 456.9 | 490.9 | 466.7 | 501.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 3.2 | 3 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1144 | 1 | 41 | 10917.2 | 1264 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 05:30 | Normal | 478.8 | 491.6 | 480.2 | 508.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1379 | 1 | 41.7 | 10917.3 | 1264 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 05:35 | Normal | 481.5 | 481.1 | 487.8 | 502.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 225 | 227 | 226.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1619 | 1 | 42.3 | 10917.4 | 1264 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-06 05:40 | Normal | 495.7 | 505.9 | 496.4 | 522.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 225 | 226.8 | 226.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1953 | 1 | 42.9 | 10917.6 | 1264 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 05:45 | Normal | 492.9 | 512.8 | 503 | 470.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 226 | 227 | 227 | 5.9 | 6 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2319 | 1 | 43.5 | 10917.7 | 1264 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 05:50 | Normal | 495.7 | 499.8 | 490.8 | 503 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 225.4 | 227 | 226.4 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2682 | 1 | 44.1 | 10918 | 1264 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 05:55 | Normal | 493.8 | 521.9 | 503.3 | 512.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 225.2 | 226.8 | 226.2 | 8 | 7.9 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 3096 | 1 | 44.6 | 10918.2 | 1264 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-06 06:00 | Normal | 485.9 | 519.9 | 488.1 | 518.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 225 | 226.6 | 225.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3454 | 1 | 45.2 | 10918.5 | 1264 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 06:05 | Normal | 495.8 | 513.7 | 506 | 533.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3806 | 1 | 45.8 | 10918.8 | 1264 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 06:10 | Normal | 495.8 | 519.8 | 509.1 | 465.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2 | 224.8 | 226.6 | 226.4 | 10.7 | 10.7 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4196 | 1 | 46.3 | 10919.1 | 1265 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 06:15 | Normal | 502.8 | 517.4 | 513.9 | 510.9 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4808 | 1 | 46.7 | 10919.5 | 1265 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-06 06:20 | Normal | 494.8 | 533.8 | 505.3 | 531.4 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5780 | 1 | 47.2 | 10919.9 | 1265 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 06:25 | Normal | 507.7 | 530.7 | 521 | 541.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | 2.6 | 226.4 | 227 | 227.2 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6682 | 1 | 47.7 | 10920.4 | 1265 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 06:30 | Normal | 506 | 450.9 | 513.7 | 526.8 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3 | 226.8 | 227 | 227.2 | 20 | 20.1 | 20.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7423 | 1 | 48.3 | 10921 | 1265 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-06 06:35 | Normal | 506.8 | 441.8 | 523.8 | 534.4 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 3.4 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9165 | 1 | 49 | 10921.7 | 1265 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 06:40 | Normal | 499.8 | 431.7 | 521.7 | 465.5 | 6.8 | 6.8 | 5.3 | 5.1 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10892 | 1 | 49.9 | 10922.6 | 1265 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 06:45 | Normal | 493.7 | 435.7 | 522.5 | 449.9 | 7.3 | 7.1 | 5 | 5.1 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11001 | 1 | 48.8 | 10923.4 | 1265 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 06:50 | Normal | 489.7 | 436.8 | 502.6 | 453.4 | 5.3 | 5.1 | 4.1 | 4 | 225.8 | 227.4 | 227.2 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8421 | 1 | 47.6 | 10924.2 | 1265 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 06:55 | Normal | 495.8 | 447 | 513.3 | 457.5 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 4.1 | 226.4 | 227.2 | 227 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8594 | 1 | 44.7 | 10924.8 | 1265 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:00 | Normal | 511.1 | 454.7 | 497.3 | 473.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 225.8 | 227 | 227 | 31.4 | 31.2 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12153 | 1 | 49.5 | 10925.7 | 1265 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:05 | Normal | 539.6 | 478.8 | 543.4 | 495.6 | 7.8 | 8.3 | 5.2 | 5.8 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13096 | 1 | 48.8 | 10926.7 | 1265 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:10 | Normal | 564 | 495.1 | 558.8 | 527 | 7.1 | 9 | 5.5 | 6 | 224.8 | 226 | 226.2 | 37 | 37 | 37.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 13590 | 1 | 48.4 | 10927.8 | 1266 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.8 | 3 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:15 | Normal | 553.1 | 494.2 | 576.1 | 533.9 | 8.8 | 10.8 | 2.5 | 5.7 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14161 | 1 | 48.2 | 10929 | 1266 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:20 | Normal | 552.2 | 501.3 | 568.4 | 546.9 | 8.9 | 9.9 | 4.4 | 5.4 | 226 | 227 | 227 | 37 | 37 | 37.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14117 | 1 | 48.1 | 10930.2 | 1266 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:25 | Normal | 533.5 | 482.6 | 558.1 | 566.2 | 9.7 | 10.8 | 4.8 | 2.9 | 225.6 | 226.4 | 227 | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13778 | 1 | 48.2 | 10931.4 | 1266 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:30 | Normal | 530 | 539.9 | 533.2 | 522.4 | 8.8 | 5 | 7.6 | 6.8 | 226 | 226 | 226.8 | 38.3 | 38.3 | 38.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14360 | 1 | 48.5 | 10932.6 | 1266 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:35 | Normal | 542.8 | 562.8 | 540.9 | 560.1 | 9.1 | 5 | 8.1 | 4.7 | 226 | 226 | 226.6 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13837 | 1 | 49.1 | 10933.7 | 1266 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:40 | Normal | 564.2 | 572.1 | 541.8 | 568.9 | 7.6 | 4.1 | 10.3 | 4.3 | 226.4 | 226.4 | 227 | 37 | 37.1 | 37.2 | 60 | 60 | 60 | 13783 | 1 | 49.8 | 10934.9 | 1266 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:45 | Normal | 558.6 | 548.4 | 546.3 | 564.5 | 8 | 6.5 | 9.6 | 4.5 | 225.8 | 226 | 226.2 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 13977 | 1 | 45 | 10936 | 1266 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:50 | Normal | 567.1 | 564.1 | 539.3 | 560.1 | 4.6 | 4.1 | 10.9 | 5.1 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 60 | 60 | 60 | 12872 | 1 | 47.8 | 10937.1 | 1266 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 07:55 | Normal | 568.7 | 563.9 | 540.6 | 559.5 | 4 | 3.7 | 11.4 | 5.8 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 33.9 | 34 | 34 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13413 | 1 | 49.5 | 10938.2 | 1266 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:00 | Normal | 560 | 556.1 | 537.4 | 550.3 | 4.8 | 4.6 | 10.6 | 6.8 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13667 | 1 | 45.1 | 10939.3 | 1266 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:05 | Normal | 553 | 547.1 | 518.2 | 536 | 4 | 4.5 | 9 | 6.1 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12186 | 1 | 48.3 | 10940.4 | 1266 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:10 | Normal | 567.6 | 563.6 | 549.1 | 547.9 | 4.1 | 4.3 | 8.5 | 8.1 | 225 | 223.8 | 225 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12503 | 1 | 49.5 | 10941.4 | 1267 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:15 | Normal | 563.9 | 563.9 | 544.6 | 541.5 | 4.2 | 3.2 | 8.8 | 8.9 | 224 | 224.8 | 224.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60 | 59.99 | 60 | 12881 | 1 | 46.8 | 10942.5 | 1267 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:20 | Normal | 567.4 | 565.4 | 558.7 | 555.5 | 3.8 | 3.5 | 6.7 | 7.5 | 225.8 | 225.6 | 226 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13025 | 1 | 49.6 | 10943.6 | 1267 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:25 | Normal | 550.8 | 550.8 | 533.3 | 550.2 | 6.4 | 5.2 | 10.1 | 5.6 | 224.8 | 225 | 224.6 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13780 | 1 | 45 | 10944.7 | 1267 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:30 | Normal | 553.2 | 551.3 | 527.5 | 549.3 | 5.2 | 4.7 | 10.3 | 5.1 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12563 | 1 | 48.9 | 10945.8 | 1267 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:35 | Normal | 550.4 | 554.4 | 539.8 | 557.5 | 7.3 | 4.6 | 9.6 | 3.8 | 224 | 224.8 | 225.6 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13312 | 1 | 46.8 | 10946.9 | 1267 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:40 | Normal | 542.1 | 542.6 | 528.2 | 552.3 | 6.8 | 5.6 | 8.3 | 2.8 | 223.2 | 224 | 224 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 11988 | 1 | 47.7 | 10947.9 | 1267 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:45 | Normal | 571.9 | 569 | 556.3 | 569.8 | 5.5 | 5 | 11.4 | 4.6 | 226.6 | 225.2 | 226.2 | 42.2 | 42 | 42 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12390 | 1 | 49.5 | 10948.9 | 1267 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:50 | Normal | 566.1 | 555.2 | 546.1 | 562.4 | 3.9 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14031 | 1 | 45.4 | 10950.1 | 1267 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 4.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 08:55 | Normal | 559.7 | 538.7 | 552.9 | 555.2 | 4 | 12.6 | 7.9 | 5.6 | 226.2 | 226 | 226.6 | 44.9 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13647 | 1 | 49 | 10951.2 | 1267 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 4.2 | 4 | 0 | 3.3 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:00 | Normal | 544.9 | 528.9 | 534.9 | 535.2 | 3.5 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 224.8 | 225 | 224.8 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14067 | 1 | 47.4 | 10952.4 | 1267 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:05 | Normal | 540.7 | 530.9 | 538.1 | 542.5 | 6.1 | 8.2 | 6.6 | 4.5 | 224.4 | 224.8 | 225 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13214 | 1 | 45.3 | 10953.5 | 1267 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:10 | Normal | 545.7 | 530.8 | 531.2 | 538.5 | 3.9 | 7 | 7.5 | 5.2 | 224.4 | 224.8 | 225 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11874 | 1 | 47.3 | 10954.5 | 1268 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:15 | Normal | 550.8 | 540.9 | 538.9 | 541.2 | 3.9 | 6 | 6.8 | 5.8 | 227.8 | 228 | 228.6 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12071 | 1 | 49.5 | 10955.5 | 1268 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:20 | Normal | 548.2 | 543.3 | 541.4 | 537.8 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 227.2 | 228.8 | 229 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11643 | 1 | 46.8 | 10956.5 | 1268 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:25 | Normal | 547.7 | 550.8 | 527.9 | 535.2 | 4.8 | 3.5 | 8.5 | 6.9 | 228 | 228.8 | 228.8 | 31.7 | 31.5 | 31.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12431 | 1 | 45.7 | 10957.6 | 1268 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:30 | Normal | 547.3 | 545.3 | 522.3 | 530.6 | 4.8 | 4.6 | 8.8 | 7.4 | 228.2 | 228.8 | 228.8 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12611 | 1 | 49.1 | 10958.6 | 1268 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:35 | Normal | 546.6 | 551.7 | 520.1 | 535.4 | 5.5 | 3.9 | 9.3 | 7 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12830 | 1 | 47.4 | 10959.6 | 1268 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:40 | Normal | 553.5 | 552.6 | 529 | 534.3 | 4.8 | 4.3 | 8.7 | 7.6 | 227.6 | 228.2 | 228.8 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60 | 60 | 12950 | 1 | 45 | 10960.7 | 1268 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:45 | Normal | 549.9 | 559.8 | 534.5 | 538.9 | 5.6 | 2.8 | 8 | 6.9 | 227.8 | 228.2 | 229 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 60 | 60 | 60.01 | 12484 | 1 | 48.6 | 10961.7 | 1268 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:50 | Normal | 544.8 | 554.9 | 551.5 | 545.7 | 7.5 | 4.8 | 6 | 6.8 | 228.6 | 228.8 | 229 | 34 | 34.1 | 34.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12464 | 1 | 47.8 | 10962.8 | 1268 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 09:55 | Normal | 550.9 | 563.9 | 558.4 | 548.7 | 8.1 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 228.6 | 228.4 | 229 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12697 | 1 | 45.1 | 10963.8 | 1268 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:00 | Normal | 552.4 | 558.5 | 559.1 | 548.4 | 7.6 | 4.7 | 4.6 | 7.5 | 228.4 | 228.4 | 229.4 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11968 | 1 | 48.2 | 10964.9 | 1268 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:05 | Normal | 544.6 | 551.9 | 559.8 | 553.4 | 8.5 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 228.8 | 228.4 | 229.2 | 31.9 | 31.8 | 32.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12104 | 1 | 50 | 10965.9 | 1268 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:10 | Normal | 550.4 | 554.6 | 557.1 | 555.3 | 8.6 | 5.8 | 4.3 | 5.5 | 230 | 229.2 | 230.2 | 44.9 | 45 | 44.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12826 | 1 | 47.3 | 10966.9 | 1269 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:15 | Normal | 549.1 | 552.1 | 548.6 | 550.9 | 8.1 | 5.8 | 7 | 6.3 | 229.8 | 229 | 230.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13866 | 1 | 47 | 10968 | 1269 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:20 | Normal | 548.2 | 547.3 | 544.3 | 552.6 | 8.7 | 7.4 | 8.2 | 4.5 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 39.2 | 39.1 | 39 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14014 | 1 | 45.2 | 10969.2 | 1269 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:25 | Normal | 544.1 | 547.1 | 549.4 | 537 | 8.3 | 5.2 | 4.4 | 9.2 | 230.4 | 230.4 | 230.8 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 60 | 60 | 60 | 14136 | 1 | 45.7 | 10970.4 | 1269 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:30 | Normal | 534.2 | 534.3 | 529.4 | 528 | 7.6 | 5.8 | 8 | 8.3 | 229.8 | 230.4 | 230 | 39 | 39.1 | 39.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13907 | 1 | 46 | 10971.5 | 1269 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:35 | Normal | 523.8 | 522.9 | 523.9 | 516.5 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 7.7 | 228 | 229.2 | 229 | 34.1 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13509 | 1 | 46.1 | 10972.7 | 1269 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:40 | Normal | 539.8 | 537.8 | 539.4 | 529.9 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 8.5 | 229.2 | 229.2 | 230 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12070 | 1 | 45.7 | 10973.7 | 1269 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:45 | Normal | 548.3 | 545.5 | 549.8 | 540.4 | 6 | 5.8 | 5 | 8.9 | 229.8 | 229.6 | 229.8 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 13108 | 1 | 45.3 | 10974.7 | 1269 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:50 | Normal | 543.2 | 535 | 542 | 538.6 | 6 | 7.8 | 5.1 | 7.3 | 230.4 | 230.6 | 231.2 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13901 | 1 | 45.6 | 10975.8 | 1269 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 10:55 | Normal | 543 | 529.3 | 543.6 | 536.5 | 5.2 | 8 | 3.7 | 6.4 | 229.4 | 229.6 | 229.8 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13085 | 1 | 45.8 | 10976.9 | 1269 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:00 | Normal | 552 | 523 | 548.4 | 550 | 4 | 12.4 | 4.4 | 4.6 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12833 | 1 | 45.9 | 10978 | 1269 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 | 4.4 | 0 | 3.5 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:05 | Normal | 560.5 | 566.3 | 565.5 | 568 | 9.1 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 231 | 230.2 | 231 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12726 | 1 | 45.7 | 10979 | 1269 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:10 | Normal | 525.8 | 522.9 | 528.9 | 523.4 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 7 | 228.4 | 229.2 | 230 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12831 | 1 | 45.9 | 10980.1 | 1270 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:15 | Normal | 520.9 | 529.9 | 472.4 | 524.9 | 6.5 | 4.2 | 11.6 | 6.1 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14535 | 1 | 45.7 | 10981.1 | 1270 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:20 | Normal | 567.7 | 565.6 | 555.6 | 567.1 | 6.3 | 5.7 | 10.3 | 5.6 | 231 | 231.4 | 231.4 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10748 | 1 | 45.3 | 10982.2 | 1270 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:25 | Normal | 553.7 | 551.7 | 543 | 549.6 | 4.6 | 4.6 | 10.1 | 7.6 | 231 | 230.8 | 231.8 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13780 | 1 | 47.7 | 10983.2 | 1270 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:30 | Normal | 544.1 | 555.1 | 317.3 | 565.5 | 9.6 | 3.8 | 32 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14184 | 1 | 45 | 10984.3 | 1270 | 3.7 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 11.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:35 | Normal | 441.6 | 436.9 | 451.9 | 466.6 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | 228.8 | 228.8 | 228.6 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13842 | 1 | 50.1 | 10985.8 | 1270 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:40 | Normal | 473.6 | 450.8 | 467.9 | 538.7 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 0 | 228 | 228.4 | 229 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11434 | 1 | 45.1 | 10986.8 | 1270 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 3 | 0 | 2.9 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:45 | Normal | 510.4 | 491.8 | 481.5 | 522.2 | 5.8 | 8 | 9.6 | 3.9 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 60 | 60 | 59.98 | 14043 | 1 | 49.1 | 10987.9 | 1270 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 3.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:50 | Normal | 448.9 | 433.2 | 462.9 | 465.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 227.4 | 228.4 | 228 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10487 | 1 | 47.4 | 10988.8 | 1270 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 11:55 | Normal | 554.9 | 562.5 | 558.6 | 563 | 9 | 4.3 | 6.1 | 4.5 | 230.2 | 230.2 | 231 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14066 | 1 | 47.7 | 10989.9 | 1270 | 3.7 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:00 | Normal | 511.1 | 501.7 | 507.2 | 498.7 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 228 | 228.8 | 228.6 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15174 | 1 | 47.8 | 10991 | 1270 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:05 | Normal | 560.1 | 544.6 | 519.7 | 546.9 | 0.3 | 6.5 | 17.9 | 8 | 230.2 | 229.8 | 230.4 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 13180 | 1 | 47.4 | 10992.1 | 1270 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.1 | 7.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:10 | Normal | 540.6 | 536 | 536.8 | 526.3 | 3.9 | 5 | 4.9 | 10.5 | 229.8 | 230 | 230.2 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13897 | 1 | 45 | 10993.2 | 1271 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:15 | Normal | 449.2 | 454.5 | 448.8 | 451.2 | 6.6 | 6.3 | 7 | 6.5 | 227.8 | 227.8 | 228 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 11282 | 1 | 45 | 10994.2 | 1271 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:20 | Normal | 476.2 | 480.5 | 466 | 480.5 | 6.7 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 228.2 | 229 | 228.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11236 | 1 | 47.1 | 10995.1 | 1271 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:25 | Normal | 541.8 | 547.1 | 543.8 | 545.9 | 9.6 | 6.5 | 8.2 | 7.8 | 231.6 | 231.8 | 231.2 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13135 | 1 | 47.7 | 10996.3 | 1271 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:30 | Normal | 545.2 | 521.5 | 544.4 | 544.4 | 4.6 | 13.1 | 4.6 | 5.9 | 231.2 | 230 | 230.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14111 | 1 | 45.1 | 10997.4 | 1271 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:35 | Normal | 534.8 | 523 | 537.1 | 538.3 | 6.5 | 11 | 4.4 | 4.4 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12573 | 1 | 45.6 | 10998.5 | 1271 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:40 | Normal | 535.9 | 527.2 | 536.1 | 530.9 | 5.5 | 9.1 | 4.3 | 7.5 | 230.4 | 230 | 230.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 60 | 59.99 | 60 | 13064 | 1 | 46.1 | 10999.6 | 1271 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:45 | Normal | 531.8 | 524.1 | 531 | 533.7 | 6.9 | 9.8 | 6.5 | 5.6 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 35.2 | 35.2 | 35 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12896 | 1 | 47.1 | 11000.7 | 1271 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:50 | Normal | 532.4 | 527.7 | 529.7 | 534.3 | 6.3 | 7.8 | 6.5 | 5 | 229.8 | 229.2 | 229.8 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12335 | 1 | 49.2 | 11001.8 | 1271 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.5 | 3 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 12:55 | Normal | 535.7 | 534.9 | 528.6 | 533.2 | 4.6 | 4 | 6 | 3.8 | 229.2 | 229 | 229.6 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13150 | 1 | 50.1 | 11002.8 | 1271 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:00 | Normal | 529.1 | 533.3 | 519.8 | 528.5 | 7.5 | 4.6 | 9.9 | 6.2 | 229 | 228.6 | 228.8 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13605 | 1 | 46 | 11004 | 1271 | 2.9 | 3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0 | 1.2 | 4.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:05 | Normal | 539.5 | 540.2 | 530.4 | 539 | 3.8 | 2.2 | 7.5 | 4 | 227.6 | 227.4 | 228 | 23.2 | 23 | 23 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12524 | 1 | 45.2 | 11005.1 | 1271 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:10 | Normal | 533.1 | 530.3 | 521.1 | 538.8 | 5.8 | 6.1 | 10.6 | 3.3 | 229.4 | 229.4 | 230 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13435 | 1 | 45.4 | 11006.2 | 1272 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.5 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:15 | Normal | 527.2 | 532.5 | 517.5 | 534.1 | 7 | 4.3 | 10.5 | 4 | 228 | 228.2 | 229 | 34.2 | 34 | 34 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12915 | 1 | 45.9 | 11007.2 | 1272 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:20 | Normal | 533.3 | 529.6 | 525 | 534.7 | 6.5 | 6.6 | 9.7 | 5 | 228 | 228 | 228.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13327 | 1 | 47 | 11008.3 | 1272 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.7 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:25 | Normal | 541.1 | 523.8 | 537.2 | 538.9 | 4.5 | 11.4 | 6 | 5.6 | 228.2 | 228 | 229 | 32 | 31.8 | 31.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13356 | 1 | 49.6 | 11009.4 | 1272 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:30 | Normal | 530.7 | 541.2 | 526.5 | 527.3 | 8.4 | 3.5 | 9 | 8.5 | 227.8 | 227.2 | 229.2 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12480 | 1 | 45.1 | 11010.4 | 1272 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:35 | Normal | 528.7 | 531.3 | 540.5 | 552.7 | 11.9 | 10 | 5.8 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12349 | 1 | 46.9 | 11011.5 | 1272 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:40 | Normal | 515.6 | 518.1 | 514.3 | 510.1 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 7.2 | 227.2 | 227.6 | 228.6 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11775 | 1 | 45.2 | 11012.6 | 1272 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:45 | Normal | 517.1 | 526.7 | 517.7 | 516.6 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 227.2 | 228.2 | 228 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11326 | 1 | 45 | 11013.6 | 1272 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:50 | Normal | 535.5 | 535.1 | 557.3 | 560.2 | 8.6 | 8.5 | 3.1 | 3.2 | 228 | 228 | 228.2 | 31.9 | 31.6 | 31.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11967 | 1 | 45.3 | 11014.5 | 1272 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.9 | 3 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 13:55 | Normal | 543.9 | 546.4 | 559.7 | 551.2 | 7.6 | 6.5 | 2.6 | 6.3 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11515 | 1 | 45.9 | 11015.5 | 1272 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:00 | Normal | 569.9 | 569.6 | 560.4 | 569.9 | 3.9 | 3.5 | 7.9 | 5.1 | 229 | 229.2 | 229.2 | 29 | 29 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11085 | 1 | 46.3 | 11016.5 | 1272 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:05 | Normal | 565.2 | 565.7 | 557.8 | 562.2 | 5 | 3.8 | 7.5 | 6.2 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11928 | 1 | 45.7 | 11017.4 | 1272 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:10 | Normal | 562 | 561.6 | 562.1 | 568.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 3.5 | 230.4 | 229.8 | 230.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11423 | 1 | 45.5 | 11018.5 | 1273 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:15 | Normal | 541.8 | 536.4 | 535.2 | 537.8 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 229 | 229.4 | 228.8 | 26 | 26.1 | 26.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11743 | 1 | 45.4 | 11019.4 | 1273 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:20 | Normal | 552.9 | 547.5 | 548.2 | 544.9 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | 230.6 | 230 | 230.8 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 11719 | 1 | 45.1 | 11020.4 | 1273 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:25 | Normal | 528 | 515.4 | 525.1 | 522.6 | 5.4 | 8 | 5.5 | 7 | 228.4 | 228.2 | 229.6 | 34.2 | 34 | 34.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12822 | 1 | 45.2 | 11021.5 | 1273 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:30 | Normal | 515.5 | 509 | 516.1 | 503.6 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 227 | 228.2 | 228.2 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12831 | 1 | 45.5 | 11022.5 | 1273 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:35 | Normal | 549.4 | 545.9 | 541.6 | 539.2 | 4.3 | 5 | 6.5 | 7.4 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11352 | 1 | 45.8 | 11023.5 | 1273 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:40 | Normal | 537.5 | 534 | 527.4 | 525.1 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 7.1 | 228.4 | 228.6 | 228.8 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12257 | 1 | 45.5 | 11024.5 | 1273 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:45 | Normal | 514.7 | 507.2 | 499.1 | 501.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 34.3 | 34 | 34.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12552 | 1 | 45.2 | 11025.5 | 1273 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:50 | Normal | 501.2 | 501.2 | 459.3 | 495.9 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6 | 227 | 227.2 | 227.6 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11939 | 1 | 45.1 | 11026.6 | 1273 | 2.3 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 14:55 | Normal | 538.4 | 554.2 | 549.1 | 552.5 | 9.5 | 4.3 | 6.3 | 5.6 | 228.2 | 228.8 | 229.4 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 13653 | 1 | 45.2 | 11027.6 | 1273 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:00 | Normal | 533.2 | 545.3 | 540.9 | 544.3 | 9.6 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 228.8 | 228.8 | 229.2 | 36.8 | 36.6 | 36.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 13018 | 1 | 45.4 | 11028.7 | 1273 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:05 | Normal | 533.6 | 551.9 | 536.2 | 546.2 | 8.5 | 1.6 | 6.8 | 2.6 | 228 | 228.4 | 228.2 | 28.1 | 28 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12200 | 1 | 45.9 | 11029.7 | 1273 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:10 | Normal | 536.8 | 542.9 | 538 | 545.1 | 7.8 | 5.2 | 6.5 | 3.9 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12129 | 1 | 47.7 | 11030.7 | 1274 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:15 | Normal | 532.1 | 533.1 | 539.7 | 539.8 | 8.4 | 7.4 | 4.9 | 4.8 | 227.6 | 228.2 | 228.6 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12072 | 1 | 50 | 11031.7 | 1274 | 2.9 | 3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:20 | Normal | 524.3 | 530.3 | 540.8 | 537.8 | 9.2 | 7.5 | 3.6 | 5.3 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 34 | 34.1 | 34 | 60 | 60 | 60 | 12280 | 1 | 46.7 | 11032.8 | 1274 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:25 | Normal | 531.2 | 530.2 | 543.9 | 546.9 | 8.8 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11988 | 1 | 45.2 | 11033.8 | 1274 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:30 | Normal | 533.6 | 539.7 | 540.1 | 540.1 | 7.6 | 5.7 | 4.7 | 5.4 | 226.8 | 226.8 | 227 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11880 | 1 | 47.8 | 11034.8 | 1274 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:35 | Normal | 534.1 | 538.3 | 542.7 | 543.8 | 7.4 | 6 | 4 | 4.2 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11545 | 1 | 46.1 | 11035.8 | 1274 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:40 | Normal | 515.1 | 520.2 | 503.8 | 509 | 3 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 224.4 | 225.8 | 226.4 | 20.1 | 19.9 | 20.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7404 | 1 | 45 | 11036.7 | 1274 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:45 | Normal | 537 | 545.1 | 545.2 | 546.3 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 11809 | 1 | 45 | 11037.6 | 1274 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:50 | Normal | 540 | 543.1 | 543.2 | 549.3 | 5.5 | 5 | 6.1 | 4.7 | 224.4 | 226.2 | 226.4 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11007 | 1 | 46.6 | 11038.5 | 1274 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 15:55 | Normal | 554 | 551 | 525.8 | 530.9 | 2.6 | 3.1 | 8.4 | 7.6 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 31.1 | 30.9 | 31 | 60 | 60.01 | 60 | 11298 | 1 | 47.9 | 11039.5 | 1274 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:00 | Normal | 552.1 | 551.2 | 526.9 | 532 | 2.4 | 2.6 | 8.5 | 7.8 | 224.6 | 225.8 | 226.4 | 29.1 | 29 | 29.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10966 | 1 | 49.2 | 11040.4 | 1274 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:05 | Normal | 550.2 | 552.2 | 530.8 | 537.8 | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 7.5 | 225 | 225.8 | 225.6 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11289 | 1 | 49.1 | 11041.4 | 1274 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:10 | Normal | 467.9 | 486.9 | 474.7 | 477.8 | 5.3 | 5.4 | 7.6 | 7.8 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 32 | 31.7 | 32 | 60 | 60 | 60 | 12036 | 1 | 46.4 | 11042.3 | 1275 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:15 | Normal | 473.8 | 490.8 | 496.6 | 485.9 | 6 | 6 | 8.5 | 9 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13744 | 1 | 45.2 | 11043.3 | 1275 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:20 | Normal | 498.7 | 519.9 | 511.6 | 513.7 | 5.2 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 11878 | 1 | 47.8 | 11044.3 | 1275 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:25 | Normal | 470.1 | 487.2 | 492.8 | 489.9 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | 8.5 | 225.8 | 227 | 226.6 | 33.3 | 33.3 | 33.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12290 | 1 | 49.8 | 11045.3 | 1275 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:30 | Normal | 491.7 | 500.7 | 511.3 | 502.4 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 8.2 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11681 | 1 | 46.1 | 11046.3 | 1275 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:35 | Normal | 468.9 | 478.9 | 496.7 | 479.8 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 8.1 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11127 | 1 | 47.1 | 11047.3 | 1275 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:40 | Normal | 478.9 | 464.1 | 476.9 | 476 | 3.8 | 4 | 7 | 7.6 | 226 | 227 | 226.6 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10119 | 1 | 49.7 | 11048.1 | 1275 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:45 | Normal | 470.9 | 457.1 | 469.5 | 482.6 | 3.4 | 3.5 | 6.3 | 6.8 | 225.2 | 226.8 | 226.8 | 24.1 | 24 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8994 | 1 | 45.6 | 11048.9 | 1275 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:50 | Normal | 483.6 | 451.9 | 450.5 | 457.4 | 2.9 | 3.1 | 6 | 6.5 | 225 | 226.6 | 226.4 | 21.9 | 22 | 22.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8193 | 1 | 48 | 11049.6 | 1275 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 16:55 | Normal | 499.8 | 443.8 | 472.5 | 459.1 | 2.3 | 2.8 | 5.3 | 6 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7272 | 1 | 50.1 | 11050.3 | 1275 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:00 | Normal | 438.8 | 432.8 | 441.1 | 471.1 | 2.3 | 2.5 | 5 | 5.1 | 226 | 227 | 226.8 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6831 | 1 | 45.7 | 11050.9 | 1275 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:05 | Normal | 409.7 | 431.9 | 446.3 | 436.4 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 224.8 | 226.8 | 226.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3719 | 1 | 48.9 | 11051.3 | 1275 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:10 | Normal | 467.9 | 409.9 | 460.6 | 439.6 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 225 | 226.8 | 226 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3184 | 1 | 47.1 | 11051.6 | 1276 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:15 | Normal | 484.8 | 384 | 454.3 | 441.4 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 226.2 | 227 | 226.2 | 12.1 | 12 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4704 | 1 | 47.2 | 11052 | 1276 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:20 | Normal | 461.8 | 493.8 | 424.5 | 441.6 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3083 | 1 | 49.4 | 11052.3 | 1276 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:25 | Normal | 469.7 | 476.8 | 419.4 | 446.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.8 | 225.8 | 227 | 226.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2867 | 1 | 46.6 | 11052.5 | 1276 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:30 | Normal | 469.7 | 480.8 | 415.5 | 446.5 | 0.8 | 1 | 2 | 1.7 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2669 | 1 | 47.3 | 11052.8 | 1276 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:35 | Normal | 466.9 | 477.8 | 405.6 | 445.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 226.2 | 226.6 | 227 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2061 | 1 | 49 | 11053 | 1276 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:40 | Normal | 473.1 | 475.2 | 512.9 | 439.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 226.2 | 227.4 | 227 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1723 | 1 | 50 | 11053.1 | 1276 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:45 | Normal | 473.5 | 488.8 | 504.2 | 451.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1264 | 1 | 45.1 | 11053.2 | 1276 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:50 | Normal | 466.7 | 482.7 | 493.5 | 429.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 914 | 1 | 47 | 11053.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 17:55 | Normal | 371.9 | 473.9 | 469.6 | 369.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.8 | 227.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 506 | 1 | 48.1 | 11053.4 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:00 | Normal | 322.8 | 439.3 | 460.3 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 225.4 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 246 | 1 | 48.9 | 11053.4 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:05 | Normal | 199.7 | 419.5 | 442 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 225.6 | 225 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 132 | 1 | 49.3 | 11053.4 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:10 | Normal | 200.3 | 403 | 407.5 | 211.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224 | 225.4 | 224.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 76 | 1 | 49.7 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:15 | Normal | 180.1 | 350.8 | 405 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 224.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22 | 1 | 50.1 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:20 | Normal | 209.1 | 340.1 | 302.8 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 47.6 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:25 | Normal | 190 | 201.2 | 212.1 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6 | 1 | 45 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-06 18:30 | Normal | 202.7 | 199.3 | 211.8 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 224 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 45.1 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0