## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-06 04:50 | Wait | 449.7 | 449.7 | 449.3 | 449.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 28.6 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 04:55 | Normal | 471.5 | 199.6 | 331.4 | 378.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 225.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 95 | 1 | 31.3 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:00 | Normal | 460.6 | 202.2 | 326 | 353 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 202 | 1 | 34.8 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:05 | Normal | 474.6 | 280.7 | 444.9 | 347.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227.8 | 226.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 360 | 1 | 36.7 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:10 | Normal | 481.5 | 460.7 | 456.4 | 462.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 597 | 1 | 38.1 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:15 | Normal | 487.4 | 460.6 | 476.4 | 485.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 751 | 1 | 39.1 | 24131 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:20 | Normal | 464.4 | 470.8 | 482.9 | 470.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 226 | 227.6 | 226.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 987 | 1 | 39.8 | 24131.1 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:25 | Normal | 465.9 | 461.2 | 497.3 | 487.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1254 | 1 | 40.3 | 24131.2 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:30 | Normal | 487.8 | 479.1 | 510.8 | 466.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 227 | 226.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1490 | 1 | 40.9 | 24131.3 | 1305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:35 | Normal | 493.6 | 486.7 | 490.5 | 488.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 226.2 | 227.6 | 227 | 4.8 | 4.6 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1781 | 1 | 41.5 | 24131.4 | 1305 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:40 | Normal | 477.7 | 476.8 | 502.6 | 480.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2113 | 1 | 42.1 | 24131.6 | 1305 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:45 | Normal | 487.6 | 485.8 | 487.6 | 495.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 226 | 227.6 | 226.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2515 | 1 | 42.6 | 24131.8 | 1306 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:50 | Normal | 491.6 | 488.7 | 516.6 | 505.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 225.4 | 227.6 | 226.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2919 | 1 | 43.2 | 24132 | 1306 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 05:55 | Normal | 499.6 | 496.5 | 509.8 | 495.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 225.6 | 227 | 226.2 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3389 | 1 | 43.8 | 24132.3 | 1306 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:00 | Normal | 510.7 | 506.9 | 505.1 | 503.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 225.8 | 227 | 226.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3796 | 1 | 44.3 | 24132.6 | 1306 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:05 | Normal | 503.3 | 498.4 | 507.3 | 493.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 225 | 227.6 | 226.6 | 10.6 | 10.4 | 11 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4135 | 1 | 44.8 | 24132.9 | 1306 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:10 | Normal | 500.6 | 501.8 | 493.4 | 499.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.3 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4481 | 1 | 45.3 | 24133.3 | 1306 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:15 | Normal | 495.5 | 506.7 | 509.9 | 505.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 13.1 | 13 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5096 | 1 | 45.8 | 24133.7 | 1306 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:20 | Normal | 514.6 | 498.7 | 514.5 | 497.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 225.6 | 226.8 | 227 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6209 | 1 | 46.3 | 24134.1 | 1306 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:25 | Normal | 519.7 | 512.8 | 513.7 | 504.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 19 | 19.1 | 19.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7468 | 1 | 47 | 24134.7 | 1306 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:30 | Normal | 517 | 509.9 | 506.4 | 512.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.6 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 22.3 | 22.1 | 22.5 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 8226 | 1 | 47.7 | 24135.3 | 1306 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:35 | Normal | 515.7 | 520 | 505.5 | 522.3 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 26.7 | 26.6 | 27 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9650 | 1 | 48.5 | 24136 | 1306 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:40 | Normal | 519.7 | 514 | 505.3 | 522.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.6 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 31.5 | 31.3 | 31.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11642 | 1 | 37.7 | 24137 | 1306 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:45 | Normal | 515.4 | 512.6 | 520.9 | 520.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 227 | 228.2 | 227.6 | 31.6 | 31.3 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11657 | 1 | 39.4 | 24137.9 | 1307 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:50 | Normal | 510.5 | 507.7 | 508.8 | 507.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9205 | 1 | 45.1 | 24138.8 | 1307 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 06:55 | Normal | 511.5 | 500.7 | 513.5 | 515.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.9 | 226.2 | 227.2 | 226.6 | 23.1 | 23 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8367 | 1 | 47.7 | 24139.5 | 1307 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:00 | Normal | 509.4 | 514.6 | 505.4 | 519.2 | 6 | 6 | 6.9 | 7.3 | 226.8 | 227.2 | 227 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12268 | 1 | 41.4 | 24140.3 | 1307 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:05 | Normal | 513.5 | 518.6 | 518 | 514.8 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 43 | 42.8 | 42.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15498 | 1 | 37 | 24141.4 | 1307 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:10 | Normal | 515.9 | 510.6 | 503.2 | 507.3 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 11 | 225.6 | 226 | 225.2 | 49.6 | 49.7 | 49.7 | 59.93 | 59.89 | 59.95 | 18618 | 1 | 37 | 24142.9 | 1307 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:15 | Normal | 514.3 | 506.5 | 504.1 | 499 | 9.6 | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 55.3 | 55.3 | 55.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20807 | 1 | 37.7 | 24144.5 | 1307 | 3 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:20 | Normal | 510.5 | 511.7 | 506 | 498.8 | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 13.5 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 58 | 57.8 | 58.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 21855 | 1 | 39 | 24146.3 | 1307 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:25 | Normal | 507.7 | 501.8 | 497.4 | 495.2 | 10.5 | 10.8 | 11.8 | 13.8 | 226 | 226.6 | 226.6 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22359 | 1 | 40 | 24148.1 | 1307 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:30 | Normal | 501.7 | 506.7 | 489.7 | 495.6 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 10.5 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 47.3 | 47.1 | 47.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17726 | 1 | 40.5 | 24149.5 | 1307 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:35 | Normal | 503.8 | 504 | 485.4 | 491.2 | 11.1 | 11.1 | 12 | 13.3 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 60 | 59.98 | 60 | 22268 | 1 | 41.1 | 24151.2 | 1307 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:40 | Normal | 503.3 | 499.7 | 485.6 | 496.3 | 12.6 | 12.7 | 13.7 | 15 | 226.2 | 227.2 | 225.6 | 67.1 | 66.9 | 67.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25207 | 1 | 41.8 | 24153 | 1307 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:45 | Normal | 502.4 | 494.7 | 475.7 | 494.7 | 14.8 | 15.2 | 16.8 | 17.6 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30023 | 1 | 43.5 | 24155.6 | 1308 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:50 | Normal | 496.7 | 494 | 473.4 | 484.3 | 15.8 | 16.1 | 18.2 | 19.3 | 226.2 | 227 | 226.2 | 84 | 83.6 | 83.9 | 60 | 60 | 59.99 | 33045 | 1 | 45.3 | 24158.2 | 1308 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 07:55 | Normal | 493.8 | 493.5 | 458.4 | 480.7 | 16.2 | 16.6 | 19 | 19.8 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 85.3 | 85 | 85.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 33515 | 1 | 46.9 | 24160.9 | 1308 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:00 | Normal | 492.7 | 490.7 | 461.9 | 480.7 | 16.8 | 17.3 | 19.9 | 20.4 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 89.1 | 88.8 | 89.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34095 | 1 | 48.5 | 24163.7 | 1308 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:05 | Normal | 488.6 | 485.8 | 454.7 | 475.5 | 11.5 | 11.8 | 13.2 | 14.1 | 224.6 | 225 | 224.6 | 61 | 60.7 | 60.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23043 | 1 | 49 | 24165.7 | 1308 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:10 | Normal | 496.5 | 489.9 | 471.7 | 474.5 | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 16.3 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 72.6 | 72.3 | 72.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27355 | 1 | 48.5 | 24167.6 | 1308 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:15 | Normal | 494.6 | 491.7 | 469.8 | 484.6 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 16.4 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 73.7 | 73.6 | 73.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28765 | 1 | 48.6 | 24169.9 | 1308 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:20 | Normal | 498.7 | 493.8 | 471.8 | 484.6 | 18.5 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 95 | 94.6 | 94.5 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 37203 | 1 | 49.2 | 24172.5 | 1308 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.5 | 6.2 | 6 | 6 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:25 | Normal | 485 | 489.5 | 462.7 | 477.5 | 15 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 76 | 75.8 | 76 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30396 | 1 | 51.2 | 24175.6 | 1308 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:30 | Normal | 491.6 | 488.7 | 462.4 | 479.2 | 16.2 | 16.6 | 18 | 19 | 225.2 | 225.4 | 226.4 | 83.4 | 82.7 | 82.9 | 60 | 60 | 60 | 33181 | 1 | 51.4 | 24177.9 | 1308 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:35 | Normal | 497.2 | 498.8 | 465.5 | 476.4 | 16.2 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 85.4 | 84.9 | 85.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33320 | 1 | 51.8 | 24180.7 | 1308 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:40 | Normal | 480.7 | 483.1 | 462.6 | 476.4 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 13.3 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 59.7 | 59.6 | 59.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 22540 | 1 | 51.8 | 24182.9 | 1308 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:45 | Normal | 499 | 493.5 | 498.1 | 485.3 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 20.3 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 94.2 | 93.9 | 93.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 34115 | 1 | 51.1 | 24185 | 1309 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 4.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:50 | Normal | 492.4 | 484.6 | 473.5 | 473.8 | 20.7 | 21.5 | 22.6 | 24.6 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 104.4 | 104.2 | 104.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38371 | 1 | 53 | 24188.5 | 1309 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.8 | 6.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 08:55 | Normal | 488.3 | 478.1 | 465.7 | 468.6 | 23.6 | 24.2 | 25.1 | 27.5 | 226.6 | 226.8 | 226.6 | 114.8 | 114.5 | 114.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45399 | 1 | 54.8 | 24192.1 | 1309 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 0.6 | 6.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:00 | Normal | 477.1 | 478.3 | 459.1 | 461.7 | 21.2 | 21.8 | 22.3 | 24.8 | 226 | 226.4 | 225.8 | 101.4 | 101.5 | 101.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 42073 | 1 | 57.6 | 24196.1 | 1309 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 5.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:05 | Normal | 484.3 | 483.3 | 475.4 | 470.1 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 18 | 225 | 225.2 | 224.6 | 80.6 | 80.2 | 80.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30569 | 1 | 58 | 24199.1 | 1309 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:10 | Normal | 484.1 | 477.5 | 463.1 | 463.8 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 15.1 | 224 | 224.8 | 224.6 | 66.7 | 66.8 | 66.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25037 | 1 | 56.7 | 24201.4 | 1309 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:15 | Normal | 490.8 | 483.1 | 482.4 | 472.2 | 13.9 | 14.3 | 13.1 | 15.1 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 67 | 67.2 | 67.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25501 | 1 | 55.2 | 24203.5 | 1309 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:20 | Normal | 493 | 486 | 477.8 | 478.6 | 13.1 | 13.5 | 12.5 | 14.1 | 229 | 228.8 | 229.4 | 64.1 | 64.2 | 64.3 | 60 | 60 | 60 | 24519 | 1 | 54.1 | 24205.6 | 1309 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:25 | Normal | 494.6 | 483.9 | 488.5 | 484.3 | 11.6 | 12.1 | 10.8 | 12.1 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 60 | 60 | 60.01 | 21681 | 1 | 53.2 | 24207.5 | 1309 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:30 | Normal | 497.5 | 483.6 | 481.1 | 478 | 11 | 11.4 | 10.1 | 11.6 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20431 | 1 | 52.3 | 24209.3 | 1309 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:35 | Normal | 494.5 | 492.6 | 483.6 | 485.4 | 10.8 | 10.9 | 9.7 | 11.1 | 228.2 | 229 | 228.4 | 52.2 | 51.9 | 52.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19750 | 1 | 51.6 | 24210.9 | 1309 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:40 | Normal | 495.3 | 488.5 | 495.4 | 485.3 | 11 | 11.3 | 10 | 11.5 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 54.2 | 54 | 54.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20519 | 1 | 51 | 24212.6 | 1309 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:45 | Normal | 503 | 492.2 | 494.9 | 484.6 | 10.6 | 11 | 9.4 | 11.2 | 228 | 228.6 | 227.8 | 52.3 | 52 | 52.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19831 | 1 | 50.5 | 24214.3 | 1310 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:50 | Normal | 499.5 | 498.6 | 495.9 | 490.6 | 11.8 | 12 | 10.5 | 12.1 | 228.4 | 229.2 | 229 | 57.1 | 57.1 | 57.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21684 | 1 | 50.1 | 24216 | 1310 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 09:55 | Normal | 494.2 | 489.2 | 494 | 485.9 | 14 | 14.3 | 13 | 14.7 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 68 | 67.9 | 68 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 25882 | 1 | 50 | 24218 | 1310 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:00 | Normal | 495.6 | 495.1 | 493.3 | 491.2 | 14.6 | 14.8 | 14.1 | 15.4 | 229 | 229.2 | 229.4 | 72.1 | 71.9 | 71.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28473 | 1 | 50.2 | 24220.2 | 1310 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:05 | Normal | 493 | 493.3 | 493 | 482.8 | 14.3 | 14.6 | 13.5 | 15.1 | 229.2 | 229.6 | 228.8 | 69.7 | 69.7 | 69.9 | 60 | 60 | 60 | 26544 | 1 | 50.5 | 24222.5 | 1310 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:10 | Normal | 495.1 | 489.2 | 503.5 | 492.3 | 20.1 | 20.8 | 19.8 | 21 | 230.6 | 230.6 | 231 | 97.2 | 97.2 | 97.3 | 60 | 59.99 | 60 | 36934 | 1 | 50.9 | 24225.2 | 1310 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 5.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:15 | Normal | 484.1 | 485.2 | 491.3 | 479.1 | 21 | 21.3 | 20.8 | 22.3 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 38425 | 1 | 52.4 | 24228.4 | 1310 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 7 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:20 | Normal | 477.8 | 479.3 | 484.4 | 480.2 | 23 | 23.4 | 22.8 | 24 | 231.2 | 231 | 231.4 | 107.5 | 106.7 | 106.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 40748 | 1 | 53.7 | 24231.6 | 1310 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.6 | 6.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:25 | Normal | 476.4 | 471.6 | 481.6 | 468.4 | 24.5 | 25.1 | 25 | 26.3 | 230.8 | 231 | 231.2 | 112.6 | 112.1 | 112.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 44201 | 1 | 55.4 | 24235.2 | 1310 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 0.6 | 7.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:30 | Normal | 467.9 | 467.1 | 471.7 | 461.6 | 20.5 | 21.1 | 20.3 | 21.8 | 230.6 | 230 | 231 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 37447 | 1 | 56.8 | 24238.7 | 1310 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:35 | Normal | 466 | 469 | 475.6 | 461.4 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 15 | 228.4 | 229.2 | 229.4 | 66.2 | 66 | 66 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 26207 | 1 | 56.8 | 24241.7 | 1310 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:40 | Normal | 478.2 | 475 | 474 | 462.9 | 15.9 | 16.5 | 15.6 | 17.1 | 229.2 | 230 | 229.6 | 75.9 | 75.4 | 75.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29934 | 1 | 55.8 | 24244.2 | 1310 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 4.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:45 | Normal | 474.7 | 479 | 485.8 | 468.6 | 19.8 | 20.1 | 19 | 20.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36621 | 1 | 55.5 | 24247.1 | 1311 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 5.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:50 | Normal | 473.2 | 472.6 | 483.2 | 464 | 24.4 | 24.7 | 23.6 | 24.8 | 230.8 | 230.4 | 231 | 109.6 | 109.4 | 109.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 40873 | 1 | 56.3 | 24250.5 | 1311 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.8 | 0.6 | 7.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 10:55 | Normal | 469 | 462.2 | 482.5 | 467.3 | 15.5 | 15.8 | 14.5 | 15.6 | 229.6 | 230.2 | 230.4 | 71.9 | 71.5 | 71.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 26699 | 1 | 56.3 | 24253.3 | 1311 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:00 | Normal | 474.1 | 474.3 | 476.8 | 470.7 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 21.2 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 94.2 | 93.8 | 94 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37678 | 1 | 55.6 | 24255.9 | 1311 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:05 | Normal | 520 | 511.2 | 514.5 | 514.4 | 27.2 | 28.6 | 27.6 | 27.3 | 231.6 | 231.4 | 232.2 | 133.3 | 133 | 132.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 51248 | 1 | 54.8 | 24258.5 | 1311 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.6 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:10 | Normal | 474.2 | 467.6 | 464.7 | 460.5 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 12.6 | 229.2 | 229.8 | 229.2 | 57.4 | 57 | 57.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21613 | 1 | 56.4 | 24261.5 | 1311 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:15 | Normal | 482.1 | 469.2 | 478.7 | 471.9 | 17 | 18.9 | 20.3 | 22.8 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 87.2 | 86.7 | 87.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41103 | 1 | 55.6 | 24264 | 1311 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:20 | Normal | 495.1 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 28.5 | 29.1 | 28.1 | 28.3 | 231.8 | 232 | 232 | 133.5 | 132.7 | 132.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 49898 | 1 | 54.5 | 24265.7 | 1311 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.6 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:25 | Normal | 499.5 | 499.4 | 499.9 | 500.1 | 29.1 | 29 | 28 | 27.4 | 232.2 | 232.4 | 232 | 133.6 | 132.8 | 132.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 51343 | 1 | 57 | 24270 | 1311 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 0.6 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-06 11:30 | Normal | 513.2 | 511.3 | 527.2 | 512.9 | 28.8 | 29.5 | 23.6 | 27.9 | 232 | 231.8 | 232.6 | 133.4 | 132.8 | 132.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 49782 | 1 | 58.6 | 24273.3 | 1311 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 7.4 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 11:35 | Normal | 445.9 | 454.1 | 455.4 | 439.2 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.4 | 229 | 228.8 | 228.6 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15546 | 1 | 60.3 | 24277.1 | 1311 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 11:40 | Normal | 483.3 | 477.5 | 487.9 | 473.8 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 9.3 | 229.4 | 229.2 | 229.6 | 44 | 43.9 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 14971 | 1 | 58.3 | 24279.2 | 1311 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2023-12-06 11:45 | Normal | 472.1 | 461.2 | 477.7 | 467.4 | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 9.5 | 229.4 | 230 | 229.2 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17844 | 1 | 58.5 | 24281.9 | 1312 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 11:50 | Normal | 467 | 460 | 453.7 | 457.5 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 228 | 229 | 228 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11400 | 1 | 56.8 | 24283.6 | 1312 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 11:55 | Normal | 520.5 | 515.6 | 516.7 | 509.4 | 27 | 28 | 26.8 | 28.1 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 133.7 | 133.2 | 133.1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 51205 | 1 | 55.6 | 24286.1 | 1312 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 8.6 | 8.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:00 | Normal | 469.6 | 465.5 | 478.4 | 462 | 12 | 13.6 | 12.3 | 14.8 | 229 | 229.6 | 229 | 57.1 | 57 | 57.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 30741 | 1 | 58.9 | 24290.2 | 1312 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 0.7 | 3.7 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:05 | Normal | 511.1 | 495.7 | 496.9 | 493.2 | 26.7 | 30.3 | 28.5 | 29.1 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 133.3 | 132.8 | 132.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27113 | 1 | 59.2 | 24293.3 | 1312 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 10 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 9.2 | 9.2 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 12:10 | Normal | 456.7 | 457.8 | 461 | 455.7 | 30 | 30.6 | 28.8 | 29.8 | 231.8 | 231.4 | 232 | 127.8 | 127.6 | 127.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 50917 | 1 | 60.8 | 24297.3 | 1312 | 9.9 | 10 | 9.9 | 0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0.4 | 9.1 | 9.9 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 12:15 | Normal | 457.7 | 448.8 | 456.5 | 452.3 | 6.9 | 7 | 6 | 6.9 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 11833 | 1 | 59.9 | 24299.3 | 1312 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 12:20 | Normal | 468.6 | 464.9 | 454.7 | 460.5 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 228.4 | 229 | 228.4 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10535 | 1 | 56.7 | 24300.2 | 1312 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:25 | Normal | 471.3 | 469.5 | 472.6 | 473.3 | 30.1 | 31.1 | 29 | 29.3 | 231.4 | 232 | 232.6 | 132.4 | 132 | 132 | 60 | 60 | 60.01 | 51168 | 1 | 57.5 | 24303.9 | 1312 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 12:30 | Normal | 469.6 | 464.1 | 464.2 | 463.4 | 26.9 | 29 | 27.1 | 27.9 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 121.6 | 121.4 | 121.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47871 | 1 | 60.1 | 24307.9 | 1312 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 0.5 | 8.6 | 9.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:35 | Normal | 472.2 | 460.7 | 474.6 | 457.5 | 26.5 | 28.3 | 25.5 | 27 | 230.8 | 231 | 230.6 | 118.6 | 118.5 | 118.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43696 | 1 | 61.3 | 24311.7 | 1312 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:40 | Normal | 461.9 | 455 | 455.1 | 453.8 | 27.8 | 28.5 | 26.5 | 26.5 | 231 | 230.8 | 231.2 | 118.4 | 117.9 | 118 | 60.02 | 60 | 60.01 | 45361 | 1 | 62.1 | 24315.5 | 1312 | 9 | 9 | 8.9 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 12:45 | Normal | 462.7 | 457.9 | 456.7 | 457.4 | 27.2 | 27.9 | 26.3 | 26 | 230.4 | 230.2 | 231 | 117 | 116.4 | 116.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 44729 | 1 | 62.7 | 24319.3 | 1313 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:50 | Normal | 465.1 | 456.3 | 455.9 | 454.7 | 27.3 | 27.5 | 25.5 | 26 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 115.5 | 115.4 | 115.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 44251 | 1 | 63.2 | 24323 | 1313 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 12:55 | Normal | 461.8 | 447.1 | 462 | 454.9 | 27 | 27.7 | 25 | 25.5 | 230 | 229.6 | 230.4 | 113.7 | 113.3 | 113.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 43447 | 1 | 63.5 | 24326.7 | 1313 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 13:00 | Normal | 462.2 | 449.4 | 459.1 | 455.9 | 26.5 | 27.3 | 24.7 | 25 | 229.8 | 230 | 230 | 112.5 | 112.4 | 112.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 42990 | 1 | 63.8 | 24330.3 | 1313 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 7.9 | 8.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 13:05 | Normal | 462.2 | 454.3 | 464.6 | 453.5 | 26.4 | 27.3 | 24.6 | 25.1 | 229.4 | 229 | 229.2 | 112.8 | 112.6 | 112.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 42838 | 1 | 64 | 24333.8 | 1313 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 7.8 | 8.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 13:10 | Normal | 461.9 | 456.2 | 458.9 | 451.7 | 26.7 | 27.1 | 24.7 | 25.2 | 230.6 | 230 | 230.2 | 112.7 | 112.5 | 112.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43119 | 1 | 64.2 | 24337.4 | 1313 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 7.7 | 8.1 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 13:15 | Normal | 461.5 | 461.8 | 461.5 | 455.4 | 25.5 | 25.8 | 23 | 23.6 | 230 | 229.8 | 229.6 | 105.9 | 105.5 | 105.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 39735 | 1 | 64.5 | 24341 | 1313 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 13:20 | Normal | 464.9 | 460.8 | 473.9 | 442.6 | 23.3 | 23.9 | 20 | 22 | 229 | 229.6 | 229.6 | 97.3 | 97.2 | 97.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 37600 | 1 | 64.6 | 24344.5 | 1313 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 6 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 13:25 | Normal | 461.8 | 458 | 466 | 459.5 | 30 | 30.7 | 26.6 | 27.7 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 126 | 125.5 | 125.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 47939 | 1 | 64.6 | 24348.1 | 1313 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.9 | 0.6 | 8.2 | 8.8 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 13:30 | Normal | 465.1 | 457.2 | 462.8 | 450.4 | 31.5 | 32.4 | 28.1 | 29.8 | 229.4 | 229.2 | 229.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 48774 | 1 | 65.9 | 24352 | 1313 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.3 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 0.5 | 8.6 | 9.3 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 13:35 | Normal | 464.6 | 458.7 | 462.4 | 454.1 | 29.3 | 30.1 | 25.8 | 27.3 | 231.4 | 231 | 231.2 | 122.3 | 121.7 | 121.7 | 60 | 60 | 60.02 | 50100 | 1 | 65.4 | 24355.2 | 1313 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 7.8 | 8.8 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 13:40 | Normal | 464.4 | 452.4 | 456 | 451.6 | 11.1 | 11.4 | 9.5 | 10.8 | 228 | 228.8 | 228.4 | 49.4 | 49.4 | 49.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19204 | 1 | 63.7 | 24357.4 | 1313 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 13:45 | Normal | 477.9 | 465.1 | 455.7 | 461.6 | 10.2 | 10.5 | 9 | 10 | 227.6 | 228.4 | 228 | 47 | 46.7 | 46.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 17741 | 1 | 60.6 | 24358.9 | 1314 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 13:50 | Normal | 478.4 | 480.2 | 482.8 | 471.6 | 12.3 | 12.5 | 10.4 | 12 | 228.4 | 228.8 | 228.8 | 57.2 | 57 | 57.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 21106 | 1 | 58.3 | 24360.5 | 1314 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 13:55 | Normal | 484.3 | 482.5 | 499.5 | 480.2 | 15.5 | 15.7 | 13.2 | 14.8 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 72.1 | 71.6 | 71.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 24711 | 1 | 57.2 | 24362.5 | 1314 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:00 | Normal | 493.1 | 484.3 | 488.7 | 477.6 | 13.3 | 13.6 | 11.4 | 12.8 | 228.4 | 229 | 229.4 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21604 | 1 | 56.3 | 24364.3 | 1314 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 3 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:05 | Normal | 482.3 | 493.1 | 488.2 | 479 | 17.3 | 17.1 | 14.6 | 15.9 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 30048 | 1 | 56.8 | 24367.3 | 1314 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 4.1 | 5.1 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 14:10 | Normal | 488 | 481.1 | 504.2 | 490 | 23.2 | 23.6 | 18.7 | 20.1 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 101.8 | 101.1 | 101.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 36063 | 1 | 58 | 24370.5 | 1314 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 5.7 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:15 | Normal | 473.6 | 482.9 | 486.7 | 479.4 | 15.9 | 16.1 | 13.4 | 15 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 71.3 | 71.2 | 71.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31897 | 1 | 58.5 | 24373.7 | 1314 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 14:20 | Normal | 480.3 | 476 | 486.4 | 473.2 | 29.4 | 29.9 | 25.2 | 26.6 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 126.3 | 125.6 | 125.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 48579 | 1 | 59.5 | 24377.4 | 1314 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 7.7 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:25 | Normal | 475.6 | 476.9 | 489.6 | 474.5 | 27.8 | 28.2 | 23.3 | 25 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 118.9 | 118.4 | 118.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 41425 | 1 | 60.8 | 24380.5 | 1314 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 7.2 | 7.9 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 14:30 | Normal | 470.8 | 473.9 | 455.7 | 463.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 9.2 | 228 | 228.8 | 228.6 | 43.2 | 43 | 43.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16000 | 1 | 58.1 | 24382.1 | 1314 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 14:35 | Normal | 489 | 489.3 | 488.2 | 479.9 | 15.2 | 15.1 | 12.6 | 13.5 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23004 | 1 | 56.1 | 24383.5 | 1314 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 14:40 | Normal | 481.4 | 481.7 | 485.3 | 470.1 | 10.9 | 11 | 9 | 10.3 | 228.8 | 228.8 | 228.6 | 49.5 | 49.4 | 49.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19028 | 1 | 54.9 | 24385.4 | 1314 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 14:45 | Normal | 484.7 | 476.8 | 478.3 | 473.1 | 8 | 8.1 | 6.7 | 7.7 | 229 | 229.6 | 229 | 36.9 | 37 | 37.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13869 | 1 | 53.8 | 24386.7 | 1315 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 14:50 | Normal | 487 | 485.1 | 494 | 488.7 | 25 | 25.7 | 20.6 | 21.5 | 229.6 | 229.6 | 230 | 107.7 | 107.5 | 107.6 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 41185 | 1 | 54.2 | 24389.3 | 1315 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.7 | 6.3 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 14:55 | Normal | 482.1 | 481.1 | 486.8 | 481.4 | 22.3 | 22.7 | 18.3 | 18.8 | 229.6 | 230 | 229.4 | 95.4 | 95 | 95.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37709 | 1 | 55.6 | 24392.3 | 1315 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 5.6 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:00 | Normal | 476.5 | 473.1 | 479.7 | 476.5 | 21.5 | 21.5 | 17.2 | 17.6 | 228.6 | 228.8 | 229.4 | 90 | 89.9 | 89.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35765 | 1 | 56 | 24395.3 | 1315 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 15:05 | Normal | 472 | 469.7 | 476.7 | 472.8 | 20 | 20.5 | 16.1 | 16.5 | 228.8 | 229.4 | 229 | 84.8 | 84.6 | 84.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33354 | 1 | 55.7 | 24398.1 | 1315 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:10 | Normal | 467.7 | 470.1 | 479.9 | 476.8 | 19.5 | 19.7 | 15.3 | 15.8 | 228.8 | 229 | 228.4 | 81.9 | 81.7 | 81.8 | 59.99 | 60 | 60 | 32273 | 1 | 55.2 | 24400.8 | 1315 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 15:15 | Normal | 466 | 459.2 | 475.1 | 470.9 | 19 | 19.5 | 15 | 15.5 | 228.4 | 228.8 | 228.6 | 79.3 | 78.9 | 79 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31416 | 1 | 54.8 | 24403.5 | 1315 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:20 | Normal | 472.5 | 472.8 | 477.4 | 480.2 | 18 | 18.3 | 14.1 | 14.1 | 227.6 | 228.4 | 228.8 | 75.7 | 75.5 | 75.8 | 60 | 60 | 59.99 | 29972 | 1 | 54.2 | 24406 | 1315 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:25 | Normal | 469.3 | 468.7 | 482.5 | 474.3 | 18 | 18.1 | 13.6 | 14.1 | 227 | 227.8 | 228.2 | 75.3 | 75 | 75.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29534 | 1 | 53.6 | 24408.5 | 1315 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 15:30 | Normal | 463.3 | 467.6 | 481.7 | 472.5 | 17.9 | 18 | 13.6 | 14 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 74.7 | 74.3 | 74.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 29408 | 1 | 53.3 | 24411 | 1315 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 15:35 | Normal | 478.7 | 473 | 483.6 | 478.5 | 17.3 | 17.5 | 13.3 | 13.6 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 73 | 72.7 | 73 | 60.01 | 60 | 60 | 28774 | 1 | 53.1 | 24413.4 | 1315 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 15:40 | Normal | 473.8 | 470.1 | 485.3 | 465.2 | 14.6 | 14.5 | 10.8 | 10.9 | 226 | 226.8 | 226.4 | 61.2 | 60.9 | 61.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17186 | 1 | 52.9 | 24415.6 | 1315 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:45 | Normal | 474.4 | 480.5 | 482.3 | 480.1 | 15.9 | 15.9 | 11.9 | 12 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 66.8 | 66.5 | 66.9 | 60 | 60.01 | 60 | 25183 | 1 | 52.3 | 24417.7 | 1316 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 15:50 | Normal | 485.8 | 483.8 | 492.4 | 489.3 | 14.6 | 14.9 | 10.6 | 10.9 | 225 | 226.4 | 226.8 | 62.3 | 62.3 | 62.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23494 | 1 | 51.9 | 24419.7 | 1316 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 15:55 | Normal | 482 | 476.8 | 483.3 | 479.6 | 14.1 | 14.3 | 10 | 10.2 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 59.1 | 58.8 | 59.1 | 60 | 60 | 60.01 | 22234 | 1 | 51.4 | 24421.6 | 1316 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 16:00 | Normal | 487.1 | 485.4 | 482.9 | 482.9 | 13.1 | 13.3 | 9.3 | 9.3 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20976 | 1 | 51 | 24423.4 | 1316 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 16:05 | Normal | 489.8 | 493.9 | 489.8 | 487.7 | 12.6 | 12.7 | 8.5 | 8.7 | 226 | 227.2 | 227.2 | 52.8 | 52.5 | 52.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19746 | 1 | 50.5 | 24425 | 1316 | 4 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 16:10 | Normal | 482.6 | 484.7 | 486.2 | 479 | 8.5 | 8.3 | 5.5 | 5.8 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 34.9 | 34.6 | 34.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13116 | 1 | 50 | 24426.5 | 1316 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 16:15 | Normal | 493.5 | 496.7 | 493.8 | 491.6 | 8.9 | 8.7 | 5.7 | 5.8 | 225 | 226.2 | 225.8 | 37.2 | 37 | 37.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 13476 | 1 | 49.2 | 24427.5 | 1316 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 16:20 | Normal | 496.7 | 496.9 | 497.6 | 486.4 | 9.5 | 9.5 | 5.7 | 6 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14246 | 1 | 48.4 | 24428.7 | 1316 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 16:25 | Normal | 501.6 | 491.7 | 496.6 | 495.4 | 7.6 | 8.8 | 5.1 | 5.1 | 225.4 | 227 | 226.2 | 33.8 | 33.8 | 34.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12407 | 1 | 47.7 | 24429.8 | 1316 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 16:30 | Normal | 497.6 | 496.8 | 492.3 | 491.1 | 7.7 | 8.8 | 5 | 5 | 226 | 226.8 | 226.2 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12451 | 1 | 46.9 | 24430.8 | 1316 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 16:35 | Normal | 494.5 | 492.8 | 494.7 | 496.6 | 7.1 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 226 | 227 | 226.2 | 31.1 | 31 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11527 | 1 | 46.2 | 24431.8 | 1316 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 16:40 | Normal | 501.3 | 491.6 | 494.6 | 493.5 | 5.6 | 7.8 | 3.8 | 3.9 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10077 | 1 | 45.6 | 24432.7 | 1316 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 16:45 | Normal | 499.9 | 500.8 | 494 | 494.3 | 5.1 | 7 | 3.4 | 3.5 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 24.7 | 24.8 | 25 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9161 | 1 | 47.9 | 24433.5 | 1317 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 16:50 | Normal | 498.5 | 498.6 | 494.7 | 497.6 | 4.3 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 225.6 | 227 | 226.4 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 60 | 60 | 60 | 8265 | 1 | 49.2 | 24434.2 | 1317 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2023-12-06 16:55 | Normal | 512.6 | 499.8 | 498.9 | 499.8 | 3.8 | 6.3 | 2.8 | 2.9 | 226 | 227 | 226.4 | 19.8 | 19.8 | 20 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7384 | 1 | 49.5 | 24434.9 | 1317 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2023-12-06 17:00 | Normal | 497.6 | 489.8 | 489.8 | 494.6 | 2.8 | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 226 | 227.4 | 226.6 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6876 | 1 | 45.4 | 24435.5 | 1317 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 17:05 | Normal | 492.7 | 489.9 | 477.7 | 478.5 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 225.6 | 227 | 226.4 | 10.9 | 10.7 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4411 | 1 | 47.8 | 24436 | 1317 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 17:10 | Normal | 505.6 | 484.8 | 483.9 | 481.7 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3533 | 1 | 49.4 | 24436.3 | 1317 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 17:15 | Normal | 516.4 | 499.6 | 493.3 | 485.3 | 2 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 225.6 | 227.6 | 226.2 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4870 | 1 | 49 | 24436.6 | 1317 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2023-12-06 17:20 | Normal | 510.7 | 488.9 | 489.4 | 473.1 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3340 | 1 | 45.1 | 24437 | 1317 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 17:25 | Normal | 502.6 | 487.8 | 466.6 | 480.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 226 | 227 | 226.8 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3029 | 1 | 47.5 | 24437.2 | 1317 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2023-12-06 17:30 | Normal | 498.8 | 498.9 | 467.7 | 471.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.1 | 226 | 227 | 226.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2735 | 1 | 48.6 | 24437.5 | 1317 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 17:35 | Normal | 489.7 | 492.8 | 459.7 | 455.4 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2168 | 1 | 49.2 | 24437.7 | 1317 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 17:40 | Normal | 504.5 | 490.7 | 482.7 | 475.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 226.2 | 227.2 | 227 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1866 | 1 | 49.6 | 24437.9 | 1317 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 17:45 | Normal | 500.5 | 487.8 | 467.5 | 458.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226.2 | 227.6 | 227 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1402 | 1 | 49.9 | 24438 | 1318 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 17:50 | Normal | 481.4 | 472.7 | 475.5 | 464.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 227 | 228 | 227.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 996 | 1 | 49.9 | 24438.1 | 1318 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 17:55 | Normal | 456.7 | 402.8 | 444.5 | 450.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 565 | 1 | 49.9 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:00 | Normal | 444.8 | 234.9 | 336.4 | 366.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.2 | 224.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 281 | 1 | 49.7 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:05 | Normal | 416.7 | 200 | 199.3 | 293.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 137 | 1 | 49.5 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:10 | Normal | 428.6 | 199.7 | 199.7 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 70 | 1 | 49.1 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:15 | Normal | 191.5 | 214.9 | 229.8 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 225.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 48.6 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-06 18:20 | Normal | 223.6 | 189.8 | 205.9 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224.8 | 1.5 | 2 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9 | 1 | 47.8 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:25 | Normal | 201.7 | 207.9 | 199.7 | 304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 46 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-06 18:30 | Normal | 198.2 | 204.1 | 197.8 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 50 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-06 18:35 | Normal | 184.3 | 199.6 | 201.2 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 223.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 49.4 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0