## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-12 05:26 | Wait | 475.7 | 476.5 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:31 | Normal | 490.9 | 341.7 | 466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 99 | 1 | 23.3 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:36 | Normal | 489.8 | 206.7 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 221 | 1 | 23.9 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:41 | Normal | 537.3 | 335.5 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 308 | 1 | 24.2 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:46 | Normal | 534.5 | 389.9 | 511.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 508 | 1 | 24.5 | 32440.3 | 2307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:51 | Normal | 557 | 480 | 506.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 682 | 1 | 24.6 | 32440.3 | 2307 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 05:56 | Normal | 542.6 | 481 | 524 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 826 | 1 | 24.8 | 32440.4 | 2307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:01 | Normal | 547 | 501.6 | 515.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 967 | 1 | 25.1 | 32440.5 | 2307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:06 | Normal | 572.4 | 542.2 | 514.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1085 | 1 | 25.3 | 32440.6 | 2307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:11 | Normal | 546.1 | 463.8 | 507.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1396 | 1 | 25.5 | 32440.7 | 2307 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:16 | Normal | 545.1 | 459.7 | 521.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1720 | 1 | 25.6 | 32440.8 | 2308 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:21 | Normal | 544 | 485.9 | 550.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2308 | 1 | 25.8 | 32441 | 2308 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:26 | Normal | 574 | 520.8 | 534.2 | 0 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2926 | 1 | 26 | 32441.2 | 2308 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:31 | Normal | 594.3 | 557.1 | 530.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3471 | 1 | 26.2 | 32441.4 | 2308 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:36 | Normal | 595.2 | 569.8 | 533.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1 | 0 | 235.8 | 233 | 234.2 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3751 | 1 | 26.4 | 32441.8 | 2308 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:41 | Normal | 601.1 | 577.7 | 548.8 | 0 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.03 | 60 | 60 | 4382 | 1 | 26.7 | 32442.1 | 2308 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:46 | Normal | 587.8 | 570.5 | 566.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4822 | 1 | 26.9 | 32442.5 | 2308 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:51 | Normal | 600.1 | 575.6 | 561.6 | 0 | 4 | 3.5 | 1.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.2 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5184 | 1 | 27.1 | 32442.9 | 2308 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 06:56 | Normal | 594.1 | 574.7 | 475.3 | 0 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6596 | 1 | 27.3 | 32443.3 | 2308 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:01 | Normal | 553.1 | 517.7 | 510.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2306 | 1 | 27.6 | 32443.8 | 2308 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:06 | Normal | 580.6 | 540.1 | 544.6 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3391 | 1 | 27.8 | 32444.3 | 2308 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:11 | Normal | 593.1 | 474 | 526.6 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 6425 | 1 | 28 | 32444.8 | 2308 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:16 | Normal | 610.3 | 578.5 | 532 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10277 | 1 | 28.1 | 32445.3 | 2309 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:21 | Normal | 608 | 588 | 549.6 | 0 | 8.8 | 5.3 | 6.3 | 0 | 237 | 235 | 236 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12558 | 1 | 28.4 | 32446.1 | 2309 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:26 | Normal | 582.2 | 553.8 | 496.1 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9271 | 1 | 28.8 | 32446.9 | 2309 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:31 | Normal | 577.4 | 560.9 | 560.8 | 0 | 11.8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14781 | 1 | 29.1 | 32447.7 | 2309 | 1.1 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:36 | Normal | 608.7 | 569.1 | 568.3 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13224 | 1 | 29.4 | 32448.5 | 2309 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:41 | Normal | 592.8 | 552.8 | 562.9 | 0 | 15.7 | 10.8 | 11.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 52.4 | 52.6 | 52.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 10055 | 1 | 29.7 | 32449.2 | 2309 | 1.9 | 5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:46 | Normal | 593.9 | 547.1 | 551.6 | 0 | 8.3 | 6.1 | 5.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10618 | 1 | 30 | 32450.2 | 2309 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:51 | Normal | 602.6 | 553 | 551.7 | 0 | 10.8 | 7.3 | 9.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 41.4 | 41.6 | 41.2 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 11141 | 1 | 30.2 | 32451.1 | 2309 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 07:56 | Normal | 588.8 | 542 | 535.8 | 0 | 8.6 | 6.3 | 5.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 28.8 | 29 | 28.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11227 | 1 | 30.4 | 32452 | 2309 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:01 | Normal | 594.4 | 539.8 | 540.1 | 0 | 8.1 | 6 | 5.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 59.9 | 59.96 | 59.92 | 10506 | 1 | 30.7 | 32452.9 | 2309 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:06 | Normal | 601.6 | 568.1 | 563 | 0 | 12.6 | 7.5 | 14 | 0 | 237 | 234.6 | 235.2 | 47.8 | 48 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13825 | 1 | 31.2 | 32454.2 | 2309 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:11 | Normal | 580.8 | 557.9 | 552.2 | 0 | 10.6 | 7.1 | 7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 15771 | 1 | 32.1 | 32456 | 2309 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:16 | Normal | 587.4 | 577.3 | 572.3 | 0 | 23.1 | 15 | 14.1 | 0 | 238 | 235.8 | 238 | 70.7 | 70.8 | 70.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27973 | 1 | 32.9 | 32457.7 | 2310 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:21 | Normal | 578.7 | 515.6 | 543.4 | 0 | 9.6 | 7 | 6.2 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60 | 12305 | 1 | 33.9 | 32459.8 | 2310 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:26 | Normal | 586.8 | 558.2 | 555.1 | 0 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 51.7 | 51.8 | 51.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20906 | 1 | 34.7 | 32461.9 | 2310 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:31 | Normal | 604.2 | 543.6 | 543.3 | 0 | 17.6 | 12.5 | 17.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 59.5 | 59.7 | 59.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 27331 | 1 | 34.6 | 32463.3 | 2310 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 3.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:36 | Normal | 594.7 | 576.5 | 548.5 | 0 | 25.9 | 17.9 | 18.7 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 82.7 | 82.6 | 82.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 33221 | 1 | 34.9 | 32465.1 | 2310 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 3.8 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:41 | Normal | 590.8 | 581.1 | 574.5 | 0 | 23.1 | 16.3 | 14.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 72.9 | 73 | 72.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 27574 | 1 | 35.7 | 32467.3 | 2310 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:46 | Normal | 584.1 | 569.6 | 534.2 | 0 | 25.3 | 17.5 | 18.8 | 0 | 239 | 238 | 238.8 | 81 | 81.1 | 80.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 30126 | 1 | 36.4 | 32469.6 | 2310 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 0.3 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:51 | Normal | 621.2 | 595.4 | 563.8 | 0 | 19.6 | 15.7 | 16.8 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.2 | 71.5 | 71.7 | 71.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 25881 | 1 | 36.8 | 32471.7 | 2310 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 08:56 | Normal | 565.6 | 543.4 | 543.3 | 0 | 23 | 16.7 | 16.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 73.9 | 74 | 73.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29052 | 1 | 37 | 32473.8 | 2310 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.9 | 3.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:01 | Normal | 578.5 | 565.6 | 536.2 | 0 | 19.6 | 13.6 | 14.1 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.8 | 61.4 | 61.6 | 61.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 28723 | 1 | 37.3 | 32476 | 2310 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 0.9 | 2.9 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:06 | Normal | 580.7 | 525.8 | 532.2 | 0 | 13 | 9.6 | 8.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15831 | 1 | 37.2 | 32477.6 | 2310 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:11 | Normal | 576.7 | 540.8 | 543.5 | 0 | 14.2 | 10.3 | 9.1 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.6 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20768 | 1 | 37.3 | 32479.6 | 2310 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:16 | Normal | 577.8 | 543.8 | 535.1 | 0 | 15.6 | 11.4 | 10.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.4 | 48.1 | 48.3 | 48 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20031 | 1 | 37.4 | 32481.4 | 2311 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:21 | Normal | 591.5 | 536.6 | 548.6 | 0 | 15.5 | 12 | 10.6 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 50.1 | 50.2 | 50 | 60 | 60 | 60.01 | 21446 | 1 | 36.8 | 32483 | 2311 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:26 | Normal | 586.8 | 536.3 | 543.1 | 0 | 16.4 | 12.6 | 11.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20316 | 1 | 36.8 | 32484.8 | 2311 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:31 | Normal | 583.1 | 539.6 | 543.1 | 0 | 21.8 | 16.5 | 15.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 68.1 | 68.1 | 68 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29952 | 1 | 36.8 | 32486.6 | 2311 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:36 | Normal | 578.4 | 529.8 | 548.9 | 0 | 16.3 | 12.4 | 10.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 51.3 | 51.2 | 51 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20567 | 1 | 37 | 32488.4 | 2311 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:41 | Normal | 570.4 | 510.8 | 550.3 | 0 | 14.6 | 11.5 | 9.6 | 0 | 237 | 236 | 237.2 | 45.4 | 45.6 | 45.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19630 | 1 | 37.1 | 32490.2 | 2311 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:46 | Normal | 582.6 | 529.5 | 547.9 | 0 | 13.8 | 10.5 | 9.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 44.2 | 44.1 | 44 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18316 | 1 | 36.8 | 32491.8 | 2311 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:51 | Normal | 583.3 | 530.7 | 542.4 | 0 | 10.2 | 7.8 | 7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13383 | 1 | 36.3 | 32493.2 | 2311 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 09:56 | Normal | 582.8 | 508.7 | 546.1 | 0 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10928 | 1 | 35.7 | 32494.3 | 2311 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:01 | Normal | 667.5 | 582.6 | 585.4 | 0 | 0.7 | 11.9 | 15.1 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235.4 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 30745 | 1 | 35.4 | 32495.8 | 2311 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:06 | Normal | 638.7 | 608.8 | 598 | 0 | 20.6 | 17.8 | 14.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.6 | 75.9 | 76.2 | 75.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 19007 | 1 | 36 | 32497.5 | 2311 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 1.8 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:11 | Normal | 562.6 | 547.8 | 528 | 0 | 12.3 | 8.1 | 8 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14590 | 1 | 36.8 | 32499.5 | 2311 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:16 | Normal | 561.3 | 519.6 | 537.1 | 0 | 8.5 | 6 | 5 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 16796 | 1 | 36.4 | 32500.6 | 2312 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:21 | Normal | 635.6 | 571.8 | 575.9 | 0 | 19.1 | 21.3 | 17.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 78.3 | 78.7 | 78 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 28555 | 1 | 36.5 | 32502.3 | 2312 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 8 | 1.3 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:26 | Normal | 611.5 | 578.8 | 569.6 | 0 | 28.3 | 21.6 | 19.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 239 | 80.2 | 80.2 | 79.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 24700 | 1 | 37.2 | 32504.2 | 2312 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.4 | 2.5 | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:31 | Normal | 602.5 | 571 | 544.7 | 0 | 18 | 13.6 | 9.7 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 52.5 | 52.5 | 52.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 21686 | 1 | 38 | 32506.6 | 2312 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:36 | Normal | 619.1 | 567.1 | 533 | 0 | 20 | 19.1 | 21.4 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239.6 | 79.7 | 79.7 | 79.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28938 | 1 | 38.3 | 32508.5 | 2312 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 2.2 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:41 | Normal | 562.4 | 509.3 | 529.9 | 0 | 13.1 | 9.8 | 8.9 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.6 | 40.3 | 40.4 | 40 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16092 | 1 | 38.5 | 32510.3 | 2312 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:46 | Normal | 574.8 | 524.9 | 532.1 | 0 | 10.4 | 7.3 | 7.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 33 | 33.2 | 32.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12700 | 1 | 38 | 32511.6 | 2312 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:51 | Normal | 573 | 543.8 | 537.9 | 0 | 15.6 | 11.3 | 11 | 0 | 236.4 | 235.2 | 237 | 48.7 | 48.9 | 48.5 | 60 | 60.02 | 60 | 20067 | 1 | 37.9 | 32513.5 | 2312 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 10:56 | Normal | 567.2 | 532.7 | 531.9 | 0 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7093 | 1 | 37.5 | 32514.4 | 2312 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:01 | Normal | 621.5 | 566.3 | 570.5 | 0 | 17.3 | 15.3 | 13.7 | 0 | 239 | 236.6 | 238.2 | 62.8 | 63 | 62.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 24872 | 1 | 36.7 | 32515.8 | 2312 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 1.3 | 3 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:06 | Normal | 647.8 | 585.7 | 581 | 0 | 14.3 | 18.6 | 13.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 65.2 | 65.3 | 65.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 24412 | 1 | 37.3 | 32518.1 | 2312 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 7 | 7.3 | 0.6 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:11 | Normal | 636.6 | 596.3 | 559.5 | 0 | 12.6 | 14.8 | 17.2 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.2 | 58.2 | 58.4 | 58.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 28262 | 1 | 37.9 | 32520.2 | 2312 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 1.5 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:16 | Normal | 638.2 | 612.8 | 615.9 | 0 | 21.3 | 17.3 | 9.2 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 67.3 | 67.3 | 67.1 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 23405 | 1 | 38 | 32522 | 2313 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:21 | Normal | 555.9 | 525.7 | 525 | 0 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 235.6 | 235.2 | 234.8 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12719 | 1 | 38.1 | 32523.8 | 2313 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:26 | Normal | 570.6 | 522.8 | 529.3 | 0 | 7.1 | 5 | 5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9014 | 1 | 37.3 | 32524.6 | 2313 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:31 | Normal | 606.3 | 554 | 561.2 | 0 | 12.3 | 8.8 | 8.2 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 40.3 | 40.3 | 40 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 15592 | 1 | 36.4 | 32525.6 | 2313 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:36 | Normal | 686.7 | 648.9 | 604.9 | 0 | 6.3 | 8.5 | 14.1 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18738 | 1 | 36.5 | 32527.2 | 2313 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:41 | Normal | 679.1 | 612.4 | 616.9 | 0 | 7.6 | 18.1 | 9.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 20294 | 1 | 36.7 | 32528.9 | 2313 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:46 | Normal | 595.3 | 572 | 529.1 | 0 | 8.3 | 5.6 | 7 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 29.1 | 29.2 | 29 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11055 | 1 | 36.7 | 32530.4 | 2313 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:51 | Normal | 585.2 | 552.5 | 560.1 | 0 | 19.2 | 14.4 | 14.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 64.8 | 64.8 | 64.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27264 | 1 | 36.8 | 32532 | 2313 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 1 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 11:56 | Normal | 642.2 | 604.3 | 589.2 | 0 | 7.1 | 9.7 | 8.6 | 0 | 238 | 236.8 | 237.6 | 38.6 | 38.8 | 38.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13807 | 1 | 37.2 | 32533.8 | 2313 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:01 | Normal | 560.7 | 535.9 | 517 | 0 | 15.8 | 11 | 11.2 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.2 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 20381 | 1 | 37.6 | 32535.6 | 2313 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 0.9 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:06 | Normal | 569.4 | 509.9 | 531.7 | 0 | 14.1 | 10.8 | 10 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 44 | 44.2 | 43.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 17687 | 1 | 37.7 | 32537.3 | 2313 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:11 | Normal | 668.8 | 594 | 592.9 | 0 | 4 | 22.6 | 15.8 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 24515 | 1 | 37.5 | 32538.9 | 2313 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 8.9 | 8.7 | 0.5 | 3.4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:16 | Normal | 656 | 609.4 | 611.2 | 0 | 9.5 | 17.1 | 6.9 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.8 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 60 | 60.02 | 60 | 22072 | 1 | 38 | 32540.8 | 2314 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:21 | Normal | 621.3 | 602.8 | 578.1 | 0 | 14.5 | 13.2 | 13.1 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 49.8 | 49.8 | 49.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 23871 | 1 | 38.2 | 32542.7 | 2314 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:26 | Normal | 546.9 | 527.5 | 520 | 0 | 22.6 | 16.2 | 14.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.6 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 60 | 60 | 60 | 28172 | 1 | 38.5 | 32544.6 | 2314 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 1.2 | 3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:31 | Normal | 559 | 515.5 | 525.5 | 0 | 15.8 | 11.7 | 11 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 48.3 | 48.4 | 48.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19413 | 1 | 38.8 | 32546.5 | 2314 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:36 | Normal | 606.8 | 556.6 | 532.3 | 0 | 16.8 | 16 | 17.1 | 0 | 239.4 | 236.8 | 239.2 | 64.4 | 64.6 | 64.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27271 | 1 | 39 | 32548.5 | 2314 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.6 | 5.5 | 1.4 | 3.1 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:41 | Normal | 636 | 578.9 | 571.8 | 0 | 13.5 | 18 | 13.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239.2 | 61.4 | 61.6 | 61.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25262 | 1 | 39.2 | 32550.6 | 2314 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 1 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:46 | Normal | 593.4 | 565.7 | 541 | 0 | 20 | 15.6 | 16.2 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.6 | 70.2 | 70.3 | 70 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 27183 | 1 | 39.7 | 32552.9 | 2314 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 1.2 | 3.3 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:51 | Normal | 635.7 | 588.4 | 550.6 | 0 | 6.6 | 13.7 | 14.5 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19313 | 1 | 40 | 32554.9 | 2314 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 12:56 | Normal | 567.4 | 513.5 | 528.1 | 0 | 21.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 239 | 66.4 | 66.5 | 66.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25932 | 1 | 40.2 | 32556.9 | 2314 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:01 | Normal | 610.9 | 571.8 | 562.6 | 0 | 19.4 | 19.1 | 13 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 71.7 | 71.8 | 71.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30682 | 1 | 40.5 | 32559.3 | 2314 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 6.9 | 7.2 | 0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:06 | Normal | 636.1 | 572.6 | 571.9 | 0 | 11.1 | 21.8 | 14.5 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.8 | 68.1 | 68 | 67.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 26611 | 1 | 41.2 | 32561.4 | 2314 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 7.7 | 7.5 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:11 | Normal | 629.5 | 594.3 | 583.3 | 0 | 19 | 21 | 15.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.2 | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 27191 | 1 | 41 | 32563.1 | 2314 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 8.1 | 8 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:16 | Normal | 593.4 | 578.9 | 522.8 | 0 | 22.4 | 18.1 | 24 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 85.6 | 85.5 | 85.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 31784 | 1 | 41.5 | 32565.4 | 2315 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 6.2 | 0.9 | 3.5 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:21 | Normal | 585.7 | 581.5 | 540.8 | 0 | 25.8 | 15.3 | 21.7 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.4 | 82.5 | 82.5 | 82.2 | 60 | 60 | 59.99 | 32325 | 1 | 42.5 | 32567.9 | 2315 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6.8 | 3.7 | 0.8 | 3.1 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:26 | Normal | 572.4 | 559.9 | 532.5 | 0 | 11.1 | 7.1 | 8.9 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.6 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 60 | 60 | 60 | 12893 | 1 | 43.6 | 32570.8 | 2315 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 1 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:31 | Normal | 566 | 506.3 | 530.5 | 0 | 16.4 | 13 | 12.2 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 52.3 | 52.4 | 52.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18401 | 1 | 43.3 | 32572.6 | 2315 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:36 | Normal | 588.4 | 537.4 | 534.1 | 0 | 22.6 | 17.6 | 18.2 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 75.3 | 75.4 | 75.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 29522 | 1 | 42.8 | 32574.7 | 2315 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 7 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:41 | Normal | 595.8 | 570.7 | 536.6 | 0 | 10.6 | 7.5 | 9.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 20962 | 1 | 43.6 | 32577.5 | 2315 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 2 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:46 | Normal | 592.4 | 538.9 | 528.8 | 0 | 22.2 | 19 | 20.9 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 82.4 | 82.5 | 82.1 | 59.98 | 60 | 60 | 28032 | 1 | 43.8 | 32579.9 | 2315 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:51 | Normal | 622.4 | 541.1 | 538.9 | 0 | 18.9 | 22.3 | 22.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 77.2 | 77.3 | 76.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 31208 | 1 | 43.5 | 32581.9 | 2315 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 9.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 13:56 | Normal | 564.6 | 482.7 | 523 | 0 | 16.8 | 13.2 | 12.2 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 52.2 | 52.2 | 51.8 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 20748 | 1 | 42.8 | 32583.7 | 2315 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:01 | Normal | 565.1 | 522.6 | 520.8 | 0 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10442 | 1 | 42.3 | 32585.2 | 2315 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:06 | Normal | 634.6 | 543.6 | 589.1 | 0 | 18.6 | 22 | 13.8 | 0 | 238.6 | 235.8 | 239.4 | 75.4 | 75.6 | 75.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 30020 | 1 | 41.3 | 32586.6 | 2315 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 9.4 | 2.7 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:11 | Normal | 593.5 | 548.9 | 563.9 | 0 | 22.5 | 18.5 | 19 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 79.9 | 80 | 79.5 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 32730 | 1 | 41.4 | 32588.7 | 2315 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:16 | Normal | 566.6 | 511.1 | 528.4 | 0 | 10.5 | 8 | 8 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 34 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12162 | 1 | 41.6 | 32590.6 | 2316 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:21 | Normal | 572.3 | 518.6 | 527.7 | 0 | 16.7 | 11.8 | 12.7 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 51.9 | 52.1 | 51.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 25171 | 1 | 41.3 | 32592.5 | 2316 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:26 | Normal | 572.7 | 518.9 | 533.9 | 0 | 10.7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 235 | 234 | 235 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13574 | 1 | 40.6 | 32593.5 | 2316 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:31 | Normal | 579.9 | 520.6 | 531.8 | 0 | 11.1 | 8 | 8.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 36 | 36.2 | 35.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14386 | 1 | 40 | 32594.7 | 2316 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:36 | Normal | 564.7 | 516.1 | 524.7 | 0 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 16.1 | 16.4 | 16 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6512 | 1 | 39.2 | 32595.6 | 2316 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:41 | Normal | 573.8 | 520.9 | 538.4 | 0 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5725 | 1 | 38 | 32596.1 | 2316 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:46 | Normal | 584.9 | 531.8 | 545 | 0 | 5.6 | 3.9 | 4 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7276 | 1 | 37.2 | 32596.6 | 2316 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:51 | Normal | 588 | 488.7 | 555.6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 30.1 | 30.1 | 29.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11668 | 1 | 37.3 | 32597.9 | 2316 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 14:56 | Normal | 603.2 | 486 | 561 | 0 | 22.7 | 16.3 | 17 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 72.8 | 72.9 | 72.5 | 59.99 | 60 | 60 | 30002 | 1 | 38.1 | 32599.7 | 2316 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 1 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:01 | Normal | 576.6 | 439.7 | 541.6 | 0 | 21.8 | 15.7 | 16.4 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 65.6 | 65.9 | 65.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 26567 | 1 | 40.4 | 32602 | 2316 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:06 | Normal | 572.7 | 376 | 538.1 | 0 | 20.7 | 16.1 | 15.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 61.2 | 61.1 | 60.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24816 | 1 | 42.2 | 32604.1 | 2316 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 0.9 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:11 | Normal | 575.2 | 394.5 | 535 | 0 | 20.5 | 14.2 | 15.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 60.1 | 60.2 | 59.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24227 | 1 | 43.6 | 32606.2 | 2316 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 1.1 | 5.3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:16 | Normal | 578.8 | 358.6 | 536.8 | 0 | 21 | 15.3 | 16.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 60.2 | 60.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24363 | 1 | 43.8 | 32608.2 | 2317 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4 | 1.4 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:21 | Normal | 573.3 | 325.7 | 536.1 | 0 | 21.2 | 16 | 16.1 | 0 | 238 | 236.6 | 238 | 60.7 | 60.9 | 60.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 24425 | 1 | 43 | 32610.2 | 2317 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 1.4 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:26 | Normal | 565.4 | 457.7 | 537.8 | 0 | 15.8 | 9.5 | 12.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 46.2 | 46.2 | 46 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18400 | 1 | 42.1 | 32611.8 | 2317 | 4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 4 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:31 | Normal | 536.5 | 472.6 | 538.8 | 0 | 11.8 | 6.7 | 9.1 | 0 | 236 | 233 | 234.6 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14412 | 1 | 41 | 32613.5 | 2317 | 3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:36 | Normal | 564.8 | 462.7 | 521.8 | 0 | 5.1 | 3.4 | 4.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6674 | 1 | 39.9 | 32614.2 | 2317 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:41 | Normal | 593.2 | 487.3 | 553.4 | 0 | 13 | 8.1 | 11.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16985 | 1 | 38.8 | 32615 | 2317 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 1 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:46 | Normal | 584.6 | 481.9 | 550.3 | 0 | 8 | 4.8 | 6.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11423 | 1 | 38.3 | 32616.3 | 2317 | 2.1 | 2 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:51 | Normal | 591.8 | 487.7 | 544.2 | 0 | 13 | 8.3 | 11.6 | 0 | 236 | 233.2 | 235.2 | 42.2 | 42.1 | 41.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16632 | 1 | 38 | 32617.5 | 2317 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 15:56 | Normal | 563.5 | 489.7 | 547.2 | 0 | 14 | 9.4 | 12.6 | 0 | 236 | 233.8 | 235.4 | 45.8 | 45.9 | 45.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18214 | 1 | 37.9 | 32618.9 | 2317 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:01 | Normal | 565.7 | 444.8 | 522 | 0 | 5.3 | 4.3 | 4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7019 | 1 | 37.5 | 32619.9 | 2317 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:06 | Normal | 590.9 | 470.6 | 552.9 | 0 | 8.6 | 6.6 | 7.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 29.9 | 30 | 29.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13656 | 1 | 36.9 | 32620.6 | 2317 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:11 | Normal | 598.6 | 490.4 | 551 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 0 | 234 | 231.8 | 234 | 27.1 | 27.4 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13856 | 1 | 36.5 | 32621.5 | 2317 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:16 | Normal | 588.8 | 469.8 | 547.9 | 0 | 7 | 6 | 8.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 27.6 | 27.9 | 27.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10877 | 1 | 36.4 | 32622.5 | 2318 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:21 | Normal | 555 | 454.7 | 542.5 | 0 | 6 | 5.3 | 7.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 24.1 | 24.3 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9546 | 1 | 36.1 | 32623.4 | 2318 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:26 | Normal | 505.4 | 465.7 | 553.2 | 0 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 0 | 234.8 | 232 | 233.6 | 21.8 | 22.1 | 21.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8660 | 1 | 35.8 | 32624.1 | 2318 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:31 | Normal | 445.6 | 458.9 | 551 | 0 | 5.4 | 4.6 | 6.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 20.1 | 20.5 | 19.9 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 7914 | 1 | 35.5 | 32624.8 | 2318 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:36 | Normal | 539.4 | 485.8 | 547.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 6.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 19.7 | 20.1 | 19.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7755 | 1 | 35.2 | 32625.4 | 2318 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:41 | Normal | 465.7 | 481.9 | 549.9 | 0 | 3.6 | 4 | 5.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6757 | 1 | 35 | 32626 | 2318 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:46 | Normal | 422.4 | 462.7 | 545.1 | 0 | 2.6 | 3.8 | 5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 13.9 | 14.3 | 14 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5654 | 1 | 34.7 | 32626.6 | 2318 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:51 | Normal | 590.4 | 463.7 | 544.2 | 0 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4789 | 1 | 34.6 | 32627 | 2318 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 16:56 | Normal | 595.7 | 456.8 | 550.2 | 0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4618 | 1 | 34.4 | 32627.4 | 2318 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:01 | Normal | 581.5 | 464 | 548 | 0 | 1.8 | 2.8 | 3 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 4131 | 1 | 34.3 | 32627.7 | 2318 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:06 | Normal | 594.7 | 471 | 547.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231 | 232.4 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3932 | 1 | 34 | 32628.1 | 2318 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:11 | Normal | 571.5 | 467.8 | 547.4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 0 | 233.2 | 230.6 | 230.8 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4062 | 1 | 33.8 | 32628.4 | 2318 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:16 | Normal | 560.6 | 428.7 | 517.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 7.7 | 8 | 7.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3068 | 1 | 33.7 | 32628.7 | 2319 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:21 | Normal | 567.8 | 468.9 | 534.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3925 | 1 | 33.7 | 32629.1 | 2319 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:26 | Normal | 569.7 | 445.9 | 520.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3044 | 1 | 33.7 | 32629.4 | 2319 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:31 | Normal | 565.5 | 462.7 | 532.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2771 | 1 | 33.6 | 32629.6 | 2319 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:36 | Normal | 542.6 | 466.5 | 516.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1742 | 1 | 33.6 | 32629.8 | 2319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:41 | Normal | 530.6 | 441.3 | 502.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1083 | 1 | 33.4 | 32629.9 | 2319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:46 | Normal | 542.4 | 490.6 | 492.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 855 | 1 | 33.2 | 32630 | 2319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:51 | Normal | 522.1 | 494.7 | 513.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 822 | 1 | 33.1 | 32630 | 2319 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 17:56 | Normal | 525.3 | 429.6 | 506.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 863 | 1 | 32.9 | 32630.1 | 2319 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:01 | Normal | 538.4 | 456.8 | 519.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1041 | 1 | 32.7 | 32630.2 | 2319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:06 | Normal | 514.2 | 427.5 | 500.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 599 | 1 | 32.5 | 32630.3 | 2319 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:11 | Normal | 446.3 | 201.5 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 221 | 1 | 32.4 | 32630.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:16 | Normal | 205.6 | 190.4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 74 | 1 | 32.3 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:21 | Normal | 199.4 | 199.2 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 232 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37 | 1 | 32.2 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:26 | Normal | 176.2 | 179.5 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 38 | 1 | 32 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-12 18:31 | Normal | 191.7 | 207.7 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22 | 1 | 31.7 | 32630.3 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0