## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-25 05:51 | Wait | 452.1 | 452 | 451.7 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 51638.4 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 05:56 | Wait | 508.5 | 514.3 | 514 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 51638.4 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:01 | Wait | 532.9 | 541 | 543.2 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 51638.4 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:06 | Normal | 442.4 | 199.7 | 292.6 | 490.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 107 | 1 | 22.5 | 51638.4 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:11 | Normal | 411.7 | 200.5 | 202.5 | 366.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 137 | 1 | 22.8 | 51638.4 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:16 | Normal | 495.5 | 380.8 | 501.7 | 523 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 236.4 | 234 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 704 | 1 | 23 | 51638.4 | 3040 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:21 | Normal | 494.4 | 505.8 | 514.1 | 530.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 236.2 | 233.8 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 814 | 1 | 23 | 51638.5 | 3040 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:26 | Normal | 513.5 | 470.8 | 487.1 | 504.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234 | 234.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 559 | 1 | 23.1 | 51638.6 | 3040 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:31 | Normal | 525.3 | 505.6 | 535.5 | 546.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 236 | 234.6 | 234.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 853 | 1 | 23 | 51638.6 | 3040 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:36 | Normal | 522.5 | 515.4 | 514 | 558.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 236.6 | 233.2 | 235.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1826 | 1 | 23.7 | 51638.7 | 3040 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:41 | Normal | 536.4 | 552.8 | 551.3 | 560.2 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 236.4 | 233.4 | 234 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2183 | 1 | 24 | 51638.9 | 3040 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:46 | Normal | 531.4 | 561.6 | 551.3 | 566.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2749 | 1 | 24.2 | 51639.1 | 3040 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:51 | Normal | 535.3 | 540.7 | 544 | 559.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2223 | 1 | 24.4 | 51639.3 | 3041 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 06:56 | Normal | 537 | 556.7 | 532.6 | 545.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2514 | 1 | 24.5 | 51639.5 | 3041 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:01 | Normal | 536 | 567.7 | 549.7 | 543.3 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 235.4 | 234 | 234.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2749 | 1 | 24.7 | 51639.7 | 3041 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:06 | Normal | 546.5 | 550.8 | 554.7 | 543.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 235.6 | 233.6 | 234 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3387 | 1 | 24.9 | 51639.9 | 3041 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:11 | Normal | 548.3 | 557.8 | 569.1 | 563.7 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4681 | 1 | 25.1 | 51640.3 | 3041 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:16 | Normal | 557.4 | 578.8 | 574.8 | 574.5 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5684 | 1 | 25.3 | 51640.7 | 3041 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:21 | Normal | 559.6 | 569.9 | 573.4 | 574 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5244 | 1 | 25.5 | 51641.1 | 3041 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:26 | Normal | 560.5 | 572 | 574.9 | 583.6 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 235 | 233.2 | 234 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7327 | 1 | 25.8 | 51641.7 | 3041 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:31 | Normal | 556.4 | 564.8 | 573.3 | 580.8 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5685 | 1 | 26.1 | 51642.2 | 3041 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:36 | Normal | 546.3 | 559.9 | 553.2 | 567.6 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 234 | 232.6 | 232.8 | 12.4 | 12 | 12.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4643 | 1 | 26.3 | 51642.6 | 3041 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:41 | Normal | 543.2 | 561.7 | 570.8 | 583.5 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 5898 | 1 | 26.4 | 51643.1 | 3041 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:46 | Normal | 550.4 | 562.9 | 557.4 | 563.2 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 5193 | 1 | 26.6 | 51643.6 | 3041 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:51 | Normal | 551.1 | 561.6 | 557.9 | 568.6 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5478 | 1 | 26.9 | 51644.1 | 3042 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 07:56 | Normal | 558.6 | 562 | 559.3 | 570 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 233.4 | 231.6 | 232 | 17.2 | 17.2 | 17 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6628 | 1 | 26.9 | 51644.5 | 3042 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:01 | Normal | 569.3 | 583.7 | 600.7 | 604.4 | 8.6 | 4 | 6.1 | 4 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12080 | 1 | 27.2 | 51645.1 | 3042 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:06 | Normal | 557 | 576.5 | 572.6 | 584.3 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 234 | 233.4 | 233.4 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 10697 | 1 | 28.2 | 51646.5 | 3042 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.1 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:11 | Normal | 547.5 | 568.8 | 560.4 | 575.9 | 7.1 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 234 | 232.6 | 233 | 26.1 | 25.8 | 25.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 10091 | 1 | 28.6 | 51647.3 | 3042 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:16 | Normal | 556.5 | 569.8 | 573.8 | 570.6 | 7.5 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 233 | 231.6 | 231.6 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10655 | 1 | 28.8 | 51648.2 | 3042 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:21 | Normal | 556.3 | 571 | 573.7 | 584.3 | 7.2 | 3.3 | 5.3 | 3.3 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 10364 | 1 | 29.1 | 51649.1 | 3042 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:26 | Normal | 562.3 | 583.8 | 585 | 587.6 | 10.1 | 4.4 | 7.1 | 4.6 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13785 | 1 | 29.4 | 51650 | 3042 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:31 | Normal | 556.3 | 562.8 | 554.5 | 571.4 | 6.6 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 233.2 | 231.2 | 232 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 9332 | 1 | 29.8 | 51651 | 3042 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:36 | Normal | 554.2 | 571.1 | 573.1 | 582.5 | 8.8 | 4 | 6.5 | 4.1 | 233 | 231.6 | 232.2 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 12342 | 1 | 30 | 51651.9 | 3042 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:41 | Normal | 550.5 | 569.8 | 573.9 | 570.4 | 8.6 | 4 | 6.2 | 4 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12199 | 1 | 30.3 | 51653 | 3042 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:46 | Normal | 558.4 | 563 | 575.1 | 575.7 | 6.7 | 3 | 4.8 | 3 | 233 | 231 | 231.6 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9174 | 1 | 30.4 | 51653.8 | 3042 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:51 | Normal | 556.3 | 566.8 | 565.5 | 571.2 | 6 | 2.8 | 4.4 | 3 | 233.6 | 231.6 | 232 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 8694 | 1 | 30.4 | 51654.6 | 3043 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 08:56 | Normal | 559.4 | 565.8 | 580.5 | 572.2 | 6.8 | 3.1 | 4.6 | 3 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9162 | 1 | 30.4 | 51655.3 | 3043 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:01 | Normal | 558.3 | 574.6 | 576.9 | 581.5 | 8.5 | 3.8 | 6.1 | 4 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 12015 | 1 | 30.6 | 51656.3 | 3043 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:06 | Normal | 552.6 | 564 | 569 | 570.8 | 5.8 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 233 | 231.2 | 231.2 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8257 | 1 | 30.6 | 51657.1 | 3043 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:11 | Normal | 563.4 | 575.8 | 558.5 | 576 | 9 | 4.3 | 6.7 | 4.1 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 33.2 | 33 | 33.1 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 12798 | 1 | 30.8 | 51658 | 3043 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:16 | Normal | 556.5 | 564.9 | 553.7 | 575.4 | 8.6 | 4.1 | 6.5 | 4 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12333 | 1 | 31.1 | 51659 | 3043 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:21 | Normal | 563.2 | 565.6 | 564.9 | 579.5 | 9 | 4.3 | 6.6 | 4.2 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 33 | 33 | 32.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12899 | 1 | 31.3 | 51660.1 | 3043 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:26 | Normal | 559.3 | 571.7 | 570.7 | 580.4 | 8.8 | 4.1 | 6.4 | 4.1 | 232 | 231.8 | 232 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12459 | 1 | 31.5 | 51661.1 | 3043 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:31 | Normal | 556.5 | 563.9 | 566.6 | 571.3 | 7.9 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 11296 | 1 | 31.5 | 51662.1 | 3043 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:36 | Normal | 565.4 | 575.6 | 580.4 | 576.3 | 10.8 | 5 | 8 | 5.1 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 40.2 | 39.9 | 40 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15274 | 1 | 31.6 | 51663.1 | 3043 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:41 | Normal | 552.2 | 561.7 | 563.2 | 570.8 | 7.3 | 3.4 | 5.3 | 3.4 | 232.6 | 230 | 230.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 10404 | 1 | 31.8 | 51664.3 | 3043 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:46 | Normal | 540.3 | 558.7 | 548.6 | 564.2 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.2 | 231.6 | 230 | 230.4 | 18.1 | 18 | 17.9 | 60 | 59.96 | 60.02 | 7077 | 1 | 31.7 | 51664.9 | 3043 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:51 | Normal | 555.3 | 575.9 | 568.5 | 580.3 | 7.3 | 3.2 | 5.3 | 3.3 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 10018 | 1 | 31.7 | 51665.6 | 3044 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 09:56 | Normal | 562.9 | 572.4 | 581.4 | 581 | 9.3 | 4.4 | 6.7 | 4.4 | 232 | 231 | 231.2 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13285 | 1 | 31.9 | 51666.7 | 3044 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:01 | Normal | 558.2 | 566.6 | 550.3 | 577 | 7.7 | 3.6 | 5.7 | 3.5 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 28.2 | 28.1 | 28 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 10902 | 1 | 32 | 51667.8 | 3044 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:06 | Normal | 557.8 | 574 | 572.2 | 579.9 | 12 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 43 | 42.7 | 42.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 16693 | 1 | 32.1 | 51668.8 | 3044 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:11 | Normal | 543.3 | 553 | 556.4 | 556.2 | 5.9 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | 231 | 230 | 230.6 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8422 | 1 | 32.3 | 51669.9 | 3044 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:16 | Normal | 538.6 | 551.8 | 550.8 | 550.4 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4359 | 1 | 31.9 | 51670.4 | 3044 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:21 | Normal | 559.2 | 572.7 | 564.8 | 582.5 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 231.2 | 230 | 231 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8220 | 1 | 31.6 | 51670.9 | 3044 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:26 | Normal | 556.3 | 561.7 | 570.2 | 579 | 7.5 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 231.8 | 230.2 | 231 | 28 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10993 | 1 | 31.7 | 51671.8 | 3044 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:31 | Normal | 550.3 | 548.7 | 551.1 | 564.8 | 4.1 | 2 | 3.1 | 2 | 232 | 230 | 230.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 6295 | 1 | 31.7 | 51672.5 | 3044 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:36 | Normal | 544.6 | 549 | 552.3 | 551.8 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 231.2 | 230 | 230.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3926 | 1 | 31.4 | 51672.9 | 3044 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:41 | Normal | 542.9 | 562.5 | 553.2 | 552.1 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 232 | 230 | 231.2 | 13.9 | 14 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5289 | 1 | 31.2 | 51673.3 | 3044 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:46 | Normal | 542.2 | 553.7 | 548.5 | 569.2 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4373 | 1 | 31 | 51673.7 | 3044 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:51 | Normal | 541.7 | 564 | 553.4 | 557.1 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 232 | 230.6 | 231 | 10 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3867 | 1 | 30.7 | 51674.1 | 3045 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 10:56 | Normal | 572.3 | 578.8 | 584.9 | 593.6 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3.1 | 232.4 | 232 | 232.4 | 25.2 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9374 | 1 | 30.5 | 51674.5 | 3045 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:01 | Normal | 561.3 | 569.8 | 574.8 | 588.6 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 9694 | 1 | 30.8 | 51675.4 | 3045 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:06 | Normal | 553.2 | 561.7 | 572.7 | 581.4 | 5.1 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7473 | 1 | 30.9 | 51676.1 | 3045 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:11 | Normal | 557.5 | 567.9 | 567.4 | 571 | 5.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 232.4 | 231.4 | 231 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7779 | 1 | 31 | 51676.7 | 3045 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:16 | Normal | 557 | 565.9 | 566.4 | 584.6 | 6.2 | 3 | 4.5 | 2.9 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 23 | 23 | 23.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8915 | 1 | 31.2 | 51677.5 | 3045 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:21 | Normal | 566.2 | 573.7 | 587.8 | 587.5 | 8.9 | 4.1 | 6.5 | 4.4 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 33.3 | 33 | 33.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12769 | 1 | 31.3 | 51678.3 | 3045 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:26 | Normal | 570.1 | 577.5 | 578.5 | 587.1 | 12 | 5.7 | 9 | 6.1 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 44.9 | 44.5 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17593 | 1 | 31.8 | 51679.6 | 3045 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:31 | Normal | 564.7 | 567.1 | 576.4 | 569.1 | 9.9 | 4.7 | 7.3 | 5 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14374 | 1 | 32.2 | 51681 | 3045 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:36 | Normal | 557.2 | 561.5 | 570.5 | 572.2 | 9.1 | 4.3 | 6.7 | 4.4 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12935 | 1 | 32.3 | 51682.1 | 3045 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:41 | Normal | 566.5 | 563.8 | 575.1 | 580.7 | 11 | 5.2 | 8.1 | 5.3 | 234 | 232.8 | 233 | 39.9 | 40 | 39.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15539 | 1 | 32.4 | 51683.3 | 3045 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:46 | Normal | 565.2 | 578.7 | 578.1 | 579.8 | 18.1 | 8.3 | 13.1 | 8.6 | 235.2 | 234 | 234.2 | 64 | 63.9 | 63.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24469 | 1 | 32.9 | 51684.8 | 3045 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:51 | Normal | 557.3 | 564.1 | 577.5 | 573.7 | 14.8 | 7 | 10.8 | 7.4 | 234 | 232.6 | 233.2 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20818 | 1 | 33.9 | 51686.8 | 3046 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0.5 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 11:56 | Normal | 563.3 | 567.5 | 568.2 | 569.9 | 14.4 | 6.7 | 10.7 | 7.1 | 234.8 | 234.4 | 234.2 | 51.6 | 51.3 | 51.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20214 | 1 | 34.3 | 51688.4 | 3046 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:01 | Normal | 559.2 | 565.7 | 571.3 | 563.8 | 16.1 | 7.6 | 11.9 | 7.9 | 235 | 234 | 234.4 | 57.1 | 56.6 | 56.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22296 | 1 | 34.7 | 51690.2 | 3046 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:06 | Normal | 558.5 | 566 | 567.5 | 563.1 | 16.6 | 7.9 | 12.5 | 8.4 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 59.4 | 58.9 | 59.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23333 | 1 | 35.1 | 51692.1 | 3046 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3 | 4.3 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:11 | Normal | 548.6 | 565 | 570.1 | 557.9 | 16.9 | 8 | 12.5 | 8.5 | 235.2 | 233.4 | 233.2 | 59.4 | 59.1 | 59.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 23482 | 1 | 35.7 | 51694.1 | 3046 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:16 | Normal | 554.2 | 553.6 | 562.6 | 557.6 | 15.6 | 7.5 | 11.6 | 7.8 | 235 | 233.4 | 233.8 | 55.3 | 55.1 | 54.9 | 59.98 | 60 | 60 | 21651 | 1 | 36.2 | 51695.9 | 3046 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:21 | Normal | 547.8 | 548.8 | 560 | 546.7 | 29.1 | 15.2 | 23.5 | 16.3 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 107.2 | 106.4 | 106.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 42611 | 1 | 37.4 | 51698.5 | 3046 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:26 | Normal | 539.7 | 537.8 | 545.4 | 538.3 | 16.5 | 7.8 | 12.1 | 8.1 | 234.2 | 232.6 | 233 | 56.2 | 55.9 | 56 | 59.99 | 60 | 60.01 | 22160 | 1 | 39.4 | 51701.3 | 3046 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:31 | Normal | 537.4 | 542 | 550.2 | 548.9 | 22.8 | 10.6 | 16.1 | 10.3 | 234.8 | 234 | 233.8 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31314 | 1 | 40 | 51703.7 | 3046 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:36 | Normal | 544 | 546.7 | 556.9 | 544.6 | 16.8 | 8 | 12.3 | 8.4 | 234.6 | 233.2 | 234 | 58 | 57.6 | 57.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22845 | 1 | 40.1 | 51705.8 | 3046 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:41 | Normal | 535.5 | 538.2 | 544.3 | 550 | 27.6 | 13.3 | 20.5 | 13.5 | 235.4 | 234.4 | 233.8 | 94.3 | 93.8 | 94.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 37987 | 1 | 39.7 | 51707.8 | 3046 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0.1 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:46 | Normal | 524.5 | 525.6 | 536 | 531.7 | 31 | 15.1 | 23.3 | 15.3 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 104.1 | 103.6 | 103.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41465 | 1 | 41.6 | 51711.3 | 3046 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.2 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:51 | Normal | 534.4 | 521.1 | 529 | 524.7 | 20.3 | 10.6 | 16 | 11.2 | 235 | 233.8 | 233.8 | 71 | 70.6 | 70.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 28650 | 1 | 43.7 | 51714.4 | 3047 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 12:56 | Normal | 513.6 | 517 | 535.4 | 529 | 27.8 | 13.5 | 20.7 | 13.5 | 235.4 | 234 | 233.8 | 92 | 91.5 | 91.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 36766 | 1 | 44.4 | 51717.4 | 3047 | 7 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.1 | 7 | 0 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:01 | Normal | 515.3 | 517.7 | 523.1 | 525.9 | 27.3 | 13.2 | 20.7 | 13.2 | 235 | 233.6 | 233.6 | 90.7 | 90.3 | 90.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 36044 | 1 | 45.2 | 51720.4 | 3047 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:06 | Normal | 517.8 | 520.3 | 529.9 | 530.6 | 27.5 | 13.2 | 20.6 | 13.3 | 234 | 233.8 | 232.8 | 90.6 | 89.8 | 90.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35862 | 1 | 46 | 51723.4 | 3047 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:11 | Normal | 511.4 | 509.7 | 537.8 | 528.4 | 29.1 | 14.2 | 21.6 | 14.3 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 96.3 | 96 | 95.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38215 | 1 | 46.5 | 51726.4 | 3047 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:16 | Normal | 511.6 | 511.5 | 524 | 524.6 | 28.3 | 13.6 | 21.1 | 13.6 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 93.2 | 92.2 | 93.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36842 | 1 | 47.5 | 51729.5 | 3047 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:21 | Normal | 518.1 | 529.5 | 528.3 | 540.9 | 25.8 | 12 | 19.3 | 12 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 85 | 84.5 | 84.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33731 | 1 | 48.3 | 51732.6 | 3047 | 6.7 | 6 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:26 | Normal | 524.9 | 521.9 | 528.1 | 535.8 | 27.8 | 13.3 | 20.7 | 13.1 | 233.8 | 233 | 232.2 | 92 | 91.4 | 91.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35902 | 1 | 48.3 | 51735.4 | 3047 | 7.1 | 6.7 | 7 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:31 | Normal | 519.6 | 522.1 | 521.7 | 532.5 | 30.4 | 14.7 | 23.1 | 14.8 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 101.8 | 101.1 | 101.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 40046 | 1 | 49 | 51738.5 | 3047 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:36 | Normal | 524.2 | 527.6 | 536.2 | 531.9 | 10 | 5 | 7.6 | 5.3 | 232 | 230.6 | 231.2 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14137 | 1 | 49.8 | 51741.4 | 3047 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:41 | Normal | 537.5 | 540.4 | 559 | 547.9 | 11.8 | 5.5 | 8.6 | 5.8 | 232 | 230.4 | 230.8 | 41.5 | 41.2 | 41.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15774 | 1 | 47.7 | 51742.7 | 3047 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.9 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:46 | Normal | 539.3 | 544.8 | 562.7 | 560.4 | 12.2 | 5.7 | 9 | 5.9 | 232 | 230.2 | 231.8 | 43.3 | 42.8 | 42.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16627 | 1 | 45.6 | 51744.2 | 3047 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 2.1 | 3 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:51 | Normal | 544.4 | 553.2 | 549.5 | 550.1 | 25.8 | 13.5 | 20.4 | 14.3 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 94.8 | 94.1 | 94.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 35743 | 1 | 44.2 | 51746.1 | 3048 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 13:56 | Normal | 534.4 | 540 | 541.9 | 542.5 | 22.6 | 11 | 17.7 | 11.8 | 232 | 231.2 | 231.4 | 80.4 | 80.1 | 80 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 31296 | 1 | 45.1 | 51748.9 | 3048 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:01 | Normal | 533.1 | 527.6 | 539.7 | 537.4 | 20.9 | 11.1 | 16.8 | 11.8 | 232 | 230.8 | 232.4 | 74.8 | 74.4 | 74.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 31054 | 1 | 46.2 | 51751.7 | 3048 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | 0 | 0.5 | 6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:06 | Normal | 533.7 | 532.2 | 552.3 | 536.4 | 15.2 | 7.3 | 11 | 7.6 | 231.8 | 229.4 | 231.2 | 52.7 | 52.4 | 52.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20842 | 1 | 46.1 | 51753.7 | 3048 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0.5 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:11 | Normal | 529.4 | 533.9 | 534.6 | 541.3 | 26.3 | 12.6 | 20 | 13 | 233 | 231.2 | 232.2 | 90.2 | 89.7 | 89.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35564 | 1 | 46.1 | 51756.2 | 3048 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:16 | Normal | 526.6 | 528.6 | 534.4 | 535.3 | 25.3 | 12.3 | 19.2 | 12.6 | 233.4 | 231 | 232.6 | 86.8 | 86.3 | 86.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34143 | 1 | 47.4 | 51759.1 | 3048 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:21 | Normal | 519.2 | 525.6 | 528.8 | 530.5 | 22 | 11 | 16.9 | 11.2 | 232 | 230.8 | 231 | 75.4 | 75 | 75.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 32041 | 1 | 48 | 51761.8 | 3048 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:26 | Normal | 530.4 | 530.8 | 539.2 | 537.8 | 13.3 | 6.4 | 10 | 6.7 | 231.8 | 230 | 230.4 | 46.2 | 46 | 46 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 18082 | 1 | 47.5 | 51763.8 | 3048 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:31 | Normal | 533.5 | 541 | 552.1 | 549.6 | 12.5 | 6 | 9.1 | 6.2 | 231.4 | 229.2 | 230 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16719 | 1 | 45.8 | 51765.4 | 3048 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:36 | Normal | 532.5 | 540 | 559.2 | 550.9 | 8.8 | 4.1 | 6.4 | 4.4 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 31.5 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12098 | 1 | 44.1 | 51766.5 | 3048 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:41 | Normal | 547.7 | 553.8 | 556.4 | 559 | 7.8 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 231.4 | 229.2 | 230 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 10921 | 1 | 42.4 | 51767.5 | 3048 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:46 | Normal | 549.7 | 557.9 | 559.6 | 572 | 12.5 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 46.3 | 46 | 46 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 17135 | 1 | 41.2 | 51768.5 | 3048 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:51 | Normal | 549.3 | 556.7 | 560.6 | 564.4 | 19.8 | 9.6 | 15 | 9.8 | 230.8 | 230.6 | 231 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28078 | 1 | 41.2 | 51770.4 | 3049 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 14:56 | Normal | 550.3 | 551.6 | 553.9 | 555.4 | 12.3 | 5.8 | 9.2 | 6 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 43.9 | 43.5 | 43.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16852 | 1 | 42.1 | 51772.4 | 3049 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:01 | Normal | 554.7 | 553.3 | 560.4 | 569.1 | 16.4 | 8.6 | 13.1 | 9.1 | 231.6 | 231.4 | 231 | 62.1 | 61.8 | 62 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 24463 | 1 | 41.5 | 51773.7 | 3049 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:06 | Normal | 535.9 | 557.6 | 563.5 | 574.4 | 9.1 | 4.7 | 7.8 | 5.6 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 35.2 | 35 | 35 | 59.96 | 60 | 59.97 | 17859 | 1 | 41.3 | 51775.4 | 3049 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:11 | Normal | 544.5 | 546.9 | 553.3 | 556 | 19.3 | 9.2 | 13.9 | 8.9 | 231.2 | 229.8 | 230 | 66.5 | 66.2 | 66 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26707 | 1 | 41.9 | 51777.6 | 3049 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:16 | Normal | 536.2 | 534.7 | 540.9 | 550.6 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 231 | 228.4 | 229.2 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7117 | 1 | 41.3 | 51778.3 | 3049 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:21 | Normal | 563.5 | 553.9 | 569.1 | 562.9 | 7 | 3.7 | 5.7 | 4 | 230.2 | 228.6 | 230.2 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 14755 | 1 | 40 | 51779.1 | 3049 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:26 | Normal | 549.7 | 553.1 | 554.2 | 555.8 | 6.1 | 2.7 | 4.4 | 3 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8484 | 1 | 39 | 51779.8 | 3049 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:31 | Normal | 539.2 | 549.5 | 563.7 | 557.4 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 2 | 231 | 228.6 | 229.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7036 | 1 | 38.2 | 51780.4 | 3049 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:36 | Normal | 571 | 572.5 | 579.2 | 588.9 | 14.2 | 7 | 10.6 | 7 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 52.9 | 52.6 | 52.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20415 | 1 | 37.5 | 51781.1 | 3049 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:41 | Normal | 547.7 | 552.8 | 555.9 | 562.4 | 6.1 | 2.3 | 4 | 2.3 | 229.8 | 227.6 | 229 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6838 | 1 | 37.7 | 51782.5 | 3049 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:46 | Normal | 532.1 | 537.5 | 551.4 | 537.2 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 229.6 | 227.8 | 229 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4831 | 1 | 37 | 51783.1 | 3049 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:51 | Normal | 541.4 | 535 | 544 | 548.7 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.4 | 229.2 | 228.4 | 229 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4187 | 1 | 36.3 | 51783.5 | 3050 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 15:56 | Normal | 536.7 | 547.4 | 553.7 | 543 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 230 | 227.8 | 228.6 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3290 | 1 | 35.6 | 51783.8 | 3050 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:01 | Normal | 576.2 | 569.3 | 577.2 | 568.9 | 8.5 | 4 | 6.1 | 4 | 231 | 228.2 | 230 | 32.2 | 32.1 | 32 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10196 | 1 | 35.2 | 51784.2 | 3050 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:06 | Normal | 558.2 | 564.7 | 563.5 | 578.2 | 5.5 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8157 | 1 | 35.1 | 51785.1 | 3050 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:11 | Normal | 568.6 | 563 | 558.9 | 573.5 | 5.9 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 230.2 | 228.8 | 229 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 7381 | 1 | 34.8 | 51785.6 | 3050 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:16 | Normal | 558.6 | 568 | 568.2 | 575.8 | 6.9 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 229.8 | 229.4 | 229.6 | 26.2 | 26 | 25.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 9995 | 1 | 34.6 | 51786.5 | 3050 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:21 | Normal | 556.4 | 564.8 | 566.8 | 573.5 | 6.1 | 2.9 | 4.6 | 3 | 230 | 228.4 | 228.8 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 8951 | 1 | 34.6 | 51787.3 | 3050 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:26 | Normal | 553.1 | 559.5 | 568.4 | 568.1 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 3 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8907 | 1 | 34.5 | 51788 | 3050 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:31 | Normal | 542.3 | 472.8 | 552.1 | 561.8 | 4.3 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 13.7 | 13.2 | 13 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3584 | 1 | 34.3 | 51788.6 | 3050 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:36 | Normal | 553.5 | 548 | 558.4 | 568.1 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6206 | 1 | 34 | 51789.1 | 3050 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:41 | Normal | 544.8 | 559.4 | 561.7 | 576.6 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 229.8 | 227.8 | 228.8 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5599 | 1 | 33.7 | 51789.6 | 3050 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:46 | Normal | 556.5 | 558.9 | 558.6 | 573.3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 230 | 228.6 | 229.4 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5236 | 1 | 33.5 | 51790 | 3050 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:51 | Normal | 546.2 | 548.6 | 540.5 | 558.2 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 4370 | 1 | 33.4 | 51790.4 | 3051 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 16:56 | Normal | 544.3 | 539.6 | 525.2 | 543.8 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.4 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4186 | 1 | 33.2 | 51790.8 | 3051 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:01 | Normal | 544.6 | 537.7 | 547.1 | 547.8 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 230 | 229 | 229.4 | 10 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3876 | 1 | 32.9 | 51791.1 | 3051 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:06 | Normal | 539.5 | 545.8 | 551.8 | 548.5 | 2.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 229.8 | 228.8 | 229.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3314 | 1 | 32.7 | 51791.4 | 3051 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:11 | Normal | 522.2 | 543.7 | 530.9 | 549.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 231 | 229.4 | 230.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2465 | 1 | 32.5 | 51791.6 | 3051 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:16 | Normal | 522.5 | 529.4 | 526.3 | 531.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1824 | 1 | 32.3 | 51791.8 | 3051 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:21 | Normal | 506.3 | 513.7 | 533.9 | 537.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 230.2 | 229 | 230 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1456 | 1 | 32.1 | 51791.9 | 3051 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:26 | Normal | 494.5 | 523.9 | 533.1 | 517.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 963 | 1 | 31.9 | 51792 | 3051 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:31 | Normal | 503.3 | 497.9 | 435.9 | 495.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 475 | 1 | 31.7 | 51792.1 | 3051 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:36 | Normal | 482.1 | 435.8 | 341.7 | 485.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 303 | 1 | 31.4 | 51792.1 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:41 | Normal | 363.3 | 234.6 | 199.3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 99 | 1 | 31.1 | 51792.1 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:46 | Normal | 210.8 | 232.9 | 199.8 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40 | 1 | 30.9 | 51792.1 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:51 | Normal | 199.1 | 221.2 | 173 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19 | 1 | 30.6 | 51792.1 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 17:56 | Normal | 224.1 | 186.2 | 188.6 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 30.3 | 51792.1 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 18:01 | Normal | 188.2 | 196.9 | 200.2 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 30.1 | 51792.2 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-25 18:06 | Normal | 150.1 | 169.3 | 167.2 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3 | 1 | 29.9 | 51792.2 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0