## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-01 04:43 | Wait | 472.5 | 498.1 | 497.2 | 498 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 16541.7 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 04:48 | Wait | 497.8 | 535.4 | 534.2 | 535 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 238.6 | 236.4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 16541.7 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 04:53 | Wait | 516 | 559.3 | 558.3 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 238.4 | 236.6 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.2 | 16541.7 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 04:58 | Wait | 522.7 | 566.4 | 565.2 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.6 | 16541.7 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:03 | Normal | 473.4 | 537.4 | 513.9 | 499.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 239.2 | 236.4 | 237.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 459 | 1 | 39.8 | 16541.8 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:08 | Normal | 496.6 | 543.9 | 533.6 | 525 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 239.4 | 237 | 237.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 497 | 1 | 40.3 | 16541.8 | 1186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:13 | Normal | 477.5 | 538.4 | 527.1 | 469 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 238.8 | 236.2 | 237.6 | 2 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 600 | 1 | 41.1 | 16541.8 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:18 | Normal | 500.5 | 537.6 | 540 | 536 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 239.4 | 236.4 | 237.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 830 | 1 | 42 | 16541.9 | 1186 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:23 | Normal | 483.6 | 538.6 | 555 | 534.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 239.2 | 236.8 | 237.6 | 3 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1028 | 1 | 42.6 | 16542 | 1186 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:28 | Normal | 513.6 | 531.4 | 523.7 | 543.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 238.8 | 236 | 238 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1453 | 1 | 43.2 | 16542.1 | 1186 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:33 | Normal | 511.5 | 552.4 | 551 | 509.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1779 | 1 | 43.8 | 16542.2 | 1186 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:38 | Normal | 510.3 | 544.4 | 539.7 | 496.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 238.4 | 236.2 | 238 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2077 | 1 | 44.4 | 16542.4 | 1186 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:43 | Normal | 502.3 | 536.4 | 522.9 | 544.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 6 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2310 | 1 | 45 | 16542.6 | 1186 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:48 | Normal | 518.4 | 562.2 | 523.1 | 525.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2480 | 1 | 45.5 | 16542.8 | 1186 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:53 | Normal | 520.5 | 572.6 | 540.3 | 555.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 238.6 | 236.2 | 237.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2936 | 1 | 46 | 16543 | 1187 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 05:58 | Normal | 516 | 567.4 | 547.5 | 547 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 239 | 236.6 | 237.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3229 | 1 | 46.5 | 16543.3 | 1187 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:03 | Normal | 517.5 | 553.9 | 546.2 | 560.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 238.6 | 236.2 | 237.4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3395 | 1 | 47 | 16543.5 | 1187 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:08 | Normal | 528.5 | 563.6 | 553.1 | 546.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 238.2 | 236 | 237 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 60 | 59.98 | 60 | 3718 | 1 | 47.6 | 16543.8 | 1187 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:13 | Normal | 500.5 | 560.6 | 552.1 | 562.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 239 | 236 | 236.8 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4023 | 1 | 48.2 | 16544.2 | 1187 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:18 | Normal | 536.5 | 551.6 | 547.7 | 553.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 238.8 | 236.2 | 237 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4501 | 1 | 48.8 | 16544.5 | 1187 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:23 | Normal | 527.3 | 560.4 | 550.1 | 546.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 238.8 | 236.2 | 237.4 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5194 | 1 | 49.5 | 16544.9 | 1187 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:28 | Normal | 528.6 | 562.6 | 549 | 551.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 238.4 | 236.4 | 237 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5407 | 1 | 45.3 | 16545.4 | 1187 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:33 | Normal | 535.6 | 568.7 | 558 | 562 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 238.6 | 235.8 | 236.8 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5959 | 1 | 48.9 | 16545.8 | 1187 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 06:38 | Normal | 528.5 | 553.6 | 549.9 | 555.2 | 3.3 | 3 | 3 | 3.2 | 239 | 236 | 237.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6496 | 1 | 46.2 | 16546.4 | 1187 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:43 | Normal | 463.5 | 562.2 | 545.2 | 540.5 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 239.2 | 235.6 | 237 | 15 | 15 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5891 | 1 | 49.7 | 16546.9 | 1187 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:48 | Normal | 525.4 | 561.1 | 541.7 | 550 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 238.8 | 236 | 237 | 13.1 | 13 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5140 | 1 | 48.8 | 16547.3 | 1187 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 06:53 | Normal | 526.4 | 559.4 | 543.1 | 570.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 238 | 235.6 | 236.6 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4978 | 1 | 47.6 | 16547.8 | 1188 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 06:58 | Normal | 526.4 | 581.8 | 547.1 | 551.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 237 | 234.6 | 235.2 | 11.9 | 12 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4677 | 1 | 45.8 | 16548.2 | 1188 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 07:03 | Normal | 527.3 | 593.2 | 564.1 | 568.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 12.1 | 12 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4715 | 1 | 48.4 | 16548.5 | 1188 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:08 | Normal | 426.5 | 580.2 | 552.2 | 560.2 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5235 | 1 | 49.7 | 16549 | 1188 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:13 | Normal | 400.3 | 553.2 | 548.7 | 566.8 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 236 | 233.8 | 234.8 | 12.1 | 12 | 11.7 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 4999 | 1 | 49.1 | 16549.4 | 1188 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:18 | Normal | 457.5 | 552.5 | 585.4 | 532.6 | 5.7 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 237.4 | 234.8 | 236.2 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10541 | 1 | 48.7 | 16550 | 1188 | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 07:23 | Normal | 466.2 | 547 | 523.1 | 482.3 | 6 | 9 | 5.3 | 7.5 | 238 | 234.4 | 236.6 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13362 | 1 | 48.2 | 16551 | 1188 | 4 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 07:28 | Normal | 480.9 | 543.4 | 564.5 | 539.4 | 7.3 | 8.8 | 5.4 | 7.3 | 238.6 | 235.2 | 237 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14604 | 1 | 48 | 16552.1 | 1188 | 3.9 | 2 | 1.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:33 | Normal | 470.4 | 540.4 | 541.8 | 513 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 236.8 | 233.8 | 236 | 27.2 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10478 | 1 | 47.8 | 16553 | 1188 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:38 | Normal | 433.6 | 532.6 | 499.2 | 543.4 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 238.2 | 234.4 | 236.4 | 46.7 | 46.6 | 46.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18334 | 1 | 47.5 | 16554.1 | 1188 | 4.4 | 3.8 | 1.9 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:43 | Normal | 417.3 | 533.4 | 535.9 | 532.1 | 13.3 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 236.8 | 233.8 | 235.4 | 52.6 | 52.3 | 52 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20781 | 1 | 43.9 | 16555.7 | 1188 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:48 | Normal | 449.5 | 528.5 | 535.6 | 524.8 | 12.6 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 239.2 | 236.2 | 238.2 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 60 | 60 | 60 | 21159 | 1 | 43.4 | 16557.5 | 1188 | 4.9 | 4.7 | 3 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:53 | Normal | 414.3 | 525.6 | 531.1 | 521.3 | 14.6 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 239.2 | 235.8 | 237.4 | 54.6 | 54.5 | 54.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21720 | 1 | 43.9 | 16559.2 | 1189 | 5.2 | 5.1 | 4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 07:58 | Normal | 418.9 | 518.3 | 522.4 | 522.6 | 13.1 | 10 | 9.8 | 10.1 | 238.6 | 235.2 | 236.4 | 50.1 | 50 | 49.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20421 | 1 | 44.8 | 16561.1 | 1189 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 08:03 | Normal | 449.6 | 519.6 | 519.1 | 523.4 | 10.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 238 | 234.4 | 235.6 | 42.4 | 42.2 | 42 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16082 | 1 | 45.2 | 16562.7 | 1189 | 4 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 08:08 | Normal | 455.7 | 521.6 | 522.1 | 521.2 | 14.8 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 238.8 | 235.4 | 236.6 | 58.2 | 58.2 | 57.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23127 | 1 | 45.5 | 16564.4 | 1189 | 5.4 | 5.2 | 4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 08:13 | Normal | 450.6 | 520.6 | 520.1 | 512.4 | 15.2 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 238.6 | 235.2 | 236.4 | 59.4 | 59.2 | 58.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 23480 | 1 | 46.3 | 16566.4 | 1189 | 5.5 | 5.4 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 08:18 | Normal | 447.1 | 515.7 | 522.5 | 517.5 | 16.3 | 12 | 11.6 | 11.9 | 238.8 | 234.6 | 236.6 | 60.7 | 60.8 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 24072 | 1 | 47.1 | 16568.3 | 1189 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 08:23 | Normal | 462.8 | 514 | 517.7 | 507.8 | 15.9 | 12.3 | 12 | 12.4 | 239 | 236 | 237.2 | 62 | 61.9 | 61.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24612 | 1 | 47.7 | 16570.4 | 1189 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 08:28 | Normal | 452.6 | 513.2 | 515.3 | 504.1 | 17.3 | 12.5 | 12.1 | 12.6 | 239.2 | 236.2 | 236.8 | 63.3 | 62.9 | 63 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25178 | 1 | 48.5 | 16572.4 | 1189 | 6 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 08:33 | Normal | 437.1 | 513.1 | 516.4 | 510.6 | 18.6 | 12.9 | 12.6 | 13 | 239.4 | 235.8 | 236.8 | 65.7 | 65.4 | 65.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26119 | 1 | 49.2 | 16574.6 | 1189 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 82 | 0 | 0
2023-12-01 08:38 | Normal | 460.2 | 507.5 | 507.7 | 504.8 | 11.4 | 8.2 | 8 | 8.3 | 238.6 | 234 | 235.2 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17769 | 1 | 49.9 | 16576.6 | 1189 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 08:43 | Normal | 451 | 514.2 | 510.8 | 501 | 16.1 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 238.6 | 236.2 | 236.6 | 55.9 | 55.7 | 55.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22616 | 1 | 49.5 | 16578.2 | 1189 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 08:48 | Normal | 466.5 | 506.6 | 497 | 481.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 236.4 | 233.2 | 233.8 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8791 | 1 | 49.5 | 16579.8 | 1189 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 08:53 | Normal | 504.5 | 570.5 | 572.1 | 572.4 | 17.4 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 239.8 | 236.4 | 237.6 | 68.9 | 68.9 | 68.3 | 59.93 | 59.94 | 60 | 20641 | 1 | 48.7 | 16581.1 | 1190 | 6.8 | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 08:58 | Normal | 433 | 522 | 516.4 | 514.5 | 17.6 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 238.6 | 235.6 | 236.6 | 59.5 | 59.7 | 59.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22858 | 1 | 49.9 | 16583.3 | 1190 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:03 | Normal | 444.2 | 515.3 | 513.2 | 510.4 | 22.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 238.8 | 236.6 | 236.8 | 77 | 76.9 | 76.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30757 | 1 | 51.2 | 16585.8 | 1190 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:08 | Normal | 428 | 506.9 | 508.4 | 511.1 | 23.9 | 16 | 15.8 | 15.9 | 239.6 | 236.8 | 236.6 | 79.4 | 79.2 | 78.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31478 | 1 | 52.4 | 16588.4 | 1190 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:13 | Normal | 419.8 | 495.9 | 497.6 | 505.9 | 25 | 17 | 16.8 | 16.7 | 239.4 | 236.8 | 237.2 | 81.4 | 81.4 | 81 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 32791 | 1 | 53.6 | 16591.1 | 1190 | 8.4 | 8 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 09:18 | Normal | 419 | 499.3 | 494.2 | 506.4 | 15.8 | 11 | 11 | 12.1 | 237.4 | 235 | 235.2 | 55.1 | 55 | 54.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26437 | 1 | 54.6 | 16593.8 | 1190 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 09:23 | Normal | 427.3 | 505.3 | 497.8 | 500.8 | 24.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 238.8 | 235.6 | 236.6 | 81.7 | 81.5 | 81.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31845 | 1 | 54.9 | 16596.3 | 1190 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 09:28 | Normal | 429.8 | 497.2 | 493.8 | 496 | 24.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 239.2 | 236.6 | 236.2 | 82 | 82.1 | 81.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32654 | 1 | 55.6 | 16599 | 1190 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:33 | Normal | 430.5 | 496.6 | 491.3 | 500.5 | 26.7 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 87.9 | 88.1 | 87.6 | 60 | 59.97 | 60.03 | 35080 | 1 | 56.3 | 16601.8 | 1190 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 0.1 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:38 | Normal | 421 | 496.2 | 494.7 | 504 | 19 | 13.1 | 13 | 13.1 | 237.6 | 235.4 | 235.2 | 64.5 | 64.3 | 63.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 28147 | 1 | 56.4 | 16604.2 | 1190 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 09:43 | Normal | 453.9 | 520.7 | 509.3 | 492.5 | 24.9 | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 237.8 | 234.8 | 235.8 | 82.9 | 82.5 | 82.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 37352 | 1 | 55.2 | 16605.9 | 1190 | 9.2 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:48 | Normal | 470.3 | 516.3 | 523.2 | 529.2 | 24.9 | 19.5 | 19 | 19.1 | 238.8 | 235.8 | 237 | 95.5 | 95.3 | 94.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38100 | 1 | 56.2 | 16608.6 | 1190 | 9.1 | 9.2 | 6.5 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 09:53 | Normal | 441.3 | 498.4 | 486.8 | 489.9 | 26.7 | 20 | 20.1 | 20.1 | 238.4 | 236 | 237.4 | 95 | 94.6 | 94.2 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 37180 | 1 | 57.2 | 16611.3 | 1191 | 9.5 | 9.4 | 7.8 | 9.6 | 10 | 0.3 | 10 | 9.7 | 10 | 9.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 09:58 | Normal | 450.4 | 500.3 | 489.6 | 493.9 | 23.8 | 18.2 | 18 | 18.2 | 238.6 | 235.4 | 236 | 86.9 | 86.7 | 86.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 34533 | 1 | 58 | 16614.2 | 1191 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 10:03 | Normal | 451.6 | 483.8 | 497.3 | 482.2 | 24.6 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 238.4 | 235.2 | 236.8 | 87.6 | 87.5 | 87 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 35040 | 1 | 58.7 | 16617.1 | 1191 | 8.7 | 8.8 | 7 | 8.9 | 9.4 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 10:08 | Normal | 437.7 | 487.8 | 484 | 485.2 | 25.3 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 239.2 | 235.6 | 236 | 89.6 | 89.6 | 88.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 35693 | 1 | 59.5 | 16620.1 | 1191 | 9 | 9 | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:13 | Normal | 389.6 | 489.6 | 487.3 | 494.4 | 28.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 239.2 | 236.8 | 236.8 | 88 | 87.8 | 87.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 34900 | 1 | 59.8 | 16622.7 | 1191 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 8.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:18 | Normal | 458.6 | 505.3 | 494.3 | 502.5 | 20.6 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 237.8 | 235.6 | 235.2 | 76 | 75.6 | 75.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28369 | 1 | 59.7 | 16625.4 | 1191 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 7 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | 7 | 6.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:23 | Normal | 447.5 | 495.9 | 479.5 | 487.8 | 4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 234.8 | 232 | 233.6 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6346 | 1 | 57.3 | 16626.2 | 1191 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:28 | Normal | 500.2 | 545.4 | 549.3 | 538.5 | 24.6 | 18 | 17.4 | 18.6 | 239.2 | 236.4 | 238 | 95.2 | 95.2 | 94.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38092 | 1 | 55.7 | 16627.7 | 1191 | 8.6 | 8.7 | 7 | 8.7 | 9.2 | 0 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:33 | Normal | 462.7 | 505.7 | 500.2 | 503 | 25.3 | 19 | 19 | 19.2 | 239.4 | 237 | 238 | 92.9 | 92.6 | 92.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 37278 | 1 | 57.6 | 16630.7 | 1191 | 9 | 9 | 7.4 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:38 | Normal | 468.8 | 495.5 | 493.9 | 495 | 24.6 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 239 | 236.6 | 237.2 | 89.6 | 89.5 | 89.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 36054 | 1 | 59 | 16633.8 | 1191 | 8.7 | 8.5 | 7.2 | 8.9 | 9.3 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 10:43 | Normal | 454.4 | 494.5 | 495.1 | 493.3 | 26.5 | 19.3 | 19.1 | 19.6 | 240 | 237.4 | 237.6 | 92.1 | 92.1 | 91.6 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 36897 | 1 | 60.1 | 16636.8 | 1191 | 9 | 9.2 | 7.7 | 9.4 | 9.8 | 0.1 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 10:48 | Normal | 470 | 514.1 | 515.5 | 508.6 | 26.5 | 19 | 18.6 | 19.8 | 239.6 | 236.8 | 238 | 95 | 95 | 94.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38099 | 1 | 61.3 | 16639.9 | 1191 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 10:53 | Normal | 469.9 | 483.8 | 503.9 | 492.1 | 16.6 | 12.8 | 12.5 | 13.5 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 63.5 | 63.4 | 63.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24322 | 1 | 59.8 | 16641.8 | 1192 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 10:58 | Normal | 464.1 | 501.2 | 486.9 | 500 | 19.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 238.4 | 235.4 | 235.4 | 66.8 | 66.6 | 66.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 31045 | 1 | 58.9 | 16644.2 | 1192 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 11:03 | Normal | 495.2 | 537.2 | 527.5 | 548.2 | 26.4 | 18.1 | 19.1 | 15.9 | 239.6 | 236.4 | 237.6 | 95.7 | 95.3 | 95 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 37967 | 1 | 59.5 | 16647.1 | 1192 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 8.8 | 9 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 11:08 | Normal | 499.1 | 531.4 | 526.9 | 540.1 | 25 | 18.8 | 19 | 17.3 | 240.6 | 237.4 | 237.8 | 95.2 | 94.8 | 94.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 38093 | 1 | 60.1 | 16649.9 | 1192 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 9.5 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 11:13 | Normal | 488.7 | 520.7 | 516.5 | 529.7 | 25.3 | 19.1 | 19.4 | 18 | 240 | 237.4 | 237.4 | 95 | 95 | 94.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38096 | 1 | 61.7 | 16653.1 | 1192 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 9.7 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 11:18 | Normal | 438.6 | 478 | 472.6 | 479.7 | 6.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 234.8 | 232.2 | 233 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9826 | 1 | 61.8 | 16655.2 | 1192 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 11:23 | Normal | 473.8 | 502.7 | 499.2 | 496.4 | 7.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 235.4 | 233.2 | 233.2 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11008 | 1 | 58.3 | 16656.1 | 1192 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 11:28 | Normal | 485.1 | 516.2 | 506.7 | 516.8 | 7.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 235.2 | 232.6 | 233.2 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11287 | 1 | 56.3 | 16657 | 1192 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 11:33 | Normal | 481.9 | 521 | 506.8 | 520.1 | 7.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11519 | 1 | 54.9 | 16658 | 1192 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 11:38 | Normal | 496.3 | 520.2 | 523.5 | 527.6 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 236 | 233.2 | 234 | 20.2 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7883 | 1 | 53.5 | 16658.8 | 1192 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 11:43 | Normal | 506.6 | 540.9 | 528.9 | 531 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 236 | 233.2 | 234.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 60 | 60 | 60 | 7936 | 1 | 52.1 | 16659.5 | 1192 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 11:48 | Normal | 478.9 | 542 | 518.8 | 537.8 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 6122 | 1 | 50.8 | 16660 | 1192 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 11:53 | Normal | 524.9 | 557.8 | 552 | 558.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 235.8 | 233.4 | 233.2 | 14.2 | 14 | 13.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5481 | 1 | 49.2 | 16660.5 | 1193 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-01 11:58 | Normal | 534 | 555.9 | 550.3 | 557.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 235.8 | 233.8 | 234 | 12.3 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4818 | 1 | 47.7 | 16661 | 1193 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 12:03 | Normal | 534.3 | 566.2 | 542.5 | 534.7 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4137 | 1 | 46 | 16661.3 | 1193 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 12:08 | Normal | 521.9 | 550 | 550.3 | 564.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4192 | 1 | 48.2 | 16661.7 | 1193 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 12:13 | Normal | 525 | 562 | 549.5 | 559.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 12.4 | 12.2 | 12 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4698 | 1 | 47 | 16662 | 1193 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 12:18 | Normal | 519.9 | 567 | 574.5 | 563.7 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 234.4 | 230.8 | 232.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5586 | 1 | 46.3 | 16662.5 | 1193 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 12:23 | Normal | 522.9 | 559 | 576.5 | 578.7 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 234.4 | 231.4 | 233 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7109 | 1 | 49.4 | 16663 | 1193 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 12:28 | Normal | 526.8 | 562.9 | 565.4 | 556.6 | 5.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 234.8 | 231.6 | 233.8 | 24 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9244 | 1 | 48.2 | 16663.7 | 1193 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 12:33 | Normal | 534.9 | 571.9 | 561.8 | 561 | 7 | 5 | 5.3 | 5.3 | 235.6 | 233 | 235 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11805 | 1 | 46 | 16664.5 | 1193 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 12:38 | Normal | 528 | 567 | 567.5 | 573.7 | 9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 236.2 | 233 | 236 | 38.2 | 38.1 | 37.8 | 60 | 59.98 | 60 | 14771 | 1 | 47 | 16665.6 | 1193 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 12:43 | Normal | 531.9 | 563.8 | 563.3 | 568.6 | 10 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 237.4 | 233.8 | 235.4 | 42 | 41.8 | 41.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 16460 | 1 | 49 | 16666.9 | 1193 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 12:48 | Normal | 531.3 | 574.8 | 575.7 | 579.5 | 16.6 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 236 | 233.6 | 235.4 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 32245 | 1 | 49.2 | 16668.3 | 1193 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 0 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 12:53 | Normal | 517.3 | 550.6 | 546.4 | 558.4 | 9 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 236.4 | 232.4 | 233.8 | 38 | 37.8 | 37.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14971 | 1 | 45.1 | 16669.6 | 1194 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 12:58 | Normal | 509.2 | 539.4 | 533.9 | 540.1 | 9.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | 235.6 | 231 | 232.6 | 40.2 | 40.1 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16360 | 1 | 45.1 | 16671.1 | 1194 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:03 | Normal | 516.3 | 547.5 | 531.7 | 545.8 | 9.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 234.8 | 231 | 232.8 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15091 | 1 | 45.3 | 16672.3 | 1194 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-01 13:08 | Normal | 508.2 | 559.5 | 534 | 528.6 | 10.6 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 236 | 231.8 | 233.6 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19716 | 1 | 47.1 | 16674.5 | 1194 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:13 | Normal | 499.2 | 559.7 | 548.4 | 536.8 | 23.6 | 14.7 | 16.2 | 18 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 85.7 | 85.5 | 85.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 34773 | 1 | 50.6 | 16677.3 | 1194 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 13:18 | Normal | 483.8 | 527.3 | 533 | 544.5 | 27.8 | 18.5 | 18 | 16.8 | 237.2 | 235 | 234.8 | 96.3 | 95.9 | 95.5 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 38090 | 1 | 54.5 | 16680.4 | 1194 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.1 | 9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 13:23 | Normal | 490.3 | 521.3 | 523.3 | 510.3 | 26 | 18.5 | 18 | 18.3 | 236.6 | 234.2 | 236 | 96.1 | 95.5 | 95.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 37588 | 1 | 57.1 | 16683.4 | 1194 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 13:28 | Normal | 456 | 495.3 | 491.2 | 486.8 | 28.3 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 235 | 233.4 | 233.8 | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37771 | 1 | 59.3 | 16686.5 | 1194 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 0.2 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:33 | Normal | 454.1 | 484.5 | 485.9 | 481.4 | 27.3 | 18.7 | 18.7 | 19.3 | 234.2 | 233 | 233.2 | 92 | 91.9 | 91.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 36263 | 1 | 61.4 | 16689.6 | 1194 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9.4 | 0.1 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:38 | Normal | 448.2 | 484.7 | 481.7 | 489.3 | 26 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 85.8 | 86 | 85.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 33925 | 1 | 62.8 | 16692.5 | 1194 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 82 | 0 | 0
2023-12-01 13:43 | Normal | 456.6 | 490.4 | 487.1 | 494.6 | 25.4 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 234.2 | 232.8 | 232 | 85.1 | 85.2 | 84.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33496 | 1 | 63.8 | 16695.3 | 1194 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 13:48 | Normal | 455.2 | 495.2 | 492.2 | 485.8 | 25.8 | 17 | 17 | 17.3 | 234.2 | 232.4 | 232 | 85.1 | 85.1 | 84.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33490 | 1 | 64.5 | 16698.2 | 1194 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:53 | Normal | 454.7 | 489.2 | 481.2 | 480.7 | 25.3 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 233.8 | 232.4 | 231.8 | 84.8 | 84.7 | 84.3 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 33221 | 1 | 65 | 16700.9 | 1195 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 13:58 | Normal | 456.4 | 491.6 | 491.6 | 487.1 | 24.5 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 234 | 232 | 231.2 | 82.6 | 82.4 | 82 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32340 | 1 | 65.5 | 16703.7 | 1195 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 7.7 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 14:03 | Normal | 455.5 | 493 | 492.9 | 496.4 | 23.8 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 79.3 | 79 | 78.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31134 | 1 | 65.8 | 16706.3 | 1195 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.3 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:08 | Normal | 456.6 | 500 | 500.1 | 486.8 | 23.3 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 234.2 | 232 | 233 | 78.7 | 78.5 | 78.2 | 60 | 60.04 | 60 | 30908 | 1 | 65.7 | 16708.9 | 1195 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 14:13 | Normal | 462.8 | 504.2 | 499 | 481.5 | 23.1 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 234.8 | 232 | 232.4 | 77.5 | 77.4 | 77.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 30418 | 1 | 65.6 | 16711.4 | 1195 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 14:18 | Normal | 468.7 | 507.3 | 493 | 488.6 | 23 | 14.9 | 15.8 | 15.7 | 234 | 232.2 | 232.2 | 78 | 78.2 | 77.9 | 59.99 | 60 | 60 | 30710 | 1 | 65.4 | 16714 | 1195 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:23 | Normal | 459.5 | 505.9 | 501.8 | 488.4 | 23.2 | 14.3 | 15.4 | 15.5 | 234.4 | 231.4 | 231.2 | 77.1 | 77 | 76.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30230 | 1 | 65.3 | 16716.5 | 1195 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 14:28 | Normal | 459.5 | 511 | 502 | 496.5 | 23.3 | 14 | 15.5 | 15.3 | 234 | 232 | 231.8 | 76.7 | 76.5 | 76.2 | 60.01 | 60 | 60 | 30071 | 1 | 65.1 | 16719 | 1195 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 6 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:33 | Normal | 458.4 | 493.2 | 497.3 | 474.9 | 23.1 | 14 | 15.5 | 15.8 | 233.6 | 231.2 | 230.8 | 76.6 | 76.5 | 76.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29888 | 1 | 65 | 16721.5 | 1195 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 5.8 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 14:38 | Normal | 458.4 | 493.9 | 494.5 | 481 | 22.9 | 13.4 | 15.4 | 15.5 | 233 | 231.2 | 231.8 | 74.6 | 74.8 | 74.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 29546 | 1 | 64.6 | 16724 | 1195 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:43 | Normal | 463.3 | 498.7 | 481.8 | 488.3 | 4.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 230.2 | 227.2 | 227.2 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7129 | 1 | 62 | 16725 | 1195 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:48 | Normal | 476.3 | 532.7 | 515.6 | 489.2 | 18.3 | 10 | 12.5 | 13.1 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26195 | 1 | 58.6 | 16725.9 | 1195 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 4 | 6 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 14:53 | Normal | 481.3 | 537.4 | 523.7 | 487.3 | 19.1 | 10.3 | 12.8 | 13.2 | 232.8 | 230.6 | 230.2 | 66.6 | 66.7 | 66.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25932 | 1 | 57.7 | 16727.7 | 1196 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 14:58 | Normal | 473.1 | 529.6 | 521 | 489.6 | 18.6 | 10.1 | 12.5 | 12.7 | 232.6 | 230.6 | 230.4 | 64.2 | 64.2 | 63.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 24976 | 1 | 57.5 | 16729.8 | 1196 | 6 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:03 | Normal | 468.1 | 520.6 | 513.8 | 484.4 | 19 | 10.3 | 12.6 | 12.8 | 231.8 | 230.2 | 229.8 | 64.7 | 64.6 | 64.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 25063 | 1 | 57.1 | 16731.9 | 1196 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 3.8 | 6.3 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:08 | Normal | 457.8 | 529.9 | 507.6 | 485 | 18.5 | 9.7 | 12.5 | 12.5 | 231.8 | 230 | 229.8 | 62.3 | 62.3 | 61.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 24235 | 1 | 56.6 | 16733.9 | 1196 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 3.6 | 5.9 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:13 | Normal | 471.2 | 530.7 | 512.3 | 491.7 | 17.4 | 9.4 | 11.8 | 11.5 | 233.4 | 231.6 | 231 | 59.5 | 59.3 | 59.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23143 | 1 | 56.2 | 16735.9 | 1196 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 3.5 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 15:18 | Normal | 474.4 | 515.7 | 510.1 | 497.6 | 17.1 | 9.6 | 11.8 | 11.5 | 232.6 | 231.8 | 230.8 | 59.6 | 59.6 | 59.3 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 23261 | 1 | 55.8 | 16737.8 | 1196 | 5.4 | 6 | 5.6 | 3.6 | 6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:23 | Normal | 458.9 | 512.3 | 516 | 492.1 | 15.8 | 8.5 | 10.5 | 10.3 | 232.8 | 231.6 | 230.8 | 53.2 | 53.4 | 53 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20823 | 1 | 55.3 | 16739.7 | 1196 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:28 | Normal | 457 | 529.6 | 515.2 | 500.8 | 15.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 232.2 | 231 | 230.6 | 51.4 | 51.6 | 51.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20050 | 1 | 54.5 | 16741.4 | 1196 | 4.7 | 5.2 | 5 | 2.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:33 | Normal | 466 | 533.6 | 518.1 | 498.3 | 13.9 | 7.3 | 9.2 | 9.1 | 232.2 | 230.6 | 230 | 47.4 | 47.6 | 47.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18560 | 1 | 53.9 | 16743 | 1196 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 15:38 | Normal | 456.1 | 479.5 | 491.9 | 484.5 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 231.2 | 228.6 | 228.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3808 | 1 | 53.3 | 16744.3 | 1196 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 15:43 | Normal | 468.1 | 538.6 | 534.2 | 522.7 | 13.9 | 7.1 | 9.1 | 9 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18915 | 1 | 51.9 | 16745 | 1196 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 15:48 | Normal | 461.9 | 526.5 | 531.4 | 508.1 | 13.5 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 232.6 | 230.4 | 231 | 46.5 | 46.6 | 46.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 18202 | 1 | 51.8 | 16746.5 | 1196 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 15:53 | Normal | 465.9 | 523.6 | 529.8 | 513.5 | 5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 231.2 | 228.6 | 228.8 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 9668 | 1 | 51.3 | 16747.5 | 1197 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 15:58 | Normal | 480.7 | 539 | 527.1 | 524.8 | 7 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 231.6 | 229 | 230.2 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8898 | 1 | 50.1 | 16748 | 1197 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 16:03 | Normal | 478.5 | 543.8 | 528.1 | 523.7 | 6.8 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 231.2 | 228.8 | 229.4 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9735 | 1 | 49.5 | 16748.8 | 1197 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:08 | Normal | 470.3 | 534.7 | 528.2 | 508.9 | 6.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 231.8 | 229.4 | 229 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8403 | 1 | 49.2 | 16750.1 | 1197 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-01 16:13 | Normal | 441.6 | 537.2 | 522.6 | 517.4 | 7.1 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 232.2 | 229.2 | 229 | 27.2 | 27.2 | 27 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9252 | 1 | 48.7 | 16751 | 1197 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 16:18 | Normal | 474.5 | 528.8 | 520.7 | 525.3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 231 | 228 | 228.4 | 12 | 12 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4565 | 1 | 48.2 | 16751.8 | 1197 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:23 | Normal | 443.4 | 533.9 | 518.6 | 543.2 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 231.8 | 228.2 | 229 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5813 | 1 | 47.4 | 16752.3 | 1197 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:28 | Normal | 502.4 | 547.8 | 530.6 | 539.1 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 231.4 | 228.4 | 229.2 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5114 | 1 | 46.7 | 16752.7 | 1197 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:33 | Normal | 470.2 | 530 | 515.2 | 519.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 231.4 | 228.6 | 229.4 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3476 | 1 | 46.2 | 16753.1 | 1197 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:38 | Normal | 443.2 | 537 | 535.1 | 508.8 | 3.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 232.2 | 229 | 229.8 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5355 | 1 | 45.4 | 16753.5 | 1197 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 16:43 | Normal | 419.3 | 545.5 | 535.7 | 509.4 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 235.4 | 231.4 | 233.2 | 13.1 | 13 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5360 | 1 | 48.2 | 16754.1 | 1197 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 16:48 | Normal | 403.2 | 520.7 | 508.2 | 522.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 235.2 | 231.6 | 233.2 | 5.9 | 6 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2335 | 1 | 46.3 | 16754.3 | 1197 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 16:53 | Normal | 472.2 | 534.6 | 536.4 | 494.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 235.4 | 232 | 233.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 3210 | 1 | 46.1 | 16754.5 | 1198 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 16:58 | Normal | 456.4 | 541.1 | 534 | 507.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 236.4 | 232.4 | 234.2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3861 | 1 | 46.5 | 16754.9 | 1198 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 17:03 | Normal | 449.4 | 533.7 | 520.9 | 500.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 236 | 232.8 | 234.8 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2756 | 1 | 46.9 | 16755.1 | 1198 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 17:08 | Normal | 453.6 | 535.5 | 509.8 | 499.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 236.4 | 232.6 | 234.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1512 | 1 | 47.2 | 16755.3 | 1198 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 17:13 | Normal | 471.4 | 523.8 | 510 | 541.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 236.2 | 233.6 | 235 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 893 | 1 | 47.3 | 16755.4 | 1198 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-01 17:18 | Normal | 468.2 | 530 | 528 | 533.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 236.4 | 234 | 235.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 818 | 1 | 47.4 | 16755.5 | 1198 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 17:23 | Normal | 472.2 | 536.7 | 546 | 516.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 234.4 | 231.6 | 232.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1186 | 1 | 47.2 | 16755.6 | 1198 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 17:28 | Normal | 505.2 | 547.7 | 530.9 | 535.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1070 | 1 | 47 | 16755.7 | 1198 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 17:33 | Normal | 472.3 | 537.8 | 525.9 | 533.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 234 | 231.8 | 232.8 | 2 | 2 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 698 | 1 | 46.6 | 16755.7 | 1198 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 17:38 | Normal | 488.3 | 492.8 | 520.9 | 518.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 234.2 | 231.6 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 521 | 1 | 46 | 16755.8 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 17:43 | Normal | 463.4 | 512.8 | 523.8 | 535.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 392 | 1 | 45.2 | 16755.8 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 17:48 | Normal | 463 | 496.8 | 505.5 | 501.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 351 | 1 | 45.7 | 16755.8 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 17:53 | Wait | 503.9 | 543.5 | 542.7 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 17:58 | Normal | 218 | 496.3 | 507.6 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.4 | 231.8 | 233.6 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35 | 1 | 49.6 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 18:03 | Normal | 183 | 463.4 | 486.7 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.2 | 231.8 | 234.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 48.7 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-01 18:08 | Normal | 177.6 | 396.4 | 480.4 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.2 | 232.6 | 234 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40 | 1 | 47.7 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-01 18:13 | Normal | 201.4 | 276.8 | 422.3 | 345.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35 | 1 | 45.2 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-01 18:18 | Normal | 189 | 210.5 | 272.8 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232.8 | 234 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29 | 1 | 49.7 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-01 18:23 | Normal | 197.4 | 201.4 | 250.9 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234 | 232.8 | 233 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 48.6 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0