## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-01 04:37 | Wait | 481.8 | 495.5 | 509.5 | 510.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.7 | 19641.6 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:42 | Normal | 199.6 | 199.9 | 222 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 226 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 99 | 1 | 39.8 | 19641.6 | 1351 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:47 | Normal | 199.9 | 199.5 | 214 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 227.6 | 226.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 183 | 1 | 42.2 | 19641.6 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:52 | Normal | 199.9 | 199.2 | 214.7 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228 | 226.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 251 | 1 | 44 | 19641.6 | 1351 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:57 | Normal | 200 | 252.8 | 248.9 | 525.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 227.6 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 361 | 1 | 45.2 | 19641.6 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:02 | Normal | 203.3 | 485.5 | 455.7 | 540.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.2 | 226.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 578 | 1 | 46.2 | 19641.7 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:07 | Normal | 281.6 | 502.7 | 513.7 | 541.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 226.6 | 227.8 | 225.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 784 | 1 | 47 | 19641.7 | 1351 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:12 | Normal | 374.6 | 496.8 | 534.7 | 516.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 226.6 | 228 | 226.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1021 | 1 | 47.7 | 19641.8 | 1351 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:17 | Normal | 446.1 | 535.8 | 534.7 | 567.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 226 | 226.8 | 225.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 1394 | 1 | 48.3 | 19641.9 | 1351 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:22 | Normal | 473.5 | 502.6 | 542.3 | 498.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 227.4 | 227.4 | 226.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2099 | 1 | 48.8 | 19642 | 1351 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:27 | Normal | 520 | 515.6 | 535.3 | 562.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 226.6 | 228 | 225.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2019 | 1 | 49.3 | 19642.2 | 1351 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:32 | Normal | 505.7 | 519.3 | 544.9 | 547.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 226.8 | 227.6 | 225.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 2333 | 1 | 49.9 | 19642.4 | 1351 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:37 | Normal | 496.9 | 502.7 | 551.6 | 541.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 226.8 | 227.6 | 226 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 2577 | 1 | 47.6 | 19642.6 | 1352 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:42 | Normal | 493.6 | 496.5 | 535 | 550.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 226.8 | 228 | 226 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2799 | 1 | 49.4 | 19642.8 | 1352 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:47 | Normal | 517.9 | 522.9 | 558.7 | 560.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 226.6 | 227.4 | 226 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3312 | 1 | 47.1 | 19643.1 | 1352 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:52 | Normal | 482.8 | 521.8 | 556.5 | 561 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 226 | 227 | 226.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3977 | 1 | 49.5 | 19643.4 | 1352 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:57 | Normal | 507.9 | 532.7 | 553 | 531.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4399 | 1 | 47.9 | 19643.7 | 1352 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:02 | Normal | 523.6 | 542.7 | 577.8 | 532.6 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 225.8 | 226.8 | 225.2 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5649 | 1 | 46.4 | 19644.1 | 1352 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:07 | Normal | 538.5 | 535.6 | 566.7 | 533.6 | 1.4 | 2 | 3 | 4.3 | 225.2 | 227.2 | 225 | 16 | 15.8 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5957 | 1 | 49.4 | 19644.6 | 1352 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:12 | Normal | 489.7 | 529.8 | 544.8 | 533.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 225.6 | 227 | 225.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5953 | 1 | 48.4 | 19645.1 | 1352 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:17 | Normal | 536.1 | 557.9 | 562.4 | 531.9 | 2 | 3 | 5.3 | 7.3 | 226.4 | 227 | 225.8 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9634 | 1 | 47.6 | 19645.8 | 1352 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:22 | Normal | 539.5 | 543.5 | 555.7 | 527.2 | 2 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 225.2 | 227 | 225.6 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7740 | 1 | 46.8 | 19646.5 | 1352 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:27 | Normal | 512.5 | 541.6 | 557 | 527.4 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 226 | 227.4 | 226.6 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 8569 | 1 | 46.1 | 19647.1 | 1352 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:32 | Normal | 543 | 553.7 | 560.4 | 536.9 | 2.6 | 4.3 | 8.3 | 11 | 226.8 | 227 | 226.6 | 36.8 | 36.4 | 36.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14080 | 1 | 46 | 19648.2 | 1352 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:37 | Normal | 541.3 | 562.2 | 547.9 | 518.5 | 2.5 | 4.6 | 8.5 | 11.1 | 226 | 226.8 | 226 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 14119 | 1 | 46.1 | 19649.3 | 1353 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:42 | Normal | 538.9 | 548.9 | 540.6 | 509.2 | 2.1 | 3.8 | 6.2 | 8.5 | 226.8 | 227.8 | 226.6 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 60.04 | 60 | 11442 | 1 | 46.8 | 19650.5 | 1353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:47 | Normal | 545.8 | 533.8 | 550.5 | 505.1 | 1.9 | 5.1 | 8.5 | 11.5 | 226.6 | 227 | 226.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14105 | 1 | 47.7 | 19651.6 | 1353 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:52 | Normal | 535.7 | 536.6 | 546.5 | 508 | 1.8 | 5.1 | 8.8 | 11.4 | 226 | 225.6 | 225.8 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 14133 | 1 | 48.5 | 19652.8 | 1353 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.8 | 5.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:57 | Normal | 508.3 | 536.3 | 564.2 | 502.6 | 1.8 | 4.8 | 8.1 | 11 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 36.2 | 34.9 | 35.8 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 13257 | 1 | 49.2 | 19653.9 | 1353 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.3 | 5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:02 | Normal | 555.7 | 543.8 | 549.9 | 505.4 | 1.5 | 5.2 | 9.1 | 12 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 38.1 | 38 | 38 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 14308 | 1 | 49.9 | 19655 | 1353 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:07 | Normal | 532.6 | 540.5 | 534.3 | 485.9 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8363 | 1 | 48 | 19656 | 1353 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:12 | Normal | 517.9 | 543.6 | 546.2 | 495.7 | 1.3 | 5.3 | 9.3 | 13 | 223.4 | 223 | 224.2 | 39.1 | 38.8 | 39 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 15198 | 1 | 46.4 | 19656.7 | 1353 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:17 | Normal | 314.5 | 547.9 | 547.5 | 507.2 | 9.2 | 5.8 | 10.3 | 13.4 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 60 | 60.01 | 60 | 17732 | 1 | 45.5 | 19658.1 | 1353 | 4.6 | 4.5 | 0 | 1.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.3 | 6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:22 | Normal | 319.7 | 540.4 | 537.5 | 468.9 | 9.5 | 6 | 10.5 | 14.6 | 223.6 | 223.6 | 225 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60 | 60 | 60 | 17994 | 1 | 45.3 | 19659.6 | 1353 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.3 | 6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:27 | Normal | 369.7 | 530.7 | 541.5 | 478 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 6 | 222.8 | 223.8 | 223 | 21.4 | 21.1 | 21.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7412 | 1 | 45.4 | 19660.6 | 1353 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:32 | Normal | 348.5 | 536.4 | 534.7 | 515.5 | 10.2 | 6.6 | 10.9 | 13.6 | 225 | 224.8 | 225.4 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 18847 | 1 | 45.2 | 19661.7 | 1353 | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 5 | 5.6 | 6.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:37 | Normal | 363.4 | 540.2 | 536.6 | 479.1 | 10.8 | 7.2 | 11.8 | 16.5 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 56 | 55.9 | 56 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20989 | 1 | 45.8 | 19663.3 | 1354 | 5.5 | 5.1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:42 | Normal | 355.9 | 539.5 | 531.6 | 476.3 | 11.3 | 9.1 | 12.2 | 16.9 | 225.6 | 226 | 225.8 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22269 | 1 | 46.8 | 19665.1 | 1354 | 5.6 | 5.7 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:47 | Normal | 373.3 | 534.1 | 537.3 | 443.9 | 11.5 | 9.3 | 12.1 | 19 | 225 | 225.4 | 224.8 | 60.5 | 60.2 | 60.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22844 | 1 | 47.8 | 19667 | 1354 | 5.7 | 5.9 | 0 | 3.2 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:52 | Normal | 378.8 | 538.4 | 526.3 | 440.9 | 11.8 | 9.6 | 12.8 | 19.5 | 224.8 | 226.2 | 225 | 62 | 61.7 | 61.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23538 | 1 | 48.7 | 19669 | 1354 | 5.9 | 5.7 | 0 | 3.5 | 5.9 | 0 | 6 | 6.5 | 7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:57 | Normal | 384.5 | 526.6 | 530.5 | 446.1 | 9.6 | 7.5 | 9.7 | 15.7 | 224 | 225.6 | 225 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 20218 | 1 | 49.3 | 19670.7 | 1354 | 5 | 4.9 | 0 | 2.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:02 | Normal | 391.2 | 542.2 | 533.2 | 452.6 | 12.1 | 9.5 | 12.9 | 20 | 225.4 | 226.4 | 226 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24255 | 1 | 49.4 | 19672.3 | 1354 | 5.8 | 6 | 0.1 | 3.4 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:07 | Normal | 400.3 | 540.4 | 528.7 | 445.2 | 12.2 | 9.6 | 13.1 | 20.5 | 224.4 | 225.8 | 225.8 | 64.9 | 64.5 | 64.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24509 | 1 | 50.2 | 19674.3 | 1354 | 5.9 | 5.9 | 0 | 3.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:12 | Normal | 407.8 | 538.1 | 531.5 | 460 | 12.5 | 9.8 | 13.4 | 20.5 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 66.8 | 66.4 | 66.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25156 | 1 | 50.8 | 19676.4 | 1354 | 6 | 6.2 | 0 | 3.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:17 | Normal | 417.7 | 532.5 | 525.7 | 458 | 12.9 | 10.1 | 13.8 | 21.6 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 68.4 | 68 | 68.2 | 60 | 60 | 60 | 25827 | 1 | 51.5 | 19678.6 | 1354 | 6.3 | 6.5 | 0 | 3.5 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:22 | Normal | 417.7 | 535.7 | 525.5 | 452.1 | 13 | 10.1 | 14 | 21.6 | 224 | 224.8 | 224.8 | 68.6 | 68.4 | 68.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25849 | 1 | 52 | 19680.7 | 1354 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 7 | 7.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:27 | Normal | 424.3 | 524.2 | 525 | 462.7 | 13.5 | 10.8 | 14.3 | 22 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 71.4 | 71.1 | 71.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 27005 | 1 | 52.1 | 19682.9 | 1354 | 6.6 | 6.6 | 0 | 3.7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:32 | Normal | 422.9 | 521 | 520.3 | 461 | 12 | 9.7 | 12.6 | 19.6 | 223.4 | 225 | 223 | 63.6 | 63.4 | 63.5 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 24919 | 1 | 52.5 | 19685.2 | 1354 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 3.5 | 6.1 | 0 | 6 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:37 | Normal | 433.2 | 525.2 | 523.1 | 465.5 | 7.1 | 6.3 | 8.1 | 12.5 | 223 | 224.4 | 223.6 | 42.4 | 42 | 42.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15448 | 1 | 52.3 | 19686.8 | 1355 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.3 | 3.8 | 0 | 4 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:42 | Normal | 427.8 | 514.8 | 508.1 | 472.6 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 10 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13408 | 1 | 52.1 | 19688.5 | 1355 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:47 | Normal | 449.6 | 535.7 | 554.6 | 465.4 | 14.1 | 12.6 | 14.8 | 24 | 224.4 | 226 | 224.6 | 83.4 | 83 | 83 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27711 | 1 | 51.2 | 19689.7 | 1355 | 6.8 | 6.9 | 0 | 4.9 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:52 | Normal | 447.5 | 535.5 | 525.2 | 472.9 | 14.6 | 12.6 | 15.4 | 23.2 | 223 | 225.2 | 223.6 | 78.6 | 78.4 | 78.6 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 29884 | 1 | 52.8 | 19692.4 | 1355 | 7 | 7.2 | 0.1 | 5.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:57 | Normal | 456 | 518.2 | 523.4 | 464.9 | 16.1 | 13.7 | 16.8 | 25.7 | 223.8 | 225.2 | 224 | 84.9 | 84.8 | 84.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32117 | 1 | 54.1 | 19695 | 1355 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 5.2 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:02 | Normal | 452.5 | 503.5 | 507.5 | 475.1 | 16.4 | 15 | 17.3 | 25.9 | 223.8 | 225.4 | 224.4 | 87.3 | 87.1 | 87.4 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 33002 | 1 | 55.3 | 19697.7 | 1355 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 6.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:07 | Normal | 445.5 | 505.4 | 511.5 | 469 | 17.7 | 15.4 | 18.1 | 27.8 | 223 | 224.2 | 223.8 | 91.8 | 91.5 | 91.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34652 | 1 | 56.5 | 19700.5 | 1355 | 8.4 | 8.8 | 0.1 | 6.2 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:12 | Normal | 465.7 | 519.3 | 507.7 | 471.3 | 18 | 15.1 | 18.2 | 27.6 | 223.8 | 225.6 | 224.2 | 93.3 | 92.9 | 93.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 35455 | 1 | 57.7 | 19703.4 | 1355 | 8.7 | 9 | 0.1 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:17 | Normal | 460.1 | 496.2 | 507.5 | 475.4 | 17.1 | 16.5 | 17.3 | 27 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 90.8 | 90.5 | 90.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 35657 | 1 | 57.7 | 19705.8 | 1355 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:22 | Normal | 475.5 | 488.4 | 509.4 | 481 | 17 | 17.5 | 17.8 | 26.8 | 224.2 | 225.8 | 224.4 | 92.9 | 92.6 | 92.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35150 | 1 | 58.5 | 19708.7 | 1355 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:27 | Normal | 492.3 | 495.4 | 512.5 | 492.1 | 17.5 | 18.4 | 18.8 | 27.6 | 224.2 | 224.8 | 224 | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 37397 | 1 | 59.7 | 19711.7 | 1355 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 9.3 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:32 | Normal | 491.6 | 491.9 | 515.1 | 496.6 | 11.9 | 12.8 | 13.2 | 19 | 221.8 | 223.2 | 222.4 | 69.3 | 68.9 | 69 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25603 | 1 | 60.6 | 19714.3 | 1355 | 5.6 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:37 | Normal | 588.3 | 608.4 | 627.9 | 628.9 | 21.6 | 18 | 13.5 | 25.5 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26077 | 1 | 58.5 | 19715.8 | 1356 | 10.4 | 10.8 | 0.2 | 10.4 | 7 | 0.1 | 6.3 | 5.7 | 6 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:42 | Normal | 489.2 | 512.6 | 529.7 | 508.5 | 14.4 | 14.6 | 15 | 21.8 | 222.4 | 223.8 | 223 | 82.5 | 82.3 | 82.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29361 | 1 | 58.8 | 19718.4 | 1356 | 6.8 | 7 | 0.4 | 6.7 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:47 | Normal | 489.5 | 500.9 | 516.5 | 504.7 | 13.1 | 11.2 | 9.9 | 18.3 | 221.4 | 223.4 | 222.2 | 66 | 65.9 | 65.8 | 60.01 | 60 | 60 | 22461 | 1 | 59.5 | 19721.1 | 1356 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:52 | Normal | 490.4 | 503.2 | 510.2 | 531.5 | 18 | 18 | 19.1 | 24.8 | 223 | 224.2 | 223 | 98.9 | 98.7 | 98.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 37329 | 1 | 60.5 | 19724 | 1356 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 8.4 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:57 | Normal | 491.8 | 504.6 | 511.9 | 533.2 | 18 | 17.8 | 18.9 | 25.1 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 37295 | 1 | 62.2 | 19727.1 | 1356 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 8.1 | 9.3 | 0.2 | 9.4 | 9 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:02 | Normal | 491.2 | 506 | 511.2 | 533 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 25.1 | 222.4 | 224 | 223 | 99.1 | 98.9 | 99 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37301 | 1 | 63.5 | 19730.2 | 1356 | 8.4 | 8.8 | 0.4 | 7.8 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:07 | Normal | 474.1 | 495.9 | 493 | 516.5 | 16.5 | 14.2 | 12 | 21.7 | 222 | 223.4 | 222.8 | 81.2 | 81 | 80.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32570 | 1 | 64.5 | 19733.2 | 1356 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 6.6 | 5.6 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:12 | Normal | 471.7 | 483.5 | 500.6 | 507.1 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 21.3 | 222.4 | 224 | 222.4 | 75.6 | 75.2 | 75.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 28234 | 1 | 64.6 | 19736 | 1356 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:17 | Normal | 457.1 | 471.9 | 484.6 | 505.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 60 | 60 | 60 | 7395 | 1 | 62.8 | 19737.5 | 1356 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:22 | Normal | 551.2 | 567.3 | 590.5 | 593.3 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 13.5 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 71.7 | 71.6 | 71.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34116 | 1 | 59.8 | 19738.7 | 1356 | 3 | 1.9 | 0 | 1.1 | 4.8 | 0 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:27 | Normal | 567.1 | 585 | 607 | 609.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 220.8 | 222.2 | 221.2 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 21640 | 1 | 60.5 | 19741.3 | 1356 | 7.7 | 7.2 | 0 | 4.2 | 8.1 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:32 | Normal | 489.8 | 507.3 | 528.9 | 530.9 | 18.1 | 17.6 | 17.5 | 26.4 | 223 | 225 | 223.4 | 99.4 | 98.9 | 99.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 32693 | 1 | 61.4 | 19744 | 1356 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.1 | 9.2 | 0 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:37 | Normal | 491.7 | 507.6 | 528.1 | 531.6 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 26.3 | 224 | 224.8 | 224.2 | 99 | 98.6 | 98.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 37052 | 1 | 62.9 | 19747 | 1357 | 8.6 | 9 | 0.4 | 7.9 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:42 | Normal | 518 | 534.4 | 554.2 | 557.9 | 12.6 | 11.8 | 11.4 | 17.7 | 224.2 | 226 | 224.8 | 87.8 | 87.5 | 87.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22269 | 1 | 63.9 | 19749.9 | 1357 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:47 | Normal | 480.6 | 484.5 | 499.1 | 506.8 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 21301 | 1 | 63.1 | 19752 | 1357 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:52 | Normal | 483.2 | 499.3 | 540.1 | 518.4 | 15.9 | 17 | 17 | 26 | 224 | 224.2 | 223.6 | 91.9 | 91.2 | 91.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31463 | 1 | 62.4 | 19754.5 | 1357 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 8.9 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:57 | Normal | 487.6 | 501.2 | 517.9 | 524.3 | 16.6 | 14 | 13.5 | 23.2 | 223.6 | 224.4 | 223 | 81.1 | 80.8 | 80.9 | 60 | 59.99 | 60 | 28002 | 1 | 62.6 | 19757.1 | 1357 | 8 | 8.2 | 0 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:02 | Normal | 551.7 | 515.3 | 536.6 | 538.7 | 9.5 | 19.5 | 19 | 28.9 | 224 | 225 | 225.2 | 99.1 | 99.1 | 99 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 24166 | 1 | 62.7 | 19759.6 | 1357 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 8.3 | 10.6 | 0.4 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:07 | Normal | 572.2 | 574.9 | 585.7 | 589.6 | 0.1 | 1.3 | 2 | 3 | 221 | 222.6 | 221.8 | 37.3 | 37 | 37.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24630 | 1 | 62.6 | 19762 | 1357 | 6 | 4.8 | 0 | 4.4 | 7.7 | 0 | 7.1 | 4.5 | 4.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:12 | Normal | 458.8 | 470.2 | 499.4 | 500.5 | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 11.5 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 45.5 | 45.2 | 45.3 | 60 | 60 | 60 | 18168 | 1 | 62.2 | 19764 | 1357 | 3.5 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:17 | Normal | 484.5 | 484.2 | 511.4 | 524.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 7.7 | 221 | 221.6 | 220.4 | 31.2 | 30.9 | 31 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11439 | 1 | 59.6 | 19765 | 1357 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:22 | Normal | 497.4 | 489.2 | 528.6 | 526.4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 8.3 | 220.4 | 221.8 | 220 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 12213 | 1 | 57.9 | 19766 | 1357 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:27 | Normal | 515.1 | 504.9 | 532.1 | 544.9 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 11.2 | 220.8 | 222.2 | 220.4 | 44.5 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14843 | 1 | 56.7 | 19767 | 1357 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:32 | Normal | 490.2 | 503.1 | 543.2 | 537 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 6.1 | 222.2 | 223 | 222 | 23.9 | 23.6 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8914 | 1 | 55.8 | 19768 | 1357 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:37 | Normal | 500.5 | 513 | 555.1 | 535.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 6 | 222 | 222.4 | 221.6 | 23.2 | 23 | 23 | 60 | 59.97 | 60 | 8552 | 1 | 54.6 | 19768.7 | 1358 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:42 | Normal | 504.6 | 520.1 | 508.5 | 537.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5 | 221.8 | 223 | 222.2 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7134 | 1 | 53.4 | 19769.4 | 1358 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:47 | Normal | 512.5 | 519.3 | 522.8 | 554.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 222.8 | 223.6 | 224 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6304 | 1 | 52.1 | 19770 | 1358 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:52 | Normal | 533.5 | 529.2 | 596.1 | 570.4 | 2 | 2 | 1.9 | 3.9 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5726 | 1 | 51 | 19770.5 | 1358 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:57 | Normal | 526.3 | 509.1 | 571.3 | 578 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 3 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4665 | 1 | 50 | 19770.9 | 1358 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:02 | Normal | 509 | 547.7 | 571.4 | 570 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 220.6 | 221.2 | 219.8 | 12.1 | 12 | 12 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4466 | 1 | 49.1 | 19771.3 | 1358 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:07 | Normal | 526.4 | 527.2 | 560.6 | 574.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 220 | 220.8 | 219.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4760 | 1 | 48 | 19771.7 | 1358 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:12 | Normal | 524.4 | 534.2 | 570.7 | 581.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 221 | 222.6 | 221.8 | 15.1 | 15 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5543 | 1 | 47.2 | 19772.1 | 1358 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:17 | Normal | 513.1 | 539.2 | 576.5 | 581.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4 | 221 | 221.2 | 220.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6890 | 1 | 46.5 | 19772.6 | 1358 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:22 | Normal | 522.5 | 531.1 | 584.4 | 579.1 | 3.6 | 4 | 3.5 | 5.1 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 24.3 | 24 | 24.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 8916 | 1 | 46.1 | 19773.3 | 1358 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:27 | Normal | 529.6 | 540.1 | 582.3 | 583 | 4.7 | 5 | 4.7 | 6.8 | 222.2 | 223.4 | 223.8 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11519 | 1 | 45.9 | 19774.1 | 1358 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:32 | Normal | 528.3 | 536.1 | 585.6 | 574.8 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 8.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13748 | 1 | 46 | 19775.2 | 1358 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:37 | Normal | 523.7 | 535.9 | 571.7 | 568.9 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 9.6 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 41.1 | 41 | 41 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 15450 | 1 | 46.2 | 19776.4 | 1359 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:42 | Normal | 512.2 | 518.1 | 544 | 563.2 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 9.7 | 222 | 222.4 | 222 | 40.9 | 40.6 | 40.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15194 | 1 | 46.7 | 19777.8 | 1359 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:47 | Normal | 515.8 | 526.1 | 560.3 | 557.7 | 6.3 | 6.5 | 6 | 9.8 | 222.6 | 222 | 223.4 | 40.2 | 40 | 40 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15103 | 1 | 47.2 | 19779.1 | 1359 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:52 | Normal | 510.9 | 518.6 | 566.7 | 544.7 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 11.6 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 46.3 | 45.9 | 46.2 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 17614 | 1 | 47.5 | 19780.5 | 1359 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:57 | Normal | 520.1 | 529.1 | 554.7 | 566 | 6.1 | 6 | 5.6 | 9.5 | 221.6 | 221 | 221.4 | 36.8 | 37.5 | 36.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14155 | 1 | 47.7 | 19781.7 | 1359 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:02 | Normal | 515.4 | 509 | 584.7 | 561.5 | 12.3 | 12.6 | 11.7 | 21.1 | 221.6 | 223.2 | 223 | 75.3 | 75 | 75.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28848 | 1 | 48.4 | 19783.5 | 1359 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 5 | 6.5 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:07 | Normal | 529.8 | 550.9 | 577.7 | 577.3 | 17.3 | 16.5 | 14.8 | 24.1 | 220.8 | 222.6 | 221.4 | 98.9 | 98.5 | 98.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37012 | 1 | 50 | 19785.9 | 1359 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 6.6 | 9.4 | 0.2 | 6.6 | 8 | 7.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:12 | Normal | 504.2 | 517.1 | 540 | 540.8 | 17.6 | 17.6 | 15.5 | 26.4 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 99.4 | 98.6 | 99.2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 37112 | 1 | 52.6 | 19788.7 | 1359 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 7.7 | 9.5 | 0.2 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:17 | Normal | 529.3 | 549.8 | 571.2 | 575.4 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 13.8 | 221 | 222.4 | 221.8 | 75.2 | 74.9 | 74.9 | 59.96 | 60.05 | 60 | 21543 | 1 | 55.1 | 19791.7 | 1359 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0 | 5.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:22 | Normal | 479.1 | 486 | 491.5 | 510.2 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 27.5 | 221.6 | 222.4 | 222 | 99.4 | 98.7 | 99.1 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 37000 | 1 | 56.1 | 19794.3 | 1359 | 8.8 | 9.3 | 0 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:27 | Normal | 458.1 | 452.9 | 461.5 | 482.4 | 18.6 | 18.4 | 19 | 28.3 | 220 | 221.6 | 219.6 | 96.8 | 96.4 | 96.7 | 60 | 60 | 60 | 35940 | 1 | 57.9 | 19797.4 | 1359 | 9 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 0 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:32 | Normal | 459.3 | 453.1 | 449.9 | 482.6 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 26.6 | 219.2 | 220.8 | 219.6 | 89.7 | 89.3 | 89.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 33284 | 1 | 59.3 | 19800.3 | 1359 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:37 | Normal | 466.6 | 468.5 | 462.4 | 498 | 16.3 | 15.8 | 16.5 | 24.4 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 85.6 | 85.1 | 85.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30339 | 1 | 60.1 | 19803 | 1360 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:42 | Normal | 466.7 | 450.5 | 463.2 | 485.9 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 25.1 | 217.8 | 219.6 | 218.6 | 87.2 | 87 | 87 | 60.02 | 59.99 | 60 | 32184 | 1 | 60.6 | 19805.7 | 1360 | 8 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:47 | Normal | 469.5 | 455.2 | 450.9 | 483.6 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 24.8 | 218.2 | 219.4 | 218.8 | 86.6 | 86.1 | 86.2 | 59.99 | 60 | 60 | 31729 | 1 | 61.1 | 19808.3 | 1360 | 7.8 | 8 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:52 | Normal | 472.2 | 444.1 | 453 | 480.7 | 16.1 | 15.8 | 16.3 | 24.5 | 217.4 | 217.8 | 217.6 | 84.3 | 83.7 | 84 | 59.99 | 59.97 | 60 | 30876 | 1 | 61.4 | 19810.9 | 1360 | 7.8 | 8 | 0 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:57 | Normal | 475.7 | 445.6 | 446.6 | 490.3 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 23.1 | 217.4 | 218.6 | 217.8 | 80.5 | 79.9 | 80.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29596 | 1 | 61.6 | 19813.4 | 1360 | 7.4 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:02 | Normal | 476.9 | 457.7 | 444.2 | 483.9 | 15 | 14.4 | 15.3 | 22.5 | 217.4 | 218.6 | 217.6 | 78.2 | 77.7 | 77.9 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 28703 | 1 | 61.3 | 19815.8 | 1360 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.8 | 7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:07 | Normal | 484.2 | 424 | 442 | 481.6 | 14.8 | 15 | 15.3 | 22.6 | 217.8 | 219.4 | 219 | 77.7 | 77.3 | 77.4 | 60 | 59.99 | 60 | 28615 | 1 | 61.1 | 19818.2 | 1360 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.7 | 7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:12 | Normal | 482 | 432.8 | 434.8 | 482.3 | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 22.6 | 218.2 | 218.8 | 218.8 | 77.1 | 76.8 | 76.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 28322 | 1 | 60.9 | 19820.6 | 1360 | 7 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7 | 0 | 7 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:17 | Normal | 484.9 | 417.2 | 431.5 | 510.4 | 14.9 | 14.7 | 15 | 20.5 | 218 | 219 | 218.6 | 75.5 | 74.9 | 75.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27832 | 1 | 60.6 | 19822.9 | 1360 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7 | 0 | 6.8 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:22 | Normal | 485.7 | 415.6 | 419.3 | 512.6 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 20.1 | 218 | 219 | 218.6 | 73.7 | 73.2 | 73.5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 27116 | 1 | 60.2 | 19825.2 | 1360 | 6.8 | 7 | 0.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:27 | Normal | 477.1 | 483 | 422.6 | 508.2 | 14.8 | 11.8 | 14.9 | 20.6 | 217.2 | 218.6 | 218.2 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 27015 | 1 | 59.9 | 19827.5 | 1360 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7 | 4.6 | 0 | 7 | 7.5 | 5.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:32 | Normal | 480.6 | 491.1 | 409.2 | 498.6 | 14.7 | 12 | 14.7 | 21 | 217.2 | 218.8 | 218.2 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26971 | 1 | 59.6 | 19829.7 | 1360 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 4.5 | 0 | 6.6 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:37 | Normal | 471.7 | 485.5 | 474.7 | 499.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 214.8 | 215.4 | 215.4 | 20.9 | 20.6 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 7451 | 1 | 58.1 | 19830.7 | 1361 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:42 | Normal | 479.9 | 506.5 | 486.2 | 493.3 | 8.9 | 6.6 | 5.8 | 11.5 | 215.8 | 216.6 | 216 | 44.5 | 44.2 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9938 | 1 | 56.3 | 19831.3 | 1361 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:47 | Normal | 500.6 | 528.4 | 451.5 | 530.2 | 12.3 | 8.8 | 10.9 | 17.1 | 218 | 218.8 | 218.4 | 62.9 | 62.4 | 62.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23219 | 1 | 56.3 | 19833.3 | 1361 | 6 | 5.9 | 0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:52 | Normal | 480.1 | 535.2 | 444.7 | 498.2 | 11.7 | 7 | 10.2 | 16.7 | 217 | 218.6 | 217.8 | 57.1 | 56.8 | 57 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20865 | 1 | 56.1 | 19835.1 | 1361 | 5.7 | 5.8 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0 | 4.1 | 6 | 4.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:57 | Normal | 497.1 | 528.2 | 425.9 | 494.7 | 11.4 | 7.3 | 10.4 | 16.6 | 217.6 | 218.8 | 217.2 | 57.6 | 57.2 | 57.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21040 | 1 | 55.8 | 19836.8 | 1361 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 0 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:02 | Normal | 497.3 | 519.9 | 422 | 498.7 | 11 | 7.1 | 9.8 | 16.1 | 217.2 | 219.2 | 217.4 | 55.1 | 54.6 | 54.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 20125 | 1 | 55.5 | 19838.5 | 1361 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.9 | 5.8 | 4.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:07 | Normal | 495.5 | 524.8 | 404.3 | 495.1 | 10.5 | 6.6 | 9.7 | 15.1 | 217.4 | 218.8 | 218.2 | 52 | 51.6 | 51.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 19203 | 1 | 55.1 | 19840.2 | 1361 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:12 | Normal | 491.6 | 542.8 | 412.7 | 519 | 10.8 | 6.6 | 9.5 | 14.3 | 217.6 | 219.2 | 218.8 | 52.1 | 51.7 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19226 | 1 | 54.8 | 19841.8 | 1361 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.9 | 5.5 | 3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:17 | Normal | 479.9 | 534.9 | 383.5 | 502.3 | 9.7 | 5.8 | 8.7 | 13.3 | 217.4 | 218.6 | 217.6 | 46.9 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 17288 | 1 | 54.5 | 19843.3 | 1361 | 4.8 | 4.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 5.2 | 3.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:22 | Normal | 485.9 | 518.5 | 385.9 | 474.6 | 9 | 5.3 | 7.8 | 13 | 218 | 218.6 | 218.2 | 43 | 42.6 | 42.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15848 | 1 | 54 | 19844.7 | 1361 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 4.8 | 3.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:27 | Normal | 490.4 | 522.8 | 388.7 | 459.3 | 8.3 | 4.8 | 6.5 | 12.3 | 218 | 219.8 | 219 | 39 | 38.7 | 38.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 14482 | 1 | 53.5 | 19845.9 | 1361 | 4 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.1 | 3.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:32 | Normal | 494.9 | 534.8 | 383.2 | 513.9 | 7.3 | 4.4 | 6.3 | 9.8 | 217.4 | 219 | 218.6 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 13666 | 1 | 53.1 | 19847.1 | 1361 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4 | 1.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:37 | Normal | 510.8 | 516.5 | 348.3 | 525.3 | 6.8 | 3.8 | 5.8 | 8.5 | 217.2 | 218.2 | 217.8 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9666 | 1 | 52.3 | 19847.5 | 1362 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.2 | 3.6 | 1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:42 | Normal | 502.4 | 507.2 | 363 | 502.8 | 7.6 | 3.7 | 6.2 | 10.5 | 217.2 | 218.2 | 218.2 | 35.1 | 34.9 | 35 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12901 | 1 | 51.8 | 19848.6 | 1362 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 2 | 4.1 | 2.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:47 | Normal | 475.8 | 517.5 | 349.7 | 516.3 | 2.5 | 1.7 | 2 | 3.4 | 216.8 | 218.2 | 217.2 | 13.1 | 13 | 13 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4230 | 1 | 51.5 | 19849.5 | 1362 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:52 | Normal | 489.9 | 510.5 | 344.4 | 530.9 | 2 | 1.6 | 2 | 3 | 217.6 | 218 | 217.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4827 | 1 | 50.8 | 19849.9 | 1362 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:57 | Normal | 503.3 | 514.1 | 420.4 | 540.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 218.4 | 219 | 218.6 | 16.4 | 15.2 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5487 | 1 | 50.3 | 19850.5 | 1362 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:02 | Normal | 500.8 | 532.6 | 438.4 | 537.2 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 218.6 | 218.6 | 217.8 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9844 | 1 | 50 | 19851.4 | 1362 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:07 | Normal | 479.4 | 517.3 | 485.6 | 520.4 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 217.4 | 218 | 217.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7179 | 1 | 49.7 | 19852.1 | 1362 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:12 | Normal | 492.5 | 496.5 | 513.9 | 501 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 216.8 | 217.2 | 216.8 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4580 | 1 | 49.2 | 19852.7 | 1362 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:17 | Normal | 483.5 | 511.2 | 479.2 | 524.8 | 2.6 | 2 | 2 | 4.3 | 217.8 | 218.4 | 218.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 5772 | 1 | 48.7 | 19853.2 | 1362 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:22 | Normal | 488.5 | 523.1 | 508.7 | 504.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 3.5 | 216.8 | 218 | 217.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4353 | 1 | 48.2 | 19853.6 | 1362 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:27 | Normal | 479.6 | 507.5 | 404.1 | 505 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 218 | 218.2 | 217.8 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3638 | 1 | 47.6 | 19854 | 1362 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:32 | Normal | 467.5 | 509.4 | 424.6 | 531.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 3.5 | 217.8 | 218.6 | 218.2 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4392 | 1 | 47.1 | 19854.3 | 1362 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:37 | Normal | 467.3 | 478.3 | 413.6 | 497.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 221.2 | 222 | 221 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4152 | 1 | 46.6 | 19854.6 | 1363 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:42 | Normal | 477.3 | 457.2 | 464.8 | 497.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 6 | 6 | 5.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2255 | 1 | 46.1 | 19854.9 | 1363 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:47 | Normal | 461.7 | 508.2 | 527.4 | 503.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1891 | 1 | 45.7 | 19855 | 1363 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:52 | Normal | 456.5 | 533.5 | 526.6 | 482.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2453 | 1 | 45.2 | 19855.2 | 1363 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:57 | Normal | 455.4 | 517.3 | 523.7 | 479.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 2 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2156 | 1 | 49.2 | 19855.4 | 1363 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:02 | Normal | 491.6 | 504.2 | 541.5 | 488.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1515 | 1 | 50.1 | 19855.5 | 1363 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:07 | Normal | 456.5 | 514.3 | 514.9 | 519.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 222.2 | 223 | 222.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1084 | 1 | 50 | 19855.6 | 1363 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:12 | Normal | 436.7 | 464.4 | 457.3 | 486 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 223 | 223.4 | 222.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 885 | 1 | 50 | 19855.7 | 1363 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:17 | Normal | 425.6 | 499.3 | 406.2 | 515.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 932 | 1 | 50 | 19855.8 | 1363 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:22 | Normal | 504.5 | 477.5 | 458.2 | 503.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 220.8 | 221.6 | 221 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1021 | 1 | 50 | 19855.9 | 1363 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:27 | Normal | 373.8 | 483.2 | 406 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 222.2 | 221 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 720 | 1 | 50.1 | 19856 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:32 | Normal | 200.8 | 413.3 | 402.1 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222 | 222.6 | 222.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 514 | 1 | 50.1 | 19856 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:37 | Normal | 200.2 | 416.5 | 236.4 | 458.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.8 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 385 | 1 | 50.1 | 19856 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:42 | Normal | 199.7 | 423.2 | 199.9 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 299 | 1 | 50 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:47 | Normal | 199.7 | 267.4 | 199.8 | 434.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 157 | 1 | 50 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:52 | Normal | 198.8 | 203.8 | 200.2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40 | 1 | 49.9 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:57 | Normal | 217.6 | 237.2 | 210.2 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8 | 1 | 49.8 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:02 | Normal | 203.4 | 226.2 | 204.3 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4 | 1 | 49.7 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:07 | Normal | 198.5 | 213.5 | 215.3 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.6 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:12 | Normal | 195.9 | 202.8 | 201.2 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.3 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:17 | Normal | 202.6 | 195.5 | 202.8 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 49 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0