## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-01 05:43 | Normal | 507.9 | 491.9 | 509.4 | 491.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 228 | 229 | 228 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3677 | 1 | 47.8 | 23381.9 | 1199 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 05:48 | Normal | 484.9 | 507 | 518.7 | 485.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 228 | 229 | 228.2 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3976 | 1 | 48.3 | 23382.2 | 1199 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 05:53 | Normal | 508.8 | 503.8 | 504.2 | 500.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4788 | 1 | 48.8 | 23382.5 | 1199 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 05:58 | Normal | 517 | 508.8 | 520.2 | 498.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5904 | 1 | 49.4 | 23383 | 1199 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:03 | Normal | 502.4 | 528.6 | 526.4 | 511.4 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7542 | 1 | 50 | 23383.5 | 1199 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:08 | Normal | 506.6 | 505.7 | 517 | 508.2 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3.1 | 227.8 | 229.2 | 227.8 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7316 | 1 | 48.3 | 23384.2 | 1199 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:13 | Normal | 506.6 | 511 | 517.3 | 506.7 | 4.8 | 5.2 | 4 | 4 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9174 | 1 | 44.7 | 23384.9 | 1199 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:18 | Normal | 510.9 | 504.9 | 516.6 | 502.9 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 8429 | 1 | 49.3 | 23385.6 | 1199 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:23 | Normal | 518 | 518.7 | 524.7 | 513.9 | 10 | 10.4 | 7 | 7.3 | 229.4 | 230 | 229.4 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17740 | 1 | 48.4 | 23386.8 | 1199 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:28 | Normal | 511.6 | 504.6 | 506.9 | 503.2 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 228.6 | 229 | 228.6 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10475 | 1 | 47.2 | 23387.9 | 1199 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:33 | Normal | 507.9 | 521 | 516.6 | 518.6 | 8.2 | 8.4 | 6.5 | 6.8 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14302 | 1 | 45.9 | 23388.8 | 1200 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:38 | Normal | 506.2 | 500.2 | 516.8 | 507.7 | 14.1 | 14.6 | 10.3 | 10.6 | 229.8 | 229.6 | 229.6 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23946 | 1 | 39.7 | 23390.6 | 1200 | 5 | 5.1 | 0 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.2 | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:43 | Normal | 504.8 | 497.8 | 513.5 | 509.8 | 14.1 | 14.5 | 10.3 | 10.6 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 62.9 | 62.5 | 62.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23869 | 1 | 39.4 | 23392.6 | 1200 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:48 | Normal | 496.7 | 498.7 | 499 | 495.3 | 12.8 | 13 | 9.6 | 9.8 | 229.2 | 229.8 | 230 | 56.5 | 56.3 | 56.2 | 59.99 | 60 | 60 | 21654 | 1 | 40.2 | 23394.6 | 1200 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:53 | Normal | 502.6 | 500.7 | 504.6 | 501.9 | 14.6 | 14.8 | 11 | 11 | 229.8 | 230.2 | 230 | 64.3 | 63.8 | 64 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24382 | 1 | 41.3 | 23396.3 | 1200 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 06:58 | Normal | 497 | 498.9 | 495.1 | 503.2 | 14.8 | 15.1 | 11.2 | 11 | 228.2 | 228.6 | 229 | 64.8 | 64.7 | 64.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 24565 | 1 | 42.9 | 23398.4 | 1200 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 3.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:03 | Normal | 497.7 | 486.7 | 500.2 | 500.6 | 15 | 15.5 | 11.5 | 11.4 | 228 | 228.4 | 228.6 | 66.4 | 66.2 | 66.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 25134 | 1 | 44.5 | 23400.4 | 1200 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:08 | Normal | 484.8 | 489.6 | 496.2 | 491.5 | 10.3 | 10.5 | 8.1 | 8.2 | 226.8 | 227.6 | 227.8 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 18502 | 1 | 45.6 | 23402.3 | 1200 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 2.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:13 | Normal | 491.5 | 490.4 | 498.1 | 493.4 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | 5.7 | 226 | 226.8 | 226.8 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 12825 | 1 | 45.7 | 23403.8 | 1200 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:18 | Normal | 490.7 | 498.8 | 501.8 | 502.1 | 16.7 | 16.9 | 12.9 | 13 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 74.4 | 74.1 | 74.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 29231 | 1 | 45.6 | 23405.4 | 1200 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:23 | Normal | 494.5 | 491.7 | 493.8 | 494.9 | 17.3 | 17.6 | 13.6 | 13.8 | 228 | 228.2 | 228.8 | 76.8 | 76.7 | 76.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 30260 | 1 | 46.5 | 23407.9 | 1200 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:28 | Normal | 482.7 | 481.6 | 496.9 | 496.2 | 16.6 | 17.4 | 13.3 | 13.5 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 74.3 | 74 | 74 | 60 | 59.99 | 60 | 29227 | 1 | 47.4 | 23410.3 | 1200 | 6 | 6.1 | 0 | 4.5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:33 | Normal | 499 | 474.9 | 499.1 | 481.5 | 10.5 | 11.1 | 8.4 | 8.9 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18283 | 1 | 47.6 | 23412.2 | 1201 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:38 | Normal | 497.8 | 486.7 | 499.1 | 498.5 | 15.3 | 16 | 12.5 | 12.8 | 227.2 | 227.4 | 227.4 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 26753 | 1 | 47.2 | 23413.8 | 1201 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:43 | Normal | 487.8 | 485 | 489.5 | 496.6 | 19.2 | 19.3 | 15.5 | 15.6 | 227.2 | 227 | 228 | 85.3 | 85.1 | 85.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33398 | 1 | 48 | 23416.5 | 1201 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:48 | Normal | 477.5 | 476.9 | 485.1 | 489.1 | 19.6 | 20.2 | 16 | 16.1 | 229.4 | 229.6 | 230.2 | 86.1 | 85.5 | 85.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34049 | 1 | 49.4 | 23419.3 | 1201 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.6 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:53 | Normal | 482 | 472.9 | 488.2 | 486.5 | 19.8 | 20.6 | 16.1 | 16.2 | 229.4 | 229 | 229.8 | 86.4 | 86.3 | 86.2 | 60 | 60 | 60 | 34250 | 1 | 50.4 | 23422.2 | 1201 | 7 | 7 | 0 | 5.9 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 07:58 | Normal | 482.6 | 477.6 | 481.9 | 482.2 | 20.5 | 21.2 | 17.1 | 17.1 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 89.8 | 89.6 | 89.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35574 | 1 | 50.8 | 23425.1 | 1201 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 5.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:03 | Normal | 479.6 | 477.7 | 484.3 | 478.6 | 14.2 | 15.1 | 12 | 12.3 | 228.6 | 228.6 | 229.2 | 64.9 | 64.7 | 64.7 | 59.99 | 60 | 60 | 25159 | 1 | 50.8 | 23427.6 | 1201 | 5 | 5.1 | 0 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:08 | Normal | 481.8 | 477.9 | 491.7 | 490.9 | 20.4 | 20.8 | 16.9 | 17 | 230 | 229.4 | 230 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35443 | 1 | 50.8 | 23430.3 | 1201 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.9 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:13 | Normal | 477.7 | 476.8 | 477.2 | 480.7 | 20.8 | 20.9 | 17.5 | 17.2 | 229.6 | 229.6 | 230 | 90.1 | 89.8 | 90.1 | 60 | 60.01 | 60 | 35708 | 1 | 51.4 | 23433.3 | 1201 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.1 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:18 | Normal | 479.6 | 476.2 | 485.5 | 484.8 | 21.1 | 21.5 | 17.6 | 17.8 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 92.3 | 91.9 | 91.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36447 | 1 | 51.8 | 23436.3 | 1201 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:23 | Normal | 480.9 | 472.9 | 479.3 | 480.8 | 21.6 | 22.3 | 18.4 | 18.5 | 229 | 229.4 | 229.4 | 94.3 | 94.1 | 94.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 37336 | 1 | 52.2 | 23439.4 | 1201 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:28 | Normal | 476.7 | 473.7 | 475.4 | 476.7 | 21.8 | 22.2 | 18.8 | 18.7 | 228.6 | 229 | 229.6 | 94.8 | 94.6 | 94.4 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 37426 | 1 | 52.6 | 23442.5 | 1201 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:33 | Normal | 477.8 | 477.8 | 475.9 | 480.3 | 22.4 | 22.7 | 19.4 | 19.3 | 229 | 229.6 | 229.8 | 97.3 | 97 | 96.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 37203 | 1 | 52.9 | 23445.6 | 1202 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:38 | Normal | 478.8 | 469.9 | 474.7 | 477 | 17.6 | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 228.8 | 229 | 229 | 77.3 | 77.2 | 77.3 | 60 | 60.01 | 60 | 30940 | 1 | 53.2 | 23448.6 | 1202 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:43 | Normal | 477.8 | 472.9 | 480.1 | 470.5 | 18.5 | 19 | 16 | 16.3 | 228.8 | 229 | 229.2 | 82.3 | 81.9 | 81.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33574 | 1 | 52.8 | 23451.1 | 1202 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 5.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:48 | Normal | 471.9 | 462.8 | 470.5 | 466.7 | 9 | 9.5 | 8 | 8.1 | 226.6 | 228 | 227.4 | 41.2 | 40.9 | 41.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15541 | 1 | 52.8 | 23453.8 | 1202 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:53 | Normal | 489.9 | 481.9 | 491.1 | 495.2 | 26.1 | 26.8 | 23.1 | 23 | 229.4 | 229.2 | 230.2 | 116.4 | 116 | 115.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44617 | 1 | 51.7 | 23455.5 | 1202 | 9 | 9.1 | 0 | 7.9 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 08:58 | Normal | 479.5 | 475.1 | 479.9 | 483.1 | 15.9 | 16.8 | 14.5 | 14.5 | 228.2 | 228 | 228.8 | 72.5 | 72.5 | 72.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29760 | 1 | 53.3 | 23458.9 | 1202 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:03 | Normal | 472.7 | 469.7 | 483.5 | 474.8 | 26 | 26.8 | 22.9 | 23.5 | 229.4 | 229.8 | 230.4 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 43241 | 1 | 54 | 23462 | 1202 | 9 | 9 | 0.1 | 7.8 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:08 | Normal | 468.9 | 461.9 | 472.4 | 468.7 | 26.1 | 27 | 23.6 | 23.9 | 229.6 | 229.4 | 230 | 113.6 | 113.6 | 113.7 | 60 | 60 | 60.01 | 43560 | 1 | 56.2 | 23465.6 | 1202 | 9.1 | 9.2 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:13 | Normal | 461 | 454 | 467.7 | 465.9 | 28.4 | 29.1 | 25.7 | 25.5 | 229.6 | 230 | 230.8 | 120.6 | 120.1 | 120.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46283 | 1 | 58.6 | 23469.4 | 1202 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 9.9 | 10 | 0.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:18 | Normal | 460.7 | 453.1 | 472.2 | 463.6 | 27.7 | 27.6 | 24.6 | 24.8 | 230.2 | 230 | 230.8 | 116 | 116 | 116 | 60 | 60.02 | 60 | 43815 | 1 | 61.2 | 23473.1 | 1202 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:23 | Normal | 460.8 | 458.8 | 477.7 | 463.9 | 24.3 | 25 | 21 | 21.8 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 104.4 | 103.8 | 103.8 | 60 | 60 | 60 | 36959 | 1 | 62.2 | 23476.5 | 1202 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 6.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:28 | Normal | 457 | 453 | 468.5 | 459.4 | 27 | 27.8 | 24.6 | 25.1 | 228.8 | 229.8 | 230 | 116.1 | 115.7 | 115.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 44340 | 1 | 63.2 | 23480.2 | 1202 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:33 | Normal | 453 | 446.6 | 456 | 460.2 | 29.1 | 30.1 | 26.9 | 26.8 | 229.6 | 229.6 | 230.2 | 123.8 | 122.9 | 123.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 47234 | 1 | 64.2 | 23483.8 | 1203 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.8 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.5 | 8.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:38 | Normal | 451.9 | 452.8 | 465.6 | 465.4 | 24.1 | 25.3 | 22.4 | 22.5 | 228.6 | 228.2 | 229 | 104.8 | 104.3 | 104.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41302 | 1 | 64.5 | 23487.2 | 1203 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 7.9 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:43 | Normal | 466.2 | 460.4 | 468.6 | 477.8 | 15.9 | 17 | 15.3 | 15.1 | 227.6 | 228 | 228.4 | 73.8 | 73.7 | 74 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35165 | 1 | 62.4 | 23489.4 | 1203 | 5.7 | 5.8 | 0 | 4.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:48 | Normal | 506.6 | 505.6 | 499.9 | 508.3 | 27.1 | 27.4 | 28.9 | 26.8 | 229.8 | 229.4 | 230.4 | 133.6 | 132.8 | 132.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 50841 | 1 | 61.2 | 23492.5 | 1203 | 9.5 | 9.7 | 0 | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:53 | Normal | 461.3 | 459.1 | 468.4 | 470.3 | 27 | 28.3 | 25 | 24.9 | 229.4 | 229.4 | 229.8 | 119.7 | 119.3 | 119.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43336 | 1 | 63.4 | 23496.3 | 1203 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 09:58 | Normal | 448.8 | 442.8 | 455.2 | 459.5 | 29 | 29.8 | 27.4 | 27.1 | 229.8 | 229.2 | 229.8 | 123.1 | 122.2 | 122.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 47174 | 1 | 65.4 | 23500.3 | 1203 | 10 | 10.1 | 0 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:03 | Normal | 449.1 | 441 | 457.4 | 456.6 | 28.5 | 29.5 | 27.2 | 27.4 | 229.6 | 229 | 229.4 | 123.2 | 122.9 | 122.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 47117 | 1 | 67 | 23504.2 | 1203 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 9.3 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:08 | Normal | 446.1 | 441.4 | 456.2 | 450.5 | 29.3 | 30 | 27.6 | 28 | 228.8 | 228.2 | 229.8 | 124.9 | 124.4 | 124.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 47631 | 1 | 68.3 | 23508.2 | 1203 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10 | 10 | 0.2 | 9.4 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:13 | Normal | 437.1 | 445.3 | 429.5 | 446.3 | 26.2 | 24.8 | 21.6 | 19.3 | 228.6 | 228 | 229 | 98.3 | 97.6 | 97.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 23450 | 1 | 69.1 | 23511.8 | 1203 | 9.2 | 8.9 | 0 | 8 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 7.5 | 6.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:18 | Normal | 462.2 | 458.4 | 473.9 | 472.2 | 18.5 | 19.6 | 17.1 | 17.3 | 228 | 227.6 | 228.2 | 84.6 | 84 | 84.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 31430 | 1 | 67.5 | 23514.9 | 1203 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 5.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:23 | Normal | 459.1 | 454.1 | 469.2 | 465.2 | 4.8 | 5.4 | 5 | 4.8 | 225.6 | 226.4 | 226 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9324 | 1 | 63.5 | 23516.1 | 1203 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:28 | Normal | 515.1 | 505.1 | 513.4 | 515.7 | 26.3 | 28.3 | 27.2 | 26.8 | 230 | 229.2 | 230.4 | 133.2 | 132.5 | 132.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 50908 | 1 | 60.1 | 23517.7 | 1203 | 9 | 9.3 | 0 | 7.9 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:33 | Normal | 461.9 | 464.9 | 475.2 | 475.4 | 29.4 | 29.8 | 28.4 | 28.2 | 229.4 | 229 | 230.4 | 130.9 | 130.7 | 130.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 50096 | 1 | 62.8 | 23521.9 | 1204 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:38 | Normal | 457.5 | 455.4 | 470.8 | 463.2 | 28.5 | 29.1 | 27.8 | 27.6 | 229.8 | 228.6 | 230 | 126 | 125.3 | 125.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 48140 | 1 | 65.3 | 23526 | 1204 | 9.8 | 10 | 0 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:43 | Normal | 454.7 | 457.6 | 459.2 | 465.4 | 28.8 | 29.3 | 28 | 28.1 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 126.1 | 125.8 | 125.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 48179 | 1 | 67 | 23530 | 1204 | 9.8 | 10 | 0 | 8.8 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:48 | Normal | 489.4 | 474.4 | 499.8 | 482.1 | 27.2 | 30.3 | 26.8 | 29.7 | 230 | 229.2 | 229.8 | 133.6 | 132.5 | 132.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 50962 | 1 | 67.6 | 23533.7 | 1204 | 9.3 | 9.7 | 0 | 8 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.7 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:53 | Normal | 461.7 | 454.7 | 471.3 | 468.6 | 17 | 18.1 | 17.3 | 17.6 | 227.2 | 228 | 229 | 80.7 | 80.4 | 80.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 30651 | 1 | 66.6 | 23536.4 | 1204 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 10:58 | Normal | 458.8 | 452.7 | 476 | 480.4 | 19.7 | 20.8 | 20 | 19.8 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 91.2 | 91 | 90.8 | 60 | 59.99 | 60 | 40592 | 1 | 64.9 | 23539.5 | 1204 | 6.6 | 7 | 0 | 6 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:03 | Normal | 516.4 | 480.2 | 497.4 | 512.8 | 22.6 | 31.3 | 30 | 26.6 | 230 | 229.6 | 230.6 | 133.1 | 132.4 | 132.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49168 | 1 | 64.8 | 23543.3 | 1204 | 8 | 8.4 | 0 | 6.4 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 10 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:08 | Normal | 492.9 | 474.8 | 509.3 | 511.6 | 27.4 | 31 | 26.7 | 26.2 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 133.2 | 132.2 | 132.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 50948 | 1 | 65.4 | 23546.9 | 1204 | 9.4 | 9.8 | 0 | 8.1 | 10.4 | 10.4 | 0.2 | 10 | 9.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:13 | Normal | 466.1 | 537.7 | 487.1 | 456.4 | 31.7 | 9.1 | 30 | 33.6 | 229.8 | 228.8 | 229.6 | 122.1 | 121.8 | 121.9 | 60 | 60 | 60 | 47724 | 1 | 66.4 | 23550.9 | 1204 | 10.8 | 11.2 | 0 | 9.5 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 9.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:18 | Normal | 480.7 | 506.8 | 514.3 | 498.4 | 26.3 | 17.3 | 18.5 | 18.9 | 228.6 | 228 | 229 | 99.4 | 98.6 | 98.6 | 60 | 60 | 60 | 33726 | 1 | 67.3 | 23554.8 | 1204 | 8.8 | 9.6 | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:23 | Normal | 451.3 | 451.3 | 467.9 | 461.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 8 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 13761 | 1 | 63.7 | 23555.9 | 1204 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:28 | Normal | 469.2 | 461.2 | 484.2 | 481.5 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15022 | 1 | 60 | 23557.2 | 1204 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:33 | Normal | 470.3 | 475.4 | 485.5 | 479.8 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8.2 | 225.6 | 226.2 | 226 | 39.4 | 39.2 | 39.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14661 | 1 | 57.3 | 23558.4 | 1205 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:38 | Normal | 483.3 | 472.4 | 486.1 | 488.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 226 | 226.4 | 226.6 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11146 | 1 | 55.4 | 23559.4 | 1205 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:43 | Normal | 492.3 | 483.4 | 493.7 | 496.1 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 225.8 | 226.4 | 227 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10637 | 1 | 53.8 | 23560.3 | 1205 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:48 | Normal | 495.3 | 489.3 | 498.4 | 495.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 225.4 | 226.6 | 226.8 | 24.4 | 24.2 | 24.4 | 60 | 60 | 60 | 9015 | 1 | 51.9 | 23561.2 | 1205 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:53 | Normal | 516.6 | 507.8 | 510.7 | 495.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8174 | 1 | 50 | 23561.9 | 1205 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 11:58 | Normal | 528.6 | 515.5 | 515.4 | 515.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 60 | 59.98 | 60 | 7507 | 1 | 47.4 | 23562.5 | 1205 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:03 | Normal | 510.3 | 511.3 | 526.7 | 523 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6487 | 1 | 48.7 | 23563.1 | 1205 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:08 | Normal | 527.3 | 519.2 | 518.8 | 522.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 223 | 224 | 224.4 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6179 | 1 | 48.7 | 23563.6 | 1205 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:13 | Normal | 519.2 | 513.3 | 523.4 | 510.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 223.4 | 224.2 | 224 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6608 | 1 | 47.6 | 23564.2 | 1205 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:18 | Normal | 520.1 | 525.2 | 523.7 | 526.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 223.8 | 225 | 224.8 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7284 | 1 | 48.7 | 23564.8 | 1205 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:23 | Normal | 507.1 | 523.2 | 519.7 | 518 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 8983 | 1 | 49.2 | 23565.4 | 1205 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:28 | Normal | 521 | 523.2 | 528.8 | 516.2 | 5 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11600 | 1 | 48 | 23566.3 | 1205 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:33 | Normal | 513.4 | 530.4 | 518.6 | 520.9 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 60 | 60 | 60 | 14797 | 1 | 46.2 | 23567.4 | 1206 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:38 | Normal | 515.5 | 518.5 | 521 | 520.2 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 59.99 | 60 | 60 | 17678 | 1 | 45.4 | 23568.8 | 1206 | 2.6 | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:43 | Normal | 511.2 | 520.2 | 518.7 | 513 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 55.1 | 55 | 55.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20527 | 1 | 45.4 | 23570.4 | 1206 | 3 | 3.6 | 0 | 3 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:48 | Normal | 527.5 | 522.3 | 515.5 | 511.8 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 58.4 | 58.2 | 58.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21178 | 1 | 45.3 | 23572.1 | 1206 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:53 | Normal | 505.3 | 507.4 | 508.2 | 507.6 | 9.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 226 | 226 | 226.2 | 52.1 | 51.7 | 51.8 | 59.99 | 60 | 60 | 19448 | 1 | 43.7 | 23573.9 | 1206 | 3 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 12:58 | Normal | 523.2 | 504.2 | 502.2 | 497.4 | 11 | 12 | 12.6 | 12.6 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 23349 | 1 | 43.8 | 23575.7 | 1206 | 3.7 | 4 | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:03 | Normal | 508.8 | 498.1 | 505.3 | 498.7 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 50 | 49.9 | 49.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18466 | 1 | 43.8 | 23577.3 | 1206 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:08 | Normal | 502.9 | 499.2 | 504.6 | 495.4 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 225.2 | 225 | 226.2 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 60 | 60 | 60.01 | 19666 | 1 | 44.5 | 23579.7 | 1206 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:13 | Normal | 502.4 | 497.2 | 479.1 | 484.3 | 18.9 | 19.7 | 22.5 | 22.8 | 227 | 226.2 | 227 | 99.4 | 99.2 | 99.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 42720 | 1 | 47 | 23583.1 | 1206 | 6.5 | 6.8 | 0 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:18 | Normal | 469.1 | 467.1 | 468.8 | 468.1 | 28 | 28.8 | 30 | 30.3 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 50359 | 1 | 50.1 | 23587.2 | 1206 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:23 | Normal | 475.7 | 469.6 | 474.3 | 459.4 | 19.4 | 19.5 | 22.3 | 22.5 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 94.9 | 94.6 | 94.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 46486 | 1 | 53.6 | 23591.3 | 1206 | 6.8 | 7.2 | 0 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.2 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:28 | Normal | 459.6 | 454.6 | 447.9 | 446.3 | 27 | 27.8 | 29.8 | 30.1 | 226.4 | 226.2 | 227.4 | 126 | 125.6 | 125.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47714 | 1 | 55.7 | 23595.2 | 1206 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.6 | 9.8 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:33 | Normal | 454.6 | 451.7 | 451 | 444.4 | 26.3 | 26.7 | 28.5 | 29.1 | 226.4 | 226 | 226.6 | 120.7 | 120.3 | 120.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 45632 | 1 | 57.3 | 23599 | 1207 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.3 | 9.4 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:38 | Normal | 451.9 | 451.1 | 451.5 | 440.9 | 24.3 | 24.5 | 26.6 | 27.1 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 111.8 | 111.1 | 111.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 42232 | 1 | 58.3 | 23602.7 | 1207 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:43 | Normal | 451.5 | 448.4 | 449.5 | 443.8 | 23.5 | 24.2 | 25.8 | 26.2 | 226.2 | 226.2 | 226 | 109.2 | 108.9 | 109 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41169 | 1 | 58.6 | 23606.1 | 1207 | 8 | 8.2 | 0 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 7.5 | 8.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:48 | Normal | 456.7 | 446.2 | 450.5 | 444.8 | 23.6 | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 226 | 225.8 | 226 | 110.9 | 110.2 | 110.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 41731 | 1 | 58.8 | 23609.6 | 1207 | 8 | 8.3 | 0 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.7 | 8.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:53 | Normal | 457.7 | 453.6 | 449.9 | 453.7 | 23.2 | 23.8 | 26.1 | 26 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 109.3 | 109.2 | 108.9 | 60 | 60 | 59.99 | 41178 | 1 | 59 | 23613 | 1207 | 7.9 | 8 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.4 | 8.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 13:58 | Normal | 454.8 | 454.9 | 454 | 457.2 | 22.6 | 23 | 25.3 | 25.3 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 107.1 | 106.8 | 106.6 | 60 | 59.99 | 60 | 40251 | 1 | 59.1 | 23616.4 | 1207 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.2 | 8.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:03 | Normal | 466 | 455.9 | 462.4 | 455.6 | 21.3 | 22.1 | 24 | 24.5 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 102.9 | 102.7 | 102.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 38721 | 1 | 59.1 | 23619.7 | 1207 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.9 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:08 | Normal | 460.1 | 461 | 459.9 | 463 | 21 | 21.3 | 24 | 24 | 225.8 | 224.8 | 226 | 101.7 | 101.2 | 101.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 38232 | 1 | 59 | 23622.9 | 1207 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 7.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:13 | Normal | 467.7 | 460.6 | 470.1 | 460.5 | 20.5 | 20.9 | 23.4 | 23.9 | 225.6 | 224.6 | 226 | 101.1 | 100.7 | 100.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 38073 | 1 | 58.5 | 23626.1 | 1207 | 7 | 7.2 | 0 | 6.2 | 7.1 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:18 | Normal | 470.8 | 460.8 | 466.7 | 462.1 | 20.3 | 20.8 | 23.6 | 24.1 | 225.2 | 224.8 | 226 | 101.2 | 100.8 | 100.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 37973 | 1 | 58.2 | 23629.2 | 1207 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:23 | Normal | 468 | 463.8 | 462.6 | 464 | 20 | 20.7 | 23.6 | 23.6 | 225 | 225.4 | 225.8 | 100.2 | 100.1 | 100 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37745 | 1 | 58.2 | 23632.4 | 1207 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.1 | 7 | 0.1 | 6.5 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:28 | Normal | 462.5 | 463.7 | 462.3 | 461.4 | 20 | 20.5 | 23.6 | 23.5 | 225.6 | 225.2 | 225.2 | 99.2 | 98.7 | 98.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 37201 | 1 | 58.1 | 23635.5 | 1207 | 6.8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6.9 | 0.2 | 6.3 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:33 | Normal | 469 | 461.6 | 463.5 | 459.9 | 20 | 20.7 | 23.7 | 24 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 100.7 | 100.4 | 100 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 37664 | 1 | 58.1 | 23638.6 | 1208 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.2 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 7.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:38 | Normal | 469.7 | 463.8 | 466.2 | 460.4 | 19.2 | 19.9 | 23 | 23.1 | 225.4 | 224.6 | 224.8 | 97.8 | 97.3 | 97.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36670 | 1 | 57.9 | 23641.7 | 1208 | 6.5 | 6.8 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 7.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:43 | Normal | 467.2 | 480.2 | 461.1 | 464.4 | 9.1 | 9.8 | 12.8 | 13.5 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 56 | 55.9 | 55.8 | 59.99 | 60 | 60 | 15779 | 1 | 57.1 | 23644 | 1208 | 3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:48 | Normal | 480.6 | 469.7 | 478.2 | 487.5 | 13.8 | 13.4 | 15.9 | 14.4 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 70.5 | 70.2 | 70.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 25154 | 1 | 55.5 | 23645.9 | 1208 | 5 | 5 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 5.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:53 | Normal | 476.1 | 480 | 478.2 | 468.6 | 16.6 | 17.2 | 20.2 | 20.8 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 88.8 | 88.4 | 88.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 34516 | 1 | 55.2 | 23648.8 | 1208 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 6.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 14:58 | Normal | 470.1 | 472 | 470.3 | 470.7 | 15.5 | 15.9 | 19 | 19.2 | 224.6 | 224 | 224.2 | 82.6 | 82.7 | 82.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32026 | 1 | 55 | 23651.5 | 1208 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 6.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:03 | Normal | 480.3 | 480 | 473.3 | 468.4 | 15.4 | 15.8 | 18.9 | 19.6 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 83.2 | 82.9 | 82.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32180 | 1 | 54.8 | 23654.2 | 1208 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:08 | Normal | 474.5 | 478.9 | 469.9 | 465.2 | 14.8 | 15.3 | 18.6 | 19.3 | 224.4 | 224.2 | 224 | 80.8 | 80.7 | 80.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31332 | 1 | 54.5 | 23656.9 | 1208 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:13 | Normal | 478.5 | 478.6 | 478.2 | 476.5 | 14.1 | 14.3 | 17.6 | 18.1 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 76.8 | 76.8 | 76.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29945 | 1 | 54 | 23659.4 | 1208 | 4.8 | 5 | 0 | 4.1 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:18 | Normal | 480 | 484 | 470.9 | 473.3 | 14.4 | 14.7 | 18.4 | 18.6 | 226 | 225.6 | 226 | 78.9 | 78.6 | 78.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30711 | 1 | 53.5 | 23661.9 | 1208 | 5 | 5.1 | 0 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:23 | Normal | 475.3 | 480 | 473.5 | 481.8 | 13.3 | 13.6 | 16.9 | 17 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 73 | 72.7 | 72.7 | 60 | 59.98 | 60 | 28508 | 1 | 53.1 | 23664.4 | 1208 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:28 | Normal | 483.8 | 485.9 | 482.5 | 485.8 | 12.1 | 12.3 | 15.6 | 16 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 68.2 | 68.3 | 68.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 25504 | 1 | 52.6 | 23666.6 | 1208 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:33 | Normal | 484.6 | 484.7 | 486.4 | 484.7 | 10.6 | 11.1 | 14.3 | 14.5 | 225.6 | 225 | 225.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 23350 | 1 | 52.2 | 23668.7 | 1209 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:38 | Normal | 486.4 | 482.6 | 481.1 | 485.4 | 8.4 | 9.1 | 11.4 | 11.9 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22218 | 1 | 51.6 | 23670.6 | 1209 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:43 | Normal | 495.9 | 498.9 | 500.3 | 498.6 | 9.5 | 9.9 | 13 | 13.3 | 225 | 225.2 | 225.6 | 58.8 | 58.8 | 58.6 | 60 | 60 | 60.02 | 21025 | 1 | 50.4 | 23671.2 | 1209 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 4.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:48 | Normal | 488.6 | 499.2 | 493.6 | 486 | 9.6 | 10.1 | 13.6 | 14.1 | 225 | 224.2 | 225 | 60.2 | 60 | 59.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22426 | 1 | 50 | 23673.1 | 1209 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:53 | Normal | 472.6 | 467.8 | 473.4 | 462.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 221.8 | 223 | 223 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5739 | 1 | 49.7 | 23674.5 | 1209 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 15:58 | Normal | 478.7 | 479.7 | 480.3 | 480.7 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 222.8 | 222.8 | 223 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6711 | 1 | 48.7 | 23675.1 | 1209 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:03 | Normal | 490 | 503 | 488 | 498.3 | 4.1 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 223.2 | 223.4 | 223 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8909 | 1 | 47.8 | 23675.8 | 1209 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:08 | Normal | 499.8 | 491.6 | 500.3 | 498.6 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 60 | 60 | 60 | 14191 | 1 | 47.8 | 23677.2 | 1209 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:13 | Normal | 482.8 | 476.8 | 482.5 | 487.8 | 3.9 | 4.3 | 5 | 5.3 | 222 | 222.8 | 222.8 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8883 | 1 | 47.7 | 23678.3 | 1209 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:18 | Normal | 491.1 | 484.2 | 489.9 | 482.3 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 60 | 60 | 60 | 6719 | 1 | 47.1 | 23679.3 | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:23 | Normal | 494.1 | 496.1 | 487 | 488.3 | 3 | 3.3 | 4 | 4.3 | 222 | 222.6 | 223 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7272 | 1 | 46.3 | 23679.9 | 1209 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:28 | Normal | 490.7 | 484.7 | 490.1 | 483.4 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 222.6 | 223 | 222.8 | 16.8 | 16.7 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6484 | 1 | 45.8 | 23680.5 | 1209 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:33 | Normal | 488.8 | 488.7 | 491.6 | 478.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5786 | 1 | 45.7 | 23681.2 | 1210 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:38 | Normal | 475.6 | 477.7 | 484.9 | 479.1 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 222.4 | 223 | 222.8 | 13.2 | 13 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4779 | 1 | 45.5 | 23681.6 | 1210 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:43 | Normal | 493.7 | 494.6 | 501.7 | 496.1 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 226 | 226.6 | 227 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8286 | 1 | 45.5 | 23682.3 | 1210 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:48 | Normal | 475.8 | 473.9 | 488.5 | 484.8 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4243 | 1 | 45.2 | 23682.7 | 1210 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:53 | Normal | 463.5 | 451.5 | 468.8 | 493.4 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3189 | 1 | 48.8 | 23683 | 1210 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 16:58 | Normal | 483.2 | 486.5 | 493.8 | 494.6 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 226.4 | 227.2 | 227 | 14.9 | 14.6 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5816 | 1 | 49.6 | 23683.4 | 1210 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:03 | Normal | 479.8 | 464.8 | 468.3 | 469.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 226.4 | 227.2 | 226.6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2405 | 1 | 49.2 | 23683.7 | 1210 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:08 | Normal | 469.8 | 476.8 | 494.2 | 499.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 226.6 | 227.4 | 227 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2926 | 1 | 46.7 | 23684 | 1210 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:13 | Normal | 456.9 | 467.9 | 475.2 | 475.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 226.8 | 227.4 | 227 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1735 | 1 | 45.2 | 23684.2 | 1210 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:18 | Normal | 451.8 | 476.8 | 490.1 | 435.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1371 | 1 | 46.5 | 23684.3 | 1210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:23 | Normal | 461.8 | 484.9 | 481 | 478.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1768 | 1 | 47.4 | 23684.4 | 1210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:28 | Normal | 483.9 | 470.9 | 513.4 | 493 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 225 | 225.6 | 224.8 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2616 | 1 | 47.8 | 23684.6 | 1210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:33 | Normal | 468.7 | 465.8 | 465.4 | 475.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1328 | 1 | 48.1 | 23684.8 | 1211 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:38 | Normal | 478.7 | 474.8 | 481.4 | 451.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1046 | 1 | 48.3 | 23684.9 | 1211 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:43 | Normal | 379.3 | 415.8 | 476.6 | 485.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 224.8 | 225.8 | 225 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 988 | 1 | 48.1 | 23685 | 1211 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:48 | Normal | 403.9 | 439.2 | 485.5 | 479.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 225 | 226 | 225.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 850 | 1 | 48 | 23685 | 1211 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:53 | Normal | 326.5 | 255.9 | 428.5 | 400.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 356 | 1 | 47.6 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 17:58 | Normal | 200 | 199.6 | 361.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 226.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 111 | 1 | 46.9 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:03 | Normal | 199.3 | 199.4 | 199.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 226.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 111 | 1 | 45.8 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:08 | Normal | 173 | 216.8 | 184.1 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 226.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 47.1 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:13 | Normal | 215.9 | 198.4 | 211.9 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 226.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 49.8 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:18 | Normal | 205.3 | 193.3 | 202.3 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 226 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 49.2 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:23 | Normal | 202.5 | 201.4 | 196 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2 | 1 | 48.4 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-01 18:28 | Normal | 157.7 | 158 | 190.3 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 46.8 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0