## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-01 04:43 | Wait | 486 | 486.1 | 486 | 485.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 10425.9 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 04:48 | Normal | 203.6 | 487.5 | 469.8 | 297.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 228.8 | 227.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 35.2 | 10425.9 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 04:53 | Normal | 371.9 | 491.6 | 481.8 | 284.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 320 | 1 | 37.9 | 10425.9 | 1196 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 04:58 | Normal | 423.6 | 498.4 | 465.5 | 281.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 2 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 451 | 1 | 39.8 | 10426 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 05:03 | Normal | 477.4 | 493.6 | 485.2 | 407.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 227.6 | 228.8 | 229 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 668 | 1 | 41.1 | 10426 | 1196 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 05:08 | Normal | 464.7 | 515.5 | 492.5 | 497.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 227.4 | 228.8 | 228 | 2.6 | 2.7 | 3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 829 | 1 | 42.2 | 10426.1 | 1196 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 05:13 | Normal | 490.6 | 518.5 | 496 | 448.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 227.8 | 229.4 | 228.8 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1032 | 1 | 43.1 | 10426.2 | 1196 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 05:18 | Normal | 479.9 | 502.6 | 499.5 | 501.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 227.2 | 229.4 | 228.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1264 | 1 | 43.9 | 10426.2 | 1196 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 05:23 | Normal | 502.8 | 506.5 | 494.7 | 503.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1585 | 1 | 44.7 | 10426.4 | 1196 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 05:28 | Normal | 513.8 | 375.6 | 490.8 | 464.3 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 227.6 | 229 | 228.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2394 | 1 | 45.4 | 10426.5 | 1196 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 05:33 | Normal | 494.8 | 459.6 | 500 | 457.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 226.8 | 228.8 | 228.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2571 | 1 | 46 | 10426.7 | 1196 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 05:38 | Normal | 508.1 | 444.7 | 507.7 | 486.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 227.8 | 229.2 | 228.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2957 | 1 | 46.6 | 10427 | 1196 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 05:43 | Normal | 514.4 | 505.6 | 500.3 | 487 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3190 | 1 | 47.2 | 10427.2 | 1196 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 05:48 | Normal | 508.8 | 532.2 | 486.5 | 453.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.6 | 227.8 | 229 | 228.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3409 | 1 | 47.7 | 10427.5 | 1197 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 05:53 | Normal | 500 | 431.6 | 508.8 | 452.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4118 | 1 | 48.2 | 10427.8 | 1197 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 05:58 | Normal | 500.8 | 439.6 | 508.7 | 451.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 227.8 | 229 | 228 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5016 | 1 | 48.8 | 10428.2 | 1197 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:03 | Normal | 511.7 | 431.5 | 504.8 | 463.2 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 228 | 229 | 228.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6822 | 1 | 49.4 | 10428.6 | 1197 | 1.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 06:08 | Normal | 499.7 | 385.5 | 505.8 | 468.3 | 3.6 | 4 | 3.1 | 2.5 | 227.2 | 229 | 228.8 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 6106 | 1 | 50 | 10429.2 | 1197 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:13 | Normal | 494.9 | 408.7 | 513.5 | 422.8 | 4.8 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | 227 | 228.8 | 228.8 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7601 | 1 | 48.7 | 10429.8 | 1197 | 1.4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:18 | Normal | 502.9 | 424.6 | 497.9 | 413.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 18.9 | 18.8 | 19 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7372 | 1 | 46.4 | 10430.4 | 1197 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 06:23 | Normal | 503.9 | 407.6 | 503.3 | 402.1 | 9.3 | 10.3 | 6.1 | 6.6 | 229.6 | 229.6 | 230 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14112 | 1 | 50 | 10431.4 | 1197 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:28 | Normal | 499.8 | 418.6 | 496.2 | 415.6 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 228 | 229.2 | 229 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8756 | 1 | 49.4 | 10432.2 | 1197 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 06:33 | Normal | 506.7 | 439.5 | 519.4 | 434.5 | 8.1 | 8.3 | 5.6 | 6.1 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12462 | 1 | 49.1 | 10433 | 1197 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-01 06:38 | Normal | 570.4 | 489.1 | 574.7 | 500 | 6.9 | 7.8 | 3.5 | 6.5 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12240 | 1 | 49 | 10434.2 | 1197 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3.7 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:43 | Normal | 560.1 | 477.8 | 570.9 | 517.5 | 7.5 | 9.1 | 2.8 | 5 | 228.4 | 229.6 | 229.2 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12627 | 1 | 49.3 | 10435.2 | 1197 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 3.8 | 3 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 06:48 | Normal | 525.8 | 465.7 | 555.7 | 531.3 | 10.2 | 9.8 | 3.7 | 3.4 | 229 | 229.4 | 229.8 | 36 | 36 | 36.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13292 | 1 | 49.8 | 10436.3 | 1198 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 06:53 | Normal | 552.2 | 485.7 | 570.2 | 506.8 | 9 | 10 | 2.6 | 7.1 | 229.2 | 229.4 | 229.6 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 60 | 60 | 60 | 13321 | 1 | 46.1 | 10437.4 | 1198 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 06:58 | Normal | 554.4 | 495.2 | 560.1 | 511.5 | 7.5 | 7.8 | 3.6 | 7 | 228.4 | 229 | 228.6 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12970 | 1 | 46.7 | 10438.5 | 1198 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 07:03 | Normal | 557.2 | 489.8 | 556.4 | 504.8 | 5.1 | 8.6 | 3.3 | 7.6 | 228.4 | 227.8 | 228.2 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12765 | 1 | 48.5 | 10439.6 | 1198 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 07:08 | Normal | 548.3 | 481.3 | 543.1 | 491.5 | 5.8 | 9 | 5 | 7.1 | 227.4 | 228.4 | 228 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 12687 | 1 | 49.8 | 10440.6 | 1198 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 07:13 | Normal | 485.7 | 455.4 | 481.4 | 476.8 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 226 | 226.4 | 226.6 | 24 | 24 | 24.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 9386 | 1 | 44.9 | 10441.7 | 1198 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 07:18 | Normal | 553.9 | 529.6 | 558.8 | 553.3 | 9.4 | 5.5 | 6 | 4.1 | 226.8 | 227.8 | 227.8 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12825 | 1 | 47.8 | 10442.8 | 1198 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 07:23 | Normal | 549.5 | 530.2 | 552.9 | 553.4 | 9.7 | 5.2 | 6.6 | 3.5 | 227.4 | 227.6 | 228.4 | 33.9 | 34 | 34.1 | 60.01 | 60 | 60 | 12544 | 1 | 49.5 | 10443.8 | 1198 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-01 07:28 | Normal | 537.4 | 527.1 | 543.7 | 555.1 | 10.6 | 4.4 | 7.5 | 2.8 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12640 | 1 | 45.5 | 10444.9 | 1198 | 4 | 4 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 07:33 | Normal | 513.2 | 506.8 | 543 | 559.3 | 10.3 | 7.1 | 5.3 | 1.8 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 31.1 | 31 | 31.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12186 | 1 | 48.1 | 10445.9 | 1198 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 07:38 | Normal | 557.4 | 520.2 | 552.6 | 565 | 7.6 | 8.3 | 6.4 | 2.9 | 227.2 | 226.8 | 226.8 | 34.1 | 33.9 | 34.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12388 | 1 | 49.9 | 10446.9 | 1198 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 07:43 | Normal | 558.2 | 522.9 | 550.9 | 557.4 | 6 | 8.5 | 6.5 | 4.3 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 37 | 36.9 | 37 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13404 | 1 | 45.3 | 10448 | 1198 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 07:48 | Normal | 560 | 526.6 | 538.1 | 556.7 | 4 | 8.5 | 9.2 | 3.5 | 229.4 | 229.2 | 229.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12889 | 1 | 49 | 10449.1 | 1199 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 07:53 | Normal | 561 | 543.3 | 522.5 | 559.9 | 2.5 | 3 | 12.5 | 2.2 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12830 | 1 | 46.4 | 10450.1 | 1199 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 07:58 | Normal | 557.2 | 555.4 | 530.9 | 551.3 | 4 | 2.9 | 11.5 | 5.1 | 229 | 229.2 | 229.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12009 | 1 | 47.8 | 10451.2 | 1199 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:03 | Normal | 520.5 | 542.6 | 530.5 | 525 | 8.4 | 2.9 | 6.1 | 6.6 | 227.8 | 228.6 | 229 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11983 | 1 | 50 | 10452.2 | 1199 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:08 | Normal | 545.1 | 553.4 | 554.3 | 540.7 | 9.3 | 3 | 4.6 | 8.4 | 229.2 | 229 | 229.2 | 34 | 33.9 | 34 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12689 | 1 | 45 | 10453.2 | 1199 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 08:13 | Normal | 557.4 | 542.8 | 548.7 | 533.2 | 3.9 | 5.6 | 5.8 | 10.1 | 229 | 229.4 | 229.2 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12831 | 1 | 48.7 | 10454.3 | 1199 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:18 | Normal | 556.8 | 546.1 | 552.8 | 531.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 10.6 | 228 | 229.4 | 229 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12533 | 1 | 47.8 | 10455.3 | 1199 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:23 | Normal | 552.8 | 540.1 | 550.9 | 538.4 | 4.6 | 8.2 | 3.9 | 8.5 | 228.8 | 228.6 | 229.2 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12796 | 1 | 45.8 | 10456.4 | 1199 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 08:28 | Normal | 554.8 | 542.1 | 549.9 | 543.5 | 4.5 | 8.1 | 4.3 | 7 | 228.6 | 228.4 | 228.4 | 34 | 33.9 | 34 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11553 | 1 | 48.9 | 10457.5 | 1199 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 08:33 | Normal | 559.4 | 548.7 | 555 | 550.4 | 3.1 | 6.5 | 3 | 5.3 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12246 | 1 | 47.3 | 10458.5 | 1199 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.3 | 3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 08:38 | Normal | 546.5 | 536.8 | 537.6 | 533.1 | 5.3 | 7.5 | 5.7 | 7.1 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60 | 12911 | 1 | 45.1 | 10459.5 | 1199 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.4 | 3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 08:43 | Normal | 545.7 | 552 | 541.7 | 534.2 | 6.5 | 3.4 | 5.5 | 8 | 228.2 | 227.8 | 228.6 | 31.8 | 31.4 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11958 | 1 | 48.7 | 10460.5 | 1199 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:48 | Normal | 497.6 | 490 | 481.1 | 485.5 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12499 | 1 | 48.4 | 10461.6 | 1200 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 08:53 | Normal | 576.3 | 544.8 | 571.6 | 566.4 | 2.3 | 13.8 | 2 | 4.8 | 229.2 | 229 | 229.8 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60 | 60 | 60.01 | 11877 | 1 | 46 | 10462.6 | 1200 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 08:58 | Normal | 538.5 | 530.2 | 534.4 | 538.6 | 6.5 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 228 | 228.2 | 228.2 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12607 | 1 | 45.2 | 10463.6 | 1200 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 09:03 | Normal | 556.1 | 552.8 | 547.8 | 536.9 | 3.5 | 4 | 5.3 | 9.4 | 228.4 | 229 | 230 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12751 | 1 | 45.3 | 10464.6 | 1200 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 09:08 | Normal | 547.6 | 543.3 | 542.8 | 530.7 | 3.4 | 4 | 4.1 | 9.3 | 228.8 | 229.6 | 230 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60 | 59.99 | 60 | 12591 | 1 | 46 | 10465.7 | 1200 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 09:13 | Normal | 526.3 | 537.4 | 538.7 | 540.8 | 11.5 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 229.2 | 228.6 | 229.8 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12152 | 1 | 47.3 | 10466.8 | 1200 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 09:18 | Normal | 522.4 | 524.6 | 534.1 | 535.1 | 9.3 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 230 | 229 | 229.6 | 39.4 | 39.1 | 39.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11440 | 1 | 48.6 | 10467.8 | 1200 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 09:23 | Normal | 530.9 | 528 | 537.9 | 539 | 8.3 | 8 | 4.8 | 4.5 | 228.6 | 229 | 229.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12345 | 1 | 49.2 | 10468.8 | 1200 | 3.1 | 3 | 0 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 09:28 | Normal | 526.1 | 529.2 | 534.6 | 531.8 | 8.5 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | 228.6 | 229.4 | 229.8 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11946 | 1 | 49.8 | 10469.8 | 1200 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 09:33 | Normal | 528.8 | 531.1 | 535.5 | 530.7 | 7.6 | 5 | 4.2 | 7 | 229 | 228.6 | 229.6 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12233 | 1 | 50.6 | 10470.8 | 1200 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 09:38 | Normal | 521 | 523.2 | 527 | 525.2 | 8.1 | 5.3 | 4.6 | 5.7 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11700 | 1 | 51 | 10471.7 | 1200 | 3 | 2.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 09:43 | Normal | 532.2 | 482.4 | 523.2 | 515.6 | 4.3 | 11.8 | 5.2 | 6.8 | 226.4 | 227 | 227.6 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8829 | 1 | 50.6 | 10472.7 | 1200 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 09:48 | Normal | 558.5 | 527.8 | 544.4 | 547 | 0 | 11.8 | 4.3 | 4.6 | 229.4 | 229.2 | 229.4 | 33.2 | 33.1 | 33 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11372 | 1 | 50.3 | 10473.6 | 1201 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 09:53 | Normal | 530.2 | 540.4 | 539.3 | 541.9 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 4 | 229 | 228.8 | 229.4 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11218 | 1 | 50.8 | 10474.6 | 1201 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 09:58 | Normal | 528.1 | 528.8 | 531 | 533.6 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 228.4 | 228.6 | 229 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11582 | 1 | 51.4 | 10475.5 | 1201 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:03 | Normal | 529.8 | 528.4 | 530 | 531.6 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 229 | 228.4 | 228.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10931 | 1 | 51.5 | 10476.4 | 1201 | 2 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:08 | Normal | 530.5 | 528.1 | 530.9 | 532.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4 | 228.2 | 227.4 | 227.8 | 19 | 18.9 | 19.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10722 | 1 | 51.8 | 10477.3 | 1201 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 10:13 | Normal | 522.2 | 536.7 | 536.2 | 531.1 | 9.1 | 2.8 | 5 | 9 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12617 | 1 | 51.8 | 10478.2 | 1201 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:18 | Normal | 524.5 | 527.2 | 528.7 | 533.8 | 6.4 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 226.4 | 227 | 228 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60 | 60 | 60 | 11258 | 1 | 51.4 | 10479.1 | 1201 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:23 | Normal | 433.5 | 444.4 | 462.7 | 464.8 | 5.1 | 4.6 | 5 | 4.2 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8240 | 1 | 50.5 | 10479.9 | 1201 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:28 | Normal | 562.8 | 556.7 | 564.1 | 566.2 | 5.7 | 8.2 | 5.6 | 6.3 | 228.6 | 228 | 229 | 39.3 | 39.1 | 39.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11435 | 1 | 49.9 | 10480.8 | 1201 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 10:33 | Normal | 548.1 | 541.8 | 550.3 | 552.4 | 2.8 | 6.5 | 3.5 | 4.9 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11847 | 1 | 50.2 | 10481.8 | 1201 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 10:38 | Normal | 536.7 | 535.5 | 541.7 | 545.8 | 5.1 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 228.8 | 228.2 | 229.2 | 29.3 | 29 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10929 | 1 | 50.5 | 10482.7 | 1201 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 10:43 | Normal | 536.5 | 530.4 | 543.3 | 546.8 | 4.3 | 7.3 | 2.9 | 2.7 | 229 | 228.4 | 230 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10275 | 1 | 50.8 | 10483.6 | 1201 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 10:48 | Normal | 533.3 | 534.3 | 538.5 | 531.7 | 5.3 | 5 | 5.2 | 10.2 | 229.2 | 228.6 | 229.6 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11304 | 1 | 51 | 10484.5 | 1202 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 10:53 | Normal | 525.3 | 525.5 | 526.7 | 533.8 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | 227 | 227.4 | 227.6 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10527 | 1 | 51 | 10485.4 | 1202 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 10:58 | Normal | 532.1 | 528 | 530 | 537.1 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 5.1 | 227.8 | 227.8 | 228.4 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11980 | 1 | 50.9 | 10486.3 | 1202 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 11:03 | Normal | 533 | 537 | 537.2 | 541.4 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 228.8 | 228.6 | 229 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11830 | 1 | 50.6 | 10487.2 | 1202 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 11:08 | Normal | 535.9 | 533.9 | 532.6 | 543.6 | 4 | 4.8 | 7.4 | 3.7 | 228.4 | 228.8 | 229.2 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 10488 | 1 | 50.6 | 10488.2 | 1202 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 11:13 | Normal | 540 | 538 | 542.5 | 544.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 228.4 | 228.2 | 228.8 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8948 | 1 | 50.3 | 10489 | 1202 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 11:18 | Normal | 487.1 | 486 | 483.7 | 489.8 | 4 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 225.8 | 227 | 227.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 10788 | 1 | 50.1 | 10489.8 | 1202 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 11:23 | Normal | 486.3 | 496.2 | 507.8 | 526.8 | 6.5 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | 225 | 226.2 | 226 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9215 | 1 | 49.5 | 10490.7 | 1202 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 11:28 | Normal | 513.2 | 512.3 | 517.7 | 524.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 225.4 | 226 | 226.2 | 28.9 | 28.7 | 29 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10274 | 1 | 48.8 | 10491.5 | 1202 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 11:33 | Normal | 524.7 | 531.9 | 511.3 | 539.3 | 5.1 | 4.2 | 7 | 3.8 | 224.6 | 225.8 | 226 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9789 | 1 | 48 | 10492.3 | 1202 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 11:38 | Normal | 474 | 488 | 478 | 497.2 | 5.3 | 4.9 | 6 | 5 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9852 | 1 | 47.5 | 10493.2 | 1202 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 11:43 | Normal | 489.1 | 492.2 | 498.9 | 444.9 | 4.9 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 225.2 | 226.6 | 227.2 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9140 | 1 | 47 | 10494 | 1202 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 11:48 | Normal | 486.3 | 445.2 | 488.4 | 453.6 | 4 | 4 | 4.7 | 4.3 | 225.2 | 226 | 227 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7625 | 1 | 46 | 10494.7 | 1203 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 11:53 | Normal | 508.2 | 453.1 | 498.3 | 450.4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 226 | 226.8 | 226.6 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7178 | 1 | 48 | 10495.3 | 1203 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 11:58 | Normal | 503.3 | 469.3 | 517 | 466.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 226 | 226.8 | 226.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6474 | 1 | 49.6 | 10495.9 | 1203 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:03 | Normal | 522.3 | 492.2 | 516.4 | 476.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 222.8 | 224.4 | 223.4 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5401 | 1 | 48.5 | 10496.4 | 1203 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 12:08 | Normal | 516.5 | 528.2 | 521.4 | 458.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 14.1 | 14 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5438 | 1 | 50.1 | 10496.8 | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 12:13 | Normal | 520.1 | 536.1 | 520.8 | 482.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 6054 | 1 | 49.7 | 10497.3 | 1203 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:18 | Normal | 521.7 | 533.5 | 519.7 | 479 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7449 | 1 | 49.2 | 10497.8 | 1203 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:23 | Normal | 509.2 | 537.1 | 528.5 | 536.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 223.6 | 224.8 | 225.6 | 24.3 | 24.4 | 24.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8932 | 1 | 48.1 | 10498.5 | 1203 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 12:28 | Normal | 526.5 | 532.5 | 527.3 | 536.5 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 224.2 | 225.4 | 226 | 31.5 | 31.4 | 31.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11594 | 1 | 45.7 | 10499.4 | 1203 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:33 | Normal | 528.3 | 542.3 | 534.8 | 535.9 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 225 | 226.6 | 226.2 | 40 | 39.8 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14713 | 1 | 50 | 10500.5 | 1203 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:38 | Normal | 552.8 | 593.7 | 537.2 | 551.3 | 7.8 | 2.3 | 9 | 7.8 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13841 | 1 | 48.4 | 10501.7 | 1203 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 12:43 | Normal | 570.7 | 584.9 | 569 | 566.2 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 7.5 | 225.8 | 226 | 226.2 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13341 | 1 | 45.5 | 10502.8 | 1203 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 12:48 | Normal | 573.5 | 594.2 | 569.5 | 565.6 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 7.9 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12988 | 1 | 48.2 | 10503.9 | 1204 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 12:53 | Normal | 551 | 545.4 | 555.1 | 566.2 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 4 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 31.8 | 31.9 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12425 | 1 | 49.8 | 10505 | 1204 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 12:58 | Normal | 561.3 | 552.6 | 548.4 | 555.6 | 3.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12660 | 1 | 45 | 10506.1 | 1204 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 13:03 | Normal | 548.6 | 546.9 | 540.2 | 540.3 | 5.6 | 5.8 | 7 | 6.8 | 225 | 225.2 | 225.6 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12831 | 1 | 48.5 | 10507.1 | 1204 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 13:08 | Normal | 536.1 | 526.6 | 536.3 | 534.4 | 7.2 | 8.3 | 7 | 7.3 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14988 | 1 | 48.7 | 10508.2 | 1204 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 13:13 | Normal | 554.6 | 556.1 | 550 | 553.6 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14154 | 1 | 45.8 | 10509.3 | 1204 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 13:18 | Normal | 551.2 | 540.5 | 546.4 | 538.6 | 4.2 | 8.1 | 2.6 | 6.5 | 226.4 | 226.4 | 227.6 | 32 | 31.8 | 32 | 60 | 60.02 | 59.99 | 13841 | 1 | 49 | 10510.5 | 1204 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-01 13:23 | Normal | 534.5 | 547.6 | 494.3 | 517.7 | 6 | 0.1 | 18.3 | 9.9 | 225 | 226.2 | 226.4 | 43.8 | 43.8 | 43.9 | 60 | 60 | 60 | 15144 | 1 | 47.5 | 10511.6 | 1204 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-01 13:28 | Normal | 532.8 | 536.7 | 517.3 | 526.8 | 5.5 | 3.4 | 9.4 | 5.2 | 226 | 226 | 226 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13455 | 1 | 49 | 10512.8 | 1204 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.1 | 3.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 13:33 | Normal | 526.1 | 527.9 | 510.4 | 520 | 6.6 | 4.6 | 9.8 | 5.3 | 225.6 | 225.8 | 226 | 34.7 | 34.4 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11563 | 1 | 47.9 | 10513.8 | 1204 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 1.4 | 2 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 13:38 | Normal | 527.3 | 523.2 | 502.9 | 511.4 | 4.7 | 5 | 11.5 | 7.6 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13119 | 1 | 45.3 | 10514.9 | 1204 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 13:43 | Normal | 521.8 | 518.6 | 515.2 | 514.7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13409 | 1 | 45.2 | 10516 | 1204 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 13:48 | Normal | 526.4 | 526.2 | 507.1 | 513 | 5.1 | 4.6 | 10.3 | 8.5 | 225 | 225 | 225.8 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13300 | 1 | 45.3 | 10517.1 | 1205 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 3.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 13:53 | Normal | 533.8 | 533.6 | 515.3 | 523.1 | 2.1 | 1.7 | 8.8 | 6.2 | 225.2 | 224.6 | 224.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60 | 13044 | 1 | 45.4 | 10518.2 | 1205 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 13:58 | Normal | 532.1 | 531 | 516.8 | 524.8 | 3.8 | 3 | 8.7 | 4.9 | 225.2 | 224.8 | 225 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11977 | 1 | 45.5 | 10519.2 | 1205 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:03 | Normal | 531.6 | 531.8 | 516.6 | 526.5 | 5.8 | 4.2 | 10.4 | 5.8 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12831 | 1 | 45.6 | 10520.3 | 1205 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:08 | Normal | 538.2 | 515.4 | 526.3 | 531.2 | 3.8 | 10.5 | 7.1 | 4.6 | 224.2 | 225 | 225.6 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12901 | 1 | 45.8 | 10521.3 | 1205 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-01 14:13 | Normal | 539.5 | 525.6 | 533.7 | 534.5 | 4.8 | 8.7 | 5.5 | 4.8 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11881 | 1 | 45.5 | 10522.3 | 1205 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:18 | Normal | 535.2 | 525.3 | 529.7 | 528.6 | 6.1 | 8.8 | 6.2 | 6.8 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12263 | 1 | 45.5 | 10523.3 | 1205 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 14:23 | Normal | 538.7 | 535.9 | 527.8 | 524.7 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 8.1 | 225 | 224.2 | 224.2 | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 60 | 60.01 | 59.97 | 12938 | 1 | 45.7 | 10524.4 | 1205 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-01 14:28 | Normal | 537.3 | 534.5 | 524.7 | 527.6 | 4.9 | 5.4 | 7.3 | 6.6 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 28 | 28 | 28.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13094 | 1 | 45.9 | 10525.5 | 1205 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-01 14:33 | Normal | 529.9 | 535.1 | 530.4 | 514.2 | 7.4 | 4.9 | 4 | 10.2 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 12894 | 1 | 46.1 | 10526.5 | 1205 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:38 | Normal | 536.9 | 539 | 534.8 | 522.6 | 6 | 3.9 | 3.8 | 8.5 | 224.2 | 224 | 224 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12487 | 1 | 46 | 10527.6 | 1205 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:43 | Normal | 519.5 | 515.7 | 505.1 | 514.9 | 5.9 | 6.1 | 9 | 7.8 | 222.8 | 222 | 223.2 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14306 | 1 | 46 | 10528.6 | 1205 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 14:48 | Normal | 550.4 | 546.6 | 532.4 | 542.3 | 4 | 4.2 | 8.5 | 4.7 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10930 | 1 | 45.8 | 10529.5 | 1206 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:53 | Normal | 544.9 | 541.1 | 534.1 | 540 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 4.9 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 32.3 | 32.2 | 32 | 60 | 60 | 60 | 11909 | 1 | 45.7 | 10530.5 | 1206 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 14:58 | Normal | 542.2 | 538.5 | 531.7 | 534.6 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 5.8 | 224.2 | 223.6 | 224.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11880 | 1 | 45.8 | 10531.5 | 1206 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 15:03 | Normal | 539.9 | 533 | 526.8 | 545.6 | 5.8 | 7 | 9 | 2 | 223 | 223.6 | 224 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11805 | 1 | 45.8 | 10532.5 | 1206 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 15:08 | Normal | 539.3 | 534.5 | 530.1 | 536 | 5.5 | 6.2 | 7.6 | 5.1 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 60 | 60 | 60 | 10931 | 1 | 45.8 | 10533.4 | 1206 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 15:13 | Normal | 546.8 | 542 | 537 | 541.9 | 4.3 | 5 | 6.6 | 4.6 | 225 | 225.4 | 225.4 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10913 | 1 | 45.7 | 10534.4 | 1206 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 15:18 | Normal | 550 | 547.1 | 541.6 | 527.1 | 3.6 | 4 | 5 | 9.1 | 225 | 225.2 | 224.8 | 30.1 | 29.9 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11092 | 1 | 45.3 | 10535.2 | 1206 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 15:23 | Normal | 536.6 | 541.7 | 541 | 527.7 | 6.2 | 4.7 | 4.1 | 8.8 | 225 | 224.6 | 225.8 | 32.2 | 31.8 | 32 | 60 | 60 | 59.98 | 11879 | 1 | 45.3 | 10536.2 | 1206 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 15:28 | Normal | 532 | 533.1 | 546.4 | 534.1 | 6.8 | 6.5 | 2.8 | 7.8 | 224.6 | 225 | 225.2 | 32 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 12007 | 1 | 45.4 | 10537.2 | 1206 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-01 15:33 | Normal | 536.1 | 533.2 | 552.4 | 503.8 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 12.3 | 224.6 | 224.8 | 225 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11285 | 1 | 45.4 | 10538.2 | 1206 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 15:38 | Normal | 521.7 | 524.8 | 518.8 | 522.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 223 | 223.8 | 223.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8412 | 1 | 45.4 | 10539.1 | 1206 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 15:43 | Normal | 492 | 496.2 | 499.1 | 487.6 | 10 | 9.9 | 13.3 | 13.7 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 58.4 | 58.5 | 58.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20719 | 1 | 47.2 | 10539.6 | 1206 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 4.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 15:48 | Normal | 535.3 | 550.5 | 545 | 555.7 | 6.4 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11396 | 1 | 45.2 | 10540.8 | 1207 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-01 15:53 | Normal | 464.2 | 478.4 | 477 | 467.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 222 | 222.6 | 223.2 | 13.8 | 13.8 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5326 | 1 | 46.4 | 10541.5 | 1207 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 15:58 | Normal | 474.8 | 497.7 | 477.1 | 497.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 16 | 15.9 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6142 | 1 | 47.7 | 10542.1 | 1207 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 16:03 | Normal | 490.3 | 508.5 | 494.2 | 503.8 | 5.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9504 | 1 | 46.4 | 10542.7 | 1207 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 16:08 | Normal | 488.6 | 502.8 | 500.3 | 507.9 | 6 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 223.2 | 224 | 223.6 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 11668 | 1 | 45.7 | 10543.9 | 1207 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 16:13 | Normal | 479.2 | 494.3 | 489.2 | 456.8 | 4 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 222.4 | 222.8 | 223 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7885 | 1 | 45.7 | 10544.8 | 1207 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 16:18 | Normal | 482.2 | 485.3 | 473.8 | 477.4 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 222 | 222.8 | 222.4 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5613 | 1 | 45.4 | 10545.6 | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:23 | Normal | 467.3 | 430.6 | 496.2 | 450.7 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 222.4 | 223.2 | 223 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6622 | 1 | 46.1 | 10546.1 | 1207 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:28 | Normal | 481.5 | 449.7 | 468.9 | 431.4 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 222 | 223.4 | 222.8 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5477 | 1 | 49 | 10546.6 | 1207 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 16:33 | Normal | 480.3 | 491.5 | 479 | 483.6 | 2.2 | 2 | 3 | 2.3 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4731 | 1 | 47.7 | 10547.2 | 1207 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:38 | Normal | 481.7 | 440.3 | 486.7 | 466.3 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2.6 | 221.8 | 223 | 222.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4376 | 1 | 45.5 | 10547.5 | 1207 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:43 | Normal | 489 | 453.2 | 491 | 491.6 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 4.6 | 226 | 227 | 226.6 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 7388 | 1 | 48.8 | 10548.2 | 1207 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-01 16:48 | Normal | 484.4 | 430.7 | 466.7 | 460.3 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2 | 225.6 | 227 | 226.6 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3569 | 1 | 47.1 | 10548.5 | 1208 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:53 | Normal | 470.1 | 429.5 | 438.5 | 438.1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 225.2 | 226.8 | 226.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2689 | 1 | 47 | 10548.8 | 1208 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 16:58 | Normal | 431.3 | 438.5 | 443.9 | 458.5 | 1.6 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4847 | 1 | 49.6 | 10549.1 | 1208 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-01 17:03 | Normal | 474.4 | 416.5 | 462 | 422.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 225.8 | 226.8 | 227 | 5.2 | 5 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1935 | 1 | 45.4 | 10549.4 | 1208 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 17:08 | Normal | 483.5 | 417.6 | 436.8 | 420.6 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.5 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2351 | 1 | 48.4 | 10549.6 | 1208 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 17:13 | Normal | 479.3 | 478.6 | 480 | 437.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 227.4 | 227.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1404 | 1 | 50 | 10549.7 | 1208 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 17:18 | Normal | 473.9 | 478.5 | 469.6 | 417.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1128 | 1 | 45.8 | 10549.8 | 1208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 17:23 | Normal | 465.1 | 494.4 | 442.1 | 433.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1351 | 1 | 48.4 | 10549.9 | 1208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-01 17:28 | Normal | 470.1 | 494.4 | 413.6 | 456.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 5 | 5 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1948 | 1 | 49.8 | 10550.1 | 1208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 17:33 | Normal | 462.6 | 476.7 | 479.9 | 469.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 60 | 60 | 1085 | 1 | 45.3 | 10550.2 | 1208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 17:38 | Normal | 464.4 | 483.4 | 453.9 | 475.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 224 | 225.6 | 225.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 885 | 1 | 47.5 | 10550.3 | 1208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 17:43 | Normal | 436.3 | 479.8 | 502.9 | 415.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 226 | 225.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 780 | 1 | 49 | 10550.4 | 1208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-01 17:48 | Normal | 398.2 | 455.4 | 490.7 | 426.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 224.4 | 226 | 226 | 2 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 642 | 1 | 49.9 | 10550.4 | 1209 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 17:53 | Normal | 427.4 | 450.7 | 456.8 | 324.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 225.2 | 226.6 | 226.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 335 | 1 | 45.3 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 17:58 | Normal | 199.8 | 435.5 | 408.9 | 205.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 130 | 1 | 47 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 18:03 | Normal | 199.4 | 403.7 | 371.7 | 220 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 64 | 1 | 48.3 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 18:08 | Normal | 193.5 | 410.4 | 410.1 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 33 | 1 | 49.1 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-01 18:13 | Normal | 202.5 | 389.1 | 389.6 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 49.7 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-01 18:18 | Normal | 187.6 | 333.6 | 353.2 | 218.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 48.7 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 18:23 | Normal | 202.5 | 250.5 | 284.6 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 45.4 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-01 18:28 | Normal | 158.4 | 158.7 | 197.4 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 225.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 45.7 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0