## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-01 04:43 | Wait | 483.4 | 483.9 | 482.8 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.3 | 23053.7 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:48 | Normal | 448.8 | 200 | 427.8 | 366.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229 | 228.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 200 | 1 | 34.4 | 23053.7 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:53 | Normal | 474.9 | 235.6 | 425.1 | 485.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 229.6 | 228.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60 | 60 | 60.01 | 367 | 1 | 37.2 | 23053.8 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 04:58 | Normal | 448 | 416.7 | 451 | 479.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229.4 | 228 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 522 | 1 | 39.1 | 23053.8 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:03 | Normal | 476 | 417.8 | 492.9 | 465.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 229.2 | 228 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 755 | 1 | 40.2 | 23053.9 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:08 | Normal | 471.9 | 462.8 | 499.9 | 481.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 229.4 | 228.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 982 | 1 | 41.2 | 23053.9 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:13 | Normal | 481.9 | 473.7 | 477.8 | 483.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 229 | 228.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1171 | 1 | 42 | 23054 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:18 | Normal | 492 | 489.7 | 501.2 | 490.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1449 | 1 | 42.7 | 23054.1 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:23 | Normal | 489.7 | 496.8 | 481.3 | 498.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1838 | 1 | 43.2 | 23054.3 | 1237 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:28 | Normal | 506 | 503.8 | 531.5 | 504.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2446 | 1 | 43.8 | 23054.5 | 1237 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:33 | Normal | 509.1 | 475 | 489.2 | 503.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 227.6 | 229.2 | 228.2 | 7.1 | 7 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2801 | 1 | 44.4 | 23054.7 | 1237 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:38 | Normal | 511.9 | 502.8 | 466.2 | 498.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 228 | 229 | 228.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3196 | 1 | 44.9 | 23054.9 | 1237 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:43 | Normal | 499.9 | 483.7 | 486.9 | 491.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3514 | 1 | 45.4 | 23055.2 | 1237 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:48 | Normal | 499.1 | 501 | 489.1 | 488.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3802 | 1 | 45.9 | 23055.5 | 1238 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:53 | Normal | 508.1 | 508 | 504.2 | 502.6 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 228.4 | 229.2 | 228.2 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4609 | 1 | 46.4 | 23055.9 | 1238 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 05:58 | Normal | 508.1 | 511 | 505.1 | 498.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 227.8 | 229.2 | 228.6 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5587 | 1 | 46.9 | 23056.3 | 1238 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:03 | Normal | 521.5 | 517.1 | 508 | 527.9 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.5 | 227.8 | 229 | 229 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7368 | 1 | 47.5 | 23056.8 | 1238 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:08 | Normal | 499.9 | 506.8 | 505.7 | 520.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 227.4 | 228.8 | 228.4 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6960 | 1 | 48.2 | 23057.4 | 1238 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:13 | Normal | 510.9 | 504.8 | 516.4 | 512.7 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 228 | 229 | 228.2 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8195 | 1 | 49.1 | 23058 | 1238 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:18 | Normal | 505.8 | 507.7 | 513.9 | 509.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.4 | 227.4 | 228.6 | 228.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7912 | 1 | 50 | 23058.7 | 1238 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:23 | Normal | 511.1 | 515.9 | 510.4 | 502.8 | 7 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 229 | 229.4 | 228.6 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14499 | 1 | 48.8 | 23059.7 | 1238 | 2 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:28 | Normal | 499.8 | 503.7 | 502.9 | 502.3 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.6 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60 | 60 | 60 | 9869 | 1 | 46.7 | 23060.7 | 1238 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:33 | Normal | 510.9 | 508.8 | 517.5 | 515 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 7.9 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13281 | 1 | 49.7 | 23061.5 | 1238 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:38 | Normal | 511.1 | 514.5 | 466.8 | 442 | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | 229.6 | 229.4 | 229.2 | 55.5 | 55.7 | 55.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21169 | 1 | 39.3 | 23063.2 | 1238 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:43 | Normal | 507 | 507.6 | 476.7 | 424.8 | 10.2 | 10.4 | 12.1 | 14.1 | 229 | 229.6 | 229.8 | 55.3 | 55 | 55.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21115 | 1 | 39 | 23065 | 1238 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:48 | Normal | 497.9 | 500.7 | 463.6 | 444.1 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 12.2 | 229.2 | 229.2 | 229.4 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 60 | 60 | 60 | 19509 | 1 | 39.6 | 23066.7 | 1239 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:53 | Normal | 497.8 | 503.7 | 476.9 | 423.3 | 10.6 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 229.2 | 229.6 | 230 | 57.6 | 57.3 | 57.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21906 | 1 | 40 | 23068.2 | 1239 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 06:58 | Normal | 493.1 | 497.8 | 480 | 467.4 | 10.8 | 11 | 12.6 | 12.8 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21853 | 1 | 40.3 | 23070.1 | 1239 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:03 | Normal | 493.8 | 492.7 | 478.9 | 453.2 | 10.9 | 11.1 | 13 | 13.8 | 228 | 227.6 | 228 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 22477 | 1 | 41.1 | 23071.9 | 1239 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:08 | Normal | 494 | 500.7 | 493.6 | 479 | 8.7 | 8.6 | 10.2 | 10.5 | 227 | 228.2 | 227.8 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16624 | 1 | 42 | 23073.6 | 1239 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:13 | Normal | 488.8 | 490.7 | 484.4 | 485.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 10206 | 1 | 42.6 | 23075 | 1239 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:18 | Normal | 500.9 | 498.5 | 490.5 | 490.6 | 12.4 | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 227 | 228 | 227.8 | 70.5 | 70.4 | 70.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26719 | 1 | 43.1 | 23076.5 | 1239 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:23 | Normal | 495.9 | 492.7 | 489.2 | 489.7 | 13.2 | 13.5 | 15.6 | 17.5 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 73 | 72.9 | 72.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28830 | 1 | 45 | 23078.8 | 1239 | 4.1 | 4.2 | 4 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:28 | Normal | 490 | 494.9 | 486.5 | 485.9 | 13.1 | 13.3 | 15 | 17.3 | 227.4 | 227.6 | 228 | 71.2 | 71 | 71 | 60 | 60.01 | 60 | 27984 | 1 | 46.8 | 23081.2 | 1239 | 4 | 4.2 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:33 | Normal | 486.6 | 484.4 | 474.4 | 485.8 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18811 | 1 | 47.5 | 23083 | 1239 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:38 | Normal | 503 | 489 | 482.7 | 488.2 | 12.4 | 12.8 | 14.6 | 16.3 | 227.2 | 227.4 | 226.4 | 69.2 | 68.8 | 69 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25534 | 1 | 47.5 | 23084.6 | 1239 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:43 | Normal | 486.1 | 494.7 | 478.9 | 479.3 | 15.4 | 15.6 | 17.4 | 19.8 | 227.8 | 227.2 | 227.4 | 82.1 | 81.9 | 81.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32129 | 1 | 48.6 | 23087.1 | 1239 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:48 | Normal | 483.8 | 483.9 | 475.1 | 479.5 | 15.8 | 16.3 | 17.9 | 20 | 230 | 229.4 | 229.8 | 82.5 | 82.3 | 82.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 32679 | 1 | 50.3 | 23089.8 | 1240 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:53 | Normal | 482.5 | 480.9 | 443 | 472.5 | 16.2 | 16.5 | 19.8 | 20.5 | 229.8 | 229 | 229.2 | 83.7 | 83.1 | 83.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32965 | 1 | 51.7 | 23092.6 | 1240 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 07:58 | Normal | 483.8 | 480.6 | 458.8 | 475.6 | 16.6 | 17.1 | 20.3 | 21 | 229.6 | 230 | 230.4 | 86.8 | 86.4 | 86.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34425 | 1 | 52.7 | 23095.4 | 1240 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:03 | Normal | 486.5 | 485.1 | 454.2 | 473.4 | 10.6 | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 228.4 | 229 | 229 | 57 | 56.8 | 56.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21901 | 1 | 52.8 | 23097.7 | 1240 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:08 | Normal | 484.2 | 481.2 | 459.2 | 476.9 | 16.7 | 17.3 | 20.4 | 20.8 | 229.6 | 229.2 | 229 | 87.2 | 86.8 | 87.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34470 | 1 | 53.1 | 23100.4 | 1240 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 6.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:13 | Normal | 479.9 | 481.8 | 449 | 468.4 | 17.1 | 17.5 | 20.8 | 21 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 87.6 | 87.5 | 87.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34755 | 1 | 54 | 23103.3 | 1240 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 6.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:18 | Normal | 482.6 | 481.7 | 461 | 469.5 | 17.6 | 18 | 20.4 | 21.5 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 89.5 | 89.3 | 89.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35379 | 1 | 54.7 | 23106.2 | 1240 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:23 | Normal | 487.3 | 477.1 | 447.1 | 467.5 | 17.9 | 18.6 | 21.8 | 22.1 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 91.9 | 91.1 | 91.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36322 | 1 | 55.5 | 23109.2 | 1240 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:28 | Normal | 481.9 | 480.8 | 457.1 | 475.5 | 18.4 | 18.8 | 21.3 | 21.8 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 92.3 | 91.9 | 92 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36385 | 1 | 56.1 | 23112.2 | 1240 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:33 | Normal | 475.3 | 478.1 | 456.1 | 474.6 | 19 | 19.5 | 21.8 | 22.6 | 229.2 | 229.6 | 229.2 | 94.7 | 94.2 | 94.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37379 | 1 | 56.6 | 23115.3 | 1240 | 6 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:38 | Normal | 473.9 | 477.7 | 452.9 | 470.3 | 15.9 | 16.2 | 18.3 | 19 | 228.8 | 228.6 | 229.2 | 80.2 | 79.8 | 80 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31041 | 1 | 57 | 23118.3 | 1240 | 5 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:43 | Normal | 475.1 | 472.8 | 456 | 467.5 | 15.7 | 16 | 17.6 | 18.3 | 228.6 | 228.8 | 228.6 | 77.9 | 78 | 78.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31284 | 1 | 56.5 | 23120.7 | 1240 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:48 | Normal | 466.4 | 463 | 444.2 | 459.6 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9 | 227 | 227.4 | 227.2 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.99 | 60 | 60 | 14800 | 1 | 56.4 | 23123.2 | 1241 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:53 | Normal | 490.8 | 486.4 | 479 | 481.5 | 23 | 24 | 25.1 | 27 | 229.6 | 230.2 | 230.6 | 114.3 | 113.9 | 113.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43166 | 1 | 55 | 23125 | 1241 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.6 | 7 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 08:58 | Normal | 485.9 | 468.9 | 454.2 | 470.5 | 14 | 14.9 | 16 | 16.5 | 228.6 | 229 | 228.6 | 71.4 | 71.5 | 71.6 | 59.99 | 60 | 60 | 27277 | 1 | 56.7 | 23128.2 | 1241 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:03 | Normal | 477.3 | 478.2 | 459 | 463.3 | 23 | 23.4 | 25 | 26.7 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 109.3 | 108.8 | 109.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 41735 | 1 | 57.3 | 23131.3 | 1241 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0.7 | 6.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:08 | Normal | 470.6 | 467.5 | 454.2 | 463.7 | 23.5 | 24.1 | 25.6 | 27.1 | 229.2 | 229.4 | 230.4 | 111 | 110.6 | 110.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 42239 | 1 | 58.9 | 23134.7 | 1241 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.6 | 7.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:13 | Normal | 464.8 | 462.7 | 445.1 | 459.4 | 25.4 | 26 | 27.6 | 28.7 | 229.4 | 229.6 | 231 | 117.2 | 116.6 | 117 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44998 | 1 | 60.7 | 23138.4 | 1241 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:18 | Normal | 467 | 458.9 | 442.7 | 452.2 | 24.4 | 25.2 | 26.6 | 27.7 | 229.4 | 230 | 230.4 | 112.5 | 112.2 | 112.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 43643 | 1 | 62.3 | 23142 | 1241 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.5 | 7.7 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:23 | Normal | 471.2 | 466.3 | 436.6 | 451 | 23.8 | 24.3 | 27.1 | 27.7 | 229.8 | 230.2 | 230.4 | 112.3 | 111.9 | 111.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 39682 | 1 | 62.8 | 23145.3 | 1241 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 8.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:28 | Normal | 463.8 | 455.7 | 437.1 | 445.7 | 25 | 25.6 | 27.2 | 27.9 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 113.6 | 112.9 | 113 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43196 | 1 | 63.5 | 23148.9 | 1241 | 8.1 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:33 | Normal | 459.2 | 459.8 | 437.1 | 449.4 | 26.6 | 27.3 | 28.8 | 29.8 | 229.8 | 229.8 | 230.6 | 121.2 | 120.9 | 121.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 46141 | 1 | 64.1 | 23152.4 | 1241 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.3 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:38 | Normal | 470.3 | 457.7 | 467.8 | 450.6 | 21.1 | 22.4 | 23.1 | 26 | 229 | 228.4 | 229.2 | 103.6 | 103 | 103.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37592 | 1 | 64.3 | 23155.7 | 1241 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.8 | 6.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:43 | Normal | 485 | 468.8 | 468.9 | 445.6 | 12.8 | 14.4 | 14.3 | 16.3 | 227.6 | 227.8 | 228 | 66.9 | 66.6 | 66.9 | 60 | 60.01 | 60 | 31928 | 1 | 62.3 | 23157.9 | 1241 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:48 | Normal | 510.6 | 498.5 | 492.4 | 484.8 | 22.7 | 25.2 | 25.1 | 26.8 | 229 | 228.8 | 229.8 | 116.5 | 116.1 | 115.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 49986 | 1 | 61.4 | 23160.9 | 1242 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:53 | Normal | 466.9 | 470.8 | 457.4 | 456.8 | 28.7 | 28.7 | 30.6 | 30.7 | 229.6 | 229.8 | 230.2 | 131.1 | 130.4 | 130.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 46852 | 1 | 63.4 | 23164.8 | 1242 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 9.8 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 09:58 | Normal | 462.8 | 452.6 | 450.5 | 444.1 | 26.8 | 27.7 | 28.8 | 29.3 | 229.6 | 229.4 | 229.8 | 121.2 | 121 | 121 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 46333 | 1 | 65.4 | 23168.7 | 1242 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 9.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:03 | Normal | 456.4 | 452.3 | 453.1 | 447.9 | 27.5 | 27.9 | 29 | 29.1 | 228.8 | 229 | 229.6 | 121.6 | 121.4 | 121.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 46339 | 1 | 66.8 | 23172.5 | 1242 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 9.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:08 | Normal | 452.1 | 454.9 | 448.2 | 436.4 | 28 | 28.3 | 29.3 | 29.9 | 229.2 | 228.8 | 229.6 | 123.3 | 123 | 123.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46752 | 1 | 68 | 23176.4 | 1242 | 9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0.5 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:13 | Normal | 433.1 | 446.1 | 447.1 | 439.7 | 26.5 | 27.5 | 29.2 | 30.3 | 229 | 229.2 | 228.8 | 117.2 | 117 | 117.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 39476 | 1 | 68.6 | 23179.9 | 1242 | 8.8 | 9 | 9 | 0.2 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 0.5 | 9.4 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:18 | Normal | 463.6 | 466.9 | 458.1 | 448.1 | 19.5 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 84.4 | 84.1 | 84.5 | 60.01 | 60 | 60 | 33137 | 1 | 67.1 | 23182.9 | 1242 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:23 | Normal | 454.9 | 448.9 | 461.3 | 447.8 | 5.1 | 5 | 5 | 5.5 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9043 | 1 | 63.3 | 23184 | 1242 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:28 | Normal | 505.2 | 514.1 | 486.2 | 495.7 | 27.3 | 26.1 | 29.7 | 28.6 | 230.2 | 229.8 | 230.6 | 133.4 | 132.7 | 132.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 50741 | 1 | 60.2 | 23185.7 | 1242 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 9.6 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:33 | Normal | 475.5 | 472.5 | 462.4 | 457 | 28 | 28.6 | 29.4 | 29.6 | 229.8 | 228.6 | 230.2 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 49164 | 1 | 62.9 | 23189.9 | 1242 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0.4 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:38 | Normal | 462.6 | 464.3 | 454 | 450.7 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 28.7 | 229 | 229.2 | 229.8 | 123.8 | 123.4 | 123.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 47152 | 1 | 65 | 23193.9 | 1242 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:43 | Normal | 461.8 | 457.7 | 460.4 | 453 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | 29.4 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 124.1 | 124 | 123.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47195 | 1 | 66.3 | 23197.8 | 1242 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.5 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.6 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:48 | Normal | 480.7 | 478.6 | 488.4 | 472.9 | 29.3 | 30 | 27.3 | 30.1 | 229.4 | 229 | 229.8 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50748 | 1 | 66.3 | 23201.3 | 1243 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 0.8 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:53 | Normal | 465.3 | 455.2 | 462.7 | 464.3 | 18.4 | 18.9 | 18.2 | 18.6 | 227.2 | 227.8 | 228.4 | 85.3 | 85.1 | 85.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 31561 | 1 | 65.2 | 23204.1 | 1243 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 10:58 | Normal | 461.5 | 461.5 | 464.6 | 454.1 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 21.1 | 228.6 | 228 | 228.6 | 93.8 | 93.3 | 93.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 35642 | 1 | 63.6 | 23207.1 | 1243 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 0.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:03 | Normal | 472.9 | 473.9 | 476.7 | 441.1 | 28.3 | 28.3 | 26.6 | 29.1 | 229.2 | 229.4 | 230 | 123.7 | 122.8 | 123 | 60 | 59.99 | 59.99 | 50592 | 1 | 63.8 | 23210.8 | 1243 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:08 | Normal | 479.2 | 470.1 | 470.1 | 453.4 | 28.5 | 29.7 | 28.3 | 30 | 229.6 | 229 | 229.6 | 129.4 | 129.2 | 129.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 50635 | 1 | 64.1 | 23214.3 | 1243 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0.5 | 9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:13 | Normal | 475 | 491.8 | 495.7 | 474.3 | 31.5 | 28.1 | 26.2 | 30.1 | 229 | 228.8 | 229.6 | 133 | 132.8 | 132.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50662 | 1 | 66.2 | 23218.6 | 1243 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:18 | Normal | 474.8 | 460.5 | 457.6 | 451 | 13.1 | 17.1 | 12.5 | 15.7 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 62.6 | 62.3 | 62.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42334 | 1 | 68.4 | 23222.7 | 1243 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 5 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 3.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:23 | Normal | 469.3 | 460.4 | 450.5 | 456 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 8 | 225.2 | 226.2 | 225.2 | 37 | 36.7 | 36.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13445 | 1 | 65.2 | 23223.8 | 1243 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:28 | Normal | 474.6 | 466.5 | 460.7 | 468.2 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 225 | 226.2 | 226 | 39.3 | 39 | 39.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14480 | 1 | 61.4 | 23225 | 1243 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:33 | Normal | 480.6 | 473.2 | 470.5 | 473.2 | 7.9 | 8 | 7 | 7.8 | 225 | 226.4 | 226 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14031 | 1 | 58.5 | 23226.2 | 1243 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:38 | Normal | 486.7 | 482.2 | 475.2 | 469.7 | 6 | 6 | 5.3 | 5.8 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10692 | 1 | 56.5 | 23227.2 | 1243 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:43 | Normal | 496 | 487.3 | 499.5 | 483 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5.5 | 226 | 226.6 | 226.2 | 28 | 28 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10310 | 1 | 54.7 | 23228 | 1243 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:48 | Normal | 499.5 | 495.4 | 498.4 | 484.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 225.4 | 226.8 | 226.8 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8712 | 1 | 53.1 | 23228.8 | 1244 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:53 | Normal | 510.6 | 507.4 | 513.6 | 503 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4 | 225.4 | 227 | 226.4 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7953 | 1 | 51.4 | 23229.5 | 1244 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 11:58 | Normal | 519.4 | 517.3 | 524.3 | 510.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 226 | 227.6 | 226.6 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 60 | 60 | 60 | 7242 | 1 | 49.4 | 23230.2 | 1244 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:03 | Normal | 516.5 | 511.4 | 501.6 | 510 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6256 | 1 | 47.5 | 23230.7 | 1244 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:08 | Normal | 526.5 | 519.4 | 516.6 | 510.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 223.4 | 224 | 224 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 59.96 | 60 | 59.96 | 5977 | 1 | 45.5 | 23231.2 | 1244 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:13 | Normal | 524.1 | 516.4 | 519.2 | 512.7 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 223.4 | 224.6 | 224 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6409 | 1 | 46.5 | 23231.8 | 1244 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:18 | Normal | 504.8 | 523.3 | 514.1 | 510.3 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.8 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7531 | 1 | 45.6 | 23232.3 | 1244 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:23 | Normal | 509 | 525.5 | 505.3 | 517.7 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 223.6 | 225 | 224.4 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8791 | 1 | 45.6 | 23233 | 1244 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:28 | Normal | 538.5 | 524.4 | 516.4 | 518.9 | 5.8 | 6.1 | 5 | 6.1 | 224.2 | 225.6 | 225.6 | 31.1 | 31 | 31.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11382 | 1 | 45 | 23233.8 | 1244 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:33 | Normal | 529.3 | 528.3 | 519.3 | 523.7 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 60 | 60 | 59.99 | 14571 | 1 | 46.6 | 23234.9 | 1244 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:38 | Normal | 523.9 | 526.6 | 515.9 | 521.3 | 9.1 | 9.3 | 8 | 9.1 | 225 | 226.2 | 226.6 | 47.4 | 47.1 | 47.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17537 | 1 | 48.4 | 23236.3 | 1244 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:43 | Normal | 517.7 | 520.3 | 512.6 | 512 | 10.8 | 10.9 | 9.4 | 10.6 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20332 | 1 | 49.7 | 23237.8 | 1244 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:48 | Normal | 511.2 | 506.9 | 511 | 512.3 | 14.1 | 14 | 13.9 | 14 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 75.3 | 75.2 | 75.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22428 | 1 | 47.5 | 23239.5 | 1245 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:53 | Normal | 500.9 | 506.2 | 497.8 | 497.2 | 10.4 | 10.4 | 9.1 | 10 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 51 | 50.8 | 50.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19073 | 1 | 45.7 | 23241.3 | 1245 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 12:58 | Normal | 514 | 518.7 | 529.9 | 516.8 | 12.2 | 12.5 | 9.8 | 11.3 | 225.6 | 226.2 | 226 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24621 | 1 | 45.8 | 23243.1 | 1245 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:03 | Normal | 499.2 | 490.9 | 505.2 | 499.6 | 10.2 | 10.4 | 8.8 | 9.6 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 49.6 | 49.3 | 49.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18254 | 1 | 46 | 23244.7 | 1245 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:08 | Normal | 492.6 | 493.7 | 494.1 | 484.5 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 11.1 | 225.8 | 226 | 225.6 | 56.6 | 56.6 | 56.3 | 60 | 60 | 59.99 | 20718 | 1 | 47 | 23247 | 1245 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:13 | Normal | 496.9 | 489.9 | 512 | 499.6 | 24.5 | 25.3 | 20.8 | 21.9 | 227.8 | 226.2 | 227.8 | 110.2 | 110 | 110.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 37943 | 1 | 49.9 | 23250.4 | 1245 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 1.2 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:18 | Normal | 465.8 | 469.7 | 474 | 471.4 | 30.1 | 30.9 | 28 | 28.1 | 226.8 | 227.4 | 227.8 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 49749 | 1 | 53.8 | 23254.5 | 1245 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10 | 9.9 | 10 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:23 | Normal | 473.3 | 472.2 | 459.8 | 476.3 | 23.4 | 22.1 | 22.6 | 20.1 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 104.1 | 103.5 | 103.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 36199 | 1 | 57.5 | 23258.5 | 1245 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 0.7 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:28 | Normal | 449.9 | 446.8 | 459.8 | 461.1 | 29.6 | 30.5 | 27.1 | 27.2 | 227 | 226.6 | 227.2 | 124.9 | 124.1 | 124.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 47037 | 1 | 60 | 23262.4 | 1245 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 0.5 | 8.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:33 | Normal | 450.8 | 449.6 | 456.8 | 464.3 | 28.5 | 29 | 26 | 25.5 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 119.8 | 119.2 | 119.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45021 | 1 | 62.2 | 23266.1 | 1245 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:38 | Normal | 443.5 | 448.4 | 451.9 | 453.2 | 26.8 | 27 | 23.8 | 24.1 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 110.4 | 110.3 | 110.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41587 | 1 | 63.6 | 23269.8 | 1245 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.6 | 7.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:43 | Normal | 450.9 | 450.8 | 458.5 | 454.1 | 26.1 | 26.5 | 23.2 | 23.5 | 226 | 226.4 | 226.2 | 108.5 | 107.9 | 108 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40665 | 1 | 64 | 23273.2 | 1245 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 7.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:48 | Normal | 448.8 | 450.5 | 456.8 | 455.1 | 26.3 | 26.8 | 23.1 | 23.7 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 109.2 | 109.3 | 109.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41132 | 1 | 64.2 | 23276.6 | 1246 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:53 | Normal | 449.7 | 450.9 | 456.9 | 451.3 | 26 | 26.1 | 23 | 23.5 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 108.2 | 107.8 | 107.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 40490 | 1 | 64.4 | 23280 | 1246 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.6 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0.6 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 13:58 | Normal | 459.8 | 453.8 | 459.4 | 461.7 | 25.3 | 25.7 | 22.5 | 22.6 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 106.6 | 106.2 | 106.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39894 | 1 | 64.6 | 23283.3 | 1246 | 8 | 8.1 | 8 | 0.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:03 | Normal | 464.6 | 459.2 | 463.7 | 464.4 | 24.2 | 24.7 | 21.2 | 21.4 | 225.8 | 226 | 225.8 | 102.1 | 101.7 | 101.5 | 60 | 59.99 | 60 | 38195 | 1 | 64.6 | 23286.6 | 1246 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.6 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:08 | Normal | 458.9 | 457.8 | 457.9 | 464.4 | 23.8 | 24.3 | 20.9 | 20.8 | 226.2 | 225.6 | 226.2 | 100.7 | 100 | 100.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37655 | 1 | 64.5 | 23289.7 | 1246 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:13 | Normal | 472 | 459.7 | 468.4 | 463.8 | 23.4 | 23.9 | 20.3 | 20.8 | 225.2 | 225 | 225.6 | 100 | 99.9 | 99.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37476 | 1 | 64.1 | 23292.9 | 1246 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:18 | Normal | 464.1 | 465.7 | 463.6 | 463.1 | 23.8 | 24 | 20.5 | 20.6 | 226 | 226 | 226 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37473 | 1 | 64 | 23296 | 1246 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:23 | Normal | 469.7 | 457.8 | 469.2 | 463.6 | 23.4 | 24.2 | 20 | 20.4 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 99.2 | 99 | 99.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37188 | 1 | 64 | 23299.1 | 1246 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.7 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:28 | Normal | 462.1 | 462.8 | 471.1 | 465.6 | 23.3 | 23.5 | 19.5 | 19.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 97.8 | 97.5 | 97.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36544 | 1 | 63.8 | 23302.1 | 1246 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.6 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:33 | Normal | 463.7 | 455.5 | 467.9 | 460.3 | 23.7 | 24.2 | 19.9 | 20.3 | 224.4 | 224.6 | 225 | 98.9 | 98.8 | 98.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 36948 | 1 | 63.6 | 23305.2 | 1246 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.6 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:38 | Normal | 471.6 | 457.7 | 464.9 | 469.3 | 22.7 | 23.5 | 19.2 | 19.3 | 224.2 | 224.4 | 225 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37459 | 1 | 63.5 | 23308.2 | 1246 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:43 | Normal | 460.6 | 465.7 | 475.1 | 466.4 | 10.8 | 10.5 | 7.5 | 8 | 222.8 | 222.6 | 223 | 45.8 | 45.7 | 45.9 | 59.99 | 60 | 60 | 13409 | 1 | 62.6 | 23310.6 | 1246 | 3.2 | 3.2 | 3 | 0.6 | 3 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:48 | Normal | 481.6 | 469.4 | 471.6 | 473.2 | 19.6 | 18.8 | 17 | 16 | 223.6 | 224 | 224.2 | 85.2 | 85 | 85.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32639 | 1 | 61.2 | 23313.1 | 1247 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:53 | Normal | 471.8 | 471 | 475.8 | 475.7 | 20.3 | 20.6 | 16.5 | 16.6 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 87 | 86.8 | 87 | 60 | 60 | 60 | 33818 | 1 | 60.5 | 23316 | 1247 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 14:58 | Normal | 472.5 | 467 | 470.9 | 471.1 | 19.1 | 19.5 | 15.5 | 15.6 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 81.7 | 81.9 | 81.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31689 | 1 | 59.7 | 23318.7 | 1247 | 6 | 6.2 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:03 | Normal | 474 | 465.7 | 471.8 | 476.3 | 19 | 19.6 | 15.5 | 15.5 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 82.1 | 82 | 82.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31823 | 1 | 58.8 | 23321.4 | 1247 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:08 | Normal | 475 | 467.8 | 474.8 | 476.2 | 18.6 | 19 | 14.8 | 14.9 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 79.6 | 79.5 | 79.5 | 60 | 60.02 | 60 | 30918 | 1 | 58.1 | 23324 | 1247 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:13 | Normal | 470.9 | 465.7 | 479.6 | 475.1 | 18 | 18.1 | 13.8 | 14.1 | 225.4 | 226 | 226 | 76 | 75.6 | 75.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29581 | 1 | 57.3 | 23326.5 | 1247 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:18 | Normal | 478.6 | 473.6 | 477.8 | 474.2 | 18.2 | 18.5 | 14.3 | 14.5 | 226 | 225.6 | 225.8 | 77.9 | 77.6 | 77.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30337 | 1 | 56.7 | 23329 | 1247 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:23 | Normal | 475.6 | 473.5 | 480.5 | 478 | 16.7 | 17.1 | 13 | 13.2 | 225.2 | 225.4 | 226 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28101 | 1 | 55.8 | 23331.5 | 1247 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:28 | Normal | 471.9 | 475.8 | 481.1 | 482.5 | 15.8 | 16.1 | 11.8 | 12 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 67.1 | 67.1 | 66.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25135 | 1 | 54.8 | 23333.6 | 1247 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:33 | Normal | 480.2 | 481.2 | 476.5 | 474.9 | 14.4 | 14.7 | 10.6 | 10.9 | 225.2 | 225.2 | 225 | 61.3 | 61 | 61 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22921 | 1 | 54 | 23335.6 | 1247 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:38 | Normal | 483 | 477.8 | 475.3 | 483.7 | 7.2 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 223.4 | 224 | 223.8 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18203 | 1 | 53.4 | 23337.5 | 1247 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:43 | Normal | 483.9 | 486.9 | 498.3 | 491.1 | 14 | 14.1 | 9.9 | 10 | 224.8 | 225 | 225.2 | 60.4 | 60.2 | 60.4 | 60 | 60 | 60.01 | 22070 | 1 | 51.9 | 23338.1 | 1247 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:48 | Normal | 492.4 | 489.1 | 489 | 485.2 | 13.8 | 14.1 | 9.8 | 10 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 59.2 | 58.8 | 59 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 22089 | 1 | 51.5 | 23340 | 1248 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:53 | Normal | 464.8 | 465.7 | 478.1 | 468.5 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 222 | 223.4 | 222.2 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5531 | 1 | 51.1 | 23341.4 | 1248 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 15:58 | Normal | 472.8 | 471.8 | 485.5 | 474.9 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6465 | 1 | 49.9 | 23341.9 | 1248 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:03 | Normal | 486.9 | 500.9 | 496.9 | 491.4 | 6.9 | 6.6 | 5 | 5.4 | 223 | 223.8 | 224 | 31.1 | 30.8 | 31 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9511 | 1 | 48.8 | 23342.6 | 1248 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:08 | Normal | 491.9 | 493.7 | 502.9 | 488.3 | 7.9 | 8 | 6 | 6.5 | 223 | 223.4 | 223.4 | 36.8 | 36.9 | 37 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13195 | 1 | 48.4 | 23343.9 | 1248 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:13 | Normal | 480 | 475.7 | 478 | 475.4 | 5 | 5 | 4.1 | 4.5 | 222.6 | 223.6 | 223 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8626 | 1 | 48.1 | 23345.1 | 1248 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:18 | Normal | 478.9 | 474.7 | 480 | 475.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 222 | 223 | 222.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6475 | 1 | 47.5 | 23346 | 1248 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:23 | Normal | 483 | 489.7 | 477.7 | 483.3 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7418 | 1 | 46.7 | 23346.6 | 1248 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:28 | Normal | 482.3 | 484.9 | 481.2 | 482.6 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 222.2 | 223.6 | 222.2 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6242 | 1 | 45.9 | 23347.2 | 1248 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:33 | Normal | 483.6 | 479.3 | 475.8 | 482.3 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 222.4 | 223.4 | 223 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5505 | 1 | 45.3 | 23347.9 | 1248 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:38 | Normal | 491.7 | 491.6 | 485.9 | 475.3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2 | 222 | 223.4 | 222.8 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4560 | 1 | 47.7 | 23348.2 | 1248 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:43 | Normal | 495 | 497.7 | 493.3 | 489.7 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 2.9 | 226.2 | 227.2 | 226.6 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7396 | 1 | 45.5 | 23348.9 | 1248 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:48 | Normal | 486 | 491.8 | 475.3 | 480.7 | 2 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 225.2 | 227 | 226.4 | 10 | 9.9 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3914 | 1 | 47.2 | 23349.3 | 1249 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:53 | Normal | 497.7 | 472.5 | 463.7 | 479.2 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 225 | 226.2 | 226.2 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2976 | 1 | 49 | 23349.6 | 1249 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 16:58 | Normal | 494.8 | 489.7 | 472.8 | 483.3 | 2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 225.8 | 227.4 | 226.8 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4831 | 1 | 49.9 | 23349.9 | 1249 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:03 | Normal | 479 | 482.7 | 467.9 | 476.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 226 | 227.6 | 226.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2220 | 1 | 45.9 | 23350.2 | 1249 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:08 | Normal | 494.8 | 490.7 | 464.8 | 453.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2562 | 1 | 46.7 | 23350.4 | 1249 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:13 | Normal | 472.2 | 472 | 470.9 | 485.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 226.2 | 227.8 | 226.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1616 | 1 | 48.2 | 23350.6 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:18 | Normal | 468.9 | 480.1 | 460.9 | 463 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 226.2 | 227 | 227.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1285 | 1 | 48.9 | 23350.7 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:23 | Normal | 489.8 | 493.7 | 451.9 | 457.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 223.8 | 225 | 225 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1388 | 1 | 49.4 | 23350.8 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:28 | Normal | 506 | 498.9 | 469.8 | 476.3 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 226 | 225 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1772 | 1 | 49.8 | 23351 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:33 | Normal | 481.8 | 468.7 | 461 | 480.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 224.4 | 225.8 | 225 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1188 | 1 | 50 | 23351.1 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:38 | Normal | 486.2 | 458.9 | 457.9 | 433.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 935 | 1 | 47.4 | 23351.2 | 1249 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:43 | Normal | 495.4 | 483.6 | 450.9 | 463.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 225.4 | 225 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 825 | 1 | 45.6 | 23351.2 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:48 | Normal | 460.8 | 477.7 | 441.9 | 481.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226.4 | 225.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 662 | 1 | 45 | 23351.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:53 | Normal | 448.8 | 399.7 | 389.9 | 420.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 373 | 1 | 45.8 | 23351.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 17:58 | Normal | 433.1 | 199.9 | 199.8 | 357.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.2 | 226.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 122 | 1 | 45.5 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:03 | Normal | 380.8 | 200.1 | 199.2 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 227 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 45.4 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:08 | Normal | 337 | 209 | 250.6 | 232.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 48.8 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:13 | Normal | 229.5 | 197.9 | 206.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9 | 1 | 49.8 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:18 | Normal | 211.3 | 196.9 | 207.9 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 49.4 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:23 | Normal | 205.7 | 199.1 | 204.6 | 261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 48.9 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-01 18:28 | Normal | 197.7 | 201.4 | 202.1 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 225.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 48 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0