## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-21 05:29 | Wait | 508.3 | 508.2 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 34120.7 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:34 | Normal | 500.9 | 199.9 | 473.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 103 | 1 | 22.7 | 34120.7 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:38 | Normal | 528.3 | 199.7 | 481.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 176 | 1 | 23 | 34120.7 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:44 | Normal | 535 | 230.7 | 485.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 281 | 1 | 23 | 34120.7 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:49 | Normal | 556.3 | 298.9 | 508 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 364 | 1 | 23.1 | 34120.7 | 2422 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:54 | Normal | 567.4 | 530 | 520.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 477 | 1 | 23.1 | 34120.8 | 2422 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 05:58 | Normal | 545.1 | 498.7 | 516 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 674 | 1 | 23.8 | 34120.8 | 2423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:04 | Normal | 559.9 | 457.5 | 538.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 825 | 1 | 24.1 | 34120.9 | 2423 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:09 | Normal | 574.2 | 532.9 | 511.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 924 | 1 | 24.3 | 34120.9 | 2423 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:14 | Normal | 577 | 536.8 | 529.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 3 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1039 | 1 | 24.4 | 34121 | 2423 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:19 | Normal | 563 | 546.8 | 526.8 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1672 | 1 | 24.6 | 34121.1 | 2423 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:24 | Normal | 606.1 | 569.7 | 531.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2192 | 1 | 24.8 | 34121.3 | 2423 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:29 | Normal | 585.1 | 513.7 | 540.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1355 | 1 | 25 | 34121.4 | 2423 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:34 | Normal | 603 | 573.7 | 564.9 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3171 | 1 | 25.2 | 34121.6 | 2423 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:39 | Normal | 587.1 | 538.7 | 553.9 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 7 | 7.1 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2738 | 1 | 25.4 | 34121.9 | 2423 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:44 | Normal | 583.9 | 486.2 | 540.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 8.7 | 9 | 8.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3522 | 1 | 25.6 | 34122.1 | 2423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:49 | Normal | 587.1 | 498.8 | 557.3 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 3598 | 1 | 25.8 | 34122.4 | 2423 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:54 | Normal | 595 | 479.7 | 540.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3557 | 1 | 26.1 | 34122.7 | 2423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 06:59 | Normal | 597 | 484.7 | 552.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 3942 | 1 | 26.3 | 34123 | 2424 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:04 | Normal | 596.4 | 487 | 550 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3536 | 1 | 26.5 | 34123.3 | 2424 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:09 | Normal | 609.1 | 532.8 | 561.1 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4479 | 1 | 26.7 | 34123.7 | 2424 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:14 | Normal | 593.2 | 513.8 | 566 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 60 | 60 | 60.01 | 5005 | 1 | 26.9 | 34124.1 | 2424 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:19 | Normal | 598.8 | 520.3 | 565.2 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4692 | 1 | 27.1 | 34124.5 | 2424 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:24 | Normal | 610 | 544.8 | 553.6 | 0 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 6360 | 1 | 27.3 | 34124.9 | 2424 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:29 | Normal | 599.4 | 529.9 | 573.7 | 0 | 5.8 | 4.1 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 19.1 | 19.2 | 19 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7546 | 1 | 27.6 | 34125.5 | 2424 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:34 | Normal | 605 | 512.5 | 572.8 | 0 | 5.1 | 4 | 3.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6990 | 1 | 27.9 | 34126.1 | 2424 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:39 | Normal | 576 | 524.9 | 575.8 | 0 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5038 | 1 | 28.1 | 34126.6 | 2424 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:44 | Normal | 595.2 | 530.9 | 557.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4892 | 1 | 28.3 | 34127 | 2424 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:49 | Normal | 614 | 586.6 | 575.6 | 0 | 6.5 | 4.1 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9830 | 1 | 28.5 | 34127.5 | 2424 | 1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:54 | Normal | 606.4 | 591.8 | 572.8 | 0 | 13.9 | 7.7 | 10 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 44.1 | 44.3 | 44 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 17658 | 1 | 29.3 | 34128.9 | 2424 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 07:59 | Normal | 601 | 572.8 | 567.5 | 0 | 15.1 | 8.7 | 11 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 19099 | 1 | 30.2 | 34130.4 | 2425 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:04 | Normal | 597.4 | 583.9 | 560.3 | 0 | 15.5 | 8.8 | 11.2 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 48.7 | 48.9 | 48.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19458 | 1 | 31.1 | 34132 | 2425 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:09 | Normal | 561.2 | 486.8 | 528.5 | 0 | 2.7 | 2 | 1.9 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3674 | 1 | 31.4 | 34132.9 | 2425 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:14 | Normal | 596.7 | 588.7 | 564.5 | 0 | 17.1 | 9.8 | 12.4 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.8 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 21374 | 1 | 31.8 | 34134.2 | 2425 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.8 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:19 | Normal | 595.6 | 577.5 | 554.9 | 0 | 17.8 | 10.1 | 12.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 55.3 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21987 | 1 | 32.2 | 34135.4 | 2425 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.7 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:24 | Normal | 575.2 | 531.8 | 536.2 | 0 | 12.1 | 8 | 5.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12915 | 1 | 32.4 | 34136.4 | 2425 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:29 | Normal | 596.8 | 561.7 | 552.6 | 0 | 18 | 11.1 | 12.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 56 | 56.1 | 55.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 22410 | 1 | 33.1 | 34138.2 | 2425 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0 | 1.5 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:34 | Normal | 590.1 | 540 | 547.1 | 0 | 18.8 | 13.5 | 13.6 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 60.1 | 60.1 | 59.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 23826 | 1 | 34 | 34140.2 | 2425 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:39 | Normal | 587.6 | 559.4 | 549.6 | 0 | 20.6 | 14.5 | 14.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 65.4 | 65.7 | 65.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 26051 | 1 | 34.9 | 34142.2 | 2425 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:44 | Normal | 577.1 | 561 | 539.2 | 0 | 25.8 | 18.7 | 18.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 82.1 | 82.1 | 81.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 33134 | 1 | 36.2 | 34144.7 | 2425 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 0.9 | 4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:49 | Normal | 556.7 | 532.9 | 533.1 | 0 | 16.3 | 12.2 | 11.9 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 51.3 | 51.3 | 51 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 21804 | 1 | 38 | 34147.5 | 2425 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:54 | Normal | 571.3 | 544.7 | 538.4 | 0 | 11.3 | 8 | 7.5 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 35.5 | 35.6 | 35.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 13922 | 1 | 38 | 34149 | 2425 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 08:59 | Normal | 586.5 | 541.7 | 550.5 | 0 | 14.5 | 11 | 10.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 47 | 47.1 | 46.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19538 | 1 | 37.4 | 34150.5 | 2426 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:04 | Normal | 585.1 | 531 | 553.9 | 0 | 11.1 | 8.5 | 7.4 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14207 | 1 | 36.9 | 34151.7 | 2426 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:09 | Normal | 590.1 | 532.7 | 548.9 | 0 | 11.5 | 8.9 | 7.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 38.2 | 38.3 | 37.9 | 60.02 | 60 | 60 | 14892 | 1 | 36.5 | 34153 | 2426 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:14 | Normal | 587.7 | 535.6 | 551.4 | 0 | 12.8 | 9.8 | 8.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 42.3 | 42.3 | 41.9 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 16329 | 1 | 36.2 | 34154.2 | 2426 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:19 | Normal | 590.3 | 543.8 | 555.6 | 0 | 15.1 | 11.6 | 10.2 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 49.2 | 49.5 | 49 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 19503 | 1 | 36.3 | 34155.8 | 2426 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:24 | Normal | 588.9 | 536.3 | 554.3 | 0 | 14.8 | 11.3 | 9.8 | 0 | 234 | 231.8 | 233.8 | 48.6 | 48.7 | 48.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19157 | 1 | 36.5 | 34157.4 | 2426 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:29 | Normal | 581.9 | 534.6 | 549.6 | 0 | 18.9 | 14.9 | 12.9 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 61.2 | 61.2 | 60.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 24837 | 1 | 36.9 | 34159.3 | 2426 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:34 | Normal | 580.9 | 535.6 | 546.9 | 0 | 17.4 | 13.6 | 11.7 | 0 | 235 | 232.4 | 234.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22253 | 1 | 37.6 | 34161.4 | 2426 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:39 | Normal | 575.7 | 532.6 | 541.5 | 0 | 17.4 | 13.3 | 11.6 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21821 | 1 | 37.9 | 34163.3 | 2426 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:44 | Normal | 582.4 | 540.6 | 556.2 | 0 | 15.3 | 11.5 | 9.9 | 0 | 234 | 231.4 | 232.8 | 48.6 | 48.6 | 48.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19228 | 1 | 37.9 | 34165 | 2426 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:49 | Normal | 581.4 | 544.1 | 555.6 | 0 | 18.5 | 13.8 | 12 | 0 | 235 | 231.8 | 233.8 | 58.8 | 58.9 | 58.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22117 | 1 | 37.8 | 34166.7 | 2426 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:54 | Normal | 580.6 | 531.5 | 543.3 | 0 | 22 | 17.8 | 14.5 | 0 | 235 | 232.6 | 234.4 | 71.5 | 71.4 | 70.9 | 60 | 59.98 | 60 | 28348 | 1 | 38.3 | 34168.8 | 2426 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 2 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 09:59 | Normal | 567.3 | 518.4 | 532.2 | 0 | 27.5 | 22.4 | 18.8 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 85.4 | 85.4 | 84.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39540 | 1 | 39.1 | 34171.2 | 2427 | 6.5 | 7 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 2.9 | 4.8 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:04 | Normal | 562 | 523.6 | 532 | 0 | 22.8 | 18.2 | 15.6 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 71.7 | 71.9 | 71.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 29605 | 1 | 40.5 | 34174.2 | 2427 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 2.3 | 3.7 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:09 | Normal | 576.4 | 528.4 | 534.9 | 0 | 21.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 70.2 | 70.2 | 69.8 | 60 | 60 | 60.01 | 27011 | 1 | 41.1 | 34176.3 | 2427 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 2 | 3.3 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:14 | Normal | 570.4 | 533 | 536.6 | 0 | 22.5 | 17.3 | 14.6 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234 | 70.3 | 70.3 | 70 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27067 | 1 | 41.2 | 34178.6 | 2427 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:19 | Normal | 549.3 | 483.5 | 522.5 | 0 | 34.8 | 30.1 | 24.1 | 0 | 238.2 | 235 | 237 | 106.1 | 105.9 | 105.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 37154 | 1 | 42.1 | 34181.5 | 2427 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 4.9 | 6.8 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:24 | Normal | 562.3 | 501.7 | 530.2 | 0 | 21.6 | 18.3 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.4 | 68.4 | 68.4 | 67.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 27477 | 1 | 42.9 | 34184.1 | 2427 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:29 | Normal | 570.1 | 516.6 | 546.7 | 0 | 29.3 | 22.7 | 18.9 | 0 | 235.4 | 235 | 235.6 | 90.6 | 90.4 | 89.9 | 60 | 60 | 60 | 29204 | 1 | 42.3 | 34185.9 | 2427 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.5 | 7.3 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:34 | Normal | 569.3 | 528.9 | 532.3 | 0 | 21.3 | 16.5 | 14.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 67.3 | 67.2 | 66.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 26957 | 1 | 42.3 | 34188.3 | 2427 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:39 | Normal | 571.2 | 533.2 | 545.2 | 0 | 16.9 | 12.8 | 11.4 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.8 | 53.5 | 53.7 | 53.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20573 | 1 | 42.1 | 34190.3 | 2427 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:44 | Normal | 566.4 | 522 | 540.8 | 0 | 18.3 | 14.1 | 12.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 57.9 | 57.9 | 57.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22387 | 1 | 42.4 | 34192.6 | 2427 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:49 | Normal | 573.1 | 506.1 | 543.8 | 0 | 21.6 | 19.1 | 16.5 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 72.5 | 72.4 | 72 | 60.01 | 60.02 | 60 | 27157 | 1 | 42.1 | 34194.7 | 2427 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:54 | Normal | 562.2 | 488.9 | 547.4 | 0 | 27.8 | 22.7 | 17.7 | 0 | 236.6 | 234 | 234.8 | 84.6 | 84.6 | 84.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30392 | 1 | 42.2 | 34197.1 | 2427 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 3 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 10:59 | Normal | 574 | 505.1 | 535.5 | 0 | 17.2 | 15.3 | 11.5 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 57 | 57 | 56.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21280 | 1 | 42.5 | 34199.4 | 2428 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:04 | Normal | 554.5 | 459.9 | 518.1 | 0 | 32.3 | 31.4 | 24 | 0 | 237.8 | 235.2 | 237 | 103.9 | 104 | 103.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 42272 | 1 | 43.8 | 34202.6 | 2428 | 8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:09 | Normal | 554.3 | 490.7 | 519.5 | 0 | 33.5 | 30.5 | 24.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237 | 106.5 | 106.4 | 105.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 43330 | 1 | 44.7 | 34205.2 | 2428 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8 | 8.9 | 8.7 | 5.4 | 6.9 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:14 | Normal | 550.6 | 525.1 | 522.4 | 0 | 15.3 | 13.5 | 10.7 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.4 | 53.8 | 53.8 | 53.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 16334 | 1 | 45.1 | 34207.2 | 2428 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:19 | Normal | 557.5 | 475.5 | 518.7 | 0 | 36 | 33.5 | 25.1 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 113 | 113 | 112.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 46401 | 1 | 44.2 | 34209.6 | 2428 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | 6.3 | 8 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:24 | Normal | 553.5 | 458.6 | 527.3 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9302 | 1 | 44.9 | 34211.9 | 2428 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:29 | Normal | 550.8 | 497.1 | 521 | 0 | 37.5 | 33.1 | 27.3 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 119.3 | 119.2 | 118.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 48528 | 1 | 44.7 | 34214 | 2428 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9 | 10 | 9.6 | 5.6 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:34 | Normal | 556.4 | 484.5 | 533.4 | 0 | 8.2 | 6.7 | 5.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 25.8 | 26 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 9926 | 1 | 46 | 34216.3 | 2428 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:39 | Normal | 573.7 | 508.2 | 534.7 | 0 | 38.1 | 34.3 | 28.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 124.9 | 124.9 | 124.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 50007 | 1 | 44.1 | 34217.5 | 2428 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9 | 10.3 | 9.9 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:44 | Normal | 560.2 | 454.4 | 532.4 | 0 | 7.8 | 7 | 5.4 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9816 | 1 | 44.4 | 34219.5 | 2428 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:49 | Normal | 573.7 | 464.9 | 542.9 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11713 | 1 | 42.7 | 34220.4 | 2428 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:54 | Normal | 581.4 | 505.2 | 546.1 | 0 | 19.1 | 17.1 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 60 | 59.99 | 60 | 25974 | 1 | 41.7 | 34221.8 | 2428 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 11:59 | Normal | 574.5 | 497.8 | 540.9 | 0 | 9.1 | 7.4 | 6.4 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.2 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11675 | 1 | 41.9 | 34223.6 | 2429 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:04 | Normal | 579.5 | 472.6 | 533.9 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 21.7 | 21.9 | 21.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8387 | 1 | 40.7 | 34224.4 | 2429 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:09 | Normal | 573.2 | 481.7 | 536 | 0 | 38.3 | 35.8 | 27.9 | 0 | 239 | 236.2 | 237.2 | 124.6 | 124.9 | 124.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 50669 | 1 | 40.8 | 34226.4 | 2429 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9 | 10.2 | 9.9 | 7 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:14 | Normal | 583.6 | 504.7 | 550.5 | 0 | 12.6 | 10.3 | 8.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 41 | 41.1 | 40.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 15842 | 1 | 42.1 | 34228.2 | 2429 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:19 | Normal | 571.7 | 495.8 | 542.6 | 0 | 10.1 | 8.5 | 7 | 0 | 232.6 | 230 | 231.4 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12636 | 1 | 43.1 | 34230.6 | 2429 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:24 | Normal | 557.1 | 456.7 | 523.2 | 0 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 0 | 230.4 | 228 | 229.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5390 | 1 | 41.8 | 34231.3 | 2429 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:29 | Normal | 563.3 | 465.1 | 522.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3608 | 1 | 40 | 34231.6 | 2429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:34 | Normal | 583.7 | 507.1 | 548.7 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7800 | 1 | 39 | 34232.1 | 2429 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:39 | Normal | 596.2 | 495.1 | 552.9 | 0 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 25 | 25.1 | 24.8 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 9690 | 1 | 38.3 | 34232.9 | 2429 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:44 | Normal | 609.2 | 517.9 | 567.5 | 0 | 10.7 | 9 | 7.7 | 0 | 233 | 230.2 | 232 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 60 | 59.99 | 60 | 14337 | 1 | 37.8 | 34233.9 | 2429 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:49 | Normal | 587.1 | 534.9 | 556.7 | 0 | 17 | 13.5 | 11.4 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 21577 | 1 | 39.9 | 34236.8 | 2429 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:54 | Normal | 587.1 | 528 | 552 | 0 | 6.6 | 4.8 | 4.4 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8573 | 1 | 39.6 | 34237.9 | 2429 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 12:59 | Normal | 572.4 | 486 | 548.1 | 0 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 0 | 231.4 | 230 | 229.8 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7459 | 1 | 38.3 | 34238.6 | 2430 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:04 | Normal | 586.4 | 469.6 | 555.7 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3 | 0 | 231 | 228.6 | 230 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6060 | 1 | 37.1 | 34239.1 | 2430 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:09 | Normal | 586.4 | 484.2 | 555.1 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.2 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5335 | 1 | 36.2 | 34239.6 | 2430 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:14 | Normal | 588.4 | 469.2 | 554.1 | 0 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231 | 228.4 | 229 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6048 | 1 | 35.7 | 34240.1 | 2430 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:19 | Normal | 596.3 | 482.9 | 548.4 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 0 | 230.6 | 227.6 | 228.8 | 18.5 | 18.8 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7288 | 1 | 35.4 | 34240.6 | 2430 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:24 | Normal | 593.5 | 505.8 | 561.1 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 230.8 | 228.2 | 228.8 | 22.3 | 22.5 | 22 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8595 | 1 | 35.1 | 34241.3 | 2430 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:29 | Normal | 592.6 | 514.9 | 562.5 | 0 | 7.3 | 5.8 | 5.1 | 0 | 231.4 | 228.4 | 229.4 | 25.4 | 25.5 | 25 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9683 | 1 | 35 | 34242 | 2430 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:34 | Normal | 597.4 | 513.8 | 557.3 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 32.2 | 32.5 | 31.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12409 | 1 | 35 | 34243 | 2430 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:39 | Normal | 586.3 | 486.3 | 558.6 | 0 | 25.3 | 22.3 | 17.8 | 0 | 236.8 | 233.2 | 234.8 | 84.2 | 84.1 | 83.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34556 | 1 | 35.5 | 34244.6 | 2430 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:44 | Normal | 576.1 | 485.1 | 537.3 | 0 | 25.6 | 20.5 | 17.8 | 0 | 236 | 233 | 234.2 | 77.9 | 77.7 | 77.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37501 | 1 | 37.6 | 34247.2 | 2430 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:49 | Normal | 594.6 | 458.8 | 540.5 | 0 | 16.6 | 14.1 | 11.5 | 0 | 235 | 231.4 | 233.8 | 54 | 54.2 | 53.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20110 | 1 | 38.4 | 34249.1 | 2430 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:54 | Normal | 584.6 | 480.9 | 532.4 | 0 | 22.9 | 18.5 | 16.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 74 | 74.3 | 73.7 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 30553 | 1 | 39 | 34251.2 | 2430 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 7 | 1.8 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 13:59 | Normal | 570.8 | 468.9 | 534.5 | 0 | 25.1 | 19.8 | 19.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 79.5 | 79.4 | 78.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 32864 | 1 | 39.8 | 34253.4 | 2431 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.2 | 1.6 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:04 | Normal | 568.5 | 473 | 531 | 0 | 27.4 | 21.2 | 20.8 | 0 | 236 | 233.2 | 235.2 | 85.7 | 85.5 | 85 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34554 | 1 | 40.9 | 34256.2 | 2431 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 1.8 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:09 | Normal | 564 | 466.2 | 522.9 | 0 | 26.1 | 20.1 | 19.9 | 0 | 236 | 233.2 | 234.8 | 81.2 | 81.3 | 80.7 | 60 | 59.99 | 60 | 32520 | 1 | 42.2 | 34259 | 2431 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 7.7 | 1.2 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:14 | Normal | 575.3 | 524 | 534.6 | 0 | 26.2 | 17.3 | 20 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.4 | 81.3 | 81.4 | 80.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32932 | 1 | 42 | 34260.8 | 2431 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:19 | Normal | 570.7 | 507.8 | 537 | 0 | 25.8 | 17.2 | 18.8 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 78.9 | 79 | 78.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 31311 | 1 | 42.2 | 34263.4 | 2431 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6 | 7.4 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:24 | Normal | 577.1 | 476.2 | 540.6 | 0 | 11.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230 | 35.5 | 35.7 | 35.3 | 60 | 60 | 60 | 12950 | 1 | 42.2 | 34265.4 | 2431 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:29 | Normal | 583.1 | 489.2 | 546.5 | 0 | 19 | 13.3 | 12.8 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.2 | 58 | 58.2 | 57.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21841 | 1 | 42 | 34267.7 | 2431 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:34 | Normal | 582 | 473.1 | 545.1 | 0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 0 | 233.6 | 231 | 233.2 | 61.3 | 61.4 | 60.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 25078 | 1 | 41.8 | 34269.6 | 2431 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 5.4 | 1.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:39 | Normal | 578.4 | 474.1 | 535.3 | 0 | 24.9 | 18.6 | 18.5 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 77.3 | 77.3 | 76.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 31032 | 1 | 41.9 | 34272.2 | 2431 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 7.1 | 1.5 | 5 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:44 | Normal | 574.1 | 466.7 | 537.9 | 0 | 23.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 234.6 | 231 | 233.4 | 72.3 | 72.1 | 71.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28949 | 1 | 42.7 | 34274.7 | 2431 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 1.2 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:49 | Normal | 572.2 | 449 | 528.5 | 0 | 22.6 | 17.1 | 17.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234.8 | 69.6 | 69.6 | 69.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 27939 | 1 | 43 | 34277 | 2431 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 1.1 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:54 | Normal | 567.8 | 431.3 | 528.1 | 0 | 21.3 | 16.2 | 16.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 65.7 | 65.4 | 65.3 | 60.02 | 60 | 60 | 26043 | 1 | 43 | 34279.3 | 2431 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 6.1 | 1 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 14:59 | Normal | 571.3 | 436 | 539 | 0 | 20.3 | 13.1 | 15.3 | 0 | 234.8 | 231.6 | 233.4 | 60.7 | 60.7 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 24015 | 1 | 43 | 34281.4 | 2432 | 5 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 1 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:04 | Normal | 576.2 | 364.7 | 538.6 | 0 | 19.5 | 14.8 | 14.8 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 22859 | 1 | 43.1 | 34283.3 | 2432 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 0.8 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:09 | Normal | 574.5 | 359.5 | 540.3 | 0 | 18.6 | 12.9 | 14.2 | 0 | 234.4 | 230.8 | 233 | 54.7 | 54.5 | 54.2 | 60 | 60 | 60 | 21743 | 1 | 43.2 | 34285.2 | 2432 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:14 | Normal | 580.4 | 304.3 | 544.2 | 0 | 17.9 | 14.1 | 13.8 | 0 | 233.6 | 230.4 | 232.8 | 52.2 | 52.4 | 51.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 20564 | 1 | 43.2 | 34286.9 | 2432 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.8 | 4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:19 | Normal | 585.5 | 302.2 | 542.8 | 0 | 17.2 | 12.6 | 13.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.4 | 49.7 | 49.8 | 49.1 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 19553 | 1 | 43.1 | 34288.6 | 2432 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:24 | Normal | 563.8 | 482.2 | 539.5 | 0 | 16.9 | 8.6 | 13 | 0 | 233.4 | 230.2 | 232.6 | 49.1 | 49 | 48.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19306 | 1 | 42.4 | 34290.2 | 2432 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:29 | Normal | 536.2 | 477.7 | 542.5 | 0 | 16.5 | 8.5 | 12.5 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.8 | 47.1 | 47.1 | 46.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18389 | 1 | 41.6 | 34291.8 | 2432 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:34 | Normal | 507.8 | 482.7 | 548.8 | 0 | 16.3 | 8.5 | 12.2 | 0 | 232.8 | 230 | 232.6 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 17919 | 1 | 41 | 34293.3 | 2432 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:39 | Normal | 473.3 | 480.7 | 547.5 | 0 | 16.6 | 8.8 | 12.5 | 0 | 232.6 | 228.6 | 230.8 | 44.8 | 45 | 44.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17587 | 1 | 40.5 | 34294.7 | 2432 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:44 | Normal | 581.4 | 480.7 | 541.7 | 0 | 9.7 | 8.8 | 10 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.6 | 32.3 | 32.5 | 31.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 18450 | 1 | 40.1 | 34296.2 | 2432 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:49 | Normal | 580.2 | 493.8 | 553.4 | 0 | 15.8 | 10.8 | 13.7 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.2 | 52.8 | 53.1 | 52.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20584 | 1 | 39.3 | 34296.9 | 2432 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 2 | 1.6 | 4 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:54 | Normal | 549.7 | 489.4 | 558.7 | 0 | 15.5 | 11 | 12.8 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.4 | 50.8 | 50.8 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19996 | 1 | 39.3 | 34298.7 | 2432 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 15:59 | Normal | 526.9 | 482.8 | 550.1 | 0 | 12.6 | 9.8 | 12.4 | 0 | 232.8 | 229.8 | 231.6 | 43.5 | 43.5 | 43 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16904 | 1 | 39.1 | 34300.2 | 2433 | 4 | 3.7 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:04 | Normal | 573.5 | 479.3 | 550.1 | 0 | 7.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9225 | 1 | 38.7 | 34301.3 | 2433 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:09 | Normal | 597.1 | 488 | 548.2 | 0 | 10.1 | 8.6 | 11 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230.8 | 39.3 | 39.5 | 38.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15142 | 1 | 38.2 | 34302.4 | 2433 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:14 | Normal | 569.5 | 472.1 | 527.3 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 230.2 | 227.8 | 228.6 | 14.8 | 15 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 5807 | 1 | 37.6 | 34303.2 | 2433 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:19 | Normal | 574.1 | 485.9 | 539.2 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 0 | 230.2 | 228 | 229 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5451 | 1 | 36.8 | 34303.7 | 2433 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:24 | Normal | 581.1 | 484 | 547.9 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 16.3 | 16.5 | 16 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6215 | 1 | 36.1 | 34304.1 | 2433 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:29 | Normal | 588.5 | 470.1 | 552.2 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 0 | 234.6 | 232 | 233.8 | 18 | 18.1 | 17.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7230 | 1 | 35.3 | 34304.8 | 2433 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:34 | Normal | 578.1 | 504.6 | 565.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 28.1 | 28.2 | 27.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11156 | 1 | 34.7 | 34305.5 | 2433 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:39 | Normal | 588.8 | 499.1 | 566 | 0 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.96 | 60 | 59.96 | 9308 | 1 | 34.2 | 34306.4 | 2433 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:44 | Normal | 588.3 | 488.3 | 548 | 0 | 4 | 3.5 | 3.2 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6008 | 1 | 33.6 | 34307.1 | 2433 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:49 | Normal | 579.3 | 499 | 551 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4681 | 1 | 33.1 | 34307.5 | 2433 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:54 | Normal | 587.5 | 489.9 | 549.3 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233 | 9 | 9.1 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3636 | 1 | 32.8 | 34307.9 | 2433 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 16:59 | Normal | 581.6 | 468.1 | 539.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3197 | 1 | 32.3 | 34308.1 | 2434 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:04 | Normal | 582.5 | 477.3 | 538.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2846 | 1 | 31.9 | 34308.4 | 2434 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:09 | Normal | 550.4 | 486.2 | 529.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2660 | 1 | 31.5 | 34308.6 | 2434 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:14 | Normal | 595.4 | 501 | 576.1 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233 | 234.8 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3771 | 1 | 31.2 | 34308.9 | 2434 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:19 | Normal | 574.1 | 505.1 | 561.8 | 0 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3831 | 1 | 31 | 34309.2 | 2434 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:24 | Normal | 569.6 | 468.2 | 557.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3261 | 1 | 30.9 | 34309.5 | 2434 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:29 | Normal | 573.4 | 459.5 | 557.9 | 0 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2805 | 1 | 30.7 | 34309.8 | 2434 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:34 | Normal | 571.2 | 471.2 | 552.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2555 | 1 | 30.7 | 34310 | 2434 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:39 | Normal | 574.5 | 491.3 | 520.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2052 | 1 | 30.6 | 34310.2 | 2434 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:44 | Normal | 549.4 | 474 | 519 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234 | 234.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1635 | 1 | 30.5 | 34310.3 | 2434 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:49 | Normal | 543 | 452.9 | 530.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236 | 233.6 | 235 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 1310 | 1 | 30.3 | 34310.4 | 2434 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:54 | Normal | 549.2 | 437.9 | 508.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1411 | 1 | 30.1 | 34310.5 | 2434 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 17:59 | Normal | 566.7 | 452.1 | 531.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 234.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1692 | 1 | 30 | 34310.7 | 2435 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:04 | Normal | 548.4 | 459.3 | 516.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1208 | 1 | 29.9 | 34310.8 | 2435 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:09 | Normal | 514.1 | 413.1 | 489.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 455 | 1 | 29.9 | 34310.9 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:14 | Normal | 289.1 | 199.8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 109 | 1 | 29.8 | 34310.9 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:19 | Normal | 233.6 | 187.8 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 29.8 | 34310.9 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:24 | Normal | 193.7 | 214.2 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 42 | 1 | 29.7 | 34310.9 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-21 18:29 | Normal | 203.3 | 196.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 34 | 1 | 29.6 | 34310.9 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0