## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-05 04:53 | Wait | 476.5 | 423.3 | 476.7 | 476.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 28.5 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 04:58 | Normal | 199.7 | 349.1 | 515.8 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 28 | 1 | 31.2 | 31934.9 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:03 | Normal | 199.4 | 385.1 | 538.9 | 524.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.8 | 234.4 | 236 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 38 | 1 | 34.4 | 31934.9 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 05:08 | Normal | 323 | 399.5 | 505.4 | 529.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 138 | 1 | 36.3 | 31934.9 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:13 | Normal | 534.6 | 422.8 | 557.7 | 561.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 235.4 | 235.2 | 236.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 140 | 1 | 37.6 | 31935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:18 | Normal | 549.8 | 399.1 | 553.9 | 576.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236.2 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 230 | 1 | 38.8 | 31935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 05:23 | Normal | 549.8 | 430.2 | 574.7 | 555.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234.6 | 234 | 235.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 444 | 1 | 39.7 | 31935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 05:28 | Normal | 562 | 447.1 | 580.8 | 564.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 234.6 | 234.4 | 236 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 572 | 1 | 40.4 | 31935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:33 | Normal | 557.9 | 439.3 | 584.9 | 572.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 234.6 | 234.4 | 236.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 699 | 1 | 41.4 | 31935.1 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 05:38 | Normal | 543.6 | 453.3 | 562.8 | 573.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 235 | 234.2 | 236 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 858 | 1 | 42.2 | 31935.2 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:43 | Normal | 568.6 | 459.9 | 589.9 | 580.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 234.4 | 234.2 | 235.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 967 | 1 | 43 | 31935.2 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 05:48 | Normal | 572.5 | 411 | 587 | 584.9 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 234.4 | 234.4 | 236 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1270 | 1 | 43.7 | 31935.3 | 3212 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 05:53 | Normal | 575.1 | 435.1 | 576.1 | 590.5 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.3 | 235 | 234.2 | 236 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1486 | 1 | 44.5 | 31935.5 | 3212 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 05:58 | Normal | 572.5 | 449 | 615.3 | 598.6 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 235 | 233.8 | 235.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1659 | 1 | 45.3 | 31935.6 | 3213 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 06:03 | Normal | 595.6 | 462.3 | 582.9 | 583.8 | 0.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 234.8 | 234.2 | 236.4 | 5 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1924 | 1 | 46.1 | 31935.7 | 3213 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:08 | Normal | 602.1 | 472.5 | 592 | 599.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 235 | 234.2 | 236.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2443 | 1 | 46.8 | 31935.9 | 3213 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:13 | Normal | 582.7 | 459.2 | 591.9 | 606.9 | 0.4 | 4.5 | 0 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 235.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2822 | 1 | 47.6 | 31936.1 | 3213 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:18 | Normal | 564.5 | 470 | 591.4 | 632.9 | 0.5 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 234.2 | 234.2 | 235.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3071 | 1 | 48.4 | 31936.4 | 3213 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 06:23 | Normal | 556 | 480.4 | 560 | 611.4 | 0.5 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 233.6 | 235.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3321 | 1 | 49.1 | 31936.7 | 3213 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 06:28 | Normal | 433.8 | 470.3 | 628.3 | 560.3 | 3.1 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 234.2 | 234.6 | 236.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4528 | 1 | 49.9 | 31937 | 3213 | 0 | 1.8 | 1.1 | 2 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:33 | Normal | 444.8 | 469.2 | 494.5 | 573.9 | 3.5 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 234 | 234.4 | 236 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5581 | 1 | 48.5 | 31937.4 | 3213 | 0 | 2 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:38 | Normal | 464.1 | 469.9 | 494.5 | 595.9 | 3.7 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 234.4 | 233.8 | 236 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5969 | 1 | 45.5 | 31937.9 | 3213 | 0.1 | 2 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:43 | Normal | 476.3 | 465.1 | 492.9 | 610 | 4.1 | 7.3 | 1.9 | 0.3 | 234.8 | 234.4 | 236.2 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6480 | 1 | 49.4 | 31938.4 | 3213 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:48 | Normal | 480.8 | 467.1 | 523.3 | 610 | 4.4 | 7.6 | 2 | 0.3 | 234 | 235.2 | 236 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7008 | 1 | 48.1 | 31938.9 | 3213 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:53 | Normal | 496.7 | 460.6 | 529.3 | 631.2 | 4.7 | 8.1 | 2.3 | 0.3 | 234.4 | 234.6 | 236 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7441 | 1 | 46.4 | 31939.5 | 3213 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 06:58 | Normal | 512.4 | 456 | 528.2 | 613.8 | 5 | 8.7 | 2.5 | 0.4 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7976 | 1 | 48.1 | 31940.2 | 3214 | 0.1 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 07:03 | Normal | 501.8 | 453.2 | 538.9 | 617.4 | 5.5 | 9.1 | 2.6 | 0.4 | 234.4 | 234.4 | 236.2 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8454 | 1 | 49.7 | 31940.9 | 3214 | 0 | 3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 07:08 | Normal | 511.7 | 458 | 535.7 | 630.6 | 5.7 | 9.6 | 2.8 | 0.4 | 234.4 | 234.2 | 235.4 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 60.02 | 60 | 60 | 8898 | 1 | 49.4 | 31941.6 | 3214 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:13 | Normal | 528.3 | 450.6 | 542.4 | 498.5 | 6 | 10 | 2.8 | 3.2 | 234.2 | 235 | 235.8 | 27.5 | 28.4 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11016 | 1 | 49 | 31942.5 | 3214 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:18 | Normal | 520.9 | 452 | 546.7 | 516.4 | 6.4 | 10.3 | 3.1 | 3.4 | 234 | 234.8 | 235.2 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11563 | 1 | 48.7 | 31943.4 | 3214 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:23 | Normal | 531.8 | 456.1 | 539.9 | 518.8 | 6.7 | 10.8 | 3.3 | 3.6 | 234.2 | 234.8 | 235.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12086 | 1 | 48.4 | 31944.4 | 3214 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:28 | Normal | 534.6 | 451 | 557.7 | 527.3 | 7 | 11.3 | 3.4 | 3.7 | 234.2 | 235.2 | 235.4 | 32.3 | 32 | 31.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12608 | 1 | 48.2 | 31945.4 | 3214 | 0 | 3.9 | 2.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 07:33 | Normal | 545.6 | 444.1 | 559.2 | 539.7 | 7.3 | 11.8 | 3.5 | 3.9 | 234.2 | 234.8 | 236 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13224 | 1 | 48.1 | 31946.5 | 3214 | 0.1 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:38 | Normal | 540 | 443.2 | 564 | 559.1 | 7.6 | 12.3 | 3.7 | 4.1 | 234.2 | 234.8 | 235.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13740 | 1 | 48.1 | 31947.6 | 3214 | 0 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-05 07:43 | Normal | 547.6 | 444.7 | 563.8 | 558.8 | 7.9 | 12.5 | 3.8 | 4.3 | 234 | 234.6 | 235.4 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 14283 | 1 | 48.3 | 31948.8 | 3214 | 0.1 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 07:48 | Normal | 551.8 | 446.2 | 564.3 | 562.2 | 8.3 | 13.1 | 4.1 | 4.4 | 234.4 | 235 | 236 | 37.9 | 38 | 37.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14977 | 1 | 48.7 | 31950 | 3214 | 0 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 07:53 | Normal | 544.5 | 441.1 | 559.6 | 553.8 | 8.8 | 13.6 | 4.2 | 4.6 | 234.4 | 235.2 | 235.8 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15515 | 1 | 49.2 | 31951.3 | 3214 | 0 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 4 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 07:58 | Normal | 551.7 | 438.2 | 553.9 | 552.9 | 9.1 | 14.1 | 4.4 | 4.8 | 233.6 | 234.8 | 234.8 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16029 | 1 | 46.6 | 31952.6 | 3215 | 0 | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:03 | Normal | 558.2 | 435.3 | 551.3 | 546.2 | 9.4 | 14.6 | 4.6 | 5 | 234 | 234.6 | 234.8 | 42 | 41.7 | 41.8 | 60 | 60 | 59.99 | 16479 | 1 | 43.4 | 31954 | 3215 | 0.1 | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 08:08 | Normal | 552.9 | 436.2 | 544.5 | 548.5 | 9.7 | 15 | 4.8 | 5.1 | 234 | 234.6 | 235.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 16961 | 1 | 43.3 | 31955.4 | 3215 | 0.2 | 5.3 | 4 | 5.3 | 5 | 4.5 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 08:13 | Normal | 545.7 | 437.1 | 546.5 | 554.3 | 10 | 15.5 | 4.9 | 5.1 | 234.2 | 234.4 | 234.8 | 44.4 | 44 | 44.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17444 | 1 | 43.6 | 31956.8 | 3215 | 0.2 | 5.5 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:18 | Normal | 543.3 | 432.3 | 542.1 | 543.1 | 10.4 | 15.8 | 5.1 | 5.5 | 233.8 | 234.4 | 234.8 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 17904 | 1 | 43.9 | 31958.3 | 3215 | 0.1 | 5.8 | 4.3 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 08:23 | Normal | 541.7 | 429.2 | 539.1 | 544.1 | 10.6 | 16.3 | 5.3 | 5.6 | 234 | 235 | 235.4 | 46.2 | 46.3 | 46 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18240 | 1 | 44.2 | 31959.8 | 3215 | 0.2 | 5.8 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 08:28 | Normal | 540.8 | 430.1 | 539.6 | 537.6 | 10.9 | 16.6 | 5.3 | 5.8 | 234.2 | 234.6 | 235.2 | 47.4 | 47.1 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18635 | 1 | 44.4 | 31961.3 | 3215 | 0.1 | 5.9 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 5 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 08:33 | Normal | 537.9 | 429.1 | 538.9 | 541.8 | 11.2 | 17 | 5.5 | 5.8 | 234 | 234.6 | 235.2 | 48.3 | 48.1 | 48 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 19020 | 1 | 44.8 | 31962.9 | 3215 | 0 | 6.1 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 08:38 | Normal | 538.9 | 426.1 | 544.3 | 534.2 | 11.3 | 17.2 | 5.5 | 6 | 234 | 234.4 | 234.8 | 48.9 | 48.5 | 48.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 19261 | 1 | 45.1 | 31964.5 | 3215 | 0.1 | 6.2 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:43 | Normal | 537.9 | 430.7 | 543 | 534 | 11.8 | 17.8 | 5.7 | 6.3 | 233.6 | 234.6 | 235 | 50.4 | 50.4 | 50.1 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 19849 | 1 | 45.4 | 31966.1 | 3215 | 0.1 | 6.4 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6 | 0 | 6.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:48 | Normal | 533.5 | 424.9 | 538 | 529.9 | 12.5 | 19 | 6.2 | 6.6 | 234.4 | 235 | 235.4 | 53.9 | 53.6 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21161 | 1 | 45.7 | 31967.8 | 3215 | 0 | 6.8 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:53 | Normal | 540.7 | 430.1 | 538.5 | 538.5 | 12.5 | 18.9 | 6.1 | 6.6 | 234.4 | 234.8 | 235.6 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 21259 | 1 | 45.5 | 31969.1 | 3215 | 0.1 | 6.9 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 08:58 | Normal | 538.1 | 427.3 | 536.9 | 528.9 | 13 | 19.5 | 6.5 | 7 | 234 | 234.4 | 235.6 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 21868 | 1 | 45.8 | 31970.9 | 3216 | 0.1 | 7.2 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:03 | Normal | 528.9 | 423.2 | 525.1 | 534 | 13.5 | 20 | 6.6 | 7 | 234.2 | 235 | 235.6 | 56 | 56 | 55.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 22150 | 1 | 46.4 | 31972.7 | 3216 | 0 | 7.5 | 5.7 | 7 | 6.9 | 6 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:08 | Normal | 523.5 | 415.9 | 527.6 | 526.5 | 14 | 20.7 | 6.9 | 7.2 | 234 | 234.6 | 235.8 | 58 | 57.6 | 57.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 22850 | 1 | 46.8 | 31974.6 | 3216 | 0 | 7.5 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 09:13 | Normal | 522.6 | 417.1 | 525.5 | 520.5 | 15.1 | 22.1 | 7.4 | 7.8 | 234 | 235.6 | 235.8 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24475 | 1 | 47.3 | 31976.5 | 3216 | 0.2 | 8.2 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 09:18 | Normal | 513.9 | 408.2 | 515.2 | 517.1 | 15.2 | 22.6 | 7.6 | 8 | 235.2 | 235.2 | 236 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24456 | 1 | 48.2 | 31978.6 | 3216 | 0.1 | 8.2 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 6.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 09:23 | Normal | 505.8 | 400.7 | 509.6 | 524 | 8.9 | 21.5 | 4.3 | 5.3 | 233.2 | 234.8 | 234.6 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 23284 | 1 | 48.8 | 31980.7 | 3216 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:28 | Normal | 511.9 | 416 | 516.3 | 501.2 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 232.8 | 233 | 234 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5864 | 1 | 48.6 | 31982 | 3216 | 0 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:33 | Normal | 542.8 | 429.2 | 540 | 525.9 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 1.7 | 232.2 | 232.6 | 233 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5500 | 1 | 47 | 31982.5 | 3216 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:38 | Normal | 545.5 | 433.2 | 548.5 | 542.4 | 16.3 | 23.9 | 8 | 8.4 | 234.8 | 235.8 | 236.4 | 69.1 | 69.1 | 68.9 | 59.97 | 60 | 60 | 27480 | 1 | 46.2 | 31983.6 | 3216 | 0.2 | 8.8 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 09:43 | Normal | 524.2 | 421.7 | 531.5 | 526.4 | 16 | 24 | 8 | 8.5 | 234.8 | 235.6 | 236.2 | 66.4 | 66.2 | 66.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 26464 | 1 | 47.7 | 31985.9 | 3216 | 0.2 | 8.6 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 09:48 | Normal | 514.9 | 411.8 | 519.3 | 516.2 | 16.3 | 24 | 8.1 | 8.6 | 235 | 235.2 | 236.4 | 66 | 66 | 65.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26259 | 1 | 48.8 | 31988 | 3216 | 0.1 | 9 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 09:53 | Normal | 507.6 | 404.4 | 511.4 | 512.3 | 17.3 | 25.3 | 8.6 | 9 | 234.6 | 235.8 | 236.4 | 69.2 | 68.8 | 68.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 27291 | 1 | 49.6 | 31990.2 | 3216 | 0.1 | 9.4 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 09:58 | Normal | 504.6 | 398.6 | 504.6 | 498.6 | 17.6 | 26 | 8.8 | 9.3 | 235 | 235.6 | 236.4 | 69.2 | 69.3 | 69.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27486 | 1 | 50.3 | 31992.5 | 3217 | 0.1 | 9.6 | 7.7 | 9 | 9 | 7.8 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 10:03 | Normal | 509 | 413.9 | 506.1 | 509 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 2 | 232.8 | 232.4 | 233.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6130 | 1 | 50.2 | 31994 | 3217 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 10:08 | Normal | 524.9 | 421.8 | 524.1 | 532.1 | 5.1 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8576 | 1 | 49.1 | 31994.9 | 3217 | 0 | 2.9 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 10:13 | Normal | 539.1 | 434.9 | 546.8 | 548.7 | 5.5 | 7.8 | 2.6 | 2.8 | 233 | 233 | 233.2 | 24.4 | 24.1 | 24.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9078 | 1 | 48 | 31995.6 | 3217 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 10:18 | Normal | 538.8 | 432.8 | 506.8 | 537.7 | 5.5 | 7.9 | 2.8 | 3 | 233.2 | 233.2 | 234 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9295 | 1 | 48.1 | 31997.4 | 3217 | 0 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 10:23 | Normal | 502.4 | 430.3 | 531 | 498.6 | 8 | 16.1 | 4 | 3.9 | 233.2 | 233.6 | 234 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22560 | 1 | 48.5 | 31999.4 | 3217 | 0 | 4.5 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 10:28 | Normal | 506.3 | 407.4 | 505.1 | 500.1 | 19.4 | 28.3 | 9.8 | 10.3 | 235.2 | 235.8 | 236.4 | 76.1 | 76.2 | 76.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 30108 | 1 | 49.9 | 32001.8 | 3217 | 0 | 10.5 | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 10.2 | 0 | 10.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 10:33 | Normal | 492.1 | 397.1 | 499 | 499.9 | 20 | 29 | 9.9 | 10.3 | 234.8 | 234.8 | 236.2 | 76.1 | 76 | 75.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30189 | 1 | 50.1 | 32004.3 | 3217 | 0.1 | 10.6 | 9 | 10 | 9.9 | 8.7 | 10.3 | 0 | 10.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 10:38 | Normal | 504 | 410.8 | 513.7 | 513.6 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 234.6 | 234.4 | 235.2 | 15 | 14.8 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5876 | 1 | 51 | 32005.9 | 3217 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 10:43 | Normal | 544.9 | 432 | 545.4 | 523.5 | 3.3 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 234.6 | 235 | 235.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5966 | 1 | 49.3 | 32006.3 | 3217 | 0 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-05 10:48 | Normal | 556 | 438.6 | 553.7 | 545.8 | 4.3 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 234.8 | 235.4 | 236.4 | 20 | 19.8 | 20 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7529 | 1 | 48 | 32007 | 3217 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 10:53 | Normal | 534.5 | 429 | 534.3 | 536.4 | 18.5 | 27 | 9.3 | 9.7 | 238.2 | 238.2 | 239.2 | 76.3 | 76.1 | 76.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30645 | 1 | 47.9 | 32008.8 | 3217 | 0.3 | 10 | 8 | 9.4 | 9.3 | 8.1 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 10:58 | Normal | 514.1 | 413.1 | 515.2 | 513.1 | 19 | 27.8 | 9.6 | 10.1 | 237.2 | 238.2 | 239.2 | 75.1 | 75.2 | 75 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30149 | 1 | 49.6 | 32011.4 | 3218 | 0 | 10.2 | 8.6 | 9.6 | 9.5 | 8.4 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 11:03 | Normal | 492.8 | 399.8 | 496 | 494.9 | 19.5 | 27.7 | 9.6 | 10.1 | 237.6 | 238.2 | 239 | 73.5 | 73.6 | 73.4 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 29588 | 1 | 51.2 | 32013.9 | 3218 | 0.1 | 10.4 | 8.7 | 9.7 | 9.6 | 8.4 | 10 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 11:08 | Normal | 502.6 | 401.7 | 506.7 | 496.8 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 235.2 | 235.6 | 235.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5722 | 1 | 51.9 | 32015.9 | 3218 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 11:13 | Normal | 560.6 | 435.8 | 564.1 | 551.2 | 4.3 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 234.8 | 235.2 | 236.6 | 20 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7292 | 1 | 50.4 | 32016.3 | 3218 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 11:18 | Normal | 507 | 408 | 514.1 | 507 | 20.1 | 29 | 9.9 | 10.5 | 238.2 | 238.2 | 239.8 | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31093 | 1 | 50.4 | 32018.8 | 3218 | 0.1 | 10.6 | 9 | 10 | 10 | 8.7 | 10.3 | 0 | 10.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 11:23 | Normal | 513.8 | 426.7 | 526.9 | 510.8 | 21.4 | 29.1 | 10.3 | 11.3 | 238.6 | 238.4 | 240.2 | 81.9 | 82 | 81.7 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 33093 | 1 | 50.6 | 32020.7 | 3218 | 0.1 | 11.4 | 9.7 | 10 | 10 | 8.9 | 10.6 | 0 | 11.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-05 11:28 | Normal | 528.5 | 424.5 | 529.1 | 538.4 | 6 | 9.4 | 3 | 2.9 | 235.6 | 235.8 | 236.6 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12540 | 1 | 50.9 | 32022 | 3218 | 0 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 11:33 | Normal | 497.7 | 407 | 502.2 | 493.3 | 7.5 | 21 | 3.8 | 3.8 | 236.8 | 237 | 237.4 | 40.3 | 40.2 | 39.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25421 | 1 | 50.2 | 32024.1 | 3218 | 0 | 4.7 | 3.4 | 7 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 11:38 | Normal | 533 | 424.9 | 520 | 522 | 4.4 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 235.8 | 235.6 | 236.6 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7524 | 1 | 50.3 | 32024.8 | 3218 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 11:43 | Normal | 537.8 | 439.8 | 531.2 | 541.2 | 4.6 | 6.8 | 2.2 | 2.4 | 235.6 | 235.8 | 236.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7960 | 1 | 49.3 | 32025.5 | 3218 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 11:48 | Normal | 546.3 | 444.9 | 552 | 553.9 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 234.8 | 235.2 | 236 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7288 | 1 | 48.2 | 32026.1 | 3218 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 11:53 | Normal | 566.1 | 428.1 | 566 | 557 | 18.5 | 30.8 | 9.3 | 10.3 | 237.2 | 238.2 | 239.6 | 82.4 | 82.2 | 81.5 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 33047 | 1 | 47.1 | 32027.9 | 3218 | 0.1 | 10 | 8.2 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 0 | 10.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-05 11:58 | Normal | 543.5 | 296.2 | 416.4 | 572.1 | 17.6 | 25.3 | 8.9 | 7.7 | 238 | 237.4 | 238.8 | 62 | 62 | 62.1 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 19282 | 1 | 48.5 | 32029 | 3219 | 0.1 | 9.3 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 9.1 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-05 12:03 | Normal | 506 | 409.1 | 504.1 | 504.1 | 21.1 | 30 | 10.6 | 11.1 | 238.8 | 238.4 | 239.4 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 32549 | 1 | 48.5 | 32031.7 | 3219 | 0.2 | 11.2 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 11 | 0 | 11.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 12:08 | Normal | 509.1 | 408.9 | 496.1 | 509 | 4.1 | 6.1 | 2.1 | 2.2 | 235.4 | 235.4 | 236 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7135 | 1 | 50.8 | 32033.8 | 3219 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 12:13 | Normal | 515.1 | 412 | 521.5 | 513.5 | 19.1 | 27.2 | 9.5 | 10 | 238.2 | 238.4 | 239.8 | 74.6 | 74.5 | 73.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29960 | 1 | 49.1 | 32035.2 | 3219 | 0.1 | 10.4 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 9.7 | 0 | 10.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:18 | Normal | 448.4 | 360.8 | 513.6 | 521.5 | 5 | 22.5 | 2.1 | 2.5 | 235.8 | 236.4 | 237.4 | 31.8 | 31.7 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16311 | 1 | 51 | 32037.4 | 3219 | 0 | 3.2 | 2 | 7.9 | 8.4 | 6.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:23 | Normal | 511 | 408.1 | 509.1 | 504.1 | 19 | 27.4 | 9.5 | 10.1 | 238 | 238.8 | 239.2 | 74.7 | 74.3 | 74.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 30030 | 1 | 50.8 | 32038.7 | 3219 | 0.2 | 10.4 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 10 | 0 | 10.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-05 12:28 | Normal | 487.6 | 402.6 | 458.7 | 467.6 | 18.8 | 21.6 | 9.3 | 9.9 | 237.6 | 238.6 | 239.2 | 65.5 | 65.5 | 65 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 26557 | 1 | 51.8 | 32040.9 | 3219 | 0.2 | 10.1 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 9.6 | 0 | 10.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-05 12:33 | Normal | 492.7 | 395.3 | 496 | 483.9 | 19.8 | 28.5 | 9.8 | 10.5 | 237.6 | 238.2 | 239.8 | 73.7 | 73.3 | 73.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 29926 | 1 | 53 | 32043.3 | 3219 | 0.1 | 10.6 | 9 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 10.3 | 0 | 10.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:38 | Normal | 502.2 | 406 | 497.5 | 486.4 | 19.4 | 27.5 | 9.7 | 10.3 | 238.2 | 239.2 | 239.8 | 73.8 | 73.7 | 73.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 29488 | 1 | 52.8 | 32045 | 3219 | 0.1 | 10.4 | 8.7 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 10.2 | 0 | 10.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:43 | Normal | 475.4 | 378.8 | 517.5 | 526.5 | 5.6 | 7.6 | 2.6 | 2.8 | 236 | 235.8 | 237 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8168 | 1 | 53.6 | 32046.9 | 3219 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:48 | Normal | 503.3 | 402.4 | 501.1 | 497.1 | 18.4 | 26.4 | 9.1 | 9.6 | 237.8 | 238 | 239.8 | 70.7 | 70.6 | 70.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27807 | 1 | 54 | 32048.9 | 3219 | 0.1 | 9.9 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 7.9 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 12:53 | Normal | 495.5 | 397.5 | 501.5 | 489.5 | 18.5 | 26.1 | 9.1 | 9.7 | 237.2 | 237.6 | 239 | 69.7 | 69.8 | 69.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28091 | 1 | 55.1 | 32051.2 | 3219 | 0.1 | 10 | 8.3 | 9 | 9.2 | 7.9 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 12:58 | Normal | 502.7 | 407.2 | 516.2 | 504.4 | 2.7 | 4.2 | 1.1 | 1.4 | 234.4 | 234.4 | 236 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4888 | 1 | 54.8 | 32052.3 | 3220 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:03 | Normal | 513.2 | 404.6 | 514.3 | 514.2 | 17.2 | 24.6 | 8.5 | 8.8 | 237.4 | 237.4 | 238.6 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26986 | 1 | 54.4 | 32054 | 3220 | 0.2 | 9.1 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:08 | Normal | 507.1 | 400.2 | 506.7 | 499.7 | 16.9 | 24.6 | 8.3 | 8.8 | 237.2 | 237.4 | 238.6 | 66.2 | 66.1 | 65.8 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 26436 | 1 | 55.5 | 32056.2 | 3220 | 0.1 | 9 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 0 | 9.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 13:13 | Normal | 503.9 | 402.9 | 508.2 | 497.1 | 17.3 | 25 | 8.5 | 9 | 237 | 237.2 | 238.2 | 66.9 | 66.9 | 66.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 26680 | 1 | 56.4 | 32058.4 | 3220 | 0.1 | 9.2 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 13:18 | Normal | 552.9 | 446.7 | 557.5 | 544.2 | 11.7 | 15.6 | 5.7 | 6.8 | 238.4 | 238.6 | 240 | 52.9 | 53 | 52.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 22960 | 1 | 56.9 | 32060.4 | 3220 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:23 | Normal | 527.2 | 425.5 | 537.6 | 522.6 | 16.8 | 24.1 | 8.1 | 8.8 | 239 | 238.6 | 240.6 | 61.4 | 61.4 | 61.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 22802 | 1 | 56.8 | 32062.1 | 3220 | 0.2 | 9.1 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:28 | Normal | 509.8 | 407.3 | 510.8 | 509.4 | 15.6 | 22.3 | 7.8 | 8 | 239.2 | 238.8 | 240.6 | 61.4 | 61.5 | 61.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 20249 | 1 | 56.4 | 32063.7 | 3220 | 0 | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 13:33 | Normal | 513.6 | 419.2 | 519.5 | 507.1 | 15.2 | 20.8 | 7.5 | 8 | 238.8 | 238.8 | 240.2 | 60.3 | 60 | 59.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21992 | 1 | 56.3 | 32065.6 | 3220 | 0 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 7.4 | 0 | 8.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 13:38 | Normal | 540.4 | 431.8 | 548.4 | 547.9 | 15.7 | 22.7 | 7.7 | 8 | 238.6 | 238.4 | 239.6 | 56.8 | 56.4 | 56.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 24463 | 1 | 56.7 | 32067.4 | 3220 | 0.1 | 8.3 | 7 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-01-05 13:43 | Normal | 525.2 | 331.5 | 497.4 | 529 | 14.7 | 22.8 | 7.3 | 7.7 | 238.6 | 238.8 | 239.8 | 57.7 | 57.6 | 57.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 22006 | 1 | 55.5 | 32068.2 | 3220 | 0.1 | 7.9 | 6.4 | 7.7 | 8 | 6.9 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:48 | Normal | 557.2 | 463.6 | 563.7 | 556.3 | 12.9 | 14.8 | 6.3 | 6.8 | 238 | 238.4 | 240.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 60 | 60 | 59.98 | 20295 | 1 | 55.7 | 32070 | 3220 | 0 | 6.2 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 13:53 | Normal | 551.9 | 338.1 | 554 | 508.8 | 5.5 | 7.4 | 2.5 | 3 | 236.4 | 236.6 | 237.8 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9896 | 1 | 55.6 | 32071.1 | 3220 | 0 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 13:58 | Normal | 568.8 | 408.2 | 571.4 | 545.1 | 3 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 236 | 235.8 | 237.4 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5294 | 1 | 54.9 | 32072.3 | 3221 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 14:03 | Normal | 533.3 | 425.5 | 537 | 525.7 | 15.2 | 22.1 | 7.5 | 8 | 238.2 | 238.4 | 240.4 | 62.4 | 62.5 | 62.3 | 60 | 60 | 60.01 | 25173 | 1 | 55.3 | 32074.2 | 3221 | 0 | 8.3 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 14:08 | Normal | 530.1 | 427.1 | 530.3 | 521.8 | 14.1 | 20.5 | 7 | 7.5 | 237.6 | 238.2 | 239.2 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23085 | 1 | 56 | 32076 | 3221 | 0 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 14:13 | Normal | 526.4 | 429.1 | 529.5 | 529.2 | 13.4 | 19.1 | 6.6 | 6.9 | 238 | 238.2 | 239.2 | 54.9 | 55.1 | 54.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21550 | 1 | 56.7 | 32078 | 3221 | 0.2 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 14:18 | Normal | 528.9 | 427.4 | 533.6 | 526.2 | 13.3 | 19.1 | 6.5 | 6.9 | 238.2 | 239 | 239.4 | 54.3 | 54 | 54 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21875 | 1 | 57 | 32079.8 | 3221 | 0 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 14:23 | Normal | 529.6 | 426.2 | 536.6 | 526.3 | 12.5 | 17.9 | 6 | 6.5 | 237.8 | 238 | 239.2 | 51.2 | 51.2 | 50.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20494 | 1 | 57.1 | 32081.4 | 3221 | 0 | 6.7 | 5.5 | 6 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 0 | 6.9 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-01-05 14:28 | Normal | 521.9 | 423.4 | 517.6 | 533.3 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 235.8 | 236.4 | 237 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4473 | 1 | 56.6 | 32082.6 | 3221 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 14:33 | Normal | 542.8 | 432.9 | 545.3 | 540.1 | 12 | 17.3 | 5.8 | 6.2 | 237.6 | 237.8 | 238.8 | 50.5 | 50.6 | 50.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20292 | 1 | 55.4 | 32083.8 | 3221 | 0.1 | 6.5 | 5.2 | 6 | 6 | 5.2 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-05 14:38 | Normal | 545.6 | 437.1 | 539.9 | 536.6 | 10 | 14.7 | 5 | 5.3 | 236.8 | 237.2 | 239.2 | 42.9 | 43.2 | 42.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17052 | 1 | 56 | 32085.4 | 3221 | 0.1 | 5.5 | 4.2 | 5 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 14:43 | Normal | 547.9 | 440.3 | 548.1 | 545.9 | 9.7 | 14.1 | 4.7 | 5 | 236.8 | 237 | 238.2 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16421 | 1 | 55.8 | 32086.7 | 3221 | 0.1 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 14:48 | Normal | 548 | 439.5 | 549.4 | 536.1 | 9.2 | 13.5 | 4.5 | 4.8 | 236.8 | 237 | 238.6 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60.03 | 60 | 60 | 16213 | 1 | 55.5 | 32088.1 | 3221 | 0 | 5.1 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 14:53 | Normal | 545.6 | 438.2 | 550.5 | 544.2 | 11.3 | 16.5 | 5.5 | 5.9 | 237.4 | 237.6 | 239 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19216 | 1 | 55.7 | 32089.6 | 3221 | 0.1 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 14:58 | Normal | 540.8 | 431.2 | 547.3 | 543 | 11.1 | 16.2 | 5.4 | 5.8 | 237.4 | 238.2 | 238.6 | 46.8 | 47 | 46.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18732 | 1 | 56.1 | 32091.1 | 3222 | 0 | 6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:03 | Normal | 543.7 | 436.2 | 552.5 | 546.1 | 10.5 | 15.2 | 5.1 | 5.5 | 237.2 | 237.4 | 238.6 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 17809 | 1 | 56.3 | 32092.7 | 3222 | 0.1 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:08 | Normal | 541.3 | 436.4 | 549.3 | 534.9 | 8.8 | 12.6 | 4.3 | 4.5 | 237.4 | 237.2 | 238.6 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14715 | 1 | 56.5 | 32094.1 | 3222 | 0 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:13 | Normal | 550.8 | 441.1 | 550.3 | 547 | 9 | 13.2 | 4.4 | 4.7 | 237.2 | 237.6 | 238.2 | 39 | 38.9 | 38.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16092 | 1 | 56.5 | 32095.5 | 3222 | 0.1 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:18 | Normal | 541.6 | 424.4 | 522.9 | 548.2 | 2.3 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 235.4 | 235.6 | 236.6 | 12 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9768 | 1 | 56.4 | 32096.8 | 3222 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:23 | Normal | 564.6 | 454.6 | 568.6 | 557.2 | 10 | 14.8 | 4.8 | 5.3 | 237 | 237.2 | 238.2 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 60 | 60.01 | 60 | 17705 | 1 | 54.6 | 32097.4 | 3222 | 0.1 | 5.4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:28 | Normal | 560.9 | 446.4 | 555.2 | 549.9 | 9.5 | 14.1 | 4.6 | 5 | 236.2 | 236.4 | 237.6 | 42.2 | 41.9 | 41.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16710 | 1 | 55.2 | 32098.8 | 3222 | 0.1 | 5.3 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 15:33 | Normal | 563.8 | 452.2 | 563.2 | 564.9 | 9.1 | 13.6 | 4.4 | 4.7 | 236 | 236.8 | 237.4 | 41.1 | 40.9 | 41 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 16147 | 1 | 54.7 | 32099.6 | 3222 | 0 | 5 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-01-05 15:38 | Normal | 563.6 | 448.1 | 565.9 | 553.7 | 8.3 | 12.5 | 4 | 4.3 | 235.8 | 236.2 | 237.4 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14865 | 1 | 55.2 | 32100.9 | 3222 | 0 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:43 | Normal | 561.9 | 448.4 | 560.5 | 555.2 | 7.8 | 11.7 | 3.8 | 4.1 | 235.8 | 236 | 237.4 | 35 | 35 | 34.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13928 | 1 | 55.6 | 32102.1 | 3222 | 0 | 4.3 | 3.4 | 4 | 4.2 | 3.4 | 4 | 0 | 4.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:48 | Normal | 562.9 | 447.3 | 568.9 | 555.6 | 7.3 | 11 | 3.5 | 3.8 | 235.6 | 236.4 | 237.4 | 33 | 32.7 | 32.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 13111 | 1 | 55.7 | 32103.3 | 3222 | 0 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:53 | Normal | 561.2 | 452.1 | 569.5 | 557.2 | 6.9 | 10.3 | 3.3 | 3.6 | 236 | 236.4 | 237 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12434 | 1 | 55.8 | 32104.3 | 3222 | 0 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 15:58 | Normal | 567.9 | 455.4 | 566.4 | 561.1 | 6.4 | 9.9 | 3.1 | 3.3 | 236 | 236.2 | 237.2 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11744 | 1 | 55.8 | 32105.3 | 3223 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 16:03 | Normal | 571.2 | 454.5 | 561.2 | 551.9 | 6.1 | 9.5 | 3 | 3.3 | 235.2 | 235.4 | 236.6 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 11233 | 1 | 55.8 | 32106.3 | 3223 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 16:08 | Normal | 571.3 | 457.4 | 573.1 | 569.6 | 5.9 | 9.1 | 2.8 | 3.1 | 234.8 | 235.6 | 236.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10946 | 1 | 55.6 | 32107.2 | 3223 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:13 | Normal | 573.8 | 458.4 | 565.6 | 566.3 | 5.5 | 8.5 | 2.6 | 2.9 | 235.6 | 235 | 236.6 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10087 | 1 | 55.6 | 32108.1 | 3223 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 16:18 | Normal | 573.7 | 457.3 | 576.4 | 567.1 | 5.1 | 8 | 2.4 | 2.7 | 234.8 | 235 | 236 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 9469 | 1 | 55.5 | 32108.9 | 3223 | 0.1 | 2.8 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:23 | Normal | 572.7 | 462.1 | 577 | 565.7 | 4.6 | 7.5 | 2.1 | 2.5 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 22.5 | 22.2 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8744 | 1 | 55.3 | 32109.7 | 3223 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 16:28 | Normal | 572.9 | 459.3 | 578.6 | 550.2 | 4.2 | 6.9 | 2 | 2.3 | 235.4 | 235.6 | 236.4 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.03 | 60 | 59.98 | 8110 | 1 | 55.1 | 32110.4 | 3223 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:33 | Normal | 572.2 | 460.5 | 586.1 | 551.8 | 4 | 6.3 | 1.8 | 2.1 | 235.2 | 234.4 | 236 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 7491 | 1 | 54.9 | 32111 | 3223 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 16:38 | Normal | 571.5 | 460.1 | 581.8 | 542.4 | 3.6 | 5.8 | 1.6 | 2 | 234.6 | 234 | 236 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6897 | 1 | 54.5 | 32111.6 | 3223 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:43 | Normal | 574.2 | 462.6 | 573.7 | 547.3 | 3.3 | 5.4 | 1.5 | 1.8 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 16.1 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 6266 | 1 | 54.1 | 32112.2 | 3223 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:48 | Normal | 572.8 | 465.2 | 572.4 | 542.3 | 2.8 | 5 | 1.3 | 1.6 | 235.2 | 234 | 236.2 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 5706 | 1 | 53.4 | 32112.7 | 3223 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 16:53 | Normal | 565.7 | 458.3 | 577.7 | 530.4 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 1.4 | 234.8 | 234.2 | 236.2 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5119 | 1 | 52.4 | 32113.1 | 3223 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 16:58 | Normal | 557 | 451.5 | 581 | 517.1 | 2.3 | 4.1 | 1 | 1.3 | 235 | 234.8 | 236 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4634 | 1 | 50.8 | 32113.5 | 3224 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:03 | Normal | 535.9 | 442.3 | 556.3 | 504 | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4107 | 1 | 49.5 | 32113.9 | 3224 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 17:08 | Normal | 523.5 | 433.2 | 549.2 | 478.8 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 1 | 234.2 | 233.4 | 235.8 | 9 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3555 | 1 | 48.3 | 32114.2 | 3224 | 0 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:13 | Normal | 524.7 | 404.2 | 553.5 | 475.4 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 234.4 | 233.8 | 235.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2950 | 1 | 47.2 | 32114.5 | 3224 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:18 | Normal | 490.9 | 372.5 | 547.8 | 445.7 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 234.4 | 234 | 236 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2367 | 1 | 46.2 | 32114.7 | 3224 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 17:23 | Normal | 480.2 | 337.4 | 570.9 | 418.4 | 1 | 2 | 0.4 | 0.6 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1846 | 1 | 45.3 | 32114.9 | 3224 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:28 | Normal | 442.6 | 277 | 552.4 | 398.6 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 234.4 | 234.4 | 236 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1400 | 1 | 50 | 32115 | 3224 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:33 | Normal | 424.7 | 422.6 | 536.3 | 339.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 234.8 | 234.2 | 236.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1213 | 1 | 49 | 32115.1 | 3224 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 17:38 | Normal | 397.8 | 371.4 | 515.5 | 322.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.4 | 236.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 912 | 1 | 47.2 | 32115.2 | 3224 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-05 17:43 | Normal | 330.2 | 315.5 | 500.1 | 268.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 635 | 1 | 46 | 32115.3 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 17:48 | Normal | 353.9 | 224.4 | 489.8 | 209.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 235.2 | 235 | 237.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 428 | 1 | 45 | 32115.3 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 17:53 | Normal | 531.7 | 207.7 | 551.6 | 348.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 235.8 | 235.2 | 237 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 214 | 1 | 46.2 | 32115.3 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 17:58 | Normal | 533.9 | 328.7 | 529.7 | 427.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.8 | 235.8 | 236.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 190 | 1 | 47 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 18:03 | Normal | 395.1 | 418.9 | 507.9 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 237.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 214 | 1 | 47.5 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 18:08 | Normal | 199.6 | 403.8 | 266.5 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 102 | 1 | 48 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 18:13 | Normal | 484.8 | 370.4 | 222.9 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.8 | 0.7 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 48.3 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 18:18 | Normal | 179.6 | 200 | 194.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235 | 236.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 39 | 1 | 48.4 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-05 18:23 | Normal | 204.3 | 236.1 | 490.5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 236.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 48.4 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 18:28 | Normal | 206.3 | 211.3 | 253.9 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60 | 20 | 1 | 48.4 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-05 18:33 | Normal | 194.3 | 209.8 | 196.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 16 | 1 | 48.2 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-05 18:38 | Normal | 197.2 | 186.1 | 199.2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 234.6 | 235.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12 | 1 | 47.8 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0