## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-05 04:56 | Wait | 477.2 | 477.4 | 477.1 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 28.6 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:01 | Normal | 246.8 | 254.8 | 417.9 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 110 | 1 | 31.3 | 32399.7 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:06 | Normal | 199.6 | 199.9 | 239.9 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 150 | 1 | 35.7 | 32399.7 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:10 | Normal | 199.6 | 199.5 | 402.9 | 416.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226 | 225.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 274 | 1 | 38 | 32399.7 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:16 | Normal | 210 | 199.8 | 482.3 | 481.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 374 | 1 | 39.7 | 32399.7 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:20 | Normal | 243.8 | 281.6 | 481.1 | 501.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 493 | 1 | 40.8 | 32399.7 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:26 | Normal | 427.1 | 459.1 | 493 | 494 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 865 | 1 | 41.8 | 32399.8 | 1680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:30 | Normal | 473.8 | 489.7 | 502.1 | 492.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 226.4 | 226 | 3 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1042 | 1 | 42.6 | 32399.9 | 1680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:35 | Normal | 488.9 | 498.8 | 507.2 | 491.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1230 | 1 | 43.3 | 32400 | 1680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:40 | Normal | 505.8 | 448.9 | 511.1 | 523.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 4.1 | 4 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1552 | 1 | 44 | 32400.1 | 1680 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:46 | Normal | 536.7 | 349.8 | 508.3 | 520.7 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2190 | 1 | 44.7 | 32400.3 | 1680 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:51 | Normal | 539 | 339.9 | 506.2 | 522.8 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 1 | 225 | 226.8 | 225.6 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2761 | 1 | 45.3 | 32400.5 | 1680 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:56 | Normal | 520.8 | 350.8 | 507 | 517.3 | 1.5 | 3 | 1.4 | 1.3 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3684 | 1 | 45.9 | 32400.7 | 1680 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:01 | Normal | 507.8 | 531.4 | 519.6 | 516.7 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60 | 5118 | 1 | 46.7 | 32401.1 | 1680 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:06 | Normal | 497.7 | 516.8 | 510.9 | 527.3 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6540 | 1 | 47.2 | 32401.6 | 1680 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:10 | Normal | 518.7 | 527.7 | 518.1 | 517.4 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 226 | 226 | 226.2 | 19.8 | 20 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7323 | 1 | 47.9 | 32402.2 | 1680 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:16 | Normal | 523.7 | 522.7 | 524.1 | 520.4 | 5.1 | 5.3 | 2.9 | 2.6 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 60 | 60 | 8361 | 1 | 48.6 | 32402.8 | 1680 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:21 | Normal | 529.7 | 527.7 | 518.7 | 521.2 | 5.5 | 5.8 | 3.3 | 3 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9259 | 1 | 49.4 | 32403.6 | 1680 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:26 | Normal | 525.8 | 521.7 | 521.3 | 519.8 | 6.2 | 6.5 | 3.7 | 3.6 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 27.9 | 27.8 | 28 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10245 | 1 | 39.8 | 32404.4 | 1681 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:31 | Normal | 524.1 | 529.4 | 519.3 | 510.1 | 6.8 | 6.9 | 4.2 | 4.1 | 225.2 | 226.4 | 226 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11165 | 1 | 36.7 | 32405.3 | 1681 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:36 | Normal | 526.9 | 523.8 | 514.3 | 514.7 | 7.3 | 7.6 | 4.6 | 4.5 | 225.8 | 226.4 | 225.6 | 33 | 33 | 33.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12200 | 1 | 43.7 | 32406.2 | 1681 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:41 | Normal | 513.3 | 513.7 | 526 | 516.3 | 8.1 | 8.3 | 5 | 5.1 | 225.8 | 227 | 225.8 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13181 | 1 | 37.1 | 32407.3 | 1681 | 2.9 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:46 | Normal | 519.8 | 515.7 | 529 | 523.4 | 8.6 | 8.9 | 5.5 | 5.4 | 226 | 227.2 | 225.8 | 38.3 | 38.2 | 38.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14115 | 1 | 35.1 | 32408.4 | 1681 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:51 | Normal | 514.6 | 513.6 | 522.2 | 521.5 | 9.1 | 9.5 | 6 | 6 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 41 | 40.9 | 41 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15079 | 1 | 41.8 | 32409.7 | 1681 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:56 | Normal | 506.6 | 505.6 | 521 | 513.4 | 9.7 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 226 | 227 | 226.2 | 43.5 | 43.3 | 43.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16044 | 1 | 36.9 | 32411 | 1681 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:01 | Normal | 504 | 506.1 | 524.1 | 519.5 | 10.3 | 10.6 | 7 | 7.1 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 46.1 | 46.1 | 46 | 60 | 60 | 60.01 | 17292 | 1 | 36.8 | 32412.4 | 1681 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:06 | Normal | 499.3 | 499.9 | 521 | 509.3 | 10.9 | 11.3 | 7.4 | 7.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 48.7 | 49 | 48.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18265 | 1 | 37.7 | 32413.8 | 1681 | 3.9 | 4 | 0 | 2.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:11 | Normal | 498.9 | 501.8 | 517.2 | 509.5 | 11.6 | 11.8 | 8.1 | 8.5 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 51.3 | 51.2 | 51.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19225 | 1 | 38.8 | 32415.4 | 1681 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:16 | Normal | 492.7 | 501.6 | 517.9 | 507.3 | 12.3 | 12.2 | 8.6 | 8.9 | 226.2 | 226.4 | 227 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20148 | 1 | 39.9 | 32417 | 1681 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:21 | Normal | 498.7 | 490.7 | 509.3 | 507.7 | 12.7 | 13 | 9.3 | 9.4 | 226.6 | 227 | 226.4 | 56.1 | 55.9 | 56.2 | 60 | 59.99 | 60 | 21032 | 1 | 41.5 | 32418.8 | 1681 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:26 | Normal | 489.7 | 495.9 | 508.2 | 501.6 | 13.3 | 13.4 | 9.7 | 9.7 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21839 | 1 | 43.2 | 32420.6 | 1682 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:31 | Normal | 492.9 | 493 | 510.6 | 503 | 13.6 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 226.2 | 226.8 | 227.4 | 60.8 | 60.5 | 60.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 22775 | 1 | 44.8 | 32422.4 | 1682 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:36 | Normal | 489.9 | 492.2 | 504.4 | 498.9 | 14.1 | 14.3 | 10.8 | 10.9 | 226 | 226.4 | 226.6 | 63.3 | 63 | 63.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23748 | 1 | 46.1 | 32424.3 | 1682 | 5 | 5.1 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:41 | Normal | 490.6 | 489.4 | 502.2 | 500.6 | 14.6 | 15 | 11.3 | 11.6 | 226.4 | 226.6 | 227.4 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24689 | 1 | 46.6 | 32426.4 | 1682 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:46 | Normal | 490.8 | 492.7 | 507.1 | 499.5 | 14.7 | 15.1 | 11.5 | 11.9 | 226.2 | 227 | 227.2 | 67.3 | 66.9 | 66.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25222 | 1 | 47.1 | 32428.4 | 1682 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:51 | Normal | 489.6 | 492.7 | 506.8 | 500.2 | 15.1 | 15.5 | 12 | 12.4 | 226.6 | 226.8 | 226.6 | 69.3 | 68.9 | 69.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25985 | 1 | 47.9 | 32430.6 | 1682 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:56 | Normal | 480.1 | 487 | 496.4 | 500.8 | 16.1 | 16.5 | 12.8 | 12.9 | 226.4 | 226.8 | 227.4 | 72.2 | 71.7 | 71.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28178 | 1 | 48.6 | 32432.9 | 1682 | 5.6 | 5.7 | 0 | 4.7 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:01 | Normal | 478.1 | 477.2 | 494.4 | 490.6 | 16.6 | 17.2 | 13.5 | 13.6 | 226.6 | 226.6 | 227 | 74.5 | 74.5 | 74.6 | 59.99 | 60 | 60 | 29150 | 1 | 49.2 | 32435.2 | 1682 | 5.9 | 5.9 | 0 | 4.8 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:06 | Normal | 477.9 | 484.1 | 499.5 | 493.9 | 17.2 | 17.5 | 13.8 | 13.9 | 226.2 | 225.8 | 227 | 76.9 | 76.5 | 76.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30015 | 1 | 49.8 | 32437.7 | 1682 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:11 | Normal | 481.4 | 480.4 | 496.5 | 493.4 | 17.5 | 18.2 | 14.5 | 14.5 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 79.1 | 79 | 78.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30911 | 1 | 50.3 | 32440.3 | 1682 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:16 | Normal | 476.8 | 474.8 | 487.8 | 491.2 | 18.3 | 18.8 | 15 | 14.9 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 81.1 | 80.9 | 80.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31734 | 1 | 50.5 | 32442.9 | 1682 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:21 | Normal | 470.8 | 475.8 | 487.8 | 487.2 | 19 | 19.2 | 15.5 | 15.5 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 83.3 | 83 | 83 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32530 | 1 | 50.7 | 32445.5 | 1682 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:26 | Normal | 474.7 | 469.7 | 490.3 | 489.7 | 19.3 | 19.8 | 16 | 16 | 225.6 | 226.4 | 226.8 | 85.2 | 85.1 | 84.9 | 60 | 60 | 60.01 | 33301 | 1 | 51.1 | 32448.3 | 1683 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:31 | Normal | 467.5 | 473.6 | 485.9 | 488.2 | 19.8 | 19.9 | 16.4 | 16.4 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 86.7 | 86.5 | 86.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33910 | 1 | 51.4 | 32451.1 | 1683 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:36 | Normal | 472.6 | 476.5 | 488.8 | 489.2 | 20.1 | 20.3 | 17 | 16.9 | 226 | 226.4 | 226.6 | 88.8 | 88.6 | 88.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 34693 | 1 | 51.6 | 32454 | 1683 | 6.9 | 7 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:41 | Normal | 466.7 | 475.8 | 488.3 | 484.9 | 20.8 | 20.9 | 17.5 | 17.5 | 226.6 | 227 | 226.8 | 91 | 90.7 | 90.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 35637 | 1 | 51.8 | 32456.9 | 1683 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:46 | Normal | 469.3 | 467.4 | 481.7 | 483.9 | 20.9 | 21.6 | 18.1 | 18 | 226.8 | 225.8 | 226.8 | 93 | 92.7 | 92.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 36355 | 1 | 52 | 32459.9 | 1683 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:51 | Normal | 468.6 | 469.5 | 484.7 | 487.1 | 21.5 | 21.9 | 18.5 | 18.5 | 226.6 | 226.4 | 227 | 94.6 | 94.3 | 93.9 | 60 | 59.99 | 60 | 36898 | 1 | 52.4 | 32462.9 | 1683 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:56 | Normal | 469.7 | 467.8 | 485.3 | 482.5 | 22.6 | 23 | 19.6 | 19.5 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 99.2 | 98.9 | 98.4 | 60 | 60.02 | 60 | 37368 | 1 | 52.5 | 32466 | 1683 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:01 | Normal | 462.6 | 467.6 | 472.3 | 492.8 | 22.5 | 23 | 19.4 | 18.6 | 226.8 | 226.2 | 227.2 | 98.3 | 97.8 | 98 | 59.98 | 60 | 59.98 | 37047 | 1 | 52.9 | 32469.1 | 1683 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:06 | Normal | 464.8 | 472.8 | 479.2 | 484.5 | 23.8 | 23.8 | 21 | 20.9 | 227.2 | 227.2 | 226.6 | 103.2 | 102.9 | 103 | 60 | 60 | 60 | 39107 | 1 | 53.3 | 32472.3 | 1683 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:11 | Normal | 466.7 | 464.5 | 474.3 | 479.4 | 23.9 | 24.7 | 21.4 | 21.8 | 226.6 | 226.2 | 227.6 | 105 | 104.7 | 104.2 | 60 | 60 | 60 | 39688 | 1 | 53.7 | 32475.5 | 1683 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:16 | Normal | 460.6 | 461.4 | 478.4 | 481.9 | 25.1 | 25.8 | 22.3 | 22.6 | 227.4 | 226.6 | 227 | 109 | 109 | 108.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 41351 | 1 | 54.4 | 32478.9 | 1683 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:21 | Normal | 459.1 | 461.9 | 470.3 | 472.9 | 26.9 | 27.8 | 24.7 | 25.2 | 227 | 226.8 | 227.8 | 118.2 | 117.9 | 117.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 44754 | 1 | 55.5 | 32482.5 | 1683 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:26 | Normal | 458.5 | 453.5 | 460.7 | 469 | 26.9 | 27.7 | 25 | 24.6 | 228.2 | 227 | 228.4 | 116.2 | 115.4 | 115.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 43971 | 1 | 57.5 | 32486.2 | 1684 | 9.3 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.6 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:31 | Normal | 452.9 | 450.9 | 454 | 462.3 | 9 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 44 | 43.8 | 43.8 | 60 | 59.99 | 60 | 15702 | 1 | 58.2 | 32489 | 1684 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:36 | Normal | 463 | 457 | 467.3 | 466.7 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60 | 60 | 60 | 9438 | 1 | 56.3 | 32490.9 | 1684 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:41 | Normal | 481.8 | 481.8 | 491.3 | 493.7 | 27.9 | 28.6 | 25.5 | 25.6 | 227.6 | 227 | 228 | 126 | 125.9 | 125.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 47074 | 1 | 54.1 | 32492.7 | 1684 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.5 | 9.8 | 9.7 | 0.2 | 9 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:46 | Normal | 468.5 | 472.5 | 477.7 | 485.9 | 27.3 | 28.3 | 25.5 | 25.1 | 227 | 227 | 228 | 122.6 | 121.9 | 121.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 46479 | 1 | 56.4 | 32496.5 | 1684 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:51 | Normal | 463.1 | 468.6 | 472.6 | 474.7 | 27.8 | 28.4 | 25.6 | 25.7 | 227.6 | 227.2 | 227.6 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 46157 | 1 | 58.5 | 32500.3 | 1684 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:56 | Normal | 461 | 458 | 465.9 | 463.9 | 28.8 | 29.7 | 27.2 | 27.6 | 228 | 227.4 | 228 | 126 | 125.8 | 125.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 48007 | 1 | 60.3 | 32504.3 | 1684 | 9.8 | 10 | 0 | 9 | 10.1 | 10 | 0.2 | 9.4 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:01 | Normal | 439.6 | 448.9 | 455.1 | 446.6 | 31.4 | 32 | 29.6 | 30 | 228 | 227.4 | 228 | 132.6 | 132.3 | 132 | 60.01 | 60 | 60 | 50235 | 1 | 62.4 | 32508.2 | 1684 | 10.8 | 10.9 | 0 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 0.3 | 10.1 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:06 | Normal | 448.9 | 436 | 443.5 | 444.8 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 224 | 224.6 | 224 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9944 | 1 | 63.9 | 32511.9 | 1684 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:11 | Normal | 455.5 | 453.9 | 465.4 | 469.8 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11011 | 1 | 59.9 | 32512.9 | 1684 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:16 | Normal | 475 | 468 | 470 | 472.4 | 9.1 | 10 | 9.6 | 9.5 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 46.5 | 46.1 | 46.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17809 | 1 | 57.3 | 32514.8 | 1684 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:21 | Normal | 493.4 | 492.1 | 485.1 | 487.4 | 23.5 | 25.1 | 27 | 28.7 | 227 | 226.8 | 227.4 | 124.4 | 124.2 | 124.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 50165 | 1 | 57.4 | 32517.8 | 1684 | 7.9 | 8.5 | 0 | 7 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | 8.2 | 9.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:26 | Normal | 503.4 | 493.5 | 493.8 | 495.6 | 23.6 | 23.6 | 26.2 | 23.5 | 227.2 | 227 | 227.2 | 124.1 | 123.7 | 123.9 | 60 | 60.02 | 60 | 48237 | 1 | 60.7 | 32522 | 1685 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 0.1 | 7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:31 | Normal | 469.6 | 492.6 | 485.2 | 479.6 | 29.9 | 26.7 | 28.3 | 29.5 | 227.8 | 227 | 227.8 | 133 | 133 | 132.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 50489 | 1 | 63 | 32525.9 | 1685 | 10.3 | 10.5 | 0.1 | 9 | 9 | 9 | 0.2 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:36 | Normal | 467.7 | 480.6 | 483.7 | 488 | 30 | 28.3 | 28.2 | 28 | 227.8 | 226.6 | 228 | 133 | 132.7 | 132 | 59.98 | 60.01 | 60 | 50447 | 1 | 65 | 32530.1 | 1685 | 10.3 | 10.4 | 0 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:41 | Normal | 444.1 | 476 | 480.7 | 472.1 | 32.2 | 28.1 | 27.8 | 29.6 | 227.6 | 227 | 227.6 | 133.4 | 133 | 132.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 49425 | 1 | 66.7 | 32534.3 | 1685 | 10.5 | 10.6 | 0 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:46 | Normal | 452.4 | 439.4 | 452.8 | 456.3 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9322 | 1 | 64.6 | 32536.2 | 1685 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:51 | Normal | 475.1 | 471.3 | 475 | 476.3 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9461 | 1 | 59.2 | 32536.9 | 1685 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:56 | Normal | 486.7 | 482.7 | 480.9 | 492.4 | 8.4 | 9 | 9.1 | 9 | 227.6 | 227.6 | 227.2 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14958 | 1 | 56 | 32537.9 | 1685 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:01 | Normal | 504.2 | 503.2 | 511.3 | 501.6 | 27.3 | 28.2 | 26.4 | 28.3 | 230 | 230 | 230.2 | 133.6 | 132.9 | 132.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 51068 | 1 | 57 | 32541.7 | 1685 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:06 | Normal | 481.2 | 480.2 | 514 | 479.5 | 29.8 | 30.6 | 23.7 | 30.6 | 230 | 229 | 229.8 | 132.8 | 133 | 132.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 51115 | 1 | 60.1 | 32545.9 | 1685 | 10.2 | 10.3 | 0 | 9.3 | 10.4 | 10.3 | 0.2 | 9.6 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:11 | Normal | 452 | 457.3 | 471.8 | 479.9 | 29.8 | 32.2 | 27.1 | 26.2 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 128.1 | 127.7 | 127.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 44864 | 1 | 62.7 | 32550.1 | 1685 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10 | 11.2 | 11 | 0.2 | 10 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:16 | Normal | 454.9 | 452.8 | 466 | 453.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 27 | 27.1 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60 | 10028 | 1 | 60.2 | 32551.5 | 1685 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:21 | Normal | 531.6 | 529.5 | 531.5 | 543 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 23.8 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 131.6 | 131.4 | 131.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 48527 | 1 | 56.5 | 32552.6 | 1685 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.2 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:26 | Normal | 446.6 | 537.1 | 456.4 | 530 | 32.8 | 15.9 | 32.7 | 21.2 | 230.6 | 230 | 230.6 | 121.3 | 120.8 | 121 | 60.01 | 60.02 | 60 | 48719 | 1 | 58.8 | 32556.8 | 1686 | 10.7 | 10.9 | 0 | 9.4 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 5.2 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:31 | Normal | 458 | 447 | 462.5 | 467.8 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 228 | 228.2 | 227.8 | 45.6 | 45.3 | 45.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18044 | 1 | 61.1 | 32560.1 | 1686 | 3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:36 | Normal | 505.6 | 469.7 | 512.8 | 509.2 | 26.4 | 32.9 | 26 | 27.1 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 51173 | 1 | 60.3 | 32563 | 1686 | 9 | 9.4 | 0 | 8 | 11.1 | 11.1 | 0.1 | 10.5 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:41 | Normal | 499.7 | 497.3 | 441.4 | 434.9 | 23 | 23.3 | 35.1 | 35.4 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 130.8 | 130.8 | 130.6 | 59.98 | 60 | 60 | 49960 | 1 | 61.9 | 32567.2 | 1686 | 7.5 | 7.8 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 11.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:46 | Normal | 466.6 | 455.6 | 464.2 | 467.5 | 8 | 9.1 | 9 | 9 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15268 | 1 | 59.7 | 32568.6 | 1686 | 2.6 | 3 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:51 | Normal | 465.5 | 467.5 | 478.5 | 467.8 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 227 | 228 | 227.6 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14365 | 1 | 57.6 | 32570.4 | 1686 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:56 | Normal | 526.8 | 540.7 | 529.3 | 546.7 | 27.2 | 23.9 | 29.1 | 24.4 | 229 | 230 | 230.2 | 131.9 | 131.1 | 131 | 59.98 | 60 | 59.98 | 51003 | 1 | 55.2 | 32572 | 1686 | 9.2 | 9.5 | 0 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:01 | Normal | 476.2 | 481.9 | 481.3 | 473.7 | 10.8 | 12 | 11.7 | 11.8 | 228.2 | 227.6 | 228 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 20186 | 1 | 56.5 | 32575.2 | 1686 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:06 | Normal | 506.9 | 512.4 | 507.5 | 501.9 | 26.3 | 24.6 | 28.3 | 32.1 | 231 | 230 | 230.8 | 133.2 | 133 | 133 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 51203 | 1 | 57.2 | 32578.9 | 1686 | 9.1 | 9.2 | 0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 9.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:11 | Normal | 472.2 | 445.2 | 464.5 | 458 | 8.5 | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 227.6 | 228 | 227.8 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19797 | 1 | 59.2 | 32582.5 | 1686 | 2.8 | 3 | 0 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:16 | Normal | 481.3 | 457.4 | 487.7 | 486.1 | 6.3 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19697 | 1 | 58.2 | 32585.1 | 1686 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:21 | Normal | 477.7 | 467.7 | 498.2 | 504.6 | 29.1 | 31 | 28 | 27 | 230.4 | 229.8 | 231 | 133.5 | 133.1 | 132.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 51206 | 1 | 58 | 32588.4 | 1686 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9 | 10.5 | 10.5 | 0.2 | 9.8 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:26 | Normal | 441.7 | 427.7 | 445.7 | 450.1 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 227 | 227.6 | 227.4 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10266 | 1 | 59 | 32591.4 | 1687 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:31 | Normal | 483.3 | 483.4 | 482.6 | 480 | 27.7 | 28.3 | 29.9 | 30.3 | 230.6 | 230.2 | 230.8 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 51235 | 1 | 59 | 32595 | 1687 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:36 | Normal | 488.2 | 489.3 | 492.6 | 485.8 | 25.3 | 25.7 | 26.8 | 28.8 | 231 | 230 | 230.6 | 126.7 | 126 | 126 | 60 | 60.01 | 60 | 51172 | 1 | 61.3 | 32599.3 | 1687 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 0.2 | 8.2 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:41 | Normal | 485.3 | 468.1 | 472.6 | 493 | 25.6 | 28.2 | 31.3 | 28.5 | 231 | 230.8 | 231.2 | 133.5 | 133.5 | 132.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26744 | 1 | 60.9 | 32602 | 1687 | 8.6 | 9.2 | 0 | 7 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 9.4 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:46 | Normal | 438.4 | 440.5 | 449.5 | 447.9 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 227.4 | 227.6 | 227.8 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11906 | 1 | 60.4 | 32605.3 | 1687 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:51 | Normal | 475.9 | 479.2 | 484.2 | 477 | 15.7 | 20 | 12 | 12.3 | 227.6 | 228.4 | 228.2 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37275 | 1 | 57.8 | 32607.2 | 1687 | 4.9 | 5.2 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:56 | Normal | 464.3 | 455.9 | 462 | 466.6 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10383 | 1 | 56.5 | 32609.1 | 1687 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:01 | Normal | 479.3 | 494.3 | 484.5 | 494.9 | 28.1 | 27 | 29.8 | 28.8 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 51115 | 1 | 56.8 | 32612.6 | 1687 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:06 | Normal | 475.5 | 473.1 | 483.6 | 484.8 | 24.8 | 28.3 | 29.2 | 29.8 | 228.8 | 228.6 | 229.6 | 130 | 129.4 | 129.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 42838 | 1 | 56.2 | 32614.4 | 1687 | 7.6 | 8.8 | 0 | 8.1 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:11 | Normal | 463.3 | 464.3 | 473.8 | 472.6 | 26.9 | 27.5 | 28.4 | 28.8 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 126.5 | 126.2 | 126.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 48354 | 1 | 57.6 | 32618.5 | 1687 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 9.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:16 | Normal | 460.7 | 467.7 | 466.9 | 469.2 | 27.4 | 27.6 | 29.3 | 29.4 | 229.6 | 229.6 | 230.2 | 126.6 | 126.5 | 126.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 48529 | 1 | 59.4 | 32622.6 | 1687 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:21 | Normal | 454.9 | 459.8 | 463.7 | 475 | 27 | 27.5 | 29.1 | 29 | 229.2 | 229 | 229.4 | 124.6 | 124.3 | 124.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 47685 | 1 | 60.7 | 32626.5 | 1687 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:26 | Normal | 454.1 | 454.1 | 464.5 | 463.9 | 27 | 27.7 | 28.8 | 29.1 | 231.2 | 231.2 | 232 | 122.3 | 122.5 | 122.5 | 60 | 60 | 60.01 | 47417 | 1 | 61.9 | 32630.5 | 1688 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:31 | Normal | 455.6 | 450.6 | 462.6 | 464.1 | 26.1 | 27.2 | 28.4 | 28.5 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 120.5 | 120.4 | 120.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 46611 | 1 | 62.7 | 32634.5 | 1688 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:36 | Normal | 460.6 | 458.2 | 461.8 | 464.6 | 25 | 25.8 | 27.5 | 27.1 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 115.8 | 115.7 | 115.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 44669 | 1 | 63 | 32638.2 | 1688 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.7 | 8.8 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:41 | Normal | 451.5 | 458.3 | 458 | 454.2 | 24.6 | 24.8 | 26.9 | 27.2 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 113.3 | 113.3 | 113 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43679 | 1 | 62.8 | 32641.9 | 1688 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:46 | Normal | 453.4 | 461.4 | 461.2 | 464.6 | 24.1 | 24.6 | 26.6 | 26.5 | 230.4 | 230.6 | 231.6 | 111.9 | 111.8 | 111.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 43595 | 1 | 62.4 | 32645.6 | 1688 | 8.2 | 8.4 | 0 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:51 | Normal | 458.4 | 454.4 | 467.8 | 468.2 | 25.3 | 26.4 | 27.8 | 28 | 231.2 | 230.8 | 231 | 119.4 | 119.1 | 119.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 45206 | 1 | 61.6 | 32648.8 | 1688 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.9 | 9 | 8.7 | 0.2 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:56 | Normal | 474.7 | 471.6 | 481 | 475.3 | 26 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 231.4 | 230.6 | 231 | 124.8 | 124.2 | 124.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 47467 | 1 | 59.1 | 32650.7 | 1688 | 8.9 | 9 | 0 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:01 | Normal | 465.4 | 472.4 | 472.8 | 472.2 | 26.2 | 26.6 | 29 | 29.3 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 124.7 | 124.2 | 124 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 48124 | 1 | 58.7 | 32653.6 | 1688 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.2 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 8.3 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:06 | Normal | 457.7 | 455.7 | 468.2 | 460.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4.1 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7288 | 1 | 57 | 32654.7 | 1688 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:11 | Normal | 479.4 | 477.2 | 483.7 | 482.1 | 23.7 | 24.7 | 27 | 27.2 | 230.8 | 230.4 | 230.6 | 118.6 | 118.3 | 118.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45617 | 1 | 56.4 | 32657.5 | 1688 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:16 | Normal | 457.6 | 469.5 | 475 | 468.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 227.4 | 228 | 227.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7904 | 1 | 55.2 | 32658.6 | 1688 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:21 | Normal | 487.5 | 483 | 486.7 | 491.1 | 20.5 | 21.3 | 23.5 | 23.7 | 231 | 230.2 | 230.6 | 103.7 | 103.2 | 103.1 | 59.99 | 60 | 60 | 40588 | 1 | 55 | 32661.7 | 1688 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:26 | Normal | 482.9 | 475.8 | 482 | 483.4 | 20 | 21 | 23.4 | 23.7 | 230 | 230.2 | 231 | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38319 | 1 | 55.8 | 32664.9 | 1689 | 6.9 | 7 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:31 | Normal | 474.9 | 480.9 | 480.3 | 483.6 | 19.8 | 20.3 | 23 | 23.2 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 99.2 | 99.1 | 99.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 38381 | 1 | 55.6 | 32668 | 1689 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:36 | Normal | 470.9 | 471.5 | 475.7 | 480.7 | 10.1 | 10.3 | 14.3 | 13.2 | 228.6 | 228.8 | 229.2 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14009 | 1 | 55.6 | 32670.8 | 1689 | 3.2 | 3.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:41 | Normal | 472.8 | 473.9 | 478.4 | 479.8 | 17.8 | 18.4 | 21 | 21.2 | 229.2 | 228.8 | 230 | 91.8 | 91.7 | 91.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36511 | 1 | 55 | 32673.6 | 1689 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:46 | Normal | 473.7 | 476.5 | 473.4 | 478.8 | 14.9 | 15.4 | 17.8 | 18.1 | 229 | 229.2 | 229.6 | 77.8 | 77.4 | 77.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30613 | 1 | 54.8 | 32676.4 | 1689 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:51 | Normal | 482.8 | 476 | 489.3 | 481.1 | 14.6 | 15.4 | 17.3 | 18.1 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 77.8 | 77.5 | 77.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30488 | 1 | 54 | 32679 | 1689 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:56 | Normal | 475.5 | 480.7 | 481.5 | 481.9 | 13.9 | 14.3 | 16.4 | 16.8 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 73.2 | 72.7 | 72.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27942 | 1 | 53.4 | 32681.5 | 1689 | 4.8 | 5 | 0 | 4.1 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:01 | Normal | 484.8 | 489.9 | 482.4 | 486.8 | 15.8 | 16 | 18.9 | 19.3 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 83.4 | 83 | 83.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32546 | 1 | 53 | 32684.2 | 1689 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 4.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:06 | Normal | 479.4 | 488.3 | 487.9 | 483.2 | 16.5 | 16.8 | 19.8 | 20.4 | 229.4 | 229.8 | 230 | 87 | 86.7 | 87 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34628 | 1 | 53 | 32686.9 | 1689 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:11 | Normal | 478.6 | 476.5 | 486.8 | 485.2 | 15.6 | 16.1 | 19 | 19.3 | 229.2 | 228.8 | 229.8 | 82.6 | 82.4 | 82.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32631 | 1 | 53.1 | 32689.7 | 1689 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:16 | Normal | 478.2 | 475.3 | 474.3 | 478.8 | 12.5 | 13 | 15.6 | 15.6 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 67.1 | 67 | 67.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28242 | 1 | 52.9 | 32692.4 | 1689 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:21 | Normal | 484.6 | 486.8 | 487 | 479.5 | 14.9 | 15.3 | 18.5 | 19.2 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 80.8 | 80.7 | 80.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32106 | 1 | 52.5 | 32695 | 1689 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:26 | Normal | 478.3 | 461.2 | 472.6 | 476.9 | 4.5 | 4.9 | 6 | 5.6 | 226.6 | 228 | 227.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7870 | 1 | 51.9 | 32697.3 | 1690 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:31 | Normal | 491.4 | 493.4 | 492.8 | 489.2 | 14.5 | 15 | 18.6 | 19.1 | 228.8 | 229.2 | 229.6 | 82.9 | 82.4 | 82.6 | 60 | 60 | 59.99 | 32717 | 1 | 50.6 | 32698.6 | 1690 | 5 | 5.1 | 0 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:36 | Normal | 490.3 | 487.3 | 490.2 | 479.6 | 14 | 14.8 | 18.1 | 18.8 | 228.4 | 228.2 | 228.4 | 79.8 | 79.5 | 79.6 | 60.02 | 60 | 60 | 31421 | 1 | 50.8 | 32701.3 | 1690 | 4.8 | 5 | 0 | 4 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:41 | Normal | 495 | 490.8 | 489.1 | 486.5 | 12.6 | 13.5 | 16.8 | 17.3 | 228.8 | 228.8 | 229.2 | 74 | 73.7 | 73.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30083 | 1 | 50.5 | 32703.4 | 1690 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:46 | Normal | 489.9 | 483 | 489.4 | 485.7 | 11.8 | 12.6 | 15.9 | 16.3 | 227.8 | 228 | 228.6 | 69.6 | 69.5 | 69.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 26328 | 1 | 50.5 | 32705.8 | 1690 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:51 | Normal | 489.5 | 488.5 | 487.9 | 483.3 | 11 | 11.6 | 15.1 | 15.5 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 65.5 | 65.7 | 65.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24827 | 1 | 50.4 | 32707.9 | 1690 | 3.9 | 4 | 0 | 3 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:56 | Normal | 493 | 492.8 | 486 | 490.3 | 10.2 | 10.6 | 14.3 | 14.5 | 228 | 227.8 | 228.4 | 62 | 61.7 | 61.9 | 60 | 60 | 60.01 | 23412 | 1 | 50.1 | 32709.9 | 1690 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:01 | Normal | 483.5 | 490.6 | 489 | 483.3 | 9.6 | 10 | 13.5 | 14.1 | 227.6 | 228 | 228.2 | 58.7 | 58.5 | 58.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 22190 | 1 | 49.8 | 32711.8 | 1690 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:06 | Normal | 491.4 | 486.5 | 496.6 | 491 | 8.8 | 9.4 | 12.9 | 13.4 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21035 | 1 | 49.4 | 32713.6 | 1690 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:11 | Normal | 484.2 | 493.2 | 493.4 | 491.8 | 8.6 | 8.9 | 12.6 | 13 | 227 | 227.2 | 227.6 | 54.1 | 53.7 | 54.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20341 | 1 | 48.8 | 32715.3 | 1690 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:16 | Normal | 489.5 | 496.6 | 493.8 | 499.3 | 8 | 8.6 | 12.1 | 12.6 | 227 | 227 | 227.2 | 52.3 | 52.3 | 52.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19769 | 1 | 48.4 | 32717 | 1690 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.3 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:21 | Normal | 497.4 | 499.3 | 491.7 | 494.1 | 7.3 | 7.6 | 11.5 | 11.9 | 227.2 | 227 | 227 | 49 | 49 | 48.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18465 | 1 | 48 | 32718.6 | 1690 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:26 | Normal | 496.4 | 484.4 | 498.8 | 496.2 | 6.7 | 7.3 | 10.8 | 11.3 | 226.6 | 227 | 227.2 | 46.1 | 45.9 | 46.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17347 | 1 | 47.7 | 32720.1 | 1691 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:31 | Normal | 489.4 | 492.6 | 496 | 494.4 | 6.2 | 6.5 | 10.3 | 10.5 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 42.9 | 42.7 | 42.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15848 | 1 | 47.2 | 32721.4 | 1691 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:36 | Normal | 497.1 | 490.3 | 500 | 489.5 | 5.6 | 5.9 | 9.6 | 10.1 | 227 | 227.6 | 227.4 | 39.7 | 39.3 | 39.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14733 | 1 | 46.8 | 32722.7 | 1691 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:41 | Normal | 499.5 | 495.8 | 499 | 496.5 | 5 | 5.3 | 9 | 9.3 | 226 | 227 | 226.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13640 | 1 | 46.1 | 32723.9 | 1691 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:46 | Normal | 502.5 | 501.5 | 501.2 | 500.6 | 4.5 | 4.7 | 8.3 | 8.6 | 225.8 | 226.8 | 226 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12652 | 1 | 45.5 | 32725 | 1691 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:51 | Normal | 498.7 | 490.7 | 507 | 499.3 | 4 | 4.2 | 7.6 | 8 | 225.8 | 226.8 | 226 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 60 | 60 | 60 | 11666 | 1 | 45.1 | 32726 | 1691 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:56 | Normal | 500.6 | 499.5 | 506.2 | 498.5 | 3.6 | 3.8 | 7.2 | 7.4 | 225.4 | 226.6 | 226 | 29.2 | 28.9 | 29.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10750 | 1 | 46.6 | 32726.9 | 1691 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:01 | Normal | 493.5 | 494.4 | 505.2 | 494.6 | 3.1 | 3.2 | 6.6 | 6.9 | 225.8 | 226.8 | 226 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9723 | 1 | 47.8 | 32727.8 | 1691 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:06 | Normal | 495.5 | 493.4 | 506.1 | 501.4 | 2.7 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 225.6 | 226.8 | 226 | 24.2 | 23.9 | 24.3 | 60 | 60 | 60 | 8922 | 1 | 48.8 | 32728.5 | 1691 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:11 | Normal | 500.7 | 499.7 | 498.2 | 507.6 | 2.2 | 2.4 | 5.6 | 5.6 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 21.5 | 21.3 | 21.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7960 | 1 | 49.5 | 32729.2 | 1691 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:16 | Normal | 515.6 | 483.6 | 510.9 | 488.3 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 5.4 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 18.7 | 18.5 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7500 | 1 | 50 | 32729.9 | 1691 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:21 | Normal | 494.6 | 494.6 | 504.6 | 495 | 1.5 | 1.6 | 4.4 | 4.5 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6491 | 1 | 46.5 | 32730.5 | 1691 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:26 | Normal | 499.5 | 489.4 | 505.5 | 503.8 | 1.2 | 1.2 | 4 | 3.8 | 224.8 | 226 | 225.6 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5590 | 1 | 44.9 | 32731 | 1692 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:31 | Normal | 473.2 | 480.3 | 506.7 | 491 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 224.8 | 226 | 225.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4786 | 1 | 46.9 | 32731.4 | 1692 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:36 | Normal | 485.7 | 486.7 | 503.1 | 495.3 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4073 | 1 | 47.8 | 32731.8 | 1692 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:41 | Normal | 476.6 | 473.8 | 503.7 | 487.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3475 | 1 | 48.2 | 32732.1 | 1692 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:46 | Normal | 480.6 | 472.6 | 501.3 | 482.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | 2 | 225.8 | 227 | 226.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2866 | 1 | 48.5 | 32732.3 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:51 | Normal | 460.6 | 451.7 | 507.8 | 491.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 6 | 5.8 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2335 | 1 | 48.5 | 32732.5 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:56 | Normal | 470.5 | 463.6 | 499.9 | 482.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1849 | 1 | 48.5 | 32732.7 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:01 | Normal | 434.8 | 428 | 489.2 | 482.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1447 | 1 | 48.2 | 32732.9 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:06 | Normal | 405.4 | 455.5 | 488.7 | 471 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 226 | 227.2 | 226.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1049 | 1 | 47.9 | 32733 | 1692 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:11 | Normal | 235.9 | 335.3 | 478.9 | 436.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.6 | 226.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 523 | 1 | 47.3 | 32733 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:16 | Normal | 199.8 | 199.4 | 452.1 | 376.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 227.4 | 226.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 281 | 1 | 46.2 | 32733 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:21 | Normal | 199.7 | 199.7 | 413.9 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 174 | 1 | 46.7 | 32733.1 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:26 | Normal | 200 | 199.9 | 249.8 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 62 | 1 | 49.9 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:31 | Normal | 224.8 | 188.7 | 198.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 226 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 49.2 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:36 | Normal | 218.9 | 200.9 | 223.4 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21 | 1 | 48.4 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:41 | Normal | 196.6 | 195.9 | 204.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 18 | 1 | 46.6 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:46 | Normal | 203 | 199.7 | 206.1 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 50 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:51 | Normal | 153.1 | 151.2 | 192.5 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 49.2 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0