## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-05 04:56 | Wait | 465.9 | 465.7 | 465.6 | 465.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 29.1 | 31776.1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:01 | Normal | 387.3 | 225.4 | 330 | 337.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 103 | 1 | 31.4 | 31776.1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:06 | Normal | 449.2 | 201.2 | 346.8 | 347 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 183 | 1 | 35.3 | 31776.1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:11 | Normal | 479.3 | 207.8 | 482.2 | 351.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 293 | 1 | 37.4 | 31776.1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:16 | Normal | 470 | 329.6 | 476.2 | 482.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 483 | 1 | 38.8 | 31776.2 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:21 | Normal | 459.1 | 449.8 | 476.1 | 463.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 227.2 | 225.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 681 | 1 | 39.9 | 31776.2 | 1720 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:26 | Normal | 477.2 | 462.9 | 472.1 | 465 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 819 | 1 | 40.5 | 31776.3 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:31 | Normal | 495.1 | 477.7 | 469.3 | 469.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 226.8 | 225.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 988 | 1 | 41.3 | 31776.4 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:36 | Normal | 489.2 | 489.8 | 486.1 | 484.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 225 | 226.4 | 226 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1109 | 1 | 42 | 31776.4 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:41 | Normal | 499.2 | 485.6 | 510.8 | 482.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 226.8 | 225.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1244 | 1 | 42.5 | 31776.5 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:46 | Normal | 476.5 | 496.5 | 497.1 | 483.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 225.2 | 227 | 225.8 | 4 | 3.8 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1400 | 1 | 43.1 | 31776.7 | 1720 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:51 | Normal | 495.1 | 500.8 | 523.3 | 511.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 225 | 226.6 | 225.8 | 4 | 4 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1560 | 1 | 43.6 | 31776.8 | 1720 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:56 | Normal | 526.3 | 504.7 | 540.5 | 509.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1736 | 1 | 44.1 | 31776.9 | 1720 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:01 | Normal | 503.3 | 540.9 | 544.9 | 495.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 225.2 | 227 | 225.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2214 | 1 | 44.8 | 31777.1 | 1721 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:06 | Normal | 493.2 | 499.9 | 391.4 | 509.4 | 2 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3171 | 1 | 45.4 | 31777.3 | 1721 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:11 | Normal | 511.5 | 458.9 | 385.5 | 519.5 | 2.3 | 2 | 4 | 1 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 11.2 | 11 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4324 | 1 | 46 | 31777.6 | 1721 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:16 | Normal | 501.3 | 499.9 | 450.1 | 453.7 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 225.2 | 227 | 226 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5394 | 1 | 46.5 | 31778 | 1721 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:21 | Normal | 512.3 | 517.9 | 515.9 | 472.9 | 3 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 225.6 | 227 | 225.8 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6424 | 1 | 47 | 31778.5 | 1721 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:26 | Normal | 438.3 | 514.9 | 527.3 | 488.7 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 18.9 | 19 | 19.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7321 | 1 | 47.6 | 31779.1 | 1721 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:31 | Normal | 489.3 | 507.9 | 515.3 | 503.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 225.6 | 226.8 | 225.2 | 21 | 21.2 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7749 | 1 | 48.3 | 31779.7 | 1721 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:36 | Normal | 513.2 | 470.8 | 517.4 | 515.3 | 4.5 | 4 | 5 | 5.1 | 225.6 | 226 | 225.4 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8983 | 1 | 49.1 | 31780.4 | 1721 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:41 | Normal | 519 | 519.8 | 496.9 | 474.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 225.8 | 227 | 226 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10362 | 1 | 40.3 | 31781.2 | 1721 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:46 | Normal | 520.3 | 526.8 | 399.4 | 482.2 | 5.4 | 5.1 | 7.6 | 8 | 225.8 | 226.8 | 226 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11617 | 1 | 36.3 | 31782.1 | 1721 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:51 | Normal | 523.1 | 522.7 | 399.7 | 466.6 | 5.7 | 5.6 | 8.7 | 9.3 | 225.8 | 227 | 226.4 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 13057 | 1 | 44.6 | 31783.2 | 1721 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:56 | Normal | 516.2 | 516.5 | 428.2 | 460.6 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 10 | 225.8 | 227.2 | 225.8 | 37.9 | 37.8 | 38 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13958 | 1 | 37.5 | 31784.3 | 1721 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:01 | Normal | 516.3 | 509.6 | 420.3 | 435.3 | 6.9 | 7 | 9.5 | 10.4 | 226.2 | 227 | 226.2 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14601 | 1 | 36.3 | 31785.5 | 1722 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:06 | Normal | 513.1 | 514.7 | 420 | 427.9 | 7.4 | 7.4 | 9.7 | 11.2 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 42.3 | 42.1 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15535 | 1 | 43.9 | 31786.7 | 1722 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:11 | Normal | 506.8 | 516.7 | 433.9 | 421.7 | 8 | 8 | 10.4 | 11.6 | 226 | 226.6 | 226.6 | 44.3 | 44.3 | 44.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 16362 | 1 | 38 | 31788.1 | 1722 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:16 | Normal | 505.4 | 505.9 | 446.2 | 434.1 | 8.5 | 8.6 | 10.7 | 11.8 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17733 | 1 | 37.8 | 31789.5 | 1722 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:21 | Normal | 506.2 | 506.1 | 471.4 | 462.3 | 9 | 9.1 | 11.3 | 11.8 | 226.4 | 226.8 | 226 | 50.5 | 50.1 | 50.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 18866 | 1 | 38.1 | 31791 | 1722 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:26 | Normal | 505.4 | 502.8 | 491.8 | 487.6 | 9.5 | 9.6 | 11.3 | 12.1 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 53 | 53 | 53.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19934 | 1 | 38.7 | 31792.6 | 1722 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:31 | Normal | 489.6 | 506.9 | 492.7 | 469.8 | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 225.6 | 226.8 | 226.8 | 56.2 | 55.9 | 55.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21125 | 1 | 39.7 | 31794.4 | 1722 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:36 | Normal | 503.9 | 498.3 | 485.5 | 489.2 | 10.5 | 10.8 | 12.5 | 14.5 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 59.9 | 59.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22526 | 1 | 41 | 31796.2 | 1722 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:41 | Normal | 495.1 | 498.7 | 481.2 | 487.1 | 11.1 | 11.2 | 13.1 | 14.9 | 226.4 | 227 | 227 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23413 | 1 | 42.2 | 31798.1 | 1722 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:46 | Normal | 492 | 497.6 | 488 | 479.9 | 11.5 | 11.6 | 13.1 | 15.3 | 226.4 | 227 | 226.8 | 63.6 | 63.4 | 63.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23908 | 1 | 43.5 | 31800.1 | 1722 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:51 | Normal | 491.2 | 499.8 | 485.3 | 477.2 | 12.1 | 12 | 13.6 | 15.8 | 226.2 | 227 | 227 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24759 | 1 | 44.7 | 31802.1 | 1722 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:56 | Normal | 495.5 | 492 | 478.4 | 479.2 | 12.6 | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 226 | 226.4 | 226.8 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 25816 | 1 | 46 | 31804.2 | 1722 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:01 | Normal | 496.1 | 494.8 | 478.8 | 482.6 | 13.1 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 71.2 | 71.2 | 71.3 | 60 | 60 | 60 | 27869 | 1 | 47.1 | 31806.4 | 1723 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:06 | Normal | 493.2 | 488.7 | 470.6 | 477.4 | 13.8 | 14.1 | 16.1 | 17.6 | 226.2 | 226 | 226 | 73.9 | 73.6 | 73.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28845 | 1 | 48.2 | 31808.8 | 1723 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:11 | Normal | 487.8 | 490.6 | 476.7 | 471.5 | 14.3 | 14.4 | 16.4 | 18.3 | 226 | 226.4 | 226.8 | 76.3 | 76 | 76 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29800 | 1 | 49.1 | 31811.2 | 1723 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:16 | Normal | 493.9 | 492.7 | 456 | 475.3 | 14.8 | 15 | 18.3 | 18.6 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 78.4 | 78.2 | 78 | 60.01 | 60 | 60 | 30718 | 1 | 49.8 | 31813.8 | 1723 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:21 | Normal | 485.8 | 481.2 | 448.8 | 470.7 | 15.2 | 15.7 | 18.8 | 19 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 80.7 | 80.7 | 80.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31539 | 1 | 50.6 | 31816.4 | 1723 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:26 | Normal | 483.4 | 490 | 444.4 | 468.4 | 15.6 | 16 | 19.3 | 19.3 | 226.6 | 226.6 | 226.2 | 82.2 | 82 | 82 | 60.01 | 60 | 60 | 32206 | 1 | 51.5 | 31819 | 1723 | 5 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:31 | Normal | 487.1 | 483.7 | 451.3 | 465.2 | 16.1 | 16.6 | 19.5 | 20 | 227 | 227 | 227.4 | 83.9 | 83.8 | 83.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 32857 | 1 | 52.1 | 31821.7 | 1723 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:36 | Normal | 484.9 | 486.4 | 448.1 | 470 | 16.6 | 17 | 20.1 | 20.4 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 86.4 | 85.9 | 86 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33754 | 1 | 52.5 | 31824.5 | 1723 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:42 | Normal | 478.3 | 487 | 452.1 | 466.1 | 17.5 | 17.5 | 20.3 | 20.8 | 226.8 | 226.6 | 226.2 | 88.4 | 88.2 | 88 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 34553 | 1 | 53 | 31827.4 | 1723 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:46 | Normal | 486.1 | 489.7 | 450.1 | 467.1 | 17.6 | 18.1 | 20.9 | 21.2 | 227.2 | 226.2 | 227 | 90.5 | 90.2 | 90.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35391 | 1 | 53.4 | 31830.3 | 1723 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 6.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:51 | Normal | 480.8 | 480.7 | 449.5 | 471.4 | 18.4 | 18.6 | 21.2 | 21.5 | 226.8 | 226.6 | 226.8 | 92.1 | 91.7 | 91.7 | 60 | 60 | 60 | 35967 | 1 | 54 | 31833.2 | 1723 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:56 | Normal | 483.5 | 478.7 | 451.3 | 467.1 | 19.3 | 19.7 | 22.3 | 22.9 | 227 | 227 | 227.2 | 96.5 | 96.2 | 96.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 37766 | 1 | 54.3 | 31836.3 | 1723 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:01 | Normal | 476.1 | 486.5 | 440.7 | 469.3 | 19.5 | 19.8 | 22 | 22.5 | 227.2 | 227 | 227 | 95.9 | 95.9 | 95.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36155 | 1 | 54.9 | 31839.2 | 1724 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:06 | Normal | 474.6 | 480.8 | 451.5 | 460.6 | 20.6 | 21 | 23 | 24 | 227.4 | 227.4 | 227.2 | 100.7 | 100.3 | 100.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 37930 | 1 | 55.5 | 31842.3 | 1724 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:11 | Normal | 479.5 | 477.1 | 440.4 | 463.3 | 20.8 | 21.6 | 23.8 | 24.1 | 227 | 226.8 | 227.6 | 101.8 | 101.6 | 101.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 38396 | 1 | 56.2 | 31845.5 | 1724 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:16 | Normal | 472.6 | 474.2 | 440.3 | 463.2 | 22.2 | 22.8 | 24.6 | 25.1 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 106.1 | 105.6 | 105.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 39951 | 1 | 56.9 | 31848.8 | 1724 | 7.2 | 7.3 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:22 | Normal | 471.4 | 476.1 | 442.5 | 455.4 | 24.5 | 24.9 | 26.7 | 27.6 | 227 | 227 | 227.2 | 114.7 | 114.4 | 114.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43217 | 1 | 57.8 | 31852.3 | 1724 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.8 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:26 | Normal | 466.2 | 468.7 | 436.8 | 454.7 | 24.4 | 25.4 | 27.1 | 27.6 | 227.8 | 227 | 228 | 114 | 113.7 | 113.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42828 | 1 | 59 | 31855.8 | 1724 | 8 | 8 | 7.8 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:32 | Normal | 449.3 | 458.9 | 462.2 | 450.1 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16115 | 1 | 58.9 | 31858.4 | 1724 | 3 | 3 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:36 | Normal | 471.1 | 471.6 | 461 | 459 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 224 | 224.2 | 224 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9299 | 1 | 55.9 | 31859.7 | 1724 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:41 | Normal | 493.2 | 494.2 | 473.6 | 484.1 | 24.9 | 26 | 27.3 | 28.5 | 227 | 227.2 | 227.8 | 123.3 | 123.3 | 123.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 45130 | 1 | 53.8 | 31861.7 | 1724 | 8 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 7.8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:46 | Normal | 477.6 | 478.4 | 470.8 | 467.6 | 25 | 25.6 | 26.8 | 28.3 | 226.8 | 227.2 | 228 | 120 | 119.4 | 119.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45172 | 1 | 56.5 | 31865.4 | 1724 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0.6 | 7.8 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:52 | Normal | 473.9 | 477.1 | 457.7 | 456.3 | 25.5 | 26.1 | 27 | 28.6 | 227.4 | 226.8 | 227.2 | 120 | 119.8 | 119.7 | 60 | 60 | 60 | 45212 | 1 | 58.1 | 31869.1 | 1724 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 7.8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:56 | Normal | 460 | 472.9 | 468.7 | 449.9 | 22 | 22.2 | 23 | 25.7 | 227 | 226.6 | 227.2 | 103.3 | 103.4 | 103.4 | 60 | 60 | 59.99 | 38727 | 1 | 59.9 | 31872.9 | 1724 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0.5 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:01 | Normal | 456.7 | 460.2 | 458.5 | 455.2 | 28.5 | 29.3 | 28.6 | 30.1 | 227.6 | 227.2 | 227.6 | 129.1 | 128.9 | 128.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 47821 | 1 | 61.5 | 31876.8 | 1725 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 0.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.5 | 8.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:06 | Normal | 450.9 | 461.4 | 446.2 | 428.4 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 8 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10963 | 1 | 62.4 | 31880 | 1725 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:12 | Normal | 465.5 | 468.8 | 460.9 | 454.9 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7 | 224 | 224.4 | 224 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11243 | 1 | 58.6 | 31880.9 | 1725 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:16 | Normal | 463.3 | 469.8 | 465.4 | 461.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 44.3 | 44.4 | 44.6 | 59.98 | 60 | 60 | 16572 | 1 | 56.7 | 31882.8 | 1725 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:21 | Normal | 493 | 499.6 | 507.2 | 486.3 | 28.1 | 28.3 | 25.7 | 30.3 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 133.1 | 132.8 | 132.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 50243 | 1 | 57.4 | 31886.1 | 1725 | 9.3 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 8.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:27 | Normal | 470.5 | 490.6 | 484.2 | 479.2 | 13.6 | 14 | 11.6 | 12.9 | 225.6 | 226 | 226.4 | 60 | 59.7 | 59.6 | 60.01 | 60 | 60 | 24939 | 1 | 60.3 | 31890.2 | 1725 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 0.8 | 3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:32 | Normal | 478 | 477.5 | 479.9 | 461.7 | 28.4 | 29.4 | 27.8 | 31.3 | 228.2 | 227.2 | 228 | 133.3 | 133.3 | 132.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 50262 | 1 | 62.1 | 31894.1 | 1725 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 8.8 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:37 | Normal | 473.1 | 479.7 | 470.9 | 462.8 | 29 | 29 | 29 | 30.8 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 50330 | 1 | 64.1 | 31898.3 | 1725 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 0.3 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 0.4 | 9.1 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:41 | Normal | 460.6 | 472.2 | 459.5 | 454.4 | 29.7 | 29.1 | 30 | 31.2 | 227.6 | 227 | 227.2 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 60 | 59.99 | 60 | 50268 | 1 | 65.8 | 31902.5 | 1725 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 9.6 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:46 | Normal | 445.8 | 452.4 | 449.7 | 441.6 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 226.2 | 226.6 | 225.8 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8989 | 1 | 63.4 | 31904 | 1725 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:52 | Normal | 469.1 | 467.5 | 470.2 | 465.2 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9360 | 1 | 58.5 | 31904.7 | 1725 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:56 | Normal | 505.1 | 499.7 | 494.3 | 496.7 | 25.5 | 27.1 | 29 | 31 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 47389 | 1 | 55.8 | 31905.9 | 1725 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 9.3 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:02 | Normal | 496.7 | 499.2 | 499.6 | 498.6 | 28.2 | 29 | 27.6 | 28.1 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 133.4 | 133 | 132.8 | 60 | 59.98 | 60 | 50797 | 1 | 57.2 | 31909.9 | 1726 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 0.8 | 8.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:07 | Normal | 488.9 | 490.8 | 491.3 | 490.6 | 28.6 | 29.6 | 28 | 28.4 | 230.4 | 229 | 230.2 | 133.5 | 133.2 | 133 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50891 | 1 | 60 | 31914.1 | 1726 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 0.5 | 8.9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:12 | Normal | 454.2 | 461.7 | 446.5 | 429.6 | 14.1 | 14.7 | 19.5 | 22 | 228.4 | 228.6 | 228.4 | 70.4 | 70 | 70.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43332 | 1 | 62.5 | 31918.3 | 1726 | 4.3 | 4.8 | 5 | 0.5 | 5.3 | 4.3 | 5.9 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:17 | Normal | 458.7 | 458.2 | 450.3 | 447.1 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9641 | 1 | 59.4 | 31919.3 | 1726 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:22 | Normal | 526.4 | 529 | 513.8 | 476.6 | 25.2 | 25.8 | 27.5 | 32.5 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 133.4 | 133 | 133 | 59.99 | 60.03 | 60 | 50872 | 1 | 56.3 | 31920.7 | 1726 | 8.3 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:27 | Normal | 502.3 | 504.8 | 497.3 | 473.2 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 31.8 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 133.2 | 133.1 | 133 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50936 | 1 | 59.1 | 31925 | 1726 | 9 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:32 | Normal | 454.1 | 440.6 | 442.7 | 447.7 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 9.1 | 227.6 | 228 | 227.8 | 40.7 | 40.5 | 40.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15027 | 1 | 61.1 | 31928.1 | 1726 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:37 | Normal | 467.4 | 506.7 | 473.8 | 500.2 | 31.6 | 26.5 | 30.5 | 26.6 | 231 | 230 | 230.4 | 132.7 | 132.2 | 131.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50963 | 1 | 60.8 | 31931.2 | 1726 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 0.8 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.5 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:42 | Normal | 461 | 466.6 | 448.3 | 456 | 14 | 12.5 | 17.7 | 18.3 | 228.4 | 228 | 228.2 | 63.9 | 64 | 64.1 | 59.99 | 60 | 60 | 41856 | 1 | 63.4 | 31935.4 | 1726 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0.6 | 6.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:47 | Normal | 462.1 | 460.7 | 447.2 | 442.1 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 9.2 | 227 | 227.8 | 227.4 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14960 | 1 | 60.8 | 31936.7 | 1726 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:52 | Normal | 465.2 | 462.9 | 457.7 | 455.7 | 7.7 | 8 | 7.1 | 8 | 227 | 228 | 227.2 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13504 | 1 | 58.3 | 31938.4 | 1726 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:57 | Normal | 494.1 | 479.4 | 488.6 | 501.2 | 16.9 | 17.6 | 14 | 15.1 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 75.7 | 75.4 | 75.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33873 | 1 | 56.2 | 31939.9 | 1726 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 6 | 0.3 | 3.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:02 | Normal | 462.9 | 480 | 477.9 | 480.4 | 14.1 | 14.1 | 11.6 | 12.2 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 62.8 | 63.1 | 63.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 20860 | 1 | 57.4 | 31942.9 | 1727 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:07 | Normal | 505.4 | 505.8 | 505.1 | 505.7 | 27.7 | 29.3 | 27.1 | 27.5 | 230.2 | 230 | 230.6 | 133.2 | 133.1 | 133 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 50964 | 1 | 57.8 | 31946.3 | 1727 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0.1 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 0.7 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:12 | Normal | 448 | 456.6 | 447.5 | 447.4 | 8.6 | 8.7 | 7.6 | 8.9 | 227 | 227.8 | 227.8 | 38.9 | 38.5 | 38.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14588 | 1 | 59.8 | 31949.5 | 1727 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:17 | Normal | 449.7 | 453.6 | 449.2 | 444.2 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 227.4 | 227.6 | 227.2 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13865 | 1 | 59 | 31952.1 | 1727 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:22 | Normal | 491.5 | 484 | 482.5 | 472.4 | 27.9 | 30.3 | 28.3 | 30.3 | 231 | 230.4 | 230.8 | 133.5 | 133.2 | 133 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 51002 | 1 | 59.5 | 31955.6 | 1727 | 9 | 9 | 9 | 0.2 | 9.5 | 10 | 9.9 | 0.5 | 9 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:27 | Normal | 445.5 | 448 | 427.6 | 446.6 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6 | 226.8 | 227.6 | 226.6 | 27.1 | 27 | 27.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9879 | 1 | 60.6 | 31958.3 | 1727 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:32 | Normal | 472.3 | 472.1 | 471.7 | 472.5 | 30.1 | 31 | 29 | 29.3 | 230.8 | 230.2 | 231 | 133.5 | 132.9 | 132.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 50980 | 1 | 61.1 | 31962.1 | 1727 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 0.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 0.4 | 9.3 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:37 | Normal | 465 | 472.6 | 474.2 | 469 | 31.1 | 30.9 | 28.4 | 29.6 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50998 | 1 | 63.8 | 31966.3 | 1727 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 0.5 | 9.1 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:42 | Normal | 489.6 | 490.8 | 485 | 460 | 19.9 | 23.8 | 15.2 | 20.9 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 82.4 | 82.3 | 82.3 | 60 | 60.01 | 60 | 35413 | 1 | 62.5 | 31968.9 | 1727 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 0 | 6.1 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 3.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:47 | Normal | 459.6 | 452.1 | 448.5 | 448.4 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 227.6 | 227.8 | 227.4 | 33 | 32.8 | 32.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11907 | 1 | 61.3 | 31971.5 | 1727 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:52 | Normal | 465.3 | 468.7 | 460.6 | 455.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 30.7 | 30.8 | 31 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11950 | 1 | 58.9 | 31973.6 | 1727 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:57 | Normal | 464.5 | 466.1 | 456.6 | 457.5 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.5 | 226.8 | 227.8 | 227 | 30.8 | 30.9 | 31 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10840 | 1 | 57.5 | 31975.3 | 1727 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:02 | Normal | 484.8 | 485.3 | 485.1 | 485 | 29.4 | 30.5 | 27.8 | 28.1 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 50586 | 1 | 58 | 31979 | 1728 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 0.6 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:07 | Normal | 476.6 | 484.2 | 482 | 474.1 | 29.3 | 29.7 | 27.5 | 27.8 | 229.8 | 229.6 | 229.4 | 130.5 | 130.4 | 130.2 | 60 | 59.99 | 60 | 46006 | 1 | 57.4 | 31980.7 | 1728 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 0.5 | 8.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:12 | Normal | 469.5 | 470 | 463.2 | 466.1 | 28.3 | 29.2 | 26.8 | 27.3 | 229 | 229 | 229.4 | 123.8 | 123.7 | 123.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 47135 | 1 | 58.9 | 31984.8 | 1728 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 0.6 | 8.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:17 | Normal | 463.7 | 466.4 | 456.3 | 456.2 | 28.8 | 29.1 | 27 | 27.2 | 229.4 | 229.4 | 229.6 | 122.8 | 122.3 | 122.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 46978 | 1 | 60.7 | 31988.7 | 1728 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 0.4 | 8.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:22 | Normal | 459.3 | 455.8 | 458.2 | 452.3 | 28.6 | 29.5 | 26.7 | 27.1 | 228.8 | 229 | 229 | 121.9 | 121.5 | 121.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46340 | 1 | 62.2 | 31992.6 | 1728 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 8.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:27 | Normal | 457.3 | 455.9 | 459.1 | 458 | 28.5 | 29.3 | 26.4 | 27 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 119.4 | 119.2 | 119.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 45944 | 1 | 63.9 | 31996.4 | 1728 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 8.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:32 | Normal | 451.1 | 456.9 | 458.5 | 447.4 | 28.5 | 28.6 | 25.7 | 26.8 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45034 | 1 | 64.8 | 32000.2 | 1728 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0.6 | 8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:37 | Normal | 456.2 | 459.7 | 457.7 | 453.7 | 27 | 27.5 | 24.8 | 25.5 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 113.6 | 113.1 | 113.1 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 43442 | 1 | 65.2 | 32003.9 | 1728 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0.6 | 7.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:42 | Normal | 458 | 451.7 | 459.8 | 452.1 | 26.7 | 27.5 | 24.3 | 25 | 231 | 230 | 231 | 111.4 | 110.9 | 110.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42659 | 1 | 65.1 | 32007.5 | 1728 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 0.7 | 7.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:47 | Normal | 451.3 | 459.3 | 458 | 460.5 | 26.2 | 26.6 | 23.4 | 23.9 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 108.3 | 108.1 | 108.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42223 | 1 | 64.8 | 32011.1 | 1728 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 7.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:52 | Normal | 457 | 450.4 | 461.4 | 469.7 | 6 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22845 | 1 | 64.2 | 32014.2 | 1728 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:57 | Normal | 474.5 | 477.1 | 469.6 | 472.5 | 28.2 | 28.8 | 25.9 | 26.3 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 121.8 | 121.9 | 121.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 46805 | 1 | 61.6 | 32016.1 | 1728 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 8.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:02 | Normal | 468.1 | 470.6 | 472.2 | 473.1 | 28.4 | 29.1 | 25.5 | 26 | 230.6 | 230.4 | 231.6 | 121.4 | 121.2 | 121.1 | 60 | 60.01 | 60 | 46600 | 1 | 61.2 | 32018.9 | 1729 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 0.6 | 8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:07 | Normal | 461.9 | 467.9 | 476.3 | 453.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 226.8 | 228.4 | 227 | 18.8 | 18.7 | 19 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7258 | 1 | 58.8 | 32019.7 | 1729 | 1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:12 | Normal | 475.4 | 478 | 481.9 | 477.9 | 26.8 | 27.3 | 23.6 | 24.1 | 230.8 | 230.8 | 231 | 115.7 | 115.3 | 115.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 44322 | 1 | 58.5 | 32022.6 | 1729 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0.6 | 7.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:17 | Normal | 477.6 | 463.2 | 466.3 | 467.2 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 227 | 228.2 | 227.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7758 | 1 | 56.8 | 32023.5 | 1729 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:22 | Normal | 480.8 | 489.4 | 490.8 | 483.7 | 23.4 | 23.5 | 20.2 | 20.9 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 102.2 | 101.7 | 101.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 38941 | 1 | 56.8 | 32026.6 | 1729 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:27 | Normal | 479.6 | 478.3 | 476.4 | 475.3 | 22.9 | 23.6 | 20 | 20.4 | 230 | 229.8 | 230.8 | 99.1 | 98.8 | 98.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37581 | 1 | 57.8 | 32029.8 | 1729 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 6.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:32 | Normal | 474.5 | 474.1 | 477.9 | 474.1 | 22.1 | 22.7 | 19 | 19.5 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 95 | 94.8 | 94.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36877 | 1 | 58 | 32032.8 | 1729 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:37 | Normal | 464.9 | 481.6 | 470 | 462.2 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 40.8 | 40.6 | 40.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18022 | 1 | 57.9 | 32035.4 | 1729 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:42 | Normal | 467.7 | 474.3 | 475.1 | 472 | 21 | 21.3 | 17.8 | 18.2 | 229.4 | 229.6 | 229.8 | 89.6 | 89 | 89.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 35737 | 1 | 57.4 | 32038.3 | 1729 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 5.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:47 | Normal | 465.9 | 472.3 | 477.8 | 473.7 | 17.1 | 17.4 | 14.3 | 14.6 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 73.7 | 73.8 | 73.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 29841 | 1 | 57.2 | 32041 | 1729 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:52 | Normal | 478 | 473.7 | 482.4 | 482.2 | 16.9 | 17.5 | 14.1 | 14.5 | 228.6 | 229.2 | 229.8 | 74.5 | 74.2 | 74.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 29962 | 1 | 56.3 | 32043.5 | 1729 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:57 | Normal | 479.6 | 481.1 | 483.5 | 479.4 | 17.8 | 18.2 | 14.8 | 15.5 | 229.6 | 229.2 | 229.8 | 79.2 | 78.8 | 79 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30929 | 1 | 55.7 | 32046 | 1729 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:02 | Normal | 473.5 | 478.1 | 480.5 | 478.5 | 18.3 | 18.6 | 15 | 15.2 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 78.9 | 78.4 | 78.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31507 | 1 | 55.5 | 32048.7 | 1730 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.4 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:07 | Normal | 476.3 | 476 | 475.1 | 483.1 | 19.9 | 20.5 | 16.5 | 16.6 | 228.8 | 229.4 | 229.8 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34042 | 1 | 55.6 | 32051.4 | 1730 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:12 | Normal | 466.7 | 469.2 | 484.3 | 472.3 | 19 | 19.4 | 15.1 | 15.7 | 228.6 | 228.8 | 229.4 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 31827 | 1 | 55.7 | 32054.1 | 1730 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:17 | Normal | 473.9 | 476.5 | 481.6 | 480.4 | 16 | 16.1 | 12.5 | 13.1 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 69.2 | 69.1 | 69.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26245 | 1 | 55.2 | 32056.6 | 1730 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:22 | Normal | 475.5 | 478.2 | 483.5 | 477.4 | 18.5 | 18.8 | 14.6 | 15.1 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30922 | 1 | 54.3 | 32059.3 | 1730 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:27 | Normal | 453.3 | 455.2 | 453.5 | 454.5 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 226 | 227.4 | 227 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6424 | 1 | 53.4 | 32061.3 | 1730 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:32 | Normal | 486.4 | 493.9 | 490.4 | 496.6 | 18.8 | 19.1 | 14.6 | 14.8 | 229 | 228.4 | 229.2 | 81.4 | 81.2 | 81.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32184 | 1 | 51.9 | 32062.8 | 1730 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:37 | Normal | 479.7 | 484.5 | 486.4 | 480.8 | 18.1 | 18.4 | 13.7 | 14.3 | 228.4 | 228 | 228.6 | 76.6 | 76.5 | 76.6 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 30649 | 1 | 52 | 32065.4 | 1730 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:42 | Normal | 478.7 | 488.9 | 490.1 | 488.1 | 17.7 | 17.8 | 13.2 | 13.6 | 228.2 | 228.4 | 228.8 | 74.6 | 74.5 | 74.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29488 | 1 | 51.4 | 32067.4 | 1730 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:47 | Normal | 486.6 | 492.1 | 492.5 | 484.5 | 15.9 | 16.1 | 11.8 | 12.2 | 228 | 228.4 | 228.6 | 67.8 | 67.6 | 67.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25726 | 1 | 51.4 | 32069.7 | 1730 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:52 | Normal | 481.5 | 487.1 | 488.2 | 485.1 | 15.3 | 15.4 | 11.1 | 11.4 | 227.8 | 228.4 | 227.4 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 24335 | 1 | 51.1 | 32071.8 | 1730 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:57 | Normal | 478.6 | 483 | 478.5 | 481.5 | 14.3 | 14.6 | 10.4 | 10.6 | 227.6 | 227.6 | 228 | 60.3 | 60.2 | 60.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22864 | 1 | 50.8 | 32073.7 | 1730 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:02 | Normal | 478.5 | 487.1 | 482.9 | 492.8 | 13.7 | 13.8 | 9.6 | 9.8 | 228.4 | 228.4 | 228.8 | 57.4 | 57 | 57.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 21720 | 1 | 50.4 | 32075.6 | 1731 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:07 | Normal | 485.5 | 491.3 | 489.6 | 488.6 | 13.1 | 13.1 | 9.1 | 9.1 | 227.4 | 227 | 227.4 | 54.4 | 54.2 | 54.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 20545 | 1 | 49.9 | 32077.3 | 1731 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:12 | Normal | 481 | 497.1 | 491.8 | 487.8 | 12.8 | 12.8 | 8.6 | 8.9 | 227.6 | 227 | 227.8 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19958 | 1 | 49.4 | 32079 | 1731 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:17 | Normal | 488.9 | 490.3 | 487.7 | 492.6 | 12.2 | 12.5 | 8.4 | 8.4 | 226.6 | 227 | 227.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19361 | 1 | 49 | 32080.7 | 1731 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:22 | Normal | 486.3 | 493 | 493.6 | 495.1 | 11.6 | 11.6 | 7.6 | 7.6 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 47.8 | 47.9 | 48 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18081 | 1 | 48.7 | 32082.2 | 1731 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:27 | Normal | 491.5 | 494.1 | 487.3 | 490.2 | 10.9 | 11 | 7 | 7.1 | 226.4 | 227.2 | 226.6 | 44.9 | 44.7 | 45 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16616 | 1 | 48.2 | 32083.7 | 1731 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:32 | Normal | 493.5 | 496.9 | 492.5 | 493.5 | 10.1 | 10.2 | 6.3 | 6.5 | 226.6 | 227 | 226.6 | 41.7 | 41.4 | 41.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15368 | 1 | 47.8 | 32085 | 1731 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:37 | Normal | 492.6 | 496.9 | 496.4 | 497.3 | 9.6 | 9.6 | 5.6 | 5.8 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14253 | 1 | 47.3 | 32086.3 | 1731 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:42 | Normal | 500.6 | 487.2 | 486.7 | 492.5 | 7.8 | 9.1 | 5.1 | 5.1 | 226 | 226.6 | 226.2 | 34.4 | 34.3 | 34.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12728 | 1 | 46.7 | 32087.4 | 1731 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:47 | Normal | 493.7 | 497.2 | 484.5 | 491.4 | 7.3 | 8.5 | 4.6 | 4.7 | 225 | 226.4 | 226 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11743 | 1 | 46 | 32088.4 | 1731 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:52 | Normal | 493.6 | 495 | 499.4 | 494.3 | 6.7 | 7.8 | 4 | 4.1 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 29.1 | 29.1 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10747 | 1 | 45.4 | 32089.3 | 1731 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:57 | Normal | 499.7 | 497.3 | 496.4 | 491.4 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9454 | 1 | 49.5 | 32090.2 | 1731 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:02 | Normal | 495.5 | 499 | 500.9 | 499.8 | 4.8 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 225.8 | 227 | 226 | 23.1 | 22.9 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8526 | 1 | 47.8 | 32090.9 | 1732 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:07 | Normal | 497.9 | 505 | 491.6 | 494 | 3.7 | 6.1 | 2.7 | 2.8 | 225 | 226.4 | 225.4 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7473 | 1 | 45.3 | 32091.6 | 1732 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:12 | Normal | 502.6 | 497.2 | 498 | 492.9 | 3.3 | 5.6 | 2.2 | 2.4 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 60 | 60 | 60 | 7042 | 1 | 48.2 | 32092.2 | 1732 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:17 | Normal | 503.5 | 490 | 488.5 | 478.4 | 2.2 | 5.1 | 1.8 | 2 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 15 | 14.9 | 15.2 | 60 | 60 | 60 | 5889 | 1 | 49.7 | 32092.7 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:22 | Normal | 507.4 | 504 | 488.6 | 481.5 | 2 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 13 | 12.9 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5079 | 1 | 46.4 | 32093.2 | 1732 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:27 | Normal | 500.5 | 499.1 | 483.5 | 489.6 | 1.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 225 | 226 | 225.4 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4229 | 1 | 46.8 | 32093.6 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:32 | Normal | 500.5 | 495 | 468.6 | 470.7 | 1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 224.8 | 226 | 225.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3532 | 1 | 48.5 | 32093.9 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:37 | Normal | 497.4 | 511.1 | 481.7 | 476.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 225 | 226 | 225.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2854 | 1 | 49.4 | 32094.2 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:42 | Normal | 496.8 | 486.5 | 485.6 | 483.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | 225 | 226.6 | 225.6 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2301 | 1 | 49.9 | 32094.4 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:47 | Normal | 510.8 | 500.2 | 477.7 | 484.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1804 | 1 | 48.4 | 32094.5 | 1732 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:52 | Normal | 501.9 | 491.1 | 448.7 | 474.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1526 | 1 | 46.4 | 32094.7 | 1732 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:57 | Normal | 488.3 | 485.9 | 454.1 | 458.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 225.6 | 227.6 | 226 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1268 | 1 | 45.5 | 32094.8 | 1732 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:02 | Normal | 482.7 | 492.2 | 461.7 | 447.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 227.6 | 226.4 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1020 | 1 | 45.4 | 32094.9 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:07 | Normal | 479.4 | 478.9 | 461.6 | 464.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 769 | 1 | 45.9 | 32095 | 1733 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:12 | Normal | 468.4 | 436.2 | 443.5 | 457.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.6 | 226.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 467 | 1 | 47.9 | 32095 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:17 | Normal | 439.9 | 202 | 340.6 | 318 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 227.2 | 226.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 252 | 1 | 50 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:22 | Normal | 430.6 | 200.1 | 199.3 | 329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 146 | 1 | 49.7 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:27 | Normal | 410.4 | 199.5 | 199.6 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 68 | 1 | 49.3 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:32 | Normal | 372.5 | 196.7 | 201.4 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 226 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34 | 1 | 48.8 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:37 | Normal | 262.4 | 223.8 | 218.1 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 47.9 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:42 | Normal | 210.1 | 197.1 | 210.5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15 | 1 | 44.8 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:47 | Normal | 203.8 | 206.7 | 196.3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 49.8 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:52 | Normal | 191 | 199.8 | 197.6 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16 | 1 | 49.1 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0