## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-05 04:58 | Wait | 494.5 | 494.5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:03 | Wait | 538.8 | 528.5 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:08 | Wait | 567.5 | 546.7 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:13 | Wait | 584.6 | 560 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:18 | Wait | 596.1 | 570.5 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:23 | Wait | 604.3 | 578.2 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:28 | Wait | 610.4 | 584.1 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:33 | Wait | 614.9 | 588.4 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:38 | Wait | 618.7 | 593 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:43 | Wait | 624.6 | 596.9 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:48 | Wait | 632.6 | 599.8 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:53 | Wait | 639.4 | 602.1 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 05:58 | Wait | 644.6 | 604.9 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:03 | Wait | 648.3 | 606.9 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:08 | Wait | 652.1 | 621.1 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:13 | Wait | 656.3 | 627.7 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:18 | Wait | 661.8 | 632.2 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.5 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:23 | Wait | 665.6 | 633.9 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:28 | Wait | 668.6 | 635.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 24 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:33 | Wait | 669.6 | 637.1 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:38 | Normal | 598.3 | 572 | 501.4 | 0 | 6 | 3.9 | 2.3 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6871 | 1 | 24.3 | 25845.6 | 1851 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:43 | Normal | 593.4 | 573.4 | 559.6 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 7490 | 1 | 24.8 | 25846.2 | 1851 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:48 | Normal | 603.2 | 572.9 | 458.2 | 0 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8326 | 1 | 25.3 | 25846.9 | 1851 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:53 | Normal | 590.4 | 577.9 | 529.8 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 23.7 | 24 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9331 | 1 | 25.9 | 25847.6 | 1851 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 06:58 | Normal | 571 | 557.3 | 545.8 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 25.2 | 25.4 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 10031 | 1 | 26.4 | 25848.4 | 1851 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:03 | Normal | 587.3 | 567.1 | 554.6 | 0 | 8.3 | 5.6 | 5.7 | 0 | 235 | 234.8 | 234.4 | 26.9 | 27.3 | 27 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10636 | 1 | 27 | 25849.3 | 1851 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:08 | Normal | 587.5 | 574.1 | 554.5 | 0 | 8.7 | 5.8 | 6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11192 | 1 | 27.6 | 25850.2 | 1851 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:13 | Normal | 587.8 | 571 | 526.4 | 0 | 9.1 | 6.1 | 7.3 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12084 | 1 | 28.1 | 25851.2 | 1851 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:18 | Normal | 581.1 | 567.2 | 513.1 | 0 | 9.8 | 6.6 | 8.9 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 13204 | 1 | 28.6 | 25852.2 | 1852 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:23 | Normal | 577.7 | 570.6 | 545.8 | 0 | 11.6 | 6.8 | 9.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 38 | 38.2 | 37.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14942 | 1 | 29.3 | 25853.4 | 1852 | 2 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:28 | Normal | 576.6 | 558.8 | 545.6 | 0 | 13.5 | 7.3 | 9.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 40.7 | 41 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16101 | 1 | 30 | 25854.7 | 1852 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:33 | Normal | 575.8 | 558.9 | 544.3 | 0 | 14.1 | 7.6 | 10.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 42.1 | 42.4 | 42.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16686 | 1 | 30.7 | 25856.1 | 1852 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:38 | Normal | 577.4 | 559.8 | 543.4 | 0 | 14.5 | 8 | 10.6 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 44 | 44.5 | 44.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17642 | 1 | 31.2 | 25857.5 | 1852 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:43 | Normal | 574.9 | 555.2 | 538.7 | 0 | 15 | 8.3 | 11 | 0 | 236 | 235 | 235 | 45.4 | 45.7 | 45.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18211 | 1 | 31.7 | 25859 | 1852 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:48 | Normal | 569 | 556 | 544.8 | 0 | 16 | 8.8 | 11.4 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 60 | 60 | 60 | 18995 | 1 | 32.4 | 25860.5 | 1852 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:53 | Normal | 572.2 | 558.8 | 534.1 | 0 | 16.8 | 9.2 | 12.1 | 0 | 236 | 235 | 236.2 | 49 | 49.6 | 49 | 60 | 60 | 60 | 19860 | 1 | 32.9 | 25862.2 | 1852 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 07:58 | Normal | 572.3 | 551.9 | 541.1 | 0 | 17.4 | 9.9 | 12.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 51.9 | 52 | 51.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20734 | 1 | 33.6 | 25863.9 | 1852 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:03 | Normal | 564.6 | 545.9 | 537.8 | 0 | 18.1 | 11 | 13.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 60 | 60.01 | 60 | 21759 | 1 | 34.1 | 25865.6 | 1852 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.3 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:08 | Normal | 564.9 | 512.1 | 533.9 | 0 | 18.5 | 12.9 | 13.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 57 | 57.1 | 56.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 22856 | 1 | 34.7 | 25867.5 | 1852 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:13 | Normal | 565.9 | 545.1 | 536.2 | 0 | 19.1 | 13.3 | 13.8 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.2 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 23855 | 1 | 35.4 | 25869.4 | 1852 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 0 | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:18 | Normal | 561 | 534.8 | 526.6 | 0 | 19.7 | 14 | 14.5 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24593 | 1 | 36.1 | 25871.5 | 1853 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 0 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:23 | Normal | 555.2 | 532 | 528 | 0 | 20.5 | 14.5 | 14.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 60 | 60 | 60 | 25172 | 1 | 36.8 | 25873.5 | 1853 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 3.2 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:28 | Normal | 553.2 | 533.1 | 528.1 | 0 | 21.1 | 15 | 15.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25867 | 1 | 37.3 | 25875.7 | 1853 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:33 | Normal | 555.9 | 535.4 | 524.8 | 0 | 21.3 | 15.3 | 15.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 65.9 | 66.3 | 65.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26449 | 1 | 37.9 | 25877.8 | 1853 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:38 | Normal | 554 | 533.1 | 526 | 0 | 22.3 | 15.6 | 16.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 68 | 68.1 | 67.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27273 | 1 | 38.5 | 25880.1 | 1853 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 3.6 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:43 | Normal | 555.3 | 528.6 | 522.3 | 0 | 22.7 | 16.1 | 16.6 | 0 | 237 | 235 | 235.4 | 69.5 | 69.3 | 69 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28048 | 1 | 39 | 25882.4 | 1853 | 5.6 | 6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | 3.7 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:48 | Normal | 552.9 | 528 | 518.1 | 0 | 22.9 | 16.5 | 16.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 70.2 | 70.4 | 70 | 60 | 59.99 | 60 | 28444 | 1 | 39.5 | 25884.7 | 1853 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 0.3 | 3.7 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:53 | Normal | 545.3 | 523.3 | 519.8 | 0 | 24.1 | 17.3 | 17.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 73.2 | 73.4 | 73.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29642 | 1 | 40 | 25887.2 | 1853 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 08:58 | Normal | 550.1 | 529.9 | 514.4 | 0 | 25.8 | 17.3 | 19.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 77 | 77.2 | 76.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31649 | 1 | 40.4 | 25889.7 | 1853 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 0.7 | 4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:03 | Normal | 539.9 | 533 | 513.6 | 0 | 25.5 | 18.1 | 18.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 77 | 77 | 76.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 31152 | 1 | 40.9 | 25892.1 | 1853 | 6.3 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 0.6 | 4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:08 | Normal | 536.2 | 518 | 509.2 | 0 | 26.3 | 19.7 | 19.3 | 0 | 237 | 236.2 | 236.8 | 79.3 | 79.3 | 79 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 32225 | 1 | 41.6 | 25894.8 | 1853 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 1.4 | 4.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:13 | Normal | 543.2 | 497.9 | 507.6 | 0 | 26.9 | 22 | 20 | 0 | 237 | 236.4 | 236.2 | 83 | 83.2 | 82.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33638 | 1 | 42.4 | 25897.5 | 1853 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.3 | 2.3 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:18 | Normal | 542.1 | 487.1 | 509.4 | 0 | 28.5 | 23.8 | 21 | 0 | 238 | 236.6 | 236.8 | 87 | 87.1 | 86.7 | 60 | 60.01 | 60 | 35256 | 1 | 43.3 | 25900.4 | 1854 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 2.7 | 5.5 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:23 | Normal | 536.8 | 491.1 | 495.9 | 0 | 30.2 | 25.8 | 22.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 92.7 | 92.7 | 92.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 37743 | 1 | 44.5 | 25903.5 | 1854 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.8 | 3.7 | 5.8 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:28 | Normal | 528.3 | 483.9 | 498.5 | 0 | 31.8 | 27.7 | 23.4 | 0 | 238.4 | 237 | 239 | 97.2 | 97.3 | 96.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39632 | 1 | 45.7 | 25906.6 | 1854 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 4.4 | 6.1 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:33 | Normal | 532.4 | 478.9 | 493.3 | 0 | 10.9 | 9 | 8.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14151 | 1 | 46.9 | 25909.8 | 1854 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:38 | Normal | 549.5 | 500 | 518.3 | 0 | 6.9 | 5.1 | 4.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8177 | 1 | 44.8 | 25910.5 | 1854 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:43 | Normal | 543.6 | 528.1 | 512.9 | 0 | 31.9 | 26.5 | 23.1 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 40780 | 1 | 44 | 25912.8 | 1854 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 4.2 | 5.6 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:48 | Normal | 539.2 | 517.9 | 504.3 | 0 | 31.5 | 26.1 | 22.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 96.6 | 96.7 | 96.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39506 | 1 | 45.5 | 25916.1 | 1854 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8 | 4.2 | 5.5 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:53 | Normal | 524.3 | 506 | 493.8 | 0 | 32.5 | 26.6 | 23.5 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 97.5 | 97.6 | 97.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39702 | 1 | 46.8 | 25919.4 | 1854 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 4.1 | 5.6 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 09:58 | Normal | 527.2 | 507.7 | 493.4 | 0 | 32.2 | 26.6 | 23.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 97 | 96.9 | 96.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 39446 | 1 | 47.9 | 25922.7 | 1854 | 7.8 | 8.4 | 8 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 4.2 | 5.6 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:03 | Normal | 518.4 | 486 | 488.6 | 0 | 34 | 29.1 | 24.6 | 0 | 239 | 236.4 | 238 | 102.3 | 102.2 | 101.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 41676 | 1 | 49 | 25926.2 | 1854 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 4.6 | 6.3 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:08 | Normal | 513.4 | 496.3 | 482.6 | 0 | 35.1 | 29.1 | 25.5 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 104.5 | 104.5 | 103.9 | 60.01 | 60 | 60 | 42517 | 1 | 50 | 25929.6 | 1854 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 4.8 | 6 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:13 | Normal | 558 | 500.1 | 506 | 0 | 11.9 | 9.5 | 8.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13828 | 1 | 48.8 | 25931 | 1854 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:18 | Normal | 549 | 509.9 | 514.1 | 0 | 9.2 | 7.1 | 6.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11511 | 1 | 47 | 25932.5 | 1855 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:23 | Normal | 542 | 525.1 | 525 | 0 | 31.5 | 27.7 | 22.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 104.4 | 104.5 | 104.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34516 | 1 | 45.7 | 25934.6 | 1855 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:28 | Normal | 525.7 | 513.8 | 495 | 0 | 37.8 | 30.9 | 27.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 113.6 | 113.7 | 113.1 | 60.01 | 60 | 60 | 46548 | 1 | 46.8 | 25937.8 | 1855 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.5 | 4.9 | 6.4 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:33 | Normal | 519.6 | 504.9 | 485.6 | 0 | 37.8 | 31.1 | 27.7 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 112.1 | 111.8 | 111.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 45652 | 1 | 49.1 | 25941.5 | 1855 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 9 | 9.4 | 9.6 | 5.1 | 6.3 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:38 | Normal | 505.8 | 500.9 | 475 | 0 | 38.7 | 31.3 | 28.2 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 112.7 | 112.8 | 112.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 45767 | 1 | 51.4 | 25945.3 | 1855 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 5.1 | 6.4 | 9.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:43 | Normal | 512.2 | 487.7 | 474.6 | 0 | 8.1 | 5.9 | 5.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 23 | 23.1 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9066 | 1 | 52.8 | 25948.5 | 1855 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:48 | Normal | 541.8 | 501 | 506.6 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 8142 | 1 | 49.7 | 25949.2 | 1855 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:53 | Normal | 555.5 | 516.2 | 530.7 | 0 | 9.1 | 7 | 6.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11403 | 1 | 47 | 25950 | 1855 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 10:58 | Normal | 639.8 | 602.2 | 610.2 | 0 | 18.4 | 21.1 | 9.7 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 65.3 | 65.5 | 65.1 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 29000 | 1 | 45.2 | 25951.4 | 1855 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:03 | Normal | 646.9 | 557.9 | 549.8 | 0 | 0.8 | 25.3 | 18.4 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.6 | 59.9 | 60.2 | 59.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28920 | 1 | 45.3 | 25953.8 | 1855 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:08 | Normal | 630.5 | 547.4 | 510 | 0 | 5.6 | 26.9 | 25.6 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27633 | 1 | 45.7 | 25956.2 | 1855 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 8.2 | 8.4 | 4 | 5.9 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:13 | Normal | 616.8 | 535.6 | 505.2 | 0 | 4.5 | 26.5 | 23.7 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.2 | 68.8 | 68.8 | 68.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28550 | 1 | 46 | 25958.4 | 1855 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 8 | 8.2 | 4.1 | 5.5 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:18 | Normal | 530.1 | 486.1 | 499.7 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8092 | 1 | 44.8 | 25959.3 | 1856 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:23 | Normal | 638.4 | 593.1 | 555.1 | 0 | 11.4 | 18.1 | 19.1 | 0 | 240.4 | 238.2 | 240 | 66.3 | 66.5 | 66.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23617 | 1 | 43.6 | 25960.6 | 1856 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 3.2 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:28 | Normal | 630.3 | 587.9 | 575.4 | 0 | 6.3 | 15.2 | 10.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 236.8 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 23113 | 1 | 43.7 | 25962.5 | 1856 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 7.2 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:33 | Normal | 598.4 | 578.2 | 527.7 | 0 | 11 | 10 | 17.6 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 49.7 | 50 | 49.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25695 | 1 | 43.4 | 25964.1 | 1856 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:38 | Normal | 634.8 | 561.2 | 566.9 | 0 | 6.4 | 26 | 14.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.8 | 65.5 | 65.6 | 65.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 23878 | 1 | 43.2 | 25965.9 | 1856 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 8.1 | 8.2 | 3.9 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:43 | Normal | 537.6 | 497.9 | 512.1 | 0 | 8.6 | 6.4 | 6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10554 | 1 | 42.7 | 25967.2 | 1856 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:48 | Normal | 555.8 | 507 | 514.9 | 0 | 10.3 | 8 | 7.2 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235 | 32.2 | 32.5 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12898 | 1 | 41.5 | 25968.1 | 1856 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:53 | Normal | 552.1 | 518.1 | 529.7 | 0 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235 | 25.5 | 25.8 | 25.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10121 | 1 | 40.8 | 25969.1 | 1856 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 11:58 | Normal | 658.7 | 590 | 571.5 | 0 | 7.4 | 25.5 | 20 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 62.8 | 62.9 | 62.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26295 | 1 | 40.6 | 25970.6 | 1856 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 7.7 | 7.9 | 3.9 | 5.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:03 | Normal | 552.5 | 510 | 523 | 0 | 11 | 8.4 | 7.9 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13668 | 1 | 40.9 | 25972.1 | 1856 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:08 | Normal | 638.8 | 584.3 | 545.7 | 0 | 7.2 | 18.3 | 20 | 0 | 239.2 | 238 | 239.6 | 62.5 | 62.6 | 62.3 | 60 | 59.98 | 60 | 23676 | 1 | 41.2 | 25974 | 1856 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 6.4 | 6.4 | 1.8 | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:13 | Normal | 561.2 | 542 | 495.1 | 0 | 8.5 | 9.8 | 13.8 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16133 | 1 | 42 | 25976.1 | 1856 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:18 | Normal | 619.3 | 577.7 | 558.4 | 0 | 12.1 | 18 | 17.5 | 0 | 239 | 236.8 | 237.8 | 64.5 | 64.9 | 64.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23822 | 1 | 41.5 | 25977.3 | 1857 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 5.2 | 5.1 | 3.7 | 4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:23 | Normal | 621.4 | 540.9 | 535.2 | 0 | 2.3 | 18.1 | 21.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.8 | 46.8 | 46.9 | 46.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 25477 | 1 | 42.1 | 25979.4 | 1857 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 6 | 5 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:28 | Normal | 625.3 | 585.4 | 577 | 0 | 15.5 | 21.1 | 14.7 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 66.6 | 66.7 | 66.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26572 | 1 | 42 | 25980.6 | 1857 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 6.7 | 6.8 | 3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:33 | Normal | 575.9 | 541.3 | 532.4 | 0 | 10 | 8.3 | 4.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236 | 29.1 | 29.2 | 29 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10840 | 1 | 43 | 25982.6 | 1857 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:38 | Normal | 623.9 | 542.3 | 542.1 | 0 | 7.9 | 27.7 | 19.3 | 0 | 239.4 | 236 | 238.8 | 63.1 | 63.2 | 62.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23946 | 1 | 43.8 | 25984.5 | 1857 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 8.3 | 8.1 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:43 | Normal | 555.3 | 462.9 | 511.5 | 0 | 20.1 | 18.8 | 12.6 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.2 | 61.7 | 61.9 | 61.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19751 | 1 | 43.9 | 25985.9 | 1857 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:48 | Normal | 564.6 | 566.1 | 565.4 | 0 | 13.8 | 9.6 | 7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 40.5 | 40.7 | 40.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17627 | 1 | 44.5 | 25987.7 | 1857 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:53 | Normal | 613.1 | 570.7 | 561.7 | 0 | 14.4 | 20.6 | 14.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 239 | 64.7 | 65 | 64.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24335 | 1 | 44.6 | 25989.4 | 1857 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 6.6 | 6.8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 12:58 | Normal | 618.9 | 572.9 | 539.9 | 0 | 8.5 | 16.5 | 17.3 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 24295 | 1 | 45.8 | 25991.4 | 1857 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 2.9 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:03 | Normal | 574.4 | 567.9 | 580.6 | 0 | 25.6 | 19.8 | 9.8 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 73.1 | 73.4 | 72.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28716 | 1 | 46.2 | 25993.2 | 1857 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:08 | Normal | 613 | 560.4 | 552.3 | 0 | 17.5 | 22.8 | 18.3 | 0 | 239.8 | 238 | 238.4 | 75.8 | 76 | 75.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 30085 | 1 | 45.4 | 25994.5 | 1857 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 7.6 | 6.2 | 3.9 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:13 | Normal | 604.4 | 545 | 526.9 | 0 | 17.8 | 22.8 | 21.5 | 0 | 239.6 | 236.8 | 237.8 | 73.5 | 73.7 | 73.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 34465 | 1 | 47.2 | 25997.2 | 1857 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 8.1 | 6 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:18 | Normal | 568.9 | 554.8 | 505.7 | 0 | 23.1 | 16.3 | 22.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 80.6 | 80.9 | 80.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 34148 | 1 | 48.8 | 25999.8 | 1858 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:23 | Normal | 624.6 | 574.6 | 539.1 | 0 | 3.6 | 10.5 | 16.3 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18036 | 1 | 50.2 | 26002.3 | 1858 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:28 | Normal | 613.9 | 572.5 | 552.7 | 0 | 9.6 | 12.1 | 14.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 16064 | 1 | 49.8 | 26003.7 | 1858 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:33 | Normal | 622.1 | 579.2 | 560.1 | 0 | 8.6 | 11 | 13.2 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.4 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15824 | 1 | 49.5 | 26005.1 | 1858 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 5.8 | 1 | 2.2 | 2.6 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:38 | Normal | 613 | 572.9 | 565.4 | 0 | 11 | 13.4 | 13.1 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.8 | 37.7 | 37.9 | 37.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 17002 | 1 | 49.2 | 26006.5 | 1858 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 6.2 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:43 | Normal | 611.9 | 551.8 | 550.7 | 0 | 5 | 14.4 | 12.8 | 0 | 239.2 | 236.8 | 239 | 43.6 | 43.8 | 43.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 17364 | 1 | 49.2 | 26008 | 1858 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:48 | Normal | 590.2 | 569 | 574.4 | 0 | 18.2 | 7.1 | 4.1 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 41 | 40.9 | 40.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18518 | 1 | 48.8 | 26009 | 1858 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:53 | Normal | 598.7 | 591.4 | 577.5 | 0 | 17.8 | 8.9 | 9.1 | 0 | 239.8 | 238 | 239.2 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19776 | 1 | 48.5 | 26010.5 | 1858 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 13:58 | Normal | 510.8 | 469.4 | 482.5 | 0 | 7.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8165 | 1 | 48.7 | 26011.8 | 1858 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:03 | Normal | 590.3 | 580.6 | 590.7 | 0 | 20.7 | 11.3 | 4.3 | 0 | 239.2 | 238 | 237.8 | 51.8 | 52 | 51.5 | 59.97 | 60 | 60 | 22128 | 1 | 48.1 | 26013 | 1858 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:08 | Normal | 617.9 | 559 | 585.3 | 0 | 13.3 | 15.4 | 7.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 49.5 | 49.8 | 49.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 18788 | 1 | 47.3 | 26014.2 | 1858 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:13 | Normal | 563 | 540.1 | 520.1 | 0 | 9.6 | 8.3 | 10.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 35.7 | 35.9 | 35.4 | 60 | 60 | 60 | 19189 | 1 | 47.8 | 26015.8 | 1858 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:18 | Normal | 610 | 555.3 | 538.4 | 0 | 12.3 | 14.9 | 16.5 | 0 | 240 | 238.8 | 238.6 | 57 | 57.3 | 56.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21386 | 1 | 48.1 | 26017.5 | 1859 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 6.4 | 1.2 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:23 | Normal | 626.2 | 567.2 | 539.2 | 0 | 5.8 | 12.3 | 15.8 | 0 | 239.2 | 236.8 | 239.2 | 43.2 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 18759 | 1 | 48.2 | 26019.1 | 1859 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 5.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:28 | Normal | 594.1 | 563.5 | 548.8 | 0 | 12.8 | 10.3 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239 | 48.2 | 48.6 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 21363 | 1 | 48.7 | 26020.8 | 1859 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:33 | Normal | 592.9 | 569.2 | 533.5 | 0 | 16.4 | 10.3 | 16.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 55.3 | 55.1 | 54.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20314 | 1 | 49.1 | 26022.5 | 1859 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 1 | 2.4 | 2.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:38 | Normal | 583.4 | 507.2 | 550.3 | 0 | 18.8 | 13.8 | 14 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.6 | 59.7 | 59.9 | 59.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 22673 | 1 | 47.6 | 26023.4 | 1859 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:43 | Normal | 564.3 | 516.4 | 531.9 | 0 | 20.5 | 11.4 | 15 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.2 | 59.3 | 59.3 | 58.9 | 60 | 59.99 | 60 | 24511 | 1 | 48.1 | 26025.3 | 1859 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:48 | Normal | 552 | 446.1 | 523.8 | 0 | 19.2 | 14.6 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 57.3 | 57.6 | 57 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 22944 | 1 | 48.2 | 26027.3 | 1859 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 1 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:53 | Normal | 558.8 | 453.9 | 524.3 | 0 | 18.4 | 13.8 | 14 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 55.1 | 55 | 54.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22282 | 1 | 48 | 26029.2 | 1859 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 1.1 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 14:58 | Normal | 578.9 | 470.3 | 539.3 | 0 | 18.5 | 13.7 | 14.2 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 56.8 | 57 | 56.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23147 | 1 | 47.6 | 26031.1 | 1859 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:03 | Normal | 596.5 | 441.9 | 555.8 | 0 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 51.2 | 51.7 | 51.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 22095 | 1 | 47.6 | 26033 | 1859 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:08 | Normal | 552.7 | 507.7 | 522.1 | 0 | 21.2 | 9.2 | 16.1 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.2 | 57.2 | 57.5 | 57.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23160 | 1 | 47.6 | 26034.9 | 1859 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:13 | Normal | 549.2 | 504.2 | 519.6 | 0 | 20.3 | 8.8 | 15.2 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 54.3 | 54.2 | 54 | 59.97 | 60 | 59.96 | 21894 | 1 | 47.5 | 26036.7 | 1859 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 3 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:18 | Normal | 553 | 510.1 | 520.3 | 0 | 20.8 | 8.8 | 15.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.6 | 56 | 56.1 | 55.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 22860 | 1 | 46.9 | 26038.5 | 1860 | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:23 | Normal | 559.5 | 471.9 | 521.2 | 0 | 18.6 | 9.3 | 14.1 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 51.1 | 51.2 | 51 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20665 | 1 | 46.2 | 26040.1 | 1860 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:28 | Normal | 534.5 | 439.1 | 511.4 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4577 | 1 | 44.9 | 26041.2 | 1860 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:33 | Normal | 535.6 | 461 | 531.6 | 0 | 19.1 | 10.5 | 14.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 52.8 | 53 | 52.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 21480 | 1 | 43.9 | 26042.7 | 1860 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:38 | Normal | 533.2 | 447.2 | 510.8 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4722 | 1 | 43.4 | 26044 | 1860 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:43 | Normal | 570.7 | 457.1 | 534.8 | 0 | 13.9 | 8.9 | 13 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 43.9 | 44 | 43.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17765 | 1 | 42.4 | 26045.3 | 1860 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:48 | Normal | 565.1 | 458.3 | 536.7 | 0 | 12.9 | 8 | 12 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 40.6 | 40.8 | 40.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 16169 | 1 | 42.2 | 26046.7 | 1860 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:53 | Normal | 565.7 | 455.5 | 535 | 0 | 11.8 | 7.6 | 11.5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 37.9 | 38 | 37.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15084 | 1 | 41.8 | 26048 | 1860 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 15:58 | Normal | 520.1 | 451.4 | 538.9 | 0 | 11.1 | 7 | 10.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.2 | 33.7 | 34.5 | 33.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13860 | 1 | 41.4 | 26049.2 | 1860 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:03 | Normal | 491.4 | 458.4 | 538.3 | 0 | 10.5 | 6.6 | 10.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12713 | 1 | 40.9 | 26050.3 | 1860 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:08 | Normal | 463.9 | 450.2 | 536 | 0 | 9.5 | 6.5 | 9.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11759 | 1 | 40.4 | 26051.3 | 1860 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:13 | Normal | 402.1 | 459.3 | 531.4 | 0 | 10.3 | 6.3 | 9.3 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11409 | 1 | 40 | 26052.3 | 1860 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:18 | Normal | 566.9 | 475.2 | 532.1 | 0 | 6.7 | 5.6 | 8.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10681 | 1 | 39.7 | 26053.2 | 1861 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:23 | Normal | 548 | 480.5 | 529.2 | 0 | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 25 | 25.2 | 25 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9887 | 1 | 39.3 | 26054 | 1861 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:28 | Normal | 504.1 | 462.3 | 532.2 | 0 | 5.6 | 5 | 7.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8904 | 1 | 39 | 26054.8 | 1861 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:33 | Normal | 417 | 458.2 | 533.4 | 0 | 5.5 | 4.6 | 7.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 8050 | 1 | 38.6 | 26055.5 | 1861 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:38 | Normal | 383.2 | 455.4 | 539.1 | 0 | 5 | 4.3 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60 | 60 | 60.02 | 7423 | 1 | 38.2 | 26056.1 | 1861 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:43 | Normal | 363 | 455.1 | 538.7 | 0 | 4.7 | 4 | 6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 17 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6861 | 1 | 37.9 | 26056.7 | 1861 | 2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:48 | Normal | 358.2 | 462.6 | 535.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6269 | 1 | 37.6 | 26057.3 | 1861 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:53 | Normal | 354.2 | 450.6 | 537.4 | 0 | 4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4973 | 1 | 37.4 | 26057.7 | 1861 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 16:58 | Normal | 289.2 | 463.4 | 534.1 | 0 | 6 | 3 | 3.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5021 | 1 | 37.3 | 26058.2 | 1861 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:03 | Normal | 292 | 459.2 | 541.5 | 0 | 5.4 | 2.8 | 3 | 0 | 235 | 234 | 233.4 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4583 | 1 | 37.1 | 26058.6 | 1861 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:08 | Normal | 299 | 459.3 | 539.8 | 0 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.6 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4198 | 1 | 36.9 | 26058.9 | 1861 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:13 | Normal | 316.1 | 442.2 | 536.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 235 | 233.6 | 233.4 | 9.1 | 9.3 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3703 | 1 | 36.7 | 26059.3 | 1861 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:18 | Normal | 318.1 | 436 | 525.4 | 0 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3249 | 1 | 36.5 | 26059.6 | 1862 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:23 | Normal | 327.9 | 423.1 | 533.1 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2443 | 1 | 36.4 | 26059.8 | 1862 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:28 | Normal | 311.1 | 447.3 | 534.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2064 | 1 | 36.3 | 26060 | 1862 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:33 | Normal | 289.9 | 448.2 | 523.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 234 | 233.6 | 234 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1570 | 1 | 36.1 | 26060.1 | 1862 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:38 | Normal | 532.9 | 421.2 | 504.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1270 | 1 | 36 | 26060.3 | 1862 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:43 | Normal | 537.9 | 357.6 | 518.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 983 | 1 | 35.8 | 26060.3 | 1862 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:48 | Normal | 505 | 506.3 | 500.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 233.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 894 | 1 | 35.7 | 26060.4 | 1862 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:53 | Normal | 519.1 | 486.1 | 497.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236 | 234.8 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 786 | 1 | 35.5 | 26060.5 | 1862 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 17:58 | Normal | 545 | 466.3 | 506 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 685 | 1 | 35.4 | 26060.6 | 1862 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:03 | Normal | 530.3 | 434.4 | 493.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234.6 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 550 | 1 | 35.3 | 26060.6 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:08 | Normal | 483.1 | 359.3 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 235.2 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 407 | 1 | 35.2 | 26060.6 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:13 | Normal | 475.9 | 199.8 | 436.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 277 | 1 | 35 | 26060.7 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:18 | Normal | 449.2 | 199.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 198 | 1 | 34.9 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:23 | Normal | 199.7 | 199.6 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.6 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 88 | 1 | 34.6 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:28 | Normal | 199.4 | 199.9 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 58 | 1 | 34.6 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:33 | Normal | 167.1 | 180 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 36 | 1 | 34.4 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:38 | Normal | 208.8 | 187.7 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 34.2 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-05 18:43 | Normal | 194.2 | 200.7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 31 | 1 | 34 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0