## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-01 05:45 | Wait | 485.7 | 495.7 | 495 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26.6 | 42435.9 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 05:50 | Normal | 188.5 | 405.4 | 416.9 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 222.6 | 1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 62 | 1 | 27 | 42435.9 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 05:55 | Normal | 199.9 | 226.5 | 243.2 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.4 | 222.6 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 82 | 1 | 27.4 | 42436 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:00 | Normal | 205.8 | 215.2 | 237.1 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 157 | 1 | 27.7 | 42436 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:05 | Normal | 270.6 | 364.4 | 384.9 | 531.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 223.8 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 263 | 1 | 27.9 | 42436 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:10 | Normal | 201.9 | 463.3 | 515.5 | 556.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 223 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 402 | 1 | 28.2 | 42436 | 2928 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:15 | Normal | 324.6 | 484.9 | 536.3 | 523 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 222.8 | 221.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 624 | 1 | 28.4 | 42436.1 | 2928 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:20 | Normal | 361.9 | 520.9 | 518.5 | 557.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 221.8 | 222.6 | 222 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.06 | 60 | 902 | 1 | 28.7 | 42436.1 | 2928 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:25 | Normal | 417.8 | 552.8 | 519.8 | 575.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 222.6 | 223.2 | 221.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1306 | 1 | 28.9 | 42436.2 | 2928 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:30 | Normal | 419.1 | 543.8 | 526.1 | 470.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1638 | 1 | 29.2 | 42436.3 | 2928 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:35 | Normal | 426.9 | 565.7 | 553 | 481.9 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 222.8 | 223 | 221.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2204 | 1 | 29.4 | 42436.5 | 2928 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:40 | Normal | 450 | 444.7 | 542.6 | 509.9 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 222.4 | 224 | 221.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3251 | 1 | 29.7 | 42436.7 | 2929 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:45 | Normal | 466.4 | 449.7 | 562 | 464 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3774 | 1 | 29.9 | 42437 | 2929 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:50 | Normal | 487.2 | 473.8 | 563 | 477.6 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 222.2 | 223.2 | 221.8 | 12 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4455 | 1 | 30.2 | 42437.4 | 2929 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 06:55 | Normal | 491.8 | 478 | 560.8 | 500 | 1.5 | 3 | 2.8 | 2.4 | 222.6 | 224 | 222.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5090 | 1 | 30.4 | 42437.8 | 2929 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:00 | Normal | 499.5 | 476.8 | 572.2 | 516.9 | 1.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5494 | 1 | 30.8 | 42438.2 | 2929 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:05 | Normal | 495.9 | 495.8 | 574 | 532.5 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3 | 222.2 | 223 | 221.4 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6163 | 1 | 31.2 | 42438.7 | 2929 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:10 | Normal | 503.9 | 479.7 | 569.8 | 529.2 | 2 | 4 | 3.6 | 3.2 | 220 | 220.8 | 220.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 6588 | 1 | 31.6 | 42439.2 | 2929 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:15 | Normal | 518.6 | 504.6 | 569.8 | 543 | 2.1 | 4.3 | 4 | 3.4 | 218.6 | 219.2 | 219 | 20 | 19.8 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7269 | 1 | 31.9 | 42439.8 | 2929 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:20 | Normal | 520.4 | 499.7 | 566.7 | 541.2 | 2.4 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 218 | 220 | 218.6 | 22.1 | 22 | 22 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8083 | 1 | 32.2 | 42440.5 | 2929 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:25 | Normal | 508.1 | 502 | 561.4 | 550.1 | 2.6 | 5 | 4.8 | 4.1 | 219.6 | 221 | 220.6 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8518 | 1 | 32.6 | 42441.1 | 2929 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:30 | Normal | 514.8 | 512.9 | 565.4 | 517.8 | 2.8 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 219.2 | 220.2 | 219.6 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9158 | 1 | 32.9 | 42441.9 | 2929 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:35 | Normal | 508 | 512.8 | 567.4 | 485.2 | 3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 218.4 | 220 | 218.8 | 27 | 26.8 | 26.8 | 59.98 | 60 | 60 | 9858 | 1 | 33.1 | 42442.7 | 2929 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:40 | Normal | 507.6 | 515.6 | 555.6 | 479.5 | 3.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10694 | 1 | 33.5 | 42443.6 | 2930 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:45 | Normal | 510.1 | 512.1 | 555.3 | 490.5 | 3.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 217.4 | 218.6 | 218.6 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11263 | 1 | 33.8 | 42444.5 | 2930 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:50 | Normal | 506.1 | 520.7 | 563.9 | 489.2 | 3.7 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 217.2 | 218.6 | 218.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11836 | 1 | 34.2 | 42445.4 | 2930 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 07:55 | Normal | 505.1 | 520.7 | 557.4 | 513.5 | 3.9 | 7.6 | 7 | 7.1 | 218.4 | 220.2 | 219.4 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12680 | 1 | 34.5 | 42446.5 | 2930 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:00 | Normal | 500.3 | 524.5 | 550.9 | 500.5 | 4.1 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 218.6 | 219.6 | 218.6 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13298 | 1 | 34.9 | 42447.6 | 2930 | 0.3 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:05 | Normal | 503 | 524.8 | 545.4 | 512 | 4.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 218.8 | 220 | 219.8 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14244 | 1 | 35.3 | 42448.7 | 2930 | 0.3 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:10 | Normal | 507.8 | 528.8 | 546.1 | 519.9 | 4.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 40.5 | 40.2 | 40.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14916 | 1 | 35.7 | 42449.9 | 2930 | 0.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:15 | Normal | 502.9 | 525.9 | 551.3 | 521.8 | 5.2 | 9.2 | 9 | 9.1 | 218.2 | 220 | 219.4 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15739 | 1 | 36 | 42451.2 | 2930 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:20 | Normal | 510 | 519.1 | 548.5 | 522.9 | 5.4 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 218.4 | 219 | 218.4 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16515 | 1 | 36.4 | 42452.5 | 2930 | 0.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:25 | Normal | 459.9 | 512.9 | 541.6 | 533.9 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 218 | 219 | 219 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15349 | 1 | 37 | 42454 | 2930 | 2.1 | 4.4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:30 | Normal | 470.1 | 515 | 543.2 | 525.3 | 7.8 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 18645 | 1 | 37.4 | 42455.4 | 2930 | 2.2 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:35 | Normal | 473.2 | 495 | 532.5 | 513.2 | 8 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 53 | 51.4 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18811 | 1 | 38 | 42456.9 | 2930 | 2.3 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:40 | Normal | 468.7 | 519.6 | 546.5 | 524.9 | 9.1 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 218.4 | 219.4 | 218.8 | 55.9 | 55.6 | 55.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20610 | 1 | 38.6 | 42458.5 | 2931 | 3 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:45 | Normal | 466.8 | 508.8 | 537.8 | 492.1 | 8.8 | 11.3 | 10.6 | 13.1 | 218.6 | 219.4 | 218.8 | 55.2 | 55 | 55 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20353 | 1 | 39.2 | 42460.1 | 2931 | 2.8 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:50 | Normal | 424.5 | 512.3 | 537.5 | 498.1 | 11.7 | 12.7 | 12.2 | 14.9 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23266 | 1 | 40 | 42461.9 | 2931 | 4.8 | 6.5 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 08:55 | Normal | 405.9 | 508.9 | 531.6 | 508 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 15.6 | 217.6 | 218.8 | 218.6 | 67.2 | 67.1 | 67 | 60 | 59.99 | 60 | 24850 | 1 | 40.8 | 42463.9 | 2931 | 6.1 | 6.8 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:00 | Normal | 428.9 | 513.9 | 537 | 494.3 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 15.1 | 217.6 | 219.2 | 218.8 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 22733 | 1 | 41.7 | 42465.8 | 2931 | 5.5 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:05 | Normal | 425.7 | 511.7 | 528 | 504.2 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 15.8 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 60 | 60 | 59.99 | 24552 | 1 | 42.4 | 42467.7 | 2931 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:10 | Normal | 431.6 | 502.7 | 526.5 | 505.8 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 12 | 217.2 | 216.8 | 217.2 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17886 | 1 | 43.4 | 42469.7 | 2931 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:15 | Normal | 489.6 | 517.7 | 527.9 | 550 | 8.3 | 8.8 | 9 | 11.1 | 217.8 | 218.6 | 219 | 49.2 | 49 | 49.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17341 | 1 | 42.8 | 42471 | 2931 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:20 | Normal | 502.8 | 510.8 | 543.1 | 539.2 | 9.5 | 10.5 | 10.2 | 13.6 | 219 | 220.8 | 220.2 | 57 | 56.7 | 56.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 20307 | 1 | 42.7 | 42472.6 | 2931 | 4.3 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:25 | Normal | 493.6 | 518.7 | 534.7 | 531.9 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 14.1 | 218.2 | 219.4 | 219.4 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21074 | 1 | 42.9 | 42474.3 | 2931 | 4.4 | 5 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:30 | Normal | 502.5 | 509.5 | 534.6 | 529.8 | 9.1 | 10.1 | 10 | 13.6 | 218 | 218.4 | 219.2 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20876 | 1 | 43.5 | 42476.2 | 2931 | 4.1 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:35 | Normal | 491.7 | 518.7 | 546.8 | 547.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 9.3 | 216.8 | 217.8 | 217.6 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14123 | 1 | 43.3 | 42477.6 | 2931 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:40 | Normal | 510.9 | 517 | 550.5 | 552.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 8.1 | 215.8 | 216.4 | 216.6 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 12107 | 1 | 42.5 | 42478.6 | 2932 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:45 | Normal | 516.1 | 535.7 | 556.1 | 562.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 9.3 | 215.8 | 216.6 | 216.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 13945 | 1 | 41.7 | 42479.7 | 2932 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:50 | Normal | 512.8 | 524.7 | 562.6 | 562.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 9.1 | 215.6 | 217.4 | 217.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13756 | 1 | 41.3 | 42480.9 | 2932 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 09:55 | Normal | 512.6 | 533.6 | 563.5 | 561.8 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 9 | 215.8 | 216 | 217 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 60.03 | 60 | 60.05 | 13796 | 1 | 40.9 | 42482 | 2932 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:00 | Normal | 517.8 | 533.8 | 567.4 | 570.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 9.5 | 216.2 | 216.4 | 216.4 | 40.2 | 40 | 40.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 14684 | 1 | 40.7 | 42483.2 | 2932 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:05 | Normal | 514.7 | 528.8 | 557.6 | 561.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 11 | 216.6 | 217.8 | 217.2 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 16745 | 1 | 40.6 | 42484.5 | 2932 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:10 | Normal | 511.6 | 519.6 | 556.7 | 565.9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 10.6 | 215.2 | 217 | 216.8 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 16592 | 1 | 40.8 | 42485.9 | 2932 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:15 | Normal | 503.8 | 528 | 553.6 | 557.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 11.7 | 217 | 217.8 | 218.8 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 18102 | 1 | 40.9 | 42487.4 | 2932 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:20 | Normal | 513.9 | 518.4 | 561.5 | 552.3 | 9.4 | 10 | 9.3 | 13.5 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 56.4 | 56.1 | 56.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 20151 | 1 | 41.3 | 42489 | 2932 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:25 | Normal | 508.8 | 517.8 | 549.8 | 550 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 11 | 216.8 | 218.2 | 217.8 | 46.6 | 46.3 | 46.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17338 | 1 | 41.9 | 42490.6 | 2932 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:30 | Normal | 510.6 | 516.6 | 557.5 | 561.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.1 | 215 | 216.8 | 216 | 38.1 | 38 | 37.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13890 | 1 | 41.7 | 42491.8 | 2932 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:35 | Normal | 511 | 520 | 558.9 | 559 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 9.3 | 214.6 | 215.6 | 214.8 | 39 | 38.7 | 38.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14240 | 1 | 41.3 | 42493 | 2932 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:40 | Normal | 516.8 | 520.8 | 556.5 | 568.8 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 9.9 | 214.2 | 215.4 | 215.8 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15178 | 1 | 41.1 | 42494.2 | 2933 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:45 | Normal | 510.5 | 530.1 | 557.2 | 564.9 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 9.3 | 214.6 | 216.6 | 215.4 | 39.3 | 39 | 39 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14349 | 1 | 41 | 42495.5 | 2933 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:50 | Normal | 512.7 | 521.7 | 565.1 | 564.3 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 7.9 | 214.8 | 215 | 215 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11964 | 1 | 40.7 | 42496.6 | 2933 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 10:55 | Normal | 523.7 | 523.7 | 553.2 | 558.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 214.6 | 216.2 | 215.2 | 34.1 | 34 | 34 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 12488 | 1 | 40.3 | 42497.6 | 2933 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:00 | Normal | 514 | 507.9 | 558.2 | 550.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 6.4 | 218 | 220.2 | 219.6 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 9900 | 1 | 40 | 42498.5 | 2933 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:05 | Normal | 514.9 | 510.6 | 554.9 | 557.2 | 4.1 | 4.5 | 4 | 6 | 217.4 | 218.8 | 219.4 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 60 | 60.01 | 60 | 9354 | 1 | 39.8 | 42499.3 | 2933 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:10 | Normal | 512.9 | 524 | 554.4 | 556.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.2 | 215.8 | 217 | 216.8 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8295 | 1 | 39.4 | 42500 | 2933 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:15 | Normal | 508.7 | 521.6 | 558.9 | 553.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 4 | 214.4 | 215.4 | 215.8 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6342 | 1 | 39 | 42500.6 | 2933 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:20 | Normal | 510 | 539 | 558 | 549.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 217.8 | 218.8 | 219 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6738 | 1 | 38.5 | 42501.2 | 2933 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:25 | Normal | 512.6 | 528.7 | 558.6 | 549.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 216.4 | 218 | 217 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6553 | 1 | 38.1 | 42501.7 | 2933 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:30 | Normal | 513.7 | 512.6 | 563.9 | 558.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4 | 216.4 | 217.8 | 217 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6389 | 1 | 37.8 | 42502.3 | 2933 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:35 | Normal | 515.5 | 521.7 | 562.6 | 544.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 218.2 | 219.4 | 219 | 19.2 | 19 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6963 | 1 | 37.6 | 42502.8 | 2933 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:40 | Normal | 514 | 520 | 562.5 | 559.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 5 | 218 | 219.2 | 218.8 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7857 | 1 | 37.5 | 42503.5 | 2934 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:45 | Normal | 502.9 | 519.7 | 566.6 | 548.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 4.8 | 218.6 | 220.6 | 219.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7320 | 1 | 37.3 | 42504.1 | 2934 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:50 | Normal | 521 | 527.9 | 568.8 | 549.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 219.4 | 220.8 | 220 | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7888 | 1 | 37.1 | 42504.7 | 2934 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 11:55 | Normal | 510.7 | 519.6 | 549.6 | 547.9 | 3 | 3.3 | 3 | 4.9 | 218.8 | 219.6 | 218.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7308 | 1 | 37 | 42505.4 | 2934 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:00 | Normal | 515.4 | 513.5 | 559.7 | 548.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60 | 60 | 60.01 | 5570 | 1 | 36.9 | 42505.9 | 2934 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:05 | Normal | 510.9 | 521.8 | 566.5 | 546 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 217.6 | 219.4 | 218.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6409 | 1 | 36.7 | 42506.4 | 2934 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:10 | Normal | 499.7 | 515.6 | 561.7 | 539.7 | 2.8 | 3 | 2.6 | 4.3 | 218.8 | 220.2 | 218.8 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6653 | 1 | 36.6 | 42506.9 | 2934 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:15 | Normal | 510.6 | 523.6 | 564.1 | 552.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 4.5 | 217.8 | 219.2 | 218.4 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 6876 | 1 | 36.5 | 42507.5 | 2934 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:20 | Normal | 515.6 | 524.7 | 556.3 | 551.5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 4.3 | 219 | 219.6 | 220.2 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6735 | 1 | 36.5 | 42508.1 | 2934 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:25 | Normal | 486.7 | 516.9 | 545 | 552.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 217.6 | 218.6 | 218.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5953 | 1 | 36.4 | 42508.6 | 2934 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:30 | Normal | 508.3 | 541.5 | 547.9 | 553.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 218 | 219 | 217.8 | 15.8 | 14.2 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5740 | 1 | 36.4 | 42509.1 | 2934 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:35 | Normal | 517.9 | 517.9 | 544.1 | 557.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 219 | 219.4 | 218.6 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5978 | 1 | 36.3 | 42509.6 | 2934 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:40 | Normal | 512.5 | 511.9 | 559 | 551.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 217.4 | 218.8 | 217.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5688 | 1 | 36.3 | 42510.1 | 2935 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:45 | Normal | 504.5 | 517.2 | 538.3 | 561.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 218.4 | 219.6 | 219 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4926 | 1 | 36.2 | 42510.5 | 2935 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:50 | Normal | 482.6 | 517.6 | 545.7 | 538.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 217.8 | 219.2 | 218.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4357 | 1 | 36.1 | 42510.9 | 2935 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 12:55 | Normal | 503 | 499.7 | 551.3 | 551.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 217.4 | 219.4 | 218.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4262 | 1 | 36 | 42511.2 | 2935 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:00 | Normal | 512.2 | 517.8 | 554.3 | 547.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.8 | 217 | 219.4 | 217.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4604 | 1 | 36 | 42511.6 | 2935 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:05 | Normal | 500.9 | 511.8 | 558.4 | 564.7 | 2 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 217.4 | 218 | 217.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5114 | 1 | 35.9 | 42512 | 2935 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:10 | Normal | 517.3 | 526.7 | 560.2 | 572.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 217.2 | 217.6 | 217.6 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5021 | 1 | 35.8 | 42512.4 | 2935 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:15 | Fault | 581.9 | 595 | 628.9 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:20 | Fault | 581.2 | 594.3 | 628.7 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:25 | Fault | 580.3 | 593.5 | 628 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:30 | Fault | 573.3 | 586.6 | 620.2 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:35 | Fault | 562 | 574.5 | 606.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:40 | Fault | 566.5 | 579.8 | 611.9 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:45 | Fault | 563 | 576.5 | 607.6 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:50 | Fault | 554.6 | 568 | 599.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 13:55 | Fault | 566 | 579 | 610.7 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:00 | Fault | 572.3 | 585.3 | 617.8 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:05 | Fault | 567.1 | 579.9 | 612.6 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:10 | Fault | 568.5 | 581.8 | 614.9 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:15 | Fault | 560.9 | 573.7 | 605.5 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:20 | Fault | 559.4 | 572.3 | 604.2 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:25 | Fault | 560.5 | 573.5 | 604.7 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:30 | Wait | 556.1 | 569 | 599.8 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.1 | 42512.8 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:35 | Normal | 500.4 | 517.7 | 561.3 | 546.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.8 | 221.4 | 219.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1788 | 1 | 30.2 | 42512.9 | 2935 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:40 | Normal | 485.9 | 510.6 | 558.5 | 543.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 219.6 | 220.6 | 219.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2212 | 1 | 30.5 | 42513.1 | 2935 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:45 | Normal | 519.9 | 516.9 | 568 | 568.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 216 | 217.2 | 216 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4346 | 1 | 30.8 | 42513.4 | 2935 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:50 | Normal | 517.2 | 521.7 | 571 | 567.1 | 2 | 2.1 | 2 | 3.4 | 217 | 218.2 | 217.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5273 | 1 | 31.2 | 42513.8 | 2935 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 14:55 | Normal | 517.7 | 526.7 | 576.9 | 571.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5921 | 1 | 31.6 | 42514.2 | 2935 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:00 | Normal | 528.9 | 535.9 | 595 | 575.9 | 3.3 | 3.5 | 3 | 5.2 | 218.2 | 219.4 | 218.6 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8107 | 1 | 32.2 | 42514.8 | 2936 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:05 | Normal | 536.5 | 536.1 | 600.4 | 578.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 5 | 220 | 220.6 | 219.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7794 | 1 | 32.7 | 42515.5 | 2936 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:10 | Normal | 531.5 | 538.6 | 588.3 | 568.1 | 4.8 | 5 | 3.5 | 6.8 | 218.4 | 220.6 | 219.2 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10505 | 1 | 33.1 | 42516.3 | 2936 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:15 | Normal | 540.3 | 537.4 | 528.9 | 565.8 | 6.1 | 6.4 | 4.5 | 8.1 | 220 | 220.4 | 220 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12773 | 1 | 33.7 | 42517.2 | 2936 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:20 | Normal | 524.9 | 543.8 | 568.3 | 548.3 | 7 | 7 | 4.3 | 9 | 219.8 | 221.2 | 220.2 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13858 | 1 | 34.1 | 42518.2 | 2936 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:25 | Normal | 520.1 | 543.9 | 540.6 | 561.3 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 6.8 | 218.4 | 219.4 | 218.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10741 | 1 | 34.5 | 42519.1 | 2936 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:30 | Normal | 521.3 | 540.7 | 554.5 | 562.6 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7.9 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12278 | 1 | 34.7 | 42520 | 2936 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:35 | Normal | 517.5 | 540.6 | 535.1 | 565.9 | 5.8 | 5.6 | 4.1 | 7.1 | 219.6 | 221.6 | 220.8 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11317 | 1 | 35.4 | 42521.3 | 2936 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:40 | Normal | 521.5 | 529.6 | 541.7 | 543.9 | 5.3 | 5.3 | 4 | 7.1 | 218.8 | 219.6 | 219 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10663 | 1 | 35.8 | 42522.6 | 2936 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:45 | Normal | 506 | 530.8 | 521.9 | 558.5 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 218.4 | 219.6 | 218.6 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9167 | 1 | 36 | 42523.6 | 2936 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:50 | Normal | 513.6 | 522.9 | 502.7 | 559 | 8.1 | 6.9 | 4 | 9.1 | 219.4 | 220 | 219.6 | 37.3 | 36.9 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14402 | 1 | 36.1 | 42524.7 | 2936 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 15:55 | Normal | 507.4 | 523.6 | 540.2 | 557 | 7 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 219 | 220.2 | 219.6 | 33.2 | 33 | 33.1 | 60.01 | 60 | 60 | 11593 | 1 | 36.1 | 42525.7 | 2936 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:00 | Normal | 495.6 | 526.8 | 518.6 | 544.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 4 | 217.2 | 218.8 | 218 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6580 | 1 | 36.3 | 42526.6 | 2937 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:05 | Fault | 573.7 | 590.9 | 621.6 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:10 | Fault | 574 | 590.4 | 622.4 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:15 | Fault | 576.7 | 592.6 | 625.4 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:20 | Fault | 575.7 | 591 | 623 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:25 | Fault | 570.7 | 585.6 | 616.9 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:30 | Fault | 563 | 577.4 | 607.7 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:35 | Fault | 562.4 | 576.8 | 606.5 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:40 | Fault | 557 | 571.2 | 601 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:45 | Fault | 552.2 | 566.1 | 595.8 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:50 | Fault | 543 | 556.6 | 585.3 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 16:55 | Wait | 533.2 | 546.8 | 574.3 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.4 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:00 | Normal | 200.3 | 446.6 | 530.3 | 519.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 222 | 220.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 326 | 1 | 31.5 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:05 | Normal | 199.7 | 440.1 | 490.4 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 221.6 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 366 | 1 | 31.6 | 42526.7 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:10 | Normal | 199.7 | 464.4 | 449.5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 217 | 215.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 258 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:15 | Normal | 199.2 | 354.4 | 427.2 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.4 | 217 | 216.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 131 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:20 | Normal | 199.6 | 205.6 | 222 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 217.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:25 | Normal | 201.1 | 198.5 | 202 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 218.6 | 1.1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:30 | Normal | 199.9 | 200.1 | 207.8 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 219.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:35 | Normal | 209.5 | 174.6 | 235.3 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 218.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:40 | Normal | 162.1 | 164.4 | 242.7 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 219 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:45 | Normal | 200.3 | 219.4 | 206.8 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 220.2 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:50 | Normal | 184.7 | 185.6 | 207.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.4 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 42526.8 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-01 17:55 | Normal | 196.1 | 200.1 | 197.7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 219.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.5 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0