## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-13 05:53 | Wait | 474.2 | 474.3 | 474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 05:58 | Wait | 505.9 | 505.8 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:03 | Wait | 557.2 | 540.3 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:08 | Wait | 580.7 | 557.4 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:13 | Wait | 598.2 | 571.7 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:18 | Wait | 611 | 583 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:23 | Wait | 621.5 | 592.3 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:28 | Wait | 628.2 | 598.4 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:33 | Wait | 631.9 | 602 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:38 | Wait | 634.5 | 604.1 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:43 | Wait | 637.8 | 607 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:48 | Wait | 640.8 | 609.8 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:53 | Wait | 643.3 | 612.6 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 06:58 | Wait | 645.2 | 614.5 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:03 | Wait | 648.2 | 617.3 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:08 | Wait | 651.2 | 620.5 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.8 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:13 | Wait | 654.3 | 623.8 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.8 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:18 | Wait | 654.2 | 624.1 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.9 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:23 | Wait | 655.5 | 625.2 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:28 | Wait | 657.3 | 627.5 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.9 | 42863.4 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:33 | Normal | 586.1 | 533.6 | 551.4 | 0 | 4 | 2.9 | 2.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5401 | 1 | 24.3 | 42863.6 | 3035 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:38 | Normal | 584.2 | 535.8 | 554.2 | 0 | 4.3 | 3.1 | 3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5755 | 1 | 24.7 | 42864.1 | 3035 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:43 | Normal | 590.2 | 532.3 | 550.6 | 0 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6073 | 1 | 25.1 | 42864.6 | 3035 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:48 | Normal | 583 | 541.6 | 551.1 | 0 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 16.2 | 16.6 | 16.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 6495 | 1 | 25.5 | 42865.1 | 3036 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:53 | Normal | 592.1 | 541.9 | 552.3 | 0 | 5 | 3.8 | 3.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6915 | 1 | 25.8 | 42865.7 | 3036 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 07:58 | Normal | 584.1 | 522.6 | 549.4 | 0 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7416 | 1 | 26.3 | 42866.3 | 3036 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:03 | Normal | 598.2 | 491.7 | 565.1 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7576 | 1 | 26.6 | 42866.9 | 3036 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:08 | Normal | 588.1 | 500.7 | 552.3 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8295 | 1 | 27 | 42867.5 | 3036 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:13 | Normal | 588.1 | 491.8 | 557.8 | 0 | 7.3 | 6 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9408 | 1 | 27.4 | 42868.3 | 3036 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:18 | Normal | 592.9 | 500.7 | 550.2 | 0 | 8 | 6.5 | 5.2 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10311 | 1 | 27.9 | 42869.1 | 3036 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:23 | Normal | 594.4 | 497.8 | 550.5 | 0 | 8.3 | 6.9 | 5.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10811 | 1 | 28.2 | 42870 | 3036 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:28 | Normal | 595.4 | 499.7 | 551.2 | 0 | 8.9 | 7.2 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11389 | 1 | 28.6 | 42870.9 | 3036 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:33 | Normal | 588.5 | 499.7 | 550.2 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12065 | 1 | 29 | 42871.9 | 3036 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:38 | Normal | 592 | 494 | 556.3 | 0 | 9.6 | 7.9 | 6.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 12313 | 1 | 29.4 | 42872.9 | 3036 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:43 | Normal | 581.4 | 494.5 | 547.6 | 0 | 9.1 | 7.4 | 6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 11615 | 1 | 29.9 | 42873.9 | 3036 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:48 | Normal | 579.4 | 492.7 | 546.1 | 0 | 8.3 | 6.9 | 5.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 10782 | 1 | 30.1 | 42874.8 | 3037 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:53 | Normal | 587.1 | 484.7 | 543.6 | 0 | 8 | 6.6 | 5.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 26 | 26.1 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10190 | 1 | 30.4 | 42875.7 | 3037 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 08:58 | Normal | 595.4 | 499.9 | 558.2 | 0 | 11.5 | 9.1 | 6.9 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14127 | 1 | 30.6 | 42876.7 | 3037 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:03 | Normal | 592.1 | 504.2 | 557.5 | 0 | 13.7 | 10.4 | 6.8 | 0 | 236 | 233.2 | 234.2 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 15917 | 1 | 31 | 42877.9 | 3037 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:13 | Normal | 583.8 | 497.1 | 525.9 | 0 | 9.4 | 7.1 | 5.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11243 | 1 | 31.4 | 42880 | 3037 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:18 | Normal | 594.8 | 489.6 | 466 | 0 | 11.6 | 8.8 | 6.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14405 | 1 | 31.7 | 42881.3 | 3037 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:23 | Normal | 593 | 565.6 | 486.6 | 0 | 24 | 14.3 | 9.9 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.8 | 62.8 | 62.9 | 62.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24482 | 1 | 31.9 | 42882.5 | 3037 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:28 | Normal | 594.1 | 551.7 | 379.4 | 0 | 17 | 10.5 | 12.3 | 0 | 236 | 234.6 | 236 | 48.8 | 48.8 | 48.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18172 | 1 | 32.6 | 42884.1 | 3037 | 4.2 | 4.7 | 4 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:33 | Normal | 581.7 | 557.7 | 392.4 | 0 | 15.6 | 9 | 11.4 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.4 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20185 | 1 | 33.2 | 42885.8 | 3037 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:38 | Normal | 585.3 | 554.1 | 392.1 | 0 | 22.9 | 13.2 | 16.2 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.6 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20378 | 1 | 33.6 | 42887.4 | 3037 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:43 | Normal | 575.8 | 552.8 | 385.1 | 0 | 21.3 | 12.3 | 14.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23415 | 1 | 34.3 | 42889.4 | 3037 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:48 | Normal | 577 | 554.9 | 384.4 | 0 | 25.3 | 14.6 | 19.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 70.1 | 70 | 70.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27321 | 1 | 35.4 | 42891.6 | 3038 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:53 | Normal | 559.8 | 526.1 | 385.1 | 0 | 30.6 | 18.3 | 22.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 82.4 | 82.4 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33645 | 1 | 36.8 | 42894.2 | 3038 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 8 | 0.3 | 1.4 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 09:58 | Normal | 560.5 | 538.7 | 376.5 | 0 | 26.7 | 15.5 | 19.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 71.2 | 71.2 | 71 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29665 | 1 | 38.1 | 42896.8 | 3038 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 1.2 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:03 | Normal | 561.7 | 547.6 | 375.8 | 0 | 19.3 | 11.1 | 14.7 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 52.2 | 52.3 | 52 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 22886 | 1 | 38.8 | 42899.2 | 3038 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:08 | Normal | 577.2 | 557.9 | 449.8 | 0 | 20.6 | 12 | 14.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.4 | 59.1 | 59.1 | 59 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19016 | 1 | 38 | 42900.4 | 3038 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:13 | Normal | 571.9 | 536.7 | 458.9 | 0 | 15 | 9.3 | 9 | 0 | 235.6 | 234 | 236 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 59.99 | 60 | 60 | 17825 | 1 | 37.7 | 42902.1 | 3038 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:18 | Normal | 585 | 554 | 509.3 | 0 | 20.5 | 12.5 | 11.4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 57.6 | 57.6 | 57.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 22233 | 1 | 37.2 | 42903.6 | 3038 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 3.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:23 | Normal | 572.8 | 530.7 | 487.6 | 0 | 10.9 | 7.7 | 7.2 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13176 | 1 | 37 | 42905.1 | 3038 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:28 | Normal | 582.9 | 551.7 | 530.9 | 0 | 23.3 | 14.3 | 10.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.8 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 25532 | 1 | 36.6 | 42906.6 | 3038 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:33 | Normal | 563.4 | 551.1 | 501.5 | 0 | 29.3 | 17.3 | 15.5 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 78.9 | 79.1 | 78.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31226 | 1 | 37.1 | 42908.6 | 3038 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.7 | 0.3 | 1.1 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:38 | Normal | 554.5 | 542.9 | 426.5 | 0 | 31 | 17.9 | 22.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 84.1 | 84.1 | 83.9 | 60 | 60 | 60 | 34341 | 1 | 38.4 | 42911.3 | 3038 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 1 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:43 | Normal | 550.8 | 542.4 | 447.9 | 0 | 29.1 | 16.1 | 20.6 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.8 | 78.3 | 78.2 | 77.9 | 59.99 | 60 | 60 | 31893 | 1 | 39.5 | 42913.9 | 3038 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:48 | Normal | 553.2 | 532.7 | 447.4 | 0 | 28.6 | 16.1 | 20 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 77 | 76.9 | 76.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30981 | 1 | 40 | 42916.4 | 3039 | 7 | 7.5 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:53 | Normal | 547.5 | 531.5 | 465.2 | 0 | 18 | 11.3 | 11 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 41.1 | 41.2 | 40.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32080 | 1 | 40.3 | 42918.7 | 3039 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | 6.6 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 10:58 | Normal | 557.3 | 536.8 | 442.5 | 0 | 35 | 20.5 | 24.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.6 | 95.7 | 95.8 | 95.3 | 60 | 60 | 60 | 33805 | 1 | 40.4 | 42920.8 | 3039 | 8.6 | 9 | 9 | 8.3 | 9.1 | 9 | 0.2 | 1.6 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:03 | Normal | 575.3 | 527.8 | 520.2 | 0 | 10.2 | 7 | 7.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11196 | 1 | 40.1 | 42922.3 | 3039 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:08 | Normal | 564.1 | 525.5 | 520.6 | 0 | 11.5 | 8.1 | 7.7 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13657 | 1 | 40 | 42924 | 3039 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:13 | Normal | 565.1 | 527.7 | 526.3 | 0 | 10.6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 234 | 233.4 | 234.4 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14971 | 1 | 39.8 | 42925.8 | 3039 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:18 | Normal | 570.3 | 518.7 | 538.1 | 0 | 9.5 | 7.2 | 6.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11946 | 1 | 38.8 | 42926.8 | 3039 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:23 | Normal | 589.8 | 553.6 | 540.9 | 0 | 15.4 | 10.7 | 11.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 49.1 | 49.3 | 49.1 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 24863 | 1 | 38.1 | 42927.9 | 3039 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:28 | Normal | 589 | 545.8 | 546.9 | 0 | 27.9 | 19 | 17 | 0 | 237.8 | 237.4 | 237.2 | 88.2 | 88.2 | 87.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24977 | 1 | 37.8 | 42929.3 | 3039 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 0.6 | 2.5 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:33 | Normal | 587.9 | 536.7 | 510.3 | 0 | 15 | 10.7 | 11.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17683 | 1 | 38.6 | 42931.4 | 3039 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:38 | Normal | 575.8 | 527.6 | 520.7 | 0 | 12.7 | 9.1 | 8.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 60 | 60 | 59.99 | 15713 | 1 | 38.1 | 42932.6 | 3039 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:43 | Normal | 583.5 | 555.7 | 552.6 | 0 | 12.4 | 8.4 | 14.3 | 0 | 235.8 | 235 | 234.6 | 48.9 | 49 | 48.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14474 | 1 | 37.8 | 42933.9 | 3039 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:48 | Normal | 565.3 | 554.8 | 537.3 | 0 | 29.5 | 18 | 20 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.8 | 88.9 | 88.8 | 88.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34111 | 1 | 38.9 | 42936.3 | 3040 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 0.7 | 2.1 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:53 | Normal | 550.2 | 499.9 | 509.2 | 0 | 11.1 | 8.3 | 7.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12359 | 1 | 40.3 | 42938.9 | 3040 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 11:58 | Normal | 574.8 | 522.7 | 534 | 0 | 14 | 8.8 | 10.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 60 | 60 | 60 | 20466 | 1 | 39.7 | 42939.9 | 3040 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:03 | Normal | 555 | 538.3 | 527.2 | 0 | 24.3 | 15.3 | 18 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.2 | 72.4 | 72.3 | 72.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17125 | 1 | 39.8 | 42942.1 | 3040 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 1.7 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:08 | Normal | 545 | 514.9 | 509.3 | 0 | 7.5 | 5.2 | 11.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7982 | 1 | 40.6 | 42944.3 | 3040 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:13 | Normal | 554.1 | 534.6 | 511 | 0 | 29.5 | 16.8 | 21.9 | 0 | 238.2 | 238.2 | 238.4 | 84.2 | 84.3 | 83.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34363 | 1 | 41.4 | 42947.1 | 3040 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 0.7 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:18 | Normal | 566.8 | 504.6 | 514.7 | 0 | 24.4 | 14.3 | 21.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.2 | 77.7 | 77.6 | 77.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 17602 | 1 | 41.5 | 42948.8 | 3040 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 0.5 | 2.4 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:23 | Normal | 549 | 513.8 | 522.5 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9280 | 1 | 41.2 | 42950.5 | 3040 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:28 | Normal | 571.9 | 529.7 | 543.2 | 0 | 12.1 | 7.9 | 9 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15488 | 1 | 40.1 | 42951.4 | 3040 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:33 | Normal | 560.8 | 507 | 534 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9375 | 1 | 39.9 | 42952.9 | 3040 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:38 | Normal | 577.2 | 520.9 | 546 | 0 | 8.3 | 6.1 | 5.6 | 0 | 234 | 234 | 234 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 10497 | 1 | 38.9 | 42953.8 | 3040 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:43 | Normal | 568.1 | 474.7 | 531.7 | 0 | 30.1 | 22.7 | 21.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 239.4 | 90.9 | 90.8 | 90.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 36952 | 1 | 39.5 | 42956.2 | 3040 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 0.9 | 5.2 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:48 | Normal | 561 | 466.6 | 507.4 | 0 | 5.9 | 4.7 | 4 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 7379 | 1 | 40.1 | 42957.9 | 3041 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:53 | Normal | 588.1 | 504.8 | 557.1 | 0 | 31 | 24.7 | 22.3 | 0 | 239 | 238.2 | 240 | 92.9 | 92.8 | 92.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33557 | 1 | 39.8 | 42959.3 | 3041 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 1.8 | 5.8 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 12:58 | Normal | 557.7 | 513.6 | 529 | 0 | 30.8 | 19.9 | 14.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 81.6 | 81.5 | 81.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35480 | 1 | 41.2 | 42962.4 | 3041 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:03 | Normal | 571.1 | 524 | 532.5 | 0 | 17 | 15.5 | 7.9 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.6 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36130 | 1 | 42 | 42964.6 | 3041 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:08 | Normal | 557.4 | 502 | 510.2 | 0 | 22.3 | 15.9 | 15.8 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236 | 62.9 | 63.1 | 62.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33624 | 1 | 41.9 | 42966.5 | 3041 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 1.1 | 3.7 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:13 | Normal | 553.2 | 395.8 | 517.9 | 0 | 29.5 | 28.1 | 21.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 89 | 89 | 88.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 36152 | 1 | 42.7 | 42969.3 | 3041 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8 | 7.5 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:18 | Normal | 552.9 | 404.3 | 507.2 | 0 | 26.5 | 23.1 | 19.5 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 77.8 | 77.6 | 77.3 | 60 | 60 | 59.99 | 27379 | 1 | 44.2 | 42972.4 | 3041 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:23 | Normal | 559.4 | 412.8 | 523.1 | 0 | 28.8 | 26.3 | 21.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 88.8 | 88.8 | 88.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33085 | 1 | 44.4 | 42974.6 | 3041 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 8.3 | 6.4 | 5 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:28 | Normal | 565.8 | 483.8 | 531.1 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13346 | 1 | 44 | 42976.4 | 3041 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:33 | Normal | 559.5 | 457.9 | 530.9 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7583 | 1 | 42.2 | 42977.1 | 3041 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:38 | Normal | 569.2 | 476.8 | 534.4 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10444 | 1 | 40.7 | 42977.8 | 3041 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:43 | Normal | 570 | 485.9 | 542 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 26.1 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10047 | 1 | 40 | 42978.6 | 3041 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:48 | Normal | 576.7 | 483.8 | 548.9 | 0 | 10.3 | 8.7 | 7.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13334 | 1 | 39.3 | 42979.7 | 3042 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:53 | Normal | 574.1 | 491.7 | 543.2 | 0 | 21.8 | 14.4 | 15.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 26811 | 1 | 39.6 | 42981.6 | 3042 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.4 | 2.2 | 1.8 | 4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 13:58 | Normal | 560.9 | 466.9 | 520.9 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7604 | 1 | 39.6 | 42983.1 | 3042 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:03 | Fault | 629.5 | 599.1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:08 | Fault | 641.8 | 611 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:13 | Fault | 648.6 | 617.5 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:18 | Fault | 652.8 | 622.2 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:23 | Fault | 656.8 | 626.3 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:28 | Fault | 656.4 | 626.2 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:33 | Fault | 661.1 | 630.4 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:38 | Fault | 668.7 | 635.2 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:43 | Fault | 659.2 | 627 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:48 | Fault | 658 | 625.4 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:53 | Fault | 641.9 | 610.5 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 14:58 | Fault | 639.9 | 612.1 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:03 | Fault | 664 | 628.7 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 42983.4 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:08 | Normal | 582.8 | 474 | 531.6 | 0 | 14.3 | 9.6 | 12.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 46.1 | 46.1 | 46 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18341 | 1 | 32 | 42983.5 | 3042 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:13 | Normal | 566.5 | 465.5 | 539.9 | 0 | 9.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 232.4 | 231 | 232.4 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12296 | 1 | 33.7 | 42984.9 | 3042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:18 | Normal | 567.2 | 485.3 | 543.4 | 0 | 13.1 | 9.5 | 12 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 44.5 | 44.8 | 44.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 17932 | 1 | 33.9 | 42985.7 | 3042 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:23 | Normal | 571 | 472.3 | 535.8 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 0 | 233.4 | 231 | 232 | 18.3 | 18.6 | 18.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7340 | 1 | 34.3 | 42986.6 | 3042 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:28 | Normal | 604.5 | 484.1 | 557.2 | 0 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 27.8 | 28 | 27.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10953 | 1 | 34 | 42987.3 | 3042 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:33 | Normal | 590.5 | 488 | 544.2 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7258 | 1 | 33.8 | 42988 | 3042 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:38 | Normal | 580.7 | 486.4 | 543.9 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 60 | 59.98 | 60 | 5416 | 1 | 33.3 | 42988.5 | 3042 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:43 | Normal | 595 | 493.2 | 550.6 | 0 | 5 | 4.8 | 6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 8740 | 1 | 33.4 | 42989.1 | 3042 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:48 | Normal | 602.7 | 489.4 | 546.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5711 | 1 | 34.5 | 42989.7 | 3042 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:53 | Normal | 581 | 468.5 | 542.2 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3546 | 1 | 34.4 | 42990.1 | 3043 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 15:58 | Normal | 569.7 | 478.1 | 538.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2913 | 1 | 33.9 | 42990.4 | 3043 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:03 | Normal | 507.2 | 479.9 | 558.4 | 0 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4995 | 1 | 33.5 | 42990.8 | 3043 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:08 | Normal | 578.6 | 476.3 | 529.5 | 0 | 1.8 | 3 | 3.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 11 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4227 | 1 | 33.2 | 42991.1 | 3043 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:13 | Normal | 566.5 | 482.3 | 528.8 | 0 | 2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4781 | 1 | 32.9 | 42991.5 | 3043 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:18 | Normal | 573.7 | 476.4 | 531.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3390 | 1 | 32.7 | 42991.9 | 3043 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:23 | Normal | 572.8 | 474.5 | 521.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 3033 | 1 | 32.5 | 42992.2 | 3043 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:28 | Normal | 567.6 | 457 | 539.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2786 | 1 | 32.3 | 42992.4 | 3043 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:33 | Normal | 556 | 463.5 | 532.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2755 | 1 | 32.1 | 42992.6 | 3043 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:38 | Normal | 555.7 | 465.1 | 535.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2624 | 1 | 32.1 | 42992.9 | 3043 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:43 | Normal | 561.5 | 454.1 | 543.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2530 | 1 | 31.8 | 42993.1 | 3043 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:48 | Normal | 560.6 | 454.3 | 502.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 2088 | 1 | 31.7 | 42993.3 | 3043 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:53 | Normal | 547.8 | 448.3 | 504.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 228.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1710 | 1 | 31.5 | 42993.4 | 3044 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 16:58 | Normal | 534.9 | 442.9 | 514.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1449 | 1 | 31.3 | 42993.6 | 3044 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:03 | Normal | 556.4 | 475.3 | 504.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1216 | 1 | 31.3 | 42993.7 | 3044 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:08 | Normal | 546.7 | 493.3 | 514.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 985 | 1 | 31.2 | 42993.8 | 3044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:13 | Normal | 530 | 467.5 | 485.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 636 | 1 | 31 | 42993.8 | 3044 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:18 | Normal | 514 | 378.6 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228 | 229 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 399 | 1 | 30.9 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:23 | Normal | 458.5 | 199.9 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 175 | 1 | 30.8 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:28 | Normal | 241.8 | 199.6 | 454.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 55 | 1 | 30.7 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:33 | Normal | 200 | 211.5 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 31 | 1 | 30.5 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:38 | Normal | 214.4 | 210.7 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 17 | 1 | 30.4 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-13 17:43 | Normal | 202.3 | 199.3 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 14 | 1 | 30.1 | 42993.9 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0