## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-16 06:00 | Wait | 493.1 | 493.9 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:05 | Wait | 535.3 | 527.6 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:10 | Wait | 564.2 | 546.3 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:15 | Wait | 575.7 | 555 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:20 | Wait | 580.4 | 558 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:25 | Wait | 577.6 | 555.5 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:30 | Wait | 583.7 | 560.4 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:35 | Wait | 587.1 | 563.6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:40 | Wait | 591.9 | 567.7 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:45 | Wait | 588 | 564.1 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:50 | Wait | 594.5 | 569.5 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 06:55 | Wait | 586.9 | 563.3 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:00 | Wait | 579.9 | 557.4 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:05 | Wait | 574.7 | 552.7 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:10 | Wait | 610.9 | 583.7 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 0 | 0 | 23.1 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:15 | Wait | 631.2 | 602.8 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:20 | Wait | 639.4 | 610.2 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:25 | Wait | 655.7 | 626.2 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:30 | Wait | 662.7 | 633.3 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:35 | Wait | 665.3 | 636.5 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:40 | Wait | 664.8 | 635.9 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 43229.1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:45 | Normal | 590.7 | 513.2 | 551.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5984 | 1 | 24.2 | 43229.4 | 3067 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:50 | Normal | 600.6 | 493 | 560 | 0 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.8 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7447 | 1 | 24.6 | 43230 | 3068 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 07:55 | Normal | 589.4 | 489.1 | 548.1 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 60 | 60.01 | 60 | 5889 | 1 | 25.1 | 43230.6 | 3068 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:00 | Normal | 580.6 | 485.1 | 534.4 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.2 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4888 | 1 | 25.3 | 43231 | 3068 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:05 | Normal | 574.5 | 487 | 537.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2432 | 1 | 25.6 | 43231.3 | 3068 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:10 | Normal | 555.7 | 498.3 | 523.9 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2138 | 1 | 25.6 | 43231.5 | 3068 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:15 | Normal | 563.6 | 474 | 507.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2099 | 1 | 25.7 | 43231.7 | 3068 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:20 | Normal | 571.4 | 494.4 | 541.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233.6 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2185 | 1 | 25.8 | 43231.9 | 3068 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:25 | Normal | 572.5 | 486 | 537 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1914 | 1 | 25.9 | 43232 | 3068 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:30 | Normal | 540.8 | 502.2 | 499 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 829 | 1 | 26 | 43232.2 | 3068 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:35 | Normal | 566.5 | 471 | 527.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1989 | 1 | 26.1 | 43232.2 | 3068 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:40 | Normal | 584.4 | 478 | 540.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3444 | 1 | 26.2 | 43232.5 | 3068 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:45 | Normal | 584.5 | 493.2 | 559.9 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4456 | 1 | 26.3 | 43232.8 | 3068 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:50 | Normal | 594.1 | 499.3 | 557.8 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 6629 | 1 | 26.6 | 43233.3 | 3069 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 08:55 | Normal | 598.8 | 504.1 | 562.7 | 0 | 6.7 | 5.5 | 4.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 22.9 | 23 | 22.6 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 8907 | 1 | 26.9 | 43233.9 | 3069 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:00 | Normal | 598.8 | 508.2 | 566.6 | 0 | 8 | 6.6 | 5.3 | 0 | 235 | 234 | 235.4 | 27.1 | 27 | 27 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10726 | 1 | 27.3 | 43234.7 | 3069 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:05 | Normal | 586.8 | 493.2 | 555.9 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.2 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7134 | 1 | 27.6 | 43235.5 | 3069 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:10 | Normal | 587.5 | 493 | 555.7 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7426 | 1 | 27.9 | 43236.1 | 3069 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:15 | Normal | 595.6 | 500.1 | 559.9 | 0 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235 | 25.1 | 25 | 25 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9775 | 1 | 28.1 | 43236.8 | 3069 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:20 | Normal | 597 | 498.2 | 565.1 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11567 | 1 | 28.5 | 43237.7 | 3069 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:25 | Normal | 596.5 | 505.5 | 557.9 | 0 | 10.3 | 8.6 | 7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 13520 | 1 | 28.9 | 43238.8 | 3069 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:30 | Normal | 595.8 | 504.3 | 555.7 | 0 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 235.4 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15212 | 1 | 29.4 | 43239.9 | 3069 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:35 | Normal | 585.1 | 494.8 | 533.7 | 0 | 10.5 | 8.8 | 7.2 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235.8 | 34.5 | 34.2 | 34.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13915 | 1 | 29.9 | 43241.2 | 3069 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:40 | Normal | 573 | 482.5 | 541.7 | 0 | 5.8 | 5 | 4.1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.8 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7969 | 1 | 30.1 | 43242.1 | 3069 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:45 | Normal | 581.8 | 488.2 | 545.7 | 0 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233.2 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 8599 | 1 | 30 | 43242.7 | 3069 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:50 | Normal | 586.5 | 486 | 544.8 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 234.2 | 26 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10225 | 1 | 30.1 | 43243.6 | 3070 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 09:55 | Normal | 578.5 | 483.2 | 544.6 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7106 | 1 | 30.2 | 43244.4 | 3070 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:00 | Normal | 564.3 | 472.3 | 517.2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230.8 | 230.2 | 232 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3164 | 1 | 30 | 43244.8 | 3070 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:05 | Normal | 538.6 | 467.1 | 516.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 231.8 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1604 | 1 | 29.6 | 43245 | 3070 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:10 | Normal | 575.5 | 493.2 | 537.5 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232 | 230.2 | 233 | 10.3 | 10.2 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3978 | 1 | 29.4 | 43245.2 | 3070 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:15 | Normal | 569.3 | 468.5 | 541 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231.6 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2810 | 1 | 29.2 | 43245.5 | 3070 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:20 | Normal | 534.5 | 470.1 | 487.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 643 | 1 | 28.9 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:25 | Normal | 485.2 | 232.8 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 239 | 1 | 28.6 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:30 | Normal | 467.9 | 199.5 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 222 | 1 | 28.3 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:35 | Normal | 241.6 | 199.4 | 422.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 69 | 1 | 28.2 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:40 | Normal | 224.2 | 192.5 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 28 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:45 | Normal | 199.9 | 199.9 | 375.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 56 | 1 | 27.4 | 43245.7 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:50 | Normal | 199.4 | 199.3 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 68 | 1 | 27 | 43245.7 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 10:55 | Normal | 199.9 | 199.8 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 89 | 1 | 26.7 | 43245.7 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:00 | Normal | 200 | 199.9 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 26.5 | 43245.7 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:05 | Normal | 267.8 | 199.9 | 478 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 183 | 1 | 26.4 | 43245.7 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:10 | Normal | 490.8 | 334.8 | 498.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 342 | 1 | 26.4 | 43245.8 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:15 | Normal | 492.9 | 340.7 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 293 | 1 | 26.3 | 43245.8 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:20 | Normal | 461.1 | 332 | 497.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 299 | 1 | 26.2 | 43245.8 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:25 | Normal | 518.6 | 359.8 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 395 | 1 | 26.3 | 43245.8 | 3071 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:30 | Normal | 539.1 | 414 | 500 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.02 | 563 | 1 | 26.3 | 43245.9 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:35 | Normal | 518.2 | 393.2 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 516 | 1 | 26.3 | 43245.9 | 3071 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:40 | Normal | 514.7 | 413.7 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 346 | 1 | 26.2 | 43246 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:45 | Normal | 534.2 | 475.5 | 503.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 685 | 1 | 26.3 | 43246 | 3071 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:50 | Normal | 557.1 | 494.8 | 514.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 743 | 1 | 26.2 | 43246.1 | 3072 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 11:55 | Normal | 533.9 | 552.1 | 510.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 852 | 1 | 26.2 | 43246.1 | 3072 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:00 | Normal | 540 | 460.7 | 510.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 988 | 1 | 26.3 | 43246.2 | 3072 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:05 | Normal | 544.2 | 523.9 | 516.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1062 | 1 | 26.2 | 43246.3 | 3072 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:10 | Normal | 569 | 467.9 | 527 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 1407 | 1 | 26.3 | 43246.4 | 3072 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:15 | Normal | 566 | 470.8 | 530 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236.6 | 233.2 | 234.8 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 59.88 | 59.87 | 59.86 | 2024 | 1 | 26.3 | 43246.5 | 3072 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:20 | Normal | 573.8 | 482.7 | 541.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237 | 233.8 | 235.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2877 | 1 | 26.3 | 43246.7 | 3072 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:25 | Normal | 590.3 | 510.2 | 548.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 237 | 234.8 | 234.8 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4020 | 1 | 26.4 | 43247 | 3072 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:30 | Normal | 602.2 | 519.7 | 556.3 | 0 | 5 | 4 | 3.8 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6989 | 1 | 26.4 | 43247.4 | 3072 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:35 | Normal | 599 | 495.6 | 565.2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8432 | 1 | 26.9 | 43248.1 | 3072 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:40 | Normal | 588.4 | 490.9 | 559.2 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235.2 | 232 | 234.2 | 15.9 | 16 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6418 | 1 | 27.2 | 43248.7 | 3072 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:45 | Normal | 595.4 | 481 | 552.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6306 | 1 | 27.3 | 43249.2 | 3072 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:50 | Normal | 599.1 | 499.7 | 559.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 4 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7510 | 1 | 27.5 | 43249.8 | 3073 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 12:55 | Normal | 606.2 | 496.7 | 559.7 | 0 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 25.9 | 25.9 | 25.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10073 | 1 | 27.7 | 43250.5 | 3073 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:00 | Normal | 602.1 | 500.8 | 566.6 | 0 | 8.1 | 7.1 | 5.9 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 28.5 | 28.7 | 28.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11155 | 1 | 28.1 | 43251.4 | 3073 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:05 | Normal | 594.5 | 501.8 | 565.2 | 0 | 8.5 | 7.2 | 6 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 29.3 | 29.4 | 29 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11456 | 1 | 28.5 | 43252.4 | 3073 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:10 | Normal | 603.8 | 504.9 | 565.4 | 0 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 13863 | 1 | 28.9 | 43253.4 | 3073 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:15 | Normal | 600.6 | 498.7 | 556.9 | 0 | 9.6 | 8.5 | 7.1 | 0 | 236 | 233.6 | 235.8 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13163 | 1 | 29.3 | 43254.5 | 3073 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:20 | Normal | 604.8 | 509.8 | 557.6 | 0 | 13.7 | 11 | 10.1 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 46.2 | 46.3 | 45.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 17867 | 1 | 29.7 | 43255.8 | 3073 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:25 | Normal | 610.6 | 504.9 | 561.5 | 0 | 12.8 | 10.6 | 9.3 | 0 | 236.6 | 234 | 235.4 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16943 | 1 | 30.2 | 43257.2 | 3073 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:30 | Normal | 605.9 | 511.9 | 567.9 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.8 | 46.8 | 46.8 | 46.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18436 | 1 | 30.7 | 43258.7 | 3073 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:35 | Normal | 602.1 | 508 | 560.3 | 0 | 11.3 | 9.3 | 8.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.6 | 38.3 | 38.5 | 38 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 15029 | 1 | 31 | 43260.1 | 3073 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:40 | Normal | 595.7 | 507 | 553.5 | 0 | 11.9 | 9.6 | 8.6 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 39.7 | 39.8 | 39.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16106 | 1 | 31.2 | 43261.3 | 3073 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:45 | Normal | 590.5 | 499.8 | 548.5 | 0 | 11.1 | 9.1 | 8 | 0 | 235.8 | 233 | 235 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14699 | 1 | 31.3 | 43262.5 | 3073 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:50 | Normal | 587.3 | 494.7 | 547.6 | 0 | 9.1 | 7.6 | 6.5 | 0 | 234.2 | 231.6 | 234.4 | 30.9 | 31 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12088 | 1 | 31.3 | 43263.6 | 3074 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 13:55 | Normal | 587.3 | 490.7 | 546.5 | 0 | 9 | 7.6 | 6.4 | 0 | 234.2 | 232 | 234 | 30.4 | 30.5 | 30.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11858 | 1 | 31.3 | 43264.6 | 3074 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:00 | Normal | 587.5 | 496.7 | 555.8 | 0 | 9.2 | 7.8 | 6.5 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.4 | 31 | 31.2 | 30.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12166 | 1 | 31.4 | 43265.6 | 3074 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:05 | Normal | 585.5 | 492.9 | 549.1 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11543 | 1 | 31.4 | 43266.6 | 3074 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:10 | Normal | 580 | 484.7 | 538.7 | 0 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9026 | 1 | 31.4 | 43267.5 | 3074 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:15 | Normal | 570.1 | 492.8 | 540.4 | 0 | 5.6 | 4.5 | 4 | 0 | 233.4 | 229.8 | 232 | 19 | 19 | 18.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7537 | 1 | 31.2 | 43268.1 | 3074 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:20 | Normal | 572.1 | 474 | 535.6 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 4677 | 1 | 31 | 43268.7 | 3074 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:25 | Normal | 572.6 | 483.6 | 542.2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 3938 | 1 | 30.7 | 43269 | 3074 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:30 | Normal | 572.4 | 475.8 | 536.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 232.4 | 229.4 | 230.2 | 8.8 | 9 | 8.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3398 | 1 | 30.2 | 43269.3 | 3074 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:35 | Normal | 576.7 | 490.6 | 544.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 232 | 229.4 | 230.6 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5266 | 1 | 30 | 43269.7 | 3074 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:40 | Normal | 578 | 485.8 | 555.1 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4929 | 1 | 29.8 | 43270.1 | 3074 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:45 | Normal | 583.1 | 498.7 | 551.3 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4368 | 1 | 29.7 | 43270.5 | 3074 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:50 | Normal | 572.9 | 477.8 | 525.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 7.9 | 8 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3146 | 1 | 29.5 | 43270.8 | 3075 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 14:55 | Normal | 552.4 | 468.4 | 501.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.6 | 227.8 | 229.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1412 | 1 | 29.1 | 43270.9 | 3075 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:00 | Normal | 552 | 484.7 | 524.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 2024 | 1 | 28.8 | 43271.1 | 3075 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:05 | Normal | 557 | 478.7 | 525.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1844 | 1 | 28.4 | 43271.2 | 3075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:10 | Normal | 568.9 | 476.7 | 524.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1997 | 1 | 28.2 | 43271.4 | 3075 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:15 | Normal | 575.6 | 471.7 | 535.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 229 | 230 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2003 | 1 | 28 | 43271.6 | 3075 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:20 | Normal | 572 | 512.7 | 539.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.4 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1957 | 1 | 27.9 | 43271.7 | 3075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:25 | Normal | 566.8 | 464.8 | 528.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 231 | 228.6 | 230.2 | 4.3 | 4.4 | 4 | 60 | 59.99 | 60 | 1670 | 1 | 27.8 | 43271.9 | 3075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:30 | Normal | 559.2 | 475.8 | 525.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229 | 230.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1554 | 1 | 27.8 | 43272 | 3075 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:35 | Normal | 555 | 513.9 | 519.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.4 | 228.2 | 230 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1591 | 1 | 27.7 | 43272.1 | 3075 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:40 | Normal | 562.9 | 506.8 | 516.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 232.2 | 228.8 | 230.8 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1624 | 1 | 27.6 | 43272.3 | 3075 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:45 | Normal | 571.8 | 470.8 | 538.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 60 | 59.96 | 60 | 1432 | 1 | 27.5 | 43272.4 | 3075 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:50 | Normal | 550 | 506.9 | 514 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 230.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1073 | 1 | 27.4 | 43272.5 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 15:55 | Normal | 545 | 500.9 | 504.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 228.2 | 230.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 984 | 1 | 27.4 | 43272.6 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:00 | Normal | 555.1 | 500.6 | 504.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1246 | 1 | 27.2 | 43272.7 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:05 | Normal | 565.9 | 537.7 | 520.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1458 | 1 | 27.1 | 43272.8 | 3076 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:10 | Normal | 538.4 | 502.1 | 504.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1289 | 1 | 27 | 43272.9 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:15 | Normal | 541.7 | 524.7 | 533.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1458 | 1 | 27 | 43273 | 3076 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:20 | Normal | 549 | 468.9 | 512 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1536 | 1 | 26.9 | 43273.2 | 3076 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:25 | Normal | 535.1 | 473.5 | 514.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 229 | 231.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1205 | 1 | 26.8 | 43273.3 | 3076 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:30 | Normal | 547.1 | 495.8 | 524.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 898 | 1 | 26.8 | 43273.4 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:35 | Normal | 540.4 | 508.1 | 490.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232 | 230 | 231.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 830 | 1 | 26.8 | 43273.4 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:40 | Normal | 536 | 506.5 | 508.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 230.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 829 | 1 | 26.7 | 43273.5 | 3076 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:45 | Normal | 531 | 488.7 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 645 | 1 | 26.7 | 43273.6 | 3076 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:50 | Normal | 485.9 | 341.6 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.8 | 229.8 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 354 | 1 | 26.6 | 43273.6 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 16:55 | Normal | 462.8 | 201.6 | 504.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 218 | 1 | 26.6 | 43273.6 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:00 | Normal | 468.8 | 199.9 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 167 | 1 | 26.5 | 43273.6 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:05 | Normal | 470.6 | 199.9 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 203 | 1 | 26.4 | 43273.6 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:10 | Normal | 439.7 | 199.4 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 173 | 1 | 26.4 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:15 | Normal | 199.8 | 199.4 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 85 | 1 | 26.3 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:20 | Normal | 200.2 | 199 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 50 | 1 | 26.2 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:25 | Normal | 178 | 203.7 | 419.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 229.6 | 232 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 32 | 1 | 26.1 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:30 | Normal | 183.4 | 188.2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24 | 1 | 26.1 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:35 | Normal | 203.3 | 194.5 | 336.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 26 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-16 17:40 | Normal | 200.8 | 198.8 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23 | 1 | 26 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0