## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-17 05:57 | Wait | 514.1 | 514.3 | 503 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:02 | Wait | 559.7 | 543.6 | 531.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:07 | Wait | 595 | 570.5 | 559.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:12 | Wait | 623.6 | 595.3 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:17 | Wait | 625.6 | 597.1 | 586 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:22 | Wait | 632.1 | 603.3 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:27 | Wait | 633.7 | 604.4 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:32 | Wait | 628.4 | 599.9 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:37 | Wait | 632.1 | 603.2 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.3 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:42 | Wait | 635.8 | 606.6 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:47 | Wait | 633.5 | 604.4 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:52 | Wait | 638 | 608.5 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 06:57 | Wait | 643.7 | 613.9 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:02 | Wait | 649.7 | 620 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:07 | Wait | 650.7 | 620.7 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:12 | Wait | 652.2 | 622.2 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:17 | Wait | 671.3 | 641 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:22 | Wait | 671.1 | 641.5 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:27 | Wait | 670 | 640.4 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 43273.7 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:32 | Normal | 591.8 | 537.5 | 555.4 | 0 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7039 | 1 | 22.9 | 43273.8 | 3077 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:37 | Normal | 602.6 | 496.6 | 571.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8005 | 1 | 23 | 43274.4 | 3077 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:42 | Normal | 598.6 | 510.5 | 564.8 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8405 | 1 | 23.4 | 43275.2 | 3078 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:47 | Normal | 588.6 | 492.7 | 564.7 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3 | 0 | 233 | 232.4 | 233.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6156 | 1 | 24.2 | 43275.8 | 3078 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:52 | Normal | 581.5 | 485.6 | 553.9 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 12.3 | 12.4 | 12 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4851 | 1 | 24.4 | 43276.2 | 3078 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 07:57 | Normal | 590.6 | 482.6 | 550.7 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.4 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5602 | 1 | 24.7 | 43276.6 | 3078 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:02 | Normal | 600.6 | 499.6 | 565.5 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7123 | 1 | 24.9 | 43277.2 | 3078 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:07 | Normal | 586.6 | 493.4 | 552.1 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6348 | 1 | 25.1 | 43277.8 | 3078 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:12 | Normal | 585.4 | 490.7 | 545 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5716 | 1 | 25.3 | 43278.2 | 3078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:17 | Normal | 583.6 | 469.6 | 548.8 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5917 | 1 | 25.5 | 43278.7 | 3078 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:22 | Normal | 590.3 | 493.5 | 559.9 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233.2 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5450 | 1 | 25.7 | 43279.2 | 3078 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:27 | Normal | 589.3 | 492.4 | 556.2 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5034 | 1 | 25.8 | 43279.6 | 3078 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:32 | Normal | 580.9 | 489.3 | 544.3 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 14 | 14 | 13.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5554 | 1 | 25.9 | 43280.1 | 3078 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:37 | Normal | 592.6 | 497.6 | 554.3 | 0 | 5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6867 | 1 | 26.1 | 43280.6 | 3078 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:42 | Normal | 597.4 | 499.5 | 532.7 | 0 | 6.9 | 5.7 | 5 | 0 | 233.6 | 231 | 233.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9172 | 1 | 26.5 | 43281.3 | 3079 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:47 | Normal | 607.9 | 508.5 | 556.4 | 0 | 10 | 8.5 | 6.8 | 0 | 234.4 | 232.8 | 235 | 34.4 | 34.3 | 34 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13330 | 1 | 26.7 | 43282.2 | 3079 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:52 | Normal | 600.1 | 502.4 | 542.1 | 0 | 10.3 | 9 | 7.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.8 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14046 | 1 | 27.3 | 43283.4 | 3079 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 08:57 | Normal | 601.7 | 504.6 | 572.1 | 0 | 12.3 | 10.7 | 8.5 | 0 | 235 | 232.4 | 234.6 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 16426 | 1 | 27.7 | 43284.5 | 3079 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:02 | Normal | 602 | 499.5 | 557.7 | 0 | 10 | 8.7 | 6.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.6 | 34.3 | 34.1 | 33.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 13073 | 1 | 28 | 43285.7 | 3079 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:07 | Normal | 593 | 497.6 | 546.5 | 0 | 10.2 | 8.8 | 7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.8 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13564 | 1 | 28.2 | 43286.8 | 3079 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:12 | Normal | 595.8 | 493.6 | 567.9 | 0 | 9.3 | 8 | 6.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 235 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12455 | 1 | 28.4 | 43287.8 | 3079 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:17 | Normal | 593.9 | 497.3 | 537.4 | 0 | 10.7 | 9 | 7.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234.4 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14111 | 1 | 28.7 | 43289 | 3079 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:22 | Normal | 592 | 492.2 | 549.3 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.4 | 24.8 | 24.7 | 24.4 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 9446 | 1 | 28.9 | 43290 | 3079 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:27 | Normal | 593.6 | 499.6 | 554.8 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234.8 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10628 | 1 | 28.9 | 43290.8 | 3079 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:32 | Normal | 583.7 | 494.7 | 537.6 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9840 | 1 | 29 | 43291.6 | 3079 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:37 | Normal | 594.8 | 496.5 | 543.2 | 0 | 7.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 233.2 | 230.6 | 233.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10257 | 1 | 29.1 | 43292.5 | 3079 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:42 | Normal | 596.6 | 503.9 | 543.7 | 0 | 10.9 | 9 | 7.4 | 0 | 234.2 | 232 | 233.6 | 36.4 | 36.4 | 36 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14275 | 1 | 29.5 | 43293.6 | 3080 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:47 | Normal | 590.5 | 498.7 | 563.9 | 0 | 11.4 | 9.6 | 7.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.8 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14616 | 1 | 29.8 | 43294.7 | 3080 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:52 | Normal | 587.4 | 498.1 | 528.8 | 0 | 11.8 | 10.1 | 8.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.8 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15508 | 1 | 30.3 | 43296.1 | 3080 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 09:57 | Normal | 580.8 | 489.7 | 553.3 | 0 | 8.8 | 7.6 | 6 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11616 | 1 | 30.4 | 43297.3 | 3080 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:02 | Normal | 584.6 | 494.5 | 535.6 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.6 | 20.1 | 20 | 19.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7741 | 1 | 30.1 | 43298 | 3080 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:07 | Normal | 585.7 | 496.7 | 538.5 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.6 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8890 | 1 | 29.7 | 43298.7 | 3080 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:12 | Normal | 579.9 | 473.9 | 558.4 | 0 | 5 | 4.3 | 3.4 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 6884 | 1 | 29.6 | 43299.3 | 3080 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:17 | Normal | 589.4 | 498.5 | 528.8 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 0 | 232 | 229.4 | 232 | 18.2 | 18.3 | 18 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7192 | 1 | 29.5 | 43299.9 | 3080 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:22 | Normal | 594 | 496.8 | 541.3 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8927 | 1 | 29.3 | 43300.6 | 3080 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:27 | Normal | 581.5 | 498.7 | 531 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7018 | 1 | 29.3 | 43301.3 | 3080 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:32 | Normal | 587.4 | 487.4 | 542.1 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5953 | 1 | 29.2 | 43301.8 | 3080 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:37 | Normal | 585.3 | 496.4 | 553.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 234.8 | 232 | 234 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6182 | 1 | 29.1 | 43302.3 | 3080 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:42 | Normal | 585.5 | 490.6 | 562.1 | 0 | 4 | 3.3 | 2.7 | 0 | 234.6 | 232 | 234 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5680 | 1 | 28.9 | 43302.8 | 3081 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:47 | Normal | 578.2 | 479.6 | 528.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3745 | 1 | 28.6 | 43303.2 | 3081 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:52 | Normal | 592.6 | 492.7 | 560.2 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5441 | 1 | 28.5 | 43303.5 | 3081 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 10:57 | Normal | 584.4 | 495.5 | 562.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6330 | 1 | 28.3 | 43304 | 3081 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:02 | Normal | 585.4 | 497.6 | 567 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 6340 | 1 | 28.3 | 43304.6 | 3081 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:07 | Normal | 579.8 | 491.9 | 560.6 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.6 | 232 | 234 | 13 | 12.9 | 12.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 5257 | 1 | 28.2 | 43305 | 3081 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:12 | Normal | 588.3 | 491.4 | 561.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 234.4 | 231.8 | 234.4 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 5749 | 1 | 28.1 | 43305.5 | 3081 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:17 | Normal | 593 | 497.9 | 559.5 | 0 | 4.7 | 4 | 3.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.8 | 16.5 | 16.5 | 16 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6587 | 1 | 28 | 43306.1 | 3081 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:22 | Normal | 601.6 | 501.5 | 542.3 | 0 | 6 | 5 | 4.3 | 0 | 235.8 | 232.8 | 234 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 8082 | 1 | 27.9 | 43306.7 | 3081 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:27 | Normal | 591.6 | 484.3 | 535.6 | 0 | 6 | 5.3 | 4.3 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8217 | 1 | 27.9 | 43307.4 | 3081 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:32 | Normal | 602.6 | 503.6 | 552.2 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 236 | 233.4 | 235.4 | 23 | 23.1 | 23 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 8836 | 1 | 27.9 | 43308 | 3081 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:37 | Normal | 599.4 | 506.4 | 540.3 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236 | 233.8 | 236 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 10348 | 1 | 28.1 | 43309 | 3081 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:42 | Normal | 597.7 | 503.7 | 550.3 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 236 | 233.4 | 236.2 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 9436 | 1 | 28.1 | 43309.7 | 3082 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:47 | Normal | 589.9 | 504.5 | 546.1 | 0 | 9 | 7.6 | 6.3 | 0 | 236.2 | 234 | 236 | 30.4 | 30.2 | 30 | 60 | 60 | 60 | 12191 | 1 | 28.5 | 43310.7 | 3082 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:52 | Normal | 597.6 | 496.7 | 560.3 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9868 | 1 | 28.5 | 43311.6 | 3082 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 11:57 | Normal | 585.9 | 503.8 | 531 | 0 | 7.3 | 6 | 5.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9676 | 1 | 28.6 | 43312.5 | 3082 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:02 | Normal | 589.5 | 504.6 | 566 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.2 | 0 | 236.8 | 234 | 235.8 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 10127 | 1 | 28.7 | 43313.2 | 3082 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:07 | Normal | 583.4 | 498.6 | 537 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 17.4 | 17.4 | 17 | 59.82 | 59.84 | 59.84 | 6896 | 1 | 28.7 | 43313.9 | 3082 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:12 | Normal | 598.5 | 503.7 | 553.8 | 0 | 8 | 7 | 5.7 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10221 | 1 | 28.7 | 43314.5 | 3082 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:17 | Normal | 610 | 514.7 | 534.2 | 0 | 15.3 | 12.7 | 11.5 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 51.3 | 51.3 | 50.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19785 | 1 | 29.1 | 43315.8 | 3082 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:22 | Normal | 631 | 607.3 | 601.6 | 0 | 17 | 12.6 | 10.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 51.8 | 51.8 | 51.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 23088 | 1 | 30.4 | 43317.7 | 3082 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:27 | Normal | 584.8 | 539.7 | 564.2 | 0 | 12.8 | 9.6 | 8.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 41.5 | 41.5 | 41.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16542 | 1 | 30.9 | 43319.3 | 3082 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3 | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:32 | Normal | 585 | 531.6 | 516.7 | 0 | 9.8 | 7.5 | 6.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12683 | 1 | 30.9 | 43320.4 | 3082 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:37 | Normal | 588.9 | 540.4 | 537.5 | 0 | 9.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 31 | 31.1 | 31 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 12281 | 1 | 30.8 | 43321.4 | 3082 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:42 | Normal | 584 | 544.8 | 562.9 | 0 | 13.4 | 10.1 | 9 | 0 | 238 | 235.4 | 237.2 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 17157 | 1 | 30.8 | 43322.7 | 3083 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:47 | Normal | 592.4 | 536.5 | 533.3 | 0 | 12.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16039 | 1 | 31.1 | 43324.1 | 3083 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:52 | Normal | 590 | 541.5 | 533.3 | 0 | 10.6 | 8.1 | 7.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13710 | 1 | 31.2 | 43325.3 | 3083 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 12:57 | Normal | 585.1 | 541.6 | 552.7 | 0 | 10.1 | 7.6 | 6.8 | 0 | 237.2 | 234 | 236.2 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13005 | 1 | 31 | 43326.4 | 3083 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:02 | Normal | 590.9 | 534.6 | 558.2 | 0 | 9.1 | 7 | 6.2 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 30.4 | 30.3 | 30 | 59.91 | 59.9 | 59.95 | 11891 | 1 | 30.9 | 43327.4 | 3083 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:07 | Normal | 589.6 | 540.5 | 567.4 | 0 | 12.5 | 9.6 | 8.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 41.3 | 41.3 | 41 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 16026 | 1 | 31 | 43328.6 | 3083 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:12 | Normal | 579.6 | 545.5 | 519.8 | 0 | 12.1 | 8.9 | 8.3 | 0 | 236.6 | 234 | 237 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15398 | 1 | 31.3 | 43330 | 3083 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:17 | Normal | 589 | 519.7 | 528.3 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12463 | 1 | 31.3 | 43331.1 | 3083 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:22 | Normal | 591.9 | 518.5 | 562.1 | 0 | 15.1 | 12.1 | 10.2 | 0 | 237.4 | 234.8 | 237.4 | 49.1 | 49.1 | 48.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19726 | 1 | 31.4 | 43332.4 | 3083 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:27 | Normal | 584.6 | 502.7 | 559.7 | 0 | 15.4 | 12.6 | 10.5 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 49.9 | 49.9 | 49.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19884 | 1 | 31.9 | 43334.1 | 3083 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:32 | Normal | 591.7 | 497.5 | 553.5 | 0 | 15 | 12.8 | 12.8 | 0 | 237.2 | 234.2 | 236.8 | 51.4 | 51.4 | 51 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24105 | 1 | 32.3 | 43335.8 | 3083 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:37 | Normal | 588 | 498.3 | 542.4 | 0 | 11.2 | 9.3 | 7.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14254 | 1 | 32.3 | 43337 | 3083 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:42 | Normal | 584.5 | 495 | 532.6 | 0 | 10.6 | 9 | 7.5 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13952 | 1 | 32.2 | 43338.3 | 3084 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:47 | Normal | 581.2 | 499.6 | 562 | 0 | 11.2 | 9.4 | 7.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14589 | 1 | 32.1 | 43339.4 | 3084 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:52 | Normal | 590.4 | 496.5 | 530.1 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.2 | 0 | 236 | 232.4 | 235.2 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13783 | 1 | 32 | 43340.7 | 3084 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 13:57 | Normal | 581.5 | 494.5 | 549.5 | 0 | 8.8 | 7.3 | 5.9 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.6 | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11484 | 1 | 31.8 | 43341.8 | 3084 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:02 | Normal | 582.8 | 492.7 | 565.3 | 0 | 9.3 | 7.7 | 6.2 | 0 | 235 | 233.2 | 235.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11814 | 1 | 31.6 | 43342.7 | 3084 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:07 | Normal | 584.8 | 555.7 | 562.2 | 0 | 15.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236.6 | 49.1 | 49 | 48.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19596 | 1 | 32.3 | 43344.5 | 3084 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:12 | Normal | 588.6 | 483.5 | 546.8 | 0 | 19 | 15.3 | 13.7 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 59.2 | 59 | 58.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28613 | 1 | 32.7 | 43346.1 | 3084 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 5 | 3.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:17 | Normal | 582.9 | 491.7 | 561.4 | 0 | 12.6 | 10.4 | 8.3 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.8 | 41.1 | 41.1 | 40.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 16008 | 1 | 32.8 | 43347.4 | 3084 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:22 | Normal | 585.2 | 488.6 | 521.8 | 0 | 9.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 235.2 | 233 | 235.2 | 32.1 | 32.2 | 31.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 12314 | 1 | 32.7 | 43348.7 | 3084 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:27 | Normal | 577.8 | 494.7 | 550.5 | 0 | 10.6 | 8.9 | 7.5 | 0 | 235 | 233.6 | 235.2 | 36 | 36 | 35.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13830 | 1 | 32.5 | 43349.9 | 3084 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:32 | Normal | 593.1 | 498.5 | 551.1 | 0 | 11.6 | 9.5 | 8.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13459 | 1 | 32.1 | 43350.9 | 3084 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:37 | Normal | 581.7 | 496.3 | 553.5 | 0 | 9.7 | 8.1 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235.2 | 32.3 | 32.3 | 31.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12797 | 1 | 32.2 | 43352.2 | 3084 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:42 | Normal | 593.4 | 499.3 | 552.7 | 0 | 9.1 | 8 | 6.8 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235.6 | 31.9 | 31.8 | 31.5 | 60 | 60 | 60 | 11995 | 1 | 31.9 | 43353.1 | 3085 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:47 | Normal | 579 | 486.7 | 548.4 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 235.2 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10672 | 1 | 32.6 | 43354.7 | 3085 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:52 | Normal | 578.5 | 474.6 | 520.5 | 0 | 6.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8981 | 1 | 32.3 | 43355.8 | 3085 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 14:57 | Normal | 595.2 | 493.6 | 553.1 | 0 | 9 | 6.6 | 7.4 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12405 | 1 | 31.9 | 43356.7 | 3085 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:02 | Normal | 573.9 | 479.5 | 544.7 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 233.4 | 15 | 15 | 14.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5863 | 1 | 31.5 | 43357.4 | 3085 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:07 | Normal | 598.4 | 502.5 | 561.8 | 0 | 8.8 | 6 | 6.9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 235 | 29.8 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11569 | 1 | 31.2 | 43358 | 3085 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:12 | Normal | 591.3 | 485.1 | 537.5 | 0 | 7 | 5.6 | 5.1 | 0 | 234 | 231.2 | 234.2 | 24 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9178 | 1 | 31.4 | 43358.8 | 3085 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:17 | Normal | 597 | 485.7 | 556.5 | 0 | 8.1 | 6.3 | 6 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10145 | 1 | 31.4 | 43359.7 | 3085 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:22 | Normal | 578.2 | 487.4 | 521.9 | 0 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 0 | 233.6 | 230.8 | 233 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 6374 | 1 | 31.3 | 43360.4 | 3085 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:27 | Normal | 572.3 | 497.6 | 540.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4770 | 1 | 30.9 | 43360.8 | 3085 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:32 | Normal | 574.3 | 500.5 | 534.8 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 233 | 12.1 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 4805 | 1 | 30.6 | 43361.2 | 3085 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:37 | Normal | 583.3 | 491.6 | 559.2 | 0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5088 | 1 | 30.1 | 43361.6 | 3085 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:42 | Normal | 585.7 | 481.9 | 548.1 | 0 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.6 | 11 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4359 | 1 | 29.9 | 43362.1 | 3086 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:47 | Normal | 586.5 | 492.6 | 533.5 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 233.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5806 | 1 | 29.7 | 43362.5 | 3086 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:52 | Normal | 552.4 | 470.5 | 537.4 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 231 | 228.6 | 231 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2815 | 1 | 29.5 | 43362.8 | 3086 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 15:57 | Normal | 549.5 | 458.9 | 504.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1601 | 1 | 29.2 | 43363 | 3086 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:02 | Normal | 556.5 | 482.6 | 538.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60 | 59.98 | 2431 | 1 | 29 | 43363.2 | 3086 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:07 | Normal | 593.6 | 500.6 | 546.4 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 0 | 232.6 | 231 | 233 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6301 | 1 | 28.9 | 43363.5 | 3086 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:12 | Normal | 587.5 | 493.7 | 551.8 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 232.4 | 230 | 232.2 | 12.1 | 12 | 11.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4653 | 1 | 28.7 | 43363.9 | 3086 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:17 | Normal | 595.6 | 502.6 | 567.4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6973 | 1 | 28.6 | 43364.3 | 3086 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:22 | Normal | 591.7 | 487.6 | 550.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 12 | 11.9 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4685 | 1 | 28.6 | 43364.8 | 3086 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:27 | Normal | 578.7 | 467.5 | 550.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231 | 233 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4055 | 1 | 28.6 | 43365.2 | 3086 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:32 | Normal | 562.1 | 472.4 | 536.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2351 | 1 | 28.5 | 43365.4 | 3086 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:37 | Normal | 559.5 | 451.7 | 525 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1881 | 1 | 28.3 | 43365.6 | 3086 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:42 | Normal | 558.4 | 464.7 | 528.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.6 | 4.3 | 4.1 | 4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1616 | 1 | 28.2 | 43365.8 | 3087 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:47 | Normal | 560.1 | 490.5 | 510.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1467 | 1 | 28 | 43365.9 | 3087 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:52 | Normal | 538.4 | 445.6 | 525.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1137 | 1 | 27.9 | 43366 | 3087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 16:57 | Normal | 551.7 | 439.5 | 519.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233 | 231.2 | 233 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1000 | 1 | 27.7 | 43366.1 | 3087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:02 | Normal | 560.4 | 499.5 | 516.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1001 | 1 | 27.6 | 43366.2 | 3087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:07 | Normal | 552.3 | 464.6 | 517.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 947 | 1 | 27.5 | 43366.2 | 3087 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:12 | Normal | 543.2 | 452.5 | 496.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 547 | 1 | 27.4 | 43366.3 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:17 | Normal | 467.6 | 249.3 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 261 | 1 | 27.3 | 43366.3 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:22 | Normal | 206.6 | 199.6 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 80 | 1 | 27.3 | 43366.3 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:27 | Normal | 199 | 199.7 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 27 | 43366.4 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:32 | Normal | 178.9 | 184.4 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33 | 1 | 26.9 | 43366.4 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:37 | Normal | 213.3 | 190.8 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 233 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26 | 1 | 26.8 | 43366.4 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-17 17:42 | Normal | 200.5 | 180.7 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 232.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19 | 1 | 26.7 | 43366.4 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0