## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-02 05:42 | Wait | 468.6 | 469 | 468.8 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.8 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 05:47 | Wait | 488.2 | 502.1 | 501.9 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.2 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 05:52 | Normal | 199.5 | 202.2 | 213.9 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 223.4 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 77 | 1 | 26.6 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 05:58 | Normal | 211.7 | 277.9 | 322 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 225 | 223.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 157 | 1 | 27 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:02 | Normal | 207.6 | 411.2 | 457.8 | 536.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 225.2 | 223.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 362 | 1 | 27.2 | 42526.8 | 2938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:08 | Normal | 355.5 | 503.7 | 536 | 518.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 223.6 | 225.2 | 222.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 636 | 1 | 27.5 | 42526.9 | 2938 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:12 | Normal | 492.2 | 521.6 | 513.6 | 560.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 223.2 | 224.4 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 897 | 1 | 27.7 | 42526.9 | 2938 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:18 | Normal | 510.7 | 512.8 | 540.8 | 548.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 223 | 224.2 | 223.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1192 | 1 | 28 | 42527 | 2938 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:23 | Normal | 527.8 | 532.6 | 561.7 | 559.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 223.6 | 224.4 | 223.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 1637 | 1 | 28.2 | 42527.1 | 2938 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:27 | Normal | 432.3 | 548.8 | 551.8 | 544.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 223.2 | 224 | 223.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2255 | 1 | 28.4 | 42527.3 | 2938 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:33 | Normal | 420.7 | 549.9 | 546.4 | 564.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 223.2 | 225 | 224 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 2460 | 1 | 28.7 | 42527.5 | 2938 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:38 | Normal | 465.1 | 428.4 | 539.2 | 503.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 224 | 224.8 | 223.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3680 | 1 | 28.9 | 42527.8 | 2938 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:42 | Normal | 463.7 | 451.8 | 545.7 | 499.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 223.8 | 225.2 | 223.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4476 | 1 | 29.2 | 42528.1 | 2938 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:48 | Normal | 482.3 | 459.8 | 559.1 | 463.3 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 224.8 | 225.8 | 225 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4990 | 1 | 29.6 | 42528.5 | 2939 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:53 | Normal | 511.2 | 469.8 | 567.4 | 497.7 | 1.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 223 | 224.2 | 223.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5724 | 1 | 29.9 | 42528.9 | 2939 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 06:58 | Normal | 489.1 | 475.5 | 569.4 | 504.1 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 225 | 225.8 | 225 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6216 | 1 | 30.3 | 42529.4 | 2939 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:03 | Normal | 497.8 | 484.8 | 555.9 | 517.4 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 223.4 | 224.8 | 222.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5282 | 1 | 30.7 | 42529.9 | 2939 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:08 | Normal | 517.5 | 486.7 | 576 | 529.5 | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 7045 | 1 | 31 | 42530.4 | 2939 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:13 | Normal | 510.6 | 492.8 | 562.8 | 541.8 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 222.4 | 224 | 222.4 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7814 | 1 | 31.4 | 42531 | 2939 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:18 | Normal | 517.6 | 507.5 | 573.6 | 543.1 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 220.8 | 222.2 | 220.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7607 | 1 | 31.7 | 42531.7 | 2939 | 0.4 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:23 | Normal | 541.5 | 514.6 | 566.7 | 529.6 | 2.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7910 | 1 | 32 | 42532.3 | 2939 | 0.2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:28 | Normal | 522.9 | 519.8 | 573.4 | 467.8 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 219.8 | 221.2 | 220.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8281 | 1 | 32.3 | 42533 | 2939 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:33 | Normal | 514.9 | 521.9 | 572 | 490.7 | 2.7 | 5 | 4.8 | 5.1 | 222 | 223.8 | 222.6 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9062 | 1 | 32.5 | 42533.7 | 2939 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:38 | Normal | 520.4 | 517.6 | 567.7 | 494.8 | 3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 221.8 | 223 | 221.2 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9532 | 1 | 32.8 | 42534.5 | 2939 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:43 | Normal | 532.2 | 517 | 559.8 | 494.9 | 2.8 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 220.2 | 222 | 221.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9924 | 1 | 33.1 | 42535.3 | 2940 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:48 | Normal | 521.5 | 513.7 | 563.8 | 512.5 | 3.9 | 7.3 | 7 | 7 | 220.4 | 222 | 221.8 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12571 | 1 | 33.3 | 42536.2 | 2940 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:53 | Normal | 511.7 | 527.8 | 563.5 | 517 | 4 | 7.3 | 7 | 7.1 | 222.6 | 222.8 | 223 | 34.2 | 34 | 34 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12761 | 1 | 33.8 | 42537.3 | 2940 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 07:58 | Normal | 517 | 522.1 | 557 | 506.3 | 4.1 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 35.3 | 35 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 13223 | 1 | 34.2 | 42538.3 | 2940 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:03 | Normal | 509.2 | 532.1 | 554.5 | 538.1 | 4.5 | 8 | 7.8 | 7.6 | 220.8 | 221.8 | 221.4 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14090 | 1 | 34.6 | 42539.5 | 2940 | 0.3 | 4 | 0 | 3.6 | 4 | 0.2 | 4 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:08 | Normal | 502.2 | 529.5 | 566.3 | 525.6 | 4.5 | 8 | 7.5 | 7.9 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12344 | 1 | 34.9 | 42540.6 | 2940 | 0.3 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:13 | Normal | 520.6 | 539.7 | 534.7 | 516.5 | 4.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 39.2 | 39 | 38.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14285 | 1 | 35.3 | 42541.9 | 2940 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:18 | Normal | 500.6 | 527.6 | 560.6 | 526 | 5.3 | 9.5 | 9 | 9.2 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16092 | 1 | 35.7 | 42543.1 | 2940 | 0.3 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:23 | Normal | 478.8 | 523.8 | 548.8 | 545.6 | 6.6 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16898 | 1 | 36.2 | 42544.5 | 2940 | 1.5 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:28 | Normal | 467.3 | 523.7 | 556.5 | 542.2 | 7 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 47.1 | 46.8 | 47 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17598 | 1 | 36.7 | 42545.9 | 2940 | 1.6 | 5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:33 | Normal | 491.8 | 531.8 | 548.3 | 531.6 | 7.1 | 10.2 | 10 | 10 | 220.6 | 222 | 221.2 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18104 | 1 | 37 | 42547.4 | 2940 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:38 | Normal | 486.5 | 525.5 | 548.3 | 522.1 | 7.5 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 221.8 | 223 | 222.8 | 49.9 | 49.7 | 49.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18746 | 1 | 37.5 | 42549 | 2940 | 1.7 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:43 | Normal | 493.8 | 518.8 | 539.1 | 483.2 | 7.7 | 11.1 | 10.7 | 12.5 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 52.6 | 52.6 | 52.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19574 | 1 | 38 | 42550.5 | 2941 | 1.7 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:48 | Normal | 500.7 | 513.7 | 543.2 | 495.5 | 7.7 | 11.3 | 10.6 | 13 | 221.4 | 222 | 222.2 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20066 | 1 | 38.6 | 42552.2 | 2941 | 1.8 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 4.7 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:53 | Normal | 494.7 | 510.6 | 541.4 | 472.8 | 8.1 | 12.1 | 11.3 | 14.7 | 221.4 | 222 | 221.6 | 57.4 | 57.1 | 57.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21296 | 1 | 39.2 | 42553.9 | 2941 | 1.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 08:58 | Normal | 497 | 519.3 | 541.1 | 485.8 | 8.5 | 12.1 | 11.5 | 14.9 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 58.9 | 58.5 | 58.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 21962 | 1 | 40 | 42555.7 | 2941 | 2 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 6 | 0.5 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:03 | Normal | 427.8 | 509.8 | 526.6 | 481.7 | 12.3 | 12.5 | 12 | 15.6 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23235 | 1 | 40.4 | 42557.6 | 2941 | 5.6 | 6.2 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:08 | Normal | 423.8 | 511.7 | 543.1 | 500.5 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 15.3 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 63.3 | 63.2 | 63.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23692 | 1 | 41.2 | 42559.6 | 2941 | 5.7 | 6.4 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 0.2 | 6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:13 | Normal | 438 | 511 | 537.9 | 523.8 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 14.1 | 221 | 222.2 | 221.8 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23498 | 1 | 42 | 42561.5 | 2941 | 5.6 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:18 | Normal | 439.5 | 514.7 | 532.1 | 515.2 | 13 | 12.9 | 12.3 | 15.6 | 221.8 | 222 | 222.6 | 66.4 | 66 | 66.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 24915 | 1 | 42.8 | 42563.5 | 2941 | 5.9 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:23 | Normal | 456.4 | 515.1 | 539.4 | 497.9 | 13.4 | 13.3 | 12.6 | 16.5 | 222.8 | 223.8 | 224 | 68.5 | 68.2 | 68.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25490 | 1 | 43.6 | 42565.6 | 2941 | 6.2 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:28 | Normal | 438.6 | 504.7 | 527.2 | 516.1 | 13.6 | 13.5 | 12.8 | 16.5 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 68.9 | 68.8 | 68.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25843 | 1 | 44.4 | 42567.8 | 2941 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:33 | Normal | 458.7 | 509.6 | 530.9 | 507 | 13.6 | 13.6 | 13 | 17.1 | 225.6 | 225.2 | 227 | 69.7 | 69.4 | 69.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26307 | 1 | 45.1 | 42569.9 | 2941 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.1 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:38 | Normal | 461.9 | 507.9 | 524.5 | 512.5 | 13.6 | 13.6 | 13 | 17.1 | 226 | 225.4 | 226 | 69.9 | 69.7 | 69.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26377 | 1 | 45.6 | 42572.1 | 2941 | 6.2 | 7 | 0.2 | 6.3 | 6.9 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:43 | Normal | 462.5 | 504.4 | 525.1 | 523 | 13.8 | 14 | 13.5 | 17 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 71.2 | 70.8 | 71.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 27095 | 1 | 46.2 | 42574.3 | 2942 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:48 | Normal | 472.5 | 509.5 | 526.3 | 488.2 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 18.8 | 225.4 | 226.4 | 227 | 72.1 | 72.2 | 72.1 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 27227 | 1 | 46.8 | 42576.5 | 2942 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.3 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 6 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:53 | Normal | 477.6 | 505.2 | 521.5 | 480.9 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 19.9 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 75.6 | 75.5 | 75.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 28676 | 1 | 47.6 | 42578.9 | 2942 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 09:58 | Normal | 476.4 | 511.1 | 545.5 | 516.6 | 16.3 | 13.8 | 12.2 | 19.8 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 79.1 | 78.7 | 78.9 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 26099 | 1 | 48.5 | 42581.2 | 2942 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 5 | 5.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:03 | Normal | 477.7 | 543.9 | 523.3 | 512.5 | 8.2 | 7.3 | 10 | 12.6 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 46.7 | 45.9 | 46 | 59.98 | 60 | 60 | 30274 | 1 | 48.8 | 42583.5 | 2942 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:08 | Normal | 474.8 | 510.9 | 541.4 | 554.9 | 14.5 | 12.6 | 11.8 | 16.8 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 29445 | 1 | 48.7 | 42585.4 | 2942 | 6.3 | 6.6 | 0.8 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:13 | Normal | 497.7 | 503.2 | 535.1 | 523 | 17.6 | 18.1 | 16.8 | 23.6 | 224.2 | 225.2 | 226 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 35631 | 1 | 48.8 | 42587.6 | 2942 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0.3 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:18 | Normal | 492.8 | 510.4 | 532.6 | 513.6 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 22.7 | 224.2 | 226 | 225.4 | 88.8 | 88.5 | 88.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 33654 | 1 | 50.2 | 42590.2 | 2942 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 7.8 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:23 | Normal | 518.6 | 530.2 | 552.3 | 562.5 | 9.7 | 12 | 11.7 | 12.8 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 58.6 | 58.1 | 58.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31131 | 1 | 51.7 | 42592.9 | 2942 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.7 | 5.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:28 | Normal | 487.3 | 508.6 | 536.3 | 529.9 | 7.8 | 8 | 7.8 | 11.3 | 221.8 | 223.8 | 223.4 | 44.1 | 44 | 44 | 60 | 59.96 | 60.01 | 15315 | 1 | 50.8 | 42594.6 | 2942 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:33 | Normal | 524.6 | 547.5 | 568.3 | 578.3 | 12.8 | 10.7 | 12 | 17.2 | 222 | 224.6 | 224 | 72.6 | 72.3 | 72.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 32382 | 1 | 50.7 | 42596.8 | 2942 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | 4 | 6.2 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:38 | Normal | 523.8 | 547.3 | 570.8 | 575.1 | 12 | 11.3 | 10 | 14.5 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31758 | 1 | 50.6 | 42598.9 | 2942 | 6.3 | 6.8 | 0 | 5.4 | 7.4 | 0 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:43 | Normal | 514.6 | 530 | 547.4 | 555.4 | 15.1 | 11.6 | 11.8 | 20.1 | 223.4 | 224.6 | 225.2 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 59.97 | 60.07 | 59.96 | 22794 | 1 | 51.1 | 42601.2 | 2943 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 3.6 | 5.9 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:48 | Normal | 510.1 | 512.9 | 548.1 | 569 | 14.7 | 14 | 13.2 | 18.9 | 222.8 | 223.8 | 222.4 | 78.2 | 77.8 | 78 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 33220 | 1 | 52.1 | 42603.7 | 2943 | 7 | 7 | 0.3 | 5.9 | 7.2 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:53 | Normal | 498.8 | 509.7 | 540.7 | 533.3 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 12.7 | 220.8 | 222.4 | 221.4 | 50.4 | 50 | 50.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18721 | 1 | 51.4 | 42605.4 | 2943 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 10:58 | Normal | 518.9 | 516.8 | 537.4 | 558.3 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 11.1 | 223 | 223.8 | 223.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 19730 | 1 | 49.7 | 42606.9 | 2943 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:03 | Normal | 541 | 557.1 | 582.2 | 585.2 | 17.5 | 16.8 | 15.4 | 23 | 223.6 | 225.4 | 225.2 | 98.1 | 97.8 | 97.9 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 24791 | 1 | 49.5 | 42608.8 | 2943 | 7.5 | 7.6 | 1.1 | 5.6 | 8.8 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:08 | Normal | 500.9 | 515.8 | 531 | 552.9 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 24 | 223.4 | 225 | 224.4 | 95 | 94.8 | 94.8 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 35692 | 1 | 51.1 | 42611.6 | 2943 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.3 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:13 | Normal | 486.9 | 492.1 | 521.5 | 505 | 16.8 | 16.6 | 14.9 | 22.7 | 223.2 | 225.4 | 224.4 | 87.7 | 87.5 | 87.6 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 34278 | 1 | 53.2 | 42614.5 | 2943 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0.5 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:18 | Normal | 484.1 | 496.6 | 517.9 | 523.3 | 16.4 | 16.5 | 15.6 | 22.5 | 223.6 | 225 | 224.8 | 86.7 | 86.4 | 86.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33359 | 1 | 54.5 | 42617.2 | 2943 | 8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:23 | Normal | 493.3 | 508.7 | 525.4 | 538.7 | 18.1 | 17.9 | 17.3 | 24.3 | 224.6 | 226 | 225.2 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 60.07 | 60 | 60.02 | 36362 | 1 | 55.6 | 42620 | 2943 | 8.7 | 9 | 0.2 | 7.9 | 9.1 | 0.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:28 | Normal | 506.6 | 506 | 533.5 | 552.4 | 17 | 18 | 16.9 | 22.6 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35353 | 1 | 57.2 | 42623.1 | 2943 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 9.4 | 0.2 | 8.9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:33 | Normal | 543.7 | 561.9 | 584.7 | 588.6 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 13.9 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 74.7 | 74.3 | 74.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 36323 | 1 | 57.3 | 42625.4 | 2943 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 6 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:38 | Normal | 475 | 505.6 | 519.7 | 543.4 | 16.3 | 11 | 8.5 | 18 | 223.4 | 225.2 | 224.4 | 71.2 | 70.9 | 71 | 60 | 59.99 | 60 | 27109 | 1 | 57.1 | 42627.8 | 2943 | 6.9 | 7.2 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:43 | Normal | 506 | 525.3 | 534.9 | 569.4 | 18.1 | 17.3 | 17.6 | 20.7 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 96.6 | 96.3 | 96.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36307 | 1 | 57.8 | 42630.6 | 2944 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 7.3 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:48 | Normal | 498.5 | 499.9 | 498.5 | 542.4 | 10.5 | 8.3 | 7.8 | 14.5 | 222.8 | 225 | 223.6 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14628 | 1 | 58.5 | 42633.1 | 2944 | 4.9 | 4.6 | 0.5 | 4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:53 | Normal | 531.2 | 548.9 | 572.7 | 575.1 | 16.9 | 16.3 | 15.3 | 22.8 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34476 | 1 | 57 | 42634.8 | 2944 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 6.6 | 9.4 | 0.2 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 11:58 | Normal | 485.3 | 496.9 | 521.5 | 534.2 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 9.6 | 220.8 | 222.6 | 221.4 | 39.4 | 40.2 | 39.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13681 | 1 | 56.8 | 42637.2 | 2944 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:03 | Normal | 496.2 | 507.6 | 524.3 | 548.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13930 | 1 | 55.2 | 42638.7 | 2944 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:08 | Normal | 545.5 | 540.9 | 579.6 | 576.4 | 15.5 | 17.3 | 15.1 | 19.7 | 222.6 | 224 | 223.6 | 97.6 | 97.4 | 97.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 28002 | 1 | 53.6 | 42640.4 | 2944 | 7.2 | 7.6 | 0.4 | 7 | 7.9 | 0.7 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:13 | Normal | 495 | 488.2 | 534.5 | 522.5 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 7.9 | 220.6 | 221.4 | 222 | 30.7 | 30.4 | 30.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11456 | 1 | 54.2 | 42642.6 | 2944 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:18 | Normal | 506.3 | 507.3 | 542.5 | 545.6 | 6 | 6.3 | 5.8 | 8.3 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 34 | 33.8 | 33.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 12825 | 1 | 52.3 | 42643.8 | 2944 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:23 | Normal | 556.4 | 571.4 | 596.9 | 600.2 | 16.4 | 16.2 | 14.9 | 21.8 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 95 | 94.5 | 94.7 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 36449 | 1 | 50.6 | 42645.3 | 2944 | 7.9 | 8 | 0.2 | 6.3 | 9.5 | 0.2 | 7.7 | 6.7 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:28 | Normal | 506.6 | 522 | 561.7 | 564.3 | 9 | 7.3 | 7.6 | 16.4 | 222.4 | 224.2 | 224.4 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 15179 | 1 | 49.7 | 42646.7 | 2944 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:33 | Normal | 500.5 | 509.7 | 531.4 | 529.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 8.3 | 222.4 | 222 | 222.8 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12838 | 1 | 51.1 | 42649.1 | 2944 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:38 | Normal | 488.6 | 513.8 | 534.7 | 546.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 5 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7117 | 1 | 49.4 | 42650 | 2944 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:43 | Normal | 551 | 570.3 | 593.8 | 595.4 | 16.2 | 15.2 | 14.5 | 21.9 | 222.4 | 224.6 | 224.6 | 96.3 | 96 | 96.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 35014 | 1 | 48.1 | 42651.2 | 2945 | 7.9 | 8.2 | 0 | 6 | 8.9 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:48 | Normal | 506.3 | 520.2 | 544.4 | 557.4 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 9.1 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 17142 | 1 | 49 | 42653.2 | 2945 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:53 | Normal | 534.7 | 552.2 | 576.3 | 583.2 | 17.5 | 16 | 15.3 | 22.5 | 222.2 | 224.4 | 223 | 96 | 95.7 | 95.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 31314 | 1 | 50 | 42655.6 | 2945 | 8.6 | 8.8 | 0 | 6.5 | 9.1 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 12:58 | Normal | 487 | 496 | 531.2 | 532.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10712 | 1 | 51.2 | 42657.5 | 2945 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:03 | Normal | 529.2 | 545.9 | 568.6 | 572 | 17.6 | 17.1 | 14.3 | 23.3 | 222 | 223 | 223.6 | 96.3 | 95.9 | 96.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 35855 | 1 | 50.4 | 42659.2 | 2945 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 7.3 | 9.3 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:08 | Normal | 515.3 | 532.1 | 546 | 548.3 | 17.8 | 17.3 | 15.4 | 24.1 | 221.8 | 223.6 | 222.8 | 96.1 | 96.1 | 96 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 35936 | 1 | 53 | 42662.2 | 2945 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 7.5 | 9.2 | 0.4 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:13 | Normal | 494.7 | 489.2 | 475.6 | 512.1 | 5.5 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 219.6 | 221.4 | 221 | 34.2 | 33.9 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20316 | 1 | 54.6 | 42664.8 | 2945 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:18 | Normal | 505.2 | 511.3 | 508.4 | 544.4 | 18.1 | 18.3 | 17 | 23.1 | 221.6 | 223 | 223 | 96.3 | 95.9 | 96.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35959 | 1 | 54.4 | 42666.8 | 2945 | 8.6 | 8.8 | 0.4 | 8.2 | 9.4 | 0.4 | 8.8 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:23 | Normal | 473.1 | 482.2 | 513.2 | 514.3 | 4 | 4.2 | 3.9 | 5.8 | 219.2 | 220.2 | 220 | 22.2 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8244 | 1 | 55 | 42669 | 2945 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:28 | Normal | 492.2 | 498.4 | 485.8 | 511.8 | 16.4 | 16.5 | 15.3 | 21.2 | 220.8 | 222.2 | 222 | 84.7 | 84.4 | 84.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 31630 | 1 | 55.3 | 42671.5 | 2945 | 8 | 8 | 0.4 | 7.6 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 7 | 6.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:33 | Normal | 487.8 | 497.9 | 476.1 | 503.2 | 15.9 | 16 | 15 | 20.7 | 219.8 | 221 | 220 | 82.6 | 82.2 | 82.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 30606 | 1 | 56.1 | 42674.1 | 2945 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:38 | Normal | 490.2 | 500.5 | 486 | 512 | 16.2 | 16 | 14.4 | 20.8 | 219.4 | 220 | 220.2 | 82.8 | 82.3 | 82.5 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 30607 | 1 | 56.6 | 42676.6 | 2945 | 8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:43 | Normal | 481.2 | 487.4 | 482.1 | 527.4 | 4 | 4 | 3.7 | 5.6 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7972 | 1 | 55.5 | 42678 | 2946 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:48 | Normal | 501.5 | 510.3 | 499.8 | 547.1 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 8.8 | 219.2 | 221.2 | 221.6 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12601 | 1 | 52.7 | 42678.9 | 2946 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:53 | Normal | 507.2 | 510.5 | 512 | 552.1 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 8.5 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 33.8 | 33.5 | 33.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11816 | 1 | 51.4 | 42680.5 | 2946 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 13:58 | Normal | 492 | 506.1 | 497.4 | 534.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8882 | 1 | 51.4 | 42682.2 | 2946 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:03 | Normal | 492.1 | 516.3 | 440.5 | 533.5 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 21 | 220.6 | 222.6 | 222.4 | 87.2 | 86.7 | 87.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 31328 | 1 | 51.8 | 42684.5 | 2946 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 7.4 | 5.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:08 | Normal | 501.7 | 529.9 | 442.2 | 514 | 12.8 | 11.8 | 14.4 | 20 | 222.2 | 223.6 | 223.2 | 75.3 | 74.9 | 75.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 20491 | 1 | 51.5 | 42686.1 | 2946 | 5.8 | 5.3 | 0.6 | 4.9 | 5.7 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 5.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:13 | Normal | 491.9 | 504.3 | 437.7 | 521.6 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 18.8 | 221 | 222.4 | 222.6 | 78.1 | 77.9 | 78 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29324 | 1 | 52.1 | 42688.5 | 2946 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 7.3 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 6.4 | 5 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:18 | Normal | 494.3 | 509.5 | 431.7 | 516.8 | 13.8 | 13.6 | 12.6 | 16 | 221 | 222.4 | 222.6 | 67.3 | 66.8 | 67 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 24936 | 1 | 52.7 | 42690.7 | 2946 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:23 | Normal | 491.7 | 506.2 | 442.5 | 496 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 7 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 25.8 | 25.5 | 25.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6040 | 1 | 52.4 | 42692.5 | 2946 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:28 | Normal | 504.4 | 518.7 | 426.8 | 516.9 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 17.3 | 219.2 | 220.4 | 220 | 71.9 | 71.4 | 71.6 | 60.04 | 59.99 | 60 | 26271 | 1 | 50.6 | 42693.7 | 2946 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.6 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.1 | 4.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:33 | Normal | 491.5 | 498.5 | 445.9 | 517.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5653 | 1 | 50.4 | 42695.4 | 2946 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:38 | Normal | 506 | 513.3 | 414.7 | 542 | 13 | 13 | 12.1 | 13.9 | 220.8 | 222 | 221.4 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 23750 | 1 | 49.8 | 42697.1 | 2946 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 5.8 | 6.6 | 0.4 | 6.2 | 5.3 | 2.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:43 | Normal | 499.6 | 504.8 | 396.7 | 526.5 | 12.4 | 12.5 | 11.6 | 13.7 | 219.6 | 219.8 | 220 | 60.4 | 60 | 60.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22241 | 1 | 49.8 | 42699 | 2947 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.7 | 6.2 | 0.3 | 6 | 5.1 | 2.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:48 | Normal | 508.2 | 512.4 | 383.8 | 515.9 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 12.6 | 219.2 | 221 | 220.6 | 55.8 | 55.5 | 55.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 20721 | 1 | 49.3 | 42700.4 | 2947 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 4.8 | 2.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:53 | Normal | 507.4 | 513.6 | 376.2 | 525.9 | 11.3 | 11.5 | 10.7 | 12.3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 54.7 | 54.4 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20230 | 1 | 48.8 | 42702 | 2947 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 4.7 | 2.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 14:58 | Normal | 494.1 | 483.3 | 386.5 | 516.8 | 7 | 4.9 | 4.5 | 8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10673 | 1 | 48.5 | 42703.6 | 2947 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:03 | Normal | 488.7 | 491.6 | 438.4 | 532.8 | 2.9 | 3 | 3 | 4.6 | 217.8 | 218.8 | 218.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5687 | 1 | 48.2 | 42705.1 | 2947 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:08 | Normal | 510.1 | 517.3 | 346 | 553.3 | 11.8 | 12 | 11.5 | 12.8 | 219 | 220.6 | 220.6 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21127 | 1 | 47.4 | 42706.3 | 2947 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 6 | 4.8 | 2.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:13 | Normal | 516.5 | 508.9 | 358.1 | 535.3 | 7.4 | 9.1 | 7.1 | 8.8 | 220.2 | 219.2 | 221 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17279 | 1 | 47.3 | 42708 | 2947 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 3.9 | 2.8 | 2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:18 | Normal | 508 | 510.3 | 325.4 | 543 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 11 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18235 | 1 | 47.1 | 42709.5 | 2947 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.5 | 5 | 4.2 | 2.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:23 | Normal | 504.3 | 509.5 | 385.4 | 545.2 | 10 | 10.1 | 7 | 10.2 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 46 | 45.7 | 45.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 17100 | 1 | 46.7 | 42710.8 | 2947 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:28 | Normal | 498.4 | 516.5 | 328 | 543.3 | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 9.8 | 219 | 219.8 | 220.2 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 16214 | 1 | 46.2 | 42712.1 | 2947 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 4 | 3.2 | 1.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:33 | Normal | 487.2 | 501.3 | 456.8 | 536.2 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 216 | 218 | 217.2 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4751 | 1 | 45.7 | 42713.1 | 2947 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:38 | Normal | 491.2 | 493.3 | 553.7 | 532.1 | 1.8 | 2 | 1.3 | 2.5 | 217.4 | 218.2 | 217.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3755 | 1 | 44.7 | 42713.9 | 2947 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:43 | Normal | 505.1 | 506.4 | 499.7 | 560 | 8 | 8 | 2 | 7.3 | 217.6 | 219.4 | 219.8 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11966 | 1 | 44 | 42714.8 | 2948 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:48 | Normal | 505.1 | 506.4 | 510.8 | 553 | 7.5 | 7.6 | 2.1 | 7 | 220.8 | 221.4 | 221 | 31.3 | 31 | 31.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11509 | 1 | 43.5 | 42715.8 | 2948 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:53 | Normal | 500.5 | 494.3 | 540.5 | 556.1 | 7.3 | 7.5 | 2.1 | 6.7 | 220 | 221.6 | 221.2 | 30.6 | 30.4 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11256 | 1 | 43.1 | 42716.8 | 2948 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 15:58 | Normal | 501.1 | 497.2 | 592.5 | 548.1 | 6.3 | 6.4 | 1.3 | 5.5 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 25.2 | 24.9 | 25 | 59.95 | 59.98 | 60 | 9366 | 1 | 42.7 | 42717.7 | 2948 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:03 | Normal | 503.5 | 498.4 | 562.6 | 547.7 | 3 | 2.6 | 1.2 | 3.3 | 219.8 | 222 | 220.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4771 | 1 | 42.2 | 42718.4 | 2948 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:08 | Normal | 492.5 | 453.5 | 475.7 | 504.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 219.4 | 221.6 | 220.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2495 | 1 | 41.5 | 42718.7 | 2948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:13 | Normal | 494.5 | 480.6 | 535.5 | 540.6 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3 | 219 | 220.4 | 219.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5261 | 1 | 40.9 | 42719 | 2948 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:18 | Normal | 496.3 | 475.4 | 468.6 | 542.7 | 3 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | 218 | 219.6 | 219.2 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5380 | 1 | 40.3 | 42719.5 | 2948 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:23 | Normal | 502.2 | 476 | 486 | 537.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 218.2 | 220.2 | 219 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4469 | 1 | 40.1 | 42719.9 | 2948 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:28 | Normal | 464.9 | 461.2 | 494.3 | 535.2 | 2.9 | 3 | 1.1 | 2.9 | 219 | 220.2 | 220.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4859 | 1 | 39.8 | 42720.3 | 2948 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:33 | Normal | 444.4 | 451.4 | 436.6 | 506.9 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.1 | 219 | 220.8 | 220.4 | 9 | 8.9 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3306 | 1 | 39.5 | 42720.7 | 2948 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:38 | Normal | 449.2 | 472.4 | 477.7 | 522.6 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.1 | 219.2 | 220.6 | 220 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3645 | 1 | 39.3 | 42720.9 | 2948 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:43 | Normal | 426.7 | 456 | 459.2 | 483.7 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 219.4 | 221.4 | 219.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3702 | 1 | 39.1 | 42721.2 | 2949 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:48 | Normal | 413.4 | 435.4 | 531.5 | 534.6 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.9 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 9.1 | 9 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3367 | 1 | 38.9 | 42721.5 | 2949 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:53 | Normal | 506.2 | 416.3 | 494.7 | 547 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 220.2 | 221 | 220.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2638 | 1 | 38.7 | 42721.8 | 2949 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 16:58 | Normal | 495.4 | 513.4 | 554.4 | 515.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 220.2 | 221.4 | 220.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1868 | 1 | 38.5 | 42722 | 2949 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:03 | Normal | 484.3 | 496.5 | 526.7 | 520.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1639 | 1 | 38.4 | 42722.1 | 2949 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:08 | Normal | 496.9 | 510.2 | 548.5 | 517.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 220 | 220.8 | 220.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1510 | 1 | 38.2 | 42722.2 | 2949 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:13 | Normal | 500.1 | 515.2 | 493.6 | 527.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 220 | 221.8 | 220.8 | 4.1 | 3.9 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1420 | 1 | 38.1 | 42722.4 | 2949 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:18 | Normal | 477.1 | 504.1 | 486.4 | 523 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 221.8 | 222 | 3.2 | 3 | 3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1066 | 1 | 37.9 | 42722.5 | 2949 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:23 | Normal | 445.3 | 485.3 | 472 | 494.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 657 | 1 | 37.8 | 42722.5 | 2949 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:28 | Normal | 409.1 | 464.5 | 451.1 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 221.6 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 395 | 1 | 37.6 | 42722.6 | 2949 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:33 | Normal | 201.8 | 370.5 | 266.2 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 111 | 1 | 37.4 | 42722.6 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:38 | Normal | 227.7 | 164.4 | 244.1 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7 | 1 | 37.3 | 42722.6 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:43 | Normal | 206.3 | 223.9 | 220.9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37.2 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:48 | Normal | 185.1 | 204.9 | 205.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 37 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:53 | Normal | 195.1 | 202.9 | 199.2 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 36.7 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-02 17:58 | Normal | 200.2 | 200.6 | 197.4 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.6 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 36.6 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0