## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-28 05:50 | Wait | 503.2 | 503.1 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 05:55 | Wait | 547.1 | 532.6 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:00 | Wait | 570 | 548.3 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:05 | Wait | 585.2 | 558.8 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:10 | Wait | 594.1 | 566.5 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:15 | Wait | 601.6 | 572.2 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 23 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:20 | Wait | 606.9 | 577.1 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:25 | Wait | 610.8 | 580.9 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:30 | Wait | 614.7 | 585.1 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:35 | Wait | 623.1 | 589.7 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:40 | Wait | 629 | 593.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:45 | Wait | 632.2 | 596.2 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:50 | Wait | 634.2 | 599.9 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 23.8 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 06:55 | Wait | 637 | 602.4 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 23.9 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:00 | Wait | 639.5 | 604.2 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 24 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:05 | Wait | 642.6 | 605.3 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.1 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:10 | Wait | 645 | 620 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 44986.4 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:15 | Normal | 610.3 | 554.7 | 533.1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 2454 | 1 | 24.4 | 44986.4 | 3203 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:20 | Normal | 592.4 | 535.4 | 555.8 | 0 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 3102 | 1 | 24.8 | 44986.7 | 3203 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:25 | Normal | 564.2 | 536.6 | 532.5 | 0 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4067 | 1 | 25.2 | 44987 | 3204 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:30 | Normal | 562.2 | 514.4 | 534.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 4956 | 1 | 25.6 | 44987.3 | 3204 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:35 | Normal | 543.9 | 496.7 | 558.7 | 0 | 4.9 | 4.1 | 0.7 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 5144 | 1 | 26.1 | 44987.8 | 3204 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:40 | Normal | 551 | 467.8 | 568.3 | 0 | 6.8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6279 | 1 | 26.6 | 44988.2 | 3204 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:45 | Normal | 532.8 | 454.5 | 580.9 | 0 | 7.3 | 5 | 0.6 | 0 | 238 | 235.8 | 236.8 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6597 | 1 | 27.1 | 44988.8 | 3204 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:50 | Normal | 530.8 | 459.4 | 573.3 | 0 | 7.5 | 5.3 | 0.7 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 17 | 17 | 16.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6885 | 1 | 27.6 | 44989.3 | 3204 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 07:55 | Normal | 490.9 | 566.7 | 564.3 | 0 | 8.4 | 5.5 | 0.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7447 | 1 | 28.2 | 44989.9 | 3204 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:00 | Normal | 437 | 568.7 | 564 | 0 | 11.3 | 5.9 | 1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 8412 | 1 | 28.8 | 44990.6 | 3204 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:05 | Normal | 440.8 | 563.6 | 565.8 | 0 | 11.8 | 6.3 | 1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 22.4 | 22.7 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8952 | 1 | 29.5 | 44991.3 | 3204 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:10 | Normal | 435.4 | 581.4 | 562.6 | 0 | 12.5 | 6.3 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 22.9 | 23.2 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9175 | 1 | 30 | 44992.1 | 3204 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:15 | Normal | 494.1 | 562.8 | 574.2 | 0 | 12.7 | 6.8 | 0.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10105 | 1 | 30.5 | 44992.9 | 3204 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:20 | Normal | 534.6 | 569.1 | 533.6 | 0 | 11.1 | 6.9 | 0.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 25 | 25.1 | 24.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9936 | 1 | 31 | 44993.7 | 3204 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:25 | Normal | 489.1 | 559.9 | 557.4 | 0 | 13.5 | 7.2 | 0.7 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10443 | 1 | 31.4 | 44994.6 | 3205 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:30 | Normal | 481.8 | 560.4 | 566.7 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.7 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10800 | 1 | 31.8 | 44995.5 | 3205 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:35 | Normal | 548.5 | 577.2 | 566.4 | 0 | 12.6 | 7.6 | 0.7 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 25.3 | 26.5 | 25.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10949 | 1 | 32.1 | 44996.4 | 3205 | 1.4 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:40 | Normal | 482.7 | 564.5 | 566.7 | 0 | 15.3 | 8 | 0.7 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11603 | 1 | 32.4 | 44997.3 | 3205 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:45 | Normal | 483 | 557.7 | 566.1 | 0 | 15.7 | 8.3 | 0.7 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 30 | 30.1 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11969 | 1 | 32.7 | 44998.3 | 3205 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:50 | Normal | 544.2 | 551.6 | 561.6 | 0 | 16 | 8.5 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 33 | 33.2 | 33 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 13150 | 1 | 33.1 | 44999.4 | 3205 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 08:55 | Normal | 571.3 | 558.6 | 560.6 | 0 | 15.9 | 8.6 | 0.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13746 | 1 | 33.6 | 45000.5 | 3205 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:00 | Normal | 571.6 | 549.7 | 543.3 | 0 | 16.7 | 9.1 | 0.8 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 60 | 60 | 14125 | 1 | 33.9 | 45001.6 | 3205 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:05 | Normal | 573.6 | 556.5 | 546.2 | 0 | 17 | 9.3 | 0.9 | 0 | 238 | 235.4 | 237.2 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 14410 | 1 | 34.2 | 45002.8 | 3205 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:10 | Normal | 589.9 | 550.6 | 572.4 | 0 | 17 | 9.5 | 0.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.8 | 36.1 | 36.3 | 36 | 60.03 | 60.03 | 60 | 14759 | 1 | 34.5 | 45004 | 3205 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:15 | Normal | 570.1 | 557.5 | 516.3 | 0 | 17.8 | 9.6 | 1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 38 | 38.1 | 37.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15111 | 1 | 34.8 | 45005.3 | 3205 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:20 | Normal | 574.1 | 552.5 | 537.4 | 0 | 18.1 | 10 | 1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15365 | 1 | 35 | 45006.5 | 3205 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:25 | Normal | 566.9 | 560.7 | 328.9 | 0 | 18.2 | 9.9 | 13.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.4 | 48.1 | 48.3 | 48 | 59.99 | 60 | 60 | 19352 | 1 | 35.5 | 45008 | 3206 | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:30 | Normal | 565.2 | 547.6 | 338.3 | 0 | 19.1 | 10.5 | 14.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20009 | 1 | 36.1 | 45009.7 | 3206 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:35 | Normal | 575 | 553.6 | 329.5 | 0 | 19.3 | 10.6 | 14.4 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20277 | 1 | 36.5 | 45011.4 | 3206 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:40 | Normal | 569.5 | 543 | 335.6 | 0 | 19.6 | 11 | 14.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20585 | 1 | 37 | 45013.1 | 3206 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:45 | Normal | 566.1 | 541.5 | 328.9 | 0 | 20.4 | 11.2 | 15 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.2 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21060 | 1 | 37.4 | 45014.8 | 3206 | 5 | 5.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:50 | Normal | 568.1 | 552.6 | 333.5 | 0 | 20.3 | 11 | 15.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.8 | 52.4 | 52.6 | 52.3 | 60 | 60 | 60 | 21141 | 1 | 37.8 | 45016.6 | 3206 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 09:55 | Normal | 569.4 | 544.3 | 331 | 0 | 21.1 | 11.5 | 15.7 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 21818 | 1 | 38 | 45018.3 | 3206 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:00 | Normal | 560.5 | 547.7 | 334.7 | 0 | 21.5 | 11.6 | 16 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 55.1 | 55.2 | 54.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22228 | 1 | 38.4 | 45020.2 | 3206 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:05 | Normal | 568.2 | 548.7 | 340.1 | 0 | 21.6 | 11.6 | 16.2 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22556 | 1 | 38.8 | 45022.1 | 3206 | 5.4 | 5.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:10 | Normal | 562.3 | 543.8 | 344 | 0 | 21.8 | 11.9 | 16.4 | 0 | 239 | 236.6 | 238.4 | 56.2 | 56.3 | 56.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22775 | 1 | 39.1 | 45023.9 | 3206 | 5.4 | 6 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:15 | Normal | 564.2 | 541.6 | 342.7 | 0 | 21.8 | 12 | 16.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 56.8 | 56.8 | 56.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22974 | 1 | 39.3 | 45025.8 | 3206 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:20 | Normal | 561.9 | 549.4 | 366.5 | 0 | 22.3 | 12 | 15 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.8 | 56.5 | 56.6 | 56.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22811 | 1 | 39.6 | 45027.7 | 3206 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:25 | Normal | 561.1 | 536.5 | 372.5 | 0 | 22.5 | 12.3 | 15.7 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.2 | 58 | 58.1 | 57.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23419 | 1 | 39.9 | 45029.6 | 3207 | 5.6 | 6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:30 | Normal | 605.4 | 593 | 402.8 | 0 | 20.9 | 11.5 | 15.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 23836 | 1 | 40 | 45031.6 | 3207 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:35 | Normal | 556 | 544.6 | 410 | 0 | 23.2 | 12.6 | 14.8 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239 | 59.7 | 59.6 | 59.3 | 60 | 60 | 60 | 23579 | 1 | 40.1 | 45033.5 | 3207 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 0.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:40 | Normal | 553.1 | 540.7 | 450.2 | 0 | 23.5 | 12.7 | 12.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.2 | 59.4 | 59.3 | 59.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23914 | 1 | 40.3 | 45035.4 | 3207 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:45 | Normal | 555.1 | 540.4 | 446.9 | 0 | 23.8 | 12.9 | 14 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 61.4 | 61.5 | 61.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24794 | 1 | 40.7 | 45037.5 | 3207 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:50 | Normal | 552.4 | 535.8 | 484 | 0 | 23.8 | 13.1 | 12.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 60.9 | 61 | 60.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 24680 | 1 | 41 | 45039.6 | 3207 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 10:55 | Normal | 550.1 | 535.4 | 482.6 | 0 | 24.8 | 13.6 | 13.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 63 | 63 | 62.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25553 | 1 | 41.1 | 45041.6 | 3207 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:00 | Normal | 546.5 | 536.1 | 504.4 | 0 | 24.6 | 13.4 | 12.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 61.9 | 61.9 | 61.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25282 | 1 | 41.4 | 45043.7 | 3207 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:05 | Normal | 548.2 | 534.7 | 489.6 | 0 | 24.8 | 13.5 | 13 | 0 | 240 | 237.6 | 238.8 | 62.8 | 62.9 | 62.6 | 60 | 60 | 60 | 25279 | 1 | 41.7 | 45045.8 | 3207 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.3 | 6.5 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:10 | Normal | 585.5 | 572.1 | 476.9 | 0 | 21.7 | 12.2 | 14.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 60.8 | 60.8 | 60.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26867 | 1 | 42 | 45047.9 | 3207 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:15 | Normal | 552.5 | 529.3 | 487.2 | 0 | 26.4 | 15 | 15.1 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.4 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27914 | 1 | 42.4 | 45050.1 | 3207 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7 | 7 | 0.1 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:20 | Normal | 541.9 | 520.6 | 494.5 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.6 | 13.1 | 13.1 | 13 | 60 | 60 | 60.01 | 6931 | 1 | 42.7 | 45052.3 | 3207 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:25 | Normal | 566.7 | 554.5 | 531 | 0 | 13.3 | 6.5 | 12.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25492 | 1 | 42.1 | 45053.8 | 3208 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:30 | Normal | 532.8 | 510.6 | 510.7 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5408 | 1 | 42.1 | 45055.6 | 3208 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:35 | Normal | 609.7 | 589.3 | 563.5 | 0 | 21.6 | 13.6 | 10.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 26534 | 1 | 41.2 | 45056.8 | 3208 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:40 | Normal | 559.7 | 527.7 | 514.3 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5909 | 1 | 40.7 | 45057.9 | 3208 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:45 | Normal | 566.8 | 546.7 | 521.6 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 8926 | 1 | 40.3 | 45059.4 | 3208 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:50 | Normal | 550.1 | 539.7 | 529.2 | 0 | 7.4 | 5.3 | 5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8367 | 1 | 40.1 | 45060.7 | 3208 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 11:55 | Normal | 593.9 | 561.8 | 564.3 | 0 | 23.9 | 14.9 | 12.4 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 69.2 | 69.2 | 68.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 25830 | 1 | 40 | 45062.1 | 3208 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:00 | Normal | 556.9 | 522.1 | 514.9 | 0 | 7.9 | 6.2 | 3.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6110 | 1 | 40.1 | 45063.5 | 3208 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:05 | Normal | 603.5 | 565.5 | 569.6 | 0 | 20.8 | 14.6 | 9.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 25120 | 1 | 40 | 45065 | 3208 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:10 | Normal | 599.2 | 565.4 | 552.5 | 0 | 8.5 | 5 | 6.2 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12560 | 1 | 40.1 | 45066.6 | 3208 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:15 | Normal | 604.5 | 584 | 565.5 | 0 | 21.1 | 13.3 | 11.6 | 0 | 238 | 237.2 | 237.8 | 57.6 | 57.9 | 57.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25472 | 1 | 40.4 | 45068.7 | 3208 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:20 | Normal | 598.7 | 536.9 | 571.8 | 0 | 22.3 | 15.9 | 10.6 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239.4 | 66.4 | 66.5 | 65.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 16127 | 1 | 40.4 | 45070 | 3208 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:25 | Normal | 574 | 555.5 | 538.2 | 0 | 24 | 13.3 | 12.6 | 0 | 239 | 237.4 | 239.2 | 64.8 | 64.8 | 64.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 25765 | 1 | 40.3 | 45071.7 | 3209 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:30 | Normal | 566.2 | 557.7 | 515.2 | 0 | 23.5 | 12.7 | 14 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239 | 64.7 | 64.9 | 64.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25153 | 1 | 40.8 | 45073.8 | 3209 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:35 | Normal | 564.7 | 543.6 | 465.8 | 0 | 22.9 | 12.6 | 17.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 64.7 | 64.7 | 64.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26355 | 1 | 41.4 | 45075.9 | 3209 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0.5 | 5.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:40 | Normal | 559.8 | 536.1 | 449.6 | 0 | 23.6 | 13.3 | 17.7 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 65.8 | 66 | 65.5 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 26489 | 1 | 42 | 45078.1 | 3209 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:45 | Normal | 558.6 | 498.8 | 457.1 | 0 | 23.5 | 14.6 | 17.5 | 0 | 238.8 | 238 | 238.6 | 65.6 | 65.7 | 65.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 26446 | 1 | 42.2 | 45080.3 | 3209 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 2 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:50 | Normal | 583.3 | 482.7 | 478.6 | 0 | 22.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 239 | 237.4 | 238 | 65.1 | 65.2 | 64.8 | 59.99 | 60 | 60 | 28093 | 1 | 42.6 | 45082.5 | 3209 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6 | 0.3 | 4.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 12:55 | Normal | 590.2 | 544.9 | 548.6 | 0 | 23.1 | 15.5 | 13.5 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238 | 67.1 | 67 | 66.7 | 60.02 | 60 | 60 | 27259 | 1 | 42 | 45083.6 | 3209 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 6 | 0.2 | 2.3 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:00 | Normal | 541.1 | 504.7 | 508 | 0 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 5450 | 1 | 42.1 | 45085.3 | 3209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:05 | Normal | 563.9 | 491.2 | 530.3 | 0 | 25 | 17.3 | 13.6 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.4 | 69 | 68.8 | 68.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 28350 | 1 | 41.9 | 45087.1 | 3209 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 4.4 | 1 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:10 | Normal | 582 | 454.5 | 487.6 | 0 | 22.1 | 17.9 | 17.5 | 0 | 237.8 | 237.6 | 237.8 | 68 | 68.1 | 67.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 28098 | 1 | 42.1 | 45088.9 | 3209 | 6 | 5.6 | 5 | 4.8 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 4.7 | 5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:15 | Normal | 566 | 365.8 | 497 | 0 | 21.4 | 20.3 | 13.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 61.6 | 61.6 | 61.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 26610 | 1 | 42.6 | 45091.2 | 3209 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:20 | Normal | 565.4 | 364.5 | 534.8 | 0 | 21.6 | 21.2 | 15.9 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.6 | 65.5 | 65.6 | 65.3 | 60 | 59.99 | 60 | 26588 | 1 | 42.9 | 45093.4 | 3209 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 6.1 | 5.5 | 4.3 | 5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:25 | Normal | 557.4 | 352.7 | 524.6 | 0 | 21.1 | 20.6 | 15.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.4 | 63 | 62.9 | 62.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25507 | 1 | 43.1 | 45095.6 | 3210 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 6 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:30 | Normal | 563.9 | 359.5 | 531.1 | 0 | 20.3 | 19.8 | 14.9 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238.6 | 61.4 | 61.3 | 60.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24703 | 1 | 43.1 | 45097.6 | 3210 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:35 | Normal | 558.8 | 360.3 | 530.2 | 0 | 20.6 | 19.8 | 15 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.2 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 60 | 60.01 | 60 | 24885 | 1 | 43.3 | 45099.7 | 3210 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:40 | Normal | 562.9 | 350 | 531.6 | 0 | 19.8 | 18.1 | 14.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 58.6 | 58.6 | 58.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23612 | 1 | 43.4 | 45101.7 | 3210 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 2.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:45 | Normal | 562.3 | 386.7 | 524.1 | 0 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 0 | 237.4 | 235 | 237 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 22813 | 1 | 43.3 | 45103.6 | 3210 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:50 | Normal | 568.9 | 391.2 | 529.5 | 0 | 20.1 | 15.8 | 14.6 | 0 | 237 | 234.8 | 236.6 | 58.6 | 58.6 | 58.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21003 | 1 | 43.2 | 45105.5 | 3210 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.9 | 6 | 1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 13:55 | Normal | 570.3 | 481.7 | 539.5 | 0 | 19.8 | 11.8 | 14.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 57.5 | 57.6 | 57.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22994 | 1 | 42.8 | 45107 | 3210 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 6 | 1.3 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:00 | Normal | 552.3 | 464.4 | 516.5 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 15.8 | 16 | 15.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6845 | 1 | 42 | 45107.9 | 3210 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:05 | Normal | 566.7 | 462.5 | 530 | 0 | 8.3 | 6 | 6.3 | 0 | 236.4 | 235 | 236.6 | 25.9 | 26.1 | 25.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10296 | 1 | 40.9 | 45108.8 | 3210 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:10 | Normal | 591.8 | 495.5 | 559.1 | 0 | 17.3 | 9.4 | 11.9 | 0 | 239 | 237.8 | 238 | 48.9 | 49 | 48.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18563 | 1 | 40.1 | 45109.9 | 3210 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:15 | Normal | 605.9 | 591.6 | 565.1 | 0 | 15.8 | 4.6 | 12.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 44.8 | 45.1 | 44.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 18393 | 1 | 40 | 45111.4 | 3210 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:20 | Normal | 603.7 | 559.9 | 577.1 | 0 | 16.6 | 6.5 | 11.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 40.3 | 40.5 | 40.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 18965 | 1 | 39.9 | 45112.9 | 3210 | 4.3 | 4 | 4.2 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:25 | Normal | 590 | 579.5 | 563.1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 42.9 | 43.1 | 42.6 | 60 | 60 | 60 | 17056 | 1 | 39.9 | 45114.3 | 3211 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:30 | Normal | 576.1 | 572.7 | 544.7 | 0 | 16.1 | 4.3 | 12 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 41.9 | 42 | 41.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 16794 | 1 | 39.8 | 45115.7 | 3211 | 4.2 | 4 | 4 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:35 | Normal | 574.9 | 474.5 | 539.7 | 0 | 15 | 7.8 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 60 | 60 | 60 | 16914 | 1 | 39.8 | 45117.1 | 3211 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:40 | Normal | 570.5 | 472.6 | 530.8 | 0 | 14.2 | 7.3 | 10.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 40.1 | 40.3 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16053 | 1 | 39.7 | 45118.5 | 3211 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:45 | Normal | 579.2 | 477.2 | 540.9 | 0 | 12.5 | 7.2 | 10.5 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 38 | 38 | 37.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15236 | 1 | 39.6 | 45119.8 | 3211 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:50 | Normal | 540.4 | 458.7 | 515.5 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 3257 | 1 | 39.3 | 45120.6 | 3211 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 14:55 | Normal | 562.1 | 447.7 | 517.9 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 4328 | 1 | 38.5 | 45121 | 3211 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:00 | Normal | 585.7 | 486.7 | 548.7 | 0 | 11.5 | 7 | 10.2 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 36.9 | 37.3 | 36.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 14776 | 1 | 38.1 | 45121.8 | 3211 | 3 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:05 | Normal | 566.7 | 482.6 | 542.5 | 0 | 12.1 | 7.7 | 10.5 | 0 | 238.6 | 236 | 237 | 38.3 | 38.4 | 38.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14903 | 1 | 38.3 | 45123 | 3211 | 3.4 | 3.1 | 3 | 1.9 | 1 | 1.1 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:10 | Normal | 530.4 | 475.2 | 541.9 | 0 | 10.7 | 7 | 9.6 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13433 | 1 | 38.6 | 45124.2 | 3211 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:15 | Normal | 508.8 | 475.7 | 546.2 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8.7 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12087 | 1 | 39 | 45125.3 | 3211 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:20 | Normal | 567.7 | 472.7 | 531.8 | 0 | 4.8 | 3.7 | 4 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6517 | 1 | 39.2 | 45126 | 3211 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:25 | Normal | 563.3 | 474.4 | 542 | 0 | 5.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 237 | 234.6 | 235.2 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7455 | 1 | 38.7 | 45126.6 | 3212 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:30 | Normal | 577.5 | 483.5 | 548.6 | 0 | 8.6 | 7.2 | 9 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.8 | 32.2 | 32.5 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12787 | 1 | 38.3 | 45127.3 | 3212 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:35 | Normal | 570.9 | 473.5 | 543 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 19 | 19.2 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 7494 | 1 | 39.5 | 45128.3 | 3212 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:40 | Normal | 586.8 | 480.1 | 546.7 | 0 | 7.3 | 7 | 8.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11557 | 1 | 39.5 | 45129.1 | 3212 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:45 | Normal | 579.5 | 478.6 | 543.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 0 | 237 | 234 | 236 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10277 | 1 | 39.9 | 45129.9 | 3212 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:50 | Normal | 561 | 481.7 | 540.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 21.8 | 22 | 21.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8865 | 1 | 39.5 | 45130.7 | 3212 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 15:55 | Normal | 580.2 | 469.5 | 538.1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5249 | 1 | 38.8 | 45131.2 | 3212 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:00 | Normal | 577.2 | 475.7 | 552.2 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5084 | 1 | 38 | 45131.6 | 3212 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:05 | Normal | 570.3 | 474.6 | 545.3 | 0 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4580 | 1 | 37.5 | 45132 | 3212 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:10 | Normal | 558.1 | 470.8 | 503 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2700 | 1 | 37 | 45132.3 | 3212 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:15 | Normal | 559.5 | 455.6 | 522.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 2541 | 1 | 36.5 | 45132.5 | 3212 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:20 | Normal | 572.6 | 449.3 | 526.3 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 5.7 | 6 | 5.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2381 | 1 | 36.1 | 45132.7 | 3212 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:25 | Normal | 563.9 | 460 | 481.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1820 | 1 | 35.9 | 45132.9 | 3213 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:30 | Normal | 571.8 | 430.5 | 401.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1335 | 1 | 35.6 | 45133 | 3213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:35 | Normal | 538.9 | 514.7 | 495 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 755 | 1 | 35.4 | 45133.1 | 3213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:40 | Normal | 539.9 | 501.6 | 536.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 859 | 1 | 35 | 45133.1 | 3213 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:45 | Normal | 537.8 | 473.5 | 523.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 695 | 1 | 34.8 | 45133.2 | 3213 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:50 | Normal | 526.3 | 498.7 | 490.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 597 | 1 | 34.6 | 45133.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 16:55 | Normal | 521 | 309.5 | 430.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 379 | 1 | 34.4 | 45133.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:00 | Normal | 503.1 | 379.7 | 439.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 413 | 1 | 34.1 | 45133.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:05 | Normal | 407.8 | 335.8 | 439.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 332 | 1 | 33.8 | 45133.4 | 3213 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:10 | Normal | 397.3 | 200.4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 193 | 1 | 33.7 | 45133.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:15 | Normal | 207.9 | 199.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 87 | 1 | 33.5 | 45133.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:20 | Normal | 199.5 | 199.1 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 55 | 1 | 33.3 | 45133.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:25 | Normal | 225.7 | 225 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38 | 1 | 33 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:30 | Normal | 190.5 | 208.8 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 32 | 1 | 32.9 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-28 17:35 | Normal | 203.2 | 201.5 | 194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 32 | 1 | 32.7 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0