## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-29 05:50 | Wait | 501.1 | 501.3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 22.8 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 05:55 | Normal | 503.4 | 445.4 | 503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42 | 1 | 23.1 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:00 | Normal | 505.4 | 218.8 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 170 | 1 | 23.1 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:05 | Normal | 525.1 | 278.9 | 448.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 261 | 1 | 23.6 | 45133.4 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:10 | Normal | 526.1 | 387.7 | 475.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 384 | 1 | 24 | 45133.5 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:15 | Normal | 501.4 | 415.7 | 506.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 449 | 1 | 24.3 | 45133.5 | 3214 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:20 | Normal | 524.3 | 425.9 | 518.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 527 | 1 | 24.5 | 45133.5 | 3214 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:25 | Normal | 552 | 450.7 | 521.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 2 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 596 | 1 | 24.6 | 45133.6 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:30 | Normal | 548.2 | 506.8 | 496.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 688 | 1 | 24.8 | 45133.7 | 3214 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:35 | Normal | 555.4 | 544.9 | 521.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 766 | 1 | 25 | 45133.7 | 3214 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:40 | Normal | 580.3 | 535 | 523.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 859 | 1 | 25.2 | 45133.8 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:45 | Normal | 563.5 | 555.9 | 527.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 929 | 1 | 25.4 | 45133.9 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:50 | Normal | 575 | 514.8 | 542.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1014 | 1 | 25.5 | 45133.9 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 06:55 | Normal | 573.5 | 541.3 | 550.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1071 | 1 | 25.8 | 45134 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:00 | Normal | 584.9 | 560.8 | 535.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233 | 234.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1126 | 1 | 26 | 45134.1 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:05 | Normal | 582.9 | 528.8 | 523 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1200 | 1 | 26.3 | 45134.2 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:10 | Normal | 599 | 378.8 | 544.8 | 0 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1660 | 1 | 26.5 | 45134.3 | 3215 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:15 | Normal | 604.9 | 538.7 | 549.1 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2272 | 1 | 26.8 | 45134.5 | 3215 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:20 | Normal | 585 | 539.9 | 546 | 0 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2831 | 1 | 27.1 | 45134.7 | 3215 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:25 | Normal | 563.1 | 534.5 | 555 | 0 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3817 | 1 | 27.4 | 45135 | 3215 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:30 | Normal | 561.5 | 535.6 | 556.9 | 0 | 4 | 3.8 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 4788 | 1 | 27.7 | 45135.3 | 3215 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:35 | Normal | 525.6 | 476.9 | 546.3 | 0 | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5029 | 1 | 28.1 | 45135.8 | 3215 | 0.4 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:40 | Normal | 544.7 | 470.1 | 570.4 | 0 | 6.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6052 | 1 | 28.5 | 45136.2 | 3216 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:45 | Normal | 532.1 | 465.6 | 576.3 | 0 | 7.1 | 4.8 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 16 | 16.1 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6416 | 1 | 28.9 | 45136.7 | 3216 | 0.4 | 2.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:50 | Normal | 535.3 | 460.9 | 568.2 | 0 | 7.4 | 5.1 | 0.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 6718 | 1 | 29.3 | 45137.3 | 3216 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 07:55 | Normal | 482.3 | 560.7 | 587.9 | 0 | 7.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 17.8 | 18 | 17.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7044 | 1 | 29.8 | 45137.9 | 3216 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:00 | Normal | 451.5 | 576 | 565.1 | 0 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 19.4 | 19.2 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7887 | 1 | 30.3 | 45138.5 | 3216 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:05 | Normal | 438.1 | 565.5 | 554.5 | 0 | 11.1 | 5.9 | 0.7 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 21.3 | 21.5 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8237 | 1 | 30.6 | 45139.2 | 3216 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:10 | Normal | 454.4 | 568.9 | 563.2 | 0 | 11.1 | 6.1 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 22 | 22.2 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8572 | 1 | 31 | 45139.9 | 3216 | 2 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:15 | Normal | 485.4 | 567.2 | 538.9 | 0 | 12.3 | 6.3 | 0.7 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 24.5 | 24.7 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9534 | 1 | 31.4 | 45140.6 | 3216 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:20 | Normal | 478.3 | 557.6 | 565.1 | 0 | 12.8 | 6.8 | 0.6 | 0 | 234 | 231.2 | 231.6 | 25.4 | 25.5 | 25 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9888 | 1 | 31.8 | 45141.5 | 3216 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:25 | Normal | 520.1 | 574.4 | 565.6 | 0 | 12.2 | 7 | 0.6 | 0 | 234 | 231 | 232 | 26.1 | 25.3 | 25.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10170 | 1 | 32.1 | 45142.3 | 3216 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:30 | Normal | 482.4 | 551.8 | 564.9 | 0 | 13.7 | 7.3 | 0.6 | 0 | 234 | 231.2 | 232.4 | 27.1 | 27.4 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10486 | 1 | 32.5 | 45143.1 | 3216 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:35 | Normal | 491.8 | 560.2 | 578.7 | 0 | 14.3 | 7.6 | 0.6 | 0 | 234.4 | 230.8 | 232.4 | 28.6 | 28.7 | 28.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11084 | 1 | 32.8 | 45144.1 | 3216 | 2.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:40 | Normal | 473.8 | 557.6 | 559.2 | 0 | 14.9 | 7.9 | 0.6 | 0 | 233.8 | 230.6 | 233 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11302 | 1 | 33.1 | 45145 | 3217 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:45 | Normal | 498.4 | 551.8 | 563.3 | 0 | 15.1 | 8.2 | 0.7 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11809 | 1 | 33.4 | 45146 | 3217 | 3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:50 | Normal | 551.6 | 551.1 | 537.7 | 0 | 15.8 | 8.4 | 0.8 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.6 | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13059 | 1 | 33.7 | 45147 | 3217 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 08:55 | Normal | 574.2 | 554.8 | 550.6 | 0 | 16 | 8.6 | 0.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13645 | 1 | 34.1 | 45148.1 | 3217 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:00 | Normal | 568.4 | 548.7 | 558.7 | 0 | 16.6 | 9 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 35.6 | 35.9 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13899 | 1 | 34.4 | 45149.3 | 3217 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:05 | Normal | 563.5 | 548.5 | 560.3 | 0 | 17 | 9.2 | 0.8 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 37.2 | 36.9 | 36.4 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14184 | 1 | 34.7 | 45150.4 | 3217 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:10 | Normal | 573 | 553.1 | 526.7 | 0 | 17 | 9.5 | 1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14569 | 1 | 35 | 45151.6 | 3217 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:15 | Normal | 572.3 | 551 | 552.7 | 0 | 17.6 | 9.6 | 1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 38.4 | 38.5 | 38 | 59.98 | 60 | 59.96 | 14877 | 1 | 35.3 | 45152.8 | 3217 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:20 | Normal | 570.7 | 551.1 | 566.8 | 0 | 18 | 9.8 | 1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.8 | 38.9 | 39 | 38.6 | 60 | 60 | 59.99 | 15128 | 1 | 35.5 | 45154.1 | 3217 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:25 | Normal | 567.8 | 540.9 | 546.1 | 0 | 18.4 | 10.1 | 1 | 0 | 234.4 | 230.8 | 232.8 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15474 | 1 | 35.8 | 45155.4 | 3217 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:30 | Normal | 569.9 | 559.8 | 320.9 | 0 | 19.1 | 10.2 | 13.9 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.4 | 49.7 | 49.9 | 49.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19685 | 1 | 36.1 | 45156.8 | 3217 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:35 | Normal | 572.8 | 556.6 | 326.7 | 0 | 19 | 10.5 | 14 | 0 | 234.4 | 230.8 | 232.6 | 50.6 | 50.7 | 50.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19952 | 1 | 36.7 | 45158.5 | 3217 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:40 | Normal | 564.8 | 548.8 | 332 | 0 | 19.5 | 10.7 | 14.5 | 0 | 235 | 231.4 | 233.4 | 51.4 | 51.4 | 51 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20265 | 1 | 37.2 | 45160.2 | 3218 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:45 | Normal | 564.9 | 554.9 | 328.7 | 0 | 20.1 | 10.9 | 15 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 52.5 | 52.7 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60 | 20740 | 1 | 37.7 | 45161.9 | 3218 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:50 | Normal | 559.6 | 542.1 | 324.7 | 0 | 10.4 | 4.7 | 6.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 19.2 | 19.4 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8598 | 1 | 37.9 | 45163.3 | 3218 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 09:55 | Normal | 569 | 557.8 | 334.9 | 0 | 21.7 | 11.9 | 16.4 | 0 | 234.6 | 230.2 | 233.2 | 57.6 | 57.7 | 57.2 | 60.02 | 60 | 60 | 22596 | 1 | 38 | 45164.8 | 3218 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:00 | Normal | 557.9 | 545 | 347.5 | 0 | 22.6 | 12.4 | 15.9 | 0 | 234.8 | 231.2 | 232.6 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23166 | 1 | 38.4 | 45166.6 | 3218 | 5.6 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:05 | Normal | 551.3 | 555.7 | 344.8 | 0 | 22.7 | 12 | 16.6 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 58.6 | 58.5 | 58.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23293 | 1 | 39.1 | 45168.5 | 3218 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:10 | Normal | 558.6 | 538 | 344.4 | 0 | 23.1 | 13.1 | 17.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 61.6 | 61.8 | 61.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 24303 | 1 | 39.7 | 45170.5 | 3218 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:15 | Normal | 556 | 528.9 | 337.8 | 0 | 24.5 | 14.2 | 18.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 65.1 | 65.3 | 64.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 25735 | 1 | 40.1 | 45172.6 | 3218 | 6 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 0.6 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:20 | Normal | 566.5 | 543.5 | 351 | 0 | 24.4 | 13.8 | 17.7 | 0 | 234.8 | 232 | 233.2 | 64.7 | 64.9 | 64.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25489 | 1 | 40.5 | 45174.5 | 3218 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:25 | Normal | 554.7 | 510 | 515.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 14.7 | 15 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5618 | 1 | 40.3 | 45175.7 | 3218 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:30 | Normal | 570.2 | 550.6 | 365.2 | 0 | 25 | 14.2 | 18.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 234 | 67.6 | 67.6 | 67.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26761 | 1 | 40 | 45177.5 | 3218 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:35 | Normal | 556.7 | 533.3 | 357.5 | 0 | 25.3 | 14.3 | 19 | 0 | 233.4 | 231 | 233.4 | 67.6 | 68.1 | 67.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27083 | 1 | 40.7 | 45179.8 | 3218 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:40 | Normal | 551.1 | 535.7 | 395.2 | 0 | 25.5 | 14.3 | 18 | 0 | 234.4 | 231 | 233 | 68.2 | 68.1 | 67.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26823 | 1 | 41.4 | 45181.9 | 3219 | 6.4 | 6.8 | 6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:45 | Normal | 550 | 536.3 | 387.9 | 0 | 16 | 13.2 | 4.7 | 0 | 231.2 | 228.4 | 230.6 | 35.7 | 36 | 35.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25860 | 1 | 41.9 | 45183.9 | 3219 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:50 | Normal | 554.2 | 540.8 | 475.8 | 0 | 25.8 | 14.7 | 14.6 | 0 | 234 | 231.4 | 233.4 | 70.3 | 70.2 | 69.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27983 | 1 | 42 | 45185.8 | 3219 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.6 | 7 | 0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 10:55 | Normal | 543.4 | 501.8 | 484.1 | 0 | 5.6 | 4 | 3.6 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6355 | 1 | 42.4 | 45187.9 | 3219 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:00 | Normal | 585.1 | 530 | 503.6 | 0 | 10.6 | 6.3 | 10.8 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 32.9 | 33.1 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16797 | 1 | 41.3 | 45188.5 | 3219 | 3.1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:05 | Normal | 578.9 | 504.8 | 527.7 | 0 | 27.5 | 16.6 | 14.6 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 74.7 | 75.1 | 74.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 28582 | 1 | 40.1 | 45189.3 | 3219 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:10 | Normal | 559.6 | 549.6 | 470.7 | 0 | 22.7 | 9.5 | 14.9 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.2 | 56.3 | 56.4 | 55.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 28958 | 1 | 40.4 | 45191.2 | 3219 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 4 | 0.1 | 0.6 | 6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:15 | Normal | 558.8 | 544.9 | 427.7 | 0 | 26 | 14.6 | 18.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 71.9 | 72.3 | 71.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28839 | 1 | 41.4 | 45193.6 | 3219 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 0.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:20 | Normal | 553.9 | 538.8 | 424.8 | 0 | 26.5 | 14.8 | 19.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 73.3 | 73.2 | 72.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29426 | 1 | 42.2 | 45196 | 3219 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.8 | 0 | 0.5 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:25 | Normal | 552.2 | 537 | 435.5 | 0 | 28 | 15.9 | 20.6 | 0 | 236 | 233.6 | 235 | 77.6 | 77.5 | 77.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 31077 | 1 | 42.7 | 45198.1 | 3219 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 0.6 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:30 | Normal | 553.2 | 535.8 | 466 | 0 | 25.8 | 14.2 | 18.5 | 0 | 235.8 | 233 | 235 | 71.9 | 71.8 | 71.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 28872 | 1 | 43.5 | 45200.6 | 3219 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:35 | Normal | 552.1 | 526.6 | 471.8 | 0 | 25.8 | 14.6 | 19 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 72.5 | 72.7 | 72 | 60 | 60 | 60 | 29136 | 1 | 43.8 | 45202.9 | 3219 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.5 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:40 | Normal | 550.4 | 531.9 | 476.9 | 0 | 25.7 | 14.3 | 18.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 71.4 | 71.4 | 70.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28774 | 1 | 44.1 | 45205.3 | 3220 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:45 | Normal | 550.7 | 538.5 | 480.8 | 0 | 25.1 | 13.9 | 18.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 70.6 | 70.8 | 70.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 28520 | 1 | 44.3 | 45207.7 | 3220 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:50 | Normal | 560.7 | 529.7 | 484 | 0 | 25.5 | 14.3 | 18.6 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 72.4 | 72.5 | 72.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29358 | 1 | 44 | 45209.5 | 3220 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 11:55 | Normal | 554.8 | 533.6 | 491.2 | 0 | 24.6 | 13.4 | 17.7 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 69.3 | 69.7 | 68.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27891 | 1 | 44.3 | 45211.9 | 3220 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:00 | Normal | 556.9 | 532.2 | 487.2 | 0 | 24.4 | 13.4 | 17.7 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235 | 68.2 | 68.4 | 68 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27430 | 1 | 44.4 | 45214.2 | 3220 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:05 | Normal | 554 | 540.9 | 467.8 | 0 | 24.1 | 13 | 18 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.4 | 67.4 | 67.7 | 67.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 26945 | 1 | 44.5 | 45216.5 | 3220 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:10 | Normal | 555.1 | 544 | 474.4 | 0 | 24 | 13 | 17.5 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 67.1 | 67.5 | 66.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26838 | 1 | 44.5 | 45218.7 | 3220 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:15 | Normal | 560.2 | 539.9 | 463.5 | 0 | 24.5 | 13.1 | 18.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27166 | 1 | 44.5 | 45221 | 3220 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:20 | Normal | 563.4 | 543.4 | 467.5 | 0 | 24.3 | 13.2 | 18.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 67.8 | 68.2 | 67.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27257 | 1 | 44.6 | 45223.2 | 3220 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:25 | Normal | 559.8 | 538.6 | 448 | 0 | 23.9 | 13 | 18.1 | 0 | 236.2 | 233 | 233.8 | 66.7 | 66.8 | 66.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26638 | 1 | 44.7 | 45225.5 | 3220 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:30 | Normal | 560 | 541.6 | 460.3 | 0 | 24.6 | 13.5 | 18.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.2 | 68.9 | 69.1 | 68.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27537 | 1 | 44.5 | 45227.4 | 3220 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 5.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:35 | Normal | 560.8 | 539.8 | 458 | 0 | 24.5 | 13.9 | 18.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 69.6 | 69.8 | 69 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 27968 | 1 | 44 | 45229.2 | 3220 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 5.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:40 | Normal | 559.4 | 539.4 | 456.2 | 0 | 24.1 | 13.3 | 17.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 67.5 | 67.7 | 66.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26827 | 1 | 44.4 | 45231.5 | 3221 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:45 | Normal | 564.8 | 528.9 | 451.4 | 0 | 23 | 12.9 | 17.2 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 64.6 | 64.7 | 64 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 25737 | 1 | 44.2 | 45233.3 | 3221 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 0 | 0.6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:50 | Normal | 558.5 | 436.4 | 442 | 0 | 23.5 | 18.5 | 17.7 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 68.4 | 68.5 | 67.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27063 | 1 | 44.4 | 45235.5 | 3221 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 0.6 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 12:55 | Normal | 553.8 | 439.7 | 443.7 | 0 | 23.9 | 19.3 | 18 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 69.8 | 69.9 | 69.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28006 | 1 | 44.6 | 45237.8 | 3221 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 0.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:00 | Normal | 556.3 | 467.9 | 455.6 | 0 | 23.1 | 17.4 | 16.3 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 67.2 | 67.4 | 66.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26632 | 1 | 44.9 | 45240.1 | 3221 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 5.8 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:05 | Normal | 564.9 | 427.9 | 473.2 | 0 | 22.5 | 18.1 | 15.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.2 | 65.2 | 65.4 | 64.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25371 | 1 | 44.5 | 45241.9 | 3221 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 5 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:10 | Normal | 566 | 430.9 | 452.5 | 0 | 22.2 | 17.5 | 16.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 64.4 | 64.6 | 63.9 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 25715 | 1 | 44.6 | 45244 | 3221 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:15 | Normal | 564.8 | 355.5 | 489 | 0 | 21.7 | 21.6 | 16.2 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 64.9 | 65 | 64.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25801 | 1 | 44.5 | 45246.2 | 3221 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:20 | Normal | 562.9 | 355.7 | 523.1 | 0 | 21.3 | 20.7 | 15.6 | 0 | 235.2 | 231.4 | 233 | 64.4 | 64.7 | 63.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25534 | 1 | 44.6 | 45248.3 | 3221 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:25 | Normal | 565.8 | 384.7 | 519.1 | 0 | 21.1 | 18.6 | 15.4 | 0 | 235 | 232 | 233.6 | 63.7 | 63.9 | 63 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 25384 | 1 | 44.7 | 45250.4 | 3221 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | 4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:30 | Normal | 564.8 | 360.9 | 525.3 | 0 | 20.5 | 19.8 | 14.8 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233 | 62.1 | 62.5 | 61.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 24607 | 1 | 44.6 | 45252.5 | 3221 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:35 | Normal | 567.9 | 359.6 | 535.3 | 0 | 20.3 | 19.3 | 14.6 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.6 | 61.6 | 61.9 | 61.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 24400 | 1 | 44.5 | 45254.6 | 3221 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:40 | Normal | 562.9 | 387.7 | 534.9 | 0 | 20.3 | 16.1 | 14.6 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 60 | 60.2 | 59.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 23767 | 1 | 44.4 | 45256.5 | 3222 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 6 | 1.3 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:46 | Normal | 569.9 | 388.9 | 530.2 | 0 | 19.3 | 14.7 | 14.1 | 0 | 234 | 231.4 | 232.4 | 57.2 | 57.5 | 56.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22626 | 1 | 44.1 | 45258.5 | 3222 | 5 | 4 | 5.6 | 4.4 | 5.9 | 1.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:50 | Normal | 570.6 | 389.7 | 517.7 | 0 | 19.3 | 14.8 | 14.5 | 0 | 234.6 | 231.6 | 233 | 56.9 | 57.3 | 56.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22583 | 1 | 43.6 | 45260 | 3222 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 5.6 | 1 | 4.1 | 4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 13:55 | Normal | 579.5 | 403.5 | 526.2 | 0 | 18.6 | 14.3 | 13.9 | 0 | 234.2 | 231 | 232.4 | 56.5 | 56.6 | 56.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22353 | 1 | 43.1 | 45261.3 | 3222 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:06 | Normal | 574.7 | 408.6 | 520.9 | 0 | 17.3 | 13.1 | 13.1 | 0 | 234 | 230 | 232.2 | 52.5 | 52.7 | 52 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20568 | 1 | 42.8 | 45264.9 | 3222 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:10 | Normal | 568.5 | 388.7 | 534.3 | 0 | 17.3 | 13.3 | 12.8 | 0 | 232.8 | 229.8 | 232.2 | 52.4 | 52.5 | 51.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20519 | 1 | 42.6 | 45266.6 | 3222 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:16 | Normal | 570.5 | 374.7 | 529.4 | 0 | 17 | 13.1 | 12.6 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 50.3 | 50.6 | 50 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19802 | 1 | 42.5 | 45268.2 | 3222 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:20 | Normal | 576.6 | 405.4 | 538.1 | 0 | 16.7 | 11.8 | 12.5 | 0 | 233 | 230.2 | 231.2 | 49.9 | 50 | 49.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19319 | 1 | 42.2 | 45269.6 | 3222 | 4 | 4 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:26 | Normal | 576.8 | 351.7 | 535.4 | 0 | 7.9 | 5.3 | 4.1 | 0 | 230.8 | 227.8 | 228.6 | 17.3 | 17.4 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17314 | 1 | 41.9 | 45271.1 | 3222 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:30 | Normal | 579 | 479 | 530.5 | 0 | 15.3 | 7.8 | 11.6 | 0 | 232.8 | 229.2 | 231.4 | 44.6 | 44.7 | 44.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17428 | 1 | 41.2 | 45272.1 | 3222 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:35 | Normal | 578.8 | 475.9 | 536.4 | 0 | 14.7 | 7.5 | 11.1 | 0 | 232.4 | 228.4 | 231.2 | 43.2 | 43.2 | 42.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 16661 | 1 | 41 | 45273.5 | 3222 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:41 | Normal | 536 | 429.5 | 500.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 228.8 | 226.4 | 228.2 | 5.4 | 5.5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2121 | 1 | 40.7 | 45274.5 | 3223 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:46 | Normal | 539.4 | 483.8 | 551.1 | 0 | 13.5 | 6.8 | 10 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 38.1 | 38.2 | 37.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14899 | 1 | 40.2 | 45275.3 | 3223 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:50 | Normal | 489.4 | 480.8 | 538.9 | 0 | 13.1 | 6.6 | 9.8 | 0 | 234.8 | 231.4 | 233.2 | 35.4 | 35.6 | 35.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13840 | 1 | 40 | 45276.5 | 3223 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 14:55 | Normal | 578 | 466.6 | 538.4 | 0 | 10 | 6.3 | 9.3 | 0 | 234 | 230.4 | 232.2 | 33 | 33.1 | 32.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 12783 | 1 | 39.8 | 45277.6 | 3223 | 2.8 | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:00 | Normal | 524 | 426.8 | 498 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1574 | 1 | 39.3 | 45278.2 | 3223 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:06 | Normal | 549.5 | 439.5 | 510.1 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.4 | 7 | 7.1 | 6.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3344 | 1 | 38.7 | 45278.7 | 3223 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:10 | Normal | 527.5 | 471.8 | 538.9 | 0 | 9 | 5.6 | 8.2 | 0 | 232 | 229.4 | 231.2 | 29 | 29 | 28.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11215 | 1 | 38.6 | 45279.3 | 3223 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:16 | Normal | 481 | 472.1 | 547.4 | 0 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | 0 | 232.4 | 229.4 | 232 | 26.5 | 26.5 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10278 | 1 | 39.2 | 45280.2 | 3223 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:20 | Normal | 465.6 | 463 | 543.3 | 0 | 8.1 | 5.1 | 7.3 | 0 | 233.6 | 230.2 | 231.8 | 24.9 | 25 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9666 | 1 | 39.9 | 45281.1 | 3223 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:26 | Normal | 414.9 | 470.5 | 537 | 0 | 7.8 | 4.8 | 7 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 22.8 | 22.8 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8886 | 1 | 40.2 | 45281.8 | 3223 | 2.4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:31 | Normal | 569 | 471.8 | 537.3 | 0 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 0 | 232.2 | 229 | 231.8 | 21.9 | 22 | 21.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8427 | 1 | 40.8 | 45282.5 | 3223 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:36 | Normal | 548.2 | 468.7 | 536.4 | 0 | 5.8 | 5.4 | 7 | 0 | 232.8 | 229.4 | 231.8 | 23.3 | 23.3 | 22.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9017 | 1 | 41.5 | 45283.3 | 3223 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:40 | Normal | 500.2 | 474.7 | 549 | 0 | 4.6 | 4 | 5.5 | 0 | 231.8 | 229.2 | 231.6 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 7265 | 1 | 41.5 | 45283.9 | 3224 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:46 | Normal | 446.3 | 476.7 | 539 | 0 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | 0 | 232.2 | 229.2 | 231.6 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6338 | 1 | 41 | 45284.5 | 3224 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:50 | Normal | 556 | 466.8 | 539.3 | 0 | 2.5 | 3.1 | 4.7 | 0 | 232.2 | 228.8 | 231.8 | 13.9 | 14 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5468 | 1 | 40.3 | 45284.9 | 3224 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 15:56 | Normal | 439.4 | 461.5 | 534.2 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 0 | 232 | 228.8 | 231.4 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3966 | 1 | 39.8 | 45285.3 | 3224 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:01 | Normal | 376.1 | 474.9 | 533.6 | 0 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.4 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3516 | 1 | 39 | 45285.7 | 3224 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:05 | Normal | 342.1 | 470.7 | 543.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 231.4 | 227.8 | 230.2 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3208 | 1 | 38.3 | 45285.9 | 3224 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:10 | Normal | 314 | 465.2 | 526 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 230.4 | 227.8 | 230.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2895 | 1 | 37.6 | 45286.2 | 3224 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:16 | Normal | 307.3 | 445.8 | 520.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 230.8 | 227.8 | 230.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1319 | 1 | 37.2 | 45286.4 | 3224 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:21 | Normal | 561.6 | 457.7 | 535.8 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.6 | 227.8 | 229.4 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2027 | 1 | 36.8 | 45286.6 | 3224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:26 | Normal | 545.7 | 469 | 472.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 231.2 | 228.2 | 230.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1604 | 1 | 36.5 | 45286.7 | 3224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:30 | Normal | 545.7 | 467.6 | 515.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.4 | 227.8 | 230.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 864 | 1 | 36.2 | 45286.8 | 3224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:36 | Normal | 514.8 | 428.7 | 481.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 228.4 | 230 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 586 | 1 | 35.9 | 45286.9 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:41 | Normal | 533.2 | 411.7 | 521.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 231.6 | 228.2 | 230.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 514 | 1 | 35.6 | 45286.9 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:46 | Normal | 526.2 | 441.6 | 519.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 229.4 | 231.6 | 2.2 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 679 | 1 | 35.4 | 45287 | 3225 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:51 | Normal | 511.9 | 410.8 | 463 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 471 | 1 | 35.1 | 45287 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 16:56 | Normal | 484.3 | 384.6 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230 | 231.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 452 | 1 | 34.9 | 45287.1 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:01 | Normal | 507.3 | 337.7 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 410 | 1 | 34.8 | 45287.1 | 3225 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:06 | Normal | 501.3 | 342.6 | 429.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 316 | 1 | 34.7 | 45287.1 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:11 | Normal | 440 | 201.3 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 201 | 1 | 34.5 | 45287.1 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:16 | Normal | 203.3 | 198.9 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 89 | 1 | 34.3 | 45287.2 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:21 | Normal | 200.1 | 200.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 62 | 1 | 34.1 | 45287.2 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:26 | Normal | 199.4 | 189.4 | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 55 | 1 | 34 | 45287.2 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:31 | Normal | 218.1 | 212.3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 43 | 1 | 33.8 | 45287.2 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-29 17:36 | Normal | 205.9 | 201.3 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 233.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44 | 1 | 33.7 | 45287.2 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0