## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-03 05:46 | Wait | 487 | 500.2 | 500.1 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.6 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 05:51 | Normal | 206.9 | 197.5 | 217.9 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226.2 | 225 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 68 | 1 | 28.1 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 05:56 | Normal | 199.9 | 218 | 220.4 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 224 | 1.1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 134 | 1 | 28.4 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:01 | Normal | 233.7 | 276.5 | 274.8 | 457.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 273 | 1 | 28.7 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:06 | Normal | 238.6 | 436.7 | 554.7 | 533.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 225.8 | 223.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 422 | 1 | 29 | 42722.6 | 2950 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:11 | Normal | 255.5 | 454.8 | 571 | 544.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 223 | 224.4 | 223.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 610 | 1 | 29.3 | 42722.7 | 2950 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:16 | Normal | 354.5 | 541.9 | 514.1 | 529.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 225 | 223.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 915 | 1 | 29.5 | 42722.8 | 2950 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:21 | Normal | 370.8 | 549.7 | 505.8 | 552.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 223.6 | 225.8 | 224 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1141 | 1 | 29.8 | 42722.8 | 2950 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:26 | Normal | 413.2 | 547.9 | 506.8 | 468.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 225 | 224.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1522 | 1 | 30 | 42723 | 2950 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:31 | Normal | 412.3 | 553.4 | 527.9 | 467.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 224 | 225.4 | 223.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1888 | 1 | 30.3 | 42723.1 | 2951 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:36 | Normal | 448.8 | 555.2 | 536.5 | 480.3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2274 | 1 | 30.5 | 42723.3 | 2951 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:41 | Normal | 460.4 | 456.7 | 548 | 493 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 224 | 225.2 | 224.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3316 | 1 | 30.7 | 42723.5 | 2951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:46 | Normal | 489.9 | 454.7 | 562.5 | 491.8 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3877 | 1 | 30.9 | 42723.8 | 2951 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:51 | Normal | 475.9 | 462.9 | 563 | 486.6 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 225 | 226 | 224.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4722 | 1 | 31.2 | 42724.2 | 2951 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:56 | Normal | 508.8 | 480.6 | 564.3 | 506.7 | 1.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 223.6 | 225.4 | 224.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 5572 | 1 | 31.5 | 42724.6 | 2951 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:01 | Normal | 512.8 | 493.8 | 584.9 | 525.5 | 2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 224.4 | 225.6 | 223.6 | 17 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6288 | 1 | 31.8 | 42725.1 | 2951 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:06 | Normal | 521 | 495 | 583.7 | 529.4 | 2.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 19.1 | 18.9 | 19 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 7088 | 1 | 32.2 | 42725.7 | 2951 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:12 | Normal | 534.8 | 502.7 | 577.1 | 526.1 | 2.2 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 221.4 | 223.4 | 222 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 7599 | 1 | 32.6 | 42726.3 | 2951 | 0.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:16 | Normal | 519.9 | 512.6 | 573.3 | 481.4 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 220.2 | 221.8 | 221 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8351 | 1 | 33 | 42727 | 2951 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:21 | Normal | 522.8 | 508.6 | 575.1 | 468.2 | 2.6 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 221.4 | 223.2 | 221.6 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8852 | 1 | 33.3 | 42727.7 | 2951 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:26 | Normal | 509.9 | 502.8 | 566.5 | 490.6 | 1.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 220.8 | 221.4 | 221 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6634 | 1 | 33.5 | 42728.3 | 2951 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:32 | Normal | 517.4 | 511.6 | 567.9 | 501.6 | 3.1 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 221.4 | 223.2 | 222.4 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10139 | 1 | 33.7 | 42729.1 | 2952 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:36 | Normal | 522.5 | 513.5 | 568.9 | 497.2 | 3.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 222.2 | 223 | 222.2 | 29 | 28.8 | 29 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10772 | 1 | 34 | 42730 | 2952 | 0.3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:41 | Normal | 519.3 | 507.5 | 564.6 | 493.7 | 3.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11375 | 1 | 34.4 | 42730.9 | 2952 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:46 | Normal | 517.1 | 514.8 | 557.1 | 500.1 | 3.8 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 32.3 | 32 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12022 | 1 | 34.7 | 42731.9 | 2952 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:52 | Normal | 520.1 | 530.9 | 565.2 | 513 | 3.9 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 12923 | 1 | 35 | 42732.9 | 2952 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:56 | Normal | 518 | 525.8 | 557.6 | 509.8 | 4.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13409 | 1 | 35.4 | 42734 | 2952 | 0.2 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:02 | Normal | 517.4 | 528.5 | 550 | 526.4 | 4.4 | 8.3 | 8 | 7.8 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14147 | 1 | 35.7 | 42735.2 | 2952 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:06 | Normal | 501.6 | 532.5 | 554.4 | 516.7 | 4.6 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 222.6 | 223 | 223 | 39 | 38.8 | 38.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14644 | 1 | 36.1 | 42736.4 | 2952 | 0.2 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:11 | Normal | 511.7 | 525.6 | 554.9 | 524.6 | 4.8 | 9 | 8.6 | 8.5 | 221.4 | 223 | 222 | 40.6 | 40.3 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15143 | 1 | 36.4 | 42737.6 | 2952 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:17 | Normal | 469 | 520.8 | 547.9 | 523.3 | 6.1 | 9.5 | 9 | 8.9 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15913 | 1 | 36.7 | 42738.9 | 2952 | 1 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:22 | Normal | 435.9 | 523 | 547.2 | 532.5 | 7.1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 222 | 223 | 223 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16575 | 1 | 37.2 | 42740.3 | 2952 | 1.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:27 | Normal | 457.6 | 522.6 | 563.1 | 538.1 | 7.3 | 10 | 9.4 | 9.3 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 45.3 | 44.9 | 45.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 17165 | 1 | 37.6 | 42741.7 | 2952 | 1.9 | 5 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:31 | Normal | 441.4 | 514.6 | 543.7 | 524.7 | 7.8 | 10.5 | 10 | 9.9 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 47.8 | 47.4 | 47.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17942 | 1 | 38.1 | 42743.1 | 2953 | 2.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:37 | Normal | 378.4 | 520.1 | 541.1 | 526.4 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 221.6 | 222.8 | 221.6 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18914 | 1 | 38.7 | 42744.7 | 2953 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:42 | Normal | 380.6 | 507.6 | 543.4 | 520.5 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 52.2 | 52 | 52 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19520 | 1 | 39.2 | 42746.2 | 2953 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:46 | Normal | 386.8 | 506.7 | 535.2 | 483.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 12.9 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60 | 60 | 60 | 20559 | 1 | 39.8 | 42747.9 | 2953 | 5.3 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:52 | Normal | 411.7 | 508.7 | 533.1 | 514.5 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 56.6 | 56.3 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21145 | 1 | 40.3 | 42749.7 | 2953 | 5.3 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:57 | Normal | 406.8 | 506.9 | 534.9 | 508.8 | 11.9 | 11.8 | 11.2 | 13.3 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21552 | 1 | 41 | 42751.4 | 2953 | 5.5 | 6.1 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:02 | Normal | 416.4 | 510.8 | 536.1 | 507.8 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 13.4 | 221.6 | 222 | 222.4 | 60 | 59.8 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22426 | 1 | 41.6 | 42753.3 | 2953 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:07 | Normal | 413.9 | 512.8 | 530.4 | 502.3 | 12.7 | 12.3 | 12 | 14.4 | 222.4 | 223 | 223 | 61.9 | 61.6 | 61.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23199 | 1 | 42.3 | 42755.2 | 2953 | 5.9 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:12 | Normal | 433.8 | 503.8 | 528.9 | 517.6 | 13 | 13.1 | 12.3 | 14.7 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 64.7 | 64.4 | 64.6 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 24127 | 1 | 43.1 | 42757.1 | 2953 | 6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:17 | Normal | 438.7 | 510.7 | 529 | 521.8 | 13 | 13.1 | 12.6 | 15.3 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 65.8 | 65.6 | 65.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 24607 | 1 | 44 | 42759.2 | 2953 | 5.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:22 | Normal | 453.7 | 506.7 | 527.7 | 494.9 | 14 | 14.3 | 13.7 | 17.5 | 223.2 | 222.6 | 223 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27073 | 1 | 45 | 42761.3 | 2953 | 6.4 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 7 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:27 | Normal | 476 | 504.3 | 533.1 | 511.5 | 4.3 | 7 | 7 | 6.5 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9440 | 1 | 46 | 42763.3 | 2953 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:32 | Normal | 459.1 | 503.2 | 528.7 | 505.9 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | 17.7 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 73.6 | 73.3 | 73.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27617 | 1 | 46.1 | 42765.3 | 2954 | 6.6 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:37 | Normal | 449.2 | 506.3 | 524 | 501.3 | 14.8 | 14.5 | 14 | 18.1 | 222.2 | 222 | 222.6 | 74.5 | 74.1 | 74.3 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 27892 | 1 | 47.1 | 42767.6 | 2954 | 6.8 | 7.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:42 | Normal | 458.9 | 491.9 | 520.6 | 464.7 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 19.6 | 221.8 | 223 | 222.4 | 73.9 | 73.6 | 73.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 27724 | 1 | 47.9 | 42769.9 | 2954 | 6.6 | 7.5 | 0 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:47 | Normal | 465 | 497.1 | 521.1 | 481.1 | 14.6 | 14.8 | 14.1 | 19.8 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 75.8 | 75.7 | 75.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 28488 | 1 | 48.6 | 42772.2 | 2954 | 6.9 | 7.5 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:52 | Normal | 458.3 | 501 | 513.9 | 482.3 | 14.8 | 14.9 | 14.3 | 20 | 222 | 223.8 | 223 | 76.2 | 76 | 76 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 28581 | 1 | 49.4 | 42774.6 | 2954 | 6.9 | 7.5 | 0 | 7 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:57 | Normal | 474.3 | 497.3 | 512 | 494.4 | 15 | 15 | 14.5 | 20 | 222 | 223.4 | 223.6 | 78 | 77.8 | 78 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29257 | 1 | 50.1 | 42777 | 2954 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:02 | Normal | 480.9 | 507.9 | 528 | 492.7 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 20.6 | 221.6 | 224 | 222.4 | 79.2 | 78.8 | 79 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29824 | 1 | 51.1 | 42779.5 | 2954 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:07 | Normal | 465.6 | 496.5 | 511.8 | 488 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 20.9 | 221.8 | 223.8 | 222 | 80.1 | 79.9 | 79.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 30047 | 1 | 52 | 42782 | 2954 | 7.4 | 7.8 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:12 | Normal | 476.9 | 490 | 508.1 | 493 | 15.6 | 15.8 | 15 | 21.2 | 222 | 223.8 | 223.2 | 81.2 | 80.7 | 80.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30434 | 1 | 52.8 | 42784.5 | 2954 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:17 | Normal | 474.9 | 494.4 | 513.9 | 496.9 | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 21.5 | 221.4 | 223.4 | 222.8 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 31065 | 1 | 53.7 | 42787.1 | 2954 | 7.7 | 8 | 0.2 | 7.4 | 8.1 | 0.1 | 8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:22 | Normal | 474.4 | 492.1 | 512 | 497 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 21.5 | 222 | 223.2 | 222.6 | 82.6 | 81.9 | 82.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30983 | 1 | 54.5 | 42789.7 | 2954 | 7.7 | 8 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0.3 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:27 | Normal | 472.2 | 496.1 | 516.9 | 505.8 | 16.5 | 16.1 | 15.2 | 21.8 | 221.4 | 222.8 | 223 | 84.5 | 84.3 | 84.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 31701 | 1 | 55.2 | 42792.3 | 2954 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:32 | Normal | 476.8 | 487.9 | 509.9 | 502.7 | 16.5 | 16.6 | 15.6 | 22.4 | 221.6 | 223.4 | 223.4 | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 32106 | 1 | 56 | 42794.9 | 2955 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:37 | Normal | 467.8 | 482.8 | 506.6 | 505.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 3.1 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23753 | 1 | 56.8 | 42797.6 | 2955 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:42 | Normal | 476.6 | 501 | 529.1 | 514.4 | 19.1 | 10.5 | 6 | 20 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 69 | 68.5 | 68.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31585 | 1 | 55.9 | 42799.4 | 2955 | 9.2 | 9.4 | 0.4 | 6.2 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:47 | Normal | 472.4 | 473.5 | 501.5 | 513.9 | 3 | 3.3 | 3 | 4.3 | 220.4 | 221 | 220.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6174 | 1 | 54.8 | 42800.8 | 2955 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:52 | Normal | 556.1 | 541.7 | 558.6 | 567.2 | 13.1 | 16.8 | 16.9 | 23.3 | 222.4 | 223 | 222.8 | 94.8 | 94.3 | 94.5 | 59.97 | 59.95 | 60 | 36209 | 1 | 51.9 | 42801.7 | 2955 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:57 | Normal | 474.1 | 500.2 | 519.9 | 515.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 219.2 | 219.8 | 219.8 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6717 | 1 | 50 | 42802.4 | 2955 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:02 | Normal | 545.7 | 531.9 | 557.8 | 576 | 13 | 14.7 | 12.3 | 18.9 | 221.6 | 222.8 | 223 | 82.1 | 81.9 | 81.9 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 22090 | 1 | 48 | 42803.2 | 2955 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 0.2 | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:07 | Normal | 514.4 | 526.4 | 555.2 | 559.2 | 17.1 | 17.3 | 16.4 | 23.2 | 222 | 223.6 | 223.6 | 96 | 95.7 | 95.9 | 59.95 | 59.96 | 60 | 36010 | 1 | 50.3 | 42806.1 | 2955 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 7.5 | 9.1 | 0.4 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:12 | Normal | 507.3 | 519.2 | 547.6 | 551.6 | 17.4 | 17.6 | 16.3 | 23.3 | 223.2 | 224 | 224 | 95.3 | 95 | 95.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36064 | 1 | 53.6 | 42809.1 | 2955 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8 | 9.4 | 0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:17 | Normal | 478.5 | 504.4 | 527 | 521 | 18.8 | 18 | 17 | 25.1 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 96.1 | 95.7 | 96 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 36226 | 1 | 55.9 | 42812.1 | 2955 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.4 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:22 | Normal | 487.4 | 502.4 | 523.1 | 526.1 | 18.1 | 18 | 17.1 | 24.6 | 223 | 224.8 | 224 | 95.5 | 95.1 | 95.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 36132 | 1 | 57.9 | 42815.1 | 2955 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 8.2 | 9.5 | 0.2 | 9 | 8 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:27 | Normal | 496.7 | 511.8 | 532.6 | 540.8 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 23.5 | 223 | 224.4 | 224.6 | 95.9 | 95.7 | 96 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36164 | 1 | 59.3 | 42818.1 | 2955 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:32 | Normal | 493.6 | 507.6 | 528.1 | 536.1 | 18 | 18 | 17.5 | 24.2 | 223.2 | 225 | 224.6 | 96 | 95.7 | 95.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36236 | 1 | 60.8 | 42821.1 | 2956 | 8.6 | 8.7 | 0.5 | 8 | 9.8 | 0.1 | 9 | 8.1 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:37 | Normal | 483.3 | 496.4 | 517.1 | 525.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 24.3 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 95.1 | 94.8 | 94.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36161 | 1 | 62.1 | 42824.1 | 2956 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 7.9 | 9.9 | 0.2 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:42 | Normal | 468.5 | 507.6 | 530.8 | 542.6 | 19.6 | 9.6 | 6.4 | 17.6 | 223.2 | 223.4 | 223 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30195 | 1 | 61.6 | 42826.4 | 2956 | 9.5 | 9.7 | 0.4 | 5.2 | 3.9 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:47 | Normal | 486.2 | 486.1 | 511.3 | 529.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8838 | 1 | 58.7 | 42827.4 | 2956 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:52 | Normal | 497.1 | 500.2 | 533.5 | 535.4 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 221 | 222.2 | 222 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9129 | 1 | 55.5 | 42828.1 | 2956 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:57 | Normal | 485.6 | 494.9 | 525.3 | 528.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 5 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 20 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7835 | 1 | 55 | 42830 | 2956 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:02 | Normal | 493.5 | 500.9 | 520.7 | 537.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 6.1 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9021 | 1 | 52.3 | 42830.6 | 2956 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:07 | Normal | 499.5 | 507.8 | 533.3 | 547.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 6.5 | 221.4 | 222.6 | 223 | 26.2 | 26 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9696 | 1 | 50 | 42831.4 | 2956 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:12 | Normal | 536.8 | 555.2 | 579.3 | 577.9 | 11.5 | 16.3 | 16.4 | 22.6 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 90.1 | 89.6 | 90.2 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 36234 | 1 | 49.3 | 42833 | 2956 | 6.4 | 5 | 0 | 6 | 9.8 | 0.3 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:17 | Normal | 486.2 | 507.7 | 545.6 | 541.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 220 | 220.4 | 220.4 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9106 | 1 | 49.7 | 42834.4 | 2956 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:22 | Normal | 490.3 | 498.7 | 547.8 | 535.5 | 3.8 | 4 | 3.6 | 5.6 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8107 | 1 | 48.1 | 42835.1 | 2956 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:27 | Normal | 504.3 | 505.5 | 548.6 | 544.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 219.8 | 220.8 | 221 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7504 | 1 | 46.6 | 42835.8 | 2956 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:32 | Normal | 551.3 | 574 | 599.4 | 599.5 | 17 | 15.3 | 14.9 | 22.1 | 223.2 | 225.2 | 225.8 | 95.9 | 95.7 | 95.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 36195 | 1 | 45.7 | 42836.8 | 2957 | 8 | 8.3 | 0.2 | 5.7 | 9.2 | 0 | 7.4 | 6.5 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:37 | Normal | 505.4 | 507.2 | 551.4 | 543.4 | 2.8 | 3 | 2.5 | 4.2 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6144 | 1 | 45.2 | 42837.6 | 2957 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:42 | Normal | 499.6 | 503.1 | 548.3 | 536.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 4 | 219.6 | 221 | 220.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6097 | 1 | 44.1 | 42838.1 | 2957 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:47 | Normal | 502.6 | 506.2 | 550.7 | 537 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 219 | 220 | 220.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6221 | 1 | 43.2 | 42838.6 | 2957 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:52 | Normal | 511.9 | 521.8 | 553 | 543 | 2.9 | 3 | 2.6 | 4.4 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 18.3 | 18 | 18.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6734 | 1 | 42.4 | 42839.2 | 2957 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:57 | Normal | 495.4 | 515 | 548.4 | 544.2 | 3.1 | 3 | 2.5 | 4.1 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 18 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6460 | 1 | 41.8 | 42839.7 | 2957 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:02 | Normal | 500.3 | 513.1 | 520.6 | 547.8 | 3.3 | 3.3 | 3 | 4.6 | 218.4 | 219.6 | 219.2 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7094 | 1 | 41.7 | 42840.6 | 2957 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:07 | Normal | 506.2 | 505.1 | 538.2 | 544.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.9 | 219 | 220.4 | 219.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7495 | 1 | 41.2 | 42841.2 | 2957 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:12 | Normal | 507.2 | 542.8 | 552.2 | 546.2 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 13.3 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 39.8 | 39.5 | 39.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29512 | 1 | 43 | 42843.6 | 2957 | 6 | 5.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:17 | Normal | 503.9 | 509 | 504.1 | 519.3 | 17.3 | 17.3 | 16.5 | 23.1 | 221.6 | 223.6 | 223.4 | 91.6 | 89.7 | 91.3 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 34319 | 1 | 46.8 | 42846.5 | 2957 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8 | 8.7 | 0.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:22 | Normal | 471.3 | 501.4 | 495.6 | 519.8 | 17 | 15.6 | 13.6 | 21.1 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 83.7 | 83.3 | 83.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 31731 | 1 | 49.4 | 42849.2 | 2957 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:27 | Normal | 470.4 | 483.4 | 460.6 | 492.2 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 22.6 | 220 | 221.2 | 221.4 | 86.1 | 86 | 86 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 32010 | 1 | 51.7 | 42851.9 | 2957 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 7.3 | 7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:32 | Normal | 472.5 | 482.6 | 466.7 | 492.7 | 17.6 | 17.5 | 16.3 | 23.1 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 87.9 | 87.7 | 87.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 32605 | 1 | 53.4 | 42854.6 | 2958 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 8.9 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:37 | Normal | 468.1 | 486 | 470.6 | 490.6 | 17.6 | 17.1 | 16.4 | 23.1 | 218.8 | 220.6 | 220.2 | 88.2 | 88 | 88 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32672 | 1 | 55.1 | 42857.3 | 2958 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8 | 8.7 | 0.3 | 8.4 | 7.6 | 7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:42 | Normal | 470.9 | 485.9 | 450.2 | 478.3 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 23.1 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 86.6 | 86.3 | 86.6 | 60 | 60 | 60.01 | 32115 | 1 | 56.4 | 42860 | 2958 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 8.8 | 0.4 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:47 | Normal | 463.3 | 479.2 | 453.2 | 483.3 | 17.3 | 17.1 | 16.1 | 22.1 | 220 | 221 | 221.4 | 84.4 | 83.8 | 84.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 31307 | 1 | 57.3 | 42862.6 | 2958 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.1 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:52 | Normal | 461.3 | 478.1 | 434.3 | 488.3 | 16.4 | 16.2 | 15.3 | 20.6 | 218.6 | 220 | 219.6 | 79.1 | 78.7 | 79 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 29284 | 1 | 57.7 | 42865.1 | 2958 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8 | 6.9 | 6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:57 | Normal | 470.6 | 480.4 | 443.3 | 509.4 | 16.1 | 16.1 | 15 | 19.3 | 219.8 | 221.6 | 220.8 | 77.7 | 77.5 | 77.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 28846 | 1 | 57.9 | 42867.5 | 2958 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 6.8 | 5.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:02 | Normal | 471 | 479.9 | 434.2 | 512.4 | 16.1 | 16.2 | 15 | 19.1 | 219.4 | 221.4 | 221 | 78.2 | 78 | 78.1 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 29070 | 1 | 58 | 42869.9 | 2958 | 7.7 | 8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0.4 | 7.8 | 6.7 | 5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:07 | Normal | 466.1 | 461.9 | 463.4 | 505.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 5.3 | 217.4 | 219.2 | 219.2 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7117 | 1 | 57.8 | 42871.8 | 2958 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:12 | Normal | 473.2 | 499.1 | 503.3 | 521 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 4.6 | 216.8 | 218 | 218 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6436 | 1 | 54.8 | 42872.3 | 2958 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:17 | Normal | 489.6 | 499.1 | 496.5 | 534.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 4.6 | 216.8 | 217.8 | 217 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6739 | 1 | 52.1 | 42872.9 | 2958 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:22 | Normal | 500.6 | 525.3 | 445.8 | 551 | 14.3 | 14.5 | 13.1 | 16.8 | 219 | 221.4 | 220.4 | 73.9 | 73.6 | 73.7 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 27371 | 1 | 50.3 | 42873.9 | 2958 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7.3 | 0.3 | 7 | 5.7 | 3.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:27 | Normal | 532.4 | 527.8 | 435.9 | 574.1 | 10.3 | 14.3 | 13 | 9.9 | 217.6 | 218.8 | 218.4 | 61.4 | 61.1 | 61.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17619 | 1 | 49.5 | 42875.1 | 2958 | 4.6 | 5.2 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:32 | Normal | 480.1 | 490 | 435.1 | 522 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 216 | 217.6 | 217.2 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8157 | 1 | 50 | 42877.1 | 2959 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:37 | Normal | 466.4 | 490.1 | 449.2 | 518.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 217.6 | 218.4 | 218.2 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6772 | 1 | 49.2 | 42878.1 | 2959 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:42 | Normal | 489.3 | 506.2 | 392.3 | 528.1 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 14.8 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 65.6 | 65.4 | 65.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24155 | 1 | 48.7 | 42879.7 | 2959 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 5.5 | 3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:47 | Normal | 495.6 | 501.6 | 381.9 | 522.5 | 13 | 13.1 | 12.3 | 14 | 217.6 | 219.6 | 218.8 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22948 | 1 | 49.4 | 42881.6 | 2959 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 5.4 | 2.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:52 | Normal | 484 | 495.9 | 371.9 | 534.9 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 12.8 | 217.6 | 219.4 | 218.6 | 58.4 | 58.1 | 58.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21538 | 1 | 49.8 | 42883.5 | 2959 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0.4 | 6 | 4.8 | 2.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:57 | Normal | 480.9 | 500.8 | 359.3 | 525.7 | 12.1 | 12 | 11.3 | 12.7 | 218.4 | 220.4 | 219.2 | 56.1 | 55.8 | 56 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20628 | 1 | 49.8 | 42885.2 | 2959 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 2.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:02 | Normal | 484.1 | 500 | 351.3 | 520.8 | 12.4 | 12.5 | 11.7 | 13.4 | 219.4 | 220.2 | 220 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21401 | 1 | 49.8 | 42887 | 2959 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 5 | 2.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:07 | Normal | 475 | 491.8 | 505.3 | 524.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 217.8 | 219.2 | 218.8 | 16.1 | 15.9 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5857 | 1 | 49.1 | 42888 | 2959 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:12 | Normal | 480 | 505.9 | 515.7 | 513.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 4 | 216.8 | 218.2 | 217.8 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60 | 59.99 | 60 | 5506 | 1 | 47.7 | 42888.5 | 2959 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:17 | Normal | 485.9 | 496.8 | 520.1 | 515.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 214.2 | 215.6 | 215.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3017 | 1 | 46.2 | 42888.8 | 2959 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:22 | Normal | 484.5 | 494.8 | 537.5 | 527.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 214.8 | 216 | 215.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2685 | 1 | 45 | 42889 | 2959 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:27 | Normal | 494 | 510.9 | 514.3 | 538.7 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.7 | 216.2 | 218 | 217.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3693 | 1 | 44 | 42889.3 | 2959 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:32 | Normal | 512.5 | 516 | 529.6 | 550.8 | 4.3 | 4.8 | 1.1 | 3.8 | 217.2 | 218.2 | 218.4 | 19.2 | 19 | 19.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7875 | 1 | 43.4 | 42889.9 | 2960 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:37 | Normal | 505.9 | 525.8 | 477.8 | 551.6 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 4.9 | 216 | 218.6 | 217 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8466 | 1 | 43 | 42890.6 | 2960 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:42 | Normal | 501.9 | 506.9 | 469.6 | 547.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 216 | 217.8 | 216.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3655 | 1 | 42.4 | 42891.1 | 2960 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:47 | Normal | 502.8 | 501.3 | 543.1 | 556.7 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3 | 215.8 | 217 | 217 | 16.1 | 15.9 | 16 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6337 | 1 | 41.7 | 42891.4 | 2960 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:52 | Normal | 471.2 | 507.1 | 552.4 | 534.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 215.8 | 217 | 216.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 1521 | 1 | 41.2 | 42891.5 | 2960 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:57 | Normal | 460.1 | 487.8 | 527.2 | 522.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 217.2 | 218.2 | 217.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1247 | 1 | 40.8 | 42891.7 | 2960 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:02 | Normal | 496.4 | 499.1 | 517.2 | 525.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 216.8 | 218.8 | 217.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1304 | 1 | 40.4 | 42891.8 | 2960 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:07 | Normal | 499.3 | 499.1 | 484.3 | 499.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 217.2 | 217.2 | 217.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1135 | 1 | 40.1 | 42891.9 | 2960 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:12 | Normal | 339.7 | 491.7 | 403.2 | 517.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.8 | 217.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 387 | 1 | 38.1 | 42892.7 | 2961 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:17 | Normal | 287 | 483.1 | 313.4 | 493.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 220.4 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 364 | 1 | 38 | 42892.7 | 2961 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:22 | Normal | 330.3 | 445.9 | 282.1 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218.8 | 218.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 302 | 1 | 37.9 | 42892.7 | 2961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:27 | Normal | 201.9 | 476.1 | 199.7 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.2 | 218.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 158 | 1 | 37.9 | 42892.7 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:32 | Normal | 199.7 | 317.8 | 199.9 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.4 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 75 | 1 | 37.8 | 42892.7 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:37 | Normal | 234.1 | 217.5 | 225.9 | 277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 37.7 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:42 | Normal | 233 | 197.8 | 230.9 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 37.5 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:47 | Normal | 208.8 | 200.5 | 200 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 37.4 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:52 | Normal | 197.4 | 194.3 | 187.4 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 37.3 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:57 | Normal | 205.5 | 204.9 | 196.3 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.2 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 18:02 | Normal | 193.4 | 199.4 | 198.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.1 | 42892.8 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0